## 공사비
(천원)
구분 |  |  | 교신안 | 2안 | 3안 | 4안 | 5안 | 비고
시설비 | 토목 | 펌프시설
관로
기계
전기
건축
조경
| 계 |  | 5829000 | 4426000 | 12961000 | 14650000 | 0
유지관리비 (천원/년) | 전력비
| 보수비 | 관로
토목
건축
기계
전기
인건비
사무비
| 계 |  | 407000 | 562205 | 290000 | 415000 | 0
|  |  | 407000 | 562205 | 290000 | 415000 | 0

## 기초자료
3. LCC 산출
3.1 기초자료
가. 신관 공공하수처리시설 설치 계획
| 구분 | 준공 | 건설비(천원) | 비고
| 1안 | 2012 | 5829000
| 2안 | 2012 | 4426000
나. 운영비용
(단위 : 천원/년)
| 구분 | 1안 | 2안 | 비 고
| 운영비 | 407000 | 562205

## 분석
3.2 분석
가. 내구년한
| 토목시설 | 35
나. 평가기간
○ 토목시설의 내구년한인 35년을 평가기간으로 설정
(2012년부터 시설의 수명이 다하는 2046년으로 설정)
| 다. 할인율 : |  | 5.95% | (2008년 9월 현재 국고채(3년) 기준)
라. 투입비용
평가기간 시작점인 2008년 9월을 평가기간의 시점으로 가정한다.
마. 건설비
| 구 분 |  | 건설비(원) |  |  | 투입시점(년)
| 비교안 | 1안 | 5829000000 |  |  | 2012
|  | 2안 | 4426000000 |  |  | 2012
바. 운영비
(단위 : 천원/년)
| 구분 |  | 1안 | 2안 | 비 고
| 계 |  | 407000 | 562205

## 산출
3.3 LCC산출
가. 건설비
2012년 1월 예정이므로 비용상승 필요.
(단위 : 백만원)
구 분 |  |  | 건설비 현가
건설비 (현가) | 1안 |  | 5829 | 0.0595 |  | 7345
| 2안 |  | 4426 | 0.0595 |  | 5577
나. 운영비
운영비는 매년 동일하게 투입된다고 가정한다.
(1+0.060) - 1
○ 운영비 (현가) = |  | 운영비 ×
0.060·(1+0.060)
구 분 |  | 1안 | 2안 | 비고 |  |  |  |  | (1+0.048)^40-1 | 5.0432
운영비(백만원) |  | 5936 | 8199 | [5 empty] | 0.048(1+0.048)^40 | 0.27799
1.2992
다. 총 LCC | [8 empty] | 1.5459
(단위 : 백만원)
구 분 | 총 LCC |  | 건설비 | 운영비 | 시설교체비 | 폐기비용 | 잔존가치
1안 | 13281 |  | 7345 | 5936 | - | - | 0 | 75.93% | 138.1%
2안 | 13776 |  | 5577 | 8199 | - | - | 0
35
35

## Sheet3
|  |  | 설계시 | 15620000000
| 2002 |  | 토목 | 건축 | 기계 | 전기 | 조경
|  | 도급 | 3117087000 |  | 3045681000 | 2172348700
| 23448000000 | 관급
| 8634000000 |  | 19.96% |  | 19.5% | 13.91%
도급 | 19175500000 |  | 3826600000 |  | 3739000000 | 2666800000
관급 | 4136300000 |  | 4136300000
24449800000
| 차집관로 | 당초
|  | 도급 | 4455000000 | 0.18221 | 4272500000
|  | 관급 | 1448500000 | 0.52093 | 4497700000