## 표지
11
분 뇨 발 생 량

## 11.1 분뇨발생량
11.1 분뇨발생량 및 처리대상량 분석
구분 | 총인구 | 처리대상 인구 | 분뇨발생량 |  |  | 처리대상량 |  |  | 처리대상 제외
|  |  | 계 | 수거식 | 수세식 | 계 | 수거분뇨 | 정화조 찌꺼기 | 오,벽지분뇨 | 정화조등처리
2005년 | 1462535 |  | 1421.4 | 21.3 | 1400.1 | 1166.4 | 20.3 | 1146.1
2006년 | 1475961 |  | 1475 | 13 | 1462 | 1475 | 13 | 1462
2007년 | 1487836 |  | 970 | 19 | 951 | 965 | 13 | 952
2008년 | 1495048 |  | 972 | 10 | 962 | 0 | 0 | 0
2009년 | 1498665 |  | 1334 | 7 | 1327 | 0 | 0 | 0
자료) 하수도통계(환경부, 2006~2010)
주) 위자료는 통계연보 상에 인구기준 처리현황이 표기 안 됨에 따라 부득이하게 발생량으로 표현하였음.
주) 2008년부터 하수도통계상 양식의 변화로 처리대상량 구분이 없음.
■ 분뇨발생량 분석 Graph - 분뇨발생량
11
분 뇨 발 생 량
■ 분뇨발생량 분석 Graph - 처리대상량

## 11.2 분뇨반입현황
11.2 분뇨반입량 분석
구분 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년
1월 | 998 | 983 | 1033 | 1036 | 956
2월 | 914 | 904 | 996 | 995 | 1005
3월 | 1037 | 1048 | 1120 | 1090 | 1129
4월 | 257 | 1086 | 1169 | 1187 | 1146
5월 | 117 | 1161 | 1082 | 1250 | 1071
6월 |  | 1220 | 1159 | 1275 | 1230
7월 |  | 1245 | 1255 | 1324 | 1256
8월 |  | 1049 | 1062 | 1098 | 1025
9월 |  | 1129 | 1073 | 1163 | 1080
10월 |  | 1198 | 1179 | 1168 | 1160
11월 |  | 1263 | 1164 | 1225 | 1263
12월 |  | 1113 | 1032 | 1176 | 1023 | 11
월평균 | 664.6 | 1116.5833 | 1110.3333 | 1165.5833 | 1112
합 계 | 3323 | 13399 | 13324 | 13987 | 13344
일평균 | 22.1533 | 36.7096 | 36.5041 | 38.3205 | 36.5589
자료) 대전광역시 시설관리공단
■ 분뇨반입량 분석 Graph
분 뇨 발 생 량

## 11.3 분뇨연계처리수질(전처리수질)
11.3 분뇨연계처리수질
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
2005년 1월 | 2668.9 | 2664.8 | 5337.1 | 427.071 | 62.571
2월 | 3688.8 | 3612.4 | 7489.2 | 785.846 | 82.769
3월 | 2149.2 | 2644.3 | 5625 | 678.063 | 134.063
4월 | 3919.7 | 3711.1 | 7867.7 | 912 | 142.231
5월 | 2297.7 | 4354.3 | 9874.3 | 695.857 | 161.571
6월 | 3253.4 | 2947.4 | 8583.7 | 637.571 | 290
7월 | 4091.1 | 3396.3 | 7253.3 | 650.778 | 118
8월 | 1548 | 3503.8 | 4426.7 | 649.778 | 76.444
9월 | 2276.1 | 2367.5 | 3060 | 520 | 65.875
10월 | 1954.7 | 2182.6 | 3046.7 | 617.083 | 61.333
11월 | 3983.5 | 5273.6 | 5550 | 668.769 | 92.385
12월 | 1555.2 | 1425.9 | 1404.4 | 284.111 | 45.875 | 11
2006년 1월 | 2258 | 1698.5 | 2185.5 | 416.364 | 54.182
2월 | 2341.6 | 1712.3 | 1991.1 | 677.333 | 70.667
3월 | 2493.2 | 3010.3 | 4977.1 | 741.714 | 95.071
4월 | 1967.7 | 2337.7 | 4298.2 | 578.091 | 82
5월 | 2388.5 | 2520 | 4533.3 | 715.833 | 69.667
6월 | 3545.2 | 2815.7 | 4298.7 | 708 | 분 뇨 발 생 량
7월 | 3167.1 | 5022.7 | 8022.9 | 597.071 | 241.714
8월 | 2232.7 | 6209.3 | 8880 | 696.222 | 137.444
9월 | 2936.5 | 3711.3 | 6580 | 551.75 | 92.417
10월 | 1718.8 | 2723.8 | 4397.5 | 568.824 | 78.412
11월 | 1632.3 | 2256.3 | 3966.7 | 393.167 | 71.583
12월 | 2067.9 | 1869.8 | 3474 | 470.7 | 84.2
2007년 1월 | 2014.4 | 1948.2 | 1824 | 521.4 | 47
2월 | 2489.4 | 4132.6 | 6081.2 | 683.6 | 80.4
3월 | 2010 | 1760 | 2560 | 447 | 53
4월 | 2090.4 | 1685.8 | 1808 | 413.2 | 55.6
5월 | 2964 | 2812.7 | 3660 | 534.833 | 78.833
6월 | 2001.2 | 1761 | 2200 | 457.5 | 66.833
7월 | 1992.7 | 2655.2 | 4120 | 514.556 | 63.333
8월 | 1580.8 | 3043.5 | 3806.7 | 542 | 69.167
9월 | 1551.7 | 2790.4 | 3542.9 | 490.286 | 54.571
10월 | 1646.3 | 2084.1 | 2737.1 | 390.571 | 49.143
11월 | 3143.7 | 2411 | 4986.7 | 478.333 | 62.833
12월 | 1716.7 | 1516 | 2597.1 | 462.571 | 47.286
<표계속>
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
2008년 1월 | 2687.4 | 2367 | 4011.4 | 410.143 | 55.571
2월 | 3972.1 | 3690.6 | 6851.4 | 535 | 82.286
3월 | 2648 | 2267.1 | 4532.5 | 416.75 | 73.75
4월 | 3746.5 | 2636.1 | 6175 | 575.875 | 83.875
5월 | 2359.3 | 1532.5 | 3440 | 357.375 | 131.75
6월 | 3864.4 | 2557.9 | 7165 | 647.75 | 81.625
7월 | 1811.3 | 997.1 | 2445.7 | 348.429 | 58.714
8월 | 4972.9 | 2057.4 | 2842.9 | 507.857 | 68.714
9월 | 1568.6 | 1741.2 | 1792 | 418.6 | 59.2
10월 | 1366.4 | 1318.6 | 1942.9 | 360.571 | 46.429
11월 | 1435.8 | 1150 | 1730 | 369.25 | 43.5
12월 | 1605.5 | 1347.8 | 1953.3 | 342.833 | 43.833
2009년 1월 | 3180.5 | 2655.3 | 5040 | 429.75 | 70
2월 | 2869 | 2940.2 | 4384 | 486.2 | 68.6
3월 | 3215.6 | 2395.6 | 4128 | 1585.2 | 69
4월 | 3053.8 | 1873 | 4096 | 380.2 | 41
5월 | 2780.2 | 2499.3 | 4193.3 | 517.667 | 73.833
6월 | 2185 | 1716.5 | 2630 | 463.5 | 59.25
7월 | 1534 | 1260.8 | 1980 | 387.75 | 43.25
8월 | 2015.4 | 2241.6 | 3040 | 415.4 | 41
9월 | 9306.5 | 5684.3 | 10660 | 854.5 | 110.5
10월 | 1444 | 1161.4 | 2566 | 339.8 | 48.6
11월 | 2164.6 | 1727.6 | 3720 | 431.8 | 51.8
12월 | 2718.3 | 1678.2 | 3920 | 477.5 | 69.333
평균(5개년도) 1월 | 2561.84 | 2266.76 | 3679.6 | 440.9456 | 57.8648
2월 | 3072.18 | 3217.62 | 5359.38 | 633.5958 | 76.9444
3월 | 2503.2 | 2415.46 | 4364.52 | 773.7454 | 84.9768
4월 | 2955.62 | 2448.74 | 4848.98 | 571.8732 | 80.9412
5월 | 2557.94 | 2743.76 | 5140.18 | 564.313 | 103.1308
6월 | 2969.84 | 2359.7 | 4975.48 | 582.8642 | #VALUE!
7월 | 2519.24 | 2666.42 | 4764.38 | 499.7168 | 105.0022
8월 | 2469.96 | 3411.12 | 4599.26 | 562.2514 | 78.5538
9월 | 3527.88 | 3258.94 | 5126.98 | 567.0272 | 76.5126
10월 | 1626.04 | 1894.1 | 2938.04 | 455.3698 | 56.7834
11월 | 2471.98 | 2563.7 | 3990.68 | 468.2638 | 64.4202
12월 | 1932.72 | 1567.54 | 2669.76 | 407.543 | 58.1054
평균(1개년도) 2005년 | 2782.1917 | 3173.6667 | 5793.175 | 627.2439 | 111.0931
2006년 | 2395.7917 | 2990.6417 | 4800.4167 | 592.9224 | 89.7798
2007년 | 2100.1083 | 2383.375 | 3326.975 | 494.6542 | 60.6666
2008년 | 2669.85 | 1971.9417 | 3740.175 | 440.8694 | 69.1039
2009년 | 3038.9083 | 2319.4833 | 4196.4417 | 564.1056 | 62.1805
평균(5개년도) 전체 | 2597.37 | 2567.8217 | 4371.4367 | 543.9591 | 78.5648
■ 연계처리수질 Graph(BOD,COD,SS)
■ 연계처리수질 Graph(T-N,T-P)

## 11.4 단독정화조
11.4 단독정화조
1) 처리방식별
구분 | 처리방식별 | 계 | 부패탱크 | 임호프 탱크 | 살수형 부패탱크 | 살수여상 | 폭기방법 | 접촉폭기 | 기타
2005 | 처리구역내 | 5414 | 4135 | 325 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0
| 처리구역외 | 542 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0
| 소계 | 5956 | 4606 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0
2006 | 처리구역내 | 5692 | 4369 | 325 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0
| 처리구역외 | 488 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0
| 소계 | 6180 | 4786 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 0
2007 | 처리구역내 | 5595 | 2444 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2836 | 307
| 처리구역외 | 265 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 24
| 소계 | 5860 | 2563 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2958 | 331
2008 | 처리구역내 | 5989 | 2816 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3161 | 3
| 처리구역외 | 439 | 212 | 2 | 0 | 11 | 2 | 220 | 3
| 소계 | 6428 | 3028 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3381 | 6
2009 | 처리구역내 | 7097 | 3936 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3145 | 4
| 처리구역외 | 177 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 소계 | 7274 | 4101 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3157 | 4
2) 처리용량별
구분 | 처리용량별 | 계 | 10이하 | 11~20 | 분뇨 발생량 | 31~50 | 51~100 | 101~500 | 501 이상
2005 | 처리구역내 | 5414 | 2672 | 727 | 513 | 450 | 612 | 414 | 26
| 처리구역외 | 542 | 347 | 69 | 45 | 49 | 32 | 0 | 0
| 소계 | 5956 | 3019 | 796 | 558 | 499 | 644 | 414 | 26
2006 | 처리구역내 | 5692 | 2906 | 724 | 517 | 459 | 616 | 439 | 31
| 처리구역외 | 488 | 308 | 64 | 42 | 44 | 30 | 0 | 0
| 소계 | 6180 | 3214 | 788 | 559 | 503 | 646 | 439 | 31
2007 | 처리구역내 | 5595 | 3021 | 650 | 468 | 429 | 573 | 423 | 31
| 처리구역외 | 265 | 251 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소계 | 5860 | 3272 | 664 | 468 | 429 | 573 | 423 | 31
2008 | 처리구역내 | 5989 | 3283 | 694 | 492 | 458 | 588 | 438 | 36
| 처리구역외 | 439 | 372 | 36 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0
| 소계 | 6428 | 3655 | 730 | 511 | 470 | 588 | 438 | 36
2009 | 처리구역내 | 7097 | 4124 | 758 | 552 | 504 | 641 | 480 | 38
| 처리구역외 | 177 | 170 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
| 소계 | 7274 | 4294 | 760 | 553 | 506 | 643 | 480 | 38

## 11.5 오수처리시설
11.5 오수처리시설
구분 | 용량별(㎥/일) | 계 | 10이하 | 11~20 | 21~50 | 51~100 | 101~500 | 501이상
2005 | 처리구역내 | 339 | 73 | 40 | 83 | 61 | 72 | 10
| 처리구역외 | 202 | 135 | 28 | 25 | 5 | 7 | 2
| 소계 | 541 | 208 | 68 | 108 | 66 | 79 | 12
2006 | 처리구역내 | 361 | 88 | 41 | 87 | 62 | 73 | 10
| 처리구역외 | 190 | 126 | 29 | 24 | 2 | 7 | 2
| 소계 | 551 | 214 | 70 | 111 | 64 | 80 | 12
2007 | 처리구역내 | 424 | 139 | 45 | 90 | 62 | 78 | 10
| 처리구역외 | 138 | 90 | 21 | 21 | 2 | 2 | 2
| 소계 | 562 | 229 | 66 | 111 | 64 | 80 | 12
2008 | 처리구역내 | 422 | 140 | 45 | 89 | 62 | 76 | 10
| 처리구역외 | 141 | 89 | 23 | 20 | 2 | 5 | 2
| 소계 | 563 | 229 | 68 | 109 | 11 | 81 | 12
2009 | 처리구역내 | 427 | 147 | 45 | 92 | 60 | 73 | 10
| 처리구역외 | 137 | 85 | 21 | 20 | 2 | 7 | 2
| 소계 | 564 | 232 | 66 | 112 | 62 | 80 | 12
분 뇨 발 생 량
11.5 오수처리시설

## 11.6 연계처리부하율
11.6 연계처리부하율
■ 연계처리 계통 및 연계처리량
구분 |  |  | 계 | 1/2처리장 | 3/4처리장 | 비 고
연계처리량 (㎥/일) | 분뇨전처리수 |  | 1126 | - | 1126
| 침출수(금고동) |  | 450 | - | 450
| 침출수(신대/상서) |  | 98 | 49 | 49 | 분할유입
| 음폐수 |  | 144 | 72 | 72 | 분할유입
| 에너지자원화시설 |  | 400 | 400 | - | 계획(2015)
| 계 |  | 2218 | 521 | 1697
■ 연계처리 수질
구분 |  |  | 1/2처리장 |  | 3/4처리장 |  | 비 고
연계처리량 (㎥/일) | 분뇨전처리수 |  | 750 | 750 | 115 | 115 | ‘2010년 운영자료 최대값
| 침출수(금고동) |  | 2200 | 2200 | 30 |  | ‘2010년 운영자료 최대값
| 침출수(신대/상서) |  | 1400 | 1400 | 12 | 12 | 대전보건환경연구원 자료
| 음폐수 |  | 1300 | 1300 | 190 | 190 | 음식물 처리시설 보증수질
| 에너지자원화시설 |  | 1000 | 1000 | 45 | 45 | 신설 - 계획 방류수질
■ 연계처리 부하량 산정
구분 |  |  | 계 | 1/2처리장 | 3/4처리장 | 비 고
연계부하 (㎏/일) | 분뇨전처리수 | T-N | 845 | - | 분 뇨 발 생 량
|  | T-P | 129 | - | 129
| 침출수(금고동) | T-N | 990 | - | 990
|  | T-P | 14 | - | 14
| 침출수(신대/상서) | T-N | 138 | 69 | 69
|  | T-P | 2 | 1 | 1
| 음폐수 | T-N | 188 | 94 | 94
|  | T-P | 28 | 14 | 14
| 에너지자원화 | T-N | 400 | 400 | - | 계 획
|  | T-P | 18 | 18 | - | 계 획
| 계 | T-N | 2561 | 563 | 1998
|  | T-P | 191 | 33 | 158
■ 연계처리 부하량 산정
구분 |  |  | 계 | 1/2처리장 | 3/4처리장 | 비 고
연계처리 부하량 | T-N |  | 2,561㎏/일 | 563㎏/일 | 1,998㎏/일
| T-P |  | 191㎏/일 | 33㎏/일 | 158㎏/일
연계처리 | 기 존 (90만) | T-N | 3,015㎏/일 | 1,005㎏/일 | 2,010㎏/일
|  |  | 84.9% | 56% | 99.4%
|  | T-P | 468㎏/일 | 156㎏/일 | 312㎏/일
|  |  | 40.8% | 21.2% | 50.6%
| 이 전 (65만) | T-N | 2,399㎏/일
106.8%
|  | T-P | 332㎏/일
57.5%

## 11.7 처리대상인구산정
11.7 분뇨 및 정화조찌꺼기 처리대상인구 산정
■ 상주인구
구분 |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
행정구역인구(A) |  | 1518540 | 1655500 | 1706709 | 1745428 | 1756687
수세화율(B) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
수세화 인구(C) |  | 1518540 | 1655500 | 1706709 | 1745428 | 1756687 | A×B/100
하수처리인구 | 소계(D) | 1415365 | 1574954 | 1629241 | 1669459 | 1680654
| 직투입율 | 43.2% | 49.47% | 51.71% | 52.8% | 52.46% |  | 0.432 | 0.495 | 0.51709 | 0.52798 | 0.52459
| 직투입인구(E) | 611437.68 | 779197.1875 | 842457.5606 | 881441.3939 | 881654.0705
| 정화조인구(F) | 803927.32 | 795756.8125 | 786783.4394 | 788017.6061 | 798999.9295
하수처리구역외 인구(G) |  | 103175 | 80546 | 77468 | 75969 | 76033 | A-D
분뇨 처리대상인구 | 소계 | 907102.32 | 876302.8125 | 864251.4394 | 863986.6061 | 875043.9295
| 수세식 | 907102.32 | 876302.8125 | 864251.4394 | 863986.6061 | 875032.9295 | C-E
| 수거식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | A-C
■ 총 처리대상인구
구분 |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
인 구 (인) | 행정구역인구 |  | 1655500 | 1706709 | 1745428 | 1756687
| 분뇨처리 대상인구 | 소계 | 876302.8125 | 864251.4394 | 863986.6061 | 875043.9295
|  | 수세식 | 876302.8125 | 864251.4394 | 863986.6061 | 875032.9295
|  | 수거식 | 0 | 0 | 0 | 11
| 직투입 지역 |  | 779197.1875 | 842457.5606 | 881441.3939 | 881643.0705
1인1일당 발생량(ℓpcd) | 정화조찌꺼기 |  | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55
| 분뇨 |  | 1 | 1 | 1 | 1
발생량 (㎘/일) | 정화조찌꺼기(상주인구) |  | 482 | 475 | 475 | 481 | 수세식
| 분뇨 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 수거식
| 계 |  | 482 | 475 | 475 | 481 |  |  | 41 | 54.12 | 41 | 41
수거량(kl/일) |  |  | 676.6538 | 666.8269 | 666.8269 | 675.25 | ․ 년 수거일수 (260일 기준) | 지못미 | 57.5577 | 75.9762 | 57.5577 | 57.5577
추정시설 용량(kl/일) |  |  | 845.8173 | 833.5337 | 833.5337 | 844.0625 | ․ peak 계수1) :1.25 | 지못미 | 71.9471 | 94.9702 | 71.9471 | 71.9471
시설용량(kl/일) |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 | ․ 연계처리시설용량

## ->출력하지마세요
11
분 뇨 발 생 량

## 9.3 분뇨연계처리수질-한글(전처리수질)
3. 분뇨연계처리수질
구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구 분 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
2005 | 1 | 6819 | 9445 | 6011 | 2846 | 154 | 2005년 | BOD | 6819 | 6892 | 6741 | 7042 | 5889 | 5019 | 5888 | 6467 | 7178 | 7174 | 7152 | 7127 | 6615.6667
| 2 | 6892 | 4183 | 9892 | 1170 | 232 |  | COD | 9445 | 4183 | 4022 | 3137 | 3638 | 3358 | 3814 | 3949 | 4149 | 4182 | 5004 | 5381 | 4521.8333
| 3 | 6741 | 4022 | 28991 | 1767 | 176 |  | SS | 6011 | 9892 | 28991 | 8874 | 8267 | 6993 | 7215 | 8600 | 7495 | 8274 | 6984 | 6180 | 9481.3333
| 4 | 7042 | 3137 | 8874 | 1291 | 186 |  | T-N | 2846 | 1170 | 1767 | 1291 | 1526 | 1153 | 1365 | 1474 | 1006 | 1422 | 1290 | 1337 | 1470.5833
| 5 | 5889 | 3638 | 8267 | 1526 | 131 |  | T-P | 154 | 232 | 176 | 186 | 131 | 147 | 160 | 166 | 172 | 205 | 212 | 11 | 162.6667
| 6 | 5019 | 3358 | 6993 | 1153 | 147 | 2006년 | BOD | 1411 | 5280 | 6225 | 5362 | 6044 | 5316 | 6897 | 7131 | 5539 | 6262 | 6081 | 5900 | 5620.6667
| 7 | 5888 | 3814 | 7215 | 1365 | 160 |  | COD | 974 | 4154 | 4273 | 3398 | 3943 | 3658 | 3894 | 3963 | 3497 | 3763 | 3970 | 4415 | 3658.5
| 8 | 6467 | 3949 | 8600 | 1474 | 166 |  | SS | 2691 | 6224 | 6635 | 6356 | 8324 | 7198 | 7716 | 7819 | 7208 | 7715 | 6170 | 6438 | 6707.8333
| 9 | 7178 | 4149 | 7495 | 1006 | 172 |  | T-N | 321 | 1263 | 1752 | 1189 | 1146 | 분 뇨 발 생 량 | 1393 | 2056 | 837 | 1083 | 876 | 1101 | 1183.3636
| 10 | 7174 | 4182 | 8274 | 1422 | 205 |  | T-P | 50 | 194 | 258 | 202 | 178 | 164 | 263 | 193 | 143 | 181 | 124 | 179 | 177.4167
| 11 | 7152 | 5004 | 6984 | 1290 | 212 | 2007년 | BOD | 1440 | 5971 | 2780 | 5299 | 5560 | 1105 | 1612 | 2940 | 3071 | 2595 | 2012 | 2148 | 3044.4167
| 12 | 7127 | 5381 | 6180 | 1337 | 11 |  | COD | 993 | 4290 | 4290 | 4540 | 1440 | 828 | 1207 | 2838 | 2606 | 2257 | 1403 | 1202 | 2324.5
2006 | 1 | 1411 | 974 | 2691 | 321 | 50 |  | SS | 2655 | 4085 | 7450 | 5900 | 1070 | 700 | 1283 | 2400 | 2635 | 2693 | 2040 | 2122 | 2919.4167
| 2 | 5280 | 4154 | 6224 | 1263 | 194 |  | T-N | 284 | 500 | 337 | 379 | 932 | 326 | 401 | 500 | 614 | 489 | 349 | 347 | 454.8333
| 3 | 6225 | 4273 | 6635 | 1752 | 258 |  | T-P | 43 | 156 | 133 | 266 | 324 | 81 | 83 | 121 | 136 | 100 | 121 | 86 | 137.5
| 4 | 5362 | 3398 | 6356 | 1189 | 202 | 2008년 | BOD | 2026 | 4207 | 3233 | 3573 | 3506 | 2562 | 2357 | 1937 | 2235 | 1584 | 1376 | 1601 | 2516.4167
| 5 | 6044 | 3943 | 8324 | 1146 | 178 |  | COD | 1091 | 3479 | 2704 | 2525 | 2130 | 2398 | 1975 | 1222 | 1749 | 1275 | 1145 | 1547 | 1936.6667
| 6 | 5316 | 3658 | 7198 | 분 뇨 발 생 량 | 164 |  | SS | 1635 | 2729 | 2555 | 2731 | 2370 | 2593 | 1978 | 1314 | 1577 | 1160 | 1133 | 2007 | 1981.8333
| 7 | 6897 | 3894 | 7716 | 1393 | 263 |  | T-N | 289 | 548 | 636 | 544 | 455 | 514 | 688 | 584 | 556 | 413 | 359 | 295 | 490.0833
| 8 | 7131 | 3963 | 7819 | 2056 | 193 |  | T-P | 90 | 122 | 295 | 193 | 65 | 77 | 95 | 134 | 116 | 90 | 95 | 59 | 119.25
| 9 | 5539 | 3497 | 7208 | 837 | 143 | 2009년 | BOD | 1756 | 2389 | 3275 | 2809 | 2327 | 2820 | 2895 | 2340 | 1760 | 2891 | 2730 | 2840 | 2569.3333
| 10 | 6262 | 3763 | 7715 | 1083 | 181 |  | COD | 2226 | 2290 | 2344 | 1589 | 1810 | 1725 | 1675 | 1370 | 1194 | 2215 | 1779 | 2164 | 1865.0833
| 11 | 6081 | 3970 | 6170 | 876 | 124 |  | SS | 3410 | 3628 | 4482 | 2150 | 3336 | 2037 | 2102 | 2868 | 1143 | 2164 | 1950 | 1501 | 2564.25
| 12 | 5900 | 4415 | 6438 | 1101 | 179 |  | T-N | 555 | 413 | 546 | 426 | 527.868 | 300.329 | 508.766 | 486.897 | 287.532 | 514.222 | 350.737 | 251.21 | 430.6301
2007 | 1 | 1440 | 993 | 2655 | 284 | 43 |  | T-P | 56 | 79 | 115 | 103 | 98.686 | 56.388 | 53.769 | 75.697 | 52.624 | 60.487 | 38.246 | 85.43 | 72.8606
| 2 | 5971 | 4290 | 4085 | 500 | 156 | 평 균 | BOD | 2690.4 | 4947.8 | 4450.8 | 4817 | 4665.2 | 3364.4 | 3929.8 | 4163 | 3956.6 | 4101.2 | 3870.2 | 3923.2 | 4073.3
| 3 | 2780 | 4290 | 7450 | 337 | 133 |  | COD | 2945.8 | 3679.2 | 3526.6 | 3037.8 | 2592.2 | 2393.4 | 2513 | 2668.4 | 2639 | 2738.4 | 2660.2 | 2941.8 | 2861.3167
| 4 | 5299 | 4540 | 5900 | 379 | 266 |  | SS | 3280.4 | 5311.6 | 10022.6 | 5202.2 | 4673.4 | 3904.2 | 4058.8 | 4600.2 | 4011.6 | 4401.2 | 3655.4 | 3649.6 | 4730.9333
| 5 | 5560 | 1440 | 1070 | 932 | 324 |  | T-N | 859 | 778.8 | 1007.6 | 765.8 | 917.3736 | 573.3323 | 871.1532 | 1020.1794 | 660.1064 | 784.2444 | 644.9474 | 666.242 | 795.7316
| 6 | 1105 | 828 | 700 | 326 | 81 |  | T-P | 78.6 | 156.6 | 195.4 | 190 | 159.3372 | 105.0776 | 130.9538 | 137.9394 | 123.9248 | 127.2974 | 118.0492 | 84.086 | 133.9388
| 7 | 1612 | 1207 | 1283 | 401 | 83
| 8 | 2940 | 2838 | 2400 | 500 | 121
| 9 | 3071 | 2606 | 2635 | 614 | 136
| 10 | 2595 | 2257 | 2693 | 489 | 100
| 11 | 2012 | 1403 | 2040 | 349 | 121
| 12 | 2148 | 1202 | 2122 | 347 | 86
2008 | 1 | 2026 | 1091 | 1635 | 289 | 90
| 2 | 4207 | 3479 | 2729 | 548 | 122
| 3 | 3233 | 2704 | 2555 | 636 | 295
| 4 | 3573 | 2525 | 2731 | 544 | 193
| 5 | 3506 | 2130 | 2370 | 455 | 65
| 6 | 2562 | 2398 | 2593 | 514 | 77
| 7 | 2357 | 1975 | 1978 | 688 | 95
| 8 | 1937 | 1222 | 1314 | 584 | 134
| 9 | 2235 | 1749 | 1577 | 556 | 116
| 10 | 1584 | 1275 | 1160 | 413 | 90
| 11 | 1376 | 1145 | 1133 | 359 | 95
| 12 | 1601 | 1547 | 2007 | 295 | 59
2009 | 1 | 1756 | 2226 | 3410 | 555 | 56
| 2 | 2389 | 2290 | 3628 | 413 | 79
| 3 | 3275 | 2344 | 4482 | 546 | 115
| 4 | 2809 | 1589 | 2150 | 426 | 103
| 5 | 2327 | 1810 | 3336 | 527.868 | 98.686
| 6 | 2820 | 1725 | 2037 | 300.329 | 56.388
| 7 | 2895 | 1675 | 2102 | 508.766 | 53.769
| 8 | 2340 | 1370 | 2868 | 486.897 | 75.697
| 9 | 1760 | 1194 | 1143 | 287.532 | 52.624
| 10 | 2891 | 2215 | 2164 | 514.222 | 60.487
| 11 | 2730 | 1779 | 1950 | 350.737 | 38.246
| 12 | 2840 | 2164 | 1501 | 251.21 | 85.43
■ 연계처리수질 Graph(BOD,COD,SS)
■ 연계처리수질 Graph(T-N,T-P)