## 표지
12
재 정 계 획

## 12.1 총괄
가. 소요사업비 총괄 집계 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
총 계 |  |  |  | 2920708.1529 | 645174.1039 | 738854.3145 | 694525.7069 | 842154.0276
사업비 | 합 계 |  |  | 2137184.1529 | 485904.1039 | 556931.3145 | 487748.7069 | 606600.0276
| 공사비 | 계 |  | 2137159.3736 | 485879.3246 | 556931.3145 | 487748.7069 | 606600.0276
|  | 하수처리장 | 소계 | 834605.4019 | 9305.4019 | 25900 | 235000 | 564400
|  |  | 이전 | 825300 | 0 | 25900 | 235000 | 564400
|  |  | 개량 | 5188 | 5188 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소규모 | 4117.4019 | 4117.4019 | 0 | 0 | 0
|  | 오수중계펌프장 |  | 8072.6477 | 8072.6477 | 0 | 0 | 0
|  | 하수관거 | 신설 | 461307.1113 | 62810.033 | 360471.5109 | 36374.5399 | 1651.0276
|  | 하수관거 | 개보수 | 641589.2127 | 323884.742 | 120021.3036 | 176352.1671 | 21331
|  | 배수설비 |  | 18558 | 15705.5 | 1911.5 | 655 | 286
|  | 기타시설 | 소계 | 173027 | 66101 | 48627 | 39367 | 18932
|  |  | 초기우수 | 133690 | 30803 | 45016 | 38939 | 18932
|  |  | 재이용 | 22870 | 22870 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기타 | 16467 | 12428 | 3611 | 428 | 0
| 용지보상비 | 계 |  | 24.7793 | 24.7793 | 0 | 0 | 0
|  | 하수처리장 |  | 24.7793 | 24.7793 | 0 | 0 | 0
|  | 오수중계펌프장 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
유지관리비 | 합 계 |  |  | 783524 | 159270 | 181923 | 206777 | 235554
| 하수처리장 |  |  | 500230 | 98651 | 114632 | 132890 | 154057
| 오수중계펌프장 및 하수관거 |  |  | 283294 | 60619 | 67291 | 73887 | 81497
12.1 소요사업비 산정
가. 소요사업비 총괄 집계

## 사업비집계
나. 소요사업비 총괄 집계(시설부대비 분리)
(단위 : 백만원)
구 분 |  |  |  | 계 | 2015년 (1단계) | 2020년 (2단계) | 2025년 (3단계) | 2030년 (4단계) | 비 고
소 요 사 업 비 (계) |  |  |  | 2137184.1529 | 485904.1039 | 556931.3145 | 487748.7069 | 606600.0276
1.시설비 |  |  |  | 1954308.3736 | 441617.3246 | 482756.3145 | 452270.7069 | 577664.0276
| 공공하수 처리시설 | 소 계 |  | 770259.4019 | 8459.4019 | 0 | 222500 | 539300
|  | 공공하수 처리시설 | 소 계 | 766516 | 4716 | 0 | 222500 | 539300
|  |  | 신설 | 761800 | 0 | 0 | 222500 | 539300
|  |  | 개량 | 4716 | 4716 | 0 | 0 | 0
|  | 소규모하수도 신설 |  | 3743.4019 | 3743.4019 | 0 | 0 | 0
| 하수관거 | 소 계 |  | 1019503.324 | 365818.2749 | 438549.3145 | 193982.7069 | 21153.0276
|  | 오수전용 간선관거신설 |  | 350573.9331 | 10833.1398 | 314053.9698 | 25686.8234 | 0
|  | 차집관거개량 |  | 14187.088 | 12908.4577 | 1278.6303 | 0 | 0
|  | 오수 관거 | 소 계 | 166933.4872 | 98269.202 | 33455.541 | 26541.7165 | 8667.0276
|  |  | 신설 | 67807.2746 | 45277.9894 | 13647.541 | 7380.7165 | 1501.0276
|  |  | 개량 | 994.2126 | 994.2126 | 0 | 0 | 0
|  |  | 개보수 | 98132 | 51997 | 19808 | 19161 | 7166
|  | 우수 관거 | 소 계 | 470938.8157 | 229529.9754 | 88023.6733 | 141159.1671 | 12226
|  |  | 신설 | 988.9037 | 988.9037 | 0 | 0 | 0
|  |  | 개량 | 214419.9121 | 122357.0717 | 41349.6733 | 50713.1671 | 0
|  |  | 개보수 | 255530 | 106184 | 46674 | 90446 | 12226
|  | 배수설비 |  | 16870 | 14277.5 | 1737.5 | 595 | 260
| 초기우수처리시설 |  |  | 121537 | 28003 | 40924 | 35399 | 17211
| 오수중계펌프장 |  |  | 7338.6477 | 7338.6477 | 0 | 0 | 0
| 하수처리수재이용 |  |  | 20700 | 20700 | 0 | 0 | 0
| 기타시설 | 소 계 |  | 14970 | 11298 | 3283 | 389 | 0
|  | 우수토실개량 |  | 2549 | 2242 | 307 | 0 | 0
|  | 우오수분리벽설치 | 신탄진3 | 8655 | 8655 | 0 | 0 | 0
|  | 오수전용관거연결 | 신동 | 3766 | 401 | 2976 | 389 | 0
2.시설부대비(설계,감리,부대경비) |  |  |  | 182851 | 44262 | 74175 | 35478 | 28936
3.부지매입비 |  |  |  | 24.7793 | 24.7793 | 0 | 0 | 0

## 재원조달
다. 단계별 재원조달계획 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
총 계 |  |  | 소계 | 2920708.1529 | 645174.1039 | 738854.3145 | 694525.7069 | 842154.0276
|  |  | 국비 | 222928.6404 | 55593.8933 | 126795.4304 | 34124.8167 | 6414.5
|  |  | 지방비 | 1821167.5125 | 554820.2106 | 577116.8841 | 417890.8902 | 271339.5276
|  |  | 민간자본금 | 825300 | 0 | 25900 | 235000 | 564400
|  |  | 원인자부담금 | 51312 | 34760 | 9042 | 7510 | 0
공사비 | 계 |  | 소계 | 2137184.1529 | 485904.1039 | 556931.3145 | 487748.7069 | 606600.0276
|  |  | 국비 | 222928.6404 | 55593.8933 | 126795.4304 | 34124.8167 | 6414.5
|  |  | 지방비 | 1037643.5125 | 395550.2106 | 395193.8841 | 211113.8902 | 35785.5276
|  |  | 민간자본금 | 825300 | 0 | 25900 | 235000 | 564400
|  |  | 원인자부담금 | 51312 | 34760 | 9042 | 7510 | 0
| 하수처리장 |  | 소계 | 834630.1812 | 9330.1812 | 25900 | 235000 | 564400
|  |  | 국비 | 2799.0544 | 2799.0544
|  |  | 지방비 | 6531.1269 | 6531.1269
|  |  | 민간자본금 | 825300 | 0 | 25900 | 235000 | 564400
원인자부담금
| 하수관거 | 계 | 소계 | 1302553.9717 | 476573.9227 | 531031.3145 | 252748.7069 | 42200.0276
|  |  | 국비 | 220129.586 | 52794.839 | 126795.4304 | 34124.8167 | 6414.5
|  |  | 지방비 | 1031112.3857 | 389019.0837 | 395193.8841 | 211113.8902 | 35785.5276
|  |  | 민간자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 원인자부담금 | 51312 | 34760 | 9042 | 7510 | 0
|  | 소계 (신설+ 오수펌프장) | 소계 | 469379.759 | 70882.6807 | 360471.5109 | 36374.5399 | 1651.0276 | 펌프장 포함
|  |  | 국비 | 123805.2648 | 9222.2648 | 105429 | 8659 | 495
|  |  | 지방비 | 294262.4943 | 26900.4159 | 246000.5109 | 20205.5399 | 1156.0276
|  |  | 민간자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 원인자부담금 | 51312 | 34760 | 9042 | 7510 | 0
|  | 신설 | 소계 | 461307.1113 | 62810.033 | 360471.5109 | 36374.5399 | 1651.0276
|  |  | 국비 | 122998 | 8415 | 105429 | 8659 | 495
|  |  | 지방비 | 286997.1113 | 19635.033 | 246000.5109 | 20205.5399 | 1156.0276
민간자본금
|  |  | 원인자부담금 | 51312 | 34760 | 9042 | 7510 | 0
|  | 오수펌프장 | 소계 | 8072.6477 | 8072.6477 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 807.2648 | 807.2648 | 0 | 0 | 0
|  |  | 지방비 | 7265.3829 | 7265.3829 | 0 | 0 | 0
민간자본금
원인자부담금
|  | 개보수 | 소계 | 641589.2127 | 323884.742 | 120021.3036 | 176352.1671 | 21331
|  |  | 국비 | 64158.9213 | 32388.4742 | 12002.1304 | 17635.2167 | 2133.1
|  |  | 지방비 | 577430.2914 | 291496.2678 | 108019.1733 | 158716.9503 | 19197.9
민간자본금
원인자부담금
|  | 배수설비 | 소계 | 18558 | 15705.5 | 1911.5 | 655 | 286
국비
|  |  | 지방비 | 18558 | 15705.5 | 1911.5 | 655 | 286
민간자본금
원인자부담금
|  | 기타시설 | 소계 | 173027 | 66101 | 48627 | 39367 | 18932
|  |  | 국비 | 32165.4 | 11184.1 | 9364.3 | 7830.6 | 3786.4
|  |  | 지방비 | 140861.6 | 54916.9 | 39262.7 | 31536.4 | 15145.6
민간자본금
원인자부담금
유지관리비 |  |  | 소계 | 783524 | 159270 | 181923 | 206777 | 235554
국비
|  |  | 지방비 | 783524 | 159270 | 181923 | 206777 | 235554
민간자본금
원인자부담금

## 단계별소요사업비
라. 단계별 소요사업비
(단위 : 백만원)
구 분 |  | 계 | 2015년 (1단계) | 2020년 (2단계) | 2025년 (3단계) | 2030년 (4단계) | 비 고
합 계 |  | 2137184.1529 | 485904.1039 | 556931.3145 | 487748.7069 | 606600.0276
공공 하수 처리 시설 | 계 | 834630.1812 | 9330.1812 | 25900 | 235000 | 564400
| 하수처리시설 | 830488 | 5188 | 25900 | 235000 | 564400
| 소규모하수도 | 4142.1812 | 4142.1812 | 0 | 0 | 0
하수 관거 | 계 | 1121454.324 | 402400.2749 | 482404.3145 | 213381.7069 | 23268.0276
| 신설및개량관거 | 732426.324 | 228401.2749 | 409274.3145 | 92813.7069 | 1937.0276
| 보수관거 | 389028 | 173999 | 73130 | 120568 | 21331
초기우수처리시설 |  | 133690 | 30803 | 45016 | 38939 | 18932
오수중계펌프장 |  | 8072.6477 | 8072.6477 | 0 | 0 | 0
하수처리수재이용 |  | 22870 | 22870 | 0 | 0 | 0
기타시설 |  | 16467 | 12428 | 3611 | 428 | 0

## 12.2 공공하수처리시설
12.2 공공하수처리시설 사업비 집계
구 분 |  |  | 계 | 2015년 (1단계) | 2020년 (2단계) | 2025년 (3단계) | 2030년 (4단계) | 비 고
총 계 |  |  | 834630.1812 | 9330.1812 | 25900 | 235000 | 564400
공공하수처리시설 | 계 |  | 830488 | 5188 | 25900 | 235000 | 564400
| 신설 | 대전 | 825300 | 0 | 25900 | 235000 | 564400
| 개량 |  | 5188 | 5188 | 0 | 0 | 0
소규모 공공하수처리시설 | 계 |  | 4142.1812 | 4142.1812 | 0 | 0 | 0
| 신설 | 평촌 | 4142.1812 | 4142.1812 | 0 | 0 | 0

## 12.2.1 공공하수처리시설
12.2.1 하수처리시설 신설 개량 소요사업비
구 분 |  |  | 내 용 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
[5 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
총 계 |  |  |  | 830488 | 5188 | 25900 | 235000 | 564400
대전 | 계 |  |  | 825300 | 0 | 25900 | 235000 | 564400
| 신설 (이전) | 소 계 |  | 761800 | 0 | 0 | 222500 | 539300
|  | 처리시설신설 | 150 | 538800 | 0 | 0 | 179600 | 359200
|  | 하수관거 | 4450 | 128600 | 0 | 0 | 42900 | 85700
|  | 위생처리장 | 5620 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 9400
|  | 철거비 | 281 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 85000
| 시설부대비 |  | 설계비, 감리비 등 | 63500 | 0 | 25900 | 12500 | 25100
| 토지매입비 |  | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
대전 | 계 |  |  | 5188 | 5188 | 0 | 0 | 0
| 개량 | 소 계 |  | 4716 | 4716 | 0 | 0 | 0 | 중단없는 처리시설대책 (처리수방류시설)
|  | 펌프시설 |  | 3551 | 3551 | 0 | 0 | 0
|  | 압송관거 |  | 1165 | 1165 | 0 | 0 | 0
| 시설부대비 |  | 설계비, 감리비 등 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0
| 토지매입비 |  | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5188 | 25900 | 235000 | 564400 | -지우지마세요

## 12.2.2 소규모공공하수처리시설
12.2.2 신설 소규모하수도 소요사업비
구 분 |  |  | 내 용 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
[5 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
평촌 | 계 |  |  | 4142.1812 | 4142.1812 | 0 | 0 | 0
| 시설비 | 소 계 |  | 3743.4019 | 3743.4019 | 0 | 0 | 0
|  | 하수처리장(㎥/일) | 150 | 1010.2732 | 1010.2732 | 0 | 0 | 0
|  | 오수관(m) | 4450 | 2199.7908 | 2199.7908 | 0 | 0 | 0
|  | 연결관(m) | 5620 | 487.254 | 487.254 | 0 | 0 | 0
|  | 배수설비(가구) | 281 | 46.084 | 46.084 | 0 | 0 | 0
| 시설부대비 |  | 설계비, 감리비 등 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0
| 토지매입비 |  | 389 | 24.7793 | 24.7793 | 0 | 0 | 0

## 12.3 하수관거집계
12.3 하수관거사업 사업비 집계
(단위 : 백만원)
구 분 |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
총 계 |  |  | 1121454.324 | 402400.2749 | 482404.3145 | 213381.7069 | 23268.0276
신설 및 개량 | 계 |  | 732426.324 | 228401.2749 | 409274.3145 | 92813.7069 | 1937.0276
| 본계획 | 소 계 | 732426.324 | 228401.2749 | 409274.3145 | 92813.7069 | 1937.0276
|  | 대전 | 732426.324 | 228401.2749 | 409274.3145 | 92813.7069 | 1937.0276
보수 | 계 |  | 389028 | 173999 | 73130 | 120568 | 21331
| 본계획 | 소 계 | 389028 | 173999 | 73130 | 120568 | 21331
|  | 대전 | 389028 | 173999 | 73130 | 120568 | 21331
-0.32399

## 12.3.1하수관거사업비(신설및개량)
12.3.1 하수관거 소요사업비(신설 및 개량)
(단위 : 백만원)
구 분 |  |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
[5 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
총계 |  |  |  | 732426.324 | 228401.2749 | 409274.3145 | 92813.7069 | 1937.0276
대전 | 계 |  |  | 665841.324 | 207637.2749 | 372067.3145 | 84375.7069 | 1761.0276
| 시설비 | 오수전용 간선관거신설 |  | 350573.9331 | 10833.1398 | 314053.9698 | 25686.8234 | 0
|  | 차집관거개량 |  | 14187.088 | 12908.4577 | 1278.6303 | 0 | 0
|  | 오수 관거 | 소 계 | 68801.4872 | 46272.202 | 13647.541 | 7380.7165 | 1501.0276
|  |  | 신설 | 67807.2746 | 45277.9894 | 13647.541 | 7380.7165 | 1501.0276
|  |  | 개량 | 994.2126 | 994.2126 | 0 | 0 | 0
|  | 우수 관거 | 소계 | 215408.8157 | 123345.9754 | 41349.6733 | 50713.1671 | 0
|  |  | 신설 | 988.9037 | 988.9037 | 0 | 0 | 0
|  |  | 개량 | 214419.9121 | 122357.0717 | 41349.6733 | 50713.1671 | 0 | 합류포함
|  | 배수설비 |  | 16870 | 14277.5 | 1737.5 | 595 | 260
| 시설부대비 |  |  | 66585 | 20764 | 37207 | 8438 | 176
| 구분 |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |  | 1121454.324
| 계 |  |  | 1121454.324 | 402400.2749 | 482404.3145 | 213381.7069 | 23268.0276
| 신설 |  | 소계 | 461307.1113 | 62810.033 | 360471.5109 | 36374.5399 | 1651.0276
|  |  | 공사비 | 419370.1113 | 57100.033 | 327701.5109 | 33067.5399 | 1501.0276
|  |  | 부대비 | 41937 | 5710 | 32770 | 3307 | 150
| 개량 |  | 소계 | 252561.2127 | 149885.742 | 46891.3036 | 55784.1671 | 0
|  |  | 공사비 | 229601.2127 | 136259.742 | 42628.3036 | 50713.1671 | 0
|  |  | 부대비 | 22960 | 13626 | 4263 | 5071 | 0
| 개보수 |  | 소계 | 389028 | 173999 | 73130 | 120568 | 21331
|  |  | 공사비 | 353662 | 158181 | 66482 | 109607 | 19392
|  |  | 부대비 | 35366 | 15818 | 6648 | 10961 | 1939
| 배수설비 |  | 소계 | 18558 | 15705.5 | 1911.5 | 655 | 286
|  |  | 공사비 | 16870 | 14277.5 | 1737.5 | 595 | 260
|  |  | 부대비 | 1688 | 1428 | 174 | 60 | 26

## 12.3.2하수관거사업비(개보수)
12.3.2 하수관거 소요사업비(개보수)
(단위 : 백만원)
구 분 |  |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
[5 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
총계 |  |  |  | 389028 | 173999 | 73130 | 120568 | 21331
대전 | 계 |  |  | 353662 | 158181 | 66482 | 109607 | 19392
| 시설비 | 오수 관거 | 소 계 | 98132 | 51997 | 19808 | 19161 | 7166
|  |  | 전체보수 | 65217 | 35001 | 12023 | 12697 | 5496
|  |  | 부분보수 | 32915 | 16996 | 7785 | 6464 | 1670
|  | 우수 관거 | 소계 | 255530 | 106184 | 46674 | 90446 | 12226
|  |  | 전체보수 | 158553 | 65885 | 28615 | 56308 | 7745
|  |  | 부분보수 | 96977 | 40299 | 18059 | 34138 | 4481
| 시설부대비 |  |  | 35366 | 15818 | 6648 | 10961 | 1939

## 12.4 초기우수처리시설
12.4 초기우수처리시설 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  |  | 내 용 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
[5 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
계 |  |  |  | 133690 | 30803 | 45016 | 38939 | 18932
시설비 |  |  |  | 121537 | 28003 | 40924 | 35399 | 17211
시설부대비 |  |  |  | 12153 | 2800 | 4092 | 3540 | 1721
초기우수처리시설 | 계 |  |  | 30803 | 30803 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 소 계 |  | 28003 | 28003
|  | DJL-031 | 150 | 5832 | 5832
|  | DJL-033 | 4450 | 1124 | 1124
|  | DJL-034 | 5620 | 3228 | 3228
|  | DJL-023 |  | 1598 | 1598
|  | DJL-024 |  | 2073 | 2073
|  | DJL-025 |  | 1562 | 1562
|  | GCR-011 |  | 12586 | 12586
| 시설부대비 |  | 설계비, 감리비 등 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0
| 계 |  |  | 45016 | 0 | 45016 | 0 | 0
| 2단계 | 소 계 |  | 40924 | 0 | 40924 | 0 | 0
|  | DJL-019 | 150 | 2782 |  | 2782
|  | YDR-022 | 4450 | 11943 |  | 11943
|  | YDR-010 | 5620 | 2424 |  | 2424
|  | GCL-007 |  | 4242 |  | 4242
|  | GCR-010 |  | 3490 |  | 3490
|  | YDR-021 |  | 2478 |  | 2478
|  | GCL-004 |  | 3868 |  | 3868
|  | YDL-010 |  | 3677 |  | 3677
|  | YDL-009 |  | 3200 |  | 3200
|  | DJL-013 |  | 2820 |  | 2820
| 시설부대비 |  | 설계비, 감리비 등 | 4092 | 0 | 4092 | 0 | 0
| 계 |  |  | 38939 | 0 | 0 | 38939 | 0
| 3단계 | 소 계 |  | 35399 | 0 | 0 | 35399 | 0
|  | DJR-031 | 150 | 2654 |  |  | 2654
|  | DDR-018 | 4450 | 11204 |  |  | 11204
|  | YDL-011 | 5620 | 2639 |  |  | 2639
|  | DDR-013 |  | 5947 |  |  | 5947
|  | DDR-014 |  | 5094 |  |  | 5094
|  | DJR-003 |  | 2186 |  |  | 2186
|  | YDR-018 | 281 | 1633 |  |  | 1633
|  | YDL-014 |  | 1436 |  |  | 1436
|  | YDL-004 |  | 1571 |  |  | 1571
|  | DJL-026 |  | 1035 |  |  | 1035
| 시설부대비 |  | 설계비, 감리비 등 | 3540 | 0 | 0 | 3540 | 0
| 계 |  |  | 18932 | 0 | 0 | 0 | 18932
| 4단계 | 소 계 |  | 17211 | 0 | 0 | 0 | 17211
|  | DJL-012 | 150 | 1445 |  |  |  | 1445
|  | DJL-010 | 4450 | 1372 |  |  |  | 1372
|  | YDL-013 |  | 1231 |  |  |  | 1231
|  | GCL-013 |  | 1436 |  |  |  | 1436
|  | DJL-016 |  | 1427 |  |  |  | 1427
|  | YDL-018 |  | 1335 |  |  |  | 1335
|  | DJR-020 | 5620 | 1231 |  |  |  | 1231
|  | DDL-010 |  | 3876 |  |  |  | 3876
|  | YDL-017 |  | 1212 |  |  |  | 1212
|  | DJL-009 |  | 1075 |  |  |  | 1075
|  | DJL-001 |  | 1571 |  |  |  | 1571
| 시설부대비 |  | 설계비, 감리비 등 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 1721

## 12.5 오수중계펌프장사업비
12.5 오수중계펌프장 사업비
(단위 : 백만원)
구 분 |  |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
[5 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
총계 |  |  |  | 8072.6477 | 8072.6477 | 0 | 0 | 0
대전 | 계 |  |  | 7338.6477 | 7338.6477 | 0 | 0 | 0
| 시설비 | 신설 | 소 계 | 3993.1865 | 3993.1865 | 0 | 0 | 0
|  |  | 신탄진2 | 3993.1865 | 3993.1865 | 0 | 0 | 0 |  | 39000
|  |  | 신탄진3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 신동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36500
|  |  | 둔곡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20000
|  |  | 대동금탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9000
|  | 증설 | 소계 | 3345.4612 | 3345.4612 | 0 | 0 | 0
|  |  | 대덕테크노밸리 | 3345.4612 | 3345.4612 | 0 | 0 | 0 |  | 25000
| 시설부대비 |  |  | 734 | 734 | 0 | 0 | 0
| 토지매입비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- 신동,둔곡, 대동금탄의 경우 개발자에 의한 원인자부담으로 사업비에서 제외

## 12.6 하수처리수재이용(하천유지용수)
12.6 하수처리수 재이용
(단위 : 백만원)
구 분 |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
총계 |  |  | 22870 | 22870 | 0 | 0 | 0
대전 | 시설비 | 소 계 | 20700 | 20700 | 0 | 0 | 0
|  | 펌프장 및 관거매설 | 8700 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 도심생태하천조성 학술연구 (대전광역시, 2003)
|  | 수질개선 추가시설 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | T-P 저감
| 시설부대비 |  | 2170 | 2170 | 0 | 0 | 0

## 12.7 기타시설사업비
12.7 기타시설 사업비 집계
(단위 : 백만원)
구 분 |  |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
[5 empty] | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
총계 |  |  |  | 16467 | 12428 | 3611 | 428 | 0
대전 | 시설비 | 소 계 |  | 14970 | 11298 | 3283 | 389 | 0
|  | 우수토실개량 |  | 2549 | 2242 | 307 | 0 | 0
|  | 우오수분리벽설치 | 신탄진3 | 8655 | 8655 | 0 | 0 | 0
|  | 오수전용관거연결 | 신동 | 3766 | 401 | 2976 | 389 | 0
| 시설부대비 |  |  | 1497 | 1130 | 328 | 39 | 0

## 11.7.1 우수토실공사비
12.7.1 우수토실개량 공사비
(단위 : 백만원)
구 분 |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
총계 |  |  | 2549 | 2242 | 307 | 0 | 0
대전 | 악취차단막 (차단막 설치 17개소) |  | 1159 | 1159 | 0 | 0 | 0
| 자동악취 분사설비 (분사설비 37개소) | 신탄진3 | 307 | 199 | 108 | 0 | 0
| 동력식 토사장치 (개량형 토사장치 16개소, 41련) | 신동 | 543 | 344 | 199 | 0 | 0
| 중앙제어구축 (PLC구축1식, 45개소) |  | 540 | 540 | 0 | 0 | 0

## 12.7.2 우오수분리벽설치
12.7.2 우오수분리벽설치
(단위 : 백만원)
배수구역 | 배수분구 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
총 계 |  | 8655 | 8655 | 0 | 0 | 0
유등천 | 소 계 | 3188 | 3188
| 유동천좌안 | 1708 | 1708
| 유동천우안 | 1480 | 1480
대전천 | 소 계 | 5467 | 5467
| 대전천좌안 | 683 | 683
| 대전천상류 | 456 | 456
| 가오동상류 | 797 | 797
| 대동천상류 | 171 | 171
| 대동천하류 | 228 | 228
| 용운동상류 | 1822 | 1822
| 홍도동상류 | 1310 | 1310

## 12.7.3 오수전용관거연결
12.7.3 오수전용관거연결
(단위 : 백만원)
배수구역 | 배수분구 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
총 계 |  | 3766 | 401 | 2976 | 389 | 0
유등천 | 오정천 | 2460 |  | 2460
갑천 | 갑천우안 | 516 |  | 516
대전천 | 대동천상류 | 401 | 401
유등천 | 유등천우안 | 389 |  |  | 389

## 12.8 원인자부담금
12.8 원인자부담금
(단위 : 백만원)
구 분 |  | 계 | 2015년 (1단계) | 2020년 (2단계) | 2025년 (3단계) | 2030년 (4단계) | 비 고
계 |  | 51312 | 34760 | 9042 | 7510 | 0
대전 | 소 계 | 51312 | 34760 | 9042 | 7510 | 0
| 하소지구 | 266 | 266
| 서남부1단계 | 13127 | 13127
| 학하지구 | 4101 | 4101
| 덕명지구 | 1099 | 1099
| 관저4지구 | 1493 | 1493
| 관저5지구 | 2777 | 2777
| 노은3지구 | 2916 | 2916
| 죽동지구 | 1828 | 1828
| 신성지구 | 0 | 0
| 방현지구 | 0 | 0
| 전민지구 | 0 | 0
| 문지지구 | 744 | 744
| 남대전 | 0 | 0
| 판암지구 | 769 | 769
| 대성지구 | 404 | 404
| 둔곡지구 | 2118 | 2118
| 신동지구 | 0 | 0
| 대동금탄지구 | 3118 | 3118
| 서남부2단계 | 8087 |  | 8087
| 노은4지구 | 955 |  | 955
| 서남부3단계 | 7510 |  |  | 7510
대덕산단 | 소 계

## 원인자부담금
■ 원인자 부담금 산출
구분 | 계획 처리 인구 (인) | 개발 유입 인구 (인) | 계획하수량 (㎥/일) | 신설/증설용량 (㎥/일) | 부담금 부과대상 하수량(㎥/일) |  | 부담금 부과대상 하수량 비율 (%) | 총사업비 (백만원) A | 원인자 부담금 (백만원) B | 원인자부담금 부과비율(%) B/A | 비 고 | ㎥당 원인자부담금 부과금액
[5 empty] | 개발사업 | 기타
택지개발 | 1380 | 690 | 471 | - | 하소지구 | - | 100% | 266 | 266 | 100% |  | 564684.6441 | 357485000000
택지개발 | 68171 | 34085 | 23246 | - | 서남부1단계 | - | 100% | 13127 | 13127 | 100% |  | - 2011년 8월기준 | 900000 | 397205.5556
택지개발 | 21298 | 10647 | 7263 | - | 학하지구 | - | 100% | 4101 | 4101 | 100% |  |  | 1.4216
택지개발 | 5710 | 2855 | 1947 | - | 덕명지구 | - | 100% | 1099 | 1099 | 100% |  |  | 564684.6441
택지개발 | 7753 | 3876 | 2644 | - | 관저4지구 | - | 100% | 1493 | 1493 | 100%
택지개발 | 14421 | 7210 | 4918 | - | 관저5지구 | - | 100% | 2777 | 2777 | 100%
택지개발 | 15143 | 7571 | 5164 | - | 노은3지구 | - | 100% | 2916 | 2916 | 100%
택지개발 | 42000 | 21000 | 14322 | - | 서남부2단계 | - | 100% | 8087 | 8087 | 100%
택지개발 | 39000 | 19500 | 13299 | - | 서남부3단계 | - | 100% | 7510 | 7510 | 100%
택지개발 | 9497 | 7597 | 3238 | - | 죽동지구 | - | 100% | 1828 | 1828 | 100%
택지개발 | 3861 | 3089 | 1317 | - | 문지지구 | - | 100% | 744 | 744 | 100%
택지개발 | 11000 | 8800 | 3751 | - | 둔곡지구 | - | 100% | 2118 | 2118 | 100%
택지개발 | 16194 | 12955 | 5522 | - | 대동금탄지구 | - | 100% | 3118 | 3118 | 100%
택지개발 | 3990 | 1955 | 1361 | - | 판암지구 | - | 100% | 769 | 769 | 100%
택지개발 | 4963 | 2481 | 1692 | - | 노은4지구 | - | 100% | 955 | 955 | 100%
택지개발 | 2100 | 1050 | 716 | - | 대성지구 | - | 100% | 404 | 404 | 100%
평촌지구 | 456 |  | #REF! | - | 평촌지구 | - | 0% | #REF!
주 : 1. 오수발생량 원단위는 금회 산정한 계획 일최대(지하수유입량포함) 원단위 적용
주 : 2. ㎥당 원인자 부담금 부과금액 : 546,686원/㎥
주 : 3. 원인자 부담금 = 공공하수처리시설 원인자 부담금 × ㎥당 발생하수량
외부유입률 80%적용(죽동,문지,둔곡,대동금탄) 및 50%적용지구(봉산,서남부권,학하,덕명,관저4,관저5,노은3,서남부2단계 및 3단계,판암,노은4,대성)

## 11.8.1 원인자부담금 산출근거
12.8.1 단계별 원인자 부담금 산출근거
개발사업 | 처리시설 | 적용단게 | 단지명 | 1일1인 발생오수량 (Lpcd) | 수용인구(인) | 발생하수량 (㎥/일) | 원인자 부담금 (백만원) | 부담비율 | 비 고 | ㎥당 원인자부담금 부과금액
택지개발 | 대전 | 1단계 | 하소지구 | 341 | 1380 | 471 | 266 | 0.7652% |  | 564684.6441 | 357485000000
|  |  | 서남부1단계 | 341 | 68171 | 23246 | 13127 | 37.76% |  | - 2011년 8월기준 | 900000 | 397205.5556
|  |  | 학하지구 | 341 | 21298 | 7263 | 4101 | 11.8% |  |  | 1.4216
|  |  | 덕명지구 | 341 | 5710 | 1947 | 1099 | 3.162% |  |  | 564684.6441
|  |  | 관저4지구 | 341 | 7753 | 2644 | 1493 | 4.295%
|  |  | 관저5지구 | 341 | 14421 | 4918 | 2777 | 7.989%
|  |  | 노은3지구 | 341 | 15143 | 5164 | 2916 | 8.389%
|  |  | 죽동지구 | 341 | 9497 | 3238 | 1828 | 5.259%
|  |  | 신성지구 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 방현지구 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 전민지구 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 문지지구 | 341 | 3861 | 1317 | 744 | 2.14%
|  |  | 남대전 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 판암지구 | 341 | 3990 | 1361 | 769 | 2.212%
|  |  | 대성지구 | 341 | 2100 | 716 | 404 | 1.162%
|  |  | 둔곡지구 | 341 | 11000 | 3751 | 2118 | 23.42%
|  |  | 신동지구 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 대동금탄지구 | 341 | 16194 | 5522 | 3118 | 34.48%
|  |  | 계 |  |  |  | 34760
|  | 2단계 | 서남부2단계 | 341 | 42000 | 14322 | 8087 | 89.44%
|  |  | 노은4지구 | 341 | 4963 | 1692 | 955 | 10.56%
|  |  | 계 |  |  |  | 9042
|  | 3단계 | 서남부3단계 | 341 | 39000 | 13299 | 7510 | 100%
|  |  | 계 |  |  |  | 7510
| 대덕산단 | 1단계 | 평촌지구 | 341 | 456 | 155 | 88
|  |  | 계 |  | 266937 | 91026 | 51312
주 : 1. 오수발생량 원단위는 금회 산정한 계획 일최대(지하수유입량포함) 원단위 적용
주 : 2. ㎥당 원인자 부담금 부과금액 : 546,685원/㎥
주 : 3. 원인자 부담금 = 공공하수처리시설 원인자 부담금 × ㎥당 발생하수량
12.8.1 단계별 원인자 부담금 산출근거

## 12.8.2 원인자부담금-재정계획
12.8.2 원인자부담금 유용계획
(단위 : 백만원)
구 분 |  | 계 | 2015년 (1단계) | 2020년 (2단계) | 2025년 (3단계) | 2030년 (4단계) | 비 고
윈인자부담금 |  | 51312 | 34760 | 9042 | 7510 | 0
■ 사업비산정
공공하수처리시설 |  | 9330.1812 | 9330.1812
하수관거(신설및개량) | 하소지구 | 732426.324 | 228401.2749 | 409274.3145 | 92813.7069 | 1937.0276
하수관거(개보수) |  | 389028 | 173999 | 73130 | 120568 | 21331
■ 원인자부담금 유용계획
공공하수처리시설 |  | 788 | 788 | 0 | 0 | 0
하수관거(신설및개량) | 하소지구 | 30221 | 19283 | 7671 | 3267 | 0
하수관거(개보수) |  | 20304 | 14690 | 1371 | 4243 | 0
- 대전시의 하수관거는 매설년도가 오래되어 노후화 되었으며, 처리시설은 장래에 이전예정임.
- 공공하수처리시설 이전사업비는 모두 민간자본금으로 집행예정임
- 따라서, 대전광역시의 경우 원인자부담금이 집행되어도 처리시설보다 관거계획 사업에 쓰이는 것이 타당할 것으로 판단됨.
|  |  | 411730.4562 | 482404.3145 | 213381.7069 | 23268.0276

## 12.9 유지관리비 총괄
12.9 유지관리비
1) 유지관리비 집계 | [5 empty] | (단위:백만원)
구 분 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
계 | 783524 | 159270 | 181923 | 206777 | 235554
하수처리시설 | 500230 | 98651 | 114632 | 132890 | 154057
하수관거 | 106484 | 26407 | 26585 | 26699 | 26793
중계펌프장 | 176810 | 34212 | 40706 | 47188 | 54704
2) 하수처리시설 유지관리비 | [5 empty] | (단위:백만원)
구 분 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
계 | 500230 | 98651 | 114632 | 132890 | 154057
대전공공하수처리시설 | 494927 | 97790 | 113365 | 131420 | 152352
흑석공공하수처리시설 | 4041 | 798 | 926 | 1073 | 1244
평촌공공하수처리시설 | 1262 | 63 | 341 | 397 | 461
- 1단계 유지관리비 | [5 empty] | (단위:백만원)
구 분 | 계 | 1단계
|  | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년
합계 | 98651 | 18569 | 19127 | 19701 | 20291 | 20900 | 3년 평균
대전공공하수처리시설 | 97790 | 18419 | 18972 | 19541 | 20127 | 20731 | 17882.5009
흑석공공하수처리시설 | 798 | 150 | 155 | 160 | 164 | 169 | 146.0237
평촌공공하수처리시설 | 63 |  |  |  |  | 63 | 54 | 1.32
- 2단계 유지관리비 | [5 empty] | (단위:백만원)
구 분 | 계 | 2단계
|  | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년
합계 | 114632 | 21527 | 22173 | 22838 | 23524 | 24229
대전공공하수처리시설 | 113365 | 21353 | 21993 | 22653 | 23333 | 24033
흑석공공하수처리시설 | 926 | 174 | 180 | 185 | 191 | 196
평촌공공하수처리시설 | 341 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73
- 3단계 유지관리비 | [5 empty] | (단위:백만원)
구 분 | 계 | 3단계
|  | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년
합계 | 132890 | 24956 | 25704 | 26475 | 27270 | 28088
대전공공하수처리시설 | 131420 | 24754 | 25496 | 26261 | 27049 | 27860
흑석공공하수처리시설 | 1073 | 202 | 208 | 214 | 221 | 228
평촌공공하수처리시설 | 397 | 75 | 77 | 79 | 82 | 84
- 4단계 유지관리비 | [5 empty] | (단위:백만원)
구 분 | 계 | 4단계
|  | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년
합계 | 154057 | 28930 | 29798 | 30693 | 31613 | 32562
대전공공하수처리시설 | 152352 | 28696 | 29557 | 30444 | 31357 | 32298
흑석공공하수처리시설 | 1244 | 234 | 241 | 249 | 256 | 264
평촌공공하수처리시설 | 461 | 87 | 89 | 92 | 95 | 98
3) 하수관거 유지관리연장 | [5 empty] | (단위:m)
구 분 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고 |  | 구분 | 계 | 1단계 (2015년) | 2단계 (2020년) | 3단계 (2025년) | 4단계 (2030년)
|  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |  | 2010
우수관거 | 4197154.8 | 1049288.7 | 1049288.7 | 1049288.7 | 1049288.7 |  | 1048056.7 | 우수관거 | 1232 | 1232 | 0 | 0 | 0
오수관거 | 3603873.6 | 885312.9 | 898349.9 | 906663.9 | 913546.9 |  | 769302.6 | 오수관거 | 144244.3 | 116010.3 | 13037 | 8314 | 6883
합계 | 7801028.4 | 1934601.6 | 1947638.6 | 1955952.6 | 1962835.6
4) 하수관거 유지관리비 | [5 empty] | (단위:m, 백만원)
구 분 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |  | 시설현황 m당 유지관리비(준설비+관거보수비)
유지관리연장 | 7801028.4 | 1934601.6 | 1947638.6 | 1955952.6 | 1962835.6 |  | 2730
유지관리비 | 106484 | 26407 | 26585 | 26699 | 26793
5) 중계펌프장 유지관리비 | [5 empty] | (단위:백만원) |  | ■펌프장 시설용량(천톤/일)
구 분 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고 |  | 구분 | 계 | 1단계 (2015년) | 2단계 (2020년) | 3단계 (2025년) | 4단계 (2030년)
|  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | [8 empty] | 시설용량(톤/일)
화암펌프장 | 855 | 855 | 0 | 0 | 0 |  |  | 화암펌프장 |  | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 3840
신탄진펌프장 | 28830 | 5696 | 6604 | 7655 | 8875 |  |  | 신탄진펌프장 |  | 56 | 56 | 56 | 56 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000
송강펌프장 | 12123 | 2395 | 2777 | 3219 | 3732 |  |  | 송강펌프장 |  | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500
대덕테크노맬리펌프장 | 33723 | 5256 | 8126 | 9420 | 10921 |  |  | 대덕테크노밸리펌프장 |  | 50 | 75 | 75 | 75 | 50000 | 75000 | 75000 | 75000
노은2지구펌프장 | 10129 | 2001 | 2320 | 2690 | 3118 |  |  | 노은2지구펌프장 |  | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800
회덕펌프장 | 17855 | 3528 | 4090 | 4741 | 5496 |  |  | 회덕펌프장 |  | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500
신탄진2펌프장 | 22301 | 4406 | 5108 | 5922 | 6865 |  |  | 신탄진2펌프장 |  | 39 | 39 | 39 | 39 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000
신탄진3펌프장 | 7927 | 1566 | 1816 | 2105 | 2440 |  |  | 신탄진3펌프장 |  | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050
신동펌프장 | 21278 | 4204 | 4874 | 5650 | 6550 |  |  | 신동펌프장 |  | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500
둔곡펌프장 | 13892 | 2745 | 3182 | 3689 | 4276 |  |  | 둔곡펌프장 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
대동금탄 | 7897 | 1560 | 1809 | 2097 | 2431 |  |  | 대동금탄 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
유지관리계 | 176810 | 34212 | 40706 | 47188 | 54704 |  |  | 유지관리계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ■전력비 |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 1988
[8 empty] | 구분 | 계 | 1단계 (2015년) | 2단계 (2020년) | 3단계 (2025년) | 4단계 (2030년)
[8 empty] | 화암펌프장 | 535.098 | 535.098 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 신탄진펌프장 | 16499.5412 | 3260.0329 | 3779.2716 | 4381.2116 | 5079.025
[8 empty] | 송강펌프장 | 7237.9921 | 1430.106 | 1657.8848 | 1921.9428 | 2228.0585
[8 empty] | 대덕테크노밸리펌프장 | 19142.3222 | 3020.19 | 4602.1284 | 5335.1281 | 6184.8757
[8 empty] | 노은2지구펌프장 | 6099.0243 | 1205.065 | 1397.0006 | 1619.5066 | 1877.452
[8 empty] | 회덕펌프장 | 10463.3456 | 2067.3818 | 2396.6621 | 2778.3882 | 3220.9135
[8 empty] | 신탄진2펌프장 | 12927.7679 | 2554.3103 | 2961.1457 | 3432.7795 | 3979.5323
[8 empty] | 신탄진3펌프장 | 4827.6616 | 953.865 | 1105.791 | 1281.9149 | 1486.0907
[8 empty] | 신동펌프장 | 12362.9684 | 2442.7154 | 2831.7767 | 3282.8053 | 3805.671
[8 empty] | 둔곡펌프장 | 8240.4932 | 1628.1834 | 1887.5108 | 2188.1423 | 2536.6567
[8 empty] | 대동금탄 | 4809.6603 | 950.3083 | 1101.6678 | 1277.1349 | 1480.5494
[8 empty] | 유지관리계 | 103145.8747 | 20047.2562 | 23720.8395 | 27498.9543 | 31878.8247
[8 empty] | ■개보수비 |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
[8 empty] | 구분 | 계 | 1단계 (2015년) | 2단계 (2020년) | 3단계 (2025년) | 4단계 (2030년)
[8 empty] | 화암펌프장 | 319.7933 | 319.7933 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 신탄진펌프장 | 12330.2981 | 2436.2603 | 2824.2934 | 3274.1302 | 3795.6142
[8 empty] | 송강펌프장 | 4884.9384 | 965.182 | 1118.9105 | 1297.1239 | 1503.7221
[8 empty] | 대덕테크노맬리펌프장 | 14581.1981 | 2235.791 | 3524.0468 | 4085.3361 | 4736.0242
[8 empty] | 노은2지구펌프장 | 4029.995 | 796.2595 | 923.083 | 1070.1062 | 1240.5463
[8 empty] | 회덕펌프장 | 7391.0724 | 1460.3521 | 1692.9483 | 1962.5911 | 2275.181
[8 empty] | 신탄진2펌프장 | 9373.9182 | 1852.1292 | 2147.1254 | 2489.1068 | 2885.5569
[8 empty] | 신탄진3펌프장 | 3099.0183 | 612.3141 | 709.8398 | 822.8989 | 953.9654
[8 empty] | 신동펌프장 | 8914.989 | 1761.4525 | 2042.0062 | 2367.2448 | 2744.2855
[8 empty] | 둔곡펌프장 | 5651.4766 | 1116.6371 | 1294.4884 | 1500.6669 | 1739.6842
[8 empty] | 대동금탄 | 3086.0365 | 609.7491 | 706.8663 | 819.4518 | 949.9692
[8 empty] | 유지관리계 | 73662.734 | 14165.9201 | 16983.6081 | 19688.6566 | 22824.5491
■펌프장 유지관리비
[8 empty] | 구분 | 계 | 1단계 (2015년) | 2단계 (2020년) | 3단계 (2025년) | 4단계 (2030년)
[8 empty] | 화암펌프장 | 855 | 855 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 신탄진펌프장 | 28830 | 5696 | 6604 | 7655 | 8875
[8 empty] | 송강펌프장 | 12123 | 2395 | 2777 | 3219 | 3732
[8 empty] | 대덕테크노맬리펌프장 | 33723 | 5256 | 8126 | 9420 | 10921
[8 empty] | 노은2지구펌프장 | 10129 | 2001 | 2320 | 2690 | 3118
[8 empty] | 회덕펌프장 | 17855 | 3528 | 4090 | 4741 | 5496
[8 empty] | 신탄진2펌프장 | 22301 | 4406 | 5108 | 5922 | 6865
[8 empty] | 신탄진3펌프장 | 7927 | 1566 | 1816 | 2105 | 2440
[8 empty] | 신동펌프장 | 21278 | 4204 | 4874 | 5650 | 6550
[8 empty] | 둔곡펌프장 | 13892 | 2745 | 3182 | 3689 | 4276
[8 empty] | 대동금탄 | 7897 | 1560 | 1809 | 2097 | 2431
[8 empty] | 유지관리계 | 176808 | 34213 | 40704 | 47188 | 54703

## 유지관리비현황
■ 대전공공하수처리시설 유지관리비현황
구 분 |  | 계 | 인건비 | 전력비 | 약품비 | 슬러지 처리비 | 개․보수비 | 기 타 | 비 고
2006년 | 집행금액(천원) | 12587728 | 3736214 | 2841252 | 484509 | 1929365 | 1324952 | 2271436
| 점유율(%) | 100% | 29.68% | 22.57% | 3.849% | 15.33% | 10.53% | 18.04%
2007년 | 집행금액(천원) | 16896014 | 3977808 | 3263199 | 663357 | 4270203 | 2484860 | 2236587
| 점유율(%) | 100% | 23.54% | 19.31% | 3.926% | 25.27% | 14.71% | 13.24%
2008년 | 집행금액(천원) | 18266137 | 4042801 | 3901387 | 1239333 | 4761223 | 2607540 | 1713853
| 점유율(%) | 100% | 22.13% | 21.36% | 6.785% | 26.07% | 14.28% | 9.383%
2009년 | 집행금액(천원) | 20759603 | 4205701 | 4414884 | 1904117 | 5303289 | 2708125 | 2223487
| 점유율(%) | 100% | 20.26% | 21.27% | 9.172% | 25.55% | 13.05% | 10.71%
2010년 | 집행금액(천원) | 20694530 | 5152709 | 4753648 | 2419683 | 4555618 | 2855001 | 957871
| 점유율(%) | 100% | 24.9% | 22.97% | 11.69% | 22.01% | 13.8% | 4.629%
3년 평균 | 집행금액(천원) | 19906756.6667 | 4467070.3333 | 4356639.6667 | 1854377.6667 | 4873376.6667 | 2723555.3333 | 1631737
| 점유율(%) | 100% | 22.44% | 21.89% | 9.315% | 24.48% | 13.68% | 8.197%
5년 평균 | 집행금액(천원) | 17882500.85 | 4223046.6 | 3834874 | 1342199.8 | 4163939.6 | 2396095.6 | 1922345.25
| 점유율(%) | 100% | 23.62% | 21.44% | 7.506% | 23.28% | 13.4% | 10.75%
■ 흑석공공하수처리시설 유지관리비현황
구 분 |  | 계 | 인건비 | 전력비 | 약품비 | 슬러지 처리비 | 개․보수비 | 기 타 | 비 고
2006년 | 집행금액(천원) | 75496 | 41804 | 21421 | 0 | 0 | 8507 | 3764
| 점유율(%) | 100% | 55.37% | 28.37% | 0% | 0% | 11.27% | 4.986%
2007년 | 집행금액(천원) | 132201 | 71053 | 17598 | 495 | 48 | 8168 | 34839
| 점유율(%) | 100% | 53.75% | 13.31% | 0.3744% | 0.03631% | 6.178% | 26.35%
2008년 | 집행금액(천원) | 116787 | 74040 | 17789 | 1365 | 431 | 7502 | 15660
| 점유율(%) | 100% | 63.4% | 15.23% | 1.169% | 0.369% | 6.424% | 13.41%
2009년 | 집행금액(천원) | 132064 | 76970 | 17250 | 2867 | 1184 | 13938 | 19855
| 점유율(%) | 100% | 58.28% | 13.06% | 2.171% | 0.8965% | 10.55% | 15.03%
2010년 | 집행금액(천원) | 189220 | 78417 | 19024 | 968 | 434 | 15088 | 75289
| 점유율(%) | 100% | 41.44% | 10.05% | 0.5116% | 0.2294% | 7.974% | 39.79%
3년 평균 | 집행금액(천원) | 146023.6667 | 76475.6667 | 18021 | 1733.3333 | 683 | 12176 | 36934.6667
| 점유율(%) | 100% | 52.37% | 12.34% | 1.187% | 0.4677% | 8.338% | 25.29%
5년 평균 | 집행금액(천원) | 132708.95 | 68456.8 | 18616.4 | 1139 | 419.4 | 10640.6 | 33436.75
| 점유율(%) | 100% | 51.58% | 14.03% | 0.8583% | 0.316% | 8.018% | 25.2%

## 12.2 재정계획(X)
12.2 단계별 재원조달계획
■ 재원조달비율
구 분 |  |  | 국 비 |  | 지 방 비 |  | 비 고
처리시설 | 처리시설신설 |  | 10% |  | 90%
하수관거 | 개 보 수 |  | 10% |  | 90%
| 개량(교체) |  | 30% |  | 70%
| 신 설 |  | 30% |  | 70%
| 배수설비 |  | 30% |  | 70%
기타비용 | 초기우수 처리시설 |  | 30% |  | 70%
주) 국고보조율 기준은 「하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2012.1 환경부)」상의 세부사업별 국고보조율 적용
■ 재원조달계획
구 분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
합 계 | 계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 국 비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 지방비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
공공하수 처리시설 (신설) | 소 계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 국 비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 지방비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
하 수 관 거 (신설) | 소 계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 국 비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 지방비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
하 수 관 거 (개량) | 소 계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 국 비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 지방비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
하 수 관 거 (개/보수) | 소 계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 국 비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 지방비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
배수설비 | 소 계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 국 비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 지방비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
기타시설 | 소 계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 국 비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 지방비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
기타비용 | 소 계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 국 비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 지방비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 3.단계별재원조달(출력(x)
마. 단계별 재원조달계획
(단위 : 백만원)
구 분 |  |  | 계 | 2015년 (1단계) | 2020년 (2단계) | 2025년 (3단계) | 2030년 (4단계) | 비 고
합 계 |  | 계 | 2137184.1529 | 485904.1039 | 556931.3145 | 487748.7069 | 606600.0276
|  | 국 비 | 283069.3163 | 93220.4016 | 137021.1944 | 46327.1121 | 6500.6083
|  | 지방비 | 977501.8366 | 357922.7023 | 384968.1202 | 198911.5949 | 35699.4193
|  | 민간자본금 | 825300 | 0 | 25900 | 235000 | 564400
|  | 원인자부담금 | 51313 | 34761 | 9042 | 7510 | 0
하수처리시설 |  | 소 계 | 834630.1812 | 9330.1812 | 25900 | 235000 | 564400
|  | 국 비 | 2562.6544 | 2562.6544 | 0 | 0 | 0
|  | 지방비 | 5979.5269 | 5979.5269 | 0 | 0 | 0
|  | 민간자본금 | 825300 |  | 25900 | 235000 | 564400
|  | 원인자부담금 | 788 | 788 | 0 | 0 | 0
하수 관거 | 신 설 | 소 계 | 732426.324 | 228401.2749 | 409274.3145 | 92813.7069 | 1937.0276
|  | 국 비 | 210661.5972 | 62735.4825 | 120480.9944 | 26864.0121 | 581.1083
|  | 지방비 | 491543.7268 | 146382.7925 | 281122.3202 | 62682.6949 | 1355.9193
|  | 원인자부담금 | 30221 | 19283 | 7671 | 3267 | 0
| 보수 | 소 계 | 389028 | 173999 | 73130 | 120568 | 21331
|  | 국 비 | 36872.4 | 15930.9 | 7175.9 | 11632.5 | 2133.1
|  | 지방비 | 331851.6 | 143378.1 | 64583.1 | 104692.5 | 19197.9
|  | 원인자부담금 | 20304 | 14690 | 1371 | 4243 | 0
초기우수처리시설 |  | 소 계 | 133690 | 30803 | 45016 | 38939 | 18932
|  | 국 비 | 23657.7 | 3080.3 | 9003.2 | 7787.8 | 3786.4
|  | 지방비 | 110032.3 | 27722.7 | 36012.8 | 31151.2 | 15145.6
오수중계펌프장 |  | 소 계 | 8072.6477 | 8072.6477 | 0 | 0 | 0
|  | 국 비 | 807.2648 | 807.2648 | 0 | 0 | 0
|  | 지방비 | 7265.3829 | 7265.3829 | 0 | 0 | 0
하수처리수재이용 |  | 소 계 | 22870 | 22870 | 0 | 0 | 0
|  | 국 비 | 6861 | 6861 | 0 | 0 | 0
|  | 지방비 | 16009 | 16009 | 0 | 0 | 0
기타시설 |  | 소 계 | 16467 | 12428 | 3611 | 428 | 0
|  | 국 비 | 1646.7 | 1242.8 | 361.1 | 42.8 | 0
|  | 지방비 | 14820.3 | 11185.2 | 3249.9 | 385.2 | 0
|  | 총원인자부담금 | 51312 | 34760 | 9042 | 7510
|  |  | 51313 | 34761 | 9042 | 7510
|  |  | NO | NO | OK | OK