## 0. 총괄사업비
10.3 사업비산출
10.3.1 총괄사업비 | [8 empty] | (단위 : 천원)
구분 |  |  | 계 | 1단계 (~2010년까지) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 4단계 (2026~2030년) | 비고
총계 |  |  | 416206237 | 185351000 | 110191667 | 69677680 | 50985890 | 0 |  | 230855237 | 0
시설비 | 계 |  | 403823527 | 185351000 | 103771343 | 65581154 | 49120030 | 0 |  |  | 73615544
| 공공하수 처리시설 | 소계 | 141033559 | 96064000 | 36400414 | 8569145 | 0 | 0 |  |  | 14928825
|  | 하수처리시설 | 86492065 | 72789000 | 13703065 | 0 | 0 | 0 | 하수처리수 재이용시설 포함 |  | 2495954
|  | 소규모하수도 | 54541494 | 23275000 | 22697349 | 8569145 | 0 | 0 |  |  | 91040323
| 하수관거 | 소계 | 262789968 | 89287000 | 67370929 | 57012009 | 49120030 | 0
|  | 오수관거 | 126026501 | 58595000 | 32885674 | 26495995 | 8049832 | 0
|  | 우수관거 | 13364107 | 0 | 3450001 | 692753 | 9221353 | 0
|  | 차집관거 | 23958342 | 21914000 | 0 | 0 | 2044342 | 0
|  | 배수설비 | 18075100 | 692000 | 8464900 | 8099700 | 818500 | 0
|  | 중계펌프장 | 705000 | 289000 | 288000 | 128000 | 0 | 0
|  | 모니터링시스템 | 424000 | 0 | 159000 | 53000 | 212000 | 0
|  | 초기우수처리시설 | 8288000 | 0 | 0 | 0 | 8288000 | 0
|  | 빗물펌프장 | 10155902 | 7797000 | 2358902 | 0 | 0 | 0
|  | 기타 | 4893316 | 0 | 2332752 | 1808561 | 752003 | 0 | CCTV조사 및 폐기물처리비
|  | BTL 시설 임대료 | 56899700 | 0 | 17431700 | 19734000 | 19734000
설계비 및 감리비 |  |  | 12044710 | 0 | 6230624 | 3948226 | 1865860 | 0
토지매입비 |  |  | 338000 | 0 | 189700 | 148300 | 0 | 0
[5 empty] | 45209238 | 43619786 | 50985890 | 0
| 260333 |  |  |  | 47557650 | 26057894 |  |  |  | 12346
|  | 50336 |  |  | 14928825 | 0 | 0 | 0
|  | 62357 |  |  | 2495954 | 0 | 0 | 0
|  | 245376 |  |  | 110191667 | 69677680 | 50985890 | 0
260447
|  |  | 416206.237 | 185351 | 110191.667 | 69677.68 | 50985.89 | 0
|  |  | 403823.527 | 185351 | 103771.343 | 65581.154 | 49120.03
|  |  | 141033.559 | 96064 | 36400.414 | 8569.145 | 0
|  |  | 86492.065 | 72789 | 13703.065 | 0 | 0
|  |  | 54541.494 | 23275 | 22697.349 | 8569.145 | 0
|  |  | 262789.968 | 89287 | 67370.929 | 57012.009 | 49120.03
|  |  | 126026.501 | 58595 | 32885.674 | 26495.995 | 8049.832
|  |  | 13364.107 | 0 | 3450.001 | 692.753 | 9221.353 |  |  | 231477
|  |  | 23958.342 | 21914 | 0 | 0 | 2044.342
|  |  | 18075.1 | 692 | 8464.9 | 8099.7 | 818.5
|  |  | 705 | 289 | 288 | 128 | 0
|  |  | 424 | 0 | 159 | 53 | 212
|  |  | 8288 | 0 | 0 | 0 | 8288
|  |  | 10155.902 | 7797 | 2358.902 | 0 | 0
|  |  | 4893.316 | 0 | 2332.752 | 1808.561 | 752.003
|  |  | 56899.7 | 0 | 17431.7 | 19734 | 19734
|  |  | 12044.71 | 0 | 6230.624 | 3948.226 | 1865.86
|  |  | 338 | 0 | 189.7 | 148.3 | 0
[5 empty] | 22038333.4 | 13935536 | 10197178 | 0
|  |  |  | 121732 | 61417 | 50986 | 234135
|  |  |  | 114188 | 58143 | 49120 | 221451
|  |  | 118946 | 61417 | 50986 | 231349
|  |  | 111636 | 58143 | 49120 | 218899
|  |  | 37596 | 7270 | - | 44866
|  |  | 11151 | - | - | 11151
|  |  | 26445 | 7270 | - | 33715
|  |  | 74040 | 50873 | 49120 | 174033
|  |  | 37728 | 22003 | 8050 | 67781
|  |  | 3450 | 693 | 9221 | 13364
|  |  | - | - | 2044 | 2044
|  |  | 9944 | 6621 | 819 | 17384
|  |  | 288 | 128 | - | 416
|  |  | 159 | 53 | 212 | 424
|  |  | - | - | 8288 | 8288
|  |  | 2359 | - | - | 2359
|  |  | 2680 | 1641 | 752 | 5073
|  |  | 17432 | 19734 | 19734 | 56900
|  |  | 7065 | 3181 | 1866 | 12112
|  |  | 244 | 93 | - | 337

## 0-1. 재원조달계획
10.3.2 단계별 재원조달계획
구분 |  |  | 비율 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 4단계
사업비 총괄 |  | 소계 |  | 230854 | 0 | 110191 | 69677 | 50986 | 0
|  | 국비 |  | 160412 | 0 | 76954 | 48709 | 34749 | 0
|  | 지방비 |  | 65428 | 0 | 31842 | 20793 | 12793 | 0
|  | 원인자부담 |  | 5016 | 0 | 1396 | 175 | 3445 | 0
공공 하수 처리 시설 | 소계 | 소계 |  | 53479 | 0 | 42079 | 11400 | 0 | 0
|  | 국비 |  | 37435 | 0 | 29455 | 7980 | 0 | 0
|  | 지방비 |  | 16044 | 0 | 12624 | 3420 | 0 | 0
|  | 원인자부담 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공공 하수처리 시설 | 소계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지방비 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 원인자부담 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 하수 처리수 재이용 시설 | 소계 |  | 14929 | 0 | 14929 | 0 | 0 | 0
|  | 국비 | 70% | 10450 | 0 | 10450 | 0 | 0 | 0
|  | 지방비 | 30% | 4479 | 0 | 4479 | 0 | 0 | 0
|  | 원인자부담 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소규모 하수처리 시설 | 소계 |  | 38550 | 0 | 27150 | 11400 | 0 | 0
|  | 국비 | 70% | 26985 | 0 | 19005 | 7980 | 0 | 0
|  | 지방비 | 30% | 11565 | 0 | 8145 | 3420 | 0 | 0
|  | 원인자부담 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
하수 관거 | 소계 | 소계 |  | 177375 | 0 | 68112 | 58277 | 50986 | 0
|  | 국비 |  | 122977 | 0 | 47499 | 40729 | 34749 | 0
|  | 지방비 |  | 49384 | 0 | 19218 | 17373 | 12793 | 0
|  | 원인자부담 |  | 5016 | 0 | 1396 | 175 | 3445 | 0
| 신설 | 소계 |  | 124705 | 0 | 51761 | 49304 | 23640 | 0
|  | 국비 | 70% | 87294 | 0 | 36233 | 34513 | 16548 | 0
|  | 지방비 | 30% | 37411 | 0 | 15528 | 14791 | 7092 | 0
|  | 원인자부담 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 교체 | 소계 |  | 21119 | 0 | 4652 | 582 | 15885 | 0
|  | 국비 | 70% | 14783 | 0 | 3256 | 407 | 11120 | 0
|  | 지방비 | 30% | 1321 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 0
|  | 원인자부담 |  | 5016 | 0 | 1396 | 175 | 3445
하수 관거 | 보수 | 소계 |  | 2967 | 0 | 450 | 163 | 2354 | 0
|  | 국비 | 30% | 890 | 0 | 135 | 49 | 706 | 0
|  | 지방비 | 70% | 2077 | 0 | 315 | 114 | 1648 | 0
|  | 원인자부담 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배수설비 | 소계 |  | 17384 | 0 | 8465 | 8100 | 819 | 0
|  | 국비 | 70% | 12169 | 0 | 5926 | 5670 | 573 | 0
|  | 지방비 | 30% | 5216 | 0 | 2540 | 2430 | 246 | 0
|  | 원인자부담 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 펌프장 | 소계 |  | 2912 | 0 | 2784 | 128 | 0 | 0
|  | 국비 | 70% | 2039 | 0 | 1949 | 90 | 0 | 0
|  | 지방비 | 30% | 873 | 0 | 835 | 38 | 0 | 0
|  | 원인자부담 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 초기우수 처리시설 | 소계 |  | 8288 | 0 | 0 | 0 | 8288 | 0
|  | 국비 | 70% | 5802 | 0 | 0 | 0 | 5802 | 0
|  | 지방비 | 30% | 2486 | 0 | 0 | 0 | 2486 | 0
|  | 원인자부담 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1. 하수관거 사업비
10.3.3 하수관거 사업비 | [8 empty] | (단위 : 천원) | (단위 : 천원)
구 분 |  |  |  |  | 계 | 1단계 (~2010년까지) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 4단계 (2026~2030년)
총괄 | 총 계 |  |  |  | 221304914 | 81490000 | 45209238 | 43619786 | 50985890 | 0 |  | 221305 | 81490 | 45209 | 43620 | 50986
| 시설비 | 합 계 |  |  | 215729757 | 81490000 | 43422223 | 41697504 | 49120030 | 0 |  | 215730 | 81490 | 43422 | 41698 | 49120
|  | 하수관거 | 계 |  | 112367711 | 58595000 | 20000349 | 16501177 | 17271185 | 0 |  | 112368 | 58595 | 20000 | 16501 | 17271
|  |  | 오수관거 | 소 계 | 99003604 | 58595000 | 16550348 | 15808424 | 8049832 | 0 |  | 99004 | 58595 | 16550 | 15808 | 8050
|  |  |  | 신 설 | 48811933 | 16658000 | 15056963 | 15808424 | 1288546 | 0 |  | 48812 | 16658 | 15057 | 15808 | 1289
|  |  |  | 교 체 | 8090280 | 500000 | 1366373 | 0 | 6223907 | 0 |  | 8090 | 500 | 1366 | 0 | 6224
|  |  |  | 보 수 | 42101391 | 41437000 | 127012 | 0 | 537379 | 0 |  | 42101 | 41437 | 127 | 0 | 537
|  |  | 우수관거 | 소 계 | 13364107 | 0 | 3450001 | 692753 | 9221353 | 0 |  | 13364 | 0 | 3450 | 693 | 9221
|  |  |  | 신 설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 교 체 | 11060774 | 0 | 3126747 | 529426 | 7404601 | 0 |  | 11061 | 0 | 3127 | 529 | 7405
|  |  |  | 보 수 | 2303333 | 0 | 323254 | 163327 | 1816752 | 0 |  | 2303 | 0 | 323 | 163 | 1817
|  | 차집관거 |  |  | 23958342 | 21914000 | 0 | 0 | 2044342 | 0 |  | 23958 | 21914 | 0 | 0 | 2044
|  | 배수설비 |  |  | 10192900 | 692000 | 4489000 | 4193400 | 818500 | 0 |  | 10193 | 692 | 4489 | 4193 | 819
|  | 중계펌프장 |  |  | 545000 | 289000 | 192000 | 64000 | 0 | 0 |  | 545 | 289 | 192 | 64 | 0
|  | 초기우수처리시설 |  |  | 8288000 | 0 | 0 | 0 | 8288000 | 0 |  | 8288 | 0 | 0 | 0 | 8288
|  | 모니터링시스템구축 |  |  | 424000 | 0 | 159000 | 53000 | 212000 | 0 |  | 424 | 0 | 159 | 53 | 212
|  | CCTV조사 |  |  | 745514 | 0 | 303057 | 286324 | 156133 | 0 |  | 3055 | 0 | 1150 | 1152 | 752
|  | 폐기물처리 |  |  | 2308590 | 0 | 847117 | 865603 | 595870 | 0 |  | 746 | 0 | 303 | 286 | 156
| BTL 시설 임대료 |  |  |  | 56899700 | 0 | 17431700 | 19734000 | 19734000 |  |  | 2309 | 0 | 847 | 866 | 596
| 토지매입비 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56900 | 0 | 17432 | 19734 | 19734
| 설계비 및 감리비 |  |  |  | 5575157 | 0 | 1787015 | 1922282 | 1865860 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
보령 처리구역 | 총 계 |  |  |  | 105643227 | 62012000 | 9880739 | 10119620 | 23630868 | 0 |  | 5575 | 0 | 1787 | 1922 | 1866
| 시설비 | 합 계 |  |  | 102698972 | 62012000 | 9063411 | 9179626 | 22443935 | 0 |  | 105643 | 62012 | 9881 | 10120 | 23631
|  | 하수관거 | 계 |  | 68199694 | 43524000 | 7104606 | 6822285 | 10748803 | 0 |  | 102699 | 62012 | 9063 | 9180 | 22444
|  |  | 오수관거 | 소 계 | 60626867 | 43524000 | 5257845 | 6822285 | 5022737 | 0 |  | 68200 | 43524 | 7105 | 6822 | 10749
|  |  |  | 신 설 | 19360676 | 5992000 | 5257845 | 6822285 | 1288546 |  |  | 60627 | 43524 | 5258 | 6822 | 5023
|  |  |  | 교 체 | 3942311 | 500000 | 0 | 0 | 3442311 |  |  | 19361 | 5992 | 5258 | 6822 | 1289
|  |  |  | 보 수 | 37323880 | 37032000 | 0 | 0 | 291880 | 0 |  | 3942 | 500 | 0 | 0 | 3442
|  |  | 우수관거 | 소 계 | 7572827 | 0 | 1846761 | 0 | 5726066 | 0 |  | 37324 | 37032 | 0 | 0 | 292
|  |  |  | 신 설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7573 | 0 | 1847 | 0 | 5726
|  |  |  | 교 체 | 6452785 | 0 | 1846761 | 0 | 4606024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 보 수 | 1120042 | 0 | 0 | 0 | 1120042 |  |  | 6453 | 0 | 1847 | 0 | 4606
|  | 차집관거 |  |  | 20468342 | 18424000 | 0 | 0 | 2044342 | 0 |  | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1120
|  | 배수설비 |  |  | 4157900 | 64000 | 1481900 | 1841500 | 770500 | 0 |  | 20468 | 18424 | 0 | 0 | 2044
|  | 중계펌프장 |  |  | 96000 | 0 | 64000 | 32000 | 0 | 0 |  | 4158 | 64 | 1482 | 1842 | 771
|  | 초기우수처리시설 |  |  | 8288000 | 0 | 0 | 0 | 8288000 | 0 |  | 96 | 0 | 64 | 32 | 0
|  | 모니터링시스템구축 |  |  | 106000 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 0 |  | 8288 | 0 | 0 | 0 | 8288
|  | CCTV조사 |  |  | 320633 | 0 | 102203 | 121223 | 97207 | 0 |  | 106 | 0 | 0 | 0 | 106
|  | 폐기물처리 |  |  | 1062403 | 0 | 310702 | 362618 | 389083 | 0 |  | 1383 | 0 | 413 | 484 | 486
| 토지매입비 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 321 | 0 | 102 | 121 | 97
| 설계비 및 감리비 |  |  |  | 2944255 | 0 | 817328 | 939994 | 1186933 | 0 |  | 1062 | 0 | 311 | 363 | 389
대천해수욕장 처리구역 | 총 계 |  |  |  | 31759284 | 11355000 | 0 | 13766166 | 6638118 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 시설비 | 합 계 |  |  | 30160393 | 11355000 | 0 | 12783878 | 6021515 | 0 |  | 2944 | 0 | 817 | 940 | 1187
|  | 하수관거 | 계 |  | 26033920 | 10666000 | 0 | 9678892 | 5689028 | 0 |  | 31759 | 11355 | 0 | 13766 | 6638
|  |  | 오수관거 | 소 계 | 22303592 | 10666000 | 0 | 8986139 | 2651453 | 0 |  | 30160 | 11355 | 0 | 12784 | 6022
|  |  |  | 신 설 | 19652139 | 10666000 | 0 | 8986139 | 0 | 0 |  | 26034 | 10666 | 0 | 9679 | 5689
|  |  |  | 교 체 | 2446512 | 0 | 0 | 0 | 2446512 | 0 |  | 22304 | 10666 | 0 | 8986 | 2651
|  |  |  | 보 수 | 204941 | 0 | 0 | 0 | 204941 | 0 |  | 19652 | 10666 | 0 | 8986 | 0
|  |  | 우수관거 | 소 계 | 3730328 | 0 | 0 | 692753 | 3037575 | 0 |  | 2447 | 0 | 0 | 0 | 2447
|  |  |  | 신 설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 0 | 0 | 0 | 205
|  |  |  | 교 체 | 2976704 | 0 | 0 | 529426 | 2447278 | 0 |  | 3730 | 0 | 0 | 693 | 3038
|  |  |  | 보 수 | 753624 | 0 | 0 | 163327 | 590297 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 차집관거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2977 | 0 | 0 | 529 | 2447
|  | 배수설비 |  |  | 2799900 | 400000 | 0 | 2351900 | 48000 | 0 |  | 754 | 0 | 0 | 163 | 590
|  | 중계펌프장 |  |  | 321000 | 289000 | 0 | 32000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 초기우수처리시설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2800 | 400 | 0 | 2352 | 48
|  | 모니터링시스템구축 |  |  | 106000 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 0 |  | 321 | 289 | 0 | 32 | 0
|  | CCTV조사 |  |  | 213915 | 0 | 0 | 165101 | 48814 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 폐기물처리 |  |  | 685658 | 0 | 0 | 502985 | 182673 | 0 |  | 106 | 0 | 0 | 53 | 53
| 토지매입비 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 900 | 0 | 0 | 668 | 232
| 설계비 및 감리비 |  |  |  | 1598891 | 0 | 0 | 982288 | 616603 | 0 |  | 214 | 0 | 0 | 165 | 49
웅천 처리구역 | 총 계 |  |  |  | 15732159 | 4633000 | 11099159 | 0 | 0 | 0 |  | 686 | 0 | 0 | 503 | 183
| 시설비 | 합 계 |  |  | 15128127 | 4633000 | 10495127 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 하수관거 | 계 |  | 12673340 | 4405000 | 8268340 | 0 | 0 | 0 |  | 1599 | 0 | 0 | 982 | 617
|  |  | 오수관거 | 소 계 | 11253600 | 4405000 | 6848600 | 0 | 0 | 0 |  | 15732 | 4633 | 11099 | 0 | 0
|  |  |  | 신 설 | 5848892 | 0 | 5848892 | 0 | 0 | 0 |  | 15128 | 4633 | 10495 | 0 | 0
|  |  |  | 교 체 | 926162 | 0 | 926162 | 0 | 0 | 0 |  | 12673 | 4405 | 8268 | 0 | 0
|  |  |  | 보 수 | 4478546 | 4405000 | 73546 | 0 | 0 | 0 |  | 11254 | 4405 | 6849 | 0 | 0
|  |  | 우수관거 | 소 계 | 1419740 | 0 | 1419740 | 0 | 0 | 0 |  | 5849 | 0 | 5849 | 0 | 0
|  |  |  | 신 설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 926 | 0 | 926 | 0 | 0
|  |  |  | 교 체 | 1141688 | 0 | 1141688 | 0 | 0 | 0 |  | 4479 | 4405 | 74 | 0 | 0
|  |  |  | 보 수 | 278052 | 0 | 278052 | 0 | 0 | 0 |  | 1420 | 0 | 1420 | 0 | 0
|  | 차집관거 |  |  | 3490000 | 3490000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 배수설비 |  |  | 1816500 | 228000 | 1588500 | 0 | 0 | 0 |  | 1142 | 0 | 1142 | 0 | 0
|  | 중계펌프장 |  |  | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 |  | 278 | 0 | 278 | 0 | 0
|  | 초기우수처리시설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3490 | 3490 | 0 | 0 | 0
|  | 모니터링시스템구축 |  |  | 106000 | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 |  | 1817 | 228 | 1589 | 0 | 0
|  | CCTV조사 |  |  | 111653 | 0 | 111653 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 32 | 0 | 0
|  | 폐기물처리 |  |  | 388634 | 0 | 388634 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 토지매입비 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106 | 0 | 106 | 0 | 0
| 설계비 및 감리비 |  |  |  | 604032 | 0 | 604032 | 0 | 0 | 0 |  | 501 | 0 | 501 | 0 | 0
무창포 처리구역 | 총 계 |  |  |  | 3309967 | 0 | 2327063 | 0 | 982904 |  |  | 112 | 0 | 112 | 0 | 0
| 시설비 | 합 계 |  |  | 3119865 | 0 | 2199285 | 0 | 920580 |  |  | 389 | 0 | 389 | 0 | 0
|  | 하수관거 | 계 |  | 2495874 | 0 | 1662520 | 0 | 833354 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 오수관거 | 소 계 | 2038162 | 0 | 1662520 | 0 | 375642 |  |  | 604 | 0 | 604 | 0 | 0
|  |  |  | 신 설 | 1662520 | 0 | 1662520 | 0 | 0 |  |  | 3310 | 0 | 2327 | 0 | 983
|  |  |  | 교 체 | 335084 | 0 | 0 | 0 | 335084 |  |  | 3120 | 0 | 2199 | 0 | 921
|  |  |  | 보 수 | 40558 | 0 | 0 | 0 | 40558 |  |  | 2496 | 0 | 1663 | 0 | 833
|  |  | 우수관거 | 소 계 | 457712 | 0 | 0 | 0 | 457712 |  |  | 2038 | 0 | 1663 | 0 | 376
|  |  |  | 신 설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1663 | 0 | 1663 | 0 | 0
|  |  |  | 교 체 | 351299 | 0 | 0 | 0 | 351299 |  |  | 335 | 0 | 0 | 0 | 335
|  |  |  | 보 수 | 106413 | 0 | 0 | 0 | 106413 |  |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 41
|  | 차집관거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 458 | 0 | 0 | 0 | 458
|  | 배수설비 |  |  | 411800 | 0 | 411800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 중계펌프장 |  |  | 64000 | 0 | 64000 | 0 | 0 |  |  | 351 | 0 | 0 | 0 | 351
|  | 초기우수처리시설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 106 | 0 | 0 | 0 | 106
|  | 모니터링시스템구축 |  |  | 53000 | 0 | 0 | 0 | 53000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CCTV조사 |  |  | 45383 | 0 | 35271 | 0 | 10112 |  |  | 412 | 0 | 412 | 0 | 0
|  | 폐기물처리 |  |  | 49808 | 0 | 25694 | 0 | 24114 |  |  | 64 | 0 | 64 | 0 | 0
| 토지매입비 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 설계비 및 감리비 |  |  |  | 190102 | 0 | 127778 | 0 | 62324 |  |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 53
성주 처리구역 | 총 계 |  |  |  | 4470577 | 0 | 4470577 | 0 | 0 | 0 |  | 95 | 0 | 61 | 0 | 34
| 시설비 | 합 계 |  |  | 4232700 | 0 | 4232700 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 0 | 35 | 0 | 10
|  | 하수관거 | 계 |  | 2964883 | 0 | 2964883 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 26 | 0 | 24
|  |  | 오수관거 | 소 계 | 2781383 | 0 | 2781383 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 신 설 | 2287706 | 0 | 2287706 | 0 | 0 | 0 |  | 190 | 0 | 128 | 0 | 62
|  |  |  | 교 체 | 440211 | 0 | 440211 | 0 | 0 | 0 |  | 4471 | 0 | 4471 | 0 | 0
|  |  |  | 보 수 | 53466 | 0 | 53466 | 0 | 0 | 0 |  | 4233 | 0 | 4233 | 0 | 0
|  |  | 우수관거 | 소 계 | 183500 | 0 | 183500 | 0 | 0 | 0 |  | 2965 | 0 | 2965 | 0 | 0
|  |  |  | 신 설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2781 | 0 | 2781 | 0 | 0
|  |  |  | 교 체 | 138298 | 0 | 138298 | 0 | 0 | 0 |  | 2288 | 0 | 2288 | 0 | 0
|  |  |  | 보 수 | 45202 | 0 | 45202 | 0 | 0 | 0 |  | 440 | 0 | 440 | 0 | 0
|  | 차집관거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53 | 0 | 53 | 0 | 0
|  | 배수설비 |  |  | 1006800 | 0 | 1006800 | 0 | 0 | 0 |  | 184 | 0 | 184 | 0 | 0
|  | 중계펌프장 |  |  | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 초기우수처리시설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 138 | 0 | 138 | 0 | 0
|  | 모니터링시스템구축 |  |  | 53000 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0
|  | CCTV조사 |  |  | 53930 | 0 | 53930 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 폐기물처리 |  |  | 122087 | 0 | 122087 | 0 | 0 | 0 |  | 1007 | 0 | 1007 | 0 | 0
| 토지매입비 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 32 | 0 | 0
| 설계비 및 감리비 |  |  |  | 237877 | 0 | 237877 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BTL 시설임대료 |  |  |  |  | 56899700 |  | 17431700 | 19734000 | 19734000 |  | 22068200 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0
[12 empty] | 176 | 0 | 176 | 0 | 0
[12 empty] | 54 | 0 | 54 | 0 | 0
|  | 78967.9 | [9 empty] | 122 | 0 | 122 | 0 | 0
|  | 22068 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 238 | 0 | 238 | 0 | 0
[12 empty] | 56900 | 0 | 17432 | 19734 | 19734

## 2.하수관거 사업비_산출근거
10.3.4 하수관거 사업비 산출근거
구 분 |  |  |  | 단위 | 단가(천원) |  | 총괄공사비 | 보령처리구역 | 보령처리구역 차집관거 |  | 대천처리분구 |  |  |  |  | 동대처리분구 |  | 명천처리분구 |  | 궁촌처리분구 |  |  |  |  | 주교처리분구 |  | 주교처리분구 |  | 대천해수욕장 처리구역 | 신흑처리분구 |  | 흑포,사곡처리분구 |  | 요암처리분구 |  | 삼현처리분구 |  | 웅천처리구역 | 대천처리분구 |  | 대창처리분구 |  | 노천처리분구 |  | 성동처리분구 |  | 무창포처리구역 |  |  |  |  | 성주처리구역
[5 empty] | 시가지 | 취락지 |  |  | 수량 | 금액 | 계 | 시가지 |  | 취락지 |  | 시가지 |  | 시가지 |  | 계 | 시가지 |  | 취락지 |  | 취락지 |  | 취락지(신대리) |  |  | 시가지 |  | 취락지 |  | 취락지 |  | 취락지 |  |  | 시가지 |  | 시가지 |  | 취락지 |  | 취락지 |  | 계 | 취락지(해수욕장) |  | 취락지(관당항) |  | 취락지
[12 empty] | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 |  | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 |  | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 |  | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 |  | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액
▣공사비 계 | [6 empty] | 69052057 | 32398972 |  | 2044342 | 2945588 |  | 1846761 |  | 1098827 |  | 8177776 |  | 0 | 9110813 |  | 2834990 |  | 6275823 |  | 9179626 |  | 940827 | 18805393 |  | 6021515 |  | 4585535 |  | 5604001 |  | 2594342 | 10495127 |  | 1338656 |  | 4426767 |  | 2162720 |  | 2566984 | 3119865 |  | 920580 |  | 2199285 |  | 4232700
Ⅰ. 하수관거 | [6 empty] | 54028711 | 24771694 | 0 | 0 | 2532873 | 357 | 1846761 | 2042 | 686112 | 10308 | 7388133 | 0 | 0 | 7342938 | 3797 | 2674558 | 14411 | 4668380 | 20136 | 6854285 | 2571 | 653465 | 15399920 | 8113 | 5689028 | 9249 | 3358951 | 12963 | 4458781 | 5223 | 1893160 | 8300340 | 1723 | 1055907 | 5988 | 3593013 | 4801 | 1621980 | 6040 | 2029440 | 2559874 | 1677 | 833354 | 5862 | 1726520 | 8959 | 2996883
| 1. 오수관거 | [5 empty] | 40408604 | 17102867 | 0 | 0 | 686112 | 0 | 0 | 2042 | 686112 | 5333 | 3122950 | 0 | 0 | 5850055 | 1966 | 1213675 | 14410 | 4636380 | 20135 | 6822285 | 2570 | 621465 | 11637592 | 4328 | 2651453 | 8590 | 2973080 | 12770 | 4308195 | 5074 | 1704864 | 6848600 | 1400 | 753030 | 4661 | 2476150 | 4800 | 1589980 | 6040 | 2029440 | 2038162 | 859 | 375642 | 5860 | 1662520 | 8630 | 2781383
|  | 1) 개·보수 |  |  |  |  | 8254671 | 3734191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170 | 2520516 | 0 | 0 | 1213675 | 1966 | 1213675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651453 | 4328 | 2651453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999708 | 546 | 310658 | 1211 | 689050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375642 | 859 | 375642 | 0 | 0 | 1409 | 493677
|  |  | - 교 체 |  |  |  | 7590280 | 3442311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852 | 2324011 | 0 | 0 | 1118300 | 1816 | 1118300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446512 | 3998 | 2446512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926162 | 504 | 287784 | 1118 | 638378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335084 | 793 | 335084 | 0 | 0 | 1301 | 440211
|  |  | D200mm | m | 518 | 336 | 539812 | 116032 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 224 | 116032 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27972 | 54 | 27972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1178 | 395808
|  |  | D250mm | m | 544 | 361 | 71059 | 26656 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 49 | 26656 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 123 | 44403
|  |  | D300mm | m | 571 | 388 | 4839217 | 1932264 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2372 | 1354412 |  | 0 | 577852 | 1012 | 577852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1779807 | 3117 | 1779807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 926162 | 504 | 287784 | 1118 | 638378 |  | 0 |  | 0 | 200984 | 518 | 200984 |  | 0 |  | 0
|  |  | D400mm | m | 645 | 460 | 1196230 | 1040385 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 880 | 567600 |  | 0 | 472785 | 733 | 472785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 116745 | 181 | 116745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39100 | 85 | 39100 |  | 0 |  | 0
|  |  | D450mm | m | 682 | 500 | 193890 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98890 | 145 | 98890 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95000 | 190 | 95000 |  | 0 |  | 0
|  |  | D500mm | m | 726 | 545 | 199650 | 91476 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 126 | 91476 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 108174 | 149 | 108174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | D600mm | m | 835 | 634 | 313125 | 167835 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 201 | 167835 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 145290 | 174 | 145290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | D700mm | m | 953 | 738 | 237297 | 67663 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67663 | 71 | 67663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 169634 | 178 | 169634 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | - 전체보수 |  |  |  | 117460 | 50443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 74 | 33952 | 0 | 0 | 16491 | 35 | 16491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36252 | 78 | 36252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600 | 10 | 4250 | 22 | 9350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440 | 16 | 7440 | 0 | 0 | 25 | 9725
|  |  | D250mm | m | 389 | 389 | 12059 | 1945 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1945 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 389 | 1 | 389 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 9725
|  |  | D300mm | m | 425 | 425 | 71825 | 28050 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 46 | 19550 |  | 0 | 8500 | 20 | 8500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25925 | 61 | 25925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13600 | 10 | 4250 | 22 | 9350 |  | 0 |  | 0 | 4250 | 10 | 4250 |  | 0 |  | 0
|  |  | D400mm | m | 503 | 503 | 18611 | 15593 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 8551 |  | 0 | 7042 | 14 | 7042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2012 | 4 | 2012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1006 | 2 | 1006 |  | 0 |  | 0
|  |  | D450mm | m | 546 | 546 | 3822 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1638 | 3 | 1638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2184 | 4 | 2184 |  | 0 |  | 0
|  |  | D500mm | m | 599 | 599 | 2995 | 1198 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1198 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1797 | 3 | 1797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | D600mm | m | 677 | 677 | 4739 | 2708 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 2708 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2031 | 3 | 2031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | D700mm | m | 820 | 820 | 2460 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2460 | 3 | 2460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | D800mm | m | 949 | 949 | 949 | 949 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 949 | 1 | 949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | - 부분보수 |  |  |  | 546931 | 241437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 162553 | 0 | 0 | 78884 | 115 | 78884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168689 | 252 | 168689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59946 | 32 | 18624 | 71 | 41322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33118 | 50 | 33118 | 0 | 0 | 83 | 43741
|  |  | D250mm | 개소 | 527 | 527 | 54281 | 8959 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 8959 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1581 | 3 | 1581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 83 | 43741
|  |  | D300mm | 개소 | 582 | 582 | 318936 | 124548 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 87300 |  | 0 | 37248 | 64 | 37248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115236 | 198 | 115236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59946 | 32 | 18624 | 71 | 41322 |  | 0 |  | 0 | 19206 | 33 | 19206 |  | 0 |  | 0
|  |  | D400mm | 개소 | 776 | 776 | 92344 | 79928 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 | 43456 |  | 0 | 36472 | 47 | 36472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8536 | 11 | 8536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3880 | 5 | 3880 |  | 0 |  | 0
|  |  | D450mm | 개소 | 836 | 836 | 17556 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7524 | 9 | 7524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10032 | 12 | 10032 |  | 0 |  | 0
|  |  | D500mm | 개소 | 1025 | 1025 | 17425 | 8200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 8200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9225 | 9 | 9225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | D600mm | 개소 | 1126 | 1126 | 27024 | 14638 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 14638 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12386 | 11 | 12386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | D700mm | 개소 | 1291 | 1291 | 19365 | 5164 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5164 | 4 | 5164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14201 | 11 | 14201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | D800mm | 개소 | 1527 | 1527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 2) 신 설 |  |  |  |  | 32153933 | 13368676 | 0 | 0 | 686112 | 0 | 0 | 2042 | 686112 | 1163 | 602434 | 0 | 0 | 4636380 | 0 | 0 | 14410 | 4636380 | 20135 | 6822285 | 2570 | 621465 | 8986139 | 0 | 0 | 8590 | 2973080 | 12770 | 4308195 | 5074 | 1704864 | 5848892 | 854 | 442372 | 3450 | 1787100 | 4800 | 1589980 | 6040 | 2029440 | 1662520 | 0 | 0 | 5860 | 1662520 | 7221 | 2287706
|  |  | D80mm(압송) |  | 0 | 173 | 1070870 | 522460 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 217980 |  | 0 | 1260 | 217980 | 275 | 47575 | 1485 | 256905 | 51900 |  | 0 |  | 0 | 300 | 51900 | 0 | 0 | 24220 |  | 0 |  | 0 | 140 | 24220 |  | 0 | 325240 | 0 | 0 | 1880 | 325240 | 850 | 147050
|  |  | D200mm | m | 518 | 336 | 28007378 | 11376946 |  | 0 | 686112 |  | 0 | 2042 | 686112 | 1163 | 602434 |  | 0 | 4418400 |  | 0 | 13150 | 4418400 | 15790 | 5305440 | 1085 | 364560 | 7327824 |  | 0 | 6920 | 2325120 | 9815 | 3297840 | 5074 | 1704864 | 5824672 | 854 | 442372 | 3450 | 1787100 | 4660 | 1565760 | 6040 | 2029440 | 1337280 | 0 | 0 | 3980 | 1337280 | 6371 | 2140656
|  |  | D250mm | m | 544 | 361 | 2427725 | 1469270 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4070 | 1469270 | 0 | 0 | 958455 |  | 0 |  | 0 | 2655 | 958455 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | D300mm | m | 571 | 388 | 647960 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 647960 |  | 0 | 1670 | 647960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2. 우수관거(개보수) | [5 empty] | 11517346 | 5726066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4975 | 4265183 | 0 | 0 | 1460883 | 1831 | 1460883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730328 | 3785 | 3037575 | 659 | 385871 | 192 | 118586 | 149 | 188296 | 1419740 | 323 | 302877 | 1327 | 1116863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457712 | 818 | 457712 | 0 | 0 | 328 | 183500
|  |  | - 교 체 |  |  |  | 9214013 | 4606024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260 | 3430131 | 0 | 0 | 1175893 | 1567 | 1175893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976704 | 3242 | 2447278 | 564 | 292520 | 165 | 90508 | 128 | 146398 | 1141688 | 277 | 242066 | 1140 | 899622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351299 | 701 | 351299 | 0 | 0 | 280 | 138298
|  |  | D200mm | m | 489 | 320 | 4401 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4401 |  | 0 | 9 | 4401 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | D250mm | m | 503 | 333 | 13078 | 5030 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5030 | 10 | 5030 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8048 |  | 0 | 16 | 8048 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | D300mm | m | 520 | 349 | 322466 | 68640 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 108 | 56160 |  | 0 | 12480 | 24 | 12480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75474 | 74 | 38480 | 84 | 29316 | 22 | 7678 |  | 0 | 49920 | 12 | 6240 | 84 | 43680 |  | 0 |  | 0 | 119358 | 342 | 119358 |  | 0 | 26 | 9074
|  |  | D400mm | m | 567 | 394 | 860704 | 751842 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 989 | 560763 |  | 0 | 191079 | 337 | 191079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58112 | 74 | 41958 | 41 | 16154 |  | 0 |  | 0 | 20412 |  | 0 | 36 | 20412 |  | 0 |  | 0 | 17730 | 45 | 17730 |  | 0 | 32 | 12608
|  |  | D450mm | m | 597 | 427 | 899044 | 245964 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 273 | 162981 |  | 0 | 82983 | 139 | 82983 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 602845 | 846 | 505062 | 209 | 89243 | 20 | 8540 |  | 0 | 48954 |  | 0 | 82 | 48954 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1281
|  |  | D500mm | m | 660 | 490 | 1131730 | 364980 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 470 | 310200 |  | 0 | 54780 | 83 | 54780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 587690 | 811 | 535260 | 64 | 31360 | 43 | 21070 |  | 0 | 69300 | 15 | 9900 | 90 | 59400 |  | 0 |  | 0 | 46060 | 94 | 46060 |  | 0 | 130 | 63700
|  |  | D600mm | m | 744 | 553 | 2077696 | 1146504 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 897 | 667368 |  | 0 | 479136 | 644 | 479136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 465917 | 569 | 423336 | 51 | 28203 | 26 | 14378 |  | 0 | 392832 | 99 | 73656 | 429 | 319176 |  | 0 |  | 0 | 30968 | 56 | 30968 |  | 0 | 75 | 41475
|  |  | D700mm | m | 823 | 620 | 367042 | 121804 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 125 | 102875 |  | 0 | 18929 | 23 | 18929 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 177834 | 198 | 162954 |  | 0 | 24 | 14880 |  | 0 | 39504 |  | 0 | 48 | 39504 |  | 0 |  | 0 | 27900 | 45 | 27900 |  | 0 |  | 0
|  |  | D800mm | m | 908 | 699 | 1034268 | 494860 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 430 | 390440 |  | 0 | 104420 | 115 | 104420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 232476 | 216 | 196128 | 38 | 26562 | 14 | 9786 |  | 0 | 270584 | 109 | 98972 | 189 | 171612 |  | 0 |  | 0 | 27960 | 40 | 27960 |  | 0 | 12 | 8388
|  |  | D900mm | m | 1007 | 793 | 283533 | 138966 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 | 58406 |  | 0 | 80560 | 80 | 80560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 104879 | 101 | 101707 | 1 | 793 |  | 0 | 3 | 2379 | 15105 |  | 0 | 15 | 15105 |  | 0 |  | 0 | 24583 | 31 | 24583 |  | 0 |  | 0
|  |  | D1000mm | m | 1113 | 886 | 1228495 | 740145 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 613 | 682269 |  | 0 | 57876 | 52 | 57876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 332779 | 217 | 241521 | 65 | 57590 | 16 | 14176 | 22 | 19492 | 150255 | 24 | 26712 | 111 | 123543 |  | 0 |  | 0 | 3544 | 4 | 3544 |  | 0 | 2 | 1772
|  |  | D1200mm | m | 1477 | 1209 | 991556 | 527289 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 297 | 438669 |  | 0 | 88620 | 60 | 88620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 338698 | 136 | 200872 | 11 | 13299 |  | 0 | 103 | 124527 | 72373 | 18 | 26586 | 31 | 45787 |  | 0 |  | 0 | 53196 | 44 | 53196 |  | 0 |  | 0
|  |  | - 전체보수 |  |  |  | 221565 | 109166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 79736 | 0 | 0 | 29430 | 40 | 29430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71551 | 77 | 55346 | 14 | 9349 | 4 | 2521 | 3 | 4335 | 26620 | 6 | 5422 | 27 | 21198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10149 | 16 | 10149 | 0 | 0 | 7 | 4079
|  |  | D250mm | m | 389 | 389 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | D300mm | m | 425 | 425 | 8500 | 1700 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1275 |  | 0 | 425 | 1 | 425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2125 | 2 | 850 | 2 | 850 | 1 | 425 |  | 0 | 850 |  | 0 | 2 | 850 |  | 0 |  | 0 | 3400 | 8 | 3400 |  | 0 | 1 | 425
|  |  | D400mm | m | 503 | 503 | 18611 | 15593 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 11569 |  | 0 | 4024 | 8 | 4024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1509 | 2 | 1006 | 1 | 503 |  | 0 |  | 0 | 503 |  | 0 | 1 | 503 |  | 0 |  | 0 | 503 | 1 | 503 |  | 0 | 1 | 503
|  |  | D450mm | m | 546 | 546 | 20202 | 5460 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 3822 |  | 0 | 1638 | 3 | 1638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13650 | 20 | 10920 | 5 | 2730 |  | 0 |  | 0 | 1092 |  | 0 | 2 | 1092 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | D500mm | m | 599 | 599 | 25757 | 8386 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 7188 |  | 0 | 1198 | 2 | 1198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13178 | 19 | 11381 | 2 | 1198 | 1 | 599 |  | 0 | 1198 |  | 0 | 2 | 1198 |  | 0 |  | 0 | 1198 | 2 | 1198 |  | 0 | 3 | 1797
|  |  | D600mm | m | 677 | 677 | 46713 | 25726 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 14894 |  | 0 | 10832 | 16 | 10832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10832 | 14 | 9478 | 1 | 677 | 1 | 677 |  | 0 | 8124 | 2 | 1354 | 10 | 6770 |  | 0 |  | 0 | 677 | 1 | 677 |  | 0 | 2 | 1354
|  |  | D700mm | m | 820 | 820 | 9840 | 3280 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2460 |  | 0 | 820 | 1 | 820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4920 | 5 | 4100 |  | 0 | 1 | 820 |  | 0 | 820 |  | 0 | 1 | 820 |  | 0 |  | 0 | 820 | 1 | 820 |  | 0 |  | 0
|  |  | D800mm | m | 949 | 949 | 26572 | 12337 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 9490 |  | 0 | 2847 | 3 | 2847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5694 | 5 | 4745 | 1 | 949 |  | 0 |  | 0 | 7592 | 3 | 2847 | 5 | 4745 |  | 0 |  | 0 | 949 | 1 | 949 |  | 0 |  | 0
|  |  | D900mm | m | 1045 | 1045 | 6270 | 3135 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1045 |  | 0 | 2090 | 2 | 2090 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2090 | 2 | 2090 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1045 | 1 | 1045 |  | 0 |  | 0
|  |  | D1000mm | m | 1221 | 1221 | 34188 | 19536 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 17094 |  | 0 | 2442 | 2 | 2442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9768 | 5 | 6105 | 2 | 2442 |  | 0 | 1 | 1221 | 4884 | 1 | 1221 | 3 | 3663 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | D1200mm | m | 1557 | 1557 | 24912 | 14013 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 10899 |  | 0 | 3114 | 2 | 3114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7785 | 3 | 4671 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3114 | 1557 |  | 0 | 1 | 1557 |  | 0 |  | 0 | 1557 | 1 | 1557 |  | 0 |  | 0
|  |  | - 부분보수 |  |  |  | 2081768 | 1010876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 755316 | 0 | 0 | 255560 | 224 | 255560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682073 | 466 | 534951 | 81 | 84002 | 23 | 25557 | 18 | 37563 | 251432 | 40 | 55389 | 160 | 196043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96264 | 101 | 96264 | 0 | 0 | 41 | 41123
|  |  | D250mm | 개소 | 527 | 527 | 2635 | 527 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 527 | 1 | 527 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 527 |  | 0 | 1 | 527 |  | 0 |  | 0 | 1581 |  | 0 | 3 | 1581 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | D300mm | 개소 | 582 | 582 | 64602 | 10476 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 8730 |  | 0 | 1746 | 3 | 1746 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15132 | 11 | 6402 | 12 | 6984 | 3 | 1746 |  | 0 | 8148 | 2 | 1164 | 12 | 6984 |  | 0 |  | 0 | 28518 | 49 | 28518 |  | 0 | 4 | 2328
|  |  | D400mm | 개소 | 776 | 776 | 173048 | 147440 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 142 | 110192 |  | 0 | 37248 | 48 | 37248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13192 | 11 | 8536 | 6 | 4656 |  | 0 |  | 0 | 3880 |  | 0 | 5 | 3880 |  | 0 |  | 0 | 4656 | 6 | 4656 |  | 0 | 5 | 3880
|  |  | D450mm | 개소 | 836 | 836 | 188936 | 49324 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 | 32604 |  | 0 | 16720 | 20 | 16720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 129580 | 122 | 101992 | 30 | 25080 | 3 | 2508 |  | 0 | 10032 |  | 0 | 12 | 10032 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | D500mm | 개소 | 1025 | 1025 | 266500 | 82000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 68 | 69700 |  | 0 | 12300 | 12 | 12300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 135300 | 117 | 119925 | 9 | 9225 | 6 | 6150 |  | 0 | 15375 | 2 | 2050 | 13 | 13325 |  | 0 |  | 0 | 14350 | 14 | 14350 |  | 0 | 19 | 19475
|  |  | D600mm | 개소 | 1126 | 1126 | 461660 | 249972 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 129 | 145254 |  | 0 | 104718 | 93 | 104718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 104718 | 82 | 92332 | 7 | 7882 | 4 | 4504 |  | 0 | 85576 | 14 | 15764 | 62 | 69812 |  | 0 |  | 0 | 9008 | 8 | 9008 |  | 0 | 11 | 12386
|  |  | D700mm | 개소 | 1291 | 1291 | 85206 | 27111 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 23238 |  | 0 | 3873 | 3 | 3873 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40021 | 28 | 36148 |  | 0 | 3 | 3873 |  | 0 | 9037 |  | 0 | 7 | 9037 |  | 0 |  | 0 | 9037 | 7 | 9037 |  | 0 |  | 0
|  |  | D800mm | 개소 | 1527 | 1527 | 258063 | 120633 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 62 | 94674 |  | 0 | 25959 | 17 | 25959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59553 | 31 | 47337 | 6 | 9162 | 2 | 3054 |  | 0 | 65661 | 16 | 24432 | 27 | 41229 |  | 0 |  | 0 | 9162 | 6 | 9162 |  | 0 | 2 | 3054
|  |  | D900mm | 개소 | 1720 | 1720 | 68800 | 34400 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 15480 |  | 0 | 18920 | 11 | 18920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24080 | 14 | 24080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3440 |  | 0 | 2 | 3440 |  | 0 |  | 0 | 6880 | 4 | 6880 |  | 0 |  | 0
|  |  | D1000mm | 개소 | 1861 | 1861 | 299621 | 178656 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 88 | 163768 |  | 0 | 14888 | 8 | 14888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 83745 | 31 | 57691 | 9 | 16749 | 2 | 3722 | 3 | 5583 | 35359 | 3 | 5583 | 16 | 29776 |  | 0 |  | 0 | 1861 | 1 | 1861 |  | 0 |  | 0
|  |  | D1200mm | 개소 | 2132 | 2132 | 215332 | 110864 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 43 | 91676 |  | 0 | 19188 | 9 | 19188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76752 | 19 | 40508 | 2 | 4264 |  | 0 | 15 | 31980 | 14924 | 3 | 6396 | 4 | 8528 |  | 0 |  | 0 | 12792 | 6 | 12792 |  | 0 |  | 0
| 3. 맨홀펌프장 |  |  |  | 32000 | 32000 | 256000 | 96000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32000 |  | 0 | 1 | 32000 | 1 | 32000 | 1 | 32000 | 32000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 32000 |  | 0 | 32000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 32000 |  | 0 | 64000 |  | 0 | 2 | 64000 | 1 | 32000
| 4. BOX(1.8x1.4) |  |  | m | 5173 |  | 1846761 | 1846761 |  |  | 1846761 | 357 | 1846761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ⅱ. 차집관거 | [6 empty] | 2044342 | 2044342 | 2011 | 2044342
|  |  | D300mm | m | 520 | 349 | 69160 | 69160 | 133 | 69160
|  |  | D400mm | m | 567 | 394 | 30618 | 30618 | 54 | 30618
|  |  | D500mm | m | 660 | 490 | 201960 | 201960 | 306 | 201960
|  |  | D600mm | m | 744 | 553 | 251472 | 251472 | 338 | 251472
|  |  | D700mm | m | 823 | 620 | 93822 | 93822 | 114 | 93822
|  |  | D900mm | m | 1007 | 793 | 213484 | 213484 | 212 | 213484
|  |  | D1000mm | m | 1113 | 886 | 237069 | 237069 | 213 | 237069
|  |  | D1200mm | m | 1477 | 1209 | 946757 | 946757 | 641 | 946757
Ⅱ. 배수설비 | [6 empty] | 9500900 | 4093900 | 0 | 0 | 339300 | 0 | 0 | 117 | 339300 | 154 | 431200 | 0 | 0 | 1264400 | 0 | 0 | 436 | 1264400 | 635 | 1841500 | 75 | 217500 | 2399900 | 24 | 48000 | 326 | 945400 | 293 | 849700 | 192 | 556800 | 1588500 | 87 | 174000 | 294 | 588000 | 147 | 426300 | 138 | 400200 | 411800 | 0 | 0 |  | 411800 | 492 | 1006800
| 1. 신설 |  |  | 개소 | 2800 | 2900 | 7892900 | 4093900 | 0 | 0 | 339300 |  | 0 | 117 | 339300 | 154 | 431200 |  | 0 | 1264400 |  | 0 | 436 | 1264400 | 635 | 1841500 | 75 | 217500 | 2351900 | 0 | 0 | 326 | 945400 | 293 | 849700 | 192 | 556800 | 826500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 426300 | 138 | 400200 | 411800 | 0 | 0 | 142 | 411800 | 72 | 208800
| 2. 정비 |  |  | 개소 | 2000 | 1900 | 1608000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 24 | 48000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 762000 | 87 | 174000 | 294 | 588000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 420 | 798000
Ⅲ. 유지관리모니터링시스템 | [6 empty] | 424000 | 106000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53000 |  | 0 | 53000 |  | 53000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106000 |  | 53000 |  | 53000 |  | 0 |  | 0 | 106000 |  | 53000 |  | 53000 |  | 0 |  | 0 | 53000 |  | 53000 |  | 0 |  | 53000
| 1. 모니터링시스템 |  |  | 식 | 856000 | 856000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2. 고정식유량계 |  |  | 개소 | 53000 | 53000 | 424000 | 106000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 53000 |  | 0 | 53000 | 1 | 53000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106000 | 1 | 53000 | 1 | 53000 |  | 0 |  | 0 | 106000 | 1 | 53000 | 1 | 53000 |  | 0 |  | 0 | 53000 | 1 | 53000 |  | 0 | 1 | 53000
Ⅳ. CCTV 조사 |  |  |  | km | 6019 | 6000 | 745514 | 320633 | 0 | 0 | 12279 | 0 | 0 | 2.04 | 12279 | 10.31 | 62056 | 0 | 0 | 109606 | 3.8 | 22872 | 14.41 | 86734 | 20.14 | 121223 | 2.57 | 15469 | 213915 | 8.11 | 48814 | 9.25 | 55676 | 12.96 | 78006 | 5.22 | 31419 | 111653 | 1.72 | 10353 | 5.99 | 36054 | 4.8 | 28891 | 6.04 | 36355 | 45383 | 1.68 | 10112 | 5.86 | 35271 | 8.96 | 53930
Ⅴ. 폐기물처리 | [6 empty] | 2308590 | 1062403 | 0 | 0 | 61136 |  | 0 |  | 61136 |  | 243387 |  | 0 | 340869 |  | 84560 |  | 256309 |  | 362618 |  | 54393 | 685658 |  | 182673 |  | 172508 |  | 217514 |  | 112963 | 388634 |  | 45396 |  | 156700 |  | 85549 |  | 100989 | 49808 |  | 24114 |  | 25694 |  | 122087
| - 포장(ASP) |  |  | TON | 20 | 20 | 1017682 | 479770 | 0 | 0 | 29621 |  | 0 | 1481.04 | 29621 | 7575.753 | 151515 |  | 0 | 144936 | 2755.686 | 55114 | 4491.11 | 89822 | 6682.51 | 133650 | 1002.3765 | 20048 | 300440 | 5894.456 | 117889 | 2981.441 | 59629 | 4123.413 | 82468 | 2022.69 | 40454 | 180774 | 1255.595 | 25112 | 4355.329 | 87107 | 1513.06 | 30261 | 1914.68 | 38294 | 18920 | 582 | 11640 | 364 | 7280 | 1888.917 | 37778
| - 포장(CON'C) |  |  | TON | 18 | 18 | 1290908 | 582633 | 0 | 0 | 31515 |  | 0 | 1750.86 | 31515 | 5104.012 | 91872 | 0 | 0 | 195933 | 1635.911 | 29446 | 9249.28 | 166487 | 12720.445 | 228968 | 1908.0667 | 34345 | 385218 | 3599.087 | 64784 | 6271.045 | 112879 | 7502.561 | 135046 | 4028.285 | 72509 | 207860 | 1126.881 | 20284 | 3866.304 | 69593 | 3071.56 | 55288 | 3483.08 | 62695 | 30888 | 693 | 12474 | 1023 | 18414 | 4683.853 | 84309
Ⅵ. 초기우수처리시설 |  |  |  | 개소 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
▣기본설계비 | [6 empty] | 896516 | 418922 |  | 26985 | 40355 |  | 25301 |  | 15054 | 0 | 103858 |  | 0 | 117125 | 0 | 37422 | 0 | 79703 | 0 | 116581 | 0 | 14018 | 241501 | 0 | 76473 | 0 | 59612 | 0 | 71171 | 0 | 34245 | 138320 | 0 | 18340 | 0 | 57548 | 0 | 28548 | 0 | 33884 | 42748 | 0 | 13717 |  | 29031 | 0 | 55025
▣실시설계비 | [6 empty] | 1791559 | 836358 |  | 54175 | 81004 |  | 50786 |  | 30218 | 0 | 206898 |  | 0 | 233905 | 0 | 75127 | 0 | 158778 | 0 | 232245 | 0 | 28131 | 482099 | 0 | 152344 | 0 | 119224 | 0 | 141781 | 0 | 68750 | 277246 | 0 | 36813 | 0 | 115096 | 0 | 57312 | 0 | 68025 | 85806 | 0 | 27525 |  | 58281 | 0 | 110050
▣공사감리비 | [6 empty] | 2684174 | 1595795 |  | 30256 | 45067 |  | 28255 |  | 16812 | 0 | 506204 |  | 0 | 430431 | 0 | 41958 | 0 | 388473 | 0 | 568219 | 0 | 15618 | 824506 | 0 | 372732 | 0 | 66490 | 0 | 346888 | 0 | 38396 | 154668 | 0 | 20481 | 0 | 64188 | 0 | 32008 | 0 | 37991 | 47831 | 0 | 15282 |  | 32549 | 0 | 61374
▣시설부대비 | [6 empty] | 202908 | 93180 |  | 7360 | 10604 |  | 6648 |  | 3956 | 0 | 20444 |  | 0 | 25896 | 0 | 10206 | 0 | 15690 | 0 | 22949 | 0 | 5927 | 50785 | 0 | 15054 | 0 | 12381 | 0 | 14010 | 0 | 9340 | 33798 | 0 | 4819 | 0 | 11952 | 0 | 7786 | 0 | 9241 | 13717 | 0 | 5800 |  | 7917 | 0 | 11428
총 사업비 | [6 empty] | 74627214 | 35343227 |  | 2163118 | 3122618 | 0 | 1957751 |  | 1164867 | 0 | 9015180 | 0 | 0 | 9918170 | 0 | 2999703 | 0 | 6918467 | 0 | 10119620 | 0 | 1004521 | 20404284 | 0 | 6638118 | 0 | 4843242 | 0 | 6177851 | 0 | 2745073 | 11099159 | 0 | 1419109 | 0 | 4675551 | 0 | 2288374 | 0 | 2716125 | 3309967 | 0 | 982904 |  | 2327063 | 0 | 4470577
[10 empty] | 4단계 |  |  | 2단계 |  | 4단계 |  | 4단계 |  | 4단계 |  |  | 4단계 |  | 2단계 |  | 3단계 |  | 2단계 |  |  | 3단계 |  | 2단계 |  | 2단계 |  | 2단계 |  |  | 1단계 |  | 1단계 |  | 1단계 |  | 1단계 |  |  | 4단계 |  | 2단계 |  | 1단계
[13 empty] | 8876218 | 11284487 |  | 14178001 | 15342868
23630868

## 4. 시설부대비 요율
10.3.5 시설부대경비 요율 |  |  |  | (단위 :%)
공 사 비 | 기본조사설계비 | 실시설계비 | 공사감리비 | 시설부대비
10억원까지 | 1.49 | 2.99 | 1.66 | 0.63
20억원까지 | 1.37 | 2.75 | 1.53 | 0.36
30억원까지 | 1.32 | 2.65 | 1.48 | 0.36
50억원까지 | 1.3 | 2.6 | 1.45 | 0.27
100억원까지 | 1.27 | 2.53 | 6.19 | 0.25
200억원까지 | 1.23 | 2.45 | 5.26 | 0.23
300억원까지 | 1.22 | 2.44 | 4.75 | 0.23
400억원까지 | 1.205 | 2.4 | 4.43 | 0.23
500억원까지 | 1.19 | 2.36 | 4.18 | 0.23
600억원까지 | 1.188 | 2.358 | 4.015 | 0.23
700억원까지 | 1.186 | 2.356 | 3.85 | 0.23
800억원까지 | 1.184 | 2.354 | 3.74 | 0.23
900억원까지 | 1.182 | 2.352 | 3.5933 | 0.23
1,000억원까지 | 1.18 | 2.35 | 3.52 | 0.23
1,500억원까지 | 1.17 | 2.335 | 3.19 | 0.22
2,000억원까지 | 1.16 | 2.32 | 2.98 | 0.21
3,000억원까지 | 1.15 | 2.29 | - | 0.19
5,000억원까지 | 1.13 | 2.27 | - | 0.17

## 5. 소규모하수도 사업비
10.3.6 소규모 하수도 사업비 | [17 empty] | (단위 : 천원)
행정구역 | 처리구역 | ~2010년까지 | 2011~2015년 | [7 empty] | 2016~2020년
|  |  | 총사업비 | 처리시설 | 하수관거 | 배수설비 | 펌프장 | 설계비 및 감리비 | 부지매입비 | 기타 | 총사업비 | 처리시설 | 하수관거 | 배수설비 | 펌프장 | 설계비 및 감리비 | 부지매입비 | 기타
총 계 |  | 23275000 | 47557650 | 22697349 | 16335326 | 3975900 | 96000 | 3080797 | 189700 | 1182578 | 26057894 | 8569145 | 10687571 | 3906300 | 64000 | 2025944 | 148300 | 656634 | 73615544
남포면 | 죽도 | [9 empty] | 1500998 | 0 | 986665 | 316100 | 32000 | 85095 | 0 | 81138
| 달산리 | 2080000 | 5238253 | 2279441 | 1875268 | 362500 | 32000 | 486572 | 39700 | 162772
미산면 | 도화담 | 3259000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 내평리 |  | 6422713 | 1687912 | 3372680 | 513300 | 0 | 596595 | 32800 | 219426
| 봉성리 |  | 6592227 | 1872992 | 3267936 | 585800 | 0 | 612341 | 35000 | 218158
오천면 | 소성리 | 3193000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 삽시도1리 |  | 5117031 | 1959899 | 2218272 | 478500 | 0 | 272276 | 36100 | 151984
| 외연도리 |  | 3434000 | 3434000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 원산1리 |  | 2099000 | 2099000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 원산3리 | 2920000 | 4417825 | 1687912 | 1692550 | 638000 | 32000 | 235071 | 0 | 132292
| 호도 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 삽시도2리 | [9 empty] | 2296281 | 1371006 | 481152 | 249400 | 0 | 126089 | 28600 | 40034
| 삽시도3리 | [9 empty] | 2378080 | 1483276 | 455280 | 240700 | 0 | 130580 | 30100 | 38144
주교면 | 주교1리 | [9 empty] | 15782748 | 3932350 | 7318330 | 2589700 | 32000 | 1466032 | 55700 | 388636
주포면 | 봉당리 | 1618000
주산면 | 금암리 | 2934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
천북면 | 하만1,2리 |  | 4785000 | 4785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
청라면 | 의평리 | 3671000 | 9451601 | 2891193 | 3908620 | 1397800 | 32000 | 877942 | 46100 | 297946
| 황룡리 | [9 empty] | 4099787 | 1782513 | 1446144 | 510400 | 0 | 218148 | 33900 | 108682
청소면 | 진죽1,2리 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5338420 |  |  | 9940030
|  | 0 | 1500.998 | 0 | 986.665 | 316.1 | 32 | 85.095 | 0 | 81.138
|  | 2080 | 5238.253 | 2279.441 | 1875.268 | 362.5 | 32 | 486.572 | 39.7 | 162.772
|  | 3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 6422.713 | 1687.912 | 3372.68 | 513.3 | 0 | 596.595 | 32.8 | 219.426
|  | 0 | 6592.227 | 1872.992 | 3267.936 | 585.8 | 0 | 612.341 | 35 | 218.158
|  | 3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 5117.031 | 1959.899 | 2218.272 | 478.5 | 0 | 272.276 | 36.1 | 151.984
|  | 0 | 3434 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 2099 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2920 | 4417.825 | 1687.912 | 1692.55 | 638 | 32 | 235.071 | 0 | 132.292
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 2296.281 | 1371.006 | 481.152 | 249.4 | 0 | 126.089 | 28.6 | 40.034
|  | 0 | 2378.08 | 1483.276 | 455.28 | 240.7 | 0 | 130.58 | 30.1 | 38.144
|  | 0 | 15782.748 | 3932.35 | 7318.33 | 2589.7 | 32 | 1466.032 | 55.7 | 388.636
|  | 2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 4785 | 4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3671 | 9451.601 | 2891.193 | 3908.62 | 1397.8 | 32 | 877.942 | 46.1 | 297.946
|  | 0 | 4099.787 | 1782.513 | 1446.144 | 510.4 | 0 | 218.148 | 33.9 | 108.682
|  | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6. 소규모하수도 사업비 산출근거
10.3.7 소규모하수도 사업비 산출근거 | [17 empty] | (단위 : 천원)
행정구역 | 처리구역 | 시설개요 |  | 공시지가의3배 (원/㎡) | 공사비 | [7 empty] | 시설부대경비 |  |  |  | 총 사업비 | 비고
|  | 시설용량 (m3/일) | 부지면적 (m2) |  | 소계 | 처리시설 | 부지매입비 | 하수관거 | 배수설비 | 펌프장 | 폐기물 처리비 | CCTV 조사비 | 기본설계비 | 실시설계비 | 공사감리비 | 시설부대비
총 계 |  |  |  |  | 58190803 | 20948494 | 338000 | 27022897 | 7882200 | 160000 | 1378652 | 460560 | 746521 | 1489682 | 2716063 | 154475 | 63297544
남포면 | 죽도 | 380 |  |  | 1415903 | 0 |  | 986665 | 316100 | 32000 | 70578 | 10560 | 19398 | 38937 | 21663 | 5097 | 1500998 | 기존
| 달산리 | 160 | 397 | 100000 | 4751681 | 2279441 | 39700 | 1875268 | 362500 | 32000 | 134092 | 28680 | 60346 | 120218 | 294129 | 11879 | 5238253 | 2단계
미산면 | 도화담 | 110 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기존
| 내평리 | 90 | 328 | 100000 | 5826118 | 1687912 | 32800 | 3372680 | 513300 | 0 | 159846 | 59580 | 73992 | 147401 | 360637 | 14565 | 6422713 | 2단계
| 봉성리 | 110 | 350 | 100000 | 5979886 | 1872992 | 35000 | 3267936 | 585800 | 0 | 159778 | 58380 | 75945 | 151291 | 370155 | 14950 | 6592227 | 2단계
오천면 | 소성리 | 310 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기존
| 삽시도1리 | 120 | 361 | 100000 | 4844755 | 1959899 | 36100 | 2218272 | 478500 | 0 | 112384 | 39600 | 62982 | 125964 | 70249 | 13081 | 5117031 | 2단계
| 외연도리 | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2단계
| 원산1리 | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2단계
| 원산3리 | 90 |  |  | 4182754 | 1687912 | 0 | 1692550 | 638000 | 32000 | 104632 | 27660 | 54376 | 108752 | 60650 | 11293 | 4417825 | 1단계
| 호도 | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1단계
| 삽시도2리 | 60 | 286 | 100000 | 2170192 | 1371006 | 28600 | 481152 | 249400 | 0 | 31454 | 8580 | 28647 | 57510 | 32119 | 7813 | 2296281 | 3단계
| 삽시도3리 | 70 | 301 | 100000 | 2247500 | 1483276 | 30100 | 455280 | 240700 | 0 | 29984 | 8160 | 29667 | 59559 | 33263 | 8091 | 2378080 | 3단계
주교면 | 주교1리 | 440 | 557 | 100000 | 14316716 | 3932350 | 55700 | 7318330 | 2589700 | 32000 | 262216 | 126420 | 181822 | 362213 | 886205 | 35792 | 15782748 | 3단계
주포면 | 봉당리 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1단계
주산면 | 금암리 | 160 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2단계
천북면 | 하만1,2리 | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2단계
청라면 | 의평리 | 250 | 461 | 100000 | 8573659 | 2891193 | 46100 | 3908620 | 1397800 | 32000 | 230806 | 67140 | 108885 | 216914 | 530709 | 21434 | 9451601 | 2단계
| 황룡리 | 100 | 339 | 100000 | 3881639 | 1782513 | 33900 | 1446144 | 510400 | 0 | 82882 | 25800 | 50461 | 100923 | 56284 | 10480 | 4099787 | 3단계
청소면 | 진죽1,2리 | 160 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1단계
주) 1. 「주택단지내 상수ㆍ오수발생량 원단위 산정 및 하수처리시설 소요비용 연구, 2001.7 환경부」에서 제시된 공사비 산정공식 적용
2. 토목공사 : Y=5.13ㆍQ0.804ㆍa, 전기공사 : Y=65.03ㆍQ0.386ㆍa, 건축공사 : Y=18.44ㆍQ0.526ㆍa, 기계공사 : Y=54.35ㆍQ0.493ㆍa, 조경공사 : Y=0.11ㆍQ0.941ㆍa 여기서, Y : 공사비(백만원) , Q : 시설용량 (㎥/일), a : 디플레이터 : 1.335
3. 토지매입면적 A=72.809 X Q0.3342 , 여기서 A : 면적(㎡) , Q : 계획하수량(㎥/일)
4. 토지매입비용 산정시 공시지가의 3배 적용

## 7. 소규모하수도_하수관거공사비
10.3.8 소규모하수도 하수관거 사업비 산출근거 | [11 empty] | (단위 : 천원)
행정구역 | 처리구역 | 오수관거 |  |  |  | 맨홀펌프 | 배수설비 | 폐기물처리비 |  |  | CCTV조사비 | 비고
|  | 계 | D80 | D200 | D250 |  |  | 계 | 아스팔트 | 콘크리트
단위공사비(원) |  |  | 173000 | 336000 | 361000 | 32000000 | 2900000 |  | 20000 | 18000 | 6000000
총 계 |  | 27022897 | 1124673 | 24350256 | 1547968 | 160000 | 7882200 | 1378652 | 470840 | 907812 | 460560
남포면 | 죽도 | 986665 | 395305 | 591360 | 0 | 32000 | 316100 | 70578 | 22860 | 47718 | 10560
| 달산리 | 1875268 | 269188 | 1606080 | 0 | 32000 | 362500 | 134092 | 38260 | 95832 | 28680
미산면 | 도화담 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 내평리 | 3372680 | 0 | 2849952 | 522728 | 0 | 513300 | 159846 | 63240 | 96606 | 59580
| 봉성리 | 3267936 | 0 | 3267936 | 0 | 0 | 585800 | 159778 | 61660 | 98118 | 58380
오천면 | 소성리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 삽시도1리 | 2218272 | 0 | 2218272 | 0 | 0 | 478500 | 112384 | 41860 | 70524 | 39600
| 외연도리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 원산1리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 원산3리 | 1692550 | 143590 | 1548960 | 0 | 32000 | 638000 | 104632 | 33460 | 71172 | 27660
| 호도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 삽시도2리 | 481152 | 0 | 481152 | 0 | 0 | 249400 | 31454 | 9080 | 22374 | 8580
| 삽시도3리 | 455280 | 0 | 455280 | 0 | 0 | 240700 | 29984 | 8600 | 21384 | 8160
주교면 | 주교1리 | 7318330 | 167810 | 6125280 | 1025240 | 32000 | 2589700 | 262216 | 89200 | 173016 | 126420
| 봉당리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
주산면 | 금암리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
천북면 | 하만1,2리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
청라면 | 의평리 | 3908620 | 148780 | 3759840 | 0 | 32000 | 1397800 | 230806 | 75340 | 155466 | 67140
| 황룡리 | 1446144 | 0 | 1446144 | 0 | 0 | 510400 | 82882 | 27280 | 55602 | 25800
청소면 | 진죽1,2리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
▣ 소규모하수도 관거 시설연장
행정구역 | 처리구역 | 오수관거 |  |  |  | 맨홀펌프 | 배수설비 | 폐기물처리비 |  |  | CCTV조사비 | 비고
|  | 계 | D80 | D200 | D250 |  |  | 계 | 아스팔트 | 콘크리트
총 계 |  | 83260 | 6501 | 72471 | 4288 | 5 | 2718 |  | 23542 | 50434 | 76.76
남포면 | 죽도 | 4045 | 2285 | 1760 | 0 | 1 | 109 |  | 1143 | 2651 | 1.76
| 달산리 | 6336 | 1556 | 4780 |  | 1 | 125 |  | 1913 | 5324 | 4.78
미산면 | 도화담 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 내평리 | 9930 | 0 | 8482 | 1448 | 0 | 177 |  | 3162 | 5367 | 9.93
| 봉성리 | 9726 | 0 | 9726 | 0 | 0 | 202 |  | 3083 | 5451 | 9.73
오천면 | 소성리 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 삽시도1리 | 6602 | 0 | 6602 | 0 | 0 | 165 |  | 2093 | 3918 | 6.6
| 외연도리 | 0
| 원산1리 | 0
| 원산3리 | 5440 | 830 | 4610 |  | 1 | 220 |  | 1673 | 3954 | 4.61
| 호도 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 삽시도2리 | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 0 | 86 |  | 454 | 1243 | 1.43
| 삽시도3리 | 1355 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 83 |  | 430 | 1188 | 1.36
주교면 | 주교1리 | 22040 | 970 | 18230 | 2840 | 1 | 893 |  | 4460 | 9612 | 21.07
주포면 | 봉당리 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
주산면 | 금암리 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
천북면 | 하만1,2리 | 0
청라면 | 의평리 | 12050 | 860 | 11190 |  | 1 | 482 |  | 3767 | 8637 | 11.19
| 황룡리 | 4304 | 0 | 4304 | 0 | 0 | 176 |  | 1364 | 3089 | 4.3
청소면 | 진죽1,2리 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
19058

## 8.공시지가
10.3.9 소규모하수도 공시지가
행정구역 | 처리구역 | 공지시가 (원/㎡) | 용도 | 위치
총 계
남포면 | 달산리 | 10000 | 답
미산면 | 내평리 | 10500 | 답 | 면사무소 북측
| 봉성리 | 9400 | 답 | 중조마을인근
오천면 | 삽시도1리 | 18000 | 전 | 삽시초교 서측인근
| 원산2리 | 33000 | 답 | 광명초교 동측인근
| 효자도 | 33000 | 답
| 삽시도2리 | 16000 | 전 | 고대초교서측인근
| 삽시도3리 | 17000 | 대 | 장고도 선착장앞
주교면 | 주교1리 | 29500 | 전 | 면사무소 남동측
| 관창1리 | 11000 | 답 | 관창초교인근
주포면 | 보령,봉당리 | 13000 | 답 | 보령향교 서측인근
| 관산리 | 13000 | 전 | 관산농공단디 남동측 인근
천북면 | 낙동리 | 8600 | 답 | 당현동마을 남쪽
| 장은리 | 8400 | 답 | 매햘리마을 남쪽인근
청라면 | 의평리 | 9100 | 답 | 의평저수지 북동측
| 라원리 | 9500 | 답 | 새터마을 북측
| 황룡리 | 8000 | 답 | 황곡교 남동측 근거리

## 9.처리시설 사업비
10.3.10 하수처리시설 사업비 | [9 empty] | (단위 : 천원)
구 분 |  |  | 시설용량 | 계 | 1단계 (~2010년까지) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 4단계 (2026~2030년) | 비고
합계 | 계 |  |  | 87717825 | 72789000 | 14928825 | 0 | 0 | 0
| 시설비 | 소계 |  | 86492065 | 72789000 | 13703065 | 0 | 0 | 0
|  | 처리장 신ㆍ증설 |  | 60330000 | 60330000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고도처리 |  | 12459000 | 12459000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소독설비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 여과설비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 하수처리수재이용 |  | 13703065 | 0 | 13703065 | 0 | 0 | 0
|  | 주민친화시설 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 시설부대비 |  |  | 1225760 | 0 | 1225760 | 0 | 0 | 0 | 설계 및 감리비
| 토지매입비 | A = ㎡ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기타비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
보령 하수 처리시설 | 계 |  |  | 60443825 | 45851000 | 14592825 | 0 | 0 | 0
| 시설비 | 소계 |  | 59218065 | 45851000 | 13367065 | 0 | 0 | 0
|  | 처리장 신ㆍ증설 |  | 33392000 | 33392000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고도처리 |  | 12459000 | 12459000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소독설비 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 여과설비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 하수처리수재이용 | 10000 | 13367065 | 0 | 13367065 | 0 | 0 | 0 | 회수율 70%고려하여 10,000톤/일 계획 | 10000
|  | 주민친화시설 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 시설부대비 |  |  | 1225760 |  | 1225760 |  |  |  | 설계 및 감리비
| 토지매입비 | A = ㎡ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기타비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
대천 해수욕장 하수 처리시설 | 계 |  |  | 16464000 | 16380000 | 84000 | 0 | 0 | 0
| 시설비 | 소계 |  | 16464000 | 16380000 | 84000 | 0 | 0 | 0
|  | 처리장 신ㆍ증설 |  | 16380000 | 16380000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고도처리 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소독설비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 여과설비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 하수처리수재이용 | 100 | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 공급관 D100 ,L=300m
|  | 주민친화시설 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 시설부대비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 토지매입비 | A = ㎡ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기타비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
웅천 하수 처리시설 | 계 |  |  | 9769000 | 9685000 | 84000 | 0 | 0 | 0
| 시설비 | 소계 |  | 9769000 | 9685000 | 84000 | 0 | 0 | 0
|  | 처리장 신ㆍ증설 |  | 9685000 | 9685000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고도처리 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소독설비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 여과설비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 하수처리수재이용 | 100 | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 공급관 D100 ,L=300m
|  | 주민친화시설 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 시설부대비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 토지매입비 | A = ㎡ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기타비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
무창포 하수 처리시설 | 계 |  |  | 957000 | 873000 | 84000 | 0 | 0 | 0
| 시설비 | 소계 |  | 957000 | 873000 | 84000 | 0 | 0 | 0
|  | 처리장 신ㆍ증설 |  | 873000 | 873000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고도처리 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소독설비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 여과설비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 하수처리수재이용 | 100 | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0
|  | 주민친화시설 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 시설부대비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 토지매입비 | A = ㎡ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기타비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성주 하수 처리시설 | 계 |  |  | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0
| 시설비 | 소계 |  | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0
|  | 처리장 신ㆍ증설 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고도처리 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소독설비 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 여과설비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 하수처리수재이용 | 100 | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 공급관 D100 ,L=300m
|  | 주민친화시설 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 시설부대비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 토지매입비 | A = ㎡ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기타비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
주) 1. 처리수 재이용시설 C= 1.25X(3,024XQ0.643-1,795.2XQ0.622)+48.95XQ0.3855+송수관로
2. 대천해수욕장, 웅천, 무창포, 성주의 하수처리수 재이용은 농업용수(100㎥/일)공급으로 공급펌프 및 송수관로 설치

## 10. 빗물펌프장 사업비
10.3.11 빗물펌프장 사업비 | [9 empty] | (단위 :천원)
구 분 |  |  | 시설용량 | 계 | 1단계 (~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 4단계 (2026~2030년) | 비고
대천빗물펌프장 | 계 |  |  | 10292954 | 7797000 | 2495954 | 0 | 0 | 0
| 시설비 |  | 100 | 10155902 | 7797000 | 2358902 | 0 | 0 | 0
| 시설부대비 |  |  | 137052 | 0 | 137052 | 0 | 0 | 0 | 설계 및 감리비
| 토지매입비 | A = ㎡ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기타비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
주) 1. 「기상이변을 대비한 수방시설 능력향상(펌프장 분야) 타당성조사(2007년, 서울시)」상의 건설비를 적용
2. 산정공식 Y=3880.4Ln(Q)-15511(백만원)