## 1. 유지관리인원
10.4 하수처리장 운영 및 유지관리비
1) 유지관리인원
구 분 |  | 산 출 공 식 | 보령 | 대천 | 웅천 | 무창포 | 성주
|  |  | 30000 | 11000 | 1500 | 1600 | 700
국내 | • 국내실적 | N = 0.291× Q0.447 | 30 | 19 | 8 | 8 | 6
자료 | • 건교부, 환경부 | N = 0.230× Q0.469 | 29 | 19 | 8 | 8 | 5
| • 가동중인처리장 | N = 1.7078× Q0.2692 | 28 | 21 | 13 | 13 | 10
| • 표준운영인력 | N = 0.2181× Q0.4741 | 29 | 18 | 7 | 8 | 5
일본 | • 참고자료 | N = 0.229× Q0.463 | 28 | 18 | 7 | 7 | 5
자료 | • 처리장조사자료 | N = 0.090× Q0.572 | 33 | 19 | 6 | 7 | 4
미국 | • WPCF 자료 | N = 0.086× Q0.522 | 19 | 12 | 4 | 5 | 3
자료 | • IBRD 자료 | N = 0.050× Q0.575 | 19 | 11 | 4 | 4 | 3
| • EPA 자료 | N = 0.012× Q0.679 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2
평 균 |  |  | 25 | 16 | 7 | 7 | 5

## 2. 예산집행현황
2) 예산집행현황
구 분 |  | 합계 | 인건비 | 전력비 | 약품비 | 슬러지 처리비 | 개ㆍ보수비 | 기 타 | 비 고
전국 | 집행금액 | 696934 | 196008 | 137611 | 36666 | 117858 | 128909 | 79882
| 점유율 | 100 | 28.1 | 19.7 | 5.3 | 16.9 | 18.5 | 11.5
보령시 | 집행금액 | 1597 | 724 | 235 | 33 | 159 | 44 | 403
| 점유율 | 100.1 | 45.3 | 14.7 | 2.1 | 10 | 2.8 | 25.2
시·도별 | 시ㆍ군 | 시설명 | 하수처리비용(천원/년)
|  |  | 계 | 인건비 | 전력비 | 약품비 | 슬러지처리비 | 개보수비 | 기타
보령시 | 합계 |  | 2592686 | 1030271 | 344530 | 135656 | 296920 | 87671 | 697638
| 하수 처리시설 | 소계 | 1597361 | 723934 | 234883 | 32777 | 158908 | 44039 | 402820
|  | 보령 | 940656 | 511088 | 123381 | 15424 | 130922 | 15780 | 144061
|  | 대천 | 280287 | 110000 | 65704 | 14575 | 22593 | 17405 | 50010
|  | 웅천 | 160252 | 0 | 19354 | 1579 | 0 | 6103 | 133216
|  | 무창포 | 141231 | 51423 | 21204 | 777 | 5393 | 4751 | 57683
|  | 성주 | 74935 | 51423 | 5240 | 422 | 0 | 0 | 17850
| 분뇨 | 위생 | 251699 | 154271 | 0 | 2519 | 0 | 31374 | 63535
| 축산 | 폐수 | 743626 | 152066 | 109647 | 100360 | 138012 | 12258 | 231283

## 3. 장기계획인원
3) 장기계획인원
연도 | 시설규모 | 평균 |  | 1미만 | 1～5 |  | 5～10 |  | 10～50 |  | 50～100 | 100～500 | 500
| (천톤/일) | (합계) |  |  | 미만 |  | 미만 |  | 미만 |  | 미만 | 미만 | 이상
'08 | 운영인력 | 5057 |  | 96 | 440 |  | 394 |  | 1198 |  | 494 | 1154 | 1281
| 단위인력 | 0.21 |  | 2.63 | 1.63 |  | 1.05 |  | 0.55 |  | 0.25 | 0.16 | 0.11
구 분 |  | 직원수 |  |  | 행정직 | 기 술 직 | [5 empty] | 기능직 | 기 타
|  | 계산 | 소규모 | 최종인원 |  | 토목직 | 기계직 | 전기직 | 화공직 | 환경직 | 기타
계 |  | 42 | 7 | 49 | 2 | 6 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 17 | 2
보령시 (통합운영) | 보 령 | 17 | 5 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 30
| 대천해수욕장 | 7 |  | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11
| 웅 천 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5
| 무창포 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
| 성 주 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
분뇨처리 |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
축산폐수 |  | 7 |  | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
주) 무창포는 보령하수처리장에서, 성주는 웅천에서 운영
구 분 |  |  | 2015년 |  | 2020년 |  | 관리인원(3개소 1인) | [5 empty] | 계
[7 empty] | 2015년 |  |  | 2020년
보령관리 소규모 하수처리장(개소) |  |  | 9 |  | 6 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3
웅천관리 소규모 하수처리장(개소) |  |  | 6 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2
도서지역 소규모 하수처리장(개소) |  |  | 6 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2

## 4. 하수처리비용
4) 하수처리비용
시ㆍ군 | 시설명 | 하수처리비용(천원/년)
|  | 계 | 인건비 | 전력비 | 약품비 | 슬러지처리비 | 개보수비 | 기타
하수 처리시설 | 소계 | 1597361 | 723934 | 234883 | 32777 | 158908 | 44039 | 402820
| 보령 | 940656 | 511088 | 123381 | 15424 | 130922 | 15780 | 144061
| 대천 | 280287 | 110000 | 65704 | 14575 | 22593 | 17405 | 50010
| 웅천 | 160252 | 0 | 19354 | 1579 | 0 | 6103 | 133216
| 무창포 | 141231 | 51423 | 21204 | 777 | 5393 | 4751 | 57683
| 성주 | 74935 | 51423 | 5240 | 422 | 0 | 0 | 17850
단위: 천원
구 분 | 년도 | 합 계 | 인건비 | 전력비 | 약품비 | 찌꺼기처리비 | 개·보수비 | 기 타
보 령 | 2004년 | 909907 | 418481 | 102602 | 13625 | 14492 | 10507 | 350200
| 2005년 | 972582 | 485125 | 116162 | 13625 | 87689 | 10507 | 259474
| 2006년 | 937818 | 450599 | 116162 | 13625 | 88325 | 10507 | 258600
| 2007년 | 925419 | 459914 | 112890 | 13909 | 91552 | 11044 | 236110
| 2008년 | 940656 | 511088 | 123381 | 15424 | 130922 | 15780 | 144061
단위: 천원
구 분 | 년도 | 합 계 | 인건비 | 전력비 | 약품비 | 찌꺼기처리비 | 개·보수비 | 기 타
대천 | 2005년 | 278920 | 103000 | 60000 | 9200 | 4720 | 0 | 102000
| 2006년 | 435000 | 115000 | 60000 | 12000 | 6200 | 0 | 241800
| 2007년 | 453857 | 115000 | 68275 | 13756 | 15026 | 0 | 241800
| 2008년 | 280287 | 110000 | 65704 | 14575 | 22593 | 17405 | 50010
단위: 천원
구 분 | 년도 | 합 계 | 인건비 | 전력비 | 약품비 | 찌꺼기처리비 | 개·보수비 | 기 타
웅천 | 2008년 | 160252 | 0 | 19354 | 1579 | 0 | 6103 | 133216
단위: 천원
구 분 | 년도 | 합 계 | 인건비 | 전력비 | 약품비 | 찌꺼기처리비 | 개·보수비 | 기 타
무창포 | 2008년 | 141231 | 51423 | 21204 | 777 | 5393 | 4751 | 57683
단위: 천원
구 분 | 년도 | 합 계 | 인건비 | 전력비 | 약품비 | 찌꺼기처리비 | 개·보수비 | 기 타
성주 | 2007년 | 68569 | 42321 | 4790 | 393 | 0 | 0 | 21065
| 2008년 | 74935 | 51423 | 5240 | 422 | 0 | 0 | 17850

## 5. 하수관거
5) 하수관거
▣ 하수관거 유지관리 현황
구 분 |  | 계 | 시설비 | 개보수비 | 운영유지비 | 기타
보령시 | 2004년 | 7310 | 4032 | 0 | 0 | 3278
| 2005년 | 5904 | 3961 | 0 | 0 | 1943
| 2006년 | 5232 | 4967 | 0 | 250 | 15
| 2007년 | 2756 | 2566 | 30 | 150 | 10
| 2008년 | 250 | 0 | 0 | 220 | 30
▣ 하수관거 준설현황
구 분 |  | 시설연장(km) | 준설실적 |  |  | 준설토사처리(톤)
|  |  | 준설연장(m) | 준설량(톤) | 준설비용(백만원) | 매립
보령시 | 2004년 | 255 | 9007 | 1285 | 154 | 1285
| 2005년 | 273 | 4896 | 517 | 122 | 517
| 2006년 | 288 | 8397 | 899 | 110 | 899
| 2007년 | 294 | 9238 | 921 | 126 | 921
| 2008년 | 300 | 7714 | 1168 | 102 | 1168

## 6. 빗물펌프장
6) 빗물펌프장
▣ 유수지 및 배수펌프장
(단위: 백만원)
구 분 |  | 소계 | 시설비 | 개보수비 | 운영유지비 | 기타
보령시 | 2004년 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
| 2005년 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
| 2006년 | 35 | 0 | 10 | 25 | 0
| 2007년 | 55 | 0 | 40 | 15 | 0
| 2008년 | 72 | 0 | 10 | 62 | 0

## 7. 상수도사용료
7) 상수도사용료
년 도 | 부과량 | 부과액 | 평균단가 | 증가율 | 비 고
| (㎥/년) | (천원/년) | (원/㎥) | (%)
1999 | 5765000 | 2550000 | 442.3
2000 | 5736000 | 2911000 | 507.5 | 14.7
2001 | 5811000 | 4275000 | 735.7 | 45
2002 | 5857000 | 4306000 | 735.2 | -0.1
2003 | 5896000 | 4350000 | 737.8 | 0.4
2004 | 6163000 | 4606000 | 747.4 | 1.3
2005 | 6318000 | 4763000 | 753.9 | 0.9
2006 | 6594464 | 5037002 | 763.8 | 1.3
2007 | 6726797 | 5117584 | 760.8 | -0.4
2008 | 6770282 | 5669551 | 837.4 | 10.1
평 균 | 6163754.3 | 4358513.7 | 702.18 | 8.1333

## 8.유지관리비
8) 유지관리비 지출현황
구 분 |  | 유입하수량(천톤/일) |  | 하수처리 단가 | 하수처리 비용 | 인건비 |  |  | 전력비 |  |  | 약품비 |  |  | 슬러지처리비 |  |  | 개,보수비 |  |  | 기타 |  |  | 비고
|  | 일평균 | 년간 | (원/톤) | (천원/년) | 비용 (천원/년) | 비율 (%) | 처리단가 (원/톤) | 비용 (천원/년) | 비율 (%) | 처리단가 (원/톤) | 비용 (천원/년) | 비율 (%) | 처리단가 (원/톤) | 비용 (천원/년) | 비율 (%) | 처리단가 (원/톤) | 비용 (천원/년) | 비율 (%) | 처리단가 (원/톤) | 비용 (천원/년) | 비율 (%) | 처리단가 (원/톤)
전국 | 2004년 |  |  | 0 | 0
| 2005년 |  |  | 0 | 0
| 2006년 |  |  | 0 | 0
| 2007년 |  |  | 0 | 0
| 2008년 |  |  | 0 | 0
| 평균 |  |  | 0
보령 | 2004년 | 28.02 | 10226 | 88.9798 | 909907 | 418481 | 45.9916 | 40.9232 | 102602 | 11.2761 | 10.0334 | 13625 | 1.4974 | 1.3324 | 14492 | 1.5927 | 1.4172 | 10507 | 1.1547 | 1.0275 | 350200 | 38.4874 | 34.246
| 2005년 | 27.5 | 10037 | 96.8997 | 972582 | 485125 | 49.8801 | 48.3337 | 116162 | 11.9437 | 11.5734 | 13625 | 1.4009 | 1.3575 | 87689 | 9.0161 | 8.7366 | 10507 | 1.0803 | 1.0468 | 259474 | 26.6789 | 25.8517
| 2006년 | 25 | 9172 | 102.2479 | 937818 | 450599 | 48.0476 | 49.1277 | 116162 | 12.3864 | 12.6648 | 13625 | 1.4528 | 1.4855 | 88325 | 9.4181 | 9.6299 | 10507 | 1.1204 | 1.1456 | 258600 | 27.5746 | 28.1945
| 2007년 | 25 | 8874 | 104.2843 | 925419 | 459914 | 49.6979 | 51.8271 | 112890 | 12.1988 | 12.7214 | 13909 | 1.503 | 1.5674 | 91552 | 9.893 | 10.3169 | 11044 | 1.1934 | 1.2445 | 236110 | 25.5138 | 26.6069
| 2008년 | 23.6 | 8603.05 | 109.3398 | 940656 | 511088 | 54.3331 | 59.4078 | 123381 | 13.1165 | 14.3415 | 15424 | 1.6397 | 1.7929 | 130922 | 13.9182 | 15.2181 | 15780 | 1.6776 | 1.8342 | 144061 | 15.315 | 16.7453
| 평균 |  |  | 100.3503 | 937276.4 | 465041.4 |  |  | 114239.4 |  |  | 14041.6 |  |  | 82596 |  |  | 11669 |  |  | 249689
대천 | 2005년 | 1.1 | 405 | 688.6914 | 278920 | 103000 | 36.9282 | 254.321 | 60000 | 21.5115 | 148.1481 | 9200 | 3.2984 | 22.716 | 4720 | 1.6922 | 11.6543 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 36.5696 | 251.8519
| 2006년 | 1.8 | 673 | 646.3596 | 435000 | 115000 | 26.4368 | 170.8767 | 60000 | 13.7931 | 89.153 | 12000 | 2.7586 | 17.8306 | 6200 | 1.4253 | 9.2125 | 0 | 0 | 0 | 241800 | 55.5862 | 359.2868
| 2007년 | 2.4 | 870 | 521.6747 | 453857 | 115000 | 25.3384 | 132.1839 | 68275 | 15.0433 | 78.477 | 13756 | 3.0309 | 15.8115 | 15026 | 3.3107 | 17.2713 | 0 | 0 | 0 | 241800 | 53.2767 | 277.931
| 2008년 | 2.46 | 897.9 | 312.1584 | 280287 | 110000 | 39.2455 | 122.5081 | 65704 | 23.4417 | 73.1752 | 14575 | 5.2 | 16.2323 | 22593 | 8.0607 | 25.162 | 17405 | 6.2097 | 19.3841 | 50010 | 17.8424 | 55.6966
| 평균 |  |  | 542.221 | 362016 | 110750 |  |  | 63494.75 |  |  | 12382.75 |  |  | 12134.75 |  |  | 4351.25 |  |  | 158902.5
웅천 | 2008년 | 0.3 | 109.5 | 1463.4886 | 160252 | 0 | 0 | 0 | 19354 | 12.0772 | 176.7489 | 1579 | 0.98532 | 14.4201 | 0 | 0 | 0 | 6103 | 3.8084 | 55.7352 | 133216 | 83.1291 | 1216.5845
| 평균 |  |  | 1463.4886 | 160252 | 0 |  |  | 19354 |  |  | 1579 |  |  | 0 |  |  | 6103 |  |  | 133216
무창포 | 2008년 | 0.475 | 173.375 | 814.5984 | 141231 | 51423 | 36.4106 | 296.5999 | 21204 | 15.0137 | 122.3014 | 777 | 0.55016 | 4.4816 | 5393 | 3.8186 | 31.106 | 4751 | 3.364 | 27.403 | 57683 | 40.843 | 332.7066
| 평균 |  |  | 814.5984 | 141231 | 51423 |  |  | 21204 |  |  | 777 |  |  | 5393 |  |  | 4751 |  |  | 57683
성주 | 2007년 | 1 | 370 | 185.3216 | 68569 | 42321 | 61.7203 | 114.3811 | 4790 | 6.9857 | 12.9459 | 393 | 0.57315 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21065 | 30.7209 | 56.9324
| 2008년 | 0.9 | 328.5 | 228.1126 | 74935 | 51423 | 68.6235 | 156.5388 | 5240 | 6.9927 | 15.9513 | 422 | 0.56315 | 1.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 23.8206 | 54.3379
| 평균 |  |  | 206.7171 | 71752 | 46872 |  |  | 5015 |  |  | 407.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19457.5
분뇨위생 | 2004년 |  |  |  | 435430 | 207692 | 47.6981 |  | 55064 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26906 |  |  | 145768
| 2005년 |  |  |  | 443940 | 228311 | 51.4283 |  | 40939 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26906 |  |  | 147784
| 2006년 |  |  |  | 449469 | 242687 | 53.9942 |  | 40940 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26906 |  |  | 138936
| 2007년 |  |  |  | 290485 | 169287 | 58.2774 |  | 0 |  |  | 2269 |  |  | 0 |  |  | 28239 |  |  | 90690
| 2008년 |  |  |  | 251699 | 154271 | 61.2919 |  | 0 |  |  | 2519 |  |  | 0 |  |  | 31374 |  |  | 63535
| 평균 |  |  |  | 271092 | 161779 |  |  | 0 |  |  | 2394 |  |  | 0 |  |  | 29806.5 |  |  | 77112.5
축산폐수 | 2007년 |  |  |  | 623442 | 185301 | 29.7223 |  | 100321 |  |  | 88862 |  |  | 79162 |  |  | 9736 |  |  | 160060
| 2008년 |  |  |  | 743626 | 152066 | 20.4493 |  | 109647 |  |  | 100360 |  |  | 138012 |  |  | 12258 |  |  | 231283
| 평균 |  |  |  | 683534 | 168683.5 |  |  | 104984 |  |  | 94611 |  |  | 108587 |  |  | 10997 |  |  | 195671.5
하수처리장 합계 (2008년) |  | 27.735 | 10112.325 |  | 1597361 | 723934 |  |  | 234883 |  |  | 32777 |  |  | 158908 |  |  | 44039 |  |  | 402820
하수처리장 평균 합계 |  | 0 | 0 | 3127.3754 | 1672527.4 | 674086.4
구분 | 처리단가(원)
보령 | 100.3503
대천 | 542.221
웅천 | 1463.4886
무창포 | 814.5984
성주 | 206.7171
분뇨
축산

## 9.처리비용
9) 단위 처리비용
구 분 | 집행금액 | 하수처리량 | BOD제거량 | 찌꺼기 | 처리단가(원)
| (천원/년) | (천㎥/년) | (톤/년) | 처리량
|  |  |  | (천톤/년) | 하수톤당 | BODkg당 | 찌꺼기톤당
전 국 | 696933644 | 6597192.5 | 847895 | 2822 | 105.5 | 824.4 | 41766.3
보령시 | 1597361 | 10112.325 | 511 | 4.602 | 158 | 3125.9511 | 34530.2043
일평균 처리 부하량(kg BOD/D)
2008년 하수도 통계
보령 | 1067
대천 | 229
웅천 | 20
무창포
성주 | 18
기타 | 23
계 | 1357 | (무창포 값 없음)
무창포를 포함 약 1,400kg/일 으로 산정, 따라서 511/톤년
Note on A6: 2008년

## 10.연도별 처리비용
10) 연도별 처리비용
구 분 |  |  | 집행금액 (천원) | 하수처리량 (천㎥/년) | BOD제거량 (kg/년) | 찌꺼기 처리비용 (톤/년) | 처리단가(원) |  |  | 유입BOD (mg/L) | 유출BOD (mg/L) | 제거BOD (mg/L)
[7 empty] | 하수톤당 | BODkg당 | 찌꺼기톤당
공공하수처리시설 | 보 령 | 2004년 | 909907 | 10236.425 | 314.2582 | 14492 | 88.9 | 2895.4 | 1.4 | 37.6 | 6.9 | 30.7
|  | 2005년 | 972582 | 10053.195 | 454.4044 | 87689 | 96.7 | 2140.3 | 8.7 | 51.7 | 6.5 | 45.2
|  | 2006년 | 937818 | 9172.815 | 410.0248 | 88325 | 102.2 | 2287.2 | 9.6 | 52.3 | 7.6 | 44.7
|  | 2007년 | 925419 | 8956.005 | 523.9263 | 91552 | 103.3 | 1766.3 | 10.2 | 66.4 | 7.9 | 58.5
|  | 2008년 | 940656 | 8602.685 | 389.7016 | 130922 | 109.3 | 2413.8 | 15.2 | 51.5 | 6.2 | 45.3
| 대 천 | 2005년 | 278920 | 442.38 | 28.2681 | 4720 | 630.5 | 9867 | 10.7 | 66.8 | 2.9 | 63.9
|  | 2006년 | 435000 | 671.965 | 71.5643 | 6200 | 647.4 | 6078.5 | 9.2 | 109 | 2.5 | 106.5
|  | 2007년 | 453857 | 870.525 | 97.4988 | 15026 | 521.4 | 4655 | 17.3 | 114.6 | 2.6 | 112
|  | 2008년 | 280287 | 899.36 | 98.0302 | 22593 | 311.7 | 2859.2 | 25.1 | 111.4 | 2.4 | 109
| 웅 천 | 2008년 | 160252 | 104.025 | 7.1985 | 0 | 1540.5 | 22261.8 | 0 | 74.6 | 5.4 | 69.2
| 무창포 | 2008년 | 141231 | 173.375 | 19.262 | 5393 | 814.6 | 7332.1 | 31.1 | 117.5 | 6.4 | 111.1
| 성 주 | 2007년 | 68569 | 371.57 | 11.8531 | 0 | 184.5 | 5784.9 | 0 | 36.1 | 4.2 | 31.9
|  | 2008년 | 74935 | 330.325 | 6.1771 | 0 | 226.9 | 12131.1 | 0 | 22.5 | 3.8 | 18.7
Note on K2: 평균값
Note on L2: 평균값

## 11.하수관거준설
11) 하수관거 준설실적
구 분 |  | 시설연장 | 준설실적 |  |  | 준설단가(백만원)
|  | (km) | 준설연장 | 준설량 | 준설비용 | km당 | 톤당
|  |  | (km) | (톤) | (백만원)
보령시 | 2004년 | 255 | 9.01 | 1285 | 154 | 17.09 | 0.12
| 2005년 | 273 | 4.9 | 517 | 122 | 24.9 | 0.236
| 2006년 | 288 | 8.4 | 899 | 110 | 13.1 | 0.122
| 2007년 | 294 | 9.24 | 921 | 126 | 13.64 | 0.137
| 2008년 | 300 | 7.71 | 1168 | 102 | 13.23 | 0.087