## 0. 유지관리비 총괄
10.5 유지관리비 산출
1) 유지관리비 총괄 |  |  |  |  | (단위 : 백만원/년)
구분 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고
총괄 | 계 | 2486 | 4440 | 5195 | 5395
| 공공하수처리시설 | 1801 | 2809 | 3153 | 3212
| 하수관거 | 685 | 1631 | 2042 | 2183
보령 | 소계 | 1083 | 2219 | 2663 | 2851
| 공공하수처리시설 | 764 | 1257 | 1449 | 1507
| 하수관거 | 319 | 962 | 1214 | 1344
대천해수욕장 | 소계 | 427 | 524 | 623 | 627
| 공공하수처리시설 | 274 | 369 | 381 | 382
| 하수관거 | 153 | 155 | 242 | 245
웅천 | 소계 | 295 | 392 | 425 | 427
| 공공하수처리시설 | 210 | 258 | 289 | 289
| 하수관거 | 85 | 134 | 136 | 138
무창포 | 소계 | 42 | 53 | 59 | 59
| 공공하수처리시설 | 13 | 20 | 25 | 25
| 하수관거 | 29 | 33 | 34 | 34
성주 | 소계 | 28 | 52 | 53 | 53
| 공공하수처리시설 | 8 | 15 | 15 | 15
| 하수관거 | 20 | 37 | 38 | 38
소규모하수도 | 소계 | 315 | 954 | 1132 | 1138
| 공공하수처리시설 | 236 | 644 | 754 | 754
| 하수관거 | 79 | 310 | 378 | 384
분뇨처리시설 |  | 296 | 246 | 240 | 240
|  | 1801 | 2809 | 3153 | 3212
|  | 1505 | 2563 | 2913 | 2972
|  | 764 | 1257 | 1449 | 1507
|  | 274 | 369 | 381 | 382
|  | 210 | 258 | 289 | 289
|  | 13 | 20 | 25 | 25
|  | 8 | 15 | 15 | 15
|  | 236 | 644 | 754 | 754
|  | 296 | 246 | 240 | 240
|  | 2190 | 4194 | 4955 | 5155
|  | 1505 | 2563 | 2913 | 2972
|  | 685 | 1631 | 2042 | 2183

## 1. 처리시설 유지관리비
2) 유지관리비(공공하수처리시설)
▣ 보령하수처리장
구 분 | 적용기준 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
산출기준 | 유지관리인원(인) |  | 14 | 25 | 28 | 28
| 유입하수량(㎥/일) |  | 13480 | 16380 | 19790 | 21860
| 찌꺼기발생량(톤/일) |  | 6.025 | 7.48 | 9.085 | 10.055
유지관리비용 (백만원) | 계 |  | 742 | 1220 | 1407 | 1463
| 1. 인건비 | 31백만원/년 | 434 | 775 | 868 | 868 |  | 31
| 2. 전력비 | 22.93원/㎥ | 113 | 137 | 166 | 183 |  | 22.93
| 3. 약품비 | 3.2원/㎥ | 16 | 19 | 23 | 26 |  | 3.2
| 4. 찌꺼기처리비 | 59,600원/톤 | 76 | 163 | 198 | 219 | 59,600원/톤 | 34500 | 59600
| 5. 개ㆍ보수비 | 4.3원/㎥ | 21 | 26 | 31 | 34 |  | 4.3
| 6. 기 타 | 16.7원/㎥ | 82 | 100 | 121 | 133 |  | 39.33 | 16.7
▣ 대천해수욕장하수처리장
구 분 | 적용기준 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
산출기준 | 유지관리인원(인) |  | 5 | 7 | 7 | 7
| 유입하수량(㎥/일) |  | 4185 | 4285 | 4630 | 4640 | 성수기 하수량의 50% 적용
| 찌꺼기발생량(톤/일) |  | 2.9875 | 3.0975 | 3.4225 | 3.4525
유지관리비용 (백만원) | 계 |  | 266 | 358 | 370 | 371
| 1. 인건비 | 31백만원/년 | 155 | 217 | 217 | 217 |  | 31
| 2. 전력비 | 22.93원/㎥ | 35 | 36 | 39 | 39 |  | 22.93
| 3. 약품비 | 3.2원/㎥ | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3.2
| 4. 찌꺼기처리비 | 59,600원/톤 | 38 | 67 | 74 | 75 | 59,600원/톤 | 34500 | 59600
| 5. 개ㆍ보수비 | 4.3원/㎥ | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 4.3
| 6. 기 타 | 16.7원/㎥ | 26 | 26 | 28 | 28 |  | 39.33 | 16.7
▣ 웅천하수처리장
구 분 | 적용기준 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
산출기준 | 유지관리인원(인) |  | 6 | 7 | 8 | 8
| 유입하수량(㎥/일) |  | 800 | 1260 | 1260 | 1270
| 찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.3325 | 0.51 | 0.51 | 0.5125
유지관리비용 (백만원) | 계 |  | 204 | 250 | 281 | 281
| 1. 인건비 | 31백만원/년 | 186 | 217 | 248 | 248 |  | 31
| 2. 전력비 | 22.93원/㎥ | 7 | 11 | 11 | 11 |  | 22.93
| 3. 약품비 | 3.2원/㎥ | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3.2
| 4. 찌꺼기처리비 | 59,600원/톤 | 4 | 11 | 11 | 11 | 59,600원/톤 | 34500 | 59600
| 5. 개ㆍ보수비 | 4.3원/㎥ | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 4.3
| 6. 기 타 | 16.7원/㎥ | 5 | 8 | 8 | 8 |  | 39.33 | 16.7
▣ 무창포하수처리장
구 분 | 적용기준 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
산출기준 | 유지관리인원(인) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 유입하수량(㎥/일) |  | 495 | 555 | 730 | 730 | 성수기 하수량의 50% 적용
| 찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.3425 | 0.405 | 0.565 | 0.565
유지관리비용 (백만원) | 계 |  | 13 | 19 | 24 | 24
| 1. 인건비 | 31백만원/년 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31
| 2. 전력비 | 22.93원/㎥ | 4 | 5 | 6 | 6 |  | 22.93
| 3. 약품비 | 3.2원/㎥ | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3.2
| 4. 찌꺼기처리비 | 59,600원/톤 | 4 | 9 | 12 | 12 | 59,600원/톤 | 34500 | 59600
| 5. 개ㆍ보수비 | 4.3원/㎥ | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4.3
| 6. 기 타 | 16.7원/㎥ | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 39.33 | 16.7
▣ 성주하수처리장
구 분 | 적용기준 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
산출기준 | 유지관리인원(인) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 유입하수량(㎥/일) |  | 370 | 470 | 470 | 470
| 찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.1925 | 0.265 | 0.265 | 0.265
유지관리비용 (백만원) | 계 |  | 8 | 15 | 15 | 15
| 1. 인건비 | 31백만원/년 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31
| 2. 전력비 | 22.93원/㎥ | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 22.93
| 3. 약품비 | 3.2원/㎥ | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 3.2
| 4. 찌꺼기처리비 | 59,600원/톤 | 2 | 6 | 6 | 6 | 59,600원/톤 | 34500 | 59600
| 5. 개ㆍ보수비 | 4.3원/㎥ | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4.3
| 6. 기 타 | 16.7원/㎥ | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 39.33 | 16.7
▣ 분뇨처리시설
구 분 | 적용기준 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
산출기준 | 유지관리인원(인) |  | 3 | 3 | 3 | 3
| 유입분뇨량(㎥/일) |  | 87 | 56 | 52 | 52
| 찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0 | 0 | 0 | 0
유지관리비용 (백만원) | 계 |  | 287 | 239 | 233 | 233
| 1. 인건비 | 51백만원/년 | 153 | 153 | 153 | 153 |  | 51
| 2. 전력비 | - 원/㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 보령처리시설 포함 | 0
| 3. 약품비 | 110원/㎥ | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 109.52
| 4. 찌꺼기처리비 | - 원/톤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보령처리시설 포함 | 0 | 59600
| 5. 개ㆍ보수비 | 1,364원/㎥ | 43 | 28 | 26 | 26 |  | 1364.09
| 6. 기 타 | 2,762원/㎥ | 88 | 56 | 52 | 52 |  | 2762.39
▣ 물가상승률 고려 |  |  |  |  | 물가상승률 | 0.03 | %
구분 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
계 |  |  | 1565 | 2165 | 2399 | 2458
보령 하수처리시설 |  |  | 764 | 1257 | 1449 | 1507 |  | 742 | 1220 | 1407 | 1463
대천해수욕장 하수처리시설 |  |  | 274 | 369 | 381 | 382 |  | 266 | 358 | 370 | 371
웅천하수처리시설 |  |  | 210 | 258 | 289 | 289 |  | 204 | 250 | 281 | 281
무창포 하수처리시설 |  |  | 13 | 20 | 25 | 25 |  | 13 | 19 | 24 | 24
성주하수처리시설 |  |  | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 8 | 15 | 15 | 15
분뇨처리시설 |  |  | 296 | 246 | 240 | 240 |  | 287 | 239 | 233 | 233

## 2.처리시설 처리단가
3) 단위공사비
▣ 공공하수처리시설
* 인건비
구 분 | 인건비(천원/년) | 인원(인) | 단위 인건비 (백만원/년ㆍ인) | 비 고
계 | 723934 | 23 | 31
보령 | 511088 | 15 | 34
대천해수욕장 | 110000 | 5 | 22
웅천 | 0 | 0 | 0
무창포 | 51423 | 1.5 | 34
성주 | 51423 | 1.5 | 34
* 전력비
구 분 | 전력비(천원/년) | 유입하수량 (천㎥/년) | 단위 전력비 (원/㎥) | 비 고
계 | 234883 | 10243 | 22.93
보령 | 123381 | 8626 | 14.3
대천해수욕장 | 65704 | 902 | 72.84
웅천 | 19354 | 98 | 197.49
무창포 | 21204 | 286 | 74.14
성주 | 5240 | 331 | 15.83
* 약품비
구 분 | 약품비(천원/년) | 유입하수량 (천㎥/년) | 단위 약품비 (원/㎥) | 비 고
계 | 32777 | 10243 | 3.2
보령 | 15424 | 8626 | 1.79
대천해수욕장 | 14575 | 902 | 16.16
웅천 | 1579 | 98 | 16.11
무창포 | 777 | 286 | 2.72
성주 | 422 | 331 | 1.27
* 찌꺼기처리비
구 분 | 찌꺼기처리비 (천원/년) | 찌꺼기처리량 (톤/년) | 단위 찌꺼기처리비 (원/톤) | 비 고
계 | 158908 | 4602 | 34500
보령 | 130922 | 4054 | 32300
대천해수욕장 | 22593 | 451 | 50100
웅천 | 5393 | 97 | 55600
무창포 | 0 | 0 | 0
성주 | 0 | 0 | 0
* 개ㆍ보수비
구 분 | 개ㆍ보수비 (천원/년) | 유입하수량 (천㎥/년) | 단위 개ㆍ보수비 (원/㎥) | 비 고
계 | 44039 | 10243 | 4.3
보령 | 15780 | 8626 | 1.83
대천해수욕장 | 17405 | 902 | 19.3
웅천 | 6103 | 98 | 62.28
무창포 | 4751 | 286 | 16.61
성주 | 0 | 331 | 0
* 기타
구 분 | 기타 (천원/년) | 유입하수량 (천㎥/년) | 단위 기타 (원/㎥) | 비 고
계 | 402820 | 10243 | 39.33
보령 | 144061 | 8626 | 16.7
대천해수욕장 | 50010 | 902 | 55.44
웅천 | 133216 | 98 | 1359.35
무창포 | 57683 | 286 | 201.69
성주 | 17850 | 331 | 53.93
▣ 보령위생처리장
* 인건비
구 분 | 인건비(천원/년) | 인원(인) | 단위 인건비 (백만원/년ㆍ인) | 비 고
계 | 154271 | 3 | 51
* 전력비
구 분 | 전력비(천원/년) | 유입분뇨량 (천㎥/년) | 단위 전력비 (원/㎥) | 비 고
계 | 0 | 23 | 0
* 약품비
구 분 | 약품비(천원/년) | 유입분뇨량 (천㎥/년) | 단위 약품비 (원/㎥) | 비 고
계 | 2519 | 23 | 109.52
* 찌꺼기처리비
구 분 | 찌꺼기처리비 (천원/년) | 찌꺼기처리량 (톤/년) | 단위 찌꺼기처리비 (원/톤) | 비 고
계 | 0 | 4830 | 0
* 개ㆍ보수비
구 분 | 개ㆍ보수비 (천원/년) | 유입분뇨량 (천㎥/년) | 단위 개ㆍ보수비 (원/㎥) | 비 고
계 | 31374 | 23 | 1364.09
* 기타
구 분 | 기타 (천원/년) | 유입분뇨량 (천㎥/년) | 단위 기타 (원/㎥) | 비 고
계 | 63535 | 23 | 2762.39

## 3.소규모하수도 유지관리비
4) 소규모하수처리시설 유지관리비 | [9 empty] | (단위: 백만원)
행정구역 | 처리구역 | 하수량(㎥/일) |  |  |  | 유지관리비(백만원/년) |  |  |  | 비고
|  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
총 계 |  | 546 | 1760 | 2098 | 2098 | 236 | 644 | 754 | 754
남포면 | 죽도 | 5 | 51 | 51 | 51 | 6 | 26 | 26 | 26
| 달산리 | 0 | 149 | 149 | 149 | 0 | 50 | 50 | 50
미산면 | 도화담 | 68 | 68 | 68 | 68 | 31 | 31 | 31 | 31
| 내평리 | 0 | 71 | 71 | 71 | 0 | 32 | 32 | 32
| 봉성리 | 0 | 84 | 84 | 84 | 0 | 35 | 35 | 35
오천면 | 소성리 | 89 | 89 | 89 | 89 | 37 | 37 | 37 | 37
| 삽시도1리 | 16 | 95 | 95 | 95 | 13 | 38 | 38 | 38
| 외연도리 | 0 | 79 | 79 | 79 | 0 | 34 | 34 | 34
| 원산1리 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 26 | 26 | 26
| 원산3리 | 103 | 177 | 177 | 177 | 40 | 55 | 55 | 55
| 호도 | 56 | 56 | 56 | 56 | 28 | 28 | 28 | 28
| 삽시도2리 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 24 | 24
| 삽시도3리 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 27 | 27
주교면 | 주교1리 | 0 | 211 | 372 | 372 | 0 | 61 | 86 | 86
주산면 | 금암리 | 103 | 103 | 103 | 103 | 40 | 40 | 40 | 40
천북면 | 하만1,2리 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 37 | 37 | 37
청라면 | 의평리 | 0 | 281 | 281 | 281 | 0 | 73 | 73 | 73
| 황룡리 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 34 | 34
청소면 | 진죽1,2리 | 106 | 106 | 106 | 106 | 41 | 41 | 41 | 41
주) 산정공식 C = (128.13 * Q^0.601) * 1.22 (백만원)
|  | 5 | 51 | 51 | 51 | 6 | 26 | 26 | 26
|  | 0 | 149 | 149 | 149 | 0 | 50 | 50 | 50
|  | 68 | 68 | 68 | 68 | 31 | 31 | 31 | 31
|  | 0 | 71 | 71 | 71 | 0 | 32 | 32 | 32
|  | 0 | 84 | 84 | 84 | 0 | 35 | 35 | 35
|  | 89 | 89 | 89 | 89 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | 16 | 95 | 95 | 95 | 13 | 38 | 38 | 38
|  | 0 | 79 | 79 | 79 | 0 | 34 | 34 | 34
|  | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 26 | 26 | 26
|  | 103 | 177 | 177 | 177 | 40 | 55 | 55 | 55
|  | 56 | 56 | 56 | 56 | 28 | 28 | 28 | 28
|  | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 24 | 24
|  | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 27 | 27
|  | 0 | 211 | 372 | 372 | 0 | 61 | 86 | 86
|  | 103 | 103 | 103 | 103 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 37 | 37 | 37
|  | 0 | 281 | 281 | 281 | 0 | 73 | 73 | 73
|  | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 34 | 34
|  | 106 | 106 | 106 | 106 | 41 | 41 | 41 | 41

## 4.하수관거 유지관리비
▣ 단계별 관거연장(BTL지역 제외) | [6 empty] | 5) 하수관거 유지관리비 산정 | [5 empty] | (천원/년)
처리구역 | 처리분구 | 배제방식 | 단계별 관거연장 |  |  |  | 처리구역 | 처리분구 | 배제방식 | 년간 유지관리비(천원/년)
|  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |  |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 단위 유지관리비 | 1단계 | 3100 | 원/m |  | 연간물가상승률 | 0.3%
합 계 |  |  | 222690 | 330638 | 398093 | 398093 | 합 계 |  |  | 690341 | 1637518 | 2048506 | 2190618 |  | 2단계 | 3147 | 원/m
보령 | 계 |  | 102820 | 115922 | 136927 | 136927 | 보령 | 계 |  | 318743 | 961806 | 1214344 | 1343917 |  | 3단계 | 3194 | 원/m
| 대천 | 합류 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 대천 | 합류 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4단계 | 3242 | 원/m
|  | 오수 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 |  |  | 오수 | 6287 | 6382 | 6477 | 6575
|  | 우수 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 |  |  | 우수 | 20286 | 20594 | 20902 | 21216
| 동대 | 합류 | 5976 | 5976 | 5976 | 0 |  | 동대 | 합류 | 18526 | 18806 | 19087 | 0
|  | 오수 | 18790 | 18790 | 18790 | 24766 |  |  | 오수 | 58249 | 59132 | 60015 | 80291
|  | 우수 | 29167 | 29167 | 29167 | 29167 |  |  | 우수 | 90418 | 91789 | 93159 | 94559
| 명천 | 합류 | 5469 | 5469 | 5469 | 0 |  | 명천 | 합류 | 16954 | 17211 | 17468 | 0
|  | 오수 | 290 | 290 | 290 | 5759 |  |  | 오수 | 899 | 913 | 926 | 18671
|  | 우수 | 6611 | 6611 | 6611 | 6611 |  |  | 우수 | 20494 | 20805 | 21116 | 21433
| 궁촌 | 합류 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 궁촌 | 합류 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수 | 8858 | 21960 | 21960 | 21960 |  |  | 오수 | 27460 | 69108 | 70140 | 71194
|  | 우수 | 8826 | 8826 | 8826 | 8826 |  |  | 우수 | 27361 | 27775 | 28190 | 28614 |  |  |  |  | 231477 | 117941 | 62550 | 50986
| 주교 | 오수 | 0 | 0 | 21005 | 21005 |  | 주교 | 오수 | 0 | 0 | 67090 | 68098 |  |  |  |  | 218987 | 110695 | 59172 | 49120
|  | 우수 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 우수 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44866 | 37596 | 7270 | -
| 차집관거 |  | 10261 | 10261 | 10261 | 10261 |  | 차집관거 |  | 31809 | 32291 | 32774 | 33266 |  |  |  |  | 11151 | 11151 | - | -
[8 empty] | BTL 시설 운영비 |  | 0 | 597000 | 777000 | 900000 |  |  |  |  | 33715 | 26445 | 7270 | -
대천 해수욕장 | 계 |  | 49218 | 49218 | 75652 | 75652 | 대천 해수욕장 | 계 |  | 152576 | 154889 | 241631 | 245263 |  |  |  |  | 174120 | 73099 | 51901 | 49120
| 신흑 | 오수 | 19502 | 19502 | 19502 | 19502 |  | 신흑 | 오수 | 60456 | 61373 | 62289 | 63225 |  |  |  |  | 67924 | 37107 | 22767 | 8050
|  | 우수 | 23150 | 23150 | 23150 | 23150 |  |  | 우수 | 71765 | 72853 | 73941 | 75052 |  |  |  |  | 13364 | 3450 | 693 | 9221
| 흑포,사곡 | 오수 | 0 | 0 | 8590 | 8590 |  | 흑포,사곡 | 오수 | 0 | 0 | 27436 | 27849 |  |  |  |  | 2044 | - | - | 2044
|  | 우수 | 4679 | 4679 | 4679 | 4679 |  |  | 우수 | 14505 | 14725 | 14945 | 15169 |  |  |  |  | 17383 | 9726 | 6838 | 819
| 요암 | 오수 | 0 | 0 | 12770 | 12770 |  | 요암 | 오수 | 0 | 0 | 40787 | 41400 |  |  |  |  | 416 | 256 | 160 | -
|  | 우수 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 |  |  | 우수 | 3478 | 3531 | 3584 | 3638 |  |  |  |  | 424 | 159 | 53 | 212
| 삼현 | 오수 | 0 | 0 | 5074 | 5074 |  | 삼현 | 오수 | 0 | 0 | 16206 | 16450 |  |  |  |  | 8288 | - | - | 8288
|  | 우수 | 765 | 765 | 765 | 765 |  |  | 우수 | 2372 | 2407 | 2443 | 2480 |  |  |  |  | 2359 | 2359 | - | -
웅천 | 계 |  | 27362 | 42488 | 42488 | 42488 | 웅천 | 계 |  | 84823 | 133710 | 135706 | 137747 |  |  |  |  | 5019 | 2610 | 1657 | 752
| 대천 | 오수 | 2475 | 3311 | 3311 | 3311 |  | 대천 | 오수 | 7673 | 10420 | 10575 | 10734 |  |  |  |  | 56900 | 17432 | 19734 | 19734
|  | 우수 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |  |  | 우수 | 5952 | 6042 | 6132 | 6225 |  |  |  |  | 12154 | 7002 | 3286 | 1866
| 대창 | 오수 | 5454 | 8904 | 8904 | 8904 |  | 대창 | 오수 | 16907 | 28021 | 28439 | 28867 |  |  |  |  | 337 | 244 | 93 | -
|  | 우수 | 10627 | 10627 | 10627 | 10627 |  |  | 우수 | 32944 | 33443 | 33943 | 34453
| 노천 | 오수 | 0 | 4800 | 4800 | 4800 |  | 노천 | 오수 | 0 | 15106 | 15331 | 15562
|  | 우수 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 우수 | 0 | 0 | 0 | 0
| 성동 | 오수 | 0 | 6040 | 6040 | 6040 |  | 성동 | 오수 | 0 | 19008 | 19292 | 19582
|  | 우수 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 우수 | 0 | 0 | 0 | 0
| 차집관거 |  | 6886 | 6886 | 6886 | 6886 |  | 차집관거 |  | 21347 | 21670 | 21994 | 22324
무창포 | 계 |  | 9359 | 10509 | 10509 | 10509 | 무창포 | 계 |  | 29013 | 33072 | 33566 | 34070
| 무창포 | 오수 | 3870 | 5020 | 5020 | 5020 |  | 무창포 | 오수 | 11997 | 15798 | 16034 | 16275
|  | 우수 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 |  |  | 우수 | 17016 | 17274 | 17532 | 17795
성주 | 계 |  | 8599 | 14089 | 14089 | 14089 | 성주 | 계 |  | 26657 | 44338 | 45000 | 45677
| 성주 | 오수 | 6347 | 11837 | 11837 | 11837 |  | 성주 | 오수 | 19676 | 37251 | 37807 | 38376
|  | 우수 | 2252 | 2252 | 2252 | 2252 |  |  | 우수 | 6981 | 7087 | 7193 | 7301
소규모하수도 |  | 오수 | 25332 | 98412 | 118428 | 118428 | 소규모하수도 |  | 오수 | 78529 | 309703 | 378259 | 383944
[10 empty] | 690.341 | 1637.518 | 2048.506 | 2190.618
[10 empty] | 318.743 | 961.806 | 1214.344 | 1343.917
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 6.287 | 6.382 | 6.477 | 6.575
[10 empty] | 20.286 | 20.594 | 20.902 | 21.216
[10 empty] | 18.526 | 18.806 | 19.087 | 0
[10 empty] | 58.249 | 59.132 | 60.015 | 80.291
[10 empty] | 90.418 | 91.789 | 93.159 | 94.559
[10 empty] | 16.954 | 17.211 | 17.468 | 0
[10 empty] | 0.899 | 0.913 | 0.926 | 18.671
[10 empty] | 20.494 | 20.805 | 21.116 | 21.433
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 27.46 | 69.108 | 70.14 | 71.194
[10 empty] | 27.361 | 27.775 | 28.19 | 28.614
[10 empty] | 0 | 0 | 67.09 | 68.098
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 31.809 | 32.291 | 32.774 | 33.266
[10 empty] | 0 | 597 | 777 | 900
[10 empty] | 152.576 | 154.889 | 241.631 | 245.263
[10 empty] | 60.456 | 61.373 | 62.289 | 63.225
[10 empty] | 71.765 | 72.853 | 73.941 | 75.052
[10 empty] | 0 | 0 | 27.436 | 27.849
[10 empty] | 14.505 | 14.725 | 14.945 | 15.169
[10 empty] | 0 | 0 | 40.787 | 41.4
[10 empty] | 3.478 | 3.531 | 3.584 | 3.638
[10 empty] | 0 | 0 | 16.206 | 16.45
[10 empty] | 2.372 | 2.407 | 2.443 | 2.48
[10 empty] | 84.823 | 133.71 | 135.706 | 137.747
[10 empty] | 7.673 | 10.42 | 10.575 | 10.734
[10 empty] | 5.952 | 6.042 | 6.132 | 6.225
[10 empty] | 16.907 | 28.021 | 28.439 | 28.867
[10 empty] | 32.944 | 33.443 | 33.943 | 34.453
[10 empty] | 0 | 15.106 | 15.331 | 15.562
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 19.008 | 19.292 | 19.582
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 21.347 | 21.67 | 21.994 | 22.324
[10 empty] | 29.013 | 33.072 | 33.566 | 34.07
[10 empty] | 11.997 | 15.798 | 16.034 | 16.275
[10 empty] | 17.016 | 17.274 | 17.532 | 17.795
[10 empty] | 26.657 | 44.338 | 45 | 45.677
[10 empty] | 19.676 | 37.251 | 37.807 | 38.376
[10 empty] | 6.981 | 7.087 | 7.193 | 7.301
[10 empty] | 78.529 | 309.703 | 378.259 | 383.944