## 강우량
5.2 확률강우량 산정
5.2.1 연도별 보령관측소 강우량
▣ 고정시간
| 1시간 | 2시간 | 3시간 | 4시간 | 6시간 | 9시간 | 12시간 | 15시간 | 18시간 | 24시간
1973 | 27 | 29.5 | 30 | 30 | 34.5 | 35 | 35.2 | 44.4 | 46.4 | 47.4
1974 | 30.2 | 50.7 | 61.7 | 66.2 | 86.5 | 117.2 | 137.7 | 148.7 | 169.2 | 185.9
1975 | 42.5 | 71.5 | 78.6 | 98 | 107.3 | 120 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8
1976 | 23.7 | 34.5 | 40 | 48.2 | 57.7 | 67.8 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 86
1977 | 40 | 42.5 | 46 | 47 | 49.8 | 54.5 | 63.7 | 68.7 | 83.8 | 94.3
1978 | 49.2 | 64.1 | 68.1 | 71.1 | 74.5 | 77 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 84.9
1979 | 77.5 | 147.5 | 206.5 | 213 | 227.3 | 248.8 | 261.3 | 267.5 | 268.3 | 271.8
1980 | 34.5 | 57 | 70.5 | 82 | 87.5 | 105.5 | 111.4 | 127.9 | 157.9 | 166.6
1981 | 50.5 | 72 | 86 | 107 | 131 | 159 | 190 | 202 | 208 | 220.5
1982 | 42 | 59 | 72 | 79 | 93 | 95.3 | 97.3 | 97.3 | 102 | 108
1983 | 80 | 95.5 | 96 | 96.5 | 98.5 | 102.5 | 102.5 | 105 | 105.5 | 106
1984 | 38 | 64.5 | 92.5 | 99 | 106.5 | 109 | 117.5 | 123 | 123 | 138
1985 | 39.5 | 48.5 | 57.7 | 70.7 | 86.2 | 88.2 | 117.5 | 121.5 | 122 | 122.5
1986 | 47.5 | 72 | 97.5 | 109.5 | 120.4 | 124 | 126 | 128.5 | 132.8 | 136.4
1987 | 48 | 85 | 130 | 165 | 176.7 | 192.3 | 198.1 | 234.5 | 260.5 | 267.1
1988 | 24.6 | 31.5 | 43.8 | 51.8 | 56.8 | 58.4 | 58.8 | 62.4 | 68.4 | 75.7
1989 | 40.5 | 45.5 | 52.5 | 61.1 | 102.6 | 106.1 | 114.8 | 126.3 | 134.1 | 181.1
1990 | 44.9 | 55.4 | 55.4 | 56.5 | 63 | 65.8 | 79.5 | 85.2 | 87.6 | 97.1
1991 | 29.5 | 43.5 | 59 | 63 | 67 | 69.6 | 71.6 | 73.4 | 77 | 93.1
1992 | 34.5 | 56 | 76.5 | 100.5 | 123 | 142.5 | 154 | 167.5 | 171.5 | 188
1993 | 48.5 | 67 | 74 | 84 | 96.5 | 103 | 115 | 120.5 | 121.5 | 130.5
1994 | 37 | 68 | 91 | 110.5 | 144.5 | 154 | 157 | 159.5 | 160 | 166
1995 | 69.5 | 116 | 162.5 | 208.5 | 260.5 | 276.5 | 309.5 | 365 | 382 | 406.5
1996 | 31 | 51 | 52.5 | 53 | 53 | 54.5 | 55 | 61.5 | 69.5 | 71.5
1997 | 52 | 52 | 70.5 | 94 | 113 | 142 | 152.5 | 158 | 158 | 158.5
1998 | 59 | 67.5 | 71 | 73 | 77 | 81 | 82 | 82 | 89.5 | 106
1999 | 56 | 75 | 80.5 | 84 | 95 | 107.5 | 114 | 118.5 | 118.5 | 145.5
2000 | 47 | 76.5 | 88 | 103 | 127.5 | 155.5 | 169.5 | 191.5 | 228 | 286
2001 | 69 | 79.5 | 109.5 | 120 | 121 | 121 | 121.5 | 121.5 | 121.5 | 121.5
2002 | 25 | 48.5 | 65.5 | 76.5 | 103 | 116 | 119.5 | 120 | 143 | 199.5
2003 | 60 | 89 | 94.5 | 111 | 112 | 113 | 124.5 | 145 | 146 | 146
2004 | 43 | 54.5 | 63.5 | 69 | 81.5 | 104.5 | 107.5 | 110 | 117 | 141
2005 | 53 | 53.5 | 53.5 | 60 | 69.5 | 74 | 90 | 98 | 102.5 | 109
2006 | 35.5 | 54 | 63.5 | 64 | 69.5 | 70 | 75.5 | 79.5 | 79.5 | 80
2007 | 24 | 39 | 51 | 57 | 79.5 | 101 | 114 | 114 | 114.5 | 114.5
2008 | 28 | 41.5 | 57.5 | 71 | 84.5 | 89 | 89 | 91 | 95.5 | 95.5
2009 | 38 | 44 | 54.5 | 61.5 | 72 | 78.3 | 79.4 | 83.5 | 90 | 96
▣ 임의시간
| 60분 | 120분 | 180분 | 240분 | 360분 | 540분 | 720분 | 900분 | 1080분 | 1440분
1973 | 30.4847 | 31.071 | 31.071 | 31.071 | 34.996 | 35.3299 | 35.4539 | 44.666 | 46.6425 | 47.6056
1974 | 34.0977 | 53.4001 | 63.6881 | 67.7108 | 87.7437 | 118.3048 | 138.6934 | 149.5908 | 170.0843 | 186.7064
1975 | 47.9852 | 75.3078 | 81.1327 | 100.2366 | 108.8428 | 121.1312 | 124.6931 | 124.6931 | 124.6931 | 124.6931
1976 | 26.7588 | 36.3373 | 41.2889 | 49.3 | 58.5296 | 68.4391 | 85.9154 | 85.9154 | 85.9154 | 86.3731
1977 | 45.1625 | 45.1625 | 47.4822 | 48.0726 | 50.516 | 55.0138 | 64.1595 | 69.1116 | 84.238 | 94.7091
1978 | 55.5499 | 67.5137 | 70.2943 | 72.7226 | 75.5712 | 77.7259 | 78.0591 | 78.0591 | 78.0591 | 85.2683
1979 | 87.5024 | 155.3552 | 213.1539 | 217.8611 | 230.5681 | 251.1454 | 263.185 | 269.1025 | 269.7022 | 272.9791
1980 | 38.9527 | 60.0356 | 72.7717 | 83.8714 | 88.7581 | 106.4945 | 112.2036 | 128.6662 | 158.7253 | 167.3227
1981 | 57.0177 | 75.8344 | 88.7711 | 109.442 | 132.8835 | 160.4989 | 191.3707 | 203.2101 | 209.0871 | 221.4565
1982 | 47.4206 | 62.1421 | 74.32 | 80.8029 | 94.3371 | 96.1984 | 98.0019 | 98.0019 | 102.5331 | 108.4685
1983 | 90.325 | 100.5859 | 100.5859 | 100.5859 | 100.5859 | 103.4662 | 103.4662 | 105.629 | 106.0514 | 106.4598
1984 | 42.9044 | 67.935 | 95.4806 | 101.2594 | 108.0312 | 110.0275 | 118.3476 | 123.7369 | 123.7369 | 138.5986
1985 | 44.598 | 51.0829 | 59.5592 | 72.3135 | 87.4394 | 89.0314 | 118.3476 | 122.2279 | 122.6376 | 123.0314
1986 | 53.6305 | 75.8344 | 100.6417 | 111.999 | 122.1311 | 125.1689 | 126.909 | 129.2698 | 133.4941 | 136.9917
1987 | 54.195 | 89.5267 | 134.1889 | 168.7656 | 179.2406 | 194.1128 | 199.5291 | 235.9048 | 261.8615 | 268.2587
1988 | 27.7749 | 33.1776 | 45.2113 | 52.9822 | 57.6167 | 58.9505 | 59.2242 | 62.7738 | 68.7575 | 76.0284
1989 | 45.727 | 47.9231 | 54.1917 | 62.4944 | 104.0752 | 107.1002 | 115.6282 | 127.0566 | 134.8009 | 181.8856
1990 | 50.6949 | 58.3504 | 58.3504 | 58.3504 | 63.9058 | 66.4203 | 80.0735 | 85.7104 | 88.0578 | 97.5212
1991 | 33.3074 | 45.8166 | 60.9011 | 64.4378 | 67.9633 | 70.2561 | 72.1165 | 73.8397 | 77.4024 | 93.5039
1992 | 38.9527 | 58.9823 | 78.965 | 102.7936 | 124.7685 | 143.8433 | 155.111 | 168.5035 | 172.3963 | 188.8156
1993 | 54.7595 | 70.5681 | 76.3844 | 85.917 | 97.8875 | 103.971 | 115.8296 | 121.2219 | 122.135 | 131.0661
1994 | 41.7753 | 71.6214 | 93.9322 | 113.0218 | 146.5776 | 155.4517 | 158.1326 | 160.4555 | 160.8362 | 166.7201
1995 | 78.4699 | 122.1777 | 167.7361 | 213.2584 | 264.2455 | 279.1065 | 311.7328 | 367.1866 | 383.9965 | 408.2634
1996 | 35.0009 | 53.716 | 54.1917 | 54.2096 | 54.2096 | 55.0138 | 55.3968 | 61.8684 | 69.8632 | 71.8102
1997 | 58.7113 | 58.7113 | 72.7717 | 96.1453 | 114.6247 | 143.3386 | 153.6001 | 158.9465 | 158.9465 | 159.1876
1998 | 66.6147 | 71.0948 | 73.2878 | 74.666 | 78.1071 | 81.7636 | 82.5916 | 82.5916 | 89.9678 | 106.4598
1999 | 63.2275 | 78.9942 | 83.0939 | 85.917 | 96.3659 | 108.5134 | 114.8224 | 119.2099 | 119.2099 | 146.1312
2000 | 53.0659 | 80.5741 | 90.8356 | 105.3507 | 129.3332 | 156.9659 | 170.7228 | 192.6472 | 229.1916 | 287.2407
2001 | 77.9053 | 83.7338 | 113.0283 | 122.7386 | 122.7397 | 122.7397 | 122.7397 | 122.7397 | 122.7397 | 122.7397
2002 | 28.2266 | 51.0829 | 67.6106 | 78.2459 | 104.4809 | 117.0935 | 120.3621 | 120.7189 | 143.7474 | 200.3654
2003 | 67.7438 | 93.7398 | 97.545 | 113.5332 | 113.6103 | 114.0652 | 125.3981 | 145.8687 | 146.763 | 146.763
2004 | 48.5497 | 57.4024 | 65.5461 | 70.5747 | 82.6718 | 105.4851 | 108.2755 | 110.659 | 117.6115 | 141.6117
2005 | 59.8403 | 59.8403 | 59.8403 | 61.3693 | 70.4993 | 74.6976 | 90.6493 | 98.5871 | 103.0357 | 109.4728
2006 | 40.0817 | 56.8758 | 65.5461 | 65.5461 | 70.4993 | 70.6599 | 76.0447 | 79.9763 | 79.9763 | 80.347
2007 | 27.0975 | 41.077 | 52.6433 | 58.3009 | 80.643 | 101.9521 | 114.8224 | 114.8224 | 115.0984 | 115.0984
2008 | 31.6138 | 43.7101 | 59.3528 | 72.6204 | 85.7149 | 89.839 | 89.839 | 91.5452 | 95.9991 | 95.9991
2009 | 42.9044 | 46.3433 | 56.2561 | 62.9036 | 73.0352 | 79.0381 | 79.9728 | 84.0002 | 90.4704 | 96.4165

## 확률강우량
5.2.2 확률강우량 산정
(1) 10분
빈도 | NOR | GAM2 | GAM3 | GEV | GUM | LGU2 | LGU3 | LN2 | LN3 | LP3 | WBU2 | WBU3 | GLO | GPA | WKB4 | WKB5
2 | 16.3 | 15.8 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 14.9 | 0 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 16.4 | 15.3 | 15.5 | 0 | 15.2 | 15.4
3 | 18.2 | 17.9 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 16.7 | 0 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 18.4 | 17.5 | 17.3 | 0 | 17.1 | 17.1
5 | 20.1 | 20 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19 | 0 | 19.4 | 19.7 | 19.7 | 20.2 | 19.9 | 19.3 | 0 | 19.5 | 19.2
10 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.3 | 0 | 21.9 | 22.5 | 22.5 | 22.1 | 22.8 | 22.1 | 0 | 22.7 | 22.3
20 | 23.8 | 24.5 | 25.4 | 25.6 | 25.2 | 25.9 | 0 | 24.3 | 25.3 | 25.2 | 23.6 | 25.3 | 25.1 | 0 | 25.7 | 25.4
30 | 24.6 | 25.7 | 26.9 | 27.3 | 26.7 | 28.3 | 0 | 25.6 | 26.9 | 26.8 | 24.3 | 26.8 | 27 | 0 | 27.4 | 27.4
50 | 25.6 | 27.1 | 28.7 | 29.5 | 28.6 | 31.6 | 0 | 27.2 | 29 | 28.9 | 25.2 | 28.5 | 29.5 | 0 | 29.5 | 29.9
70 | 26.3 | 28 | 29.9 | 30.9 | 29.9 | 33.9 | 0 | 28.2 | 30.3 | 30.2 | 25.7 | 29.5 | 31.4 | 0 | 30.9 | 31.6
80 | 26.5 | 28.3 | 30.4 | 31.5 | 30.4 | 34.9 | 0 | 28.6 | 30.9 | 30.7 | 25.9 | 30 | 32.1 | 0 | 31.4 | 32.3
100 | 26.9 | 28.9 | 31.2 | 32.5 | 31.2 | 36.6 | 0 | 29.3 | 31.8 | 31.6 | 26.2 | 30.7 | 33.4 | 0 | 32.3 | 33.5
150 | 27.6 | 29.9 | 32.6 | 34.3 | 32.7 | 39.9 | 0 | 30.6 | 33.4 | 33.3 | 26.8 | 31.9 | 35.9 | 0 | 33.9 | 35.7
200 | 28 | 30.6 | 33.6 | 35.6 | 33.8 | 42.4 | 0 | 31.4 | 34.6 | 34.5 | 27.2 | 32.8 | 37.8 | 0 | 35 | 37.3
300 | 28.7 | 31.5 | 35 | 37.5 | 35.3 | 46.2 | 0 | 32.7 | 36.3 | 36.2 | 27.7 | 34 | 40.7 | 0 | 36.5 | 39.6
500 | 29.4 | 32.7 | 36.7 | 39.9 | 37.2 | 51.5 | 0 | 34.2 | 38.5 | 38.3 | 28.3 | 35.4 | 44.6 | 0 | 38.3 | 42.5
(2) 60분
빈도 | NOR | GAM2 | GAM3 | GEV | GUM | LGU2 | LGU3 | LN2 | LN3 | LP3 | WBU2 | WBU3 | GLO | GPA | WKB4 | WKB5
2 | 49.4 | 47.6 | 46.8 | 46.6 | 46.6 | 44.3 | 0 | 46.8 | 46.8 | 0 | 49.3 | 46.7 | 47 | 0 | 46.1 | 47.2
3 | 56.5 | 54.9 | 54.2 | 53.9 | 53.8 | 50.6 | 0 | 54.1 | 54.1 | 0 | 56.6 | 54.5 | 53.6 | 0 | 54.1 | 54.3
5 | 63.3 | 62.6 | 62.3 | 62 | 61.8 | 58.6 | 0 | 62.1 | 62 | 0 | 63.5 | 62.8 | 60.8 | 0 | 63.1 | 61.8
10 | 70.5 | 71.6 | 72.1 | 72.2 | 71.8 | 70.6 | 0 | 72 | 71.8 | 0 | 70.7 | 72.4 | 70.4 | 0 | 73.4 | 71.4
20 | 76.5 | 79.7 | 81 | 81.8 | 81.4 | 84.5 | 0 | 81.4 | 81 | 0 | 76.5 | 80.9 | 80.4 | 0 | 81.9 | 80.8
30 | 79.6 | 84.1 | 86 | 87.4 | 87 | 93.6 | 0 | 86.7 | 86.2 | 0 | 79.5 | 85.5 | 86.6 | 0 | 86.2 | 86.2
50 | 83.2 | 89.4 | 92.1 | 94.2 | 93.9 | 106.4 | 0 | 93.4 | 92.7 | 0 | 82.9 | 91 | 94.9 | 0 | 91 | 93.1
70 | 85.4 | 92.7 | 96 | 98.7 | 98.5 | 115.8 | 0 | 97.7 | 97 | 0 | 85 | 94.5 | 100.6 | 0 | 93.8 | 97.5
80 | 86.3 | 94 | 97.6 | 100.5 | 100.3 | 119.7 | 0 | 99.5 | 98.6 | 0 | 85.8 | 95.8 | 103 | 0 | 94.8 | 99.3
100 | 87.7 | 96.2 | 100.1 | 103.5 | 103.3 | 126.6 | 0 | 102.3 | 101.4 | 0 | 87.1 | 98 | 107.1 | 0 | 96.5 | 102.3
150 | 90.1 | 100.1 | 104.6 | 108.8 | 108.7 | 140 | 0 | 107.6 | 106.5 | 0 | 89.3 | 101.9 | 114.8 | 0 | 99.2 | 107.6
200 | 91.8 | 102.8 | 107.8 | 112.6 | 112.6 | 150.4 | 0 | 111.3 | 110.1 | 0 | 90.8 | 104.6 | 120.6 | 0 | 101 | 111.4
300 | 94 | 106.5 | 112.2 | 118 | 118 | 166.4 | 0 | 116.6 | 115.2 | 0 | 92.8 | 108.3 | 129.3 | 0 | 103.3 | 116.7
500 | 96.7 | 111.1 | 117.7 | 124.6 | 124.9 | 188.9 | 0 | 123.2 | 121.6 | 0 | 95.2 | 112.8 | 140.9 | 0 | 105.9 | 123.4
(3) 120분
빈도 | NOR | GAM2 | GAM3 | GEV | GUM | LGU2 | LGU3 | LN2 | LN3 | LP3 | WBU2 | WBU3 | GLO | GPA | WKB4 | WKB5
2 | 65.7 | 63.1 | 60.4 | 60.5 | 61.8 | 58.5 | 60.6 | 60.5 | 60.5 | 61.1 | 65.4 | 0 | 61 | 0 | 59.7 | 61.6
3 | 75.5 | 73.3 | 70.8 | 70.3 | 71.8 | 67.1 | 70.2 | 70.2 | 70.4 | 70.9 | 75.6 | 0 | 69.9 | 0 | 69 | 69.3
5 | 84.9 | 84 | 82.8 | 81.7 | 82.9 | 78.3 | 81.5 | 80.8 | 82 | 82.2 | 85.2 | 0 | 80.2 | 0 | 80.9 | 79
10 | 94.9 | 96.6 | 98.1 | 97 | 96.8 | 95 | 96.6 | 93.9 | 97.1 | 96.7 | 95.4 | 0 | 94.6 | 0 | 97.2 | 93.7
20 | 103.2 | 107.8 | 112.6 | 112.7 | 110.1 | 114.4 | 112 | 106.4 | 112.2 | 111.2 | 103.6 | 0 | 110.5 | 0 | 113.8 | 110.7
30 | 107.5 | 114 | 120.8 | 122.2 | 117.8 | 127.2 | 121.4 | 113.5 | 121.2 | 119.7 | 107.8 | 0 | 120.8 | 0 | 123.7 | 121.9
50 | 112.5 | 121.5 | 131 | 134.6 | 127.4 | 145.4 | 133.6 | 122.4 | 132.7 | 130.7 | 112.7 | 0 | 135 | 0 | 136.2 | 137.5
70 | 115.6 | 126.2 | 137.6 | 143.1 | 133.7 | 158.7 | 141.9 | 128.2 | 140.4 | 138 | 115.6 | 0 | 145.2 | 0 | 144.6 | 148.8
80 | 116.8 | 128.1 | 140.3 | 146.5 | 136.2 | 164.3 | 145.2 | 130.5 | 143.5 | 140.9 | 116.7 | 0 | 149.5 | 0 | 147.9 | 153.5
100 | 118.8 | 131.1 | 144.6 | 152.3 | 140.3 | 174 | 151 | 134.3 | 148.7 | 145.9 | 118.6 | 0 | 157 | 0 | 153.5 | 161.6
150 | 122.1 | 136.6 | 152.5 | 163.2 | 147.9 | 193.3 | 161.6 | 141.3 | 158.3 | 155.1 | 121.8 | 0 | 171.4 | 0 | 163.8 | 177.4
200 | 124.4 | 140.4 | 158 | 171.1 | 153.2 | 208.2 | 169.4 | 146.3 | 165.3 | 161.8 | 123.9 | 0 | 182.5 | 0 | 171.1 | 189.5
300 | 127.6 | 145.7 | 165.7 | 182.7 | 160.8 | 231.2 | 180.7 | 153.4 | 175.3 | 171.3 | 126.8 | 0 | 199.5 | 0 | 181.6 | 207.9
500 | 131.3 | 152.1 | 175.4 | 197.8 | 170.3 | 263.7 | 195.6 | 162.3 | 188.2 | 183.7 | 130.3 | 0 | 223.1 | 0 | 194.9 | 233.4
(4) 180분
빈도 | NOR | GAM2 | GAM3 | GEV | GUM | LGU2 | LGU3 | LN2 | LN3 | LP3 | WBU2 | WBU3 | GLO | GPA | WKB4 | WKB5
2 | 79 | 75 | 0 | 70.1 | 73.8 | 68.9 | 70 | 69.7 | 0 | 70.8 | 77.9 | 0 | 70.6 | 0 | 69.1 | 70.5
3 | 92 | 88.6 | 0 | 82.2 | 87 | 80.2 | 82 | 81.4 | 0 | 83.3 | 91.6 | 0 | 81.7 | 0 | 80.2 | 80.3
5 | 104.4 | 103.1 | 0 | 97.3 | 101.7 | 94.9 | 96.9 | 94.5 | 0 | 98.5 | 104.8 | 0 | 95.6 | 0 | 95.4 | 94
10 | 117.8 | 120.2 | 0 | 119.2 | 120.2 | 117.3 | 118.7 | 110.9 | 0 | 119.7 | 118.8 | 0 | 116.3 | 0 | 118.5 | 115.9
20 | 128.8 | 135.6 | 0 | 143.6 | 137.9 | 143.8 | 143 | 126.5 | 0 | 142.2 | 130.4 | 0 | 140.5 | 0 | 144.8 | 142.2
30 | 134.5 | 144.1 | 0 | 159.3 | 148.1 | 161.6 | 158.8 | 135.5 | 0 | 156.2 | 136.3 | 0 | 157 | 0 | 161.9 | 160.1
50 | 141.2 | 154.4 | 0 | 180.9 | 160.9 | 187.1 | 180.7 | 146.8 | 0 | 174.8 | 143.2 | 0 | 180.7 | 0 | 185.4 | 185.6
70 | 145.3 | 161 | 0 | 196.4 | 169.3 | 205.9 | 196.3 | 154.2 | 0 | 187.8 | 147.4 | 0 | 198.5 | 0 | 202.2 | 204.4
80 | 146.8 | 163.6 | 0 | 202.9 | 172.6 | 213.9 | 202.9 | 157.1 | 0 | 193.1 | 149 | 0 | 206 | 0 | 209.1 | 212.3
100 | 149.4 | 167.8 | 0 | 214 | 178.1 | 227.9 | 214.2 | 162 | 0 | 202.2 | 151.6 | 0 | 219.4 | 0 | 221.1 | 226.2
150 | 153.9 | 175.4 | 0 | 235.6 | 188.2 | 255.7 | 236.2 | 171 | 0 | 219.4 | 156.2 | 0 | 246.1 | 0 | 244.3 | 253.8
200 | 157 | 180.7 | 0 | 252 | 195.3 | 277.4 | 252.9 | 177.4 | 0 | 232.2 | 159.3 | 0 | 267.2 | 0 | 261.9 | 275.3
300 | 161.1 | 188 | 0 | 276.9 | 205.3 | 311.1 | 278.4 | 186.4 | 0 | 251.1 | 163.5 | 0 | 300.3 | 0 | 288.3 | 308.5
500 | 166.1 | 197.1 | 0 | 311.2 | 217.9 | 359.5 | 313.7 | 197.9 | 0 | 276.6 | 168.5 | 0 | 348.4 | 0 | 324.6 | 355.8
(5) 240분
빈도 | NOR | GAM2 | GAM3 | GEV | GUM | LGU2 | LGU3 | LN2 | LN3 | LP3 | WBU2 | WBU3 | GLO | GPA | WKB4 | WKB5
2 | 89 | 83.9 | 0 | 78.8 | 82.7 | 76.6 | 0 | 78.4 | 78.4 | 79.3 | 87.2 | 0 | 79.4 | 0 | 77.4 | 79.1
3 | 104.5 | 100.2 | 0 | 93.4 | 98.6 | 89.9 | 0 | 92.9 | 93.6 | 94.4 | 103.7 | 0 | 92.9 | 0 | 92 | 92.1
5 | 119.4 | 117.7 | 0 | 111.6 | 116.2 | 107.4 | 0 | 109.2 | 112.5 | 112.8 | 119.7 | 0 | 109.6 | 0 | 111.2 | 109.5
10 | 135.4 | 138.5 | 0 | 137.4 | 138.3 | 134.4 | 0 | 129.8 | 138.8 | 138.3 | 137 | 0 | 133.9 | 0 | 138.8 | 135.9
20 | 148.6 | 157.3 | 0 | 165.7 | 159.5 | 166.6 | 0 | 149.8 | 166.7 | 165.3 | 151.3 | 0 | 162.3 | 0 | 168.3 | 165.8
30 | 155.4 | 167.7 | 0 | 183.7 | 171.8 | 188.5 | 0 | 161.3 | 183.9 | 182 | 158.7 | 0 | 181.3 | 0 | 186.5 | 185.2
50 | 163.4 | 180.3 | 0 | 208.4 | 187 | 220 | 0 | 175.9 | 206.6 | 204.2 | 167.3 | 0 | 208.5 | 0 | 210.6 | 211.7
70 | 168.3 | 188.4 | 0 | 225.8 | 197 | 243.5 | 0 | 185.6 | 222.2 | 219.7 | 172.6 | 0 | 228.7 | 0 | 227.1 | 230.6
80 | 170.2 | 191.6 | 0 | 233.1 | 201 | 253.4 | 0 | 189.4 | 228.6 | 226 | 174.6 | 0 | 237.2 | 0 | 233.8 | 238.5
100 | 173.3 | 196.8 | 0 | 245.5 | 207.6 | 271 | 0 | 195.8 | 239.4 | 236.8 | 177.9 | 0 | 252.3 | 0 | 245.2 | 252
150 | 178.6 | 206.2 | 0 | 269.5 | 219.6 | 306 | 0 | 207.6 | 259.7 | 257.3 | 183.7 | 0 | 282.3 | 0 | 266.5 | 278
200 | 182.3 | 212.7 | 0 | 287.6 | 228.1 | 333.5 | 0 | 216 | 274.7 | 272.4 | 187.6 | 0 | 305.9 | 0 | 282.2 | 297.7
300 | 187.3 | 221.7 | 0 | 314.8 | 240.1 | 376.5 | 0 | 228 | 296.6 | 294.9 | 192.9 | 0 | 342.6 | 0 | 305.1 | 327.3
500 | 193.3 | 232.9 | 0 | 352.1 | 255.2 | 438.6 | 0 | 243.3 | 325.5 | 324.9 | 199.2 | 0 | 395.7 | 0 | 335.2 | 367.8
(6) 360분
빈도 | NOR | GAM2 | GAM3 | GEV | GUM | LGU2 | LGU3 | LN2 | LN3 | LP3 | WBU2 | WBU3 | GLO | GPA | WKB4 | WKB5
2 | 101.7 | 95.9 | 0 | 90.9 | 94.6 | 87.6 | 91 | 90.7 | 90.7 | 92.2 | 99.7 | 0 | 91.7 | 0 | 89.7 | 93.1
3 | 119.4 | 114.6 | 0 | 108 | 112.6 | 102.8 | 107.9 | 107.6 | 108.3 | 109.7 | 118.5 | 0 | 107.4 | 0 | 105 | 105.8
5 | 136.4 | 134.4 | 0 | 128.6 | 132.7 | 122.8 | 128.3 | 126.8 | 129.6 | 130.2 | 136.7 | 0 | 126.3 | 0 | 125.6 | 122.7
10 | 154.6 | 158 | 0 | 157.3 | 157.9 | 153.5 | 156.9 | 151.1 | 158.6 | 157.2 | 156.4 | 0 | 153.4 | 0 | 156.1 | 149.8
20 | 169.6 | 179.4 | 0 | 188.1 | 182 | 190.1 | 187.4 | 174.6 | 188.6 | 184.6 | 172.6 | 0 | 184.3 | 0 | 189.8 | 183.2
30 | 177.4 | 191.3 | 0 | 207.3 | 195.9 | 215 | 206.6 | 188.3 | 206.8 | 201 | 181 | 0 | 204.8 | 0 | 211.1 | 206.2
50 | 186.4 | 205.6 | 0 | 233.1 | 213.3 | 250.7 | 232.3 | 205.5 | 230.6 | 222.3 | 190.8 | 0 | 233.6 | 0 | 239.7 | 239.4
70 | 192 | 214.8 | 0 | 251.2 | 224.7 | 277.4 | 250.3 | 217 | 246.8 | 236.7 | 196.8 | 0 | 254.8 | 0 | 259.8 | 264.2
80 | 194.2 | 218.4 | 0 | 258.5 | 229.2 | 288.7 | 257.6 | 221.5 | 253.3 | 242.5 | 199.1 | 0 | 263.8 | 0 | 268 | 274.8
100 | 197.7 | 224.3 | 0 | 271.2 | 236.8 | 308.6 | 270.3 | 229.1 | 264.4 | 252.4 | 202.8 | 0 | 279.4 | 0 | 282.1 | 293.4
150 | 203.8 | 234.9 | 0 | 295.4 | 250.4 | 348.3 | 294.4 | 243.1 | 285.2 | 270.7 | 209.3 | 0 | 310.3 | 0 | 309 | 330.6
200 | 208 | 242.4 | 0 | 313.4 | 260.1 | 379.5 | 312.4 | 253.1 | 300.3 | 284 | 213.8 | 0 | 334.3 | 0 | 329 | 359.8
300 | 213.6 | 252.6 | 0 | 340.1 | 273.8 | 428.2 | 339.1 | 267.3 | 322.4 | 303.4 | 219.7 | 0 | 371.4 | 0 | 358.7 | 405.5
500 | 220.4 | 265.4 | 0 | 376.1 | 290.9 | 498.6 | 375.1 | 285.5 | 351.2 | 328.7 | 226.9 | 0 | 424.4 | 0 | 398.6 | 471.5
(7) 540분
빈도 | NOR | GAM2 | GAM3 | GEV | GUM | LGU2 | LGU3 | LN2 | LN3 | LP3 | WBU2 | WBU3 | GLO | GPA | WKB4 | WKB5
2 | 111.3 | 104.6 | 0 | 100.1 | 103.3 | 95.3 | 100.2 | 100 | 100 | 0 | 108.8 | 0 | 101 | 0 | 98.7 | 102.6
3 | 131.2 | 125.6 | 0 | 119.6 | 123.6 | 112.2 | 119.6 | 119.6 | 120 | 0 | 130 | 0 | 118.9 | 0 | 116.5 | 117.4
5 | 150.3 | 148 | 0 | 142.7 | 146.1 | 134.6 | 142.6 | 141.9 | 143.7 | 0 | 150.6 | 0 | 140.1 | 0 | 139.9 | 136.5
10 | 170.7 | 174.7 | 0 | 174.3 | 174.4 | 169.2 | 173.8 | 170.4 | 175.2 | 0 | 173 | 0 | 169.9 | 0 | 173.5 | 166.5
20 | 187.6 | 199 | 0 | 207.2 | 201.6 | 210.7 | 206.4 | 198.3 | 207.1 | 0 | 191.5 | 0 | 203.2 | 0 | 209.4 | 202.4
30 | 196.3 | 212.4 | 0 | 227.4 | 217.2 | 239 | 226.4 | 214.5 | 226.2 | 0 | 201.2 | 0 | 224.9 | 0 | 231.5 | 226.7
50 | 206.5 | 228.8 | 0 | 254.1 | 236.8 | 279.8 | 252.8 | 235.1 | 250.9 | 0 | 212.3 | 0 | 255.2 | 0 | 260.5 | 261.3
70 | 212.8 | 239.2 | 0 | 272.5 | 249.6 | 310.3 | 271 | 248.7 | 267.5 | 0 | 219.2 | 0 | 277.2 | 0 | 280.4 | 286.7
80 | 215.2 | 243.3 | 0 | 280 | 254.7 | 323.3 | 278.4 | 254.1 | 274.2 | 0 | 221.9 | 0 | 286.4 | 0 | 288.5 | 297.4
100 | 219.2 | 250.1 | 0 | 292.8 | 263.1 | 346.1 | 291 | 263.3 | 285.6 | 0 | 226.2 | 0 | 302.4 | 0 | 302.2 | 316.3
150 | 226.1 | 262.2 | 0 | 316.8 | 278.5 | 391.8 | 314.7 | 280.1 | 306.6 | 0 | 233.7 | 0 | 333.9 | 0 | 327.9 | 353.4
200 | 230.8 | 270.6 | 0 | 334.5 | 289.4 | 427.8 | 332.2 | 292.1 | 321.8 | 0 | 238.8 | 0 | 358.2 | 0 | 346.7 | 382.3
300 | 237.1 | 282.3 | 0 | 360.5 | 304.7 | 484.2 | 357.8 | 309.3 | 343.8 | 0 | 245.7 | 0 | 395.4 | 0 | 374.1 | 427
500 | 244.8 | 296.9 | 0 | 395.1 | 324 | 565.8 | 391.9 | 331.3 | 372.3 | 0 | 254 | 0 | 447.8 | 0 | 410.1 | 490.4
(8) 720분
빈도 | NOR | GAM2 | GAM3 | GEV | GUM | LGU2 | LGU3 | LN2 | LN3 | LP3 | WBU2 | WBU3 | GLO | GPA | WKB4 | WKB5
2 | 119.7 | 112.5 | 0 | 107.5 | 111.2 | 102.5 | 107.6 | 107.3 | 107.3 | 0 | 117 | 0 | 108.5 | 0 | 106.3 | 109.9
3 | 141.3 | 135.2 | 0 | 128.4 | 133 | 120.7 | 128.4 | 128.4 | 128.9 | 0 | 139.9 | 0 | 127.7 | 0 | 124.5 | 125.2
5 | 161.8 | 159.3 | 0 | 153.4 | 157.3 | 144.9 | 153.2 | 152.3 | 154.5 | 0 | 162.2 | 0 | 150.5 | 0 | 149 | 145.8
10 | 183.8 | 188.2 | 0 | 187.5 | 187.8 | 182.2 | 187.1 | 183 | 188.7 | 0 | 186.3 | 0 | 182.9 | 0 | 185.1 | 178.7
20 | 202 | 214.4 | 0 | 223.4 | 217.1 | 226.9 | 222.6 | 212.8 | 223.5 | 0 | 206.3 | 0 | 219 | 0 | 225 | 218.5
30 | 211.5 | 228.9 | 0 | 245.5 | 234 | 257.5 | 244.5 | 230.3 | 244.4 | 0 | 216.7 | 0 | 242.7 | 0 | 250.2 | 245.6
50 | 222.5 | 246.5 | 0 | 274.7 | 255.1 | 301.6 | 273.4 | 252.3 | 271.4 | 0 | 228.8 | 0 | 275.8 | 0 | 284 | 284.3
70 | 229.2 | 257.8 | 0 | 294.9 | 268.9 | 334.5 | 293.4 | 267 | 289.6 | 0 | 236.2 | 0 | 299.9 | 0 | 307.7 | 312.9
80 | 231.8 | 262.2 | 0 | 303.2 | 274.3 | 348.5 | 301.6 | 272.8 | 297 | 0 | 239.1 | 0 | 310 | 0 | 317.4 | 325
100 | 236.1 | 269.5 | 0 | 317.2 | 283.5 | 373.2 | 315.5 | 282.7 | 309.4 | 0 | 243.7 | 0 | 327.6 | 0 | 334 | 346.3
150 | 243.5 | 282.5 | 0 | 343.8 | 300 | 422.6 | 341.7 | 300.7 | 332.5 | 0 | 251.8 | 0 | 362.2 | 0 | 365.6 | 388.5
200 | 248.6 | 291.6 | 0 | 363.4 | 311.8 | 461.4 | 361.1 | 313.6 | 349.3 | 0 | 257.3 | 0 | 388.9 | 0 | 389.1 | 421.4
300 | 255.4 | 304.3 | 0 | 392.2 | 328.3 | 522.4 | 389.6 | 332 | 373.5 | 0 | 264.8 | 0 | 429.9 | 0 | 423.9 | 472.5
500 | 263.7 | 320 | 0 | 430.6 | 349.1 | 610.6 | 427.6 | 355.6 | 405.1 | 0 | 273.7 | 0 | 487.8 | 0 | 470.7 | 545.5
(9) 900분
빈도 | NOR | GAM2 | GAM3 | GEV | GUM | LGU2 | LGU3 | LN2 | LN3 | LP3 | WBU2 | WBU3 | GLO | GPA | WKB4 | WKB5
2 | 127.5 | 119 | 0 | 111.6 | 117.9 | 107.9 | 0 | 111 | 111 | 112.8 | 123.7 | 0 | 112.5 | 0 | 110 | 113.9
3 | 151.5 | 144.3 | 0 | 134 | 142.3 | 127.9 | 0 | 133.3 | 134.3 | 136 | 149.4 | 0 | 133.3 | 0 | 130.7 | 131.7
5 | 174.5 | 171.6 | 0 | 161.9 | 169.5 | 154.8 | 0 | 158.8 | 163.5 | 164.3 | 174.7 | 0 | 159 | 0 | 158.8 | 155.4
10 | 199.1 | 204.2 | 0 | 201.7 | 203.6 | 196.6 | 0 | 191.6 | 204.3 | 203.2 | 202.3 | 0 | 196.7 | 0 | 201.1 | 193.5
20 | 219.4 | 234 | 0 | 245.7 | 236.3 | 247.3 | 0 | 223.7 | 247.7 | 244.4 | 225.4 | 0 | 240.7 | 0 | 248.6 | 240.5
30 | 230 | 250.5 | 0 | 273.9 | 255.1 | 282.2 | 0 | 242.5 | 274.6 | 269.9 | 237.4 | 0 | 270.3 | 0 | 279 | 272.8
50 | 242.3 | 270.6 | 0 | 312.5 | 278.7 | 332.8 | 0 | 266.3 | 310.1 | 303.7 | 251.4 | 0 | 312.8 | 0 | 320.4 | 319.6
70 | 249.8 | 283.5 | 0 | 339.9 | 294.1 | 370.8 | 0 | 282.1 | 334.6 | 327.1 | 260.1 | 0 | 344.4 | 0 | 349.7 | 354.6
80 | 252.7 | 288.5 | 0 | 351.2 | 300.2 | 387 | 0 | 288.4 | 344.6 | 336.7 | 263.4 | 0 | 357.8 | 0 | 361.7 | 369.4
100 | 257.5 | 296.9 | 0 | 370.9 | 310.4 | 415.7 | 0 | 299.1 | 361.6 | 353 | 268.8 | 0 | 381.4 | 0 | 382.5 | 395.7
150 | 265.8 | 311.8 | 0 | 408.7 | 328.9 | 473.3 | 0 | 318.6 | 393.6 | 383.9 | 278.2 | 0 | 428.5 | 0 | 422.3 | 448.1
200 | 271.4 | 322.3 | 0 | 437.4 | 342.1 | 518.9 | 0 | 332.6 | 417.2 | 406.8 | 284.7 | 0 | 465.6 | 0 | 452.2 | 489.3
300 | 279.1 | 336.8 | 0 | 480.6 | 360.5 | 590.6 | 0 | 352.6 | 451.7 | 440.5 | 293.4 | 0 | 523.5 | 0 | 496.9 | 553.8
500 | 288.3 | 354.8 | 0 | 539.9 | 383.8 | 695.2 | 0 | 378.3 | 497.4 | 485.5 | 303.9 | 0 | 607.3 | 0 | 557.7 | 647
(10) 1080분
빈도 | NOR | GAM2 | GAM3 | GEV | GUM | LGU2 | LGU3 | LN2 | LN3 | LP3 | WBU2 | WBU3 | GLO | GPA | WKB4 | WKB5
2 | 134.2 | 125.2 | 0 | 116.6 | 124.1 | 113.3 | 0 | 115.7 | 115.7 | 117.2 | 130.1 | 0 | 117.4 | 0 | 114.4 | 116.6
3 | 159.8 | 152.1 | 0 | 140 | 150 | 134.6 | 0 | 138.9 | 140.2 | 141.6 | 157.4 | 0 | 139.2 | 0 | 137.6 | 137.7
5 | 184.2 | 181 | 0 | 169.5 | 178.8 | 163.1 | 0 | 165.3 | 171.3 | 172.1 | 184.4 | 0 | 166.5 | 0 | 168.7 | 166.5
10 | 210.3 | 215.8 | 0 | 212.4 | 215.1 | 207.5 | 0 | 199.3 | 215.6 | 215.6 | 213.9 | 0 | 207.1 | 0 | 214.7 | 210.7
20 | 231.9 | 247.5 | 0 | 260.6 | 249.8 | 261.5 | 0 | 232.6 | 263.6 | 263.1 | 238.5 | 0 | 255.1 | 0 | 265.3 | 261.7
30 | 243.1 | 265.1 | 0 | 291.9 | 269.9 | 298.7 | 0 | 252 | 293.6 | 293.2 | 251.3 | 0 | 287.9 | 0 | 297.2 | 295.1
50 | 256.2 | 286.5 | 0 | 335.3 | 294.9 | 352.8 | 0 | 276.6 | 333.6 | 334 | 266.3 | 0 | 335.2 | 0 | 340.1 | 341.3
70 | 264.2 | 300.3 | 0 | 366.4 | 311.3 | 393.4 | 0 | 293 | 361.4 | 362.7 | 275.6 | 0 | 370.7 | 0 | 370.1 | 374.5
80 | 267.3 | 305.7 | 0 | 379.4 | 317.7 | 410.8 | 0 | 299.6 | 372.8 | 374.6 | 279.1 | 0 | 385.9 | 0 | 382.4 | 388.3
100 | 272.3 | 314.6 | 0 | 402 | 328.6 | 441.5 | 0 | 310.6 | 392.2 | 395 | 284.9 | 0 | 412.6 | 0 | 403.5 | 412.3
150 | 281.1 | 330.6 | 0 | 445.8 | 348.3 | 503.2 | 0 | 330.8 | 428.9 | 434 | 295.1 | 0 | 466.4 | 0 | 443.5 | 458.7
200 | 287.1 | 341.7 | 0 | 479.2 | 362.2 | 552 | 0 | 345.3 | 456.2 | 463.3 | 301.9 | 0 | 508.9 | 0 | 473.2 | 494.1
300 | 295.3 | 357.2 | 0 | 530 | 381.8 | 629 | 0 | 366 | 496.2 | 507.1 | 311.3 | 0 | 575.8 | 0 | 517.3 | 547.7
500 | 305.1 | 376.5 | 0 | 600.7 | 406.5 | 741.4 | 0 | 392.5 | 549.5 | 566.6 | 322.6 | 0 | 673.5 | 0 | 576.4 | 621.8
(11) 1440분
빈도 | NOR | GAM2 | GAM3 | GEV | GUM | LGU2 | LGU3 | LN2 | LN3 | LP3 | WBU2 | WBU3 | GLO | GPA | WKB4 | WKB5
2 | 145.7 | 135.4 | 0 | 126.5 | 134.4 | 122.2 | 0 | 125.6 | 125.6 | 126.8 | 140.7 | 0 | 127.5 | 0 | 124 | 124.5
3 | 174.1 | 165.2 | 0 | 152.7 | 163.2 | 145.7 | 0 | 151.8 | 153 | 154.1 | 171.1 | 0 | 151.9 | 0 | 151.5 | 151.4
5 | 201.1 | 197.5 | 0 | 185.5 | 195.2 | 177.2 | 0 | 181.8 | 187.5 | 188.4 | 201.3 | 0 | 182.2 | 0 | 187.4 | 186.7
10 | 230.1 | 236.3 | 0 | 232.8 | 235.4 | 226.6 | 0 | 220.5 | 236.2 | 237.4 | 234.3 | 0 | 226.9 | 0 | 238.2 | 237.2
20 | 254.1 | 271.8 | 0 | 285.5 | 274 | 287 | 0 | 258.6 | 288.4 | 291.1 | 262.1 | 0 | 279.6 | 0 | 291.7 | 291
30 | 266.6 | 291.6 | 0 | 319.5 | 296.2 | 328.7 | 0 | 281 | 320.9 | 325.1 | 276.6 | 0 | 315.2 | 0 | 324.2 | 324.1
50 | 281 | 315.6 | 0 | 366.3 | 324 | 389.5 | 0 | 309.5 | 364.1 | 371.3 | 293.5 | 0 | 366.5 | 0 | 366.6 | 367.4
70 | 290 | 331.1 | 0 | 399.7 | 342.2 | 435.3 | 0 | 328.5 | 393.9 | 403.9 | 304 | 0 | 404.9 | 0 | 395.4 | 397.1
80 | 293.4 | 337.1 | 0 | 413.7 | 349.4 | 454.9 | 0 | 336.1 | 406.1 | 417.3 | 308 | 0 | 421.2 | 0 | 407 | 409.1
100 | 299 | 347.1 | 0 | 437.7 | 361.4 | 489.6 | 0 | 348.8 | 426.9 | 440.4 | 314.6 | 0 | 450 | 0 | 426.6 | 429.5
150 | 308.8 | 365.1 | 0 | 484.4 | 383.3 | 559.5 | 0 | 372.3 | 466.2 | 484.7 | 326.1 | 0 | 507.6 | 0 | 463.2 | 467.7
200 | 315.4 | 377.6 | 0 | 519.9 | 398.7 | 615 | 0 | 389.2 | 495.2 | 518 | 333.9 | 0 | 553 | 0 | 489.8 | 495.6
300 | 324.5 | 395 | 0 | 573.5 | 420.5 | 702.7 | 0 | 413.3 | 537.7 | 567.8 | 344.5 | 0 | 624.3 | 0 | 528.2 | 536.2
500 | 335.3 | 416.7 | 0 | 647.8 | 448 | 830.9 | 0 | 444.4 | 594.2 | 635.5 | 357.3 | 0 | 727.8 | 0 | 578.3 | 589.5

## 강우강도공식 및 강우량 채택
5.3 확률강우강도식 비교
5.3.1 금회검토확률강우강도식
▣ 단기간
구 분 | Talbot - Type |  | Sherman - Type |  | Japanese - Type |  | Semi-Log |  | 비 고
| 강우강도 공식 | 시간당 강우량 (mm/hr) | 강우강도 공식 | 시간당 강우량 (mm/hr) | 강우강도 공식 | 시간당 강우량 (mm/hr) | 강우강도 공식 | 시간당 강우량 (mm/hr)
5 년 | I = 6870.26/(t +48.58) | 63.27 | I = 308.70/(t^0.41) | 57.7744 | I = 526.03/(t^0.5 +1.23) | 58.6094 | I = 189.0655 -71.2162*Log(t) | 62.4323
10 년 | I = 8128.19/(t +50.67) | 73.44 | I = 345.38/(t^0.40) | 67.093 | I = 621.55/(t^0.5 +1.38) | 68.1076 | I = 214.9181 -80.2404*Log(t) | 72.2385
20 년 | I = 9334.17/(t +52.20) | 83.19 | I = 381.29/(t^0.39) | 76.0058 | I = 713.11/(t^0.5 +1.50) | 77.2117 | I = 239.8959 -88.9917*Log(t) | 81.6552
30 년 | I = 10055.67/(t +53.23) | 88.81 | I = 400.29/(t^0.39) | 81.1422 | I = 767.71/(t^0.5 +1.56) | 82.4705 | I = 253.6154 -93.6696*Log(t) | 87.0567
50 년 | I = 10942.89/(t +54.23) | 95.8 | I = 424.94/(t^0.39) | 87.5272 | I = 834.94/(t^0.5 + 1.63) | 89.0072 | I = 271.0759 -99.7016*Log(t) | 93.7914
80 년 | I = 11745.61/(t +54.85) | 102.27 | I = 449.25/(t^0.38) | 93.4864 | I = 895.83/(t^0.5 + 1.68) | 95.0498 | I = 287.7567 -105.5605*Log(t) | 100.0542
100 년 | I = 12728.18/(t +57.20) | 108.61 | I = 456.24/(t^0.37) | 99.3546 | I = 962.43/(t^0.5 + 1.77) | 101.1064 | I = 294.3143 -105.6701*Log(t) | 106.4169
채 택 | [6 empty] | ◎
▣ 장기간
구 분 | Talbot - Type |  | Sherman - Type |  | Japanese - Type |  | Semi-Log |  | 비 고
| 강우강도 공식 | 시간당 강우량 (mm/hr) | 강우강도 공식 | 시간당 강우량 (mm/hr) | 강우강도 공식 | 시간당 강우량 (mm/hr) | 강우강도 공식 | 시간당 강우량 (mm/hr)
5 년 | I = 12346.44/(t +185.15) | 50.3633 | I = 1114.78/(t^0.67) | 70.5855 | I = 289.89/(t^0.5 -4.71) | 95.5188 | I = 104.1945 -31.3464*Log(t) | 48.4559
10 년 | I = 14972.28/(t +195.58) | 58.5786 | I = 1242.28/(t^0.66) | 82.2483 | I = 350.47/(t^0.5 -4.51) | 108.2855 | I = 121.9473 -36.5651*Log(t) | 56.929
20 년 | I = 17496.14/(t +203.22) | 66.4691 | I = 1366.94/(t^0.66) | 93.4384 | I = 408.71/(t^0.5 -4.36) | 120.777 | I = 138.9320 -41.5560*Log(t) | 65.0391
30 년 | I = 18949.98/(t +206.70) | 71.0536 | I = 1440.99/(t^0.65) | 99.9225 | I = 442.23/(t^0.5 -4.30) | 128.1589 | I = 148.7636 -44.4471*Log(t) | 69.7299
50 년 | I = 20772.01/(t +210.58) | 76.7678 | I = 1533.21/(t^0.65) | 108.0284 | I = 484.25/(t^0.5 -4.22 ) | 137.353 | I = 161.0182 -48.0490*Log(t) | 75.5798
80 년 | I = 22431.23/(t +213.45) | 82.0299 | I = 1619.86/(t^0.65) | 115.4498 | I = 522.50/(t^0.5 -4.17) | 145.9469 | I = 172.2680 -51.3585*Log(t) | 80.9448
100 년 | I = 23225.13/(t +214.92) | 84.4811 | I = 1658.88/(t^0.64) | 118.9105 | I = 540.77/(t^0.5 -4.14) | 149.8938 | I = 177.5209 -52.8993*Log(t) | 83.4579
채 택 | ◎

## 비교곡선DATA
5.3.2 확률강우강도식 비교
단위 : ㎜/hr
구 분 |  |  | 지 속 시 간 (분)
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120
강 우 강 도 | 기존하수도정비기본계획 적용공식 | 5 년 | 22.45 | 36.23 | 45.56 | 52.29 | 57.38 | 61.36 | 69.38 | 74.23
|  | 10 년 | 24.65 | 39.38 | 49.18 | 56.17 | 61.4 | 65.47 | 73.59 | 78.46
20 년
30 년
| 국토해양부산정 | 5 년 | 18.1 | 30.4 | 39.4 | 46.8 | 53.4 | 59.5 | 73.7 | 84
|  | 10 년 | 20.6 | 34.7 | 45.4 | 53.9 | 61.6 | 69.4 | 86.4 | 98.6
|  | 20 년 | 22.9 | 38.9 | 51 | 60.7 | 69.5 | 78.9 | 98.5 | 112.5
|  | 30 년 | 24.3 | 41.2 | 54.3 | 64.6 | 74 | 84.4 | 105.5 | 120.6
| 소하천정비종합계획 | 5 년 | 18 | 25.7 | 32.1 | 38.5 | 43.5 | 46.2 | 54.9 | 62.5
|  | 10 년 | 20.9 | 29.8 | 37.3 | 44.9 | 50.7 | 53.6 | 63.6 | 72.1
|  | 20 년 | 23.7 | 33.8 | 42.3 | 51.1 | 57.6 | 60.8 | 71.9 | 81.4
|  | 30 년 | 25.3 | 36 | 45.1 | 54.6 | 61.6 | 64.9 | 76.6 | 86.7
| 개화천∙하개천하천정비기본계획 | 5 년
|  | 10 년 | 29.92 | 46.76 | 58.47 | 67.51 | 74.9 | 81.18 | 95.96 | 107.17
|  | 20 년 | 34.26 | 53.61 | 67.12 | 77.55 | 86.1 | 93.38 | 110.53 | 123.57
|  | 30 년 | 37.89 | 58.07 | 71.98 | 82.72 | 91.54 | 99.08 | 116.96 | 130.7
| 금회 검토공식 | 5 년 | 19.64 | 32.14 | 41.94 | 49.98 | 56.73 | 62.43 | 74.84 | 81.99
|  | 10 년 | 22.45 | 36.84 | 48.2 | 57.58 | 65.49 | 72.24 | 87.16 | 96.17
|  | 20 년 | 25.15 | 41.37 | 54.22 | 64.88 | 73.92 | 81.66 | 98.98 | 109.73
|  | 30 년 | 26.66 | 43.92 | 57.63 | 69.03 | 78.73 | 87.06 | 105.84 | 117.72

## 비교곡선5년
▣ 5년빈도
지속시간(분) | 강우강도(mm/hr)
| 기존적용공식 | 대표확률공식 | 소하천정비 | 하천정비 기본계획 | 금회 검토공식
10 | 22.45 | 18.1 | 18 |  | 19.64
20 | 36.23 | 30.4 | 25.7 |  | 32.14
30 | 45.56 | 39.4 | 32.1 |  | 41.94
40 | 52.29 | 46.8 | 38.5 |  | 49.98
50 | 57.38 | 53.4 | 43.5 |  | 56.73
60 | 61.36 | 59.5 | 46.2 |  | 62.43
90 | 69.38 | 73.7 | 54.9 |  | 74.84
120 | 74.23 | 84 | 62.5 |  | 81.99

## 비교곡선10년
▣ 10년빈도
지속시간(분) | 강우강도(mm/hr)
| 기존적용공식 | 대표확률공식 | 소하천정비 | 하천정비 기본계획 | 금회 검토공식
10 | 24.65 | 20.6 | 20.9 | 29.92 | 22.45
20 | 39.38 | 34.7 | 29.8 | 46.76 | 36.84
30 | 49.18 | 45.4 | 37.3 | 58.47 | 48.2
40 | 56.17 | 53.9 | 44.9 | 67.51 | 57.58
50 | 61.4 | 61.6 | 50.7 | 74.9 | 65.49
60 | 65.47 | 69.4 | 53.6 | 81.18 | 72.24
90 | 73.59 | 86.4 | 63.6 | 95.96 | 87.16
120 | 78.46 | 98.6 | 72.1 | 107.17 | 96.17

## 비교곡선20년
▣ 20년빈도
지속시간(분) | 강우강도(mm/hr)
| 기존적용공식 | 대표확률공식 | 소하천정비 | 하천정비 기본계획 | 금회 검토공식
10 |  | 22.9 | 23.7 | 34.26 | 25.15
20 |  | 38.9 | 33.8 | 53.61 | 41.37
30 |  | 51 | 42.3 | 67.12 | 54.22
40 |  | 60.7 | 51.1 | 77.55 | 64.88
50 |  | 69.5 | 57.6 | 86.1 | 73.92
60 |  | 78.9 | 60.8 | 93.38 | 81.66
90 |  | 98.5 | 71.9 | 110.53 | 98.98
120 |  | 112.5 | 81.4 | 123.57 | 109.73

## 비교곡선30년
▣ 30년빈도
지속시간(분) | 강우강도(mm/hr)
| 기존적용공식 | 대표확률공식 | 소하천정비 | 하천정비 기본계획 | 금회 검토공식
10 |  | 24.3 | 25.3 | 37.89 | 26.66
20 |  | 41.2 | 36 | 58.07 | 43.92
30 |  | 54.3 | 45.1 | 71.98 | 57.63
40 |  | 64.6 | 54.6 | 82.72 | 69.03
50 |  | 74 | 61.6 | 91.54 | 78.73
60 |  | 84.4 | 64.9 | 99.08 | 87.06
90 |  | 105.5 | 76.6 | 116.96 | 105.84
120 |  | 120.6 | 86.7 | 130.7 | 117.72