## 1. 기존관 현황조서
6.1 기존관거현황
1) 기존관거 연장조서
구분 |  |  |  |  | 계 | 원형관 | [14 empty] | BOX 암거 | [8 empty] | 개거 | 측구
[6 empty] | 소계 | D200 | D250 | D300 | D400 | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1200 | D1350 | D1500 | 소계 | 1.0XH이하 | 1.5XH이하 | 2.0XH이하 | 2.5XH이하 | 3.0XH이하 | 3.5XH이하 | 4.0XH이하 | 5.0XH이상
보령처리구역 |  | 계 |  |  | 205567.48 | 127364.98 | 1196.98 | 360 | 33608 | 18820 | 6805 | 7962 | 32534 | 3400 | 7425 | 1906 | 8720 | 4183 | 203 | 242 | 27626.5 | 5106 | 5936 | 7985 | 3697 | 1327 | 1026 | 717.8 | 1831.7 | 21573 | 29003
|  |  | 합류 |  | 63578 | 42921 | 106 | 61 | 3883 | 1201 | 1951 | 3240 | 17820 | 1968 | 2967 | 1547 | 5704 | 2057 | 182 | 234 | 7665 | 2184 | 1973 | 2463 | 463 | 12 | 570 | 0 | 0 | 4353 | 8639
|  |  | 분류 | 우수 | 100407.5 | 42862 | 0 | 60 | 2303 | 9726 | 4209 | 3641 | 11848 | 1087 | 4458 | 359 | 3016 | 2126 | 21 | 8 | 19961.5 | 2922 | 3963 | 5522 | 3234 | 1315 | 456 | 717.8 | 1831.7 | 17220 | 20364
|  |  |  | 오수 | 41581.98 | 41581.98 | 1090.98 | 239 | 27422 | 7893 | 645 | 1081 | 2866 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대천 | 계 |  |  | 85461 | 48124 | 42 | 55 | 12308 | 953 | 2702 | 3671 | 18184 | 2157 | 2249 | 1030 | 2588 | 1818 | 203 | 164 | 11831 | 3020 | 2736 | 4148 | 585 | 287 | 1020 | 35 | 0 | 8212 | 17294
|  |  | 합류 |  | 49044 | 28387 | 42 | 55 | 2965 | 786 | 1136 | 2224 | 11898 | 1968 | 1978 | 1030 | 2212 | 1755 | 182 | 156 | 7665 | 2184 | 1973 | 2463 | 463 | 12 | 570 |  | 0 | 4353 | 8639
|  |  | 분류 | 우수 | 25753 | 9073 |  |  | 1695 | 146 | 921 | 981 | 4402 | 189 | 271 |  | 376 | 63 | 21 | 8 | 4166 | 836 | 763 | 1685 | 122 | 275 | 450 | 35 |  | 3859 | 8655
|  |  |  | 오수 | 10664 | 10664 |  |  | 7648 | 21 | 645 | 466 | 1884 | [7 empty] | 0
| 동대 | 계 |  |  | 73577.98 | 46024.98 | 1090.98 | 239 | 13109 | 10361 | 1699 | 3427 | 6428 | 749 | 2850 | 352 | 3943 | 1777 | 0 | 0 | 9676 | 1974 | 2279 | 1927 | 1345 | 343 | 6 | 536 | 1266 | 12625 | 5252
|  |  | 합류 |  | 5976 | 5976 |  |  | 386 | 121 | 377 | 662 | 2439 |  | 320 | 38 | 1602 | 31 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 48119 | 20566 |  |  | 461 | 5946 | 1322 | 2150 | 3007 | 749 | 2530 | 314 | 2341 | 1746 |  |  | 9676 | 1974 | 2279 | 1927 | 1345 | 343 | 6 | 536 | 1266 | 12625 | 5252
|  |  |  | 오수 | 19482.98 | 19482.98 | 1090.98 | 239 | 12262 | 4294 | 0 | 615 | 982 | [7 empty] | 0
| 명천 | 계 |  |  | 25888.5 | 14974 | 64 | 6 | 3114 | 1914 | 1573 | 365 | 4065 | 12 | 1635 | 45 | 1875 | 228 | 0 | 78 | 5565.5 | 87 | 902 | 1580 | 1767 | 517 | 0 | 146.8 | 565.7 | 0 | 5349
|  |  | 합류 |  | 7446 | 7446 | 64 | 6 | 532 | 237 | 438 | 253 | 3320 |  | 669 |  | 1739 | 110 |  | 78 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 15865.5 | 4951 |  |  | 5 | 1677 | 1135 | 112 | 745 | 12 | 966 | 45 | 136 | 118 |  |  | 5565.5 | 87 | 902 | 1580 | 1767 | 517 |  | 146.8 | 565.7 |  | 5349
|  |  |  | 오수 | 2577 | 2577 |  |  | 2577 | [11 empty] | 0
| 궁촌 | 계 |  |  | 20640 | 18242 | 0 | 60 | 5077 | 5592 | 831 | 499 | 3857 | 482 | 691 | 479 | 314 | 360 | 0 | 0 | 554 | 25 | 19 | 330 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 736 | 1108
|  |  | 합류 |  | 1112 | 1112 |  |  |  | 57 |  | 101 | 163 |  |  | 479 | 151 | 161 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 10670 | 8272 |  | 60 | 142 | 1957 | 831 | 398 | 3694 | 137 | 691 |  | 163 | 199 |  |  | 554 | 25 | 19 | 330 |  | 180 |  |  |  | 736 | 1108
|  |  |  | 오수 | 8858 | 8858 |  | 0 | 4935 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 345 | [6 empty] | 0
대천해수욕장 처리구역 |  | 계 |  |  | 61629 | 44160 | 355 | 0 | 16283 | 1577 | 7151 | 6227 | 4725 | 1330 | 2474 | 627 | 1912 | 880 | 619 | 0 | 5127 | 1499 | 2545 | 950 | 51 | 0 | 82 | 0 | 0 | 719 | 11623
|  |  | 합류 |  | 11475 | 5169 | 27 | 0 | 634 | 248 | 1375 | 641 | 465 | 143 | 312 | 24 | 613 | 68 | 619 | 0 | 1397 | 607 | 776 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4909
|  |  | 분류 | 우수 | 30649 | 19486 | 66 | 0 | 446 | 443 | 5067 | 4858 | 3410 | 1187 | 1295 | 603 | 1299 | 812 | 0 | 0 | 3730 | 892 | 1769 | 936 | 51 | 0 | 82 | 0 | 0 | 719 | 6714
|  |  |  | 오수 | 19505 | 19505 | 262 | 0 | 15203 | 886 | 709 | 728 | 850 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 신흑 | 계 |  |  | 50154 | 38991 | 328 | 0 | 15649 | 1329 | 5776 | 5586 | 4260 | 1187 | 2162 | 603 | 1299 | 812 | 0 | 0 | 3730 | 892 | 1769 | 936 | 51 | 0 | 82 | 0 | 0 | 719 | 6714
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 30649 | 19486 | 66 |  | 446 | 443 | 5067 | 4858 | 3410 | 1187 | 1295 | 603 | 1299 | 812 |  |  | 3730 | 892 | 1769 | 936 | 51 |  | 82 |  |  | 719 | 6714
|  |  |  | 오수 | 19505 | 19505 | 262 |  | 15203 | 886 | 709 | 728 | 850 |  | 867 | [5 empty] | 0
| 흑포,사곡 | 합류 |  |  | 9050 | 3415 | 27 |  | 503 | 248 | 1254 | 381 | 308 |  | 230 | 8 | 388 | 68 |  |  | 1264 | 474 | 776 | 14 | [6 empty] | 4371
| 요암 | 합류 |  |  | 1660 | 989 |  |  | 131 |  | 121 | 260 | 157 | 143 | 82 |  | 95 |  |  |  | 133 | 133 | [8 empty] | 538
| 삼현 | 합류 |  |  | 765 | 765 | [9 empty] | 16 | 130 |  | 619 |  | 0
웅천 처리구역 |  | 계 |  |  | 37487 | 16384 | 55 | 93 | 8489 | 217 | 491 | 624 | 3156 | 287 | 1782 | 91 | 806 | 293 | 0 | 0 | 4074 | 1986 | 1061 | 595 | 9 | 258 | 95 | 57 | 13 | 9603 | 7426
|  |  | 분류 | 우수 | 29576 | 8473 | 55 | 93 | 578 | 217 | 491 | 624 | 3156 | 287 | 1782 | 91 | 806 | 293 | 0 | 0 | 4074 | 1986 | 1061 | 595 | 9 | 258 | 95 | 57 | 13 | 9603 | 7426
|  |  |  | 오수 | 7911 | 7911 | 0 | 0 | 7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대천 | 계 |  |  | 6660 | 4111 | 0 | 0 | 2531 | 0 | 0 | 88 | 590 | 0 | 653 | 0 | 142 | 107 | 0 | 0 | 266 | 145 | 42 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 474 | 1809
|  |  | 분류 | 우수 | 4203 | 1654 |  |  | 74 |  |  | 88 | 590 |  | 653 |  | 142 | 107 |  |  | 266 | 145 | 42 |  |  | 79 |  |  |  | 474 | 1809
|  |  |  | 오수 | 2457 | 2457 |  |  | 2457 | [11 empty] | 0
| 대창 | 계 |  |  | 30827 | 12273 | 55 | 93 | 5958 | 217 | 491 | 536 | 2566 | 287 | 1129 | 91 | 664 | 186 | 0 | 0 | 3808 | 1841 | 1019 | 595 | 9 | 179 | 95 | 57 | 13 | 9129 | 5617
|  |  | 분류 | 우수 | 25373 | 6819 | 55 | 93 | 504 | 217 | 491 | 536 | 2566 | 287 | 1129 | 91 | 664 | 186 |  |  | 3808 | 1841 | 1019 | 595 | 9 | 179 | 95 | 57 | 13 | 9129 | 5617
|  |  |  | 오수 | 5454 | 5454 |  |  | 5454 | [11 empty] | 0
무창포 처리구역 |  | 계 |  |  | 9822 | 8324 | 254 | 0 | 4573 | 684 | 927 | 563 | 337 | 272 | 240 | 185 | 24 | 265 | 0 | 0 | 1289 | 249 | 416 | 103 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209
|  |  | 분류 | 우수 | 5698 | 4200 |  |  | 2046 | 268 |  | 563 | 337 | 272 | 240 | 185 | 24 | 265 |  |  | 1289 | 249 | 416 | 103 | 521 | [5 empty] | 209
|  |  |  | 오수 | 4124 | 4124 | 254 |  | 2527 | 416 | 927
성주 처리구역 |  | 계 |  |  | 17404 | 8047 | 5748 | 599 | 158 | 192 | 19 | 780 | 451 | 0 | 71 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 552 | 308 | 48 | 6 | 139 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2931 | 5874
|  |  | 분류 | 우수 | 11057 | 1700 |  |  | 158 | 192 | 19 | 780 | 451 |  | 71 |  | 11 |  |  | 18 | 552 | 308 | 48 | 6 | 139 |  |  |  | 51 | 2931 | 5874
|  |  |  | 오수 | 6347 | 6347 | 5748 | 599
0
▣ BTL 사업지역 관거 연장조서
구분 |  |  |  |  | 계 | 원형관 | [14 empty] | BOX 암거 | [8 empty] | 개거 | 측구
[6 empty] | 소계 | D200 | D250 | D300 | D400 | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1200 | D1350 | D1500 | 소계 | 1.0XH이하 | 1.5XH이하 | 2.0XH이하 | 2.5XH이하 | 3.0XH이하 | 3.5XH이하 | 4.0XH이하 | 5.0XH이상
보령처리구역 |  | 계 |  |  | 61321 | 50869 | 15 | 0 | 13740 | 1064 | 2590 | 3044 | 19332 | 1945 | 3551 | 1051 | 2469 | 1819 | 182 | 67 | 10452 | 1515 | 2828 | 3556 | 1256 | 287 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 34815 | 28080 | 15 | 0 | 1653 | 786 | 854 | 2224 | 13740 | 1756 | 2043 | 1030 | 2057 | 1673 | 182 | 67 | 6735 | 1515 | 1973 | 2202 | 463 | 12 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 14890 | 11173 | 0 | 0 | 1607 | 278 | 1532 | 396 | 5084 | 189 | 1508 | 21 | 412 | 146 | 0 | 0 | 3717 | 0 | 855 | 1354 | 793 | 275 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 11616 | 11616 | 0 | 0 | 10480 | 0 | 204 | 424 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대천 | 계 |  |  | 51383 | 42200 | 15 | 0 | 10562 | 844 | 1979 | 2932 | 16672 | 1945 | 2249 | 1030 | 1987 | 1736 | 182 | 67 | 9183 | 1515 | 2230 | 3556 | 585 | 287 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 32838 | 26103 | 15 | 0 | 1653 | 786 | 854 | 2224 | 11898 | 1756 | 1978 | 1030 | 1987 | 1673 | 182 | 67 | 6735 | 1515 | 1973 | 2202 | 463 | 12 | 570
|  |  | 분류 | 우수 | 9909 | 7461 |  |  | 1409 | 58 | 921 | 284 | 4266 | 189 | 271 |  |  | 63 |  |  | 2448 |  | 257 | 1354 | 122 | 275 | 440
|  |  |  | 오수 | 8636 | 8636 |  |  | 7500 |  | 204 | 424 | 508 | [7 empty] | 0
| 동대 | 계 |  |  | 1768 | 1717 | 0 | 0 | 889 | 146 | 62 | 0 | 73 | 0 | 271 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 1075 | 1024 |  |  | 196 | 146 | 62 |  | 73 |  | 271 |  | 276 |  |  |  | 51 |  | 51
|  |  |  | 오수 | 693 | 693 |  |  | 693 | [11 empty] | 0
| 명천 | 계 |  |  | 8170 | 6952 | 0 | 0 | 2289 | 74 | 549 | 112 | 2587 | 0 | 1031 | 21 | 206 | 83 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 547 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 1977 | 1977 | [6 empty] | 1842 |  | 65 |  | 70 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 3906 | 2688 |  |  | 2 | 74 | 549 | 112 | 745 |  | 966 | 21 | 136 | 83 |  |  | 1218 |  | 547 |  | 671
|  |  |  | 오수 | 2287 | 2287 |  |  | 2287 | 0 | [10 empty] | 0
| 궁촌 | 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | 오수 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
▣ BTL 사업 제외 관거 연장조서
구분 |  |  |  |  | 계 | 원형관 | [14 empty] | BOX 암거 | [8 empty] | 개거 | 측구
[6 empty] | 소계 | D200 | D250 | D300 | D400 | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1200 | D1350 | D1500 | 소계 | 1.0XH이하 | 1.5XH이하 | 2.0XH이하 | 2.5XH이하 | 3.0XH이하 | 3.5XH이하 | 4.0XH이하 | 5.0XH이상
보령처리구역 |  | 계 |  |  | 144246.48 | 76495.98 | 1181.98 | 360 | 19868 | 17756 | 4215 | 4918 | 13202 | 1455 | 3874 | 855 | 6251 | 2364 | 21 | 175 | 17174.5 | 3591 | 3108 | 4429 | 2441 | 1040 | 16 | 717.8 | 1831.7 | 21573 | 29003
|  |  | 합류 |  | 28763 | 14841 | 91 | 61 | 2230 | 415 | 1097 | 1016 | 4080 | 212 | 924 | 517 | 3647 | 384 | 0 | 167 | 930 | 669 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4353 | 8639
|  |  | 분류 | 우수 | 85517.5 | 31689 | 0 | 60 | 696 | 9448 | 2677 | 3245 | 6764 | 898 | 2950 | 338 | 2604 | 1980 | 21 | 8 | 16244.5 | 2922 | 3108 | 4168 | 2441 | 1040 | 16 | 717.8 | 1831.7 | 17220 | 20364
|  |  |  | 오수 | 29965.98 | 29965.98 | 1090.98 | 239 | 16942 | 7893 | 441 | 657 | 2358 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대천 | 계 |  |  | 34078 | 5924 | 27 | 55 | 1746 | 109 | 723 | 739 | 1512 | 212 | 0 | 0 | 601 | 82 | 21 | 97 | 2648 | 1505 | 506 | 592 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 8212 | 17294
|  |  | 합류 |  | 16206 | 2284 | 27 | 55 | 1312 | 0 | 282 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 225 | 82 | 0 | 89 | 930 | 669 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4353 | 8639
|  |  | 분류 | 우수 | 15844 | 1612 | 0 | 0 | 286 | 88 | 0 | 697 | 136 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 21 | 8 | 1718 | 836 | 506 | 331 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 3859 | 8655
|  |  |  | 오수 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 148 | 21 | 441 | 42 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 동대 | 계 |  |  | 71809.98 | 44307.98 | 1090.98 | 239 | 12220 | 10215 | 1637 | 3427 | 6355 | 749 | 2579 | 352 | 3667 | 1777 | 0 | 0 | 9625 | 1974 | 2228 | 1927 | 1345 | 343 | 6 | 536 | 1266 | 12625 | 5252
|  |  | 합류 |  | 5976 | 5976 | 0 | 0 | 386 | 121 | 377 | 662 | 2439 | 0 | 320 | 38 | 1602 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 47044 | 19542 | 0 | 0 | 265 | 5800 | 1260 | 2150 | 2934 | 749 | 2259 | 314 | 2065 | 1746 | 0 | 0 | 9625 | 1974 | 2228 | 1927 | 1345 | 343 | 6 | 536 | 1266 | 12625 | 5252
|  |  |  | 오수 | 18789.98 | 18789.98 | 1090.98 | 239 | 11569 | 4294 | 0 | 615 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 명천 | 계 |  |  | 17718.5 | 8022 | 64 | 6 | 825 | 1840 | 1024 | 253 | 1478 | 12 | 604 | 24 | 1669 | 145 | 0 | 78 | 4347.5 | 87 | 355 | 1580 | 1096 | 517 | 0 | 146.8 | 565.7 | 0 | 5349
|  |  | 합류 |  | 5469 | 5469 | 64 | 6 | 532 | 237 | 438 | 253 | 1478 | 0 | 604 | 0 | 1669 | 110 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 11959.5 | 2263 | 0 | 0 | 3 | 1603 | 586 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 35 | 0 | 0 | 4347.5 | 87 | 355 | 1580 | 1096 | 517 | 0 | 146.8 | 565.7 | 0 | 5349
|  |  |  | 오수 | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 궁촌 | 계 |  |  | 20640 | 18242 | 0 | 60 | 5077 | 5592 | 831 | 499 | 3857 | 482 | 691 | 479 | 314 | 360 | 0 | 0 | 554 | 25 | 19 | 330 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 736 | 1108
|  |  | 합류 |  | 1112 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 101 | 163 | 0 | 0 | 479 | 151 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 10670 | 8272 | 0 | 60 | 142 | 1957 | 831 | 398 | 3694 | 137 | 691 | 0 | 163 | 199 | 0 | 0 | 554 | 25 | 19 | 330 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 736 | 1108
|  |  |  | 오수 | 8858 | 8858 | 0 | 0 | 4935 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
대천해수욕장 처리구역 |  | 계 |  |  | 61560 | 44091 | 289 | 0 | 16283 | 1574 | 7151 | 6227 | 4725 | 2197 | 1607 | 627 | 1912 | 880 | 619 | 0 | 5127 | 1499 | 2545 | 950 | 51 | 0 | 82 | 0 | 0 | 719 | 11623
|  |  | 합류 |  | 11475 | 5169 | 27 | 0 | 634 | 248 | 1375 | 641 | 465 | 143 | 312 | 24 | 613 | 68 | 619 | 0 | 1397 | 607 | 776 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4909
|  |  | 분류 | 우수 | 30583 | 19420 | 0 | 0 | 446 | 443 | 5067 | 4858 | 3410 | 1187 | 1295 | 603 | 1299 | 812 | 0 | 0 | 3730 | 892 | 1769 | 936 | 51 | 0 | 82 | 0 | 0 | 719 | 6714
|  |  |  | 오수 | 19502 | 19502 | 262 | 0 | 15203 | 883 | 709 | 728 | 850 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 신흑 | 계 |  |  | 50085 | 38922 | 262 | 0 | 15649 | 1326 | 5776 | 5586 | 4260 | 2054 | 1295 | 603 | 1299 | 812 | 0 | 0 | 3730 | 892 | 1769 | 936 | 51 | 0 | 82 | 0 | 0 | 719 | 6714
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 30583 | 19420 |  |  | 446 | 443 | 5067 | 4858 | 3410 | 1187 | 1295 | 603 | 1299 | 812 |  |  | 3730 | 892 | 1769 | 936 | 51 |  | 82 |  |  | 719 | 6714
|  |  |  | 오수 | 19502 | 19502 | 262 |  | 15203 | 883 | 709 | 728 | 850 | 867 | [6 empty] | 0
| 흑포,사곡 | 합류 |  |  | 9050 | 3415 | 27 |  | 503 | 248 | 1254 | 381 | 308 |  | 230 | 8 | 388 | 68 |  |  | 1264 | 474 | 776 | 14 | [6 empty] | 4371
| 요암 | 합류 |  |  | 1660 | 989 |  |  | 131 |  | 121 | 260 | 157 | 143 | 82 |  | 95 |  |  |  | 133 | 133 | [8 empty] | 538
| 삼현 | 합류 |  |  | 765 | 765 | [9 empty] | 16 | 130 |  | 619 |  | 0
웅천 처리구역 |  | 계 |  |  | 37487 | 16384 | 55 | 93 | 8489 | 217 | 491 | 624 | 3156 | 287 | 1782 | 91 | 806 | 293 | 0 | 0 | 4074 | 1986 | 1061 | 595 | 9 | 258 | 95 | 57 | 13 | 9603 | 7426
|  |  | 분류 | 우수 | 29576 | 8473 | 55 | 93 | 578 | 217 | 491 | 624 | 3156 | 287 | 1782 | 91 | 806 | 293 | 0 | 0 | 4074 | 1986 | 1061 | 595 | 9 | 258 | 95 | 57 | 13 | 9603 | 7426
|  |  |  | 오수 | 7911 | 7911 | 0 | 0 | 7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대천 | 계 |  |  | 6660 | 4111 | 0 | 0 | 2531 | 0 | 0 | 88 | 590 | 0 | 653 | 0 | 142 | 107 | 0 | 0 | 266 | 145 | 42 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 474 | 1809
|  |  | 분류 | 우수 | 4203 | 1654 |  |  | 74 |  |  | 88 | 590 |  | 653 |  | 142 | 107 |  |  | 266 | 145 | 42 |  |  | 79 |  |  |  | 474 | 1809
|  |  |  | 오수 | 2457 | 2457 |  |  | 2457 | [11 empty] | 0
| 대창 | 계 |  |  | 30827 | 12273 | 55 | 93 | 5958 | 217 | 491 | 536 | 2566 | 287 | 1129 | 91 | 664 | 186 | 0 | 0 | 3808 | 1841 | 1019 | 595 | 9 | 179 | 95 | 57 | 13 | 9129 | 5617
|  |  | 분류 | 우수 | 25373 | 6819 | 55 | 93 | 504 | 217 | 491 | 536 | 2566 | 287 | 1129 | 91 | 664 | 186 |  |  | 3808 | 1841 | 1019 | 595 | 9 | 179 | 95 | 57 | 13 | 9129 | 5617
|  |  |  | 오수 | 5454 | 5454 |  |  | 5454 | [11 empty] | 0
무창포 처리구역 |  | 계 |  |  | 9568 | 8070 | 0 | 0 | 4573 | 684 | 927 | 563 | 337 | 272 | 240 | 185 | 24 | 265 | 0 | 0 | 1289 | 249 | 416 | 103 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209
|  |  | 분류 | 우수 | 5698 | 4200 |  |  | 2046 | 268 |  | 563 | 337 | 272 | 240 | 185 | 24 | 265 |  |  | 1289 | 249 | 416 | 103 | 521 | [5 empty] | 209
|  |  |  | 오수 | 3870 | 3870 |  |  | 2527 | 416 | 927
성주 처리구역 |  | 계 |  |  | 17404 | 8047 | 5748 | 599 | 158 | 192 | 19 | 780 | 451 | 0 | 71 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 552 | 308 | 48 | 6 | 139 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2931 | 5874
|  |  | 분류 | 우수 | 11057 | 1700 |  |  | 158 | 192 | 19 | 780 | 451 |  | 71 |  | 11 |  |  | 18 | 552 | 308 | 48 | 6 | 139 |  |  |  | 51 | 2931 | 5874
|  |  |  | 오수 | 6347 | 6347 | 5748 | 599

## 2.BTL 사업분석
2) BTL사업분석
▣ 우수관거 정비계획 분석
구분 |  | 전체 연장 | 굴착 |  | 보수
|  |  | 용량부족 | 내부불량 | 전체보수 | 부분보수
계 | 관거연장 | 46530 | 5543 | 2239 | 178 | 1125
| 구성비 |  | 11.91% | 4.812% | 0.3825% | 24
대천 처리분구 | 관거연장 | 36560 | 3734 | 1805 | 178 | 912
| 구성비 |  | 10.21% | 4.937% | 0.4869% | 25
동대 처리분구 | 관거연장 | 4880 | 273 | 309 | 0 | 91
| 구성비 |  | 5.594% | 6.332% | 0% | 19
명천 처리분구 | 관거연장 | 5090 | 1536 | 125 | 0 | 122
| 구성비 |  | 30.18% | 2.456% | 0% | 24
▣ 오수관거 정비계획 분석
구분 |  | 전체 연장 | 굴착 |  | 보수
|  |  | 용량부족 | 내부불량 | 전체보수 | 부분보수
계 | 관거연장 | 15312 | 3140 | 0 | 0 | 206
| 구성비 |  | 20.51% | 0% | 0% | 13
대천 처리분구 | 관거연장 | 9947 | 2810 | 0 | 0 | 111
| 구성비 |  | 28.25% | 0% | 0% | 11
동대 처리분구 | 관거연장 | 2892 | 241 | 0 | 0 | 60
| 구성비 |  | 8.333% | 0% | 0% | 21
명천 처리분구 | 관거연장 | 2473 | 89 | 0 | 0 | 35
| 구성비 |  | 3.599% | 0% | 0% | 14

## 3.0-1 단계별 개보수계획(우수)
3) 단계별 관거 개·보수계획
▣ 우수관거 단계별 개량계획
처리구역 | 처리분구 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  |  | (2010년) | (2015년) | (2020년) | (2025년)
총 계 |  | 12686 | 0 | 2054 | 862 | 9770
보 령 | 소계 | 6184 | 0 | 357 | 0 | 5827
| 대 천 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 |  | 1단계
| 동 대 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 4260 |  | 4단계
| 명 천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4단계
| 궁 천 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 1567 |  | 4단계
| 주 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
대천 | 소 계 | 4104 | 0 | 0 | 862 | 3242
해수욕장 | 신 흑 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 3242 |  | 3단계
| 흑포,사곡 | 569 | 0 | 0 | 569 | 0 |  | 2단계
| 요 암 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 |  | 2단계
| 삼 현 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 |  | 2단계
웅 천 | 소 계 | 1417 | 0 | 1417 | 0 | 0
| 대 천 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 |  | 1단계
| 대 창 | 1140 | 0 | 1140 | 0 | 0 |  | 1단계
무창포 |  | 701 | 0 | 0 | 0 | 701 |  | 4단계
성 주 |  | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 |  | 1단계
▣ 우수관거 단계별 보수계획
처리구역 | 구분 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고
|  |  | (2010년) | (2015년) | (2020년) | (2025년)
전 체 | 전체보수(m) | 296 | 0 | 40 | 21 | 235
| 부분보수(개소) | 1772 | 0 | 244 | 123 | 1405
보 령 | 전체보수(m) | 142 | 0 | 0 | 0 | 142
| 부분보수(개소) | 838 | 0 | 0 | 0 | 838
대천 | 전체보수(m) | 98 | 0 | 0 | 21 | 77
해수욕장 | 부분보수(개소) | 589 | 0 | 0 | 123 | 466
웅 천 | 전체보수(m) | 33 | 0 | 33 | 0 | 0
| 부분보수(개소) | 203 | 0 | 203 | 0 | 0
무창포 | 전체보수(m) | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
| 부분보수(개소) | 101 | 0 | 0 | 0 | 101
성주 | 전체보수(m) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0
| 부분보수(개소) | 41 | 0 | 41 | 0 | 0
▣ 단계별 우수관거 계획
처리구역 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고
|  |  | (2010년) | (2015년) | (2020년) | (2025년)
전체 |  | 14754 | 0 | 2338 | 1006 | 11410
보령 |  | 7164 | 0 | 357 | 0 | 6807
대천해수욕장 |  | 4791 | 0 | 0 | 1006 | 3785
웅천 |  | 1653 | 0 | 1653 | 0 | 0
무창포 |  | 818 | 0 | 0 | 0 | 818
성주 |  | 328 | 0 | 328 | 0 | 0

## 3.0-2 단계별 개보수계획(오수)
▣ 오수관거 단계별 개량계획
처리구역 | 처리분구 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  |  | (2010년) | (2015년) | (2020년) | (2025년)
총 계 |  | 13382 |  | 2923 | 0 | 10459
보 령 | 소계 | 5668 |  | 0 | 0 | 5668
| 대 천 | 0 | [5 empty] | 1단계
| 동 대 | 3852 |  |  |  | 3852 |  | 4단계
| 명 천 | 0 | [5 empty] | 4단계
| 궁 천 | 1816 |  |  |  | 1816 |  | 4단계
| 주 교 | 0
대천 | 소 계 | 3998 |  | 0 | 0 | 3998
해수욕장 | 신 흑 | 3998 |  |  |  | 3998 |  | 3단계
| 흑포,사곡 | 0 | [5 empty] | 2단계
| 요 암 | 0 | [5 empty] | 2단계
| 삼 현 | 0 | [5 empty] | 2단계
웅 천 | 소 계 | 1622 |  | 1622 | 0 | 0
| 대 천 | 504 |  | 504 |  |  |  | 1단계
| 대 창 | 1118 |  | 1118 |  |  |  | 1단계
무창포 |  | 793 |  |  |  | 793 |  | 4단계
성 주 |  | 1301 |  | 1301 |  |  |  | 1단계
▣ 오수관거 단계별 보수계획
처리구역 | 구분 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고
|  |  | (2010년) | (2015년) | (2020년) | (2025년)
전 체 | 전체보수(m) | 260 |  | 57 | 0 | 203
| 부분보수(개소) | 847 |  | 186 | 0 | 661
보 령 | 전체보수(m) | 109 |  |  |  | 109
| 부분보수(개소) | 359 |  |  |  | 359
대천 | 전체보수(m) | 78 |  |  |  | 78
해수욕장 | 부분보수(개소) | 252 |  |  |  | 252
웅 천 | 전체보수(m) | 32 |  | 32
| 부분보수(개소) | 103 |  | 103
무창포 | 전체보수(m) | 16 |  |  |  | 16
| 부분보수(개소) | 50 |  |  |  | 50
성주 | 전체보수(m) | 25 |  | 25
| 부분보수(개소) | 83 |  | 83
▣ 단계별 오수관거 계획
처리구역 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고
|  |  | (2010년) | (2015년) | (2020년) | (2025년)
전체 |  | 109689 |  | 48592 | 46569 | 14528
보령 |  | 46456 |  | 16980 | 20135 | 9341
대천해수욕장 |  | 30762 |  | 0 | 26434 | 4328
웅천 |  | 16901 |  | 16901 | 0 | 0
무창포 |  | 6719 |  | 5860 | 0 | 859
성주 |  | 8851 |  | 8851 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 6136
|  |  |  | 0 | 0 | 4328
|  |  |  | 1757 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 859
|  |  |  | 1409 | 0 | 0

## 3.1 굴착교체
▣ 굴착교체
구분 |  |  |  |  | 계 | 원형관 | [13 empty] | BOX 암거
[6 empty] | D200 | D250 | D300 | D400 | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1200 | D1350 | D1500 | 1.8X1.4
굴착교체 (적용비율) |  | 합류관 및 우수관 |  |  |  | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7%
|  | 오수관 |  |  |  | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5%
보령처리구역 |  | 계 |  |  | 11852 | 224 | 59 | 3516 | 2939 | 412 | 679 | 1742 | 219 | 545 | 138 | 665 | 357 | 0 | 0 | 357
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 6184 | 0 | 10 | 132 | 1326 | 412 | 553 | 1541 | 148 | 545 | 138 | 665 | 357 | 0 | 0 | 357
|  |  |  | 오수 | 5668 | 224 | 49 | 3384 | 1613 | 0 | 126 | 201 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대천 | 계 |  |  | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357
|  |  |  | 오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 동대 | 계 |  |  | 8112 | 224 | 49 | 2480 | 1869 | 273 | 596 | 1098 | 125 | 430 | 58 | 613 | 297 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 4260 | 0 | 0 | 108 | 989 | 273 | 470 | 897 | 125 | 430 | 58 | 613 | 297 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 3852 | 224 | 49 | 2372 | 880 | 0 | 126 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 명천 | 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 궁촌 | 계 |  |  | 3383 | 0 | 10 | 1036 | 1070 | 139 | 83 | 644 | 94 | 115 | 80 | 52 | 60 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 1567 | 0 | 10 | 24 | 337 | 139 | 83 | 644 | 23 | 115 | 80 | 52 | 60 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 1816 | 0 | 0 | 1012 | 733 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
대천해수욕장 처리구역 |  | 계 |  |  | 8102 | 59 | 0 | 3297 | 296 | 1220 | 1067 | 820 | 400 | 268 | 105 | 320 | 147 | 103 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 4104 | 5 | 0 | 180 | 115 | 1075 | 918 | 646 | 222 | 268 | 105 | 320 | 147 | 103 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 3998 | 54 | 0 | 3117 | 181 | 145 | 149 | 174 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 신흑 | 계 |  |  | 7240 | 54 | 0 | 3191 | 255 | 991 | 960 | 743 | 376 | 216 | 101 | 217 | 136 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 3242 | 0 | 0 | 74 | 74 | 846 | 811 | 569 | 198 | 216 | 101 | 217 | 136 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 3998 | 54 | 0 | 3117 | 181 | 145 | 149 | 174 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 흑포,사곡 | 우수 |  |  | 569 | 5 | 0 | 84 | 41 | 209 | 64 | 51 | 0 | 38 | 1 | 65 | 11 | 0 | 0 | 0
| 요암 | 우수 |  |  | 165 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 43 | 26 | 24 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 삼현 | 우수 |  |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 103 | 0 | 0
웅천 처리구역 |  | 계 |  |  | 3039 | 9 | 16 | 1718 | 36 | 82 | 105 | 528 | 48 | 298 | 15 | 135 | 49 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 1417 | 9 | 16 | 96 | 36 | 82 | 105 | 528 | 48 | 298 | 15 | 135 | 49 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 1622 | 0 | 0 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대천 | 계 |  |  | 781 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 15 | 99 | 0 | 109 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 277 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 99 | 0 | 109 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 504 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대창 | 계 |  |  | 2258 | 9 | 16 | 1202 | 36 | 82 | 90 | 429 | 48 | 189 | 15 | 111 | 31 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 1140 | 9 | 16 | 84 | 36 | 82 | 90 | 429 | 48 | 189 | 15 | 111 | 31 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 1118 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
무창포 처리구역 |  | 계 |  |  | 1494 | 0 | 0 | 860 | 130 | 190 | 94 | 56 | 45 | 40 | 31 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 701 | 0 | 0 | 342 | 45 | 0 | 94 | 56 | 45 | 40 | 31 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 793 | 0 | 0 | 518 | 85 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성주 처리구역 |  | 계 |  |  | 1581 | 1178 | 123 | 26 | 32 | 3 | 130 | 75 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 280 | 0 | 0 | 26 | 32 | 3 | 130 | 75 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 1301 | 1178 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.2 전체보수
▣ 전체보수
구분 |  |  |  |  | 계 | 원형관 | [13 empty] | BOX 암거
[6 empty] | D200 | D250 | D300 | D400 | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1200 | D1350 | D1500 | 1.8X1.4
굴착교체 (적용비율) |  | 합류관 및 우수관 |  |  |  | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4%
|  | 오수관 |  |  |  | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4%
보령처리구역 |  | 계 |  |  | 251 | 4 | 1 | 70 | 62 | 10 | 16 | 42 | 5 | 13 | 3 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 142 | 0 | 0 | 4 | 31 | 10 | 14 | 38 | 4 | 13 | 3 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 109 | 4 | 1 | 66 | 31 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대천 | 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 동대 | 계 |  |  | 176 | 4 | 1 | 49 | 40 | 7 | 14 | 26 | 3 | 10 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 102 | 0 | 0 | 3 | 23 | 7 | 12 | 22 | 3 | 10 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 74 | 4 | 1 | 46 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 명천 | 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 궁촌 | 계 |  |  | 75 | 0 | 0 | 21 | 22 | 3 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 40 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 35 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
대천해수욕장 처리구역 |  | 계 |  |  | 176 | 1 | 0 | 66 | 7 | 28 | 25 | 19 | 9 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 98 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | 22 | 16 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 78 | 1 | 0 | 61 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 신흑 | 계 |  |  | 155 | 1 | 0 | 63 | 6 | 23 | 22 | 17 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 77 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 19 | 14 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 78 | 1 | 0 | 61 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 흑포,사곡 | 우수 |  |  | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 요암 | 우수 |  |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 삼현 | 우수 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
웅천 처리구역 |  | 계 |  |  | 65 | 0 | 0 | 34 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대천 | 계 |  |  | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대창 | 계 |  |  | 49 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
무창포 처리구역 |  | 계 |  |  | 32 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 16 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 16 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성주 처리구역 |  | 계 |  |  | 32 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.3 부분보수
▣ 부분보수
구분 |  |  |  |  | 계 | 원형관 | [13 empty] | BOX 암거
[6 empty] | D200 | D250 | D300 | D400 | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1200 | D1350 | D1500 | 1.8X1.4
굴착교체 (적용비율) |  | 합류관 및 우수관 |  |  |  | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4%
|  | 오수관 |  |  |  | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3%
보령처리구역 |  | 계 |  |  | 1197 | 14 | 4 | 232 | 293 | 59 | 88 | 235 | 25 | 79 | 20 | 96 | 52 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 838 | 0 | 1 | 18 | 190 | 59 | 80 | 222 | 21 | 79 | 20 | 96 | 52 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 359 | 14 | 3 | 214 | 103 | 0 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대천 | 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 동대 | 계 |  |  | 857 | 14 | 3 | 165 | 198 | 39 | 76 | 142 | 18 | 62 | 9 | 88 | 43 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 613 | 0 | 0 | 15 | 142 | 39 | 68 | 129 | 18 | 62 | 9 | 88 | 43 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 244 | 14 | 3 | 150 | 56 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 명천 | 계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 궁촌 | 계 |  |  | 340 | 0 | 1 | 67 | 95 | 20 | 12 | 93 | 7 | 17 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 225 | 0 | 1 | 3 | 48 | 20 | 12 | 93 | 3 | 17 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 115 | 0 | 0 | 64 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
대천해수욕장 처리구역 |  | 계 |  |  | 841 | 4 | 0 | 224 | 28 | 164 | 141 | 104 | 42 | 39 | 14 | 45 | 21 | 15 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 589 | 1 | 0 | 26 | 17 | 155 | 132 | 93 | 31 | 39 | 14 | 45 | 21 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 252 | 3 | 0 | 198 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 신흑 | 계 |  |  | 718 | 3 | 0 | 209 | 22 | 131 | 126 | 93 | 39 | 31 | 14 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합류 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 466 | 0 | 0 | 11 | 11 | 122 | 117 | 82 | 28 | 31 | 14 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 252 | 3 | 0 | 198 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 흑포,사곡 | 우수 |  |  | 82 | 1 | 0 | 12 | 6 | 30 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0
| 요암 | 우수 |  |  | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 삼현 | 우수 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0
웅천 처리구역 |  | 계 |  |  | 306 | 1 | 2 | 117 | 5 | 12 | 15 | 76 | 7 | 43 | 2 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 203 | 1 | 2 | 14 | 5 | 12 | 15 | 76 | 7 | 43 | 2 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대천 | 계 |  |  | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대창 | 계 |  |  | 234 | 1 | 2 | 83 | 5 | 12 | 13 | 62 | 7 | 27 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 163 | 1 | 2 | 12 | 5 | 12 | 13 | 62 | 7 | 27 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
무창포 처리구역 |  | 계 |  |  | 151 | 0 | 0 | 82 | 11 | 12 | 14 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 101 | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 14 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 50 | 0 | 0 | 33 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성주 처리구역 |  | 계 |  |  | 124 | 75 | 8 | 4 | 5 | 0 | 19 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 분류 | 우수 | 41 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 19 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 오수 | 83 | 75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4. 차집관거 조서
4) 차집관거 조서
▣ 차집관거 연장조서
구분 |  | 계 | 원형관 | [8 empty] | BOX암거
|  |  | D300 | D400 | D500 | D600 | D700 | D900 | D1000 | D1200 | D1350 | 1.2X1.2
보령처리구역 |  | 10261 | 650 | 263 | 1494 | 1653 | 557 | 1036 | 1039 | 1770 | 1363 | 436
| 대천 | 7138 | 416 | 263 | 449 | 1602 | 284 | 449 | 225 | 1651 | 1363 | 436
| 동대 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 587 | 489 | 0 | 0 | 0
| 명천 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0
| 궁천 | 1671 | 234 | 0 | 1045 | 0 | 273 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0
웅천처리구역 |  | 6886 | 6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대천 | 5520 | 5520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대창 | 1366 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
▣ 차집관거 개보수 연장
구분 |  | 계 | 원형관 | [8 empty] | BOX암거
|  |  | D300 | D400 | D500 | D600 | D700 | D900 | D1000 | D1200 | D1350 | 1.2X1.2
굴착교체 적용비 |  |  | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5%
보령처리구역 |  | 2011 | 133 | 54 | 306 | 338 | 114 | 212 | 213 | 362 | 279 | 0
| 대천 | 1372 | 85 | 54 | 92 | 328 | 58 | 92 | 46 | 338 | 279 | 0
| 동대 | 230 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0
| 명천 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0
| 궁천 | 342 | 48 | 0 | 214 | 0 | 56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
웅천처리구역 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대창 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. 배수설비 조서
5) 배수설비 조서
▣ 배수설비 조서
구분 |  | 기존 현황 |  |  |  |  | 배수설비 정비
|  | 총 가구수 | BTL사업 대상 | 직투입가구수 | 미직투입가구수 (BTL 제외) | 미설치 가구수 | 계 | 신설 | 정비
계 |  | 9752 | 3630 | 689 | 2757 | 2676 | 3451 | 2650 | 801
보령처리구역 |  | 6656 | 3630 | 451 | 1233 | 1342 | 1316 | 1316 | 0
| 대천 | 3273 | 3109 | 37 | 111 | 16 | 16 | 16
| 동대 | 1725 | 237 | 414 | 920 | 154 | 154 | 154
| 명천 | 457 | 284 | 0 | 147 | 26 | 0 | 0
| 궁촌 | 491 | 0 |  | 55 | 436 | 436 | 436
| 주교 | 710 |  |  |  | 710 | 710 | 710 | 0
대천해수욕장 처리구역 |  | 1714 | 0 | 238 | 641 | 835 | 835 | 835 | 0
| 신흑 | 903 |  | 238 | 641 | 24 | 24 | 24 | 0
| 흑포ㆍ사곡 | 326 |  |  |  | 326 | 326 | 326 | 0
| 요암 | 293 |  |  |  | 293 | 293 | 293 | 0
| 삼현 | 192 |  |  |  | 192 | 192 | 192 | 0
웅천처리구역 |  | 666 | 0 |  | 381 | 285 | 666 | 285 | 381
| 대천 | 87 |  |  | 87 | 0 | 87 | 0 | 87
| 대창 | 294 |  |  | 294 | 0 | 294 | 0 | 294
| 노천 | 147 |  |  |  | 147 | 147 | 147 | 0
| 성동 | 138 |  |  |  | 138 | 138 | 138 | 0
무창포처리구역 |  | 224 |  |  | 82 | 142 | 142 | 142 | 0
성주처리구역 |  | 492 |  |  | 420 | 72 | 492 | 72 | 420

## 5-1 단계별 배수설비 정비계획
▣ 단계별 배수설비계획
처리구역 | 처리분구 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  |  | (2010년) | (2015년) | (2020년) | (2025년)
총 계 |  | 3451 |  | 1736 | 1521 | 194
보 령 | 소계 | 1316 |  | 436 | 710 | 170
| 대 천 | 16 |  |  |  | 16 |  | 1단계
| 동 대 | 154 |  |  |  | 154 |  | 4단계
| 명 천 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4단계
| 궁 천 | 436 |  | 436 |  | 0 |  | 4단계
| 주 교 | 710 |  |  | 710 |  |  |  | 160
대천 | 소 계 | 835 |  | 0 | 811 | 24
해수욕장 | 신 흑 | 24 |  |  |  | 24 |  | 3단계
| 흑포,사곡 | 326 |  |  | 326 |  |  | 2단계
| 요 암 | 293 |  |  | 293 |  |  | 2단계
| 삼 현 | 192 |  |  | 192 |  |  | 2단계
웅 천 | 소 계 | 666 |  | 666 | 0 | 0
| 대 천 | 87 |  | 87 |  |  |  | 1단계
| 대 창 | 294 |  | 294 |  |  |  | 1단계
| 노 천 | 147 |  | 147
| 성 동 | 138 |  | 138
무창포 |  | 142 |  | 142 |  | 0 |  | 4단계
성 주 |  | 492 |  | 492 |  |  |  | 1단계

## 6. 소규모하수도
▣ 소규모하수도 관거 시설연장
행정구역 | 처리구역 | 계 | 오수관 | 우수관 |  |  |  | 오수받이 | 비고
|  |  |  | 계 | 사각 | 원형 | 개거
총 계 |  | 47302 | 42843 | 4459 | 286 | 3910 | 263 | 1468
남포면 | 죽도 | 1656 | 716 | 940 |  | 677 | 263 | 36
| 옥서 | 5054 | 3451 | 1603 |  | 1603 |  | 183
| 월촌 | 1200 | 1200 | 0 |  |  |  | 34
미산면 | 도화담 | 5370 | 5370 | 0 |  |  |  | 141
| 내평리 | 420 | 420 | 0 |  |  |  | 26
| 풍년등 | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 23
오천면 | 소성리 | 3270 | 3270 | 0 |  |  |  | 242
| 호도 | 3400 | 3400 | 0 |  |  |  | 94
| 깊은골 | 2724 | 2724 | 0 |  |  |  | 60
| 갈현(1) | 970 | 970 | 0 |  |  |  | 15
| 갈현(2) | 970 | 970 | 0 |  |  |  | 12
웅천읍 | 독산리 | 2590 | 2590 | 0 |  |  |  | 72
| 수부리 | 2332 | 2332 | 0 |  |  |  | 40
주교면 | 신대리 | 5178 | 3262 | 1916 | 286 | 1630 |  | 88
천북면 | 신죽리 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 27
청라면 | 라원리 | 3800 | 3800 | 0 |  |  |  | 120
청소면 | 진죽1,2리 | 192 | 192 | 0 |  |  |  | 20
| 홍보 | 1245 | 1245 | 0 |  |  |  | 74
주교면 | 은포2리 | 1290 | 1290 | 0 |  |  |  | 48
남포면 | 봉덕리 | 742 | 742 | 0 |  |  |  | 16
| 창동리 | 2681 | 2681 | 0 |  |  |  | 60
동지역 | 남곡동 | 983 | 983 | 0 |  |  |  | 17
| 요암동 | 135 | 135 | 0 |  |  |  | 20