## 달산리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(달산리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 131
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 3970
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 635.5662 | 635.5662
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 11.3337 | 11.3337
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 1449.229 | 1449.229
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 11.91 | 11.91
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 998.3199 | 2494.6169 | 1120.1066 | 334.097
관거 |  |  | 2004.5289 | 351.0846
합계 | 3492.937 |  | 3809.8171
총기준관거거리(m) | 3352.8801
기준관거거리(m) | 25.5945
경제성 평가 | 개별처리

## 내평리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(내평리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 177
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 9930
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 784.1821 | 784.1821
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 15.0794 | 15.0794
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3280.737 | 3280.737
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 29.79 | 29.79
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 1348.8751 | 3370.5891 | 1382.0237 | 444.5112
관거 |  |  | 4537.8145 | 878.1537
합계 | 4719.4644 |  | 7242.5029
총기준관거거리(m) | 5016.4155
기준관거거리(m) | 28.3413
경제성 평가 | 개별처리

## 봉성리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(봉성리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 202
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 9726
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 859.9601 | 859.9601
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 17.0932 | 17.0932
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3218.0478 | 3218.0478
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 29.178 | 29.178
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 1539.3942 | 3846.6611 | 1515.5731 | 503.8752
관거 |  |  | 4451.1045 | 860.113
합계 | 5386.0552 |  | 7330.666
총기준관거거리(m) | 5938.8965
기준관거거리(m) | 29.4005
경제성 평가 | 개별처리

## 삽시도
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(삽시도)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 165
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 6602
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 746.671 | 746.671
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 14.1076 | 14.1076
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 2258.0426 | 2258.0426
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 19.806 | 19.806
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 1257.4259 | 3142.0747 | 1315.915 | 415.867
관거 |  |  | 3123.2546 | 583.8439
합계 | 4399.5005 |  | 5438.8804
총기준관거거리(m) | 4577.8203
기준관거거리(m) | 27.7444
경제성 평가 | 개별처리

## 원산2리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(원산2리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 220
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 6718
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 912.7703 | 912.7703
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 18.5352 | 18.5352
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 2293.6894 | 2293.6894
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 20.154 | 20.154
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 1676.5679 | 4189.4331 | 1608.6444 | 546.3818
관거 |  |  | 3172.5605 | 594.1024
합계 | 5866.001 |  | 5921.689
총기준관거거리(m) | 6609.5479
기준관거거리(m) | 30.0434
경제성 평가 | 개별처리

## 삽시도2리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(삽시도2리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 86
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 1432
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 473.7496 | 473.7496
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 7.6025 | 7.6025
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 669.3016 | 669.3016
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 4.296 | 4.296
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 655.3856 | 1637.6874 | 834.9248 | 224.1082
관거 |  |  | 925.7573 | 126.6381
합계 | 2293.073 |  | 2111.4285
총기준관거거리(m) | 1785.7506
기준관거거리(m) | 20.7645
경제성 평가 | 집합처리

## 삽시도3리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(삽시도3리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 83
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 1355
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 462.1493 | 462.1493
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 7.3507 | 7.3507
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 645.6395 | 645.6395
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 4.065 | 4.065
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 632.5233 | 1580.5587 | 814.4808 | 216.6841
관거 |  |  | 893.0287 | 119.8286
합계 | 2213.082 |  | 2044.0222
총기준관거거리(m) | 1684.2419
기준관거거리(m) | 20.2921
경제성 평가 | 집합처리

## 주교1리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(주교1리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 256
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 3897
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 1014.6474 | 1014.6474
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 21.4015 | 21.4015
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 1426.7961 | 1426.7961
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 11.691 | 11.691
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 1950.9154 | 4874.9766 | 1788.1902 | 630.8756
관거 |  |  | 1973.5005 | 344.6289
합계 | 6825.8921 |  | 4737.1953
총기준관거거리(m) | 7964.7095
기준관거거리(m) | 31.1121
경제성 평가 | 집합처리

## 관창1리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(관창1리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 162
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 4235
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 737.1661 | 737.1661
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 13.8642 | 13.8642
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 1530.6635 | 1530.6635
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 12.705 | 12.705
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 1234.5636 | 3084.946 | 1299.1638 | 408.6895
관거 |  |  | 2117.1665 | 374.5197
합계 | 4319.5098 |  | 4199.5396
총기준관거거리(m) | 4468.6396
기준관거거리(m) | 27.5842
경제성 평가 | 집합처리

## 보령봉당리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(보령봉당리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 254
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 7495
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 1009.1063 | 1009.1063
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 21.2428 | 21.2428
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 2532.4615 | 2532.4615
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 22.485 | 22.485
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 1935.6738 | 4836.8906 | 1778.4246 | 626.1983
관거 |  |  | 3502.8225 | 662.8159
합계 | 6772.5645 |  | 6570.2612
총기준관거거리(m) | 7888.9819
기준관거거리(m) | 31.059
경제성 평가 | 집합처리

## 관산리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(관산리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 221
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 2572
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 915.6651 | 915.6651
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 18.6151 | 18.6151
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 1019.6236 | 1019.6236
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 7.716 | 7.716
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 1684.1887 | 4208.4756 | 1613.7463 | 548.738
관거 |  |  | 1410.3119 | 227.4533
합계 | 5892.6641 |  | 3800.2495
총기준관거거리(m) | 6646.9502
기준관거거리(m) | 30.0767
경제성 평가 | 집합처리

## 낙동리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(낙동리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 224
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 10775
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 924.326 | 924.326
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 18.8548 | 18.8548
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3540.4055 | 3540.4055
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 32.325 | 32.325
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 1707.0509 | 4265.6045 | 1629.0099 | 555.8031
관거 |  |  | 4896.98 | 952.8808
합계 | 5972.6553 |  | 8034.6738
총기준관거거리(m) | 6759.2466
기준관거거리(m) | 30.1752
경제성 평가 | 개별처리

## 장은리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(장은리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 128
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 6094
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 625.3685 | 625.3685
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 11.0873 | 11.0873
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 2101.9342 | 2101.9342
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 18.282 | 18.282
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 975.4577 | 2437.4883 | 1102.1344 | 326.8334
관거 |  |  | 2907.3303 | 538.9193
합계 | 3412.946 |  | 4875.2173
총기준관거거리(m) | 3246.2451
기준관거거리(m) | 25.3613
경제성 평가 | 개별처리

## 의평리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(의평리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 137
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 3352
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 655.753 | 655.753
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 11.8257 | 11.8257
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 1259.3176 | 1259.3176
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 10.056 | 10.056
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 1044.0446 | 2608.874 | 1155.6833 | 348.599
관거 |  |  | 1741.8494 | 296.4321
합계 | 3652.9185 |  | 3542.564
총기준관거거리(m) | 3566.9146
기준관거거리(m) | 26.0359
경제성 평가 | 집합처리

## 황룡리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(황룡리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 176
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 4304
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 781.0862 | 781.0862
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 14.9985 | 14.9985
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 1551.8672 | 1551.8672
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 12.912 | 12.912
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 1341.2543 | 3351.5464 | 1376.5675 | 442.1281
관거 |  |  | 2146.4949 | 380.6217
합계 | 4692.8008 |  | 4345.812
총기준관거거리(m) | 4979.7554
기준관거거리(m) | 28.2941
경제성 평가 | 집합처리

## 독산리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(독산리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 193
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 5255
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 833.0251 | 833.0251
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 16.3698 | 16.3698
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 1844.1095 | 1844.1095
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 15.765 | 15.765
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 1470.8074 | 3675.2751 | 1468.1035 | 482.5501
관거 |  |  | 2550.7153 | 464.7228
합계 | 5146.0825 |  | 4966.0918
총기준관거거리(m) | 5605.5293
기준관거거리(m) | 29.0442
경제성 평가 | 집합처리

## 라원리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(라원리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 345
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 8008
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 1249.6468 | 1249.6468
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 28.4046 | 28.4046
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 2690.1064 | 2690.1064
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 24.024 | 24.024
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 2629.1633 | 6569.7925 | 2202.3477 | 837.3141
관거 |  |  | 3720.8723 | 708.1827
합계 | 9198.9561 |  | 7468.7168
총기준관거거리(m) | 11377.6172
기준관거거리(m) | 32.9786
경제성 평가 | 집합처리