## 과거인구
1.2.11 해미면 인구추정
가. 서산시 해미면 인구현황
년 도 | 인구(명) | 인구증가수 | 인구증가율 | 비 고
1990 | 9728
1991 | 9315 | 0 | 0%
1992 | 10231 | 916 | 9.834%
1993 | 9931 | -300 | -2.932%
1994 | 9761 | -170 | -1.712%
1995 | 9504 | -257 | -2.633%
1996 | 9328 | -176 | -1.852%
1997 | 9821 | 493 | 5.285%
1998 | 9800 | -21 | -0.2138%
1999 | 9685 | -115 | -1.173%
2000 | 9407 | -278 | -2.87%
2001 | 9325 | -82 | -0.8717%
년 평균 증감율 |  |  | 0.01073%
※참고자료 : 서산시 통계연보

## 등차급수
나. 수학적 방법에 의한 장래 인구추정
장래 인구 추정은 추정방식에 따라 여러가지 결과가 나타나므로본 계획
에서는 다음과 같은 4가지 수학적방법(등차급수법,등비급수법,최소자승법,
LOGISTIC CURVE)을 통하여 추정한후 그결과를 비교검토하였다.
1) 등차 급수법에 의한 추정
Pn = Po + r*n
r =( Po -Pt)/t
| 여기서 |  | Pn : 기준년으로부터 n 년후의 인구
Po : 기준년도 인구
Pt : 기준년으로부터 t 년전의 인구
n : 기준년으로부터 경과년수
t : 인구통계 경과년수
r : 년평균 인구증감수
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 등 차 급 수 |  | 비고
년 도 | n | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 1 |  | #VALUE!
2003 | 2 |  | #VALUE!
2004 | 3 |  | #VALUE!
2005 | 4 |  | #VALUE!
2006 | 5 |  | #VALUE!
2007 | 6 |  | #VALUE!
2008 | 7 |  | #VALUE!
2009 | 8 |  | #VALUE!
2010 | 9 |  | #VALUE!
2011 | 10 |  | #VALUE!
2012 | 11 |  | #VALUE!
2013 | 12 |  | #VALUE!
2014 | 13 |  | #VALUE!
2015 | 14 |  | #VALUE!
2016 | 15 |  | #VALUE!
2017 | 16 |  | #VALUE!
2018 | 17 |  | #VALUE!
2019 | 18 |  | #VALUE!
2020 | 19 |  | #VALUE!
2021 | 20 |  | #VALUE!

## 등비급수
2) 등비 급수법에 의한 추정
Yn = Yo * (1+r)^n
r =( Yo/Yt)^(1/t)-1
| 여기서 |  | Yn : 기준년으로부터 n 년후의 인구
Yo : 기준년도 인구
Yt : 기준년으로부터 t 년전의 인구
n : 기준년으로부터 경과년수
t : 인구통계 경과년수
r : 년평균 인구증감율
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 등 비 급 수 |  | 비고
년 도 | n | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 1 |  | #VALUE!
2003 | 2 |  | #VALUE!
2004 | 3 |  | #VALUE!
2005 | 4 |  | #VALUE!
2006 | 5 |  | #VALUE!
2007 | 6 |  | #VALUE!
2008 | 7 |  | #VALUE!
2009 | 8 |  | #VALUE!
2010 | 9 |  | #VALUE!
2011 | 10 |  | #VALUE!
2012 | 11 |  | #VALUE!
2013 | 12 |  | #VALUE!
2014 | 13 |  | #VALUE!
2015 | 14 |  | #VALUE!
2016 | 15 |  | #VALUE!
2017 | 16 |  | #VALUE!
2018 | 17 |  | #VALUE!
2019 | 18 |  | #VALUE!
2020 | 19 |  | #VALUE!
2021 | 20 |  | #VALUE!

## 최소자승법
3) 최소자승법에 의한 추정
최소자승식 : |  | Yn = aX + b
|  | nΣXY - ΣXΣY |  |  |  | ΣX²ΣY - ΣXΣXY
|  | nΣX²- ΣXΣX |  |  |  | n ΣX²- ΣXΣX
|  | 여기서 | Yn : | 기준년으로부터 X년후의 인구
|  |  | X : | 기준년으로부터 경과년수
|  |  | n : | 인구통계 자료수
|  |  | a,b: | 상수
|  |  | Y : | 인구
년도 | X | Y | XY | X² | 비 고
1991 | -5 | 9315 | -46575 | 25
1992 | -4 | 10231 | -40924 | 16
1993 | -3 | 9931 | -29793 | 9 |  | nΣXY - ΣXΣY
1994 | -2 | 9761 | -19522 | 4 |  | nΣX²- ΣXΣX
1995 | -1 | 9504 | -9504 | 1
1996 | 0 | 9328 | 0 | 0 |  | ΣX²ΣY - ΣXΣXY
1997 | 1 | 9821 | 9821 | 1 |  | n ΣX²- ΣXΣX
1998 | 2 | 9800 | 19600 | 4 |  | 위 식에서
1999 | 3 | 9685 | 29055 | 9 |  | a = | -32.6273
2000 | 4 | 9407 | 37628 | 16 |  | b = | 9646.1818
2001 | 5 | 9325 | 46625 | 25
계 | 0 | 106108 | -3589 | 110
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 최소자승법 |  |  |  | 비고
년 도 | X | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 6 |  | #VALUE!
2003 | 7 |  | #VALUE!
2004 | 8 |  | #VALUE!
2005 | 9 |  | #VALUE!
2006 | 10 |  | #VALUE!
2007 | 11 |  | #VALUE!
2008 | 12 |  | #VALUE!
2009 | 13 |  | #VALUE!
2010 | 14 |  | #VALUE!
2011 | 15 |  | #VALUE!
2012 | 16 |  | #VALUE!
2013 | 17 |  | #VALUE!
2014 | 18 |  | #VALUE!
2015 | 19 |  | #VALUE!
2016 | 20 |  | #VALUE!
2017 | 21 |  | #VALUE!
2018 | 22 |  | #VALUE!
2019 | 23 |  | #VALUE!
2020 | 24 |  | #VALUE!
2021 | 25 |  | #VALUE!
a =
b =
a =
b =

## LOGISIT
4) LOGISTIC CURVE
LOGISTIC CURVE |  |  |  | Y = k/1+e^(a-bx)
| 여기서 |  | Y : | X년후의 계획인구
|  |  | X : | 기준년으로부터 경과년수
|  |  | a,b: | 상수
|  |  | K : | 포화인구: | 350000
|  |  | 1 |  | ΣXΣXY - ΣX²ΣY
|  |  | loge |  | nΣX²- ΣXΣX
3.5639
n ΣXY - ΣXΣY
n ΣX²- ΣXΣX
-0.0034139
년도 | 인구(y) | x | x² | K-y | logy | log(K-y) | Y | xY
1991 | 9315 | -5 | 25 | 340685 | 3.9692 | 5.5324 | -1.5632 | 7.8159
1992 | 10231 | -4 | 16 | 339769 | 4.0099 | 5.5312 | -1.5213 | 6.0851
1993 | 9931 | -3 | 9 | 340069 | 3.997 | 5.5316 | -1.5346 | 4.6037
1994 | 9761 | -2 | 4 | 340239 | 3.9895 | 5.5318 | -1.5423 | 3.0846
1995 | 9504 | -1 | 1 | 340496 | 3.9779 | 5.5321 | -1.5542 | 1.5542
1996 | 9328 | 0 | 0 | 340672 | 3.9698 | 5.5323 | -1.5625 | 0
1997 | 9821 | 1 | 1 | 340179 | 3.9922 | 5.5317 | -1.5396 | -1.5396
1998 | 9800 | 2 | 4 | 340200 | 3.9912 | 5.5317 | -1.5405 | -3.081
1999 | 9685 | 3 | 9 | 340315 | 3.9861 | 5.5319 | -1.5458 | -4.6373
2000 | 9407 | 4 | 16 | 340593 | 3.9735 | 5.5322 | -1.5588 | -6.2351
2001 | 9325 | 5 | 25 | 340675 | 3.9696 | 5.5323 | -1.5627 | -7.8135
계 |  |  | 110 |  |  |  | -17.0254 | -0.16309
장 래 인 구 추 정
구 분 |  |  |  | LOGISIT CURVE |  |  | 비 고
년 도 | x |  |  | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 6 |  |  | 9451.6171
2003 | 7 |  |  | 9420.2724
2004 | 8 |  |  | 9389.0289
2005 | 9 |  |  | 9357.8861
2006 | 10 |  |  | 9326.8438
2007 | 11 |  |  | 9295.9016
2008 | 12 |  |  | 9265.0593
2009 | 13 |  |  | 9234.3166
2010 | 14 |  |  | 9203.6731
2011 | 15 |  |  | 9173.1286
2012 | 16 |  |  | 9142.6827
2013 | 17 |  |  | 9112.3352
2014 | 18 |  |  | 9082.0857
2015 | 19 |  |  | 9051.9339
2016 | 20 |  |  | 9021.8796
2017 | 21 |  |  | 8991.9225
2018 | 22 |  |  | 8962.0622
2019 | 23 |  |  | 8932.2985
2020 | 24 |  |  | 8902.6311
2021 | 25 |  |  | 8873.0596
a =
a =
*
b =
=
b =
=

## 장래인구
5) 과거 인구추세 연장에 의한 인구추정
구분 | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
등차급수법 | 9325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
등비급수법 | 9325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
최소자승법 | 9325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
PEGGY함수식 | 9325 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LOGISTIC CURVE | 9325 | 9326.8438 | 9173.1286 | 9021.8796 | 8873.0596
평균 | 9325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!