## 과거인구
1.2.2 동지역 인구추정
가. 서산시 5개동(부춘동,동문동,활성동,수석동,석남동) 인구현황
년 도 | 인구(명) | 인구증가수 | 인구증가율 | 비 고
55930
1991 | 56803 | 0 | 0%
1992 | 55248 | -1555 | -2.738%
1993 | 56250 | 1002 | 1.814%
1994 | 57960 | 1710 | 3.04%
1995 | 60211 | 2251 | 3.884%
1996 | 64921 | 4710 | 7.822%
1997 | 66071 | 1150 | 1.771%
1998 | 66957 | 886 | 1.341%
1999 | 67839 | 882 | 1.317%
2000 | 68230 | 391 | 0.5764%
2001 | 68221 | -9 | -0.01319%
년 평균 증감율 |  |  | 1.849%
※참고자료 : 서산시 통계연보

## 등차급수
나. 수학적 방법에 의한 장래 인구추정
장래 인구 추정은 추정방식에 따라 여러가지 결과가 나타나므로본 계획
에서는 다음과 같은 5가지 수학적방법(등차급수법,등비급수법,최소자승법,
PEGGY 함수식,LOGISTIC CURVE)을 통하여 추정한후 그결과를 비교검토하였다.
1) 등차 급수법에 의한 추정
Pn = Po + r*n
r =( Po -Pt)/t
| 여기서 |  | Pn : 기준년으로부터 n 년후의 인구
Po : 기준년도 인구
Pt : 기준년으로부터 t 년전의 인구
n : 기준년으로부터 경과년수
t : 인구통계 경과년수
r : 년평균 인구증감수
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 등 차 급 수 |  | 비고
년 도 | n | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 1 |  | #VALUE!
2003 | 2 |  | #VALUE!
2004 | 3 |  | #VALUE!
2005 | 4 |  | #VALUE!
2006 | 5 |  | #VALUE!
2007 | 6 |  | #VALUE!
2008 | 7 |  | #VALUE!
2009 | 8 |  | #VALUE!
2010 | 9 |  | #VALUE!
2011 | 10 |  | #VALUE!
2012 | 11 |  | #VALUE!
2013 | 12 |  | #VALUE!
2014 | 13 |  | #VALUE!
2015 | 14 |  | #VALUE!
2016 | 15 |  | #VALUE!
2017 | 16 |  | #VALUE!
2018 | 17 |  | #VALUE!
2019 | 18 |  | #VALUE!
2020 | 19 |  | #VALUE!
2021 | 20 |  | #VALUE!

## 등비급수
2) 등비 급수법에 의한 추정
Yn = Yo * (1+r)^n
r =( Yo/Yt)^(1/t)-1
| 여기서 |  | Yn : 기준년으로부터 n 년후의 인구
Yo : 기준년도 인구
Yt : 기준년으로부터 t 년전의 인구
n : 기준년으로부터 경과년수
t : 인구통계 경과년수
r : 년평균 인구증감율
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 등 비 급 수 |  | 비고
년 도 | n | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 1 |  | #VALUE!
2003 | 2 |  | #VALUE!
2004 | 3 |  | #VALUE!
2005 | 4 |  | #VALUE!
2006 | 5 |  | #VALUE!
2007 | 6 |  | #VALUE!
2008 | 7 |  | #VALUE!
2009 | 8 |  | #VALUE!
2010 | 9 |  | #VALUE!
2011 | 10 |  | #VALUE!
2012 | 11 |  | #VALUE!
2013 | 12 |  | #VALUE!
2014 | 13 |  | #VALUE!
2015 | 14 |  | #VALUE!
2016 | 15 |  | #VALUE!
2017 | 16 |  | #VALUE!
2018 | 17 |  | #VALUE!
2019 | 18 |  | #VALUE!
2020 | 19 |  | #VALUE!
2021 | 20 |  | #VALUE!

## 최소자승법
3) 최소자승법에 의한 추정
최소자승식 : |  | Yn = aX + b
|  | nΣXY - ΣXΣY |  |  |  | ΣX²ΣY - ΣXΣXY
|  | nΣX²- ΣXΣX |  |  |  | n ΣX²- ΣXΣX
|  | 여기서 | Yn : | 기준년으로부터 X년후의 인구
|  |  | X : | 기준년으로부터 경과년수
|  |  | n : | 인구통계 자료수
|  |  | a,b: | 상수
|  |  | Y : | 인구
년도 | X | Y | XY | X² | 비 고
1991 | -5 | 56803 | -284015 | 25
1992 | -4 | 55248 | -220992 | 16
1993 | -3 | 56250 | -168750 | 9 |  | nΣXY - ΣXΣY
1994 | -2 | 57960 | -115920 | 4 |  | nΣX²- ΣXΣX
1995 | -1 | 60211 | -60211 | 1
1996 | 0 | 64921 | 0 | 0 |  | ΣX²ΣY - ΣXΣXY
1997 | 1 | 66071 | 66071 | 1 |  | n ΣX²- ΣXΣX
1998 | 2 | 66957 | 133914 | 4 |  | 위 식에서
1999 | 3 | 67839 | 203517 | 9 |  | a = | 1523.9909
2000 | 4 | 68230 | 272920 | 16 |  | b = | 62610.0909
2001 | 5 | 68221 | 341105 | 25
계 | 0 | 688711 | 167639 | 110
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 최소자승법 |  |  |  | 비고
년 도 | X | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 6 |  | #VALUE!
2003 | 7 |  | #VALUE!
2004 | 8 |  | #VALUE!
2005 | 9 |  | #VALUE!
2006 | 10 |  | #VALUE!
2007 | 11 |  | #VALUE!
2008 | 12 |  | #VALUE!
2009 | 13 |  | #VALUE!
2010 | 14 |  | #VALUE!
2011 | 15 |  | #VALUE!
2012 | 16 |  | #VALUE!
2013 | 17 |  | #VALUE!
2014 | 18 |  | #VALUE!
2015 | 19 |  | #VALUE!
2016 | 20 |  | #VALUE!
2017 | 21 |  | #VALUE!
2018 | 22 |  | #VALUE!
2019 | 23 |  | #VALUE!
2020 | 24 |  | #VALUE!
2021 | 25 |  | #VALUE!
a =
b =
a =
b =

## LOGISIT
4) LOGISTIC CURVE
LOGISTIC CURVE |  |  |  | Y = k/1+e^(a-bx)
| 여기서 |  | Y : | X년후의 계획인구
|  |  | X : | 기준년으로부터 경과년수
|  |  | a,b: | 상수
|  |  | K : | 포화인구: | 350000
|  |  | 1 |  | ΣXΣXY - ΣX²ΣY
|  |  | loge |  | nΣX²- ΣXΣX
1.5271
n ΣXY - ΣXΣY
n ΣX²- ΣXΣX
0.029873
년도 | 인구(y) | x | x² | K-y | logy | log(K-y) | Y | xY
1991 | 56803 | -5 | 25 | 293197 | 4.7544 | 5.4672 | -0.71279 | 3.5639
1992 | 55248 | -4 | 16 | 294752 | 4.7423 | 5.4695 | -0.72714 | 2.9086
1993 | 56250 | -3 | 9 | 293750 | 4.7501 | 5.468 | -0.71786 | 2.1536
1994 | 57960 | -2 | 4 | 292040 | 4.7631 | 5.4654 | -0.70231 | 1.4046
1995 | 60211 | -1 | 1 | 289789 | 4.7797 | 5.4621 | -0.68241 | 0.68241
1996 | 64921 | 0 | 0 | 285079 | 4.8124 | 5.455 | -0.64258 | 0
1997 | 66071 | 1 | 1 | 283929 | 4.82 | 5.4532 | -0.6332 | -0.6332
1998 | 66957 | 2 | 4 | 283043 | 4.8258 | 5.4519 | -0.62606 | -1.2521
1999 | 67839 | 3 | 9 | 282161 | 4.8315 | 5.4505 | -0.61902 | -1.8571
2000 | 68230 | 4 | 16 | 281770 | 4.834 | 5.4499 | -0.61592 | -2.4637
2001 | 68221 | 5 | 25 | 281779 | 4.8339 | 5.4499 | -0.61599 | -3.08
계 |  |  | 110 |  |  |  | -7.2953 | 1.4271
장 래 인 구 추 정
구 분 |  |  |  | LOGISIT CURVE |  |  | 비 고
년 도 | x |  |  | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 6 |  |  | 72176.9337
2003 | 7 |  |  | 73903.4812
2004 | 8 |  |  | 75660.0821
2005 | 9 |  |  | 77446.7235
2006 | 10 |  |  | 79263.3651
2007 | 11 |  |  | 81109.9379
2008 | 12 |  |  | 82986.3436
2009 | 13 |  |  | 84892.4533
2010 | 14 |  |  | 86828.1075
2011 | 15 |  |  | 88793.1147
2012 | 16 |  |  | 90787.2509
2013 | 17 |  |  | 92810.2594
2014 | 18 |  |  | 94861.8494
2015 | 19 |  |  | 96941.6962
2016 | 20 |  |  | 99049.4408
2017 | 21 |  |  | 101184.6887
2018 | 22 |  |  | 103347.0107
2019 | 23 |  |  | 105535.9419
2020 | 24 |  |  | 107750.9821
2021 | 25 |  |  | 109991.5952
a =
a =
*
b =
=
b =
=

## 장래인구
5) 과거 인구추세 연장에 의한 인구추정
구분 | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
등차급수법 | 68221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
등비급수법 | 68221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
최소자승법 | 68221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
PEGGY함수식 | 68221 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LOGISTIC CURVE | 68221 | 79263.3651 | 88793.1147 | 99049.4408 | 109991.5952
평균 | 68221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!