## 과거인구
1.2.3 대산읍 인구추정
가. 서산시 대산읍 인구현황
년 도 | 인구(명) | 인구증가수 | 인구증가율 | 비 고
1990 | 24726
1991 | 25120 | 0 | 0%
1992 | 16558 | -8562 | -34.08%
1993 | 16614 | 56 | 0.3382%
1994 | 16731 | 117 | 0.7042%
1995 | 18182 | 1451 | 8.673%
1996 | 18606 | 424 | 2.332%
1997 | 20023 | 1417 | 7.616%
1998 | 20169 | 146 | 0.7292%
1999 | 19646 | -523 | -2.593%
2000 | 19530 | -116 | -0.5905%
2001 | 19110 | -420 | -2.151%
년 평균 증감율 |  |  | -2.697%
※참고자료 : 서산시 통계연보

## 등차급수
나. 수학적 방법에 의한 장래 인구추정
장래 인구 추정은 추정방식에 따라 여러가지 결과가 나타나므로본 계획
에서는 다음과 같은 5가지 수학적방법(등차급수법,등비급수법,최소자승법,
LOGISTIC CURVE)을 통하여 추정한후 그결과를 비교검토하였다.
1) 등차 급수법에 의한 추정
Pn = Po + r*n
r =( Po -Pt)/t
| 여기서 |  | Pn : 기준년으로부터 n 년후의 인구
Po : 기준년도 인구
Pt : 기준년으로부터 t 년전의 인구
n : 기준년으로부터 경과년수
t : 인구통계 경과년수
r : 년평균 인구증감수
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 등 차 급 수 |  | 비고
년 도 | n | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 1 |  | #VALUE!
2003 | 2 |  | #VALUE!
2004 | 3 |  | #VALUE!
2005 | 4 |  | #VALUE!
2006 | 5 |  | #VALUE!
2007 | 6 |  | #VALUE!
2008 | 7 |  | #VALUE!
2009 | 8 |  | #VALUE!
2010 | 9 |  | #VALUE!
2011 | 10 |  | #VALUE!
2012 | 11 |  | #VALUE!
2013 | 12 |  | #VALUE!
2014 | 13 |  | #VALUE!
2015 | 14 |  | #VALUE!
2016 | 15 |  | #VALUE!
2017 | 16 |  | #VALUE!
2018 | 17 |  | #VALUE!
2019 | 18 |  | #VALUE!
2020 | 19 |  | #VALUE!
2021 | 20 |  | #VALUE!

## 등비급수
2) 등비 급수법에 의한 추정
Yn = Yo * (1+r)^n
r =( Yo/Yt)^(1/t)-1
| 여기서 |  | Yn : 기준년으로부터 n 년후의 인구
Yo : 기준년도 인구
Yt : 기준년으로부터 t 년전의 인구
n : 기준년으로부터 경과년수
t : 인구통계 경과년수
r : 년평균 인구증감율
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 등 비 급 수 |  | 비고
년 도 | n | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 1 |  | #VALUE!
2003 | 2 |  | #VALUE!
2004 | 3 |  | #VALUE!
2005 | 4 |  | #VALUE!
2006 | 5 |  | #VALUE!
2007 | 6 |  | #VALUE!
2008 | 7 |  | #VALUE!
2009 | 8 |  | #VALUE!
2010 | 9 |  | #VALUE!
2011 | 10 |  | #VALUE!
2012 | 11 |  | #VALUE!
2013 | 12 |  | #VALUE!
2014 | 13 |  | #VALUE!
2015 | 14 |  | #VALUE!
2016 | 15 |  | #VALUE!
2017 | 16 |  | #VALUE!
2018 | 17 |  | #VALUE!
2019 | 18 |  | #VALUE!
2020 | 19 |  | #VALUE!
2021 | 20 |  | #VALUE!

## 최소자승법
3) 최소자승법에 의한 추정
최소자승식 : |  | Yn = aX + b
|  | nΣXY - ΣXΣY |  |  |  | ΣX²ΣY - ΣXΣXY
|  | nΣX²- ΣXΣX |  |  |  | n ΣX²- ΣXΣX
|  | 여기서 | Yn : | 기준년으로부터 X년후의 인구
|  |  | X : | 기준년으로부터 경과년수
|  |  | n : | 인구통계 자료수
|  |  | a,b: | 상수
|  |  | Y : | 인구
년도 | X | Y | XY | X² | 비 고
1991 | -5 | 25120 | -125600 | 25
1992 | -4 | 16558 | -66232 | 16
1993 | -3 | 16614 | -49842 | 9 |  | nΣXY - ΣXΣY
1994 | -2 | 16731 | -33462 | 4 |  | nΣX²- ΣXΣX
1995 | -1 | 18182 | -18182 | 1
1996 | 0 | 18606 | 0 | 0 |  | ΣX²ΣY - ΣXΣXY
1997 | 1 | 20023 | 20023 | 1 |  | n ΣX²- ΣXΣX
1998 | 2 | 20169 | 40338 | 4 |  | 위 식에서
1999 | 3 | 19646 | 58938 | 9 |  | a = | -3.1727
2000 | 4 | 19530 | 78120 | 16 |  | b = | 19117.1818
2001 | 5 | 19110 | 95550 | 25
계 | 0 | 210289 | -349 | 110
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 최소자승법 |  |  |  | 비고
년 도 | X | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 6 |  | #VALUE!
2003 | 7 |  | #VALUE!
2004 | 8 |  | #VALUE!
2005 | 9 |  | #VALUE!
2006 | 10 |  | #VALUE!
2007 | 11 |  | #VALUE!
2008 | 12 |  | #VALUE!
2009 | 13 |  | #VALUE!
2010 | 14 |  | #VALUE!
2011 | 15 |  | #VALUE!
2012 | 16 |  | #VALUE!
2013 | 17 |  | #VALUE!
2014 | 18 |  | #VALUE!
2015 | 19 |  | #VALUE!
2016 | 20 |  | #VALUE!
2017 | 21 |  | #VALUE!
2018 | 22 |  | #VALUE!
2019 | 23 |  | #VALUE!
2020 | 24 |  | #VALUE!
2021 | 25 |  | #VALUE!
a =
b =
a =
b =

## LOGISIT
4) LOGISTIC CURVE
LOGISTIC CURVE |  |  |  | Y = k/1+e^(a-bx)
| 여기서 |  | Y : | X년후의 계획인구
|  |  | X : | 기준년으로부터 경과년수
|  |  | a,b: | 상수
|  |  | K : | 포화인구: | 350000
|  |  | 1 |  | ΣXΣXY - ΣX²ΣY
|  |  | loge |  | nΣX²- ΣXΣX
2.8579
n ΣXY - ΣXΣY
n ΣX²- ΣXΣX
0.0024004
년도 | 인구(y) | x | x² | K-y | logy | log(K-y) | Y | xY
1991 | 25120 | -5 | 25 | 324880 | 4.4 | 5.5117 | -1.1117 | 5.5585
1992 | 16558 | -4 | 16 | 333442 | 4.219 | 5.523 | -1.304 | 5.216
1993 | 16614 | -3 | 9 | 333386 | 4.2205 | 5.5229 | -1.3025 | 3.9074
1994 | 16731 | -2 | 4 | 333269 | 4.2235 | 5.5228 | -1.2993 | 2.5985
1995 | 18182 | -1 | 1 | 331818 | 4.2596 | 5.5209 | -1.2613 | 1.2613
1996 | 18606 | 0 | 0 | 331394 | 4.2697 | 5.5203 | -1.2507 | 0
1997 | 20023 | 1 | 1 | 329977 | 4.3015 | 5.5185 | -1.217 | -1.217
1998 | 20169 | 2 | 4 | 329831 | 4.3047 | 5.5183 | -1.2136 | -2.4272
1999 | 19646 | 3 | 9 | 330354 | 4.2933 | 5.519 | -1.2257 | -3.6771
2000 | 19530 | 4 | 16 | 330470 | 4.2907 | 5.5191 | -1.2284 | -4.9137
2001 | 19110 | 5 | 25 | 330890 | 4.2813 | 5.5197 | -1.2384 | -6.1921
계 |  |  | 110 |  |  |  | -13.6525 | 0.11467
장 래 인 구 추 정
구 분 |  |  |  | LOGISIT CURVE |  |  | 비 고
년 도 | x |  |  | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 6 |  |  | 19257.2027
2003 | 7 |  |  | 19300.9309
2004 | 8 |  |  | 19344.7525
2005 | 9 |  |  | 19388.6679
2006 | 10 |  |  | 19432.677
2007 | 11 |  |  | 19476.7802
2008 | 12 |  |  | 19520.9775
2009 | 13 |  |  | 19565.2692
2010 | 14 |  |  | 19609.6555
2011 | 15 |  |  | 19654.1364
2012 | 16 |  |  | 19698.7122
2013 | 17 |  |  | 19743.3831
2014 | 18 |  |  | 19788.1492
2015 | 19 |  |  | 19833.0107
2016 | 20 |  |  | 19877.9678
2017 | 21 |  |  | 19923.0207
2018 | 22 |  |  | 19968.1695
2019 | 23 |  |  | 20013.4144
2020 | 24 |  |  | 20058.7556
2021 | 25 |  |  | 20104.1932
a =
a =
*
b =
=
b =
=

## 장래인구
5) 과거 인구추세 연장에 의한 인구추정
구분 | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
등차급수법 | 19110 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
등비급수법 | 19110 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
최소자승법 | 19110 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
PEGGY함수식 | 19110 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LOGISTIC CURVE | 19110 | 19432.677 | 19654.1364 | 19877.9678 | 20104.1932
평균 | 19110 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!