## 과거인구
1.2.5 부석면 인구추정
가. 서산시 부석면 인구현황
년 도 | 인구(명) | 인구증가수 | 인구증가율 | 비 고
11070
1991 | 10248 | 0 | 0%
1992 | 10579 | 331 | 3.23%
1993 | 10092 | -487 | -4.603%
1994 | 9675 | -417 | -4.132%
1995 | 9320 | -355 | -3.669%
1996 | 8889 | -431 | -4.624%
1997 | 8550 | -339 | -3.814%
1998 | 8302 | -248 | -2.901%
1999 | 8068 | -234 | -2.819%
2000 | 7805 | -263 | -3.26%
2001 | 7599 | -206 | -2.639%
년 평균 증감율 |  |  | -2.946%
※참고자료 : 서산시 통계연보

## 등차급수
나. 수학적 방법에 의한 장래 인구추정
장래 인구 추정은 추정방식에 따라 여러가지 결과가 나타나므로본 계획
에서는 다음과 같은 4가지 수학적방법(등차급수법,등비급수법,최소자승법,
LOGISTIC CURVE)을 통하여 추정한후 그결과를 비교검토하였다.
1) 등차 급수법에 의한 추정
Pn = Po + r*n
r =( Po -Pt)/t
| 여기서 |  | Pn : 기준년으로부터 n 년후의 인구 |  | 2001 | 7653
|  |  | Po : 기준년도 인구 |  | 2002 | #VALUE! | 1
|  |  | Pt : 기준년으로부터 t 년전의 인구 |  | 2003 | #VALUE! | 2
|  |  | n : 기준년으로부터 경과년수 |  | 2004 | #VALUE! | 3
|  | t : 인구통계 경과년수 |  |  | 2005 | #VALUE! | 4
|  | r : 년평균 인구증감수 |  |  | 2006 | #VALUE! | 5
[5 empty] | 2007 | #VALUE! | 6
|  | 장 래 인 구 추 정 |  |  | 2008 | #VALUE! | 7
구 분 |  | 등 차 급 수 |  | 비고 | 2009 | #VALUE! | 8
년 도 | n | 계 획 인 구 ( 명 ) |  |  | 2010 | #VALUE! | 9
2002 | 1 |  | #VALUE! |  | 2011 | #VALUE! | 10
2003 | 2 |  | #VALUE! |  | 2012 | #VALUE! | 11
2004 | 3 |  | #VALUE! |  | 2013 | #VALUE! | 12
2005 | 4 |  | #VALUE! |  | 2014 | #VALUE! | 13
2006 | 5 |  | #VALUE! |  | 2015 | #VALUE! | 14
2007 | 6 |  | #VALUE! |  | 2016 | #VALUE! | 15
2008 | 7 |  | #VALUE! |  | 2017 | #VALUE! | 16
2009 | 8 |  | #VALUE! |  | 2018 | #VALUE! | 17
2010 | 9 |  | #VALUE! |  | 2019 | #VALUE! | 18
2011 | 10 |  | #VALUE! |  | 2020 | #VALUE! | 19
2012 | 11 |  | #VALUE! |  | 2021 | #VALUE! | 20
2013 | 12 |  | #VALUE!
2014 | 13 |  | #VALUE!
2015 | 14 |  | #VALUE!
2016 | 15 |  | #VALUE!
2017 | 16 |  | #VALUE!
2018 | 17 |  | #VALUE!
2019 | 18 |  | #VALUE!
2020 | 19 |  | #VALUE!
2021 | 20 |  | #VALUE!

## 등비급수
2) 등비 급수법에 의한 추정
Yn = Yo * (1+r)^n
r =( Yo/Yt)^(1/t)-1
7805
| 여기서 |  | Yn : 기준년으로부터 n 년후의 인구 |  | 2001 | 7653
|  |  | Yo : 기준년도 인구 |  | 2002 | 7633.8675 | 1
|  |  | Yt : 기준년으로부터 t 년전의 인구 |  | 2003 | 7614.7828 | 2
|  |  | n : 기준년으로부터 경과년수 |  | 2004 | 7595.7459 | 3
|  | t : 인구통계 경과년수 |  |  | 2005 | 7576.7565 | 4
|  | r : 년평균 인구증감율 |  |  | 2006 | 7557.8146 | 5
|  | 장 래 인 구 추 정 |  |  | 2007 | 7538.9201 | 6
구 분 |  | 등 비 급 수 |  | 비고 | 2008 | 7520.0728 | 7
년 도 | n | 계 획 인 구 ( 명 ) |  |  | 2009 | 7501.2726 | 8
2002 | 1 |  | #VALUE! |  | 2010 | 7482.5194 | 9
2003 | 2 |  | #VALUE! |  | 2011 | 7463.8131 | 10
2004 | 3 |  | #VALUE! |  | 2012 | 7445.1536 | 11
2005 | 4 |  | #VALUE! |  | 2013 | 7426.5407 | 12
2006 | 5 |  | #VALUE! |  | 2014 | 7407.9744 | 13
2007 | 6 |  | #VALUE! |  | 2015 | 7389.4544 | 14
2008 | 7 |  | #VALUE! |  | 2016 | 7370.9808 | 15
2009 | 8 |  | #VALUE! |  | 2017 | 7352.5533 | 16
2010 | 9 |  | #VALUE! |  | 2018 | 7334.1719 | 17
2011 | 10 |  | #VALUE! |  | 2019 | 7315.8365 | 18
2012 | 11 |  | #VALUE! |  | 2020 | 7297.5469 | 19
2013 | 12 |  | #VALUE! |  | 2021 | 7279.3031 | 20
2014 | 13 |  | #VALUE!
2015 | 14 |  | #VALUE!
2016 | 15 |  | #VALUE!
2017 | 16 |  | #VALUE!
2018 | 17 |  | #VALUE!
2019 | 18 |  | #VALUE!
2020 | 19 |  | #VALUE!
2021 | 20 |  | #VALUE!

## 최소자승법
3) 최소자승법에 의한 추정
최소자승식 : |  | Yn = aX + b
|  | nΣXY - ΣXΣY |  |  |  | ΣX²ΣY - ΣXΣXY
|  | nΣX²- ΣXΣX |  |  |  | n ΣX²- ΣXΣX
|  | 여기서 | Yn : | 기준년으로부터 X년후의 인구
|  |  | X : | 기준년으로부터 경과년수
|  |  | n : | 인구통계 자료수
|  |  | a,b: | 상수
|  |  | Y : | 인구
년도 | X | Y | XY | X² | 비 고
1991 | -5 | 10248 | -51240 | 25
1992 | -4 | 10579 | -42316 | 16
1993 | -3 | 10092 | -30276 | 9 |  | nΣXY - ΣXΣY
1994 | -2 | 9675 | -19350 | 4 |  | nΣX²- ΣXΣX
1995 | -1 | 9320 | -9320 | 1
1996 | 0 | 8889 | 0 | 0 |  | ΣX²ΣY - ΣXΣXY
1997 | 1 | 8550 | 8550 | 1 |  | n ΣX²- ΣXΣX
1998 | 2 | 8302 | 16604 | 4 |  | 위 식에서
1999 | 3 | 8068 | 24204 | 9 |  | a = | -308.4455
2000 | 4 | 7805 | 31220 | 16 |  | b = | 9011.5455
2001 | 5 | 7599 | 37995 | 25
계 | 0 | 99127 | -33929 | 110
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 최소자승법 |  |  |  | 비고
년 도 | X | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 6 |  | #VALUE!
2003 | 7 |  | #VALUE!
2004 | 8 |  | #VALUE!
2005 | 9 |  | #VALUE!
2006 | 10 |  | #VALUE!
2007 | 11 |  | #VALUE!
2008 | 12 |  | #VALUE!
2009 | 13 |  | #VALUE!
2010 | 14 |  | #VALUE!
2011 | 15 |  | #VALUE!
2012 | 16 |  | #VALUE!
2013 | 17 |  | #VALUE!
2014 | 18 |  | #VALUE!
2015 | 19 |  | #VALUE!
2016 | 20 |  | #VALUE!
2017 | 21 |  | #VALUE!
2018 | 22 |  | #VALUE!
2019 | 23 |  | #VALUE!
2020 | 24 |  | #VALUE!
2021 | 25 |  | #VALUE!
a =
b =
a =
b =

## LOGISIT
4) LOGISTIC CURVE
LOGISTIC CURVE |  |  |  | Y = k/1+e^(a-bx)
| 여기서 |  | Y : | X년후의 계획인구
|  |  | X : | 기준년으로부터 경과년수
|  |  | a,b: | 상수
|  |  | K : | 포화인구: | 350000
|  |  | 1 |  | ΣXΣXY - ΣX²ΣY
|  |  | loge |  | nΣX²- ΣXΣX
3.6394
n ΣXY - ΣXΣY
n ΣX²- ΣXΣX
-0.035229
년도 | 인구(y) | x | x² | K-y | logy | log(K-y) | Y | xY
1991 | 10248 | -5 | 25 | 339752 | 4.0106 | 5.5312 | -1.5205 | 7.6026
1992 | 10579 | -4 | 16 | 339421 | 4.0244 | 5.5307 | -1.5063 | 6.0252
1993 | 10092 | -3 | 9 | 339908 | 4.004 | 5.5314 | -1.5274 | 4.5822
1994 | 9675 | -2 | 4 | 340325 | 3.9857 | 5.5319 | -1.5462 | 3.0925
1995 | 9320 | -1 | 1 | 340680 | 3.9694 | 5.5323 | -1.5629 | 1.5629
1996 | 8889 | 0 | 0 | 341111 | 3.9489 | 5.5329 | -1.584 | 0
1997 | 8550 | 1 | 1 | 341450 | 3.932 | 5.5333 | -1.6014 | -1.6014
1998 | 8302 | 2 | 4 | 341698 | 3.9192 | 5.5336 | -1.6145 | -3.2289
1999 | 8068 | 3 | 9 | 341932 | 3.9068 | 5.5339 | -1.6272 | -4.8815
2000 | 7805 | 4 | 16 | 342195 | 3.8924 | 5.5343 | -1.6419 | -6.5676
2001 | 7599 | 5 | 25 | 342401 | 3.8808 | 5.5345 | -1.6538 | -8.2689
계 |  |  | 110 |  |  |  | -17.3861 | -1.6829
장 래 인 구 추 정
구 분 |  |  |  | LOGISIT CURVE |  |  | 비 고
년 도 | x |  |  | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 6 |  |  | 7287.2326
2003 | 7 |  |  | 7040.0566
2004 | 8 |  |  | 6801.0982
2005 | 9 |  |  | 6570.0954
2006 | 10 |  |  | 6346.7935
2007 | 11 |  |  | 6130.9457
2008 | 12 |  |  | 5922.3121
2009 | 13 |  |  | 5720.6601
2010 | 14 |  |  | 5525.764
2011 | 15 |  |  | 5337.4049
2012 | 16 |  |  | 5155.3703
2013 | 17 |  |  | 4979.4544
2014 | 18 |  |  | 4809.4576
2015 | 19 |  |  | 4645.1862
2016 | 20 |  |  | 4486.4528
2017 | 21 |  |  | 4333.0754
2018 | 22 |  |  | 4184.8781
2019 | 23 |  |  | 4041.69
2020 | 24 |  |  | 3903.3459
2021 | 25 |  |  | 3769.6856
a =
a =
*
b =
=
b =
=

## 장래인구
5) 과거 인구추세 연장에 의한 인구추정
구분 | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
등차급수법 | 7599 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
등비급수법 | 7599 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
최소자승법 | 7599 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
PEGGY함수식 | 7599 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LOGISTIC CURVE | 7599 | 6346.7935 | 5337.4049 | 4486.4528 | 3769.6856
평균 | 7599 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!