## 과거인구
1.2.6 지곡면 인구추정
가. 서산시 지곡면 인구현황
년 도 | 인구(명) | 인구증가수 | 인구증가율 | 비 고
6409
1991 | 5890 | 0 | 0%
1992 | 6463 | 573 | 9.728%
1993 | 6154 | -309 | -4.781%
1994 | 5881 | -273 | -4.436%
1995 | 5699 | -182 | -3.095%
1996 | 5457 | -242 | -4.246%
1997 | 5324 | -133 | -2.437%
1998 | 5141 | -183 | -3.437%
1999 | 5030 | -111 | -2.159%
2000 | 4896 | -134 | -2.664%
2001 | 4754 | -142 | -2.9%
년 평균 증감율 |  |  | -2.12%
※참고자료 : 서산시 통계연보

## 등차급수
나. 수학적 방법에 의한 장래 인구추정
장래 인구 추정은 추정방식에 따라 여러가지 결과가 나타나므로본 계획
에서는 다음과 같은 4가지 수학적방법(등차급수법,등비급수법,최소자승법,
LOGISTIC CURVE)을 통하여 추정한후 그결과를 비교검토하였다.
1) 등차 급수법에 의한 추정
Pn = Po + r*n
r =( Po -Pt)/t
| 여기서 |  | Pn : 기준년으로부터 n 년후의 인구
Po : 기준년도 인구
Pt : 기준년으로부터 t 년전의 인구
n : 기준년으로부터 경과년수
t : 인구통계 경과년수
r : 년평균 인구증감수
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 등 차 급 수 |  | 비고
년 도 | n | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 1 |  | #VALUE!
2003 | 2 |  | #VALUE!
2004 | 3 |  | #VALUE!
2005 | 4 |  | #VALUE!
2006 | 5 |  | #VALUE!
2007 | 6 |  | #VALUE!
2008 | 7 |  | #VALUE!
2009 | 8 |  | #VALUE!
2010 | 9 |  | #VALUE!
2011 | 10 |  | #VALUE!
2012 | 11 |  | #VALUE!
2013 | 12 |  | #VALUE!
2014 | 13 |  | #VALUE!
2015 | 14 |  | #VALUE!
2016 | 15 |  | #VALUE!
2017 | 16 |  | #VALUE!
2018 | 17 |  | #VALUE!
2019 | 18 |  | #VALUE!
2020 | 19 |  | #VALUE!
2021 | 20 |  | #VALUE!

## 등비급수
2) 등비 급수법에 의한 추정
Yn = Yo * (1+r)^n
r =( Yo/Yt)^(1/t)-1
| 여기서 |  | Yn : 기준년으로부터 n 년후의 인구
Yo : 기준년도 인구
Yt : 기준년으로부터 t 년전의 인구
n : 기준년으로부터 경과년수
t : 인구통계 경과년수
r : 년평균 인구증감율
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 등 비 급 수 |  | 비고
년 도 | n | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 1 |  | #VALUE!
2003 | 2 |  | #VALUE!
2004 | 3 |  | #VALUE!
2005 | 4 |  | #VALUE!
2006 | 5 |  | #VALUE!
2007 | 6 |  | #VALUE!
2008 | 7 |  | #VALUE!
2009 | 8 |  | #VALUE!
2010 | 9 |  | #VALUE!
2011 | 10 |  | #VALUE!
2012 | 11 |  | #VALUE!
2013 | 12 |  | #VALUE!
2014 | 13 |  | #VALUE!
2015 | 14 |  | #VALUE!
2016 | 15 |  | #VALUE!
2017 | 16 |  | #VALUE!
2018 | 17 |  | #VALUE!
2019 | 18 |  | #VALUE!
2020 | 19 |  | #VALUE!
2021 | 20 |  | #VALUE!

## 최소자승법
3) 최소자승법에 의한 추정
최소자승식 : |  | Yn = aX + b
|  | nΣXY - ΣXΣY |  |  |  | ΣX²ΣY - ΣXΣXY
|  | nΣX²- ΣXΣX |  |  |  | n ΣX²- ΣXΣX
|  | 여기서 | Yn : | 기준년으로부터 X년후의 인구
|  |  | X : | 기준년으로부터 경과년수
|  |  | n : | 인구통계 자료수
|  |  | a,b: | 상수
|  |  | Y : | 인구
년도 | X | Y | XY | X² | 비 고
1991 | -5 | 5890 | -29450 | 25
1992 | -4 | 6463 | -25852 | 16
1993 | -3 | 6154 | -18462 | 9 |  | nΣXY - ΣXΣY
1994 | -2 | 5881 | -11762 | 4 |  | nΣX²- ΣXΣX
1995 | -1 | 5699 | -5699 | 1
1996 | 0 | 5457 | 0 | 0 |  | ΣX²ΣY - ΣXΣXY
1997 | 1 | 5324 | 5324 | 1 |  | n ΣX²- ΣXΣX
1998 | 2 | 5141 | 10282 | 4 |  | 위 식에서
1999 | 3 | 5030 | 15090 | 9 |  | a = | -156.1364
2000 | 4 | 4896 | 19584 | 16 |  | b = | 5517.1818
2001 | 5 | 4754 | 23770 | 25
계 | 0 | 60689 | -17175 | 110
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 최소자승법 |  |  |  | 비고
년 도 | X | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 6 |  | #VALUE!
2003 | 7 |  | #VALUE!
2004 | 8 |  | #VALUE!
2005 | 9 |  | #VALUE!
2006 | 10 |  | #VALUE!
2007 | 11 |  | #VALUE!
2008 | 12 |  | #VALUE!
2009 | 13 |  | #VALUE!
2010 | 14 |  | #VALUE!
2011 | 15 |  | #VALUE!
2012 | 16 |  | #VALUE!
2013 | 17 |  | #VALUE!
2014 | 18 |  | #VALUE!
2015 | 19 |  | #VALUE!
2016 | 20 |  | #VALUE!
2017 | 21 |  | #VALUE!
2018 | 22 |  | #VALUE!
2019 | 23 |  | #VALUE!
2020 | 24 |  | #VALUE!
2021 | 25 |  | #VALUE!
a =
b =
a =
b =

## LOGISIT
4) LOGISTIC CURVE
LOGISTIC CURVE |  |  |  | Y = k/1+e^(a-bx)
| 여기서 |  | Y : | X년후의 계획인구
|  |  | X : | 기준년으로부터 경과년수
|  |  | a,b: | 상수
|  |  | K : | 포화인구: | 350000
|  |  | 1 |  | ΣXΣXY - ΣX²ΣY
|  |  | loge |  | nΣX²- ΣXΣX
4.1387
n ΣXY - ΣXΣY
n ΣX²- ΣXΣX
-0.028855
년도 | 인구(y) | x | x² | K-y | logy | log(K-y) | Y | xY
1991 | 5890 | -5 | 25 | 344110 | 3.7701 | 5.5367 | -1.7666 | 8.8329
1992 | 6463 | -4 | 16 | 343537 | 3.8104 | 5.536 | -1.7255 | 6.9022
1993 | 6154 | -3 | 9 | 343846 | 3.7892 | 5.5364 | -1.7472 | 5.2416
1994 | 5881 | -2 | 4 | 344119 | 3.7695 | 5.5367 | -1.7673 | 3.5345
1995 | 5699 | -1 | 1 | 344301 | 3.7558 | 5.5369 | -1.7811 | 1.7811
1996 | 5457 | 0 | 0 | 344543 | 3.737 | 5.5372 | -1.8003 | 0
1997 | 5324 | 1 | 1 | 344676 | 3.7262 | 5.5374 | -1.8112 | -1.8112
1998 | 5141 | 2 | 4 | 344859 | 3.711 | 5.5376 | -1.8266 | -3.6532
1999 | 5030 | 3 | 9 | 344970 | 3.7016 | 5.5378 | -1.8362 | -5.5086
2000 | 4896 | 4 | 16 | 345104 | 3.6898 | 5.5379 | -1.8481 | -7.3924
2001 | 4754 | 5 | 25 | 345246 | 3.6771 | 5.5381 | -1.8611 | -9.3053
계 |  |  | 110 |  |  |  | -19.7712 | -1.3784
장 래 인 구 추 정
구 분 |  |  |  | LOGISIT CURVE |  |  | 비 고
년 도 | x |  |  | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 6 |  |  | 4631.2336
2003 | 7 |  |  | 4501.2046
2004 | 8 |  |  | 4374.7801
2005 | 9 |  |  | 4251.8628
2006 | 10 |  |  | 4132.3577
2007 | 11 |  |  | 4016.1725
2008 | 12 |  |  | 3903.2171
2009 | 13 |  |  | 3793.4038
2010 | 14 |  |  | 3686.6471
2011 | 15 |  |  | 3582.8636
2012 | 16 |  |  | 3481.9725
2013 | 17 |  |  | 3383.8946
2014 | 18 |  |  | 3288.5531
2015 | 19 |  |  | 3195.873
2016 | 20 |  |  | 3105.7816
2017 | 21 |  |  | 3018.2077
2018 | 22 |  |  | 2933.0822
2019 | 23 |  |  | 2850.3379
2020 | 24 |  |  | 2769.9093
2021 | 25 |  |  | 2691.7325
a =
a =
*
b =
=
b =
=

## 장래인구
5) 과거 인구추세 연장에 의한 인구추정
구분 | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
등차급수법 | 4754 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
등비급수법 | 4754 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
최소자승법 | 4754 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
PEGGY함수식 | 4754 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LOGISTIC CURVE | 4754 | 4132.3577 | 3582.8636 | 3105.7816 | 2691.7325
평균 | 4754 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!