## 과거인구
1.2.7 성연면 인구추정
가. 서산시 성연면 인구현황
년 도 | 인구(명) | 인구증가수 | 인구증가율 | 비 고
4365
1991 | 4174 | 0 | 0%
1992 | 4691 | 517 | 12.39%
1993 | 4496 | -195 | -4.157%
1994 | 4275 | -221 | -4.915%
1995 | 4117 | -158 | -3.696%
1996 | 3952 | -165 | -4.008%
1997 | 3951 | -1 | -0.0253%
1998 | 3915 | -36 | -0.9112%
1999 | 3911 | -4 | -0.1022%
2000 | 3715 | -196 | -5.012%
2001 | 3677 | -38 | -1.023%
년 평균 증감율 |  |  | -1.26%
※참고자료 : 서산시 통계연보

## 등차급수
나. 수학적 방법에 의한 장래 인구추정
장래 인구 추정은 추정방식에 따라 여러가지 결과가 나타나므로본 계획
에서는 다음과 같은 4가지 수학적방법(등차급수법,등비급수법,최소자승법,
LOGISTIC CURVE)을 통하여 추정한후 그결과를 비교검토하였다.
1) 등차 급수법에 의한 추정
Pn = Po + r*n
r =( Po -Pt)/t
| 여기서 |  | Pn : 기준년으로부터 n 년후의 인구
Po : 기준년도 인구
Pt : 기준년으로부터 t 년전의 인구
n : 기준년으로부터 경과년수
t : 인구통계 경과년수
r : 년평균 인구증감수
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 등 차 급 수 |  | 비고
년 도 | n | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 1 |  | #VALUE!
2003 | 2 |  | #VALUE!
2004 | 3 |  | #VALUE!
2005 | 4 |  | #VALUE!
2006 | 5 |  | #VALUE!
2007 | 6 |  | #VALUE!
2008 | 7 |  | #VALUE!
2009 | 8 |  | #VALUE!
2010 | 9 |  | #VALUE!
2011 | 10 |  | #VALUE!
2012 | 11 |  | #VALUE!
2013 | 12 |  | #VALUE!
2014 | 13 |  | #VALUE!
2015 | 14 |  | #VALUE!
2016 | 15 |  | #VALUE!
2017 | 16 |  | #VALUE!
2018 | 17 |  | #VALUE!
2019 | 18 |  | #VALUE!
2020 | 19 |  | #VALUE!
2021 | 20 |  | #VALUE!

## 등비급수
2) 등비 급수법에 의한 추정
Yn = Yo * (1+r)^n
r =( Yo/Yt)^(1/t)-1
| 여기서 |  | Yn : 기준년으로부터 n 년후의 인구
Yo : 기준년도 인구
Yt : 기준년으로부터 t 년전의 인구
n : 기준년으로부터 경과년수
t : 인구통계 경과년수
r : 년평균 인구증감율
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 등 비 급 수 |  | 비고
년 도 | n | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 1 |  | #VALUE!
2003 | 2 |  | #VALUE!
2004 | 3 |  | #VALUE!
2005 | 4 |  | #VALUE!
2006 | 5 |  | #VALUE!
2007 | 6 |  | #VALUE!
2008 | 7 |  | #VALUE!
2009 | 8 |  | #VALUE!
2010 | 9 |  | #VALUE!
2011 | 10 |  | #VALUE!
2012 | 11 |  | #VALUE!
2013 | 12 |  | #VALUE!
2014 | 13 |  | #VALUE!
2015 | 14 |  | #VALUE!
2016 | 15 |  | #VALUE!
2017 | 16 |  | #VALUE!
2018 | 17 |  | #VALUE!
2019 | 18 |  | #VALUE!
2020 | 19 |  | #VALUE!
2021 | 20 |  | #VALUE!

## 최소자승법
3) 최소자승법에 의한 추정
최소자승식 : |  | Yn = aX + b
|  | nΣXY - ΣXΣY |  |  |  | ΣX²ΣY - ΣXΣXY
|  | nΣX²- ΣXΣX |  |  |  | n ΣX²- ΣXΣX
|  | 여기서 | Yn : | 기준년으로부터 X년후의 인구
|  |  | X : | 기준년으로부터 경과년수
|  |  | n : | 인구통계 자료수
|  |  | a,b: | 상수
|  |  | Y : | 인구
년도 | X | Y | XY | X² | 비 고
1991 | -5 | 4174 | -20870 | 25
1992 | -4 | 4691 | -18764 | 16
1993 | -3 | 4496 | -13488 | 9 |  | nΣXY - ΣXΣY
1994 | -2 | 4275 | -8550 | 4 |  | nΣX²- ΣXΣX
1995 | -1 | 4117 | -4117 | 1
1996 | 0 | 3952 | 0 | 0 |  | ΣX²ΣY - ΣXΣXY
1997 | 1 | 3951 | 3951 | 1 |  | n ΣX²- ΣXΣX
1998 | 2 | 3915 | 7830 | 4 |  | 위 식에서
1999 | 3 | 3911 | 11733 | 9 |  | a = | -82.0909
2000 | 4 | 3715 | 14860 | 16 |  | b = | 4079.4545
2001 | 5 | 3677 | 18385 | 25
계 | 0 | 44874 | -9030 | 110
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 최소자승법 |  |  |  | 비고
년 도 | X | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 6 |  | #VALUE!
2003 | 7 |  | #VALUE!
2004 | 8 |  | #VALUE!
2005 | 9 |  | #VALUE!
2006 | 10 |  | #VALUE!
2007 | 11 |  | #VALUE!
2008 | 12 |  | #VALUE!
2009 | 13 |  | #VALUE!
2010 | 14 |  | #VALUE!
2011 | 15 |  | #VALUE!
2012 | 16 |  | #VALUE!
2013 | 17 |  | #VALUE!
2014 | 18 |  | #VALUE!
2015 | 19 |  | #VALUE!
2016 | 20 |  | #VALUE!
2017 | 21 |  | #VALUE!
2018 | 22 |  | #VALUE!
2019 | 23 |  | #VALUE!
2020 | 24 |  | #VALUE!
2021 | 25 |  | #VALUE!
a =
b =
a =
b =

## LOGISIT
4) LOGISTIC CURVE
LOGISTIC CURVE |  |  |  | Y = k/1+e^(a-bx)
| 여기서 |  | Y : | X년후의 계획인구
|  |  | X : | 기준년으로부터 경과년수
|  |  | a,b: | 상수
|  |  | K : | 포화인구: | 350000
|  |  | 1 |  | ΣXΣXY - ΣX²ΣY
|  |  | loge |  | nΣX²- ΣXΣX
4.4429
n ΣXY - ΣXΣY
n ΣX²- ΣXΣX
-0.020258
년도 | 인구(y) | x | x² | K-y | logy | log(K-y) | Y | xY
1991 | 4174 | -5 | 25 | 345826 | 3.6206 | 5.5389 | -1.9183 | 9.5915
1992 | 4691 | -4 | 16 | 345309 | 3.6713 | 5.5382 | -1.8669 | 7.4678
1993 | 4496 | -3 | 9 | 345504 | 3.6528 | 5.5385 | -1.8856 | 5.6569
1994 | 4275 | -2 | 4 | 345725 | 3.6309 | 5.5387 | -1.9078 | 3.8156
1995 | 4117 | -1 | 1 | 345883 | 3.6146 | 5.5389 | -1.9243 | 1.9243
1996 | 3952 | 0 | 0 | 346048 | 3.5968 | 5.5391 | -1.9423 | 0
1997 | 3951 | 1 | 1 | 346049 | 3.5967 | 5.5391 | -1.9424 | -1.9424
1998 | 3915 | 2 | 4 | 346085 | 3.5927 | 5.5392 | -1.9465 | -3.8929
1999 | 3911 | 3 | 9 | 346089 | 3.5923 | 5.5392 | -1.9469 | -5.8407
2000 | 3715 | 4 | 16 | 346285 | 3.57 | 5.5394 | -1.9695 | -7.8779
2001 | 3677 | 5 | 25 | 346323 | 3.5655 | 5.5395 | -1.974 | -9.8699
계 |  |  | 110 |  |  |  | -21.2246 | -0.96776
장 래 인 구 추 정
구 분 |  |  |  | LOGISIT CURVE |  |  | 비 고
년 도 | x |  |  | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 6 |  |  | 3607.8913
2003 | 7 |  |  | 3536.2695
2004 | 8 |  |  | 3466.0552
2005 | 9 |  |  | 3397.2215
2006 | 10 |  |  | 3329.7415
2007 | 11 |  |  | 3263.5894
2008 | 12 |  |  | 3198.7393
2009 | 13 |  |  | 3135.1663
2010 | 14 |  |  | 3072.8455
2011 | 15 |  |  | 3011.7527
2012 | 16 |  |  | 2951.8643
2013 | 17 |  |  | 2893.1568
2014 | 18 |  |  | 2835.6073
2015 | 19 |  |  | 2779.1934
2016 | 20 |  |  | 2723.8931
2017 | 21 |  |  | 2669.6847
2018 | 22 |  |  | 2616.5469
2019 | 23 |  |  | 2564.459
2020 | 24 |  |  | 2513.4005
2021 | 25 |  |  | 2463.3514
a =
a =
*
b =
=
b =
=

## 장래인구
5) 과거 인구추세 연장에 의한 인구추정
구분 | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
등차급수법 | 3677 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
등비급수법 | 3677 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
최소자승법 | 3677 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
PEGGY함수식 | 3677 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LOGISTIC CURVE | 3677 | 3329.7415 | 3011.7527 | 2723.8931 | 2463.3514
평균 | 3677 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!