## 과거인구
1.2.8 음암면 인구추정
가. 서산시 음암면 인구현황
년 도 | 인구(명) | 인구증가수 | 인구증가율 | 비 고
7858
1991 | 7523
1992 | 8224 | 701 | 9.318%
1993 | 8461 | 237 | 2.882%
1994 | 8337 | -124 | -1.466%
1995 | 8507 | 170 | 2.039%
1996 | 8819 | 312 | 3.668%
1997 | 9250 | 431 | 4.887%
1998 | 9418 | 168 | 1.816%
1999 | 9364 | -54 | -0.5734%
2000 | 9435 | 71 | 0.7582%
2001 | 10528 | 1093 | 11.58%
년 평균 증감율 |  |  | 3.418%
※참고자료 : 서산시 통계연보

## 등차급수
나. 수학적 방법에 의한 장래 인구추정
장래 인구 추정은 추정방식에 따라 여러가지 결과가 나타나므로본 계획
에서는 다음과 같은 4가지 수학적방법(등차급수법,등비급수법,최소자승법,
LOGISTIC CURVE)을 통하여 추정한후 그결과를 비교검토하였다.
1) 등차 급수법에 의한 추정
Pn = Po + r*n
r =( Po -Pt)/t
| 여기서 |  | Pn : 기준년으로부터 n 년후의 인구
Po : 기준년도 인구
Pt : 기준년으로부터 t 년전의 인구
n : 기준년으로부터 경과년수
t : 인구통계 경과년수
r : 년평균 인구증감수
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 등 차 급 수 |  | 비고
년 도 | n | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 1 |  | #VALUE!
2003 | 2 |  | #VALUE!
2004 | 3 |  | #VALUE!
2005 | 4 |  | #VALUE!
2006 | 5 |  | #VALUE!
2007 | 6 |  | #VALUE!
2008 | 7 |  | #VALUE!
2009 | 8 |  | #VALUE!
2010 | 9 |  | #VALUE!
2011 | 10 |  | #VALUE!
2012 | 11 |  | #VALUE!
2013 | 12 |  | #VALUE!
2014 | 13 |  | #VALUE!
2015 | 14 |  | #VALUE!
2016 | 15 |  | #VALUE!
2017 | 16 |  | #VALUE!
2018 | 17 |  | #VALUE!
2019 | 18 |  | #VALUE!
2020 | 19 |  | #VALUE!
2021 | 20 |  | #VALUE!

## 등비급수
2) 등비 급수법에 의한 추정
Yn = Yo * (1+r)^n
r =( Yo/Yt)^(1/t)-1
| 여기서 |  | Yn : 기준년으로부터 n 년후의 인구
Yo : 기준년도 인구
Yt : 기준년으로부터 t 년전의 인구
n : 기준년으로부터 경과년수
t : 인구통계 경과년수
r : 년평균 인구증감율
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 등 비 급 수 |  | 비고
년 도 | n | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 1 |  | #VALUE!
2003 | 2 |  | #VALUE!
2004 | 3 |  | #VALUE!
2005 | 4 |  | #VALUE!
2006 | 5 |  | #VALUE!
2007 | 6 |  | #VALUE!
2008 | 7 |  | #VALUE!
2009 | 8 |  | #VALUE!
2010 | 9 |  | #VALUE!
2011 | 10 |  | #VALUE!
2012 | 11 |  | #VALUE!
2013 | 12 |  | #VALUE!
2014 | 13 |  | #VALUE!
2015 | 14 |  | #VALUE!
2016 | 15 |  | #VALUE!
2017 | 16 |  | #VALUE!
2018 | 17 |  | #VALUE!
2019 | 18 |  | #VALUE!
2020 | 19 |  | #VALUE!
2021 | 20 |  | #VALUE!

## 최소자승법
3) 최소자승법에 의한 추정
최소자승식 : |  | Yn = aX + b
|  | nΣXY - ΣXΣY |  |  |  | ΣX²ΣY - ΣXΣXY
|  | nΣX²- ΣXΣX |  |  |  | n ΣX²- ΣXΣX
|  | 여기서 | Yn : | 기준년으로부터 X년후의 인구
|  |  | X : | 기준년으로부터 경과년수
|  |  | n : | 인구통계 자료수
|  |  | a,b: | 상수
|  |  | Y : | 인구
년도 | X | Y | XY | X² | 비 고
1991 | -5 | 7523 | -37615 | 25
1992 | -4 | 8224 | -32896 | 16
1993 | -3 | 8461 | -25383 | 9 |  | nΣXY - ΣXΣY
1994 | -2 | 8337 | -16674 | 4 |  | nΣX²- ΣXΣX
1995 | -1 | 8507 | -8507 | 1
1996 | 0 | 8819 | 0 | 0 |  | ΣX²ΣY - ΣXΣXY
1997 | 1 | 9250 | 9250 | 1 |  | n ΣX²- ΣXΣX
1998 | 2 | 9418 | 18836 | 4 |  | 위 식에서
1999 | 3 | 9364 | 28092 | 9 |  | a = | 231.6636
2000 | 4 | 9435 | 37740 | 16 |  | b = | 8896.9091
2001 | 5 | 10528 | 52640 | 25
계 | 0 | 97866 | 25483 | 110
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 최소자승법 |  |  |  | 비고
년 도 | X | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 6 |  | #VALUE!
2003 | 7 |  | #VALUE!
2004 | 8 |  | #VALUE!
2005 | 9 |  | #VALUE!
2006 | 10 |  | #VALUE!
2007 | 11 |  | #VALUE!
2008 | 12 |  | #VALUE!
2009 | 13 |  | #VALUE!
2010 | 14 |  | #VALUE!
2011 | 15 |  | #VALUE!
2012 | 16 |  | #VALUE!
2013 | 17 |  | #VALUE!
2014 | 18 |  | #VALUE!
2015 | 19 |  | #VALUE!
2016 | 20 |  | #VALUE!
2017 | 21 |  | #VALUE!
2018 | 22 |  | #VALUE!
2019 | 23 |  | #VALUE!
2020 | 24 |  | #VALUE!
2021 | 25 |  | #VALUE!
a =
b =
a =
b =

## LOGISIT
4) LOGISTIC CURVE
LOGISTIC CURVE |  |  |  | Y = k/1+e^(a-bx)
| 여기서 |  | Y : | X년후의 계획인구
|  |  | X : | 기준년으로부터 경과년수
|  |  | a,b: | 상수
|  |  | K : | 포화인구: | 350000
|  |  | 1 |  | ΣXΣXY - ΣX²ΣY
|  |  | loge |  | nΣX²- ΣXΣX
3.6503
n ΣXY - ΣXΣY
n ΣX²- ΣXΣX
0.026694
년도 | 인구(y) | x | x² | K-y | logy | log(K-y) | Y | xY
1991 | 7523 | -5 | 25 | 342477 | 3.8764 | 5.5346 | -1.6582 | 8.2912
1992 | 8224 | -4 | 16 | 341776 | 3.9151 | 5.5337 | -1.6187 | 6.4746
1993 | 8461 | -3 | 9 | 341539 | 3.9274 | 5.5334 | -1.606 | 4.8181
1994 | 8337 | -2 | 4 | 341663 | 3.921 | 5.5336 | -1.6126 | 3.2252
1995 | 8507 | -1 | 1 | 341493 | 3.9298 | 5.5334 | -1.6036 | 1.6036
1996 | 8819 | 0 | 0 | 341181 | 3.9454 | 5.533 | -1.5876 | 0
1997 | 9250 | 1 | 1 | 340750 | 3.9661 | 5.5324 | -1.5663 | -1.5663
1998 | 9418 | 2 | 4 | 340582 | 3.974 | 5.5322 | -1.5583 | -3.1165
1999 | 9364 | 3 | 9 | 340636 | 3.9715 | 5.5323 | -1.5608 | -4.6825
2000 | 9435 | 4 | 16 | 340565 | 3.9747 | 5.5322 | -1.5575 | -6.2298
2001 | 10528 | 5 | 25 | 339472 | 4.0223 | 5.5308 | -1.5085 | -7.5423
계 |  |  | 110 |  |  |  | -17.438 | 1.2752
장 래 인 구 추 정
구 분 |  |  |  | LOGISIT CURVE |  |  | 비 고
년 도 | x |  |  | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 6 |  |  | 10358.4102
2003 | 7 |  |  | 10630.1343
2004 | 8 |  |  | 10908.7574
2005 | 9 |  |  | 11194.4425
2006 | 10 |  |  | 11487.3558
2007 | 11 |  |  | 11787.6669
2008 | 12 |  |  | 12095.5484
2009 | 13 |  |  | 12411.1763
2010 | 14 |  |  | 12734.73
2011 | 15 |  |  | 13066.3921
2012 | 16 |  |  | 13406.3486
2013 | 17 |  |  | 13754.7889
2014 | 18 |  |  | 14111.9058
2015 | 19 |  |  | 14477.8952
2016 | 20 |  |  | 14852.9569
2017 | 21 |  |  | 15237.2935
2018 | 22 |  |  | 15631.1114
2019 | 23 |  |  | 16034.6203
2020 | 24 |  |  | 16448.0331
2021 | 25 |  |  | 16871.5663
a =
a =
*
b =
=
b =
=

## 장래인구
5) 과거 인구추세 연장에 의한 인구추정
구분 | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
등차급수법 | 10528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
등비급수법 | 10528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
최소자승법 | 10528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
PEGGY함수식 | 10528 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LOGISTIC CURVE | 10528 | 11487.3558 | 13066.3921 | 14852.9569 | 16871.5663
평균 | 10528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!