## 과거인구
1.2.9 운산면 인구추정
가. 서산시 운산면 인구현황
년 도 | 인구(명) | 인구증가수 | 인구증가율 | 비 고
8872
1991 | 8555 | 0 | 0%
1992 | 8918 | 363 | 4.243%
1993 | 8574 | -344 | -3.857%
1994 | 8134 | -440 | -5.132%
1995 | 7830 | -304 | -3.737%
1996 | 7582 | -248 | -3.167%
1997 | 7425 | -157 | -2.071%
1998 | 7269 | -156 | -2.101%
1999 | 7048 | -221 | -3.04%
2000 | 6914 | -134 | -1.901%
2001 | 6923 | 9 | 0.1302%
년 평균 증감율 |  |  | -2.094%
※참고자료 : 서산시 통계연보

## 등차급수
나. 수학적 방법에 의한 장래 인구추정
장래 인구 추정은 추정방식에 따라 여러가지 결과가 나타나므로본 계획
에서는 다음과 같은 4가지 수학적방법(등차급수법,등비급수법,최소자승법,
LOGISTIC CURVE)을 통하여 추정한후 그결과를 비교검토하였다.
1) 등차 급수법에 의한 추정
Pn = Po + r*n
r =( Po -Pt)/t
| 여기서 |  | Pn : 기준년으로부터 n 년후의 인구
Po : 기준년도 인구
Pt : 기준년으로부터 t 년전의 인구
n : 기준년으로부터 경과년수
t : 인구통계 경과년수
r : 년평균 인구증감수
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 등 차 급 수 |  | 비고
년 도 | n | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 1 |  | #VALUE!
2003 | 2 |  | #VALUE!
2004 | 3 |  | #VALUE!
2005 | 4 |  | #VALUE!
2006 | 5 |  | #VALUE!
2007 | 6 |  | #VALUE!
2008 | 7 |  | #VALUE!
2009 | 8 |  | #VALUE!
2010 | 9 |  | #VALUE!
2011 | 10 |  | #VALUE!
2012 | 11 |  | #VALUE!
2013 | 12 |  | #VALUE!
2014 | 13 |  | #VALUE!
2015 | 14 |  | #VALUE!
2016 | 15 |  | #VALUE!
2017 | 16 |  | #VALUE!
2018 | 17 |  | #VALUE!
2019 | 18 |  | #VALUE!
2020 | 19 |  | #VALUE!
2021 | 20 |  | #VALUE!

## 등비급수
2) 등비 급수법에 의한 추정
Yn = Yo * (1+r)^n
r =( Yo/Yt)^(1/t)-1
| 여기서 |  | Yn : 기준년으로부터 n 년후의 인구
Yo : 기준년도 인구
Yt : 기준년으로부터 t 년전의 인구
n : 기준년으로부터 경과년수
t : 인구통계 경과년수
r : 년평균 인구증감율
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 등 비 급 수 |  | 비고
년 도 | n | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 1 |  | #VALUE!
2003 | 2 |  | #VALUE!
2004 | 3 |  | #VALUE!
2005 | 4 |  | #VALUE!
2006 | 5 |  | #VALUE!
2007 | 6 |  | #VALUE!
2008 | 7 |  | #VALUE!
2009 | 8 |  | #VALUE!
2010 | 9 |  | #VALUE!
2011 | 10 |  | #VALUE!
2012 | 11 |  | #VALUE!
2013 | 12 |  | #VALUE!
2014 | 13 |  | #VALUE!
2015 | 14 |  | #VALUE!
2016 | 15 |  | #VALUE!
2017 | 16 |  | #VALUE!
2018 | 17 |  | #VALUE!
2019 | 18 |  | #VALUE!
2020 | 19 |  | #VALUE!
2021 | 20 |  | #VALUE!

## 최소자승법
3) 최소자승법에 의한 추정
최소자승식 : |  | Yn = aX + b
|  | nΣXY - ΣXΣY |  |  |  | ΣX²ΣY - ΣXΣXY
|  | nΣX²- ΣXΣX |  |  |  | n ΣX²- ΣXΣX
|  | 여기서 | Yn : | 기준년으로부터 X년후의 인구
|  |  | X : | 기준년으로부터 경과년수
|  |  | n : | 인구통계 자료수
|  |  | a,b: | 상수
|  |  | Y : | 인구
년도 | X | Y | XY | X² | 비 고
1991 | -5 | 8555 | -42775 | 25
1992 | -4 | 8918 | -35672 | 16
1993 | -3 | 8574 | -25722 | 9 |  | nΣXY - ΣXΣY
1994 | -2 | 8134 | -16268 | 4 |  | nΣX²- ΣXΣX
1995 | -1 | 7830 | -7830 | 1
1996 | 0 | 7582 | 0 | 0 |  | ΣX²ΣY - ΣXΣXY
1997 | 1 | 7425 | 7425 | 1 |  | n ΣX²- ΣXΣX
1998 | 2 | 7269 | 14538 | 4 |  | 위 식에서
1999 | 3 | 7048 | 21144 | 9 |  | a = | -208.0818
2000 | 4 | 6914 | 27656 | 16 |  | b = | 7742.9091
2001 | 5 | 6923 | 34615 | 25
계 | 0 | 85172 | -22889 | 110
장 래 인 구 추 정
구 분 |  | 최소자승법 |  |  |  | 비고
년 도 | X | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 6 |  | #VALUE!
2003 | 7 |  | #VALUE!
2004 | 8 |  | #VALUE!
2005 | 9 |  | #VALUE!
2006 | 10 |  | #VALUE!
2007 | 11 |  | #VALUE!
2008 | 12 |  | #VALUE!
2009 | 13 |  | #VALUE!
2010 | 14 |  | #VALUE!
2011 | 15 |  | #VALUE!
2012 | 16 |  | #VALUE!
2013 | 17 |  | #VALUE!
2014 | 18 |  | #VALUE!
2015 | 19 |  | #VALUE!
2016 | 20 |  | #VALUE!
2017 | 21 |  | #VALUE!
2018 | 22 |  | #VALUE!
2019 | 23 |  | #VALUE!
2020 | 24 |  | #VALUE!
2021 | 25 |  | #VALUE!
a =
b =
a =
b =

## LOGISIT
4) LOGISTIC CURVE
LOGISTIC CURVE |  |  |  | Y = k/1+e^(a-bx)
| 여기서 |  | Y : | X년후의 계획인구
|  |  | X : | 기준년으로부터 경과년수
|  |  | a,b: | 상수
|  |  | K : | 포화인구: | 350000
|  |  | 1 |  | ΣXΣXY - ΣX²ΣY
|  |  | loge |  | nΣX²- ΣXΣX
3.7926
n ΣXY - ΣXΣY
n ΣX²- ΣXΣX
-0.027357
년도 | 인구(y) | x | x² | K-y | logy | log(K-y) | Y | xY
1991 | 8555 | -5 | 25 | 341445 | 3.9322 | 5.5333 | -1.6011 | 8.0055
1992 | 8918 | -4 | 16 | 341082 | 3.9503 | 5.5329 | -1.5826 | 6.3304
1993 | 8574 | -3 | 9 | 341426 | 3.9332 | 5.5333 | -1.6001 | 4.8003
1994 | 8134 | -2 | 4 | 341866 | 3.9103 | 5.5339 | -1.6236 | 3.2471
1995 | 7830 | -1 | 1 | 342170 | 3.8938 | 5.5342 | -1.6405 | 1.6405
1996 | 7582 | 0 | 0 | 342418 | 3.8798 | 5.5346 | -1.6548 | 0
1997 | 7425 | 1 | 1 | 342575 | 3.8707 | 5.5348 | -1.6641 | -1.6641
1998 | 7269 | 2 | 4 | 342731 | 3.8615 | 5.535 | -1.6735 | -3.347
1999 | 7048 | 3 | 9 | 342952 | 3.8481 | 5.5352 | -1.6872 | -5.0615
2000 | 6914 | 4 | 16 | 343086 | 3.8397 | 5.5354 | -1.6957 | -6.7827
2001 | 6923 | 5 | 25 | 343077 | 3.8403 | 5.5354 | -1.6951 | -8.4755
계 |  |  | 110 |  |  |  | -18.1181 | -1.3069
장 래 인 구 추 정
구 분 |  |  |  | LOGISIT CURVE |  |  | 비 고
년 도 | x |  |  | 계 획 인 구 ( 명 )
2002 | 6 |  |  | 6568.078
2003 | 7 |  |  | 6394.0672
2004 | 8 |  |  | 6224.5829
2005 | 9 |  |  | 6059.5119
2006 | 10 |  |  | 5898.7432
2007 | 11 |  |  | 5742.1689
2008 | 12 |  |  | 5589.683
2009 | 13 |  |  | 5441.1825
2010 | 14 |  |  | 5296.5665
2011 | 15 |  |  | 5155.7367
2012 | 16 |  |  | 5018.5968
2013 | 17 |  |  | 4885.0531
2014 | 18 |  |  | 4755.0139
2015 | 19 |  |  | 4628.39
2016 | 20 |  |  | 4505.094
2017 | 21 |  |  | 4385.0408
2018 | 22 |  |  | 4268.1473
2019 | 23 |  |  | 4154.3324
2020 | 24 |  |  | 4043.517
2021 | 25 |  |  | 3935.6239
a =
a =
*
b =
=
b =
=

## 장래인구
5) 과거 인구추세 연장에 의한 인구추정
구분 | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
등차급수법 | 6923 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
등비급수법 | 6923 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
최소자승법 | 6923 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
PEGGY함수식 | 6923 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LOGISTIC CURVE | 6923 | 5898.7432 | 5155.7367 | 4505.094 | 3935.6239
평균 | 6923 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!