## Sheet1
2.1 상수도 사용현황
2.1.1. 과거 상수도 급수실적
년도 | 총인구(명) | 급수인구(명) | 보급율(%) | 시설용량 (㎥/일) | 급수량 (㎥/일) | 급수량원단위 (ℓ/인) | 사용량 (㎥/일) | 유수율(%)
1992 | 141689 | 44226 | 31.21% | 21200 | 12340 | 279 | 9287.9644 | 75.27%
1993 | 140786 | 46700 | 33.17% | 21200 | 13354 | 286 | 10119.2712 | 75.78%
1994 | 140331 | 46991 | 33.49% | 21200 | 13476 | 287 | 11225.6329 | 83.3%
1995 | 142331 | 50471 | 35.46% | 23700 | 14515 | 288 | 11961.4548 | 82.41%
1996 | 146187 | 54871 | 37.53% | 23700 | 17281 | 315 | 14504.9918 | 83.94%
1997 | 149785 | 59480 | 39.71% | 23700 | 19276 | 324 | 15859.7123 | 82.28%
1998 | 150820 | 64404 | 42.7% | 23700 | 20395 | 317 | 15989.6384 | 78.4%
1999 | 151021 | 71169 | 47.13% | 23700 | 23270 | 327 | 17712.9178 | 76.12%
2000 | 150329 | 73492 | 48.89% | 23700 | 23639 | 322 | 17303.0767 | 73.2%
2001 | 150116 | 77880 | 51.88% | 102900 | 27101 | 348 | 18430.6849 | 68.01%
2.1.2 상수도 용도별 용수사용실적
년도 | 급수인구 | 계 | 가정용 | 영업용 | 욕탕용 | 공공용 | 기타 | 비고
1992 | 44226 | 3385302 | 1922513 | 914063 | 342652 | 205354 | 750 | 3385332
1993 | 46700 | 3691486 | 2130888 | 1060915 | 278218 | 218969 | 2496 | 3691486
1994 | 46991 | 4097356 | 2508421 | 1102757 | 282456 | 197557 | 6165 | 4097356
1995 | 50471 | 4365931 | 2773885 | 1080127 | 278849 | 218048 | 15022 | 4365931
1996 | 54871 | 5287783 | 3592572 | 810566 | 257229 | 627416 |  | 5287783
1997 | 59480 | 5788795 | 3943802 | 967365 | 248746 | 628882 |  | 5788795
1998 | 64404 | 5836218 | 4006504 | 978126 | 206978 | 644610 |  | 5836218
1999 | 71169 | 6465215 | 4065435 | 1020135 | 195022 | 1184623 |  | 6465215
2000 | 73492 | 6315623 | 4269655 | 1070050 | 186638 | 789280 |  | 6315623
2001 | 77880 | 6727200 | 4326247 | 1094440 | 187496 | 0 | 1119017 | 6727200
주) 비고는 통계연보상의 합계임.
2.1.3. 용도별 급수량
년도 | 급수인구 | 상수도급수량(㎥/일) |  |  | 공업용 | 급수량 원단위 |  |  | 폐수 배출량 | 비고
|  | 계 | 생활용수 |  | 공업용 | 계 | 생활용수
|  |  | 가정용 | 영업+공공용 |  |  | 가정용 | 영업+공공용
1992 | 44226 | 12340 | 7007.886 | 5332.2234 |  | 279 | 158.4441 | 120.5584
1993 | 46700 | 13354 | 7708.5159 | 5645.4841 |  | 286 | 165.0918 | 120.9082
1994 | 46991 | 13476 | 8250.0719 | 5225.9281 |  | 287 | 175.7028 | 111.2972
1995 | 50471 | 14515 | 9222.0745 | 5292.9255 |  | 288 | 182.9802 | 105.0198
1996 | 54871 | 17281 | 11740.8821 | 5540.1179 |  | 315 | 214.0141 | 100.9859
1997 | 59480 | 19276 | 13132.3924 | 6143.6076 |  | 324 | 220.7354 | 103.2646
1998 | 64404 | 20395 | 14000.959 | 6394.041 |  | 317 | 217.6173 | 99.3827
1999 | 71169 | 23270 | 14632.564 | 8637.436 |  | 327 | 205.6231 | 121.3769
2000 | 73492 | 23639 | 15981.0639 | 7657.9361 |  | 322 | 217.687 | 104.313
2001 | 77880 | 27101 | 17428.5914 | 9672.4086 |  | 348 | 223.798 | 124.202
용도별 구성비(%) | 2001년현재 |  |  |  |  | 100% | 64.31% | 35.69%
| 5년평균 |  |  |  |  | 100% | 66.27% | 33.73%
| 10년평균 |  |  |  |  | 100% | 64.07% | 35.93%