## 4.2 유입수질
4.2 유입수질
4.2.1 서산하수종말처리장 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 34071 | 39454 | 43095 | 44279
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | 46.032 | 4675 | 5928 | 6985 | 7781
|  | COD | 42.664 | 4349 | 5526 | 6545 | 7292
|  | S S | 45.824 | 4730 | 6054 | 7182 | 8079
|  | T-N | 7.1948 | 712 | 897 | 1048 | 1153
|  | T-P | 1.5104 | 140 | 170 | 192 | 204
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #DIV/0! | 137 | 150 | 162 | 176
|  | COD | #DIV/0! | 128 | 140 | 152 | 165
|  | S S | #DIV/0! | 139 | 153 | 167 | 182
|  | T-N | #DIV/0! | 21 | 23 | 24 | 26 |  | 6.5238 | 6.5217 | 6.75 | 6.7692 | #DIV/0!
|  | T-P | #DIV/0! | 4 | 4 | 4 | 5
4.2.2 대산하수종말처리장 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 2270 | 3000 | 3291 | 3291
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | 46.032 | 412 | 591 | 697 | 755
|  | COD | 42.664 | 383 | 551 | 653 | 708
|  | S S | 45.824 | 416 | 604 | 717 | 784
|  | T-N | 7.1948 | 63 | 89 | 105 | 112
|  | T-P | 1.5104 | 12 | 17 | 19 | 20
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #DIV/0! | 181 | 197 | 212 | 229
|  | COD | #DIV/0! | 169 | 184 | 198 | 215
|  | S S | #DIV/0! | 183 | 201 | 218 | 238
|  | T-N | #DIV/0! | 28 | 30 | 32 | 34 |  | 6.4643 | 6.5667 | 6.625 | 6.7353 | #DIV/0!
|  | T-P | #DIV/0! | 5 | 6 | 6 | 6
4.2.3 운산하수종말처리장 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 749 | 749 | 749 | 749
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | 46.032 | 117 | 127 | 136 | 148
|  | COD | 42.664 | 109 | 118 | 128 | 138
|  | S S | 45.824 | 118 | 130 | 140 | 153
|  | T-N | 7.1948 | 18 | 19 | 20 | 22
|  | T-P | 1.5104 | 4 | 4 | 4 | 4
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #DIV/0! | 156 | 170 | 182 | 198
|  | COD | #DIV/0! | 146 | 158 | 171 | 184
|  | S S | #DIV/0! | 158 | 174 | 187 | 204
|  | T-N | #DIV/0! | 24 | 25 | 27 | 29 |  | 6.5
|  | T-P | #DIV/0! | 5 | 5 | 5 | 5
4.2.4 음암하수종말처리장 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 552 | 639 | 729 | 777
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | #REF! | 86 | 108 | 133 | 153
|  | COD | #REF! | 80 | 101 | 124 | 144
|  | S S | #REF! | 87 | 111 | 137 | 159
|  | T-N | #REF! | 13 | 16 | 20 | 23
|  | T-P | #REF! | 3 | 3 | 4 | 4
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #REF! | 156 | 169 | 182 | 197
|  | COD | #REF! | 145 | 158 | 170 | 185
|  | S S | #REF! | 158 | 174 | 188 | 205
|  | T-N | #REF! | 24 | 25 | 27 | 30 |  | 6.5
|  | T-P | #REF! | 5 | 5 | 5 | 5
4.2.5 도당하수종말처리장 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 717 | 1333 | 1438 | 1493
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | #REF! | 112 | 234 | 272 | 306
|  | COD | #REF! | 104 | 219 | 255 | 286
|  | S S | #REF! | 113 | 240 | 280 | 317
|  | T-N | #REF! | 17 | 35 | 41 | 45
|  | T-P | #REF! | 3 | 7 | 7 | 8
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #REF! | 156 | 176 | 189 | 205
|  | COD | #REF! | 145 | 164 | 177 | 192
|  | S S | #REF! | 158 | 180 | 195 | 212
|  | T-N | #REF! | 24 | 26 | 29 | 30 |  | 6.5
|  | T-P | #REF! | 4 | 5 | 5 | 5
4.2.6 성연하수종말처리장 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 986 | 2159 | 2592 | 2592
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | #REF! | 154 | 380 | 490 | 531
|  | COD | #REF! | 143 | 354 | 459 | 497
|  | S S | #REF! | 155 | 388 | 504 | 551
|  | T-N | #REF! | 23 | 58 | 74 | 79
|  | T-P | #REF! | 5 | 11 | 13 | 14
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #REF! | 156 | 176 | 189 | 205
|  | COD | #REF! | 145 | 164 | 177 | 192
|  | S S | #REF! | 157 | 180 | 194 | 213
|  | T-N | #REF! | 23 | 27 | 29 | 30 |  | 6.7826
|  | T-P | #REF! | 5 | 5 | 5 | 5