## 유량체크리스트
유량계 운전현황(2009년)-금왕하수처리장
날짜 | 유입량 |  | 생슬러지량 |  | 반송량 |  | 잉여인발량 |  | 농축인발량 |  |  |  |  | 혼합슬러지량 |  |  |  |  | 분뇨처리량 |  | 방류량
[9 empty] | A호기 |  | B호기 |  | 계 | A호기 |  | B호기 |  | 계
8월 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 |  | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 |  | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일
1일 | 18591332 | 7528 | 87565 | 23 | 13268664 | 4425 | 285534 | 101 | 111064 | 92 | 181210 | 0 | 92 | 51797 | 0 | 23134 | 0 | 0 | 103577 | 26 | 898615 | 7491
2일 | 18598620 | 7288 | 87574 | 9 | 13272786 | 4122 | 285631 | 97 | 111172 | 108 | 181210 | 0 | 108 | 51797 | 0 | 23177 | 43 | 43 | 103603 | 26 | 905759 | 7144
3일 | 18605641 | 7021 | 87638 | 64 | 13277115 | 4329 | 285729 | 98 | 111286 | 114 | 181211 | 0 | 114 | 51797 | 0 | 23218 | 41 | 41 | 103638 | 35 | 912536 | 6777
4일 | 18612714 | 7073 | 87693 | 55 | 13281248 | 4133 | 285834 | 105 | 111371 | 85 | 181211 | 0 | 85 | 51797 | 0 | 23265 | 47 | 47 | 103688 | 50 | 919191 | 6655
5일 | 18619845 | 7131 | 87727 | 34 | 13285642 | 4394 | 285934 | 100 | 111501 | 130 | 181211 | 0 | 130 | 51797 | 0 | 23284 | 19 | 19 | 103734 | 46 | 926030 | 6839
6일 | 18626743 | 6898 | 87769 | 42 | 13289685 | 4043 | 286028 | 94 | 111626 | 125 | 181211 | 0 | 125 | 51797 | 0 | 23327 | 43 | 43 | 103789 | 55 | 932311 | 6281
7일 | 18634312 | 7569 | 87798 | 29 | 13293973 | 4288 | 286124 | 96 | 111709 | 83 | 181211 | 0 | 83 | 51797 | 0 | 23349 | 22 | 22 | 103839 | 50 | 939624 | 7313
8일 | 18640354 | 6042 | 87798 | 0 | 13298213 | 4240 | 286229 | 105 | 111795 | 86 | 181211 | 0 | 86 | 51797 | 0 | 23349 | 0 | 0 | 103862 | 23 | 945579 | 5955
9일 | 18646752 | 6398 | 87818 | 20 | 13302530 | 4317 | 286324 | 95 | 111902 | 107 | 181211 | 0 | 107 | 51797 | 0 | 23349 | 0 | 0 | 103885 | 23 | 951735 | 6156
10일 | 18653179 | 6427 | 87859 | 41 | 13306766 | 4236 | 286425 | 101 | 112008 | 106 | 181211 | 0 | 106 | 51797 | 0 | 23407 | 58 | 58 | 103913 | 28 | 957779 | 6044
11일 | 18659351 | 6172 | 87901 | 42 | 13310971 | 4205 | 286522 | 97 | 112101 | 93 | 181212 | 0 | 93 | 51797 | 0 | 23445 | 38 | 38 | 103966 | 53 | 963898 | 6119
12일 | 18667005 | 7654 | 87928 | 27 | 13315236 | 4265 | 286623 | 101 | 112202 | 101 | 181212 | 0 | 101 | 51797 | 0 | 23445 | 0 | 0 | 104025 | 59 | 971847 | 7949
13일 | 18674244 | 7239 | 87963 | 35 | 13319502 | 4266 | 286718 | 95 | 112310 | 108 | 181212 | 0 | 108 | 51797 | 0 | 23481 | 36 | 36 | 104080 | 55 | 978792 | 6945
14일 | 18681616 | 7372 | 87980 | 17 | 13323507 | 4005 | 286814 | 96 | 112436 | 126 | 181213 | 0 | 126 | 51797 | 0 | 23518 | 37 | 37 | 104125 | 45 | 985886 | 7094
15일 | 18689960 | 8344 | 87980 | 0 | 13327961 | 4454 | 286919 | 105 | 112513 | 77 | 181214 | 0 | 77 | 51797 | 0 | 23518 | 0 | 0 | 104149 | 24 | 994057 | 8171
16일 | 18697199 | 7239 | 87980 | 0 | 13332106 | 4145 | 287020 | 101 | 112617 | 104 | 181215 | 0 | 104 | 51797 | 0 | 23518 | 0 | 0 | 104172 | 23 | 1200 | 7143
17일 | 18704260 | 7061 | 88030 | 50 | 13336443 | 4337 | 287119 | 99 | 112723 | 106 | 181216 | 0 | 106 | 51797 | 0 | 23567 | 49 | 49 | 104198 | 26 | 8150 | 6950
18일 | 18711688 | 7428 | 88072 | 42 | 13340626 | 4183 | 287216 | 97 | 112816 | 93 | 181217 | 0 | 93 | 51797 | 0 | 23592 | 25 | 25 | 104241 | 43 | 15200 | 7050
19일 | 18719237 | 7549 | 88109 | 37 | 13344975 | 4349 | 287318 | 102 | 112934 | 118 | 181217 | 0 | 118 | 51797 | 0 | 23624 | 32 | 32 | 104287 | 46 | 22686 | 7486
20일 | 18726446 | 7209 | 88145 | 36 | 13348993 | 4018 | 287409 | 91 | 113041 | 107 | 181218 | 0 | 107 | 51797 | 0 | 23624 | 0 | 0 | 104329 | 42 | 30184 | 7498
21일 | 18734401 | 7955 | 88145 | 0 | 13353426 | 4433 | 287493 | 84 | 113117 | 76 | 181218 | 0 | 76 | 51797 | 0 | 23662 | 38 | 38 | 104371 | 42 | 37685 | 7501
22일 | 18741416 | 7015 | 88177 | 32 | 13357584 | 4158 | 287583 | 90 | 113241 | 124 | 181218 | 0 | 124 | 51797 | 0 | 23662 | 0 | 0 | 104395 | 24 | 44569 | 6884
23일 | 18747855 | 6439 | 88179 | 2 | 13361839 | 4255 | 287663 | 80 | 113301 | 60 | 181219 | 0 | 60 | 51797 | 0 | 23662 | 0 | 0 | 104418 | 23 | 50942 | 6373
24일 | 18754577 | 6722 | 88211 | 32 | 13365975 | 4136 | 287746 | 83 | 113383 | 82 | 181219 | 0 | 82 | 51797 | 0 | 23702 | 40 | 40 | 104448 | 30 | 57323 | 6381
25일 | 18761825 | 7248 | 88293 | 82 | 13370396 | 4421 | 287835 | 89 | 113467 | 84 | 181219 | 0 | 84 | 51797 | 0 | 23745 | 43 | 43 | 104493 | 45 | 64284 | 6961
26일 | 18768784 | 6959 | 88320 | 27 | 13374397 | 4001 | 287918 | 83 | 113549 | 82 | 181219 | 0 | 82 | 51797 | 0 | 23778 | 33 | 33 | 104537 | 44 | 71187 | 6903
27일 | 18776596 | 7812 | 88353 | 33 | 13378814 | 4417 | 288002 | 84 | 113650 | 101 | 181219 | 0 | 101 | 51797 | 0 | 23792 | 14 | 14 | 104582 | 45 | 78968 | 7781
28일 | 18783813 | 7217 | 88404 | 51 | 13383043 | 4229 | 288082 | 80 | 113728 | 78 | 181219 | 0 | 78 | 51797 | 0 | 23833 | 41 | 41 | 104625 | 43 | 85655 | 6687
29일 | 18790448 | 6635 | 88434 | 30 | 13387395 | 4352 | 288163 | 81 | 113837 | 109 | 181219 | 0 | 109 | 51797 | 0 | 23833 | 0 | 0 | 104651 | 26 | 91986 | 6331
30일 | 18797388 | 6940 | 88435 | 1 | 13391908 | 4513 | 288258 | 95 | 113898 | 61 | 181219 | 0 | 61 | 51797 | 0 | 23833 | 0 | 0 | 104668 | 17 | 98938 | 6952
31일 | 18803591 | 6203 | 88498 | 63 | 13395944 | 4036 | 288339 | 81 | 113976 | 78 | 181219 | 0 | 78 | 51797 | 0 | 23884 | 51 | 51 | 104689 | 21 | 104782 | 5844
합 계 |  | 219787 |  | 956 |  | 131705 |  | 2906 |  | 3004 |  | 0 | 3004 |  | 0 |  | 750 | 750 |  | 1138 |  | 213658
평 균 |  | 7089.9032 |  | 30.8387 |  | 4248.5484 |  | 93.7419 |  | 96.9032 |  | 0 | 96.9032 |  | 0 |  | 24.1935 | 24.1935 |  | 36.7097 |  | 6892.1935
max |  | 8344 |  | 82 |  | 4513 |  | 105 |  | 130 |  | 0 | 130 |  | 0 |  | 58 |  |  | 59 |  | 8171
min |  | 6042 |  | 0 |  | 4001 |  | 80 |  | 60 |  | 0 | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 5844
[5 empty] | SRT기준 잉여인발량 |  | 2906
[5 empty] | 잉여슬러지 함수율 |  | 99.388 | % |  | 농축슬러지 발생량 | = | 354.4881
[5 empty] | 농축슬러지 함수율 |  | 94.9828 | %
[5 empty] | 탈수케익 발생량 |  | 104 | ton
[5 empty] | 탈수 함수율 |  | #DIV/0! | %
[5 empty] | 혼합슬러지 함수율 |  | 96.071 | %
[5 empty] | 혼합슬러지 인발량 |  | #DIV/0!
[5 empty] | 생슬러지량 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 발생슬러지 |  | #DIV/0!
| 18591332 | 7528 | 87565 | 23 | 13268664 | 4425 | 285534 | 101 | 111064 | 92 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 103577 | 26 | 898615 | 7491
| 18583804 |  | 87542 |  | 13264239 |  | 285433 |  | 110972 |  | 181210 |  |  | 51797 |  | 23134 |  |  | 103551 |  | 891124
|  |  | 잉여슬러지 |  | 0.61203 |  | 6120.2759
|  |  | 혼합슬러지 |  | 3.929
|  |  | 농축슬러지 |  | 94.9828
| 18583804 |  | 87542 |  | 13264239 |  | 285433 |  | 110972 |  | 181210 |  |  | 51797 |  | 23134 |  |  | 103551 |  | 891124
1일 | 18591332 | 7528 | 87565 | 23 | 13268664 | 4425 | 285534 | 101 | 111064 | 92 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 | 23134 |  |  | 103577 | 26 | 898615 | 7491
2일 | 18598620 | 7288 | 87574 | 9 | 13272786 | 4122 | 285631 | 97 | 111172 | 108 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 103603 | 26 | 905759 | 7144
3일 | 18605641 | 7021 | 87638 | 64 | 13277115 | 4329 | 285729 | 98 | 111286 | 114 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 103638 | 35 | 912536 | 6777
4일 | 18612714 | 7073 | 87693 | 55 | 13281248 | 4133 | 285834 | 105 | 111371 | 85 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 103688 | 50 | 919191 | 6655
5일 | 18619845 | 7131 | 87727 | 34 | 13285642 | 4394 | 285934 | 100 | 111501 | 130 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 103734 | 46 | 926030 | 6839
6일 | 18626743 | 6898 | 87769 | 42 | 13289685 | 4043 | 286028 | 94 | 111626 | 125 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 103789 | 55 | 932311 | 6281
7일 | 18634312 | 7569 | 87798 | 29 | 13293973 | 4288 | 286124 | 96 | 111709 | 83 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 103839 | 50 | 939624 | 7313
8일 | 18640354 | 6042 | 87798 | 0 | 13298213 | 4240 | 286229 | 105 | 111795 | 86 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 103862 | 23 | 945579 | 5955
9일 | 18646752 | 6398 | 87818 | 20 | 13302530 | 4317 | 286324 | 95 | 111902 | 107 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 103885 | 23 | 951735 | 6156
10일 | 18653179 | 6427 | 87859 | 41 | 13306766 | 4236 | 286425 | 101 | 112008 | 106 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 103913 | 28 | 957779 | 6044
11일 | 18659351 | 6172 | 87901 | 42 | 13310971 | 4205 | 286522 | 97 | 112101 | 93 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 103966 | 53 | 963898 | 6119
12일 | 18667005 | 7654 | 87928 | 27 | 13315236 | 4265 | 286623 | 101 | 112202 | 101 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104025 | 59 | 971847 | 7949
13일 | 18674244 | 7239 | 87963 | 35 | 13319502 | 4266 | 286718 | 95 | 112310 | 108 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104080 | 55 | 978792 | 6945
14일 | 18681616 | 7372 | 87980 | 17 | 13323507 | 4005 | 286814 | 96 | 112436 | 126 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104125 | 45 | 985886 | 7094
15일 | 18689960 | 8344 | 87980 | 0 | 13327961 | 4454 | 286919 | 105 | 112513 | 77 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104149 | 24 | 994057 | 8171
16일 | 18697199 | 7239 | 87980 | 0 | 13332106 | 4145 | 287020 | 101 | 112617 | 104 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104172 | 23 | 1001200 | 7143
17일 | 18704260 | 7061 | 88030 | 50 | 13336443 | 4337 | 287119 | 99 | 112723 | 106 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104198 | 26 | 1008150 | 6950
18일 | 18711688 | 7428 | 88072 | 42 | 13340626 | 4183 | 287216 | 97 | 112816 | 93 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104241 | 43 | 1015200 | 7050
19일 | 18719237 | 7549 | 88109 | 37 | 13344975 | 4349 | 287318 | 102 | 112934 | 118 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104287 | 46 | 1022686 | 7486
20일 | 18726446 | 7209 | 88145 | 36 | 13348993 | 4018 | 287409 | 91 | 113041 | 107 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104329 | 42 | 1030184 | 7498
21일 | 18734401 | 7955 | 88145 | 0 | 13353426 | 4433 | 287493 | 84 | 113117 | 76 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104371 | 42 | 1037685 | 7501
22일 | 18741416 | 7015 | 88177 | 32 | 13357584 | 4158 | 287583 | 90 | 113241 | 124 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104395 | 24 | 1044569 | 6884
23일 | 18747855 | 6439 | 88179 | 2 | 13361839 | 4255 | 287663 | 80 | 113301 | 60 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104418 | 23 | 1050942 | 6373
24일 | 18754577 | 6722 | 88211 | 32 | 13365975 | 4136 | 287746 | 83 | 113383 | 82 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104448 | 30 | 1057323 | 6381
25일 | 18761825 | 7248 | 88293 | 82 | 13370396 | 4421 | 287835 | 89 | 113467 | 84 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104493 | 45 | 1064284 | 6961
26일 | 18768784 | 6959 | 88320 | 27 | 13374397 | 4001 | 287918 | 83 | 113549 | 82 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104537 | 44 | 1071187 | 6903
27일 | 18776596 | 7812 | 88353 | 33 | 13378814 | 4417 | 288002 | 84 | 113650 | 101 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104582 | 45 | 1078968 | 7781
28일 | 18783813 | 7217 | 88404 | 51 | 13383043 | 4229 | 288082 | 80 | 113728 | 78 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104625 | 43 | 1085655 | 6687
29일 | 18790448 | 6635 | 88434 | 30 | 13387395 | 4352 | 288163 | 81 | 113837 | 109 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104651 | 26 | 1091986 | 6331
30일 | 18797388 | 6940 | 88435 | 1 | 13391908 | 4513 | 288258 | 95 | 113898 | 61 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104668 | 17 | 1098938 | 6952
31일 | 18803591 | 6203 | 88498 | 63 | 13395944 | 4036 | 288339 | 81 | 113976 | 78 | 181210 | 0 |  | 51797 | 0 |  |  |  | 104689 | 21 | 1104782 | 5844
Note on B49: User: 금월 1일 적산합
Note on B50: User: 전월 유량적산합
Note on B56: User: 전월 유량적산합
Note on D49: User: 금월 1일 적산합
Note on F49: User: 금월 1일 적산합
Note on H49: User: 금월 1일 적산합
Note on J49: User: 금월 1일 적산합
Note on L49: User: 금월 1일 적산합
Note on O49: User: 금월 1일 적산합
Note on T49: User: 금월 1일 적산합
Note on V49: User: 금월 1일 적산합

## 금왕하수처리
▣ 하수처리현황(금왕)
일 자 | 하수량 | 분뇨량 | 분배조 유입수질 (㎎/ℓ) |  |  |  |  | 방 류 수 질 (㎎/ℓ)
8월 | (㎥/일) | (㎘/일) | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P
1일 | 7528 | 0 | 222 | 114 | 166 | 37.07 | 5.4238 | 2.55 | 6.2 | 1.8 | 8.3002 | 0.98706 | [9 empty] | 6.8 | 1.8 | 9.4391 | 1.5379
2일 | 7288 | 0 | 210 | 110 | 128 | 33.7624 | 5.3155 | 2.4 | 5.6 | 2 | 7.7385 | 1.0232 | [9 empty] | 7.2 | 1 | 9.0803 | 1.2896
3일 | 7021 | 67 | 234 | 122 | 140 | 37.9437 | 4.891 | 1.8 | 6.4 | 1.8 | 7.9413 | 0.95545 | [9 empty] | 7.4 | 2 | 8.581 | 1.1433
4일 | 7073 | 41 | 222 | 112 | 142 | 39.5039 | 4.6833 | 1.5 | 6.4 | 1.5 | 7.6137 | 0.94642 | [9 empty] | 7.4 | 1.8 | 8.5498 | 1.071
5일 | 7131 | 51 | 216 | 104 | 350 | 37.8813 | 5.5774 | 1.2 | 7 | 1.2 | 7.052 | 0.89675 | [9 empty] | 7.6 | 1.2 | 8.8774 | 1.1613
6일 | 6898 | 34 | 192 | 100 | 212 | 36.7579 | 5.2793 | 1.8 | 6.6 | 2 | 7.1924 | 1.109 | [9 empty] | 7.8 | 0.75 | 8.9711 | 1.2625
7일 | 7569 | 56 | 198 | 106 | 176 | 38.1309 | 5.18 | 2.1 | 6.4 | 1.8 | 7.5201 | 1.0548 | [9 empty] | 7.2 | 1.9355 | 9.3923 | 1.1975
8일 | 6042 | 0 | 216 | 110 | 216 | 36.1963 | 5.171 | 2.25 | 6 | 1.6 | 8.0505 | 0.92836 | [9 empty] | 6.8 | 2.2 | 9.1271 | 1.0999
9일 | 6398 | 0 | 222 | 120 | 184 | 35.8842 | 4.8459 | 2.55 | 6.2 | 1.4 | 9.1271 | 0.96899 | [9 empty] | 6.4 | 2.4 | 8.503 | 1.1948
10일 | 6427 | 63 | 219 | 114 | 162 | 32.1398 | 4.6382 | 2.55 | 6.2 | 1.4 | 8.7214 | 0.98706 | [9 empty] | 5.8 | 2.4 | 9.3455 | 1.0232
11일 | 6172 | 41 | 228 | 118 | 180 | 32.5766 | 4.9542 | 2.4 | 5.8 | 1.8 | 8.3002 | 1.0277 | [9 empty] | 5.2 | 1.8 | 9.0335 | 0.9419
12일 | 7654 | 41 | 216 | 110 | 224 | 33.7624 | 4.8639 | 2.25 | 6 | 2.2 | 8.6746 | 1.0683 | [9 empty] | 4.8 | 2 | 8.7994 | 1.0503
13일 | 7239 | 46 | 174 | 98 | 190 | 36.5707 | 4.7556 | 2.55 | 5.6 | 2 | 8.1754 | 1.2625 | [9 empty] | 4.6 | 1.8 | 8.503 | 0.99609
14일 | 7372 | 46 | 114 | 86 | 156 | 41.3137 | 4.6743 | 3.3 | 5.8 | 1.2727 | 8.0193 | 1.4973 | [9 empty] | 6.4 | 2 | 9.0335 | 1.407
15일 | 8344 | 0 | 144 | 94 | 138 | 40.0031 | 4.2679 | 3 | 5.8 | 1.6 | 8.3158 | 1.267 | [9 empty] | 6 | 2.2 | 9.9696 | 1.4747
16일 | 7239 | 0 | 150 | 98 | 152 | 37.6316 | 4.4846 | 2.7 | 6 | 2.4 | 7.7853 | 1.1993 | [9 empty] | 5.2 | 1.9231 | 10.4532 | 1.4792
17일 | 7061 | 64 | 198 | 118 | 154 | 36.3211 | 4.3943 | 3.3 | 6.2 | 2 | 7.5825 | 0.92384 | [9 empty] | 6.4 | 1.8 | 9.0335 | 1.2309
18일 | 7428 | 33 | 216 | 124 | 154 | 34.3241 | 4.1595 | 3.3 | 6 | 2.2 | 7.8945 | 0.99157 | [9 empty] | 6 | 2 | 8.1754 | 1.1767
19일 | 7549 | 42 | 204 | 114 | 134 | 31.5781 | 4.0151 | 3.45 | 6.4 | 2.4 | 7.4733 | 0.8516 | [9 empty] | 5.8 | 2.2 | 8.581 | 1.0728
20일 | 7209 | 39 | 168 | 96 | 142 | 28.5202 | 3.988 | 3.15 | 7.8 | 2.8 | 7.2549 | 0.82902 | [9 empty] | 6.4 | 2.2 | 8.4406 | 1.0141
21일 | 7955 | 36 | 186 | 94 | 129.3333 | 29.2691 | 4.0331 | 3.3 | 7.4 | 2.6 | 6.9272 | 0.78838 | [9 empty] | 7.6 | 1.6 | 8.1442 | 0.9103
22일 | 7015 | 0 | 162 | 88 | 153.3333 | 30.7044 | 4.1144 | 3 | 6.6 | 2.2 | 6.974 | 0.80193 | [9 empty] | 7.4 | 1.8 | 6.662 | 0.90126
23일 | 6439 | 0 | 150 | 82 | 186.6667 | 33.7624 | 4.286 | 3.15 | 6.8 | 2 | 7.1768 | 0.83805 | [9 empty] | 7.6 | 1.2 | 6.4124 | 0.84256
24일 | 6722 | 63 | 156 | 84 | 181.3333 | 32.7015 | 4.3582 | 3.6 | 7 | 1.8 | 7.3329 | 0.9103 | [9 empty] | 7.2 | 1.8 | 6.6152 | 0.92836
25일 | 7248 | 34 | 162 | 88 | 158.6667 | 31.1413 | 4.0963 | 3.6 | 6.6 | 2.4 | 7.2705 | 0.87869 | [9 empty] | 7.8 | 1.6 | 7.5201 | 0.98706
26일 | 6959 | 36 | 144 | 86 | 162.6667 | 32.1398 | 4.3492 | 3.45 | 6.8 | 2 | 7.2081 | 0.8516 | [9 empty] | 7.4 | 1.8 | 7.1612 | 0.83353
27일 | 7812 | 39 | 156 | 88 | 156 | 33.4503 | 4.1957 | 3.6 | 6.6 | 2.4 | 7.0676 | 0.91481 | [9 empty] | 7.2 | 1.2 | 7.0832 | 0.81096
28일 | 7217 | 40 | 162 | 90 | 160 | 34.2616 | 4.0512 | 3.3 | 6.2 | 2.2 | 7.3329 | 0.96448 | [9 empty] | 6.8 | 1.6 | 7.4889 | 0.7929
29일 | 6635 | 0 | 174 | 98 | 157.3333 | 35.5722 | 3.8525 | 2.85 | 6.4 | 2.6 | 7.2081 | 0.92384 | [9 empty] | 6.8 | 1.2 | 8.737 | 0.86514
30일 | 6940 | 0 | 156 | 94 | 153.3333 | 35.4474 | 3.8435 | 3.15 | 6.8 | 2.4 | 7.0208 | 0.90126 | [9 empty] | 7.2 | 1.6 | 9.0959 | 1.0006
31일 | 6203 | 60 | 150 | 92 | 149.3333 | 32.6391 | 3.997 | 3 | 6.8 | 2.4 | 6.7556 | 0.86514 | [9 empty] | 6.6 | 2 | 8.425 | 0.9419
평 균 | 7089.9032 | 31.3548 | 184.5484 | 101.6774 | 169.2903 | 34.8052 | 4.54 | 2.7774 | 6.4 | 2.0056 | 7.6454 | 0.98108
max | 8344 | 67 | 234 | 124 | 350 | 41.3137 | 5.5774 | 3.6 | 7.8 | 2.8 | 9.1271 | 1.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 6042 | 0 | 114 | 82 | 128 | 28.5202 | 3.8435 | 1.2 | 5.6 | 1.2 | 6.7556 | 0.78838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
972
Note on A2: 바탕체, 숫자, 가운데 정렬, 소수점 아래 한 자리, 1000단위 기호 사용

## 수질관리현황(금왕)
▣수질관리현황(금왕) | [21 empty] | (단위 : mg/l)
일 자 | 유 입 수 수 질 | [10 empty] | 포기조 유입부(초침월류수) |  |  |  |  | 방 류 수 수 질
| 유입원수(차집관로하수) | [5 empty] | 초침분배조(1차처리분뇨+하수)
8월 | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | 대장균 | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | 대장균
1일 | 117 | 80 | 124 | 31.8278 | 4.6833 | 72000 | 222 | 114 | 166 | 37.07 | 5.4238 | 94 | 65.3333 | 94 | 22.1546 | 3.8073 | 2.55 | 6.2 | 1.8 | 8.3002 | 0.98706 | 680
2일 | 120 | 76 | 92 | 28.2081 | 3.997 | 69000 | 210 | 110 | 128 | 33.7624 | 5.3155 | 92 | 60 | 86 | 19.7519 | 2.9314 | 2.4 | 5.6 | 2 | 7.7385 | 1.0232 | 740
3일 | 126 | 82 | 116 | 33.1383 | 3.7803 | 88000 | 234 | 122 | 140 | 37.9437 | 4.891 | 106 | 66.6667 | 98 | 21.6866 | 3.0036 | 1.8 | 6.4 | 1.8 | 7.9413 | 0.95545 | 540
4일 | 120 | 78 | 110 | 33.7 | 3.9338 | 81000 | 222 | 112 | 142 | 39.5039 | 4.6833 | 86 | 58.6667 | 92 | 22.6539 | 3.0578 | 1.5 | 6.4 | 1.5 | 7.6137 | 0.94642 | 720
5일 | 123 | 82 | 188 | 31.3285 | 3.4281 | 110000 | 216 | 104 | 350 | 37.8813 | 5.5774 | 81 | 56 | 104 | 23.2779 | 3.0488 | 1.2 | 7 | 1.2 | 7.052 | 0.89675 | 540
6일 | 111 | 72 | 132 | 30.7044 | 3.7261 | 94000 | 192 | 100 | 212 | 36.7579 | 5.2793 | 78 | 54.6667 | 92 | 22.9035 | 2.8772 | 1.8 | 6.6 | 2 | 7.1924 | 1.109 | 480
7일 | 114 | 78 | 108 | 31.8278 | 3.6719 | 84000 | 198 | 106 | 176 | 38.1309 | 5.18 | 87 | 58.6667 | 84 | 22.3418 | 2.814 | 2.1 | 6.4 | 1.8 | 7.5201 | 1.0548 | 550
8일 | 117 | 82 | 130 | 30.33 | 3.5003 | 78000 | 216 | 110 | 216 | 36.1963 | 5.171 | 96 | 61.3333 | 102 | 21.8114 | 2.9314 | 2.25 | 6 | 1.6 | 8.0505 | 0.92836 | 580
9일 | 126 | 90 | 132 | 29.5187 | 3.6899 | 89000 | 222 | 120 | 184 | 35.8842 | 4.8459 | 99 | 65.3333 | 102 | 21.2809 | 3.121 | 2.55 | 6.2 | 1.4 | 9.1271 | 0.96899 | 610
10일 | 111 | 78 | 134.2857 | 27.0224 | 3.7622 | 92000 | 219 | 114 | 162 | 32.1398 | 4.6382 | 87 | 54.6667 | 93.3333 | 21.1249 | 3.2203 | 2.55 | 6.2 | 1.4 | 8.7214 | 0.98706 | 650
11일 | 120 | 80 | 112 | 28.0833 | 3.997 | 94000 | 228 | 118 | 180 | 32.5766 | 4.9542 | 84 | 56 | 82 | 21.4993 | 3.2023 | 2.4 | 5.8 | 1.8 | 8.3002 | 1.0277 | 600
12일 | 117 | 74 | 166 | 25.9615 | 3.8525 | 78000 | 216 | 110 | 224 | 33.7624 | 4.8639 | 87 | 50.6667 | 88 | 20.2824 | 3.1752 | 2.25 | 6 | 2.2 | 8.6746 | 1.0683 | 500
13일 | 126 | 72 | 152 | 28.3329 | 3.8164 | 77000 | 174 | 98 | 190 | 36.5707 | 4.7556 | 81 | 48 | 86.6667 | 25.7118 | 3.3648 | 2.55 | 5.6 | 2 | 8.1754 | 1.2625 | 400
14일 | 102 | 78 | 146 | 33.2007 | 3.7622 | 80000 | 114 | 86 | 156 | 41.3137 | 4.6743 | 78 | 44 | 88 | 24.3389 | 3.7351 | 3.3 | 5.8 | 1.2727 | 8.0193 | 1.4973 | 440
15일 | 105 | 76 | 120 | 33.9496 | 3.8525 | 74000 | 144 | 94 | 138 | 40.0031 | 4.2679 | 81 | 46.6667 | 91.6667 | 23.3404 | 3.3648 | 3 | 5.8 | 1.6 | 8.3158 | 1.267 | 480
16일 | 117 | 78 | 132 | 31.7029 | 3.7803 | 72000 | 150 | 98 | 152 | 37.6316 | 4.4846 | 90 | 49.3333 | 72 | 22.217 | 3.0488 | 2.7 | 6 | 2.4 | 7.7853 | 1.1993 | 420
17일 | 135 | 80 | 138 | 29.5187 | 3.6538 | 68000 | 198 | 118 | 154 | 36.3211 | 4.3943 | 99 | 50.6667 | 68 | 21.7178 | 2.7417 | 3.3 | 6.2 | 2 | 7.5825 | 0.92384 | 480
18일 | 138 | 86 | 134 | 30.9541 | 3.717 | 74000 | 216 | 124 | 154 | 34.3241 | 4.1595 | 105 | 57.3333 | 90 | 22.0922 | 2.9765 | 3.3 | 6 | 2.2 | 7.8945 | 0.99157 | 500
19일 | 123 | 82 | 116 | 26.3359 | 3.2113 | 67000 | 204 | 114 | 134 | 31.5781 | 4.0151 | 114 | 61 | 82 | 21.2809 | 2.9946 | 3.45 | 6.4 | 2.4 | 7.4733 | 0.8516 | 440
20일 | 120 | 74 | 104 | 24.1516 | 3.3468 | 60000 | 168 | 96 | 142 | 28.5202 | 3.988 | 84 | 49 | 80 | 21.0313 | 2.9585 | 3.15 | 7.8 | 2.8 | 7.2549 | 0.82902 | 410
21일 | 126 | 74 | 105.3333 | 25.587 | 3.13 | 55000 | 186 | 94 | 129.3333 | 29.2691 | 4.0331 | 75 | 47 | 77.3333 | 21.1561 | 2.814 | 3.3 | 7.4 | 2.6 | 6.9272 | 0.78838 | 300
22일 | 129 | 76 | 117.3333 | 27.7089 | 3.2474 | 64000 | 162 | 88 | 153.3333 | 30.7044 | 4.1144 | 84 | 49 | 104 | 22.5291 | 2.9494 | 3 | 6.6 | 2.2 | 6.974 | 0.80193 | 350
23일 | 117 | 70 | 125.3333 | 31.5781 | 3.4732 | 66000 | 150 | 82 | 186.6667 | 33.7624 | 4.286 | 87 | 51 | 94.6667 | 23.8396 | 3.1752 | 3.15 | 6.8 | 2 | 7.1768 | 0.83805 | 350
24일 | 111 | 64 | 120 | 30.1428 | 3.3377 | 72000 | 156 | 84 | 181.3333 | 32.7015 | 4.3582 | 96 | 52 | 92 | 24.3389 | 3.0939 | 3.6 | 7 | 1.8 | 7.3329 | 0.9103 | 400
25일 | 114 | 65.3333 | 108 | 27.5216 | 3.5364 | 74000 | 162 | 88 | 158.6667 | 31.1413 | 4.0963 | 99 | 50 | 85.3333 | 23.3404 | 2.9585 | 3.6 | 6.6 | 2.4 | 7.2705 | 0.87869 | 400
26일 | 120 | 66.6667 | 106.6667 | 29.7059 | 3.121 | 66000 | 144 | 86 | 162.6667 | 32.1398 | 4.3492 | 96 | 55 | 93.3333 | 25.0878 | 2.7417 | 3.45 | 6.8 | 2 | 7.2081 | 0.8516 | 420
27일 | 114 | 62.6667 | 122.6667 | 28.957 | 3.2745 | 68000 | 156 | 88 | 156 | 33.4503 | 4.1957 | 99 | 53 | 92 | 23.7148 | 2.814 | 3.6 | 6.6 | 2.4 | 7.0676 | 0.91481 | 440
28일 | 120 | 68 | 124 | 29.3315 | 3.2113 | 64000 | 162 | 90 | 160 | 34.2616 | 4.0512 | 96 | 50 | 94.6667 | 22.4042 | 2.8049 | 3.3 | 6.2 | 2.2 | 7.3329 | 0.96448 | 440
29일 | 132 | 70.6667 | 137.3333 | 30.33 | 3.1481 | 64000 | 174 | 98 | 157.3333 | 35.5722 | 3.8525 | 96 | 52 | 90.6667 | 23.5276 | 2.7598 | 2.85 | 6.4 | 2.6 | 7.2081 | 0.92384 | 460
30일 | 126 | 69.3333 | 128 | 31.4533 | 3.0397 | 68000 | 156 | 94 | 153.3333 | 35.4474 | 3.8435 | 99 | 54 | 82.6667 | 24.5885 | 2.5701 | 3.15 | 6.8 | 2.4 | 7.0208 | 0.90126 | 450
31일 | 135 | 68 | 109.3333 | 29.5811 | 3.112 | 63000 | 150 | 92 | 149.3333 | 32.6391 | 3.997 | 102 | 55 | 78.6667 | 24.9005 | 2.4889 | 3 | 6.8 | 2.4 | 6.7556 | 0.86514 | 410
평 균 | 120.3871 | 75.2473 | 125.4931 | 29.7321 | 3.574 | 75000 | 184.5484 | 101.6774 | 169.2903 | 34.8052 | 4.54 | 91.5484 | 54.2581 | 89.0645 | 22.6428 | 3.0176 | 2.7774 | 6.4 | 2.0056 | 7.6454 | 0.98108 | 489.6774
MAX | 138 | 90 | 188 | 33.9496 | 4.6833 | 110000 | 234 | 124 | 350 | 41.3137 | 5.5774 | 114 | 66.6667 | 104 | 25.7118 | 3.8073 | 3.6 | 7.8 | 2.8 | 9.1271 | 1.4973 | 740
MIN | 102 | 62.6667 | 92 | 24.1516 | 3.0397 | 55000 | 114 | 82 | 128 | 28.5202 | 3.8435 | 75 | 44 | 68 | 19.7519 | 2.4889 | 1.2 | 5.6 | 1.2 | 6.7556 | 0.78838 | 300

## 포기조 운영현황(금왕)
▣ 포기조 운영현황(금왕)
구분 | pH |  | 수온(℃) |  | DO (㎎/ℓ) |  | MLSS (㎎/ℓ) |  | SVI |  | F/M ratio |  | BOD 용적 부하 | SRT(일) |  | 반송비(％) |  | 함수율 (％) | 반송슬러지(㎎/L) | 유입 유량 | 반송량 | 잉여인발량 | 유출수ss | HRT | Avr. SRT
8월 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 |  | A지 | B지 | A지 | B지
1일 | 6.8 | 6.8 | 18 | 18.1 | 4.8 | 4.9 | 1730 | 1810 | 98.2659 | 110.4972 | 0.18179 | 0.17376 | 0.3145 | 9.7729 | 10.2249 | 58.7806 | 58.7806 |  | 3810 | 7528 | 4425 | 101 | 1.8 | 7.1732 | 9.9989
2일 | 6.8 | 6.8 | 18.1 | 18.1 | 4.5 | 4.7 | 1700 | 1780 | 100 | 112.3596 | 0.17529 | 0.16741 | 0.298 | 9.6951 | 10.1514 | 56.5587 | 56.5587 |  | 3920 | 7288 | 4122 | 97 | 2 | 7.4094 | 9.9233
3일 | 6.9 | 6.8 | 18.1 | 18.2 | 4.5 | 4.7 | 1760 | 1800 | 102.2727 | 116.6667 | 0.18794 | 0.18376 | 0.33077 | 10.116 | 10.3459 | 61.6579 | 61.6579 |  | 3870 | 7021 | 4329 | 98 | 1.8 | 7.6912 | 10.231
4일 | 6.8 | 6.8 | 17.9 | 18 | 4.5 | 4.7 | 1710 | 1840 | 105.2632 | 114.1304 | 0.1581 | 0.14693 | 0.27035 | 9.172 | 9.8693 | 58.4335 | 58.4335 | 76.1 | 3900 | 7073 | 4133 | 105 | 1.5 | 7.6347 | 9.5207
5일 | 6.8 | 6.8 | 18.4 | 18.5 | 4.8 | 5.1 | 1665 | 1895 | 120.1201 | 116.095 | 0.15418 | 0.13547 | 0.25672 | 8.4052 | 9.5663 | 61.6183 | 61.6183 |  | 4375 | 7131 | 4394 | 100 | 1.2 | 7.5726 | 8.9857
6일 | 6.7 | 6.8 | 18.1 | 18.2 | 5 | 5.2 | 1700 | 1910 | 117.6471 | 115.1832 | 0.14067 | 0.1252 | 0.23913 | 9.1203 | 10.2469 | 58.6112 | 58.6112 | 76.3 | 4328 | 6898 | 4043 | 94 | 2 | 7.8284 | 9.6836
7일 | 6.7 | 6.8 | 18.2 | 18.2 | 5.1 | 5.2 | 1720 | 1930 | 116.2791 | 113.9896 | 0.17016 | 0.15164 | 0.29267 | 9.1058 | 10.2176 | 56.6521 | 56.6521 |  | 4290 | 7569 | 4288 | 96 | 1.8 | 7.1344 | 9.6617
8일 | 6.8 | 6.8 | 18.6 | 18.6 | 5.2 | 5.4 | 1780 | 1940 | 112.3596 | 118.5567 | 0.14483 | 0.13288 | 0.25779 | 8.9944 | 9.8029 | 70.1754 | 70.1754 |  | 4150 | 6042 | 4240 | 105 | 1.6 | 8.9374 | 9.3986
9일 | 6.8 | 6.8 | 18.7 | 18.8 | 5.2 | 5.4 | 1820 | 1960 | 109.8901 | 122.449 | 0.15468 | 0.14363 | 0.28151 | 10.3105 | 11.1036 | 67.4742 | 67.4742 |  | 4090 | 6398 | 4317 | 95 | 1.4 | 8.4401 | 10.707
10일 | 6.8 | 6.8 | 18.8 | 18.8 | 5.2 | 5.6 | 1850 | 1973 | 108.1081 | 121.6422 | 0.13433 | 0.12596 | 0.24851 | 10.0427 | 10.7104 | 65.9094 | 65.9094 |  | 4020 | 6427 | 4236 | 101 | 1.4 | 8.4021 | 10.3765
11일 | 6.8 | 6.8 | 18.6 | 18.7 | 5.2 | 5.6 | 1860 | 1990 | 107.5269 | 120.603 | 0.12388 | 0.11579 | 0.23042 | 10.3624 | 11.0866 | 68.1303 | 68.1303 |  | 4050 | 6172 | 4205 | 97 | 1.8 | 8.7492 | 10.7245
12일 | 6.7 | 6.7 | 18.4 | 18.4 | 5.2 | 5.6 | 1810 | 1940 | 110.4972 | 123.7113 | 0.16351 | 0.15255 | 0.29595 | 9.3921 | 10.0667 | 55.7225 | 55.7225 |  | 4120 | 7654 | 4265 | 101 | 2.2 | 7.0551 | 9.7294
13일 | 6.8 | 6.8 | 18.7 | 18.8 | 4.8 | 5 | 1740 | 1880 | 103.4483 | 106.383 | 0.14977 | 0.13862 | 0.2606 | 10.8844 | 11.7601 | 58.9308 | 58.9308 | 75.8 | 3640 | 7239 | 4266 | 95 | 2 | 7.4596 | 11.3222
14일 | 6.8 | 6.8 | 18.8 | 18.9 | 4.8 | 5 | 1633 | 1823 | 97.9792 | 98.7383 | 0.1565 | 0.14019 | 0.25556 | 12.2395 | 13.6635 | 54.3272 | 54.3272 |  | 3033 | 7372 | 4005 | 96 | 1.2727 | 7.325 | 12.9515
15일 | 6.8 | 6.8 | 19 | 19.1 | 5 | 5.2 | 1680 | 1860 | 107.1429 | 102.1505 | 0.1788 | 0.1615 | 0.30038 | 10.0996 | 11.1817 | 53.3797 | 53.3797 |  | 3440 | 8344 | 4454 | 105 | 1.6 | 6.4717 | 10.6406
16일 | 6.8 | 6.8 | 19 | 19.1 | 5 | 5.2 | 1720 | 1910 | 110.4651 | 104.712 | 0.16835 | 0.1516 | 0.28956 | 9.8761 | 10.9671 | 57.2593 | 57.2593 |  | 3710 | 7239 | 4145 | 101 | 2.4 | 7.4596 | 10.4216
17일 | 6.8 | 6.8 | 19.1 | 19.1 | 5 | 5.2 | 1847 | 1963 | 102.8695 | 101.8849 | 0.16821 | 0.15827 | 0.31068 | 10.2 | 10.8406 | 61.4219 | 61.4219 | 75.8 | 3975 | 7061 | 4337 | 99 | 2 | 7.6476 | 10.5203
18일 | 6.8 | 6.8 | 19.2 | 19.2 | 5 | 5.2 | 1810 | 1935 | 104.9724 | 103.3592 | 0.19151 | 0.17914 | 0.34664 | 10.1907 | 10.8945 | 56.3139 | 56.3139 |  | 3960 | 7428 | 4183 | 97 | 2.2 | 7.2698 | 10.5426
19일 | 6.8 | 6.8 | 19.3 | 19.4 | 5 | 5.2 | 1780 | 1900 | 106.7416 | 105.2632 | 0.21488 | 0.20131 | 0.38248 | 9.0972 | 9.7105 | 57.6103 | 57.6103 | 75.9 | 4140 | 7549 | 4349 | 102 | 2.4 | 7.1533 | 9.4038
20일 | 6.8 | 6.8 | 19.2 | 19.2 | 5 | 5.2 | 1740 | 1830 | 109.1954 | 109.2896 | 0.15468 | 0.14707 | 0.26914 | 9.4435 | 9.932 | 55.7359 | 55.7359 |  | 4325 | 7209 | 4018 | 91 | 2.8 | 7.4906 | 9.6878
21일 | 6.7 | 6.8 | 18.7 | 18.7 | 5.2 | 5.4 | 1810 | 1920 | 110.4972 | 104.1667 | 0.1465 | 0.13811 | 0.26517 | 10.6738 | 11.3225 | 55.726 | 55.726 |  | 4310 | 7955 | 4433 | 84 | 2.6 | 6.7882 | 10.9981
22일 | 6.7 | 6.7 | 18.7 | 18.7 | 5.2 | 5.4 | 1850 | 2040 | 108.1081 | 98.0392 | 0.14156 | 0.12838 | 0.26189 | 10.5394 | 11.6219 | 59.273 | 59.273 |  | 4220 | 7015 | 4158 | 90 | 2.2 | 7.6978 | 11.0807
23일 | 6.7 | 6.7 | 18.9 | 19 | 5.2 | 5.4 | 1890 | 2060 | 105.8201 | 97.0874 | 0.13173 | 0.12086 | 0.24897 | 12.138 | 13.2298 | 66.0817 | 66.0817 |  | 4220 | 6439 | 4255 | 80 | 2 | 8.3864 | 12.6839
24일 | 6.7 | 6.7 | 18.9 | 19 | 5.2 | 5.4 | 1943 | 2100 | 102.9336 | 95.2381 | 0.14761 | 0.13657 | 0.28681 | 12.0713 | 13.0467 | 61.5293 | 61.5293 | 75.4 | 4225 | 6722 | 4136 | 83 | 1.8 | 8.0333 | 12.559
25일 | 6.7 | 6.8 | 18.7 | 18.8 | 5.2 | 5.4 | 1960 | 2120 | 102.0408 | 94.3396 | 0.16271 | 0.15043 | 0.31891 | 11.2673 | 12.1871 | 60.9961 | 60.9961 |  | 4210 | 7248 | 4421 | 89 | 2.4 | 7.4503 | 11.7272
26일 | 6.7 | 6.7 | 18.6 | 18.7 | 5.2 | 5.4 | 1980 | 2140 | 101.0101 | 93.4579 | 0.14996 | 0.13875 | 0.29692 | 12.1813 | 13.1656 | 57.4939 | 57.4939 |  | 4240 | 6959 | 4001 | 83 | 2 | 7.7597 | 12.6734
27일 | 6.6 | 6.7 | 18.6 | 18.6 | 5.2 | 5.4 | 1940 | 2100 | 103.0928 | 95.2381 | 0.17718 | 0.16368 | 0.34373 | 11.6451 | 12.6056 | 56.5412 | 56.5412 | 75.6 | 4240 | 7812 | 4417 | 84 | 2.4 | 6.9124 | 12.1254
28일 | 6.7 | 6.7 | 18.6 | 18.7 | 5.2 | 5.4 | 2010 | 2190 | 99.5025 | 91.3242 | 0.1532 | 0.14061 | 0.30793 | 12.6641 | 13.7982 | 58.5978 | 58.5978 |  | 4280 | 7217 | 4229 | 80 | 2.2 | 7.4823 | 13.2312
29일 | 6.8 | 6.8 | 18.6 | 18.6 | 5.2 | 5.4 | 2020 | 2220 | 99.0099 | 90.0901 | 0.14015 | 0.12752 | 0.28309 | 12.4326 | 13.6636 | 65.5916 | 65.5916 |  | 4310 | 6635 | 4352 | 81 | 2.6 | 8.1387 | 13.0481
30일 | 6.8 | 6.8 | 18.4 | 18.4 | 5.2 | 5.4 | 2020 | 2220 | 99.0099 | 90.0901 | 0.15117 | 0.13755 | 0.30536 | 10.6656 | 11.7216 | 65.0288 | 65.0288 |  | 4310 | 6940 | 4513 | 95 | 2.4 | 7.781 | 11.1936
31일 | 6.8 | 6.8 | 18.4 | 18.4 | 5.2 | 5.4 | 2040 | 2260 | 98.0392 | 88.4956 | 0.13784 | 0.12443 | 0.2812 | 12.7825 | 14.161 | 65.0653 | 65.0653 |  | 4260 | 6203 | 4036 | 81 | 2.4 | 8.7055 | 13.4717
평 균 | 6.7645 | 6.7774 | 18.6226 | 18.6774 | 5.0323 | 5.2484 | 1823.1613 | 1975.4516 | 105.81 | 105.6526 | 0.15844 | 0.14644 | 0.28811 | 10.5026 | 11.3828 | 60.2138 | 60.2138 | 75.8429 | 4063.5806 | 7089.9032 | 4248.5484 | 93.7419 | 2.0056 | 7.6594 | 10.9427
Note on L2: F=각 폭기조 일별 유입BOD*일별 유입유량 M=각 반응조 평균MLSS*반응조 용적(2250)
Note on O2: SRT = (V*X)/(Xr*Qw) V = 반응조 용적(2250) X = 각 반응조 평균 MLSS Xr =각 반응조 일별 반송슬러지 MLSS Qw = 월간 잉여슬러지 총 발생량/31 or 30

## 분뇨(금왕)
▣ 분뇨처리현황(금왕) | [16 empty] | (단위:㎘)
업체명 | 소 계 |  | 음성위생사 |  | 충북위생사 |  | 환경위생사 |  | 설성위생사 |  | 나래위생사 |  | 삼원환경 |  | 남양산업 |  | 미래환경
일자 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조
8월 1일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 2일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 3일 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 4 | 67
8월 4일 | 0 | 41 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
8월 5일 | 0 | 51 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
8월 6일 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34
8월 7일 | 0 | 56 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
8월 8일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 9일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 10일 | 0 | 63 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
8월 11일 | 0 | 41 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41
8월 12일 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41
8월 13일 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
8월 14일 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
8월 15일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 16일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 17일 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
8월 18일 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33
8월 19일 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42
8월 20일 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39
8월 21일 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
8월 22일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 23일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 24일 | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
8월 25일 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
8월 26일 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
8월 27일 | 0 | 39 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
8월 28일 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
8월 29일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 30일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 31일 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60
계 | 0 | 972 | 0 | 85 | 0 | 120 | 0 | 208 | 0 | 208 | 0 | 165 | 0 | 125 | 0 | 53 | 0 | 8 | 972 | 32.5714
[19 empty] | 44.1818 | 투입한날
[19 empty] | 31.3548 | 일평균
[18 empty] | 최대 | 67
[18 empty] | 최소 | 0