## 설명을 먼저 읽으세요
¨ 이 엑셀파일은 "하수도정비계획기본계획 수립 지침"의 "경제성평가 매뉴얼"의 부록입니다. 따라서 엑셀파일과 매뉴얼은 동시에 활용하시기 바랍니다.
¨ 엑셀파일은 매뉴얼에서 설명하고 있는 경제성분석을 직접 수행할 수 있도록 도와주는데 목적이 있습니다.
¨ 경제성분석의 유형별로 워크시트가 있으며, 각 시트에 경제성분석에 필요한 변수(건설비, 운영비 등)를 기입하면 경제성분석이 자동적으로 시행된다.
¨ 정확한 경제성분석을 위해서는 반드시 지역특성에 적합한 데이터를 사용하여야 합니다.
¨ 매뉴얼의 이해를 돕기 위해 전국 평균데이터도 제공하고 있으나 시험계산의 목적에만 사용하시기 바랍니다.

## 단독가옥의 접속(기존시설)
단독가옥의 하수도접속의 경제성 평가 2 (기존시설 이용 시)
개요: 기존처리시설에 여유가 있는 경우 단독가옥을 하수도에 접속하여 공동처리하는 것이 경제적인지, 개별하수처리시설을 설치하여 단독처리하는 것이 경제적인지?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 385.44 | 4.16
3 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
4 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 5.744 | 0.646
5 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
6 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
7. 기존하수도와 단독가옥와의 거리는 얼마입니까? (단위: m) |  |  |  |  | 1183
8. 단독가옥의 하수를 공동처리할 경우 하수관거의 추가 건설비는 얼마입니까? |  |  |  |  | 476.8673 | 476.8673
9. 공동처리 시 추가되는 하수관거 유지관리비는 연간 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.549 | 3.549
10. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
11. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
12 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 단독처리 |  | 연계처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
개별처리비용 | 679.3 | 169.3224 | 679.2903
집합처리 추가비용
관거 |  |  | 659.5881 | 104.6179
처리비용 순계 | 848.6 |  | 764.2061
기준관거거리(m) | 1683.0654
경제성 평가 | 연계처리