## 영업 (hidden)
구분 |  |  | 2012년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 구 분 |  | 급수인구 | 사용량(㎥/일)-유수량 |  |  | 상수원단위 (L/인ㆍ일) | 상수도 소비성향(%)
기초가정오수 오염부하량 원단위 | 진천 | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 계 | 가정용 | 영업용 |  | 가정용 | 영업용
|  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 진천읍 | 2008년 | 21868 | 4408.6822 | 3064.7863 | 1343.8959 | 202 | 69.52% | 30.48%
|  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 2009년 | 23772 | 4744.8082 | 3296.2685 | 1448.5397 | 200 | 69.47% | 30.53%
|  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 2010년 | 23159 | 5124.1973 | 3572.8356 | 1551.3616 | 221 | 69.72% | 30.28%
|  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 2011년 | 25072 | 5536.7096 | 3820.9808 | 1715.7288 | 221 | 69.01% | 30.99%
영업용수율 | 진천 |  | 34% | 35% | 35% | 35% | 35% |  | 2012년 | 25222 | 5746.6164 | 3946.2603 | 1800.3562 | 228 | 68.67% | 31.33% | 0.846%
영업오수 오염부하량 원단위 | 진천STP | BOD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 평균 | 23818.6 | 5112.2027 | 3540.2263 | 1571.9764 | 215 | 69.25% | 30.75%
|  | COD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | SS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 구분 |  | 2012년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
|  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 진천 |  | 32% | 33% | 33% | 33% | 33%
|  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | 구분 | 사용량(㎥/일)
[12 empty] | 계 | 가정용 | 영업용
[11 empty] | 상수사용량 | 5746.6164 | 3946.2603 | 1800.3562
[11 empty] | 지하수사용량 | 1161 | 607 | 554
[11 empty] | 계 | 6907.6164 | 4553.2603 | 2354.3562
[11 empty] | 비율 |  | 0.65917 | 0.34083

## 분뇨 (hidden)
구분 |  |  | 2012년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |  | 구분 | 분류식화율 | 적용
분뇨 오염부하량 원단위 | 진천읍 | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 진천읍배수설비 | 3147
|  | COD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 미설치개소 | 213
|  | SS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  | 현재분류식화율 | 6.768% | 93.23% | 93.3
|  | T-N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 설치불가지역 | 20
|  | T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 정화조설치율 | 0.6355%
수세화율 | 진천읍 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 공사완료후 분류식화율 | 99.36% | 99.36% | 99.4
직투입율 | 진천읍 |  | 93.2% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4%
정화조 처리효율 | 진천군전체 | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
▣진천공공하수처리시설
구분 |  |  | 2012년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
진천STP | 분뇨에의한 오염부하량 원단위 (g/인ㆍ일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | A
|  | COD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  | SS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  | T-N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| 수세화율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | B
| 수세변소수 직투입율(%) |  | 93.2% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | C
| 정화조 처리효율(%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | D
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 처리장유입 분뇨오염부하량 (g/인ㆍ일) | BOD | 19.32 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | E
|  | COD | 16.422 | 16.949 | 16.949 | 16.949 | 16.949
|  | SS | 29.946 | 30.907 | 30.907 | 30.907 | 30.907
|  | T-N | 7.9456 | 7.9952 | 7.9952 | 7.9952 | 7.9952
|  | T-P | 1.3905 | 1.3992 | 1.3992 | 1.3992 | 1.3992
▣분뇨오염부하량 총괄
분뇨 오염부하량 원단위 | 진천STP | BOD | 19.32 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94
|  | COD | 16.422 | 16.949 | 16.949 | 16.949 | 16.949
|  | SS | 29.946 | 30.907 | 30.907 | 30.907 | 30.907
|  | T-N | 7.9456 | 7.9952 | 7.9952 | 7.9952 | 7.9952
|  | T-P | 1.3905 | 1.3992 | 1.3992 | 1.3992 | 1.3992

## 1.수질원단위
1. 생활하수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
생활오수 오염부하량 원단위 | 음성STP | BOD | 59.52 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1
|  | COD | 49.422 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
|  | SS | 64.246 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3
|  | T-N | 13.4326 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65
|  | T-P | 2.1735 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21
| 금왕STP | BOD | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1
|  | COD | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
|  | SS | 66.2 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3
|  | T-N | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7
|  | T-P | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 대소STP (대소) | BOD | 60.3 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1
|  | COD | 50 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
|  | SS | 65.4 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3
|  | T-N | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7
|  | T-P | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 대소STP (삼성) | BOD | 55 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3
|  | COD | 45.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3
|  | SS | 59.9 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3
|  | T-N | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
|  | T-P | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
| 장호원STP (감곡) | BOD | 57.9 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
|  | COD | 47.6 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1
|  | SS | 63 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7
|  | T-N | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
|  | T-P | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 생극STP | BOD | 57.9 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
|  | COD | 47.6 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1
|  | SS | 63 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7
|  | T-N | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
|  | T-P | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 맹동STP | BOD | 57.6 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
|  | COD | 47.4 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1
|  | SS | 62.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7
|  | T-N | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
|  | T-P | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 충북 혁신도시 수질복원센터 | BOD | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8
|  | COD | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2
|  | SS | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4
|  | T-N | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89
|  | T-P | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15
| 오궁리소규모 | BOD | 44.7 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1
|  | COD | 34.9 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2
|  | SS | 48 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4
|  | T-N | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | T-P | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
| 부윤소규모 | BOD | 56.2 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3
|  | COD | 43.8 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6
|  | SS | 60.3 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2
|  | T-N | 13 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4
|  | T-P | 2.15 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05
| 기타소규모 | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| 그외 소규모 | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
2. 관광하수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 숙박객 |  | 일귀객 |  |  | 비고
|  |  | 면지역 | 소규모 | 면지역 | 소규모
관광하수 오염부하 원단위비율 |  | BOD | 50% | 50% | 15% | 15%
|  | COD | 50% | 50% | 15% | 15%
|  | SS | 50% | 50% | 15% | 15%
|  | T-N | 55% | 55% | 20% | 20%
|  | T-P | 50% | 50% | 15% | 15%
※ 유역별 하수도정비 종합계획 조사지침의 해설, 일본 하수도협회
구분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
숙박객 | 소규모 (연곡) | BOD | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
|  | COD | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | SS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
|  | T-N | 5.225 | 5.225 | 5.225 | 5.225 | 5.225
|  | T-P | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775
일귀객 | 소규모 (연곡) | BOD | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15
|  | COD | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
|  | SS | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
|  | T-N | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
|  | T-P | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325
2. 공공하수처리시설 기타 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
공장폐수 연계처리 | 문백전기전자 농공단지 | BOD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 배출허용기준 "나"지역 | 61.1
|  | COD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  | 50.7 | 0.82979
|  | SS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 66.3 | 1.0851
|  | T-N | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 13.65 | 0.2234
|  | T-P | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 2.21 | 0.03617
환경기초시설 연계처리수 | 음성 분뇨 처리수 | BOD | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125
|  | COD | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250
|  | SS | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250
|  | T-N | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
|  | T-P | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 금왕 분뇨 처리수 | BOD | 3961.2625 | 3961.2625 | 3961.2625 | 3961.2625 | 3961.2625
|  | COD | 3111.4688 | 3111.4688 | 3111.4688 | 3111.4688 | 3111.4688
|  | SS | 4775.6313 | 4775.6313 | 4775.6313 | 4775.6313 | 4775.6313
|  | T-N | 464.5063 | 464.5063 | 464.5063 | 464.5063 | 464.5063
|  | T-P | 97.0125 | 97.0125 | 97.0125 | 97.0125 | 97.0125
| 금왕 슬러지 처리수 | BOD | 245 | 245 | 245 | 245 | 245
|  | COD | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
|  | SS | 325 | 325 | 325 | 325 | 325
|  | T-N | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
|  | T-P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
기타 오염부하량 원단위 | 군부대 | BOD | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | COD | 0 | 160 | 160 | 160 | 160
|  | SS | 0 | 150 | 150 | 150 | 150
|  | T-N | 0 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | T-P | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
| 학교 (극동대, 강동대) | BOD | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | COD | 0 | 85 | 85 | 85 | 85
|  | SS | 0 | 110 | 110 | 110 | 110
|  | T-N | 0 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | T-P | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
| 기숙사 (극동대, 강동대) | BOD | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | COD | 0 | 160 | 160 | 160 | 160
|  | SS | 0 | 150 | 150 | 150 | 150
|  | T-N | 0 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | T-P | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
4. 이월공공하수처리시설 기타 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
공장폐수 연계처리 | 이월전기전자 농공단지 | BOD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | COD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | SS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | T-N | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | T-P | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
기타 오염부하량 원단위 | 이월중학교 | BOD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | COD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-N | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5. 광혜원 공공하수처리시설 기타 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
기타 오염부하량 원단위 | 진천선수촌 | BOD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | COD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-N | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 광혜원고등학교 | BOD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | COD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-N | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 신한은행 연수원 | BOD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | COD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-N | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 국가기상위성센터 | BOD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | COD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-N | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 근로복지공단 인재개발연구원 | BOD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | COD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-N | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6. 혁신도시 공공하수처리시설 기타 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
공장폐수 | 산업단지 | BOD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | COD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | SS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | T-N | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | T-P | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
기타 오염부하량 원단위 | 생거에코타운 | BOD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | COD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-N | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7. 소규모 하수처리시설 기타 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
진암 | 레드하우스 | BOD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | COD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-N | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
금오 | 음식점 | BOD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | COD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-N | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | T-P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 2.가정잡배수
2.6. 오염부햐량 원단위
2.6..1 생활하수 오염부하량 원단위
가. 가정잡배수 오염부하 원단위
| ◎ 가정잡배수 원단위 자료(국내) | [10 empty] | (단위 : g/인․일)
구 분 | [5 empty] | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
국내 | ① 전국 주요하천유역 기초조사 |  |  |  |  | 20.42 | 37.55 | 10.03 | 0.571 | 0.0021 | 1981, 환경청
| ② 하천오탁의 Modeling 해석 |  |  |  |  | 27 | 15 | 14 | 1.45 | 0.54 | 일본,1974～1984
| ③ 한강유역 환경보전종합계획 사업 | [9 empty] | 1983, 환경청
| - 잠실 아파트 |  |  |  |  | 24 | 0 | 20 | 0 | 0
| - 둔촌동 아파트 |  |  |  |  | 35 | 0 | 16 | 0 | 0
| - 단독주택 |  |  |  |  | 12 | 0 | 11 | 0 | 0
| ④ 서부해안 환경보전종합계획사업 | [9 empty] | 1986, 환경청
| - 주 택 |  |  |  |  | 32 | 0 | 19 | 0 | 0
| - 아 파 트 |  |  |  |  | 43 | 0 | 25 | 0 | 0
| ⑤ 서울시 하수도정비 기본계획 재정비 | [9 empty] | 1989, 서울시
| (실측치) | [11 empty] | ⑪ 수질오염총량관리기술지침 |  |  | 시가지 |  | 50.7 |  |  | 10.6 | 1.24 | 국립환경연구원 2014.5
| - 아파트 지역 |  |  |  |  | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 비시가지 |  | 48.6 |  |  | 13 | 1.45
| - 단독주택(수거식 지역) |  |  |  |  | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | [5 empty] | 분뇨발생부하비 |  | 0.45 |  |  | 0.8 | 0.8
| ⑥ 영양염류 원단위 산정에 관한 연구 |  |  |  |  | 18.04 | 33.53 | 11.88 | 1.064 | 0.202 | 1991, 한국환경과학연구협의회 |  | 시가지 |  |  | 가정잡배수 |  | 27.885 | 15.2759 | 29.0661 | 2.12 | 0.248
[16 empty] | 분뇨 오염부하량 |  | 22.815 |  |  | 8.48 | 0.992
| ⑦ 하수발생량 절감 방안 등에 관한 연구 |  |  |  |  | 25.8 | 28.6 | 22.9 | 0.85 | 0.33 | 1994, 환경처 |  | 비시가지 |  |  | 가정잡배수 |  | 26.73 | 0 | 0 | 2.6 | 0.29
| ⑧ 하수관거 기본설계 자료분석결과 |  |  |  |  | 38.2 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 1995～1997,서울시 |  |  |  |  | 분뇨 오염부하량 |  | 21.87 |  |  | 10.4 | 1.16
| ⑨ 서울시 하수도 정비 기본계획 |  |  |  |  | 38 | 21 | 31.5 | 3 | 0.3 | 1998, 서울시 |  | 운영현황 |  |  | 유입수질 |  | 234.0433 | 128.2129 | 243.9565 | 53.2283 | 5.7
| ⑩ 주택단지내 상수․오수발생량 원단위 산정 및 하수처리시설 소요비용연구 | [9 empty] | 2001.7 환경부 |  |  |  |  | 비율 |  |  | 0.54782 | 1.0424 | 0.22743 | 0.024355
한국토지공사
| 청주시 | - 단독주택지역(상당구 용암동) |  |  |  | 23.3 | 15.5 | 16.6 | 7 | 1.2
|  | - 공동주택지역(세원아파트) |  |  |  | 22.4 | 17.7 | 21.4 | 6.2 | 1
|  | 평 균 |  |  |  | 22.8 | 16.6 | 19 | 6.6 | 1.1
| 대전시 | - 단독주택지역(서구 월평1동) |  |  |  | 28.9 | 12.7 | 12 | 7.4 | 0.7
|  | - 공동주택지역(월평3동 누리아파트) |  |  |  | 38.8 | 15.9 | 18.2 | 8.3 | 0.9
|  | 평 균 |  |  |  | 33.8 | 14.3 | 15.1 | 7.8 | 0.8
| 종합 | - 단독주택지역 |  |  |  | 23.2 | 16.5 | 13.9 | 7.2 | 0.7
|  | - 공동주택지역 |  |  |  | 29.3 | 19.7 | 19.8 | 7.4 | 0.8 |  |  | 분뇨부하원단위 | 15.9 | 16 | 30 | 5.94 | 0.61
| ⑪ 농어촌지역 하수발생량 원단위 산정 연구 |  |  |  | 농촌형 | 17.4 |  |  | 13 | 1.45 | 2006.12 환경부 |  | 농촌형 | 33.3 | 19.9 | 24.8 | 7.3 | 0.7
[5 empty] | 주택단지형 | 27.885 |  |  | 2.12 | 0.248 |  |  | 주택단지형 | 36.9 | 19.7 | 19.6 | 9.25 | 0.86
| ⑪ 수질오염총량관리 기술지침 |  |  | 시가지 |  | 27.885 |  |  | 2.12 | 0.248 | 2014.5 국립환경연구원
|  |  |  | 비시가지 |  | 26.73 |  |  | 2.6 | 0.29
| ◎ 가정잡배수 원단위 자료(국외) | [10 empty] | (단위 : g/인․일)
구 분 | [5 empty] | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
국외 | ③ Design of MWTP VOL. 1 |  |  |  |  | 39 | 18 | 23 | 3 | 0.3 | 1994,일본하수도협회
| ② 하수도실무강좌2 “하수도 계획” (일본) |  |  |  |  | 42~72 | 22~38 | 24~40 | 4 | 0.9 | 1984, 산해당 ('96년 예측치)
| ③ Design of MWTP VOL. 1 |  |  |  |  | 75.6 | 0 | 90.7 | 0 | 0 | 1992, WEF & ASCE (분뇨포함)
| ④ WISCONSIN 및 포테이지 양시 가정오수 특성조사 (미국) |  |  |  |  | 23.34 | 0 | 15.96 | 0 | 0 | Journal of the Envirnmental eng Division, ASEC,1974
| ⑤ 가정잡배수의 오염 원단위 |  |  |  |  | 32 | 16 | 0 | 1.45 | 0.54 | IAWPRC아시안회의(1회)
| ⑥ Metcalf & Eddy |  |  |  |  | 81.65 | 0 | 90.72 | 12.25 | 3.63 | 분쇄한 부엌 찌꺼기를 포함하지 않는 정상적인 생활오수
| ◎ 가정잡배수 원단위 자료(인근지자체) | [10 empty] | (단위 : g/인․일)
구 분 | [5 empty] | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
유사도시 | 음성군 하수도정비 기본계획 변경(2009.12) |  |  |  |  | 23 | 20 | 18 | 2 | 0.3
| 영동군 하수도정비 기본계획 변경(2010.04) |  |  |  | 읍·면지역 | 27.89 | 20 | 20 | 2.12 | 0.25
[5 empty] | 소규모 | 20.69 | 11.18 | 10.6 | 1.57 | 0.15
| 충주시 하수도정비 기본계획 변경(2011.01) |  |  |  | 읍지역 | 28 | 19.5 | 16.5 | 1.4 | 0.12
[5 empty] | 면지역 | 21 | 15.5 | 12.5 | 1.3 | 0.11
[5 empty] | 소규모 | 21 | 15.5 | 12.5 | 1.3 | 0.09
| 공주시 하수도정비 기본계획 변경(2008.12) |  |  |  | 동지역 | 27.9 | 20.5 | 23 | 2.12 | 0.25
[5 empty] | 읍·면지역 | 26.7 | 18 | 14 | 2.6 | 0.29 |  |  |  |  | 읍·면지역
| 부여군 하수도정비 기본계획 변경(2009.7) |  |  |  |  | 27.89 | 20 | 20 | 2.12 | 0.25
| 태안군 하수도정비 기본계획 변경(2013.10) |  |  |  |  | 26 | 23 | 20 | 3 | 0.3
| 무안군 하수도정비 기본계획 변경(2012.02) |  |  |  | 읍지역 | 25 | 22 | 18 | 3.7 | 0.4
[5 empty] | 면지역 | 22.5 | 20 | 16.5 | 2.8 | 0.3
| 진천군 하수도정비 기본계획 변경(2017.06) |  |  |  | 읍지역 | 28 | 22 | 21 | 2.5 | 0.3
[5 empty] | 면지역 | 25 | 20 | 18 | 2.3 | 0.3
[5 empty] | 소규모 | 21 | 15 | 13 | 1.5 | 0.15
| 평 균 |  |  |  | 읍지역 | 26.56 | 20.5625 | 18.4375 | 2.43 | 0.27625
[5 empty] | 면지역 | 24.9975 | 19.5625 | 17.375 | 2.28 | 0.2625
[5 empty] | 소규모 | 20.8967 | 13.8933 | 12.0333 | 1.4567 | 0.13
적 용 |  |  | 음성읍, 금왕읍, 대소면 |  |  | 27 | 22 | 20 | 2.5 | 0.3
|  |  | 삼성면, 감곡면, 생극면, 맹동면 |  |  | 25 | 20 | 18 | 2.3 | 0.3
|  |  | 소규모하수도 |  |  | 21 | 15 | 13 | 1.5 | 0.15
| ◎ 목표연도별 오염부하 원단위 | [10 empty] | (단위 : g/인․일)
구 분 | [5 empty] | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
읍지역 (음성읍,금왕읍,대소면) |  |  | BOD |  |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  |  | COD |  |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
|  |  | SS |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | T-N |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  |  | T-P |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
면지역 (삼성면,감곡면,생극면,맹동면) |  |  | BOD |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  | COD |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | SS |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  |  | T-N |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
|  |  | T-P |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
소규모하수도 (오궁리) |  |  | BOD |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
|  |  | COD |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  |  | SS |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  |  | T-N |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  |  | T-P |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
소규모하수도 |  |  | BOD |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
|  |  | COD |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  |  | SS |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  |  | T-N |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  |  | T-P |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| 운영현황 |  |  | 유입수질 |  | 22 | 18 | 12 | 1.8 | 0.25
|  |  |  | 비율 |  |  | 0.81818 | 0.54545 | 0.081818 | 0.011364

## 3.분뇨
나. 분뇨 오염부하 원단위
| ◎ 분뇨 오염부하량 원단위 자료 | [8 empty] | (단위 : g/인․일)
구 분 |  |  |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
국내 | ① 전국주요하천 유역 기초조사 |  |  | 19.11 | 30.61 | 34.88 | 7.18 | 1.63 | 1981, 환경처
| ② 영양염류 원단위 산정에 관한 연구 |  |  | 23.87 | 47.84 | 44.9 | 7.57 | 1.46 | 1991, 한국환경과학연구협의회
| ③ 한강유역 환경보전종합계획 사업 |  |  | 17 |  | 37 |  |  | 1983, 환경처
| ④ 하수발생량 절감방안 등에 관한 연구 |  |  | 23.87 | 20.44 | 27.59 | 6.84 | 1.28 | 1994, 환경처
| ⑤ 정화조 오니 위생처리장건설 기본계획 |  |  | 19 |  | 25 |  |  | 1985, 서울시
| ⑥ 서울시 분뇨 및 축산폐수처리기본계획 |  |  | 8.3~19.8 | 29.5~63.5 | 9.4~30.2 |  |  | 1994, 서울시
| ⑦ 오염총량관리계획 수립지침 |  |  | 26.6 |  |  | 15.17 | 1.14 | 1999, 환경부
| ⑧ 분뇨처리시설 구조지침 및 해설 |  |  | 24 | 19 | 30 | 6 | 0.6 | 1991, 환경처
| ⑨ 수질오염총량 관리기술지침 |  | 시가지 | 22.815 |  |  | 8.48 | 0.992 | 국립환경연구원 2014.5
|  |  | 비시가지 | 21.87 |  |  | 10.4 | 1.16
국외 | ① 하수도시설 설계지침과 해설 (일본) |  |  | 18 | 10 | 20 | 9 | 0.9 | 1994, 하수도사업단
| ② 유역별 하수도정비 종합계획조사지침 및 해설 |  |  | 18 | 10 | 22 | 9 | 0.9 | 1980, 일본하수도협회
| ③ 하수도실무강좌2 “하수도 계획” (일본) |  |  | 18 | 10 | 20 | 9 | 0.9 | 1984, 산해당 ('96년 예측치)
| ④ WISCONSIN 및 포테이지 양시 가정오수 특성조사 (미국) |  |  | 23.56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | Journal of the Envirnmental eng Division, ASEC,1974
| ⑤ 하천오탁의 Modeling해석(國松孝男외) |  |  | 16 | 9 | 20 | 7.15 | 0.68 | 1974~1984
유사도시 | 음성군 하수도정비 기본계획 변경(2009.12) |  |  | 19 | 16 | 30 | 7.5 | 1.4
| 영동군 하수도정비 기본계획 변경(2010.04) |  |  | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
| 충주시 하수도정비 기본계획 변경(2011.01) |  |  | 19 | 17 | 32 | 7.5 | 1.3
| 공주시 하수도정비 기본계획 변경(2008.12) |  |  | 21.87 | 19 | 30 | 10.4 | 1.16
| 부여군 하수도정비 기본계획 변경(2009.7) |  |  | 22.82 | 19 | 30 | 8.48 | 0.99
| 태안군 하수도정비 기본계획 변경(2013.10) |  |  | 19 | 17 | 30 | 7.5 | 1.4
| 무안군 하수도정비 기본계획 변경(2012.02) |  |  | 19 | 17 | 34 | 7.59 | 1.4
| 진천군 하수도정비 기본계획 변경(2017.06) |  |  | 20 | 17 | 32 | 8 | 1.3
| 평 균 |  |  | 20.4387 | 17.625 | 31 | 8.1813 | 1.2425
적 용 |  |  |  | 20 | 17 | 31 | 8 | 1.4
| ◎ 정화조에 의한 오염부하 감소율 산정 | [8 empty] | (단위 : %)
구 분 |  |  |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
국내 | ① 분뇨처리시설 구조지침 및 해설 |  |  | 36.0～69.7 | 48.5～85.2 | 37.9～54.7 | 68.9～75.5 | 36 | 1991, 환경청
| ② 우리나라 분뇨처리의 문제점 및 개선방안연구 |  |  | 77.8 | 46.7 | 65.8 | 69.7 | 49.8 | 1994, 대한환경공학회
| ③ 오염총량관리계획 수립지침 |  |  | 65 | - | - | 10 | 10 | 1999, 환경부
| ④ 농어촌지역 하수발생량 원단위산정 |  |  | 40 | 30 | 60 | - | 10 | 2006, 환경부
유사도시 | 음성군 하수도정비 기본계획 변경(2009.12) |  |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 10
| 영동군 하수도정비 기본계획 변경(2010.04) |  |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 10
| 충주시 하수도정비 기본계획 변경(2011.01) |  |  | 50 | 50 | 50 | 15 | 15
| 공주시 하수도정비 기본계획 변경(2008.12) |  |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 10
| 부여군 하수도정비 기본계획 변경(2009.7) |  |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 10
| 태안군 하수도정비 기본계획 변경(2013.10) |  |  | 50 | 50 | 50 | 15 | 15
| 무안군 하수도정비 기본계획 변경(2012.02) |  |  | 50 | 50 | 50 | 20 | 20
| 진천군 하수도정비 기본계획 변경(2017.06) |  |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 10
| 평 균 |  |  | 50 | 50 | 50 | 12.5 | 12.5
적 용 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 10
| ◎ 목표연도별 수세화율 | [8 empty] | (단위 : %)
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
적 용 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
※ 2011년 이후 수거식 분뇨가 발생되지 않음.
| ◎ 분류식관거 보급률 | [8 empty] | (단위 : %)
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
음성처리구역 |  |  |  | 93.2 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 현재기준 분류식화 면적 실측 필요
금왕처리구역 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
대소처리구역 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 분류식 | 전체
감곡처리구역 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 13년 운영자료상 분류식관거 비율 | 9.865 | 15.915
생극처리구역 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 13년 운영자료상 분류식관거 비율 | 9.865 | 15.915
맹동처리구역 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
소규모 처리구역 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
◎ 분뇨 오염부하 원단위
| - 음성처리구역 | [8 empty] | (단위 : %)
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
음성 처리 구역 |  | 생분뇨 오염부하량 원단위 (g/인․일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | A
|  |  | COD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  |  | SS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | T-N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | 수 세 화 율 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | B
|  | 분 류 화 율 (%) |  | 93.2 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 하수관거 직투입률 (%) |  | 93.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | C
|  | 정화조 설치율 (%) |  | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | D
|  | 정 화 조 설 치 처 리 효 율 (%) | BOD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | E
|  |  | COD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | SS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | T-N | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | T-P | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 처리시설 유입 분뇨 오염부하량 원단위 (g/인․일) | BOD | 19.32 | 20 | 20 | 20 | 20 | F
|  |  | COD | 16.422 | 17 | 17 | 17 | 17
|  |  | SS | 29.946 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | T-N | 7.9456 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | T-P | 1.3905 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| - 금왕처리구역 | [8 empty] | (단위 : %)
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
금왕 처리 구역 |  | 생분뇨 오염부하량 원단위 (g/인․일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | A
|  |  | COD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  |  | SS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | T-N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | 수 세 화 율 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | B
|  | 분 류 화 율 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 하수관거 직투입률 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | C
|  | 정화조 설치율 (%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D
|  | 정 화 조 설 치 처 리 효 율 (%) | BOD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | E
|  |  | COD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | SS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | T-N | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | T-P | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 처리시설 유입 분뇨 오염부하량 원단위 (g/인․일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | F
|  |  | COD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  |  | SS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | T-N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| - 대소처리구역(대소) | [8 empty] | (단위 : %)
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
대소 처리 구역 (대소) |  | 생분뇨 오염부하량 원단위 (g/인․일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | A
|  |  | COD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  |  | SS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | T-N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | 수 세 화 율 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | B
|  | 분 류 화 율 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 하수관거 직투입률 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | C
|  | 정화조 설치율 (%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D
|  | 정 화 조 설 치 처 리 효 율 (%) | BOD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | E
|  |  | COD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | SS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | T-N | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | T-P | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 처리시설 유입 분뇨 오염부하량 원단위 (g/인․일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | F
|  |  | COD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  |  | SS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | T-N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| - 대소처리구역(삼성) | [8 empty] | (단위 : %)
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
대소 처리 구역 (삼성) |  | 생분뇨 오염부하량 원단위 (g/인․일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | A
|  |  | COD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  |  | SS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | T-N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | 수 세 화 율 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | B
|  | 분 류 화 율 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 하수관거 직투입률 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | C
|  | 정화조 설치율 (%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D
|  | 정 화 조 설 치 처 리 효 율 (%) | BOD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | E
|  |  | COD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | SS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | T-N | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | T-P | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 처리시설 유입 분뇨 오염부하량 원단위 (g/인․일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | F
|  |  | COD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  |  | SS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | T-N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| - 감곡처리구역 | [8 empty] | (단위 : %)
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
감곡 처리 구역 |  | 생분뇨 오염부하량 원단위 (g/인․일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | A
|  |  | COD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  |  | SS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | T-N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | 수 세 화 율 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | B
|  | 분 류 화 율 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 하수관거 직투입률 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | C
|  | 정화조 설치율 (%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D
|  | 정 화 조 설 치 처 리 효 율 (%) | BOD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | E
|  |  | COD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | SS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | T-N | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | T-P | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 처리시설 유입 분뇨 오염부하량 원단위 (g/인․일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | F
|  |  | COD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  |  | SS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | T-N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| - 생극처리구역 | [8 empty] | (단위 : %)
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
생극 처리 구역 |  | 생분뇨 오염부하량 원단위 (g/인․일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | A
|  |  | COD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  |  | SS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | T-N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | 수 세 화 율 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | B
|  | 분 류 화 율 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 하수관거 직투입률 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | C
|  | 정화조 설치율 (%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D
|  | 정 화 조 설 치 처 리 효 율 (%) | BOD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | E
|  |  | COD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | SS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | T-N | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | T-P | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 처리시설 유입 분뇨 오염부하량 원단위 (g/인․일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | F
|  |  | COD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  |  | SS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | T-N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| - 맹동처리구역 | [8 empty] | (단위 : %)
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
맹동 처리 구역 |  | 생분뇨 오염부하량 원단위 (g/인․일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | A
|  |  | COD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  |  | SS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | T-N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | 수 세 화 율 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | B
|  | 분 류 화 율 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 하수관거 직투입률 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | C
|  | 정화조 설치율 (%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D
|  | 정 화 조 설 치 처 리 효 율 (%) | BOD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | E
|  |  | COD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | SS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | T-N | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | T-P | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 처리시설 유입 분뇨 오염부하량 원단위 (g/인․일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | F
|  |  | COD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  |  | SS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | T-N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| - 소규모처리구역 | [8 empty] | (단위 : %)
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
소규모 처리 구역 |  | 생분뇨 오염부하량 원단위 (g/인․일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | A
|  |  | COD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  |  | SS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | T-N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | 수 세 화 율 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | B
|  | 분 류 화 율 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 하수관거 직투입률 (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | C
|  | 정화조 설치율 (%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D
|  | 정 화 조 설 치 처 리 효 율 (%) | BOD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | E
|  |  | COD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | SS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | T-N | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | T-P | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 처리시설 유입 분뇨 오염부하량 원단위 (g/인․일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | F
|  |  | COD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  |  | SS | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | T-N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
※ F = A×B×D×(1-E)+A×B×C

## 4.영업오수
다. 영업오수 오염부하 원단위
| ◎ 영업용수율 현황 | [9 empty] | (단위 : ㎥/일)
구 분 |  |  |  |  | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 비 고
음성읍 |  |  | 상 수 사용량 | 가정용 | 2658.6 | 2945.8 | 2870.1 | 3081.1 | 3081.1 |  |  |  | 구분 |  | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년
|  |  |  | 영업용 | 1029.1 | 1007.6 | 892 | 1005.3 | 1005.3 |  |  |  | 음성읍 | 가정용 | 457 | 472 | 451 | 607 | 590 | 590 | 166865 | 172158 | 164788 | 221723 | 215476 | 215476
|  |  | 지하수 사용량 | 가정용 | 104.2 | 128 | 121.6 | 112.6 | 107.8 |  |  |  |  | 영업용 | 369 | 681 | 636 | 555 | 526 | 526 | 134660 | 248553 | 232168 | 202450 | 191852 | 191852
|  |  |  | 영업용 | 341 | 341.2 | 281.5 | 257.8 | 270.3 |  |  |  |  | 계 | 826 | 1153 | 1088 | 1162 | 1116 | 1116 | 301525 | 420711 | 396956 | 424173 | 407328 | 407328
|  |  | 계 | 총 사용량 | 4132.9 | 4422.6 | 4165.2 | 4456.8 | 4464.5 |  |  |  | 금왕읍 | 가정용 | 16 | 63 | 54 | 58 | 47 | 47 | 5842 | 23142 | 19754 | 21092 | 17276 | 17276
|  |  |  | 영업용 | 1370.1 | 1348.8 | 1173.5 | 1263.1 | 1275.6 |  |  |  |  | 영업용 | 21 | 52 | 91 | 97 | 85 | 85 | 7634 | 19125 | 33363 | 35518 | 31156 | 31156
|  |  | 영업용수율 |  | 33.2% | 30.5% | 28.2% | 28.3% | 28.6% |  |  | 30.7 |  | 계 | 37 | 116 | 146 | 155 | 133 | 133 | 13476 | 42267 | 53117 | 56610 | 48432 | 48432
금왕읍 |  |  | 상 수 사용량 | 가정용 | 2791.8 | 2945.8 | 3005.1 | 3203.6 | 3329.3 |  |  |  | 대소면 | 가정용 | 0 | 73 | 74 | 88 | 67 | 67 | 0 | 26673 | 26939 | 32121 | 24292 | 24292
|  |  |  | 영업용 | 918.5 | 1007.6 | 1052.5 | 1077.8 | 1192.7 |  |  |  |  | 영업용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 지하수 사용량 | 가정용 | 212.4 | 177.1 | 171.5 | 161.6 | 162.4 |  |  |  |  | 계 | 0 | 73 | 74 | 88 | 67 | 67 | 0 | 26673 | 26939 | 32121 | 24292 | 24292
|  |  |  | 영업용 | 377.6 | 342.9 | 337.7 | 350.7 | 299.2 |  |  |  | 감곡면 | 가정용 | 364 | 342 | 334 | 171 | 151 | 151 | 132732 | 124821 | 121951 | 62478 | 54952 | 54952
|  |  | 계 | 총 사용량 | 4300.3 | 4473.4 | 4566.8 | 4793.7 | 4983.6 |  |  |  |  | 영업용 | 78 | 177 | 112 | 109 | 91 | 91 | 28603 | 64585 | 40928 | 39771 | 33340 | 33340
|  |  |  | 영업용 | 1296.1 | 1350.5 | 1390.2 | 1428.5 | 1491.9 |  |  |  |  | 계 | 442 | 519 | 446 | 280 | 242 | 242 | 161335 | 189406 | 162879 | 102249 | 88292 | 88292
|  |  | 영업용수율 |  | 30.1% | 30.2% | 30.4% | 29.8% | 29.9% |  |  | 26.6 | 생극면 | 가정용 | 364 | 342 | 334 | 171 | 151 | 151 | 132732 | 124821 | 121951 | 62478 | 54952 | 54952
대소면 |  |  | 상 수 사용량 | 가정용 | 1842.3 | 2078.4 | 2240.1 | 2334.3 | 2181 |  |  |  |  | 영업용 | 78 | 177 | 112 | 109 | 91 | 91 | 28603 | 64585 | 40928 | 39771 | 33340 | 33340
|  |  |  | 영업용 | 580 | 609.1 | 633.8 | 712.6 | 777.2 |  |  |  |  | 계 | 442 | 519 | 446 | 280 | 242 | 242 | 161335 | 189406 | 162879 | 102249 | 88292 | 88292
|  |  | 지하수 사용량 | 가정용 | 67.3 | 148.9 | 96.2 | 26.3 | 28.7
|  |  |  | 영업용 | 67.8 | 96.7 | 89.8 | 101.8 | 90.7
|  |  | 계 | 총 사용량 | 2557.4 | 2933.1 | 3059.9 | 3175 | 3077.6
|  |  |  | 영업용 | 647.8 | 705.8 | 723.6 | 814.4 | 867.9
|  |  | 영업용수율 |  | 25.3% | 24.1% | 23.6% | 25.7% | 28.2% |  |  | 17.8
삼성면 |  |  | 상 수 사용량 | 가정용 | 952.5 | 973.6 | 821.8 | 837.7 | 878.9
|  |  |  | 영업용 | 177.1 | 218.5 | 211.1 | 235.5 | 241.8
|  |  | 지하수 사용량 | 가정용 | 6.2 | 3.3 | 4.4 | 4.2 | 2.3
|  |  |  | 영업용 | 3.4 | 8.9 | 7.3 | 6.3 | 10.5
|  |  | 계 | 총 사용량 | 1139.2 | 1204.3 | 1044.6 | 1083.7 | 1133.5
|  |  |  | 영업용 | 180.5 | 227.4 | 218.4 | 241.8 | 252.3
|  |  | 영업용수율 |  | 15.8% | 18.9% | 20.9% | 22.3% | 22.3% |  |  | 26.1
감곡면 |  |  | 상 수 사용량 | 가정용 | 1581.4 | 1627.1 | 1711.5 | 1521.7 | 1556.1
|  |  |  | 영업용 | 557.9 | 574.5 | 591.4 | 532.2 | 568.5
|  |  | 지하수 사용량 | 가정용 | 49.7 | 48 | 46.8 | 44 | 42
|  |  |  | 영업용 | 98.2 | 98.9 | 110.4 | 136.1 | 89.9
|  |  | 계 | 총 사용량 | 2287.2 | 2348.5 | 2460.1 | 2234 | 2256.5
|  |  |  | 영업용 | 656.1 | 673.4 | 701.8 | 668.3 | 658.4
|  |  | 영업용수율 |  | 28.7% | 28.7% | 28.5% | 29.9% | 29.2% |  |  | 26.1
생극면 |  |  | 상 수 사용량 | 가정용 | 316.2 | 329.2 | 330.3 | 340.2 | 342.5
|  |  |  | 영업용 | 129.4 | 141.9 | 127.8 | 126.9 | 132
|  |  | 지하수 사용량 | 가정용 | 11.1 | 12.3 | 11 | 11.4 | 11.6
|  |  |  | 영업용 | 6.1 | 7 | 8.6 | 11.2 | 10.1
|  |  | 계 | 총 사용량 | 462.8 | 490.4 | 477.7 | 489.7 | 496.2
|  |  |  | 영업용 | 135.5 | 148.9 | 136.4 | 138.1 | 142.1
|  |  | 영업용수율 |  | 29.3% | 30.4% | 28.6% | 28.2% | 28.6%
맹동면 |  |  | 상 수 사용량 | 가정용 | 360.8 | 411.3 | 647 | 1308.9 | 1843.9
|  |  |  | 영업용 | 45.7 | 56.9 | 204.8 | 392.1 | 718.4
|  |  | 지하수 사용량 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 영업용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 계 | 총 사용량 | 406.5 | 468.2 | 851.8 | 1701 | 2562.3
|  |  |  | 영업용 | 45.7 | 56.9 | 204.8 | 392.1 | 718.4
|  |  | 영업용수율 |  | 11.2% | 12.2% | 24% | 23.1% | 28%
소규모하수도 |  |  | 부윤 (상수) | 가정용 + 영업용 | 52 | 61 | 55 | 57 | 46
|  |  |  | 영업용 | 23 | 28 | 27 | 29 | 17
|  |  |  | 영업용수율 | 44.2% | 45.9% | 49.1% | 50.9% | 37%
|  |  | 미곡 (지하수) | 가정용 + 영업용 | 15 | 12 | 17 | 13 | 16
|  |  |  | 영업용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 영업용수율 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 관성 (상수) | 가정용 + 영업용 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12
|  |  |  | 영업용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 영업용수율 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 단평 (상수) | 가정용 + 영업용 | 27 | 27 | 27 | 28 | 25
|  |  |  | 영업용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 영업용수율 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 오궁리 (상수) | 가정용 + 영업용 | 61 | 59 | 61 | 57 | 55
|  |  |  | 영업용 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5
|  |  |  | 영업용수율 | 13.1% | 11.9% | 11.5% | 12.3% | 9.1%
| ◎ 영업용수율 계획 | [9 empty] | (단위 : %) | 가정인구 증가에 의해 영업용수율 저감
구 분 |  |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
음성읍 |  |  |  |  | 28.6% | 30% | 30% | 30% | 30%
금왕읍 |  |  |  |  | 29.9% | 30% | 30% | 30% | 30%
대소면 |  |  |  |  | 28.2% | 30% | 30% | 30% | 30%
삼성면 |  |  |  |  | 22.3% | 25% | 25% | 25% | 25%
감곡면 |  |  |  |  | 29.2% | 30% | 30% | 30% | 30%
생극면 |  |  |  |  | 28.6% | 30% | 30% | 30% | 30%
맹동면 |  |  |  |  | 28% | 30% | 30% | 30% | 30%
소규모하수도 |  |  |  | 부윤 | 37% | 30% | 30% | 30% | 30%
|  |  |  | 미곡 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 관성 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 단평 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 오궁리 | 9.1% | 10% | 10% | 10% | 10%
◎ 영업오수 오염부하량 원단위
- 음성처리구역
구 분 |  |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
음성 처리 구역 |  | 가정오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 46.32 | 47 | 47 | 47 | 47
|  |  |  | COD | 38.422 | 39 | 39 | 39 | 39
|  |  |  | SS | 49.946 | 51 | 51 | 51 | 51
|  |  |  | T-N | 10.4456 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  |  |  | T-P | 1.6905 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  | 영 업 용 수 율 (%) |  |  | 28.6% | 30% | 30% | 30% | 30%
|  | 영업오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 13.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
|  |  |  | COD | 11 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7
|  |  |  | SS | 14.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3
|  |  |  | T-N | 2.987 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
|  |  |  | T-P | 0.483 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
- 금왕처리구역
구 분 |  |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
금왕 처리 구역 |  | 가정오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
|  |  |  | COD | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
|  |  |  | SS | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
|  |  |  | T-N | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  |  |  | T-P | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  | 영 업 용 수 율 (%) |  |  | 29.9% | 30% | 30% | 30% | 30%
|  | 영업오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
|  |  |  | COD | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7
|  |  |  | SS | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3
|  |  |  | T-N | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
|  |  |  | T-P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
- 대소처리구역(대소)
구 분 |  |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
대소 처리 구역 (대소) |  | 가정오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
|  |  |  | COD | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
|  |  |  | SS | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
|  |  |  | T-N | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  |  |  | T-P | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  | 영 업 용 수 율 (%) |  |  | 28.2% | 30% | 30% | 30% | 30%
|  | 영업오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 13.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
|  |  |  | COD | 11 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7
|  |  |  | SS | 14.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3
|  |  |  | T-N | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
|  |  |  | T-P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
- 대소처리구역(삼성)
구 분 |  |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
대소 처리 구역 (삼성) |  | 가정오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
|  |  |  | COD | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  |  |  | SS | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
|  |  |  | T-N | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | T-P | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  | 영 업 용 수 율 (%) |  |  | 22.3% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 영업오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 10 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3
|  |  |  | COD | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
|  |  |  | SS | 10.9 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3
|  |  |  | T-N | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  |  |  | T-P | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
- 감곡처리구역
구 분 |  |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
감곡 처리 구역 |  | 가정오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
|  |  |  | COD | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  |  |  | SS | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
|  |  |  | T-N | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | T-P | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  | 영 업 용 수 율 (%) |  |  | 28.6% | 30% | 30% | 30% | 30%
|  | 영업오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
|  |  |  | COD | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1
|  |  |  | SS | 14 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
|  |  |  | T-N | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
|  |  |  | T-P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
- 생극처리구역
구 분 |  |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
생극 처리 구역 |  | 가정오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
|  |  |  | COD | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  |  |  | SS | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
|  |  |  | T-N | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | T-P | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  | 영 업 용 수 율 (%) |  |  | 28.6% | 30% | 30% | 30% | 30%
|  | 영업오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
|  |  |  | COD | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1
|  |  |  | SS | 14 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
|  |  |  | T-N | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
|  |  |  | T-P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
- 맹동처리구역
구 분 |  |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
생극 처리 구역 |  | 가정오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
|  |  |  | COD | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  |  |  | SS | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
|  |  |  | T-N | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | T-P | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  | 영 업 용 수 율 (%) |  |  | 28% | 30% | 30% | 30% | 30%
|  | 영업오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
|  |  |  | COD | 10.4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1
|  |  |  | SS | 13.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
|  |  |  | T-N | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
|  |  |  | T-P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
- 오궁리 소규모 하수도
구 분 |  |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
오궁리 소규모 |  | 가정오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  |  |  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  |  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  |  |  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  |  |  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
|  | 영 업 용 수 율 (%) |  |  | 9.1% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 영업오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
|  |  |  | COD | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
|  |  |  | SS | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4
|  |  |  | T-N | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | T-P | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
- 부윤 소규모 하수도
구 분 |  |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
부윤 소규모 |  | 가정오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  |  |  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  |  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  |  |  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  |  |  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
|  | 영 업 용 수 율 (%) |  |  | 37% | 30% | 30% | 30% | 30%
|  | 영업오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 15.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3
|  |  |  | COD | 11.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
|  |  |  | SS | 16.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2
|  |  |  | T-N | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
|  |  |  | T-P | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
- 기타 소규모 하수도
구 분 |  |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
기타 소규모 |  | 가정오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  |  |  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  |  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  |  |  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  |  |  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
|  | 영 업 용 수 율 (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 영업오수 오염부하량 원단위 (g/인․일) |  | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5.생활오수
라. 생활오수 오염부하 원단위
- 음성처리구역
구 분 | [5 empty] | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
음성 처리 구역 |  | 가정오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 46.32 | 47 | 47 | 47 | 47
|  |  |  | COD |  | 38.422 | 39 | 39 | 39 | 39
|  |  |  | SS |  | 49.946 | 51 | 51 | 51 | 51
|  |  |  | T-N |  | 10.4456 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  |  |  | T-P |  | 1.6905 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  | 영업오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 13.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
|  |  |  | COD |  | 11 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7
|  |  |  | SS |  | 14.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3
|  |  |  | T-N |  | 2.987 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
|  |  |  | T-P |  | 0.483 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  | 생활오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 59.52 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1
|  |  |  | COD |  | 49.422 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
|  |  |  | SS |  | 64.246 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3
|  |  |  | T-N |  | 13.4326 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65
|  |  |  | T-P |  | 2.1735 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21
- 금왕처리구역
구 분 | [5 empty] | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
금왕 처리 구역 |  | 가정오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
|  |  |  | COD |  | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
|  |  |  | SS |  | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
|  |  |  | T-N |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  |  |  | T-P |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  | 영업오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
|  |  |  | COD |  | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7
|  |  |  | SS |  | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3
|  |  |  | T-N |  | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
|  |  |  | T-P |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 생활오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1
|  |  |  | COD |  | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
|  |  |  | SS |  | 66.2 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3
|  |  |  | T-N |  | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7
|  |  |  | T-P |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
- 대소처리구역(대소)
구 분 | [5 empty] | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
대소 처리 구역 (대소) |  | 가정오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
|  |  |  | COD |  | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
|  |  |  | SS |  | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
|  |  |  | T-N |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  |  |  | T-P |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  | 영업오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 13.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
|  |  |  | COD |  | 11 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7
|  |  |  | SS |  | 14.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3
|  |  |  | T-N |  | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
|  |  |  | T-P |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 생활오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 60.3 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1
|  |  |  | COD |  | 50 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
|  |  |  | SS |  | 65.4 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3
|  |  |  | T-N |  | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7
|  |  |  | T-P |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
- 대소처리구역(삼성)
구 분 | [5 empty] | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
대소 처리 구역 (삼성) |  | 가정오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
|  |  |  | COD |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  |  |  | SS |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
|  |  |  | T-N |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | T-P |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  | 영업오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 10 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3
|  |  |  | COD |  | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
|  |  |  | SS |  | 10.9 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3
|  |  |  | T-N |  | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  |  |  | T-P |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | 생활오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 55 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3
|  |  |  | COD |  | 45.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3
|  |  |  | SS |  | 59.9 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3
|  |  |  | T-N |  | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
|  |  |  | T-P |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
- 감곡처리구역
구 분 | [5 empty] | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
감곡 처리 구역 |  | 가정오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
|  |  |  | COD |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  |  |  | SS |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
|  |  |  | T-N |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | T-P |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  | 영업오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
|  |  |  | COD |  | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1
|  |  |  | SS |  | 14 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
|  |  |  | T-N |  | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
|  |  |  | T-P |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 생활오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 57.9 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
|  |  |  | COD |  | 47.6 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1
|  |  |  | SS |  | 63 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7
|  |  |  | T-N |  | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
|  |  |  | T-P |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
- 생극처리구역
구 분 | [5 empty] | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
생극 처리 구역 |  | 가정오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
|  |  |  | COD |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  |  |  | SS |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
|  |  |  | T-N |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | T-P |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  | 영업오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
|  |  |  | COD |  | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1
|  |  |  | SS |  | 14 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
|  |  |  | T-N |  | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
|  |  |  | T-P |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 생활오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 57.9 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
|  |  |  | COD |  | 47.6 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1
|  |  |  | SS |  | 63 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7
|  |  |  | T-N |  | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
|  |  |  | T-P |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
- 맹동처리구역
구 분 | [5 empty] | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
맹동 처리 구역 |  | 가정오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
|  |  |  | COD |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  |  |  | SS |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
|  |  |  | T-N |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | T-P |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  | 영업오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
|  |  |  | COD |  | 10.4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1
|  |  |  | SS |  | 13.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
|  |  |  | T-N |  | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
|  |  |  | T-P |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 생활오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 57.6 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
|  |  |  | COD |  | 47.4 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1
|  |  |  | SS |  | 62.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7
|  |  |  | T-N |  | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
|  |  |  | T-P |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
- 오궁리 소규모 하수도
구 분 | [5 empty] | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
오궁리 소규모 하수도 |  | 가정오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  |  |  | COD |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  |  | SS |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  |  |  | T-N |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  |  |  | T-P |  | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
|  | 영업오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
|  |  |  | COD |  | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
|  |  |  | SS |  | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4
|  |  |  | T-N |  | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | T-P |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | 생활오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 44.7 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1
|  |  |  | COD |  | 34.9 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2
|  |  |  | SS |  | 48 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4
|  |  |  | T-N |  | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  |  |  | T-P |  | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
- 부윤 소규모 하수도
구 분 | [5 empty] | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
부윤 소규모 하수도 |  | 가정오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  |  |  | COD |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  |  | SS |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  |  |  | T-N |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  |  |  | T-P |  | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
|  | 영업오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 15.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3
|  |  |  | COD |  | 11.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
|  |  |  | SS |  | 16.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2
|  |  |  | T-N |  | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
|  |  |  | T-P |  | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 생활오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 56.2 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3
|  |  |  | COD |  | 43.8 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6
|  |  |  | SS |  | 60.3 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2
|  |  |  | T-N |  | 13 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4
|  |  |  | T-P |  | 2.15 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05
- 기타 소규모 하수도
구 분 | [5 empty] | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
기타 소규모 |  | 가정오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  |  |  | COD |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  |  | SS |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  |  |  | T-N |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  |  |  | T-P |  | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
|  | 영업오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | T-N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | T-P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  |  |  | COD |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  |  | SS |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  |  |  | T-N |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  |  |  | T-P |  | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
- 기타 소규모 하수도
구 분 | [5 empty] | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
기타 소규모 하수도 |  | 가정오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  |  |  | COD |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  |  | SS |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  |  |  | T-N |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  |  |  | T-P |  | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
|  | 생활오수 (g/인․일) |  | BOD |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  |  |  | COD |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  |  | SS |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  |  |  | T-N |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  |  |  | T-P |  | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
◎ 생활오수 오염부하원단위 검증(BOD, '13년기준)
구 분 |  |  | 하수처리인구 (인) |  | 유입하수량 (㎥) | 유입수질 (mg/L) | 유입수 오염부하 원단위(g/인.일) |  | 금회산정 오염부하 원단위(g/인.일) |  | 비 고 |  | 기존정비 | 부분변경(12년)
음성처리구역 |  |  | 30346 |  | 10378.6 | 234 | 80.0301 |  | 59.52 |  |  | 산에산푸드? | 54.1 | 63.4
금왕처리구역 |  |  | 2761 |  | 1078 | 183.8 | 71.7625 |  | 61.1 |  |  | ? | 54.1
대소처리구역 |  |  | 3762 |  | 601 | 214 | 34.1877 |  | 60.3 |  |  | 이월전기전자 폐수 유입 | 54.1
감곡처리구역 |  |  | 3762 |  | 601 | 214 | 34.1877 |  | 50 |  |  |  | 54.1
생극처리구역 |  |  | 9403 |  |  |  | 0 |  | 57.9 |  |  |  | 54.1

## 6.기타오수
2.6..2 기타 오수 오염부하량 원단위
| ◎ 공장폐수 | [7 empty] | (단위 : mg/L)
구 분 |  |  |  | 2014년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
공장폐수 오염부하량 원단위 |  |  | BOD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 배출허용기준 "나"지역
|  |  | COD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  |  | SS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  |  | T-N | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  |  | T-P | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
자료) ｢배출허용기준(폐수) 적용을 위한 지역지정 규정(환경부고시 제2007-107호)｣
주) 「수질 및 수생태 보전에 관한 법률 시행규칙〔별표13〕<개정 2011.2.9>｣ 중 󰡒나󰡓지역의 배출허용기준 적용
| ◎ 음성 분뇨 연계처리수 | [7 empty] | (단위 : mg/L)
| - 운영자료 | [8 empty] | 4년
구 분 |  |  | 3년평균 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 비 고 | 평균 | 최대유량
분뇨 처리수 연계수질 |  | BOD | 3962.0538 |  |  | 3515.7765 | 4110.5329 | 4259.8519 |  | 3962.0538
|  | COD | 2807.8022 |  |  | 2320.0047 | 3172.3962 | 2931.0058 |  | 2807.8022
|  | SS | 4092.1336 |  |  | 4979.4353 | 3798.0827 | 3498.8827 |  | 4092.1336
|  | T-N | 369.4581 |  |  | 373.5374 | 429.4588 | 305.378 |  | 369.4581
|  | T-P | 77.9045 |  |  | 77.3676 | 72.349 | 83.997 |  | 77.9045
자료) 가축분뇨ㆍ분뇨ㆍ음식물쓰레기 공공처리시설 위탁관리 운영결과보고서(2009~2013년)
- 목표연도별 오염부하원단위 계획
구 분 |  |  |  | 2014년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
분뇨 처리수 연계수질 |  |  | BOD | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 운영현황 75%적용 (2009~2013년)
|  |  | COD | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250
|  |  | SS | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250
|  |  | T-N | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
|  |  | T-P | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| ◎ 금왕 분뇨 연계처리수 | [7 empty] | (단위 : mg/L)
| - 운영자료 | [8 empty] | 4년
구 분 |  |  | 3년평균 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 비 고 | 평균
분뇨 처리수 연계수질 |  | BOD | 79.4711 |  |  | 26.2838 | 24.0779 | 188.0515 |  | 79.4711
|  | COD | 80.1129 |  |  | 60.4497 | 35.3489 | 144.5401 |  | 80.1129
|  | SS | 63.0415 |  |  | 25.9981 | 30.5491 | 132.5774 |  | 63.0415
|  | T-N | 30.1391 |  |  | 22.4944 | 16.9111 | 51.0118 |  | 30.1391
|  | T-P | 3.4192 |  |  | 3.069 | 2.9195 | 4.2691 |  | 3.4192
자료) 가축분뇨공공처리시설 운영자료(2009~2013년)
- 목표연도별 오염부하원단위 계획
구 분 |  |  |  | 2014년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
분뇨 처리수 연계수질 |  |  | BOD | 3961.2625 | 3961.2625 | 3961.2625 | 3961.2625 | 3961.2625 | 운영현황 75%적용 (2009~2013년)
|  |  | COD | 3111.4688 | 3111.4688 | 3111.4688 | 3111.4688 | 3111.4688
|  |  | SS | 4775.6313 | 4775.6313 | 4775.6313 | 4775.6313 | 4775.6313
|  |  | T-N | 464.5063 | 464.5063 | 464.5063 | 464.5063 | 464.5063
|  |  | T-P | 97.0125 | 97.0125 | 97.0125 | 97.0125 | 97.0125
| ◎ 금왕 슬러지 연계처리수 | [7 empty] | (단위 : mg/L)
| - 운영자료 | [8 empty] | 4년
구 분 |  |  | 4년평균 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 비 고 | 평균
슬러지 처리수 연계수질 |  | BOD | 241.125 |  | 308.3 | 258.8 | 193.9 | 203.5 |  | 241.125
|  | COD | 156.525 |  | 194 | 152.3 | 139.6 | 140.2 |  | 156.525
|  | SS | 321.95 |  | 551.6 | 379.8 | 182.8 | 173.6 |  | 321.95
|  | T-N | 52.9 |  | 69.518 | 55.525 | 40.566 | 45.991 |  | 52.9
|  | T-P | 4.7408 |  | 4.598 | 4.939 | 5.829 | 3.597 |  | 4.7408
자료) 가축분뇨공공처리시설 운영자료(2009~2013년)
- 목표연도별 오염부하원단위 계획
구 분 |  |  |  | 2014년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
분뇨 처리수 연계수질 |  |  | BOD | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 운영현황 75%적용 (2009~2013년)
|  |  | COD | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
|  |  | SS | 325 | 325 | 325 | 325 | 325
|  |  | T-N | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
|  |  | T-P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| ◎ 군부대 | [7 empty] | (단위 : mg/L)
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
2580-3 1891 9715 6032,7252 |  |  | BOD |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 건축물 용도별 발생 BOD농도 | 13.2 |  | 250
|  |  | COD |  | 160 | 160 | 160 | 160 |  | 11 | 0.83333 | 208
|  |  | SS |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 14.3 | 1.0833 | 271
|  |  | T-N |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 2.987 | 0.22629 | 57
|  |  | T-P |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0.483 | 0.036591 | 9
| ◎ 극동대학교 | [7 empty] | (단위 : mg/L)
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
학교시설 |  |  | BOD |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 건축물 용도별 발생 BOD농도 | 13.2 |  | 100
|  |  | COD |  | 85 | 85 | 85 | 85 |  | 11 | 0.83333 | 83
|  |  | SS |  | 110 | 110 | 110 | 110 |  | 14.3 | 1.0833 | 108
|  |  | T-N |  | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 2.987 | 0.22629 | 23
|  |  | T-P |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.483 | 0.036591 | 4
기숙사 |  |  | BOD |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 건축물 용도별 발생 BOD농도 | 27 |  | 200
|  |  | COD |  | 160 | 160 | 160 | 160 |  | 22 | 0.81481 | 163
|  |  | SS |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 20 | 0.74074 | 148
|  |  | T-N |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 2.5 | 0.092593 | 19
|  |  | T-P |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0.3 | 0.011111 | 2
| ◎ 강동대학교 | [7 empty] | (단위 : mg/L)
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
학교시설 |  |  | BOD |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 건축물 용도별 발생 BOD농도 | 27 |  | 100
|  |  | COD |  | 85 | 85 | 85 | 85 |  | 22 | 1.6667 | 167
|  |  | SS |  | 110 | 110 | 110 | 110 |  | 20 | 1.5152 | 152
|  |  | T-N |  | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 2.5 | 0.18939 | 19
|  |  | T-P |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.3 | 0.022727 | 2
기숙사 |  |  | BOD |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 건축물 용도별 발생 BOD농도 | 1.5 |  | 200
|  |  | COD |  | 160 | 160 | 160 | 160 |  | 0.15 | 0.0055556 | 1
|  |  | SS |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 21 | 0.77778 | 156
|  |  | T-N |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 15 | 0.55556 | 111
|  |  | T-P |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 13 | 0.48148 | 96

## 6.1연계처리오염부하량원단위
2.6.3 연계처리 오염부하량 원단위
가. 음성분뇨처리수 (기존)
구분 | 유량 (㎥/일) | 수질(㎎/L) |  |  |  |  | 부하량(kg/일) |  |  |  |  | 비고
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
① 기존 하수도 정비 기본계획 | 37.8 | 3610.8 | 4229.6 | 4176.3 | 387.83 | 41.15 | 136.4882 | 159.8789 | 157.8641 | 14.66 | 1.5555 | 부하량 = 유량 x 수질
② 분뇨운영현황평균(2012~2014년) | 31.5 | 3962.0538 | 2807.8022 | 4092.1336 | 369.4581 | 77.9045 | 124.8047 | 88.4458 | 128.9022 | 11.6379 | 2.454 | 부하량 = 유량 x 수질
운영현황 75% (2012~2014년) | 40 | 82.5 | 255 | 265 | 45.175 | 19.35 | 3.3 | 10.2 | 10.6 | 1.807 | 0.774 | 수질 = 부하량/유량
③ 기술진단시 연계처리계획 (2013년) | 40 | 117.7 | 399.4 | 262.3 | 84.9 | 52.2 | 4.708 | 15.976 | 10.492 | 3.396 | 2.088 | 부하량 = 유량 x 수질
④ 적용 | 40 | 3125 | 2250 | 3250 | 300 | 75 | 125 | 90 | 130 | 12 | 3 | 부하량 = 유량 x 수질
나. 금왕분뇨처리수 (기존)
구분 | 유량 (㎥/일) | 수질(㎎/L) |  |  |  |  | 부하량(kg/일) |  |  |  |  | 비고
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
① 기존 하수도 정비 기본계획 | 29.8 | 6344 | 4214.6 | 7225.1 | 577.477 | 68.807 | 189.0512 | 125.5951 | 215.308 | 17.2088 | 2.0504 | 부하량 = 유량 x 수질
② 운영현황평균(2015~2017년) | 32.5 | 4875.4 | 3829.5 | 5877.7 | 571.7 | 119.4 | 158.4505 | 124.4587 | 191.0252 | 18.5802 | 3.8805 | 수질 = 부하량/유량
운영현황75%(2015~2017년) | 40 | 98.55 | 427.15 | 273.6 | 265.95 | 13.5 | 3.942 | 17.086 | 10.944 | 10.638 | 0.54 | 수질 = 부하량/유량
③ 금왕 하수도정비 부분변경(2016.12) | 32.5 | 4875.4 | 3829.5 | 5877.7 | 571.7 | 119.4 | 158.4505 | 124.4587 | 191.0252 | 18.5802 | 3.8805 | 부하량 = 유량 x 수질
④ 적용 | 40 | 3961.2625 | 3111.4688 | 4775.6313 | 464.5063 | 97.0125 | 158.4505 | 124.4587 | 191.0252 | 18.5802 | 3.8805 | 부하량 = 유량 x 수질
다. 금왕분뇨처리수 (기존)
구분 | 유량 (㎥/일) | 수질(㎎/L) |  |  |  |  | 부하량(kg/일) |  |  |  |  | 비고
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
① 분뇨처리시설 설계 | 327 | 49.4 | 227.6 | 45.8 | 77.275 | 5.35 | 16.1538 | 74.4252 | 14.9766 | 25.2689 | 1.7494 | 부하량 = 유량 x 수질
② 운영현황평균(2015~2017년) | 327 | 188.0515 | 144.5401 | 132.5774 | 51.0118 | 4.2691 | 6.1117 | 4.6976 | 4.3088 | 1.6579 | 0.13875 | 수질 = 부하량/유량
운영현황75%(2015~2017년) | 327 | 12.055 | 52.2508 | 33.4679 | 32.5321 | 1.6514 | 3.942 | 17.086 | 10.944 | 10.638 | 0.54 | 수질 = 부하량/유량
③ 금왕 하수도정비 부분변경(2016.12) | 327 | 241.2 | 156.5 | 321.9 | 52.9 | 4.741 | 78.8724 | 51.1755 | 105.2613 | 17.2983 | 1.5503 | 부하량 = 유량 x 수질
④ 적용 | 327 | 245 | 160 | 325 | 55 | 5 | 80.115 | 52.32 | 106.275 | 17.985 | 1.635 | 부하량 = 유량 x 수질
마.운영현황
1) 음성분뇨 처리수
구분 | 유량(㎥/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비고
'11 | 38.5
'12 | 32.8 | 3515.7765 | 2320.0047 | 4979.4353 | 373.5374 | 77.3676
'13 | 32.2 | 4110.5329 | 3172.3962 | 3798.0827 | 429.4588 | 72.349
'14 | 29.5 | 4259.8519 | 2931.0058 | 3498.8827 | 305.378 | 83.997
평균 | 31.5 | 3962.0538 | 2807.8022 | 4092.1336 | 369.4581 | 77.9045
2) 금왕분뇨처리수
구분 | 유량(㎥/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비고 | [5 empty] | 구 분 |  | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 평 균
'12 | 38 | 4942 | 3814.3 | 5812.9 | 564.699 | 96.754 | [6 empty] | 금왕하수처리시설 | 연계처리량 | 38.0 ㎥/일 | 34.7 ㎥/일 | 29.2 ㎥/일 | 28.2 ㎥/일 | 32.5 ㎥/일
'13 | 34.7 | 4813.5 | 3661.1 | 6050.3 | 554.76 | 103.408 | [7 empty] | BOD | 4942 | 4813.5 | 5371.5 | 4374.5 | 4875.4
'14 | 29.2 | 5371.5 | 3468.2 | 5517.5 | 589.171 | 143.482 | [7 empty] | COD | 3814.3 | 3661.1 | 3468.2 | 4374.5 | 3829.5
'15 | 28.2 | 4374.5 | 4374.5 | 6130.2 | 578.328 | 134.149 | [7 empty] | SS | 5812.9 | 6050.3 | 5517.5 | 6130.2 | 5877.7
평균 | 32.525 | 4875.4 | 3829.5 | 5877.7 | 571.7 | 119.4 | [7 empty] | T-N | 564.699 | 554.76 | 589.171 | 578.328 | 571.7
3) 금왕 슬러지 처리수 | [13 empty] | T-P | 96.754 | 103.408 | 143.482 | 134.149 | 119.4
구분 | 유량(㎥/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비고
'12 | 359 | 308.3 | 194 | 551.6 | 69.518 | 4.598 | [6 empty] | 구 분 |  | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 비 고
'13 | 316 | 258.8 | 152.3 | 379.8 | 55.525 | 4.939 | [6 empty] | 금왕하수처리시설 | 연계처리량 | 359㎥/일 | 316㎥/일 | 340㎥/일 | 301㎥/일 | 327㎥/일
'14 | 340 | 193.9 | 139.6 | 182.8 | 40.566 | 5.829 | [7 empty] | BOD | 308.3 | 258.8 | 193.9 | 203.5 | 241.2
'15 | 301 | 203.5 | 140.2 | 173.6 | 45.991 | 3.597 | [7 empty] | COD | 194 | 152.3 | 139.6 | 140.2 | 156.5
평균 | 329 | 241.2 | 156.5 | 321.9 | 52.9 | 4.741 | [7 empty] | SS | 551.6 | 379.8 | 182.8 | 173.6 | 321.9
[14 empty] | T-N | 69.518 | 55.525 | 40.566 | 45.991 | 52.9

## 6.2혁신도시
2.6.4 혁신도시 오염부하량 원단위
구 분 |  | 2012년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
가정잡배수+ | BOD | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8
분뇨+영업오수 | COD | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2
오염부하량 원단위 | SS | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4
(g/인･일) | T-N | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89
| T-P | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15
자료: 충북혁신도시 수질복원센터 건설공사(2011.8)