## 3.재원조달계획
6.3 재원조달계획
6.3.1 단계별 재원조달계획(총괄)
(단위 : 백만원)
구 분 |  |  |  | 계 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
음성군 |  |  | 계 | 402722.9 | 187629.5 | 75422.4 | 56329 | 83342
|  |  | 국 비 | 132300 | 85264 | 16646 | 6749 | 23641
|  |  | 지방비 | 248998.1099 | 84628.6977 | 55088.4122 | 49580 | 59701
|  |  | 원인자부담금 | 21424.7901 | 17736.8023 | 3687.9878 | 0 | 0
사업비 | 합 계 |  | 계 | 223473.9 | 143708.5 | 31064.4 | 11395 | 37306
|  |  | 국 비 | 132300 | 85264 | 16646 | 6749 | 23641
|  |  | 지방비 | 69749.1099 | 40707.6977 | 10730.4122 | 4646 | 13665
|  |  | 원인자부담금 | 21424.7901 | 17736.8023 | 3687.9878 | 0 | 0
| 공공하수 처리구역 | 소계 | 계 | 191850.9 | 112085.5 | 31064.4 | 11395 | 37306
|  |  | 국 비 | 110164 | 63128 | 16646 | 6749 | 23641
|  |  | 지방비 | 60262.1099 | 31220.6977 | 10730.4122 | 4646 | 13665
|  |  | 원인자부담금 | 21424.7901 | 17736.8023 | 3687.9878 | 0 | 0
|  | 공공하수 처리시설 | 계 | 78762.9 | 42124.5 | 2309.4 | 0 | 34329
|  |  | 국 비 | 39805 | 16037 | 1617 | 0 | 22151
|  |  | 지방비 | 21221.0977 | 8350.6977 | 692.4 | 0 | 12178
|  |  | 원인자부담금 | 17736.8023 | 17736.8023 | 0 | 0 | 0
|  | 하수관로 | 계 | 107246 | 64119 | 28755 | 11395 | 2977
|  |  | 국 비 | 66270 | 43002 | 15029 | 6749 | 1490
|  |  | 지방비 | 37288.0122 | 21117 | 10038.0122 | 4646 | 1487
|  |  | 원인자부담금 | 3687.9878 | 0 | 3687.9878 | 0 | 0
|  | 하수 저류시설 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 하수찌꺼기 처리시설 | 계 | 5842 | 5842 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국 비 | 4089 | 4089 | 0 | 0 | 0
|  |  | 지방비 | 1753 | 1753 | 0 | 0 | 0
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사업비 | 소규모 공공하수 처리구역 | 소계 | 계 | 31623 | 31623 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국 비 | 22136 | 22136 | 0 | 0 | 0
|  |  | 지방비 | 9487 | 9487 | 0 | 0 | 0
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 처리시설 | 계 | 8552.5425 | 8552.5425 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국 비 | 5987 | 5987 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 2565.5425 | 2565.5425 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 하수관로 | 계 | 23070.4575 | 23070.4575 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국 비 | 16149 | 16149 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 6921.4575 | 6921.4575 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
유지관리비 |  |  | 계 | 179249 | 43921 | 44358 | 44934 | 46036
|  |  | 국 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 지방비 | 179249 | 43921 | 44358 | 44934 | 46036
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.2 처리구역별 재원조달계획
6.3.2 처리구역별 재원조달계획
(단위 : 백만원)
처리구역 | 단위사업 |  |  | 계 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
음성군 | 총계 |  | 계 | 223473.9 | 143708.5 | 31064.4 | 11395 | 37306
|  |  | 국비 | 132301 | 85265 | 16646 | 6749 | 23641
|  |  | 지방비 | 69748.1099 | 40706.6977 | 10730.4122 | 4646 | 13665
|  |  | 원인자부담금 | 21424.7901 | 17736.8023 | 3687.9878 | 0 | 0
음성 | 합계 |  | 계 | 18388 | 7992 | 8361 | 2035 | 0
|  |  | 국비 | 11289 | 5386 | 4885 | 1018 | 0
|  |  | 지방비 | 7099 | 2606 | 3476 | 1017 | 0
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 하수관로 | 소계 | 계 | 18388 | 7992 | 8361 | 2035 | 0
|  |  | 국비 | 11289 | 5386 | 4885 | 1018 | 0
|  |  | 지방비 | 7099 | 2606 | 3476 | 1017 | 0
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수간선 및 차집관로 교체 및 보수 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 국비
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 교체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 보수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수관로 신설 | 계 | 9355 | 5837 | 3518 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 6549 | 4086 | 2463 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 2806 | 1751 | 1055 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수관로 교체 및 보수 | 계 | 2499 | 0 | 2499 | 0 | 0 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 국비
|  |  | 국비 | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 교체 | 0 | 435 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 지방비 | 1249 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 보수 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 0 | 2499 | 0 | 0
|  | 우수관로 신설 | 계 | 1108 | 1108 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 776 | 776 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 우수관로 교체 및 보수 | 계 | 5426 | 1047 | 2344 | 2035 | 0 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 국비
|  |  | 국비 | 2714 | 524 | 1172 | 1018 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 교체 | 1047 | 2344 | 2035 | 0 | 50%
|  |  | 지방비 | 2712 | 523 | 1172 | 1017 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 보수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 1047 | 2344 | 2035 | 0
| 기타 | 초기 빗물오염 연속처리시설 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
금왕 | 합계 |  | 계 | 61049.5 | 40726 | 8786 | 1087 | 10450.5
|  |  | 국비 | 32090 | 23382 | 2938 | 544 | 5226
|  |  | 지방비 | 20301.7693 | 12374.2571 | 2160.0122 | 543 | 5224.5
|  |  | 원인자부담금 | 8657.7307 | 4969.7429 | 3687.9878 | 0 | 0
| 공공하수 처리시설 | 소계 | 계 | 19542.5 | 10143 | 0 | 0 | 9399.5
|  |  | 국비 | 7287 | 2587 | 0 | 0 | 4700
|  |  | 지방비 | 7285.7571 | 2586.2571 | 0 | 0 | 4699.5
|  |  | 원인자부담금 | 4969.7429 | 4969.7429 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계증설 | 계 | 10143 | 10143 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 2587 | 2587 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 지방비 | 2586.2571 | 2586.2571 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 원인자부담금 | 4969.7429 | 4969.7429 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계증설 | 계 | 9399.5 | 0 | 0 | 0 | 9399.5
|  |  | 국비 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 50%
|  |  | 지방비 | 4699.5 | 0 | 0 | 0 | 4699.5 | 50%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기능정상화 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 하수관로 | 소계 | 계 | 35665 | 24741 | 8786 | 1087 | 1051
|  |  | 국비 | 20714 | 16706 | 2938 | 544 | 526
|  |  | 지방비 | 11263.0122 | 8035 | 2160.0122 | 543 | 525
|  |  | 원인자부담금 | 3687.9878 | 0 | 3687.9878 | 0 | 0
|  | 오수간선 및 차집관로 교체 및 보수 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 국비
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 교체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 보수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수관로 신설 | 계 | 27310 | 21676 | 5634 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 16535 | 15173 | 1362 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 7087.0122 | 6503 | 584.0122 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 3687.9878 | 0 | 3687.9878 | 0 | 0
금왕 | 하수관로 | 오수관로 교체 및 보수 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 국비
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 교체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 보수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 우수관로 신설 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 우수관로 교체 및 보수 | 계 | 8355 | 3065 | 3152 | 1087 | 1051 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 국비
|  |  | 국비 | 4179 | 1533 | 1576 | 544 | 526 | 교체 50% 보수 50% | 교체 | 3065 | 3152 | 1087 | 1051 | 50%
|  |  | 지방비 | 4176 | 1532 | 1576 | 543 | 525 | 교체 50% 보수 50% | 보수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 3065 | 3152 | 1087 | 1051
| 기타 | 소계 | 계 | 5842 | 5842 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 4089 | 4089 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 1753 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 초기 빗물오염 연속처리시설 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 하수찌꺼기 처리시설 | 계 | 5842 | 5842 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 4089 | 4089 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 1753 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
대소 | 합계 |  | 계 | 53719 | 34605 | 7058 | 669 | 11387
|  |  | 국비 | 27658 | 14657 | 4695 | 335 | 7971
|  |  | 지방비 | 13293.9406 | 7180.9406 | 2363 | 334 | 3416
|  |  | 원인자부담금 | 12767.0594 | 12767.0594 | 0 | 0 | 0
| 공공하수 처리시설 | 소계 | 계 | 33601 | 22214 | 0 | 0 | 11387
|  |  | 국비 | 14584 | 6613 | 0 | 0 | 7971
|  |  | 지방비 | 6249.9406 | 2833.9406 | 0 | 0 | 3416
|  |  | 원인자부담금 | 12767.0594 | 12767.0594 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계증설 | 계 | 22214 | 22214 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 6613 | 6613 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 2833.9406 | 2833.9406 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 12767.0594 | 12767.0594 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계증설 | 계 | 11387 | 0 | 0 | 0 | 11387
|  |  | 국비 | 7971 | 0 | 0 | 0 | 7971 | 70%
|  |  | 지방비 | 3416 | 0 | 0 | 0 | 3416 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기능정상화 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 하수관로 | 소계 | 계 | 20118 | 12391 | 7058 | 669 | 0
|  |  | 국비 | 13074 | 8044 | 4695 | 335 | 0
|  |  | 지방비 | 7044 | 4347 | 2363 | 334 | 0
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수간선 및 차집관로 교체 및 보수 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 국비
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 교체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 보수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 시설부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수관로 신설 | 계 | 15070 | 9241 | 5829 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 10549 | 6469 | 4080 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 4521 | 2772 | 1749 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
대소 | 하수관로 | 오수관로 교체 및 보수 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 국비
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 교체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 보수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 우수관로 신설 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 우수관로 교체 및 보수 | 계 | 5048 | 3150 | 1229 | 669 | 0 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 국비
|  |  | 국비 | 2525 | 1575 | 615 | 335 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 교체 | 3150 | 1229 | 669 | 0 | 50%
|  |  | 지방비 | 2523 | 1575 | 614 | 334 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 보수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 3150 | 1229 | 669 | 0
| 기타 | 하수 저류시설 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
생극 | 합계 |  | 계 | 25524.5 | 13709.5 | 586 | 3362 | 7867
|  |  | 국비 | 17286 | 9322 | 410 | 2353 | 5201
|  |  | 지방비 | 8238.5 | 4387.5 | 176 | 1009 | 2666
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공공하수 처리시설 | 소계 | 계 | 12381.5 | 6045.5 | 0 | 0 | 6336
|  |  | 국비 | 8667 | 4232 | 0 | 0 | 4435
|  |  | 지방비 | 3714.5 | 1813.5 | 0 | 0 | 1901
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계증설 | 계 | 6045.5 | 6045.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 4232 | 4232 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 1813.5 | 1813.5 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계증설 | 계 | 6336 | 0 | 0 | 0 | 6336
|  |  | 국비 | 4435 | 0 | 0 | 0 | 4435 | 70%
|  |  | 지방비 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 1901 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기능정상화 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
생극 | 하수관로 | 소계 | 계 | 13143 | 7664 | 586 | 3362 | 1531
|  |  | 국비 | 8619 | 5090 | 410 | 2353 | 766
|  |  | 지방비 | 4524 | 2574 | 176 | 1009 | 765
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수간선 및 차집관로 교체 및 보수 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 국비
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 교체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 보수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 시설부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수관로 신설 | 계 | 10236 | 6288 | 586 | 3362 | 0
|  |  | 국비 | 7165 | 4402 | 410 | 2353 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 3071 | 1886 | 176 | 1009 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수관로 교체 및 보수 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 국비
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 교체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 보수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 우수관로 신설 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 우수관로 교체 및 보수 | 계 | 2907 | 1376 | 0 | 0 | 1531 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 국비
|  |  | 국비 | 1454 | 688 | 0 | 0 | 766 | 교체 50% 보수 50% | 교체 | 1376 | 0 | 0 | 1531 | 50%
|  |  | 지방비 | 1453 | 688 | 0 | 0 | 765 | 교체 50% 보수 50% | 보수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 1376 | 0 | 0 | 1531
| 기타 | 초기 빗물오염 연속처리시설 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
감곡 | 합계 |  | 계 | 15944 | 7343 | 3964 | 4242 | 395
|  |  | 국비 | 9782 | 4984 | 2101 | 2499 | 198
|  |  | 지방비 | 6162 | 2359 | 1863 | 1743 | 197
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 하수관로 | 소계 | 계 | 15944 | 7343 | 3964 | 4242 | 395
|  |  | 국비 | 9782 | 4984 | 2101 | 2499 | 198
|  |  | 지방비 | 6162 | 2359 | 1863 | 1743 | 197
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수간선 및 차집관로 교체 및 보수 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 국비
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 교체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 보수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수관로 신설 | 계 | 9043 | 6563 | 591 | 1889 | 0
|  |  | 국비 | 6330 | 4594 | 414 | 1322 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 2713 | 1969 | 177 | 567 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수관로 교체 및 보수 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 국비
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 교체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 보수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 우수관로 신설 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 우수관로 교체 및 보수 | 계 | 6901 | 780 | 3373 | 2353 | 395 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 국비
|  |  | 국비 | 3452 | 390 | 1687 | 1177 | 198 | 교체 50% 보수 50% | 교체 | 780 | 3373 | 2353 | 395 | 50%
|  |  | 지방비 | 3449 | 390 | 1686 | 1176 | 197 | 교체 50% 보수 50% | 보수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 780 | 3373 | 2353 | 395
| 기타 | 초기 빗물오염 연속처리시설 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맹동 | 합계 |  | 계 | 17225.9 | 7710 | 2309.4 | 0 | 7206.5
|  |  | 국비 | 12059 | 5397 | 1617 | 0 | 5045
|  |  | 지방비 | 5166.9 | 2313 | 692.4 | 0 | 2161.5
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공공하수 처리시설 | 소계 | 계 | 13237.9 | 3722 | 2309.4 | 0 | 7206.5
|  |  | 국비 | 9267 | 2605 | 1617 | 0 | 5045
|  |  | 지방비 | 3970.9 | 1117 | 692.4 | 0 | 2161.5
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계신설 | 계 | 3722 | 3722 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 2605 | 2605 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 1117 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계증설 | 계 | 2309.4 | 0 | 2309.4 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 1617 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 692.4 | 0 | 692.4 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계증설 | 계 | 7206.5 | 0 | 0 | 0 | 7206.5
|  |  | 국비 | 5045 | 0 | 0 | 0 | 5045 | 70%
|  |  | 지방비 | 2161.5 | 0 | 0 | 0 | 2161.5 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기능정상화 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 하수관로 | 소계 | 계 | 3988 | 3988 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 2792 | 2792 | 0 | 0 | 0
|  |  | 지방비 | 1196 | 1196 | 0 | 0 | 0
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수간선 및 차집관로 교체 및 보수 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 국비
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 교체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 보수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 시설부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수관로 신설 | 계 | 3988 | 3988 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 2792 | 2792 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 1196 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수관로 교체 및 보수 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 국비
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 교체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 보수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 0 | 0 | 0 | 0
맹동 | 하수관로 | 우수관로 신설 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 우수관로 교체 및 보수 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 국비
|  |  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 교체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 지방비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교체 50% 보수 50% | 보수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 합계 |  | 계 | 31623 | 31623 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 22137 | 22137 | 0 | 0 | 0
|  |  | 지방비 | 9486 | 9486 | 0 | 0 | 0
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소규모 공공하수 처리시설 | 소계 | 계 | 31623 | 31623 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 22137 | 22137 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 9486 | 9486 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 한벌 | 계 | 3680 | 3680 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 2576 | 2576 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 1104 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 사창 | 계 | 5490 | 5490 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 3843 | 3843 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 1647 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소이 | 계 | 5488 | 5488 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 3842 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 1646 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 원남 | 계 | 5680 | 5680 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 3976 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 1704 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 주천 | 계 | 7027 | 7027 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 4919 | 4919 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 2108 | 2108 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 본대 | 계 | 4258 | 4258 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 2981 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  |  | 지방비 | 1277 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  |  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.3 원인자부담금
6.3.3 원인자부담금
가. 원인자부담금 총괄
구분 |  | 계 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
음성 처리구역 | 기존 처리장 | 805 | 805 | 0 | 0 | 0
금왕처리 구역 | 1단계 증설사업 | 4969.7429 | 4969.7429 | 0 | 0 | 0
| 군부대 하수관로 | 3687.9878 | 0 | 3687.9878 | 0 | 0
대소 처리구역 | 1단계 증설사업 | 12767.0594 | 12767.0594 | 0 | 0 | 0
생극 처리구역 | 1단계 증설사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
감곡 처리구역 | 기존 처리장 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0
계 |  | 21424.7901 | 17736.8023 | 3687.9878 | 0 | 0

## 3.3.3원인자 부담금(공단양식)
나. 공공하수처리시설 원인자부담금(공단기준)
원인자부담금 부과대상사업 |  |  | 부과 대상자 | 계획 처리 인구 (인) | 개발 계획 인구 (인) | 계 획 하수량 (㎥/일) | 증설용량 (㎥/일) | 부담금 부과대상 하수량 | 총 사업비 | 원인자부담금 (백만원) A | 원인자 부담금 부과비율 B/A (%)
금석 a2블록 | 금왕처리시설 | 기존 | 개발 사업자 | 708 | 708 | 227 | 2000 | 227 | 10143 | 0 | 0%
우신아파트 | 금왕처리시설 | 증설 | 개발 사업자 | 3661 | 3661 | 1175.181 | 2000 | 1175 | 10143 | 4969.7429 | 49%
시티프라디움 | 금왕처리시설 | 기존 | 개발 사업자 | 942 | 942 | 302 | 2000 | 302 | 10143 | 0 | 0%
계 |  |  |  | 5311 | 5311 | 1704.181 | 6000 | 1704 | 30429 | 4969.7429 | 49%
부러운아파트 | 대소처리시설 | 기존 | 개발 사업자 | 430 | 430 | 133.3 | 3500 | 133 | 22214 | 0 | 0%
덕정리 아파트 | 대소처리시설 | 기존 | 개발 사업자 | 976 | 976 | 255.712 | 3500 | 256 | 22214 | 0 | 0%
웰메이드타운 | 대소처리시설 | 기존 | 개발 사업자 | 941 | 941 | 291.71 | 3500 | 292 | 22214 | 0 | 0%
대소 삼정지구 | 대소처리시설 | 증설 | 개발 사업자 | 4780 | 4780 | 1481.8 | 3500 | 1482 | 22214 | 9207.1932 | 41.45%
소석리3단지 | 대소처리시설 | 증설 | 개발 사업자 | 1495 | 1495 | 463 | 3500 | 463 | 22214 | 2876.4713 | 12.95%
대소지역 주택조합 | 대소처리시설 | 증설 | 개발 사업자 | 354 | 354 | 110 | 3500 | 110 | 22214 | 683.3949 | 3.076%
계 |  |  |  | 8976 | 8976 | 2735.522 | 21000 | 2736 | 133284 | 12767.0594 | 57.47%
태경에코그린 | 생극처리시설 | 기존 | 개발 사업자 | 208 | 208 | 53 | 550 | 53 | 6046 | 0 | 0%
계 |  |  |  | 208 | 208 | 53 | 550 | 53 | 6046 | 0 | 0%

## 원인자 부담금(부과 기준) (hidden)
나. 공공하수처리시설 원인자부담금 산출 내역
원인자부담금 부과대상사업 |  |  | 부과 대상자 | 개발 계획 인구 (인) | 1일1인발생 오수량(ℓ/인) | 계 획 하수량 (㎥/일) | 증설용량 (㎥/일) | 부담금 부과대상 하수량 | 총 사업비 | 원인자 부담금 (백만원) A | 원인자 부담금 부과비율 B/A (%) | 기부과 부담금 (백만원)
금석 a2블록 | 금왕처리시설 | 증설 | 개발 사업자 | 708 | 321 | 227 | 2000 | 227 | 10143 | 0 | 0% | 85.5754
우신아파트 | 금왕처리시설 | 증설 | 개발 사업자 | 3661 | 321 | 1175.181 | 2000 | 1175 | 10143 | 4969.7429 | 49%
시티프라디움 | 금왕처리시설 | 기존 | 개발 사업자 | 942 | 321 | 302 | 2000 | 302 | 10143 | 0 | 0% | 119.1556
계 |  |  |  | 5311 |  | 1704.181 | 6000 | 1704 | 30429 | 4969.7429 | 49% | 204.7309
부러운아파트 | 대소처리시설 | 기존 | 개발 사업자 | 430 | 310 | 133.3 | 3500 | 133 | 22214 | 0 | 0% | 1012
덕정리 아파트 | 대소처리시설 | 증설 | 개발 사업자 | 976 | 262 | 255.712 | 3500 | 256 | 22214 | 0 | 0% | 419
웰메이드타운 | 대소처리시설 | 기존 | 개발 사업자 | 941 | 310 | 291.71 | 3500 | 292 | 22214 | 0 | 0% | 355
대소 삼정지구 | 대소처리시설 | 증설 | 개발 사업자 | 4780 | 310 | 1481.8 | 3500 | 1482 | 22214 | 9207.1932 | 41.45%
소석리3단지 | 대소처리시설 | 증설 | 개발 사업자 | 1495 | 310 | 463 | 3500 | 463 | 22214 | 2876.4713 | 12.95%
대소지역 주택조합 | 대소처리시설 | 증설 | 개발 사업자 | 354 | 310 | 110 | 3500 | 110 | 22214 | 683.3949 | 3.076%
계 |  |  |  | 8976 |  | 2735.522 | 21000 | 2736 | 133284 | 12767.0594 | 57.47% | 1786
태경에코그린 | 생극처리시설 | 증설 | 개발 사업자 | 208 | 255 | 53 | 550 | 53 | 6046 | 0 | 0% | 96
계 |  |  |  | 208 |  | 53 | 550 | 53 | 6046 | 0 | 0% | 96

## 3.3.3 오수지선관로 시설부담금
다. 오수관로신설 시설부담금
구분 | 대상사업 | 연계관로 (m) | 맨홀펌프장 (개소) | 배수설비 (개소) | 사업비 (백만원) | 부과비율 (%) | 시설부담금 (백만원)
오수관로 신설 (2단계) | 군부대 | 3238 | 1 | 1 | 4291 | 85.95% | 3687.9878 |  | 관경 | 연장 | 사업비
|  |  | 구 분 |  | 하수량 |  | 비율 |  | 300 | 4444
|  |  | 합 계 |  | 491 | ㎥ |  | 비율 | 80 | 500
|  |  | 관성리 군부대 하수량 |  | 422 | ㎥ | 85.95% | 85.95% | 군부대 관로 연장 | 4944 | 5531.7394
|  |  | 관성리 마을 하수량 |  | 69 | ㎥ | 14.05% | 14.05% | 전체 연장 | 15562
[5 empty] | 인구 | 214 |  |  | 총사업비 | 17412
[5 empty] | 원단위 | 321
[5 empty] | 하수량 | 69

## 출력금지 (hidden)
1437 | 2387 | -950
740 | 1229 | -489
896 | 1488 | -592
1037 | 1722 | -685
522 | 867 | -345
1045 | 1736 | -691
41 | 242 | -201
631 | 1047 | -416
752 | 1248 | -496
423 | 703 | -280
373 | 620 | -247
279 | 464 | -185
384 | 638 | -254
240 | 399 | -159
8800 | 14790 | -5990
277 | 538 | -261
886 | 1720 | -834
665 | 1291 | -626
665 | 1291 | -626
332 | 645 | -313
1045 | 2029 | -984
2881 | 5591 | -2710
6751 | 13105 | -6354
834 | 7082 | -6248
528 | 4482 | -3954
1362 | 11564 | -10202

## 3.3.3 원인자 검토 (협의날짜순) (hidden)
나. 공공하수처리시설 원인자부담금
원인자부담금 부과대상사업 |  |  | 부과 대상자 | 계획 처리 인구 (인) | 개 발 계획인구 (인) |  |  | 계 획 하수량 (㎥/일) | 증설용량 (㎥/일) | 부담금 부과대상 |  |  | 총 사업비 | 원인자부담금 (백만원) A |  |  | 원인자 부담금 부과비율 B/A (%) |  | 협의일자 | 비고 | 기부과 금액 | 추가 원인자 부담금
[5 empty] | 유입 인구 | 내부 인구 | 유발 인구 |  |  | 순수 증가량 (증설용량) | 내부 이동량 (기존용량) | 지구 발생량 |  | 증설 처리장 부담금 | 기존 처리장 부담금 | 계 |  | 원단위 |  |  |  |  | 일평균 처리량 | 기존 원인자 부담금 단가 | 2014-4-15 이전 | 2014-4-15 이후
음성 공공하수 처리시설 | ㈜송정건설 | 기존 | 개발 사업자 | 359 | 97 | 262 | 359 | 144.7 |  | 29 | 78 | 107 | 0 |  | 190 | 190 |  | 299 | 2014-06-02 | 기부과 |  |  | 6726
| 지평더웰2차 | 기존 | 개발 사업자 | 313 | 85 | 228 | 313 | 92.9 |  | 25 | 68 | 94 | 0 |  | 123 | 123 |  | 299 | 2015-03-30 |  |  |  | 7079
| 미소건설 | 기존 | 개발 사업자 | 115 | 31 | 84 | 115 | 50.84 |  | 9 | 25 | 34 | 0 |  | 67 | 67 |  | 299 | 2015-04-30 | 기부과 |  |  | 7079 | 250 이상 | 0.40694 | 1.3139
| ㈜씨제이 산업개발 | 기존 | 개발 사업자 | 67 | 18 | 49 | 67 | 29.7 |  | 5 | 15 | 20 | 0 |  | 39 | 39 |  | 299 | 2016-10-06 | 기부과 |  |  | 7341
| 음성지역 주택조합 | 기존 | 개발 사업자 | 941 | 254 | 687 | 941 | 275.8 |  | 76 | 205 | 281 | 0 |  | 369 | 369 |  | 299 | 2016-12-06 |  |  |  | 7341
| 신부영아파트 | 기존 | 개발 사업자 | 37 | 10 | 27 | 37 | 13 |  | 3 | 8 | 11 | 0 |  | 17 | 17 |  | 299 | 2017-06-22 | 기부과 |  |  | 7000
| 계 |  |  | 1832 | 495 | 1337 | 1832 | 606.94 |  | 147 | 399 | 547 | 0 | 0 | 805 | 805 | [7 empty] | 4. 내부이동량 원인자부담금 : 2015년 11월 이전 인·허가 신청시 0.407 ㎥/백만원 적용 2015년 11월 이후 인·허가 신청시 2.298 ㎥/백만원 적용
금왕 공공하수 처리시설 1단계증설 | 금석 a2블록 | 증설 | 개발 사업자 | 708 | 446 | 262 | 708 | 227 | 2000 | 227 |  | 227 | 10143 |  | 86 | 0 | 0% | 321 | 2013-01-01 |  | 85.5754 | -85.5754
| 우신아파트 | 증설 | 개발 사업자 | 3661 | 2306 | 1355 | 3661 | 1175.181 | 2000 | 1175 |  | 1175 | 10143 | 4969.7429 |  | 4969.7429 | 49% | 321 | 2015-03-17 |  |  |  | 49%
| 시티프라디움 | 기존 | 개발 사업자 | 942 | 593 | 349 | 942 | 302 | 2000 |  | 302 | 302 | 10143 |  | 119 | 0 | 0% | 321 | 2017-03-09 |  | 119.1556 |  |  | 250 이상 | 0.40694 | 1.3139
| 계 |  |  | 5311 | 3345 | 1966 | 5311 | 1704.181 |  | 1402 | 302 | 1704 |  | 4969.7429 | 205 | 4969.7429 | 49% | [5 empty] | 2398.117 | 4. 내부이동량 원인자부담금 : 2015년 11월 이전 인·허가 신청시 0.407 ㎥/백만원 적용 2015년 11월 이후 인·허가 신청시 2.298 ㎥/백만원 적용
대소 공공하수 처리시설 1단계증설 | 부러운아파트 | 기존 | 개발 사업자 | 430 | 237 | 193 | 430 | 133.3 | 3500 |  | 133 | 133 | 22214 |  | 1012 | 0 | 0% | 310 | 2013-11-21 |  | 1012 | -1012
| 덕정리 아파트 | 증설 | 개발 사업자 | 976 | 537 | 439 | 976 | 255.712 | 3500 | 256 |  | 256 | 22214 | 0 | 419 | 0 | 0% | 262 | 2015-07-31 |  | 419 | -419
| 웰메이드타운 | 기존 | 개발 사업자 | 941 | 518 | 423 | 941 | 291.71 | 3500 |  | 292 | 292 | 22214 |  | 355 | 0 | 0% | 310 | 2015-09-17 |  | 355 | -355
| 대소 삼정지구 | 증설 | 개발 사업자 | 4780 | 3346 | 1434 | 4780 | 1481.8 | 3500 | 1482 |  | 1482 | 22214 | 9207.1932 |  | 9207.1932 | 41.45% | 310 | 2015-09-22 |  |  |  | 41.45% | 250 이상 | 0.40694 | 1.3139
| 소석리3단지 | 증설 | 개발 사업자 | 1495 | 822 | 673 | 1495 | 463 | 3500 | 463 |  | 463 | 22214 | 2876.4713 |  | 2876.4713 | 12.95% | 310 |  |  |  |  | 12.95%
| 대소지역 주택조합 | 증설 | 개발 사업자 | 354 | 195 | 159 | 354 | 110 | 3500 | 110 |  | 110 | 22214 | 683.3949 |  | 683.3949 | 3.076% | 310 |  |  |  |  | 3.076%
| 계 |  |  | 8976 | 5655 | 3321 | 8976 | 2735.522 |  | 2311 | 425 | 2736 |  | 12767.0594 | 1786 | 12767.0594 | 57.37% | [5 empty] | 3575.59 | 4. 내부이동량 원인자부담금 : 2015년 11월 이전 인·허가 신청시 0.407 ㎥/백만원 적용 2015년 11월 이후 인·허가 신청시 2.298 ㎥/백만원 적용
생극 공공하수 처리시설 1단계증설 | 태경에코그린 | 증설 | 개발 사업자 | 208 | 83 | 125 | 208 | 53 | 550 | 53 |  | 53 | 6046 | 829.2051 |  | 0 | 0% | 255 | 2017-03-21 |  | 96 | -96 | 13.71% | 250 이상 | 0.40694 | 1.3139
| 계 |  |  | 208 | 83 | 125 | 208 | 53 |  | 53 | 0 | 53 |  | 829.2051 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 386.44 | 4. 내부이동량 원인자부담금 : 2015년 11월 이전 인·허가 신청시 0.407 ㎥/백만원 적용 2015년 11월 이후 인·허가 신청시 2.298 ㎥/백만원 적용
감곡 공공하수 처리시설 | 대신리치빌 | 기존 | 개발 사업자 | 206 | 56 | 150 | 206 |  |  | 18 | 48 | 65 | 0 |  | 190 | 190 |  | 317 | 2016-01-01 | 기부과
| 포그니아파트 | 기존 | 개발 사업자 | 420 | 113 | 307 | 420 |  |  | 36 | 97 | 133 | 0 |  | 17 | 17 |  | 317 | 2016-02-25 | 기부과
| 감곡오향리A | 기존 | 개발 사업자 | 998 | 269 | 729 | 998 | 316 |  | 85 | 231 | 316 | 0 |  | 67 | 67 |  | 317 | 2017-10-25 | 기부과 |  |  |  | 250 이상 | 0.40694 | #REF!
| 감곡우시장 | 기존 | 개발 사업자 | 710 | 192 | 518 | 710 | 225 |  | 61 | 164 | 225 | 0 |  | 295 | 295 |  | 317
| 계 |  |  | 2334 | 630 | 1704 | 2334 | 541 | 0 | 200 | 540 | 739 | 0 | 0 | 569 | 569 | [7 empty] | 4. 내부이동량 원인자부담금 : 2015년 11월 이전 인·허가 신청시 0.407 ㎥/백만원 적용 2015년 11월 이후 인·허가 신청시 2.298 ㎥/백만원 적용
주) 증설원인이 되는 신규개발지의 순수증가 하수량을 대상으로 증설처리장 부담금 적용하고, 내부이동 하수량은 기존처리장부담금 적용
1)금왕 1차증설 처리장부담금 = 순수 증가량 x 증설처리장 단가 | [8 empty] | 증설 처리장 단가 = |  | 총사업비 10,143(백만원) |  |  | = 5.072 (백만원/㎥)
증설 처리장부담금 = 729 (㎥/일) x 5.072 (백만원/㎥) = 3,697 (백만원) | [10 empty] | 증설용량 2,000(㎥)
2)금왕 기존처리장 부담금 = 내부이동량 x 원인자부담금 부과액 공고단가
기존처리장 부담금 = 447 (㎥/일) x 1.314 (백만원/㎥) = 587 (백만원)
3)대소 1차증설 처리장부담금 = 순수 증가량 x 증설처리장 단가 | [8 empty] | 증설 처리장 단가 = |  | 총사업비 22,214(백만원) |  |  | = 6.347 (백만원/㎥)
증설 처리장부담금 = 1,130 (㎥/일) x 6.097 (백만원/㎥) = 7,170 (백만원) | [10 empty] | 증설용량 3,500(㎥)
4)대소 기존처리장 부담금 = 내부이동량 x 원인자부담금 부과액 공고단가
기존처리장 부담금 = 925 (㎥/일) x 1.314 (백만원/㎥) = 1,214 (백만원)
5)대소 3차증설 처리장부담금 = 순수 증가량 x 증설처리장 단가 | [8 empty] | 증설 처리장 단가 = |  | 총사업비 5,755(백만원) |  |  | = 11.510 (백만원/㎥)
증설 처리장부담금 = 98 (㎥/일) x 11.510 (백만원/㎥) = 1,127 (백만원) | [10 empty] | 증설용량 500(㎥)
6)대소 기존처리장 부담금 = 내부이동량 x 원인자부담금 부과액 공고단가
기존처리장 부담금 = 80 (㎥/일) x 1.314 (백만원/㎥) = 105 (백만원)
5)생극 1차증설 처리장부담금 = 순수 증가량 x 증설처리장 단가 | [8 empty] | 증설 처리장 단가 = |  | 총사업비 6,046(백만원) |  |  | = 10.992 (백만원/㎥)
증설 처리장부담금 = - (㎥/일) x 9.302 (백만원/㎥) = - (백만원) | [10 empty] | 증설용량 550(㎥)
6)생극 기존처리장 부담금 = 내부이동량 x 원인자부담금 부과액 공고단가
기존처리장 부담금 = - (㎥/일) x 1.314 (백만원/㎥) = - (백만원)
[7 empty] | 총사업비 | 10143 | 총사업비 | 22214 | 총사업비 | 6046 | 총사업비 | 22214
[7 empty] | 증설용량 | 2000 | 증설용량 | 3500 | 증설용량 | 550 | 증설용량 | 500
[7 empty] | 비율 | 5.0715 | 비율 | 6.3469 | 비율 | 10.9927 | 비율 | 44.428
[7 empty] | 금왕1 |  | 대소1 |  | 생극1 |  | 대소3

## 3.3.3 원인자 검토 (hidden)
나. 공공하수처리시설 원인자부담금
원인자부담금 부과대상사업 |  |  | 부과 대상자 | 계획 처리 인구 (인) | 개 발 계획인구 (인) |  |  | 계 획 하수량 (㎥/일) | 증설용량 (㎥/일) | 부담금 부과대상 |  |  | 총 사업비 | 원인자부담금 (백만원) A |  |  | 원인자 부담금 부과비율 B/A (%)
[5 empty] | 유입 인구 | 내부 인구 | 유발 인구 |  |  | 순수 증가량 (증설용량) | 내부 이동량 (기존용량) | 지구 발생량 |  | 증설 처리장 부담금 | 기존 처리장 부담금 | 계 |  |  | 원단위 | 협의일자 |  | 기존 원인자 부담금 단가 | 2015년 이전 | 2015년 이후
음성 공공하수 처리시설 | 미소건설 | 기존 | 개발 사업자 | 115 | 31 | 84 | 115 | 50.84 |  | 9 | 25 | 34 | 0 |  | 67 | 67 |  | 기부과 | 299 | 2015-04-30 | 7079 | 250 이상 | 0.40694 | #REF!
| ㈜송정건설 | 기존 | 개발 사업자 | 359 | 97 | 262 | 359 | 144.7 |  | 29 | 78 | 107 | 0 |  | 190 | 190 |  | 기부과 | 299 | 2014-06-02 | 6726
| 신부영아파트 | 기존 | 개발 사업자 | 37 | 10 | 27 | 37 | 13 |  | 3 | 8 | 11 | 0 |  | 17 | 17 |  | 기부과 | 299 | 2017-06-22 | 7000
| ㈜씨제이 산업개발 | 기존 | 개발 사업자 | 67 | 18 | 49 | 67 | 29.7 |  | 5 | 15 | 20 | 0 |  | 39 | 39 |  | 기부과 | 299 | 2016-10-06 | 7341
| 음성지역 주택조합 | 기존 | 개발 사업자 | 941 | 254 | 687 | 941 | 275.8 |  | 76 | 205 | 281 | 0 |  | 114 | 114 |  |  | 299 | 2016-12-06 | 7341
| 지평더웰2차 | 기존 | 개발 사업자 | 313 | 85 | 228 | 313 | 92.9 |  | 25 | 68 | 94 | 0 |  | 38 | 38 |  |  | 299 | 2015-03-30 | 7079
| 계 |  |  | 1832 | 495 | 1337 | 1832 | 606.94 |  | 147 | 399 | 547 | 0 | 0 | 465 | 465 | [5 empty] | 4. 내부이동량 원인자부담금 : 2015년 11월 이전 인·허가 신청시 0.407 ㎥/백만원 적용 2015년 11월 이후 인·허가 신청시 2.298 ㎥/백만원 적용
금왕 공공하수 처리시설 1단계증설 | 시티프라디움 | 증설 | 개발 사업자 | 942 | 584 | 358 | 942 | 302 | 2000 | 187 | 115 | 302 | 10143 | 948 | 151 | 1099 | 10.84% |  | 321 | 2017-03-09 | 8000 | 250 이상 | 0.40694 | 1.3139
| 금석 a2블록 | 증설 | 개발 사업자 | 708 | 439 | 269 | 708 | 323 | 2000 | 141 | 86 | 227 | 10143 |  |  | 1019 | 10.05% | 기부과 | 321 | 2013-01-01 | 6013
| 우신아파트 | 증설 | 개발 사업자 | 3661 | 2270 | 1391 | 3661 |  | 2000 | 729 | 447 | 1175 | 10143 | 3697 | 587 | 4284 | 42.24% |  | 321 | 2015-03-17 | 6165
| 계 |  |  | 5311 | 3293 | 2018 | 5311 | 625 |  | 1057 | 648 | 1704 | 9954 | 4645 | 738 | 6402 | 64.32% |  |  |  |  | 4. 내부이동량 원인자부담금 : 2015년 11월 이전 인·허가 신청시 0.407 ㎥/백만원 적용 2015년 11월 이후 인·허가 신청시 2.298 ㎥/백만원 적용
대소 공공하수 처리시설 1단계증설 | 대소 삼정지구 | 증설 | 개발 사업자 | 4780 | 2629 | 2151 | 4780 | 1482 | 4000 | 815 | 667 | 1482 | 23289 | 4745 | 876 | 5621 | 24.14% |  | 310 | 2015-09-22 | 4244 | 250 이상 | 0.40694 | 1.3139
| 부러운아파트 | 증설 | 개발 사업자 | 430 | 237 | 193 | 430 | 155.6 | 4000 | 73 | 60 | 133 | 23289 |  |  | 1012 | 4.345% | 기부과 | 310 | 2013-11-21 | 3788
| 웰메이드타운 | 증설 | 개발 사업자 | 941 | 518 | 423 | 941 | 270.5 | 4000 | 161 | 131 | 292 | 23289 |  |  | 355 | 1.524% | 기부과 | 310 | 2015-09-17 | 4244
| 대소네오지역 주택조합 | 증설 | 개발 사업자 | 354 | 195 | 159 | 354 | 110 | 4000 | 60 | 49 | 110 | 23289 | 349 | 64 | 413 | 1.773% |  | 310
| 소석리3단지 | 증설 | 개발 사업자 | 1495 | 822 | 673 | 1495 | 463 | 4000 | 255 | 209 | 463 | 23289 | 1484 | 274 | 1758 | 7.549% |  | 310
| 덕정리 아파트 | 증설 | 개발 사업자 | 976 | 537 | 439 | 976 | 319.2 | 4000 | 166 | 136 | 303 | 23289 |  |  | 419 | 1.799% | 기부과 | 310 | 2015-07-31 | 4244
| 계 |  |  | 8976 | 4938 | 4038 | 8976 | 2800.3 |  | 1530 | 1252 | 2783 | 23289 | 6578 | 1214 | 9578 | 41.13% |  |  |  |  | 4. 내부이동량 원인자부담금 : 2015년 11월 이전 인·허가 신청시 0.407 ㎥/백만원 적용 2015년 11월 이후 인·허가 신청시 2.298 ㎥/백만원 적용
생극 공공하수 처리시설 1단계증설 | 태경에코그린 | 증설 | 개발 사업자 | 208 | 83 | 125 | 208 | 53 | 750 | 21 | 32 | 53 | 6625 | 185 | 42 | 227 | 3.426% |  | 255 | 2017-03-21 | 450 | 250 이상 | 0.40694 | 1.3139
| 계 |  |  | 208 | 83 | 125 | 208 | 53 |  | 21 | 32 | 53 | 6625 | 185 | 42 | 227 | 3.426% |  |  |  |  | 4. 내부이동량 원인자부담금 : 2015년 11월 이전 인·허가 신청시 0.407 ㎥/백만원 적용 2015년 11월 이후 인·허가 신청시 2.298 ㎥/백만원 적용
감곡 공공하수 처리시설 | 감곡오향리A | 기존 | 개발 사업자 | 998 | 269 | 729 | 998 | 316 |  | 85 | 231 | 316 | 0 |  | 67 | 67 |  | 기부과 | 317 | 2017-10-25 |  | 250 이상 | 0.40694 | #REF!
| 대신리치빌 | 기존 | 개발 사업자 | 206 | 56 | 150 | 206 |  |  | 18 | 48 | 65 | 0 |  | 190 | 190 |  | 기부과 | 317 | 2016-01-01
| 포그니아파트 | 기존 | 개발 사업자 | 420 | 113 | 307 | 420 |  |  | 36 | 97 | 133 | 0 |  | 17 | 17 |  | 기부과 | 317 | 2016-02-25
| 계 |  |  | 1624 | 438 | 1186 | 1624 | 316 |  | 139 | 376 | 514 | 0 | 0 | 274 | 274 | [5 empty] | 4. 내부이동량 원인자부담금 : 2015년 11월 이전 인·허가 신청시 0.407 ㎥/백만원 적용 2015년 11월 이후 인·허가 신청시 2.298 ㎥/백만원 적용
주) 증설원인이 되는 신규개발지의 순수증가 하수량을 대상으로 증설처리장 부담금 적용하고, 내부이동 하수량은 기존처리장부담금 적용
1)금왕 증설 처리장부담금 = 순수 증가량 x 증설처리장 단가 | [8 empty] | 증설 처리장 단가 = |  | 총사업비 10,143(백만원) |  |  | = 5.072 (백만원/㎥)
증설 처리장부담금 = 1,057 (㎥/일) x 5.072 (백만원/㎥) = 5,360 (백만원) | [10 empty] | 증설용량 2,000(㎥)
2)금왕 기존처리장 부담금 = 내부이동량 x 원인자부담금 부과액 공고단가
기존처리장 부담금 = 648 (㎥/일) x 1.314 (백만원/㎥) = 850 (백만원)
3)대소 증설 처리장부담금 = 순수 증가량 x 증설처리장 단가 | [8 empty] | 증설 처리장 단가 = |  | 총사업비 23,289(백만원) |  |  | = 5.822 (백만원/㎥)
증설 처리장부담금 = 1,568 (㎥/일) x 5.822 (백만원/㎥) = 9,127 (백만원) | [10 empty] | 증설용량 4,000(㎥)
4)대소 기존처리장 부담금 = 내부이동량 x 원인자부담금 부과액 공고단가
기존처리장 부담금 = 1,283 (㎥/일) x 1.314 (백만원/㎥) = 1,683 (백만원)
5)생극 증설 처리장부담금 = 순수 증가량 x 증설처리장 단가 | [8 empty] | 증설 처리장 단가 = |  | 총사업비 6,625(백만원) |  |  | = 8.833 (백만원/㎥)
증설 처리장부담금 = 26 (㎥/일) x 8.833 (백만원/㎥) = 229 (백만원) | [10 empty] | 증설용량 750(㎥)
6)생극 기존처리장 부담금 = 내부이동량 x 원인자부담금 부과액 공고단가
기존처리장 부담금 = 39 (㎥/일) x 1.314 (백만원/㎥) = 51 (백만원)
[7 empty] | 총사업비 | 10143 | 총사업비 | 23289 | 총사업비 | 6625
[7 empty] | 증설용량 | 2000 | 증설용량 | 4000 | 증설용량 | 750
[7 empty] | 비율 | 5.0715 | 비율 | 5.8223 | 비율 | 8.8333

## 3.3.3 원인자 검토 (2) (hidden)
나. 공공하수처리시설 원인자부담금
원인자부담금 부과대상사업 |  |  | 부과 대상자 | 계획 처리 인구 (인) | 개 발 계획인구 (인) |  |  | 계 획 하수량 (㎥/일) | 증설용량 (㎥/일) | 부담금 부과대상 |  |  | 총 사업비 | 원인자부담금 (백만원) A |  |  | 원인자 부담금 부과비율 B/A (%)
[5 empty] | 유입 인구 | 내부 인구 | 유발 인구 |  |  | 순수 증가량 (증설용량) | 내부 이동량 (기존용량) | 지구 발생량 |  | 증설 처리장 부담금 | 기존 처리장 부담금 | 계 |  | 부과내역 | 원단위 | 협의일자 |  | 기존 원인자 부담금 단가 | 2015년 이전 | 2015년 이후
음성 공공하수 처리시설 | 미소건설 | 기존 | 개발 사업자 | 115 | 31 | 84 | 115 | 34 |  | 9 | 25 | 34 | 0 |  | 44 | 44 |  | 기부과 | 299 | 2015-04-30 | 7079 | 250 이상 | 0.40694 | 1.3139
| ㈜송정건설 | 기존 | 개발 사업자 | 359 | 97 | 262 | 359 |  |  | 29 | 78 | 107 | 0 |  | 140 | 140 |  | 기부과 | 299 | 2014-06-02 | 6726
| 신부영아파트 | 기존 | 개발 사업자 | 37 | 10 | 27 | 37 |  |  | 3 | 8 | 11 | 0 |  | 14 | 14 |  | 기부과 | 299 | 2017-06-22 | 7000
| ㈜씨제이 산업개발 | 기존 | 개발 사업자 | 67 | 18 | 49 | 67 |  |  | 5 | 15 | 20 | 0 |  | 26 | 26 |  | 기부과 | 299 | 2016-10-06 | 7341
| 음성지역 주택조합 | 기존 | 개발 사업자 | 941 | 254 | 687 | 941 |  |  | 76 | 205 | 281 | 0 |  | 369 | 369 |  |  | 299 | 2016-12-06 | 7341
| 지평더웰2차 | 기존 | 개발 사업자 | 313 | 85 | 228 | 313 |  |  | 25 | 68 | 94 | 0 |  | 123 | 123 |  |  | 299 | 2015-03-30 | 7079
| 계 |  |  | 1832 | 495 | 1337 | 1832 | 34 |  | 147 | 399 | 547 | 0 | 0 | 716 | 716 | [5 empty] | 4. 내부이동량 원인자부담금 : 2015년 11월 이전 인·허가 신청시 0.407 ㎥/백만원 적용 2015년 11월 이후 인·허가 신청시 2.298 ㎥/백만원 적용
금왕 공공하수 처리시설 1단계증설 | 시티프라디움 | 증설 | 개발 사업자 | 942 | 584 | 358 | 942 | 302 | 2000 | 187 | 115 | 302 | 10143 | 948 | 151 | 1099 | 10.84% |  | 321 | 2017-03-09 | 8000 | 250 이상 | 0.40694 | 1.3139
| 금석 a2블록 | 증설 | 개발 사업자 | 708 | 439 | 269 | 708 |  | 2000 | 141 | 86 | 227 | 10143 | 715 | 112 | 827 | 8.153% | 기부과 | 321 | 2013-01-01 | 6013
| 우신아파트 | 증설 | 개발 사업자 | 3661 | 2270 | 1391 | 3661 |  | 2000 | 729 | 447 | 1175 | 10143 | 3697 | 587 | 4284 | 42.24% |  | 321 | 2015-03-17 | 6165
| 계 |  |  | 5311 | 3293 | 2018 | 5311 | 302 |  | 1057 | 648 | 1704 | 9954 | 5360 | 850 | 6210 | 62.39% |  |  |  |  | 4. 내부이동량 원인자부담금 : 2015년 11월 이전 인·허가 신청시 0.407 ㎥/백만원 적용 2015년 11월 이후 인·허가 신청시 2.298 ㎥/백만원 적용
대소 공공하수 처리시설 1단계증설 | 대소 삼정지구 | 증설 | 개발 사업자 | 4780 | 2629 | 2151 | 4780 | 1482 | 4000 | 815 | 667 | 1482 | 23289 | 4745 | 876 | 5621 | 24.14% |  | 310 | 2015-09-22 | 4244 | 250 이상 | 0.40694 | 1.3139
| 부러운아파트 | 증설 | 개발 사업자 | 430 | 237 | 193 | 430 | 133 | 4000 | 73 | 60 | 133 | 23289 | 425 | 78 | 503 | 2.16% | 기부과 | 310 | 2013-11-21 | 3788
| 웰메이드타운 | 증설 | 개발 사업자 | 941 | 518 | 423 | 941 | 292 | 4000 | 161 | 131 | 292 | 23289 | 937 | 172 | 1109 | 4.762% | 기부과 | 310 | 2015-09-17 | 4244
| 대소네오지역 주택조합 | 증설 | 개발 사업자 | 354 | 195 | 159 | 354 | 110 | 4000 | 60 | 49 | 110 | 23289 | 349 | 64 | 413 | 1.773% |  | 310
| 소석리3단지 | 증설 | 개발 사업자 | 1495 | 822 | 673 | 1495 | 463 | 4000 | 255 | 209 | 463 | 23289 | 1484 | 274 | 1758 | 7.549% |  | 310
| 덕정리 아파트 | 증설 | 개발 사업자 | 976 | 537 | 439 | 976 | 303 | 4000 | 166 | 136 | 303 | 23289 | 966 | 178 | 1144 | 4.912% | 기부과 | 310 | 2015-07-31 | 4244
| 계 |  |  | 8976 | 4938 | 4038 | 8976 | 2783 |  | 1530 | 1252 | 2783 | 23289 | 8906 | 1642 | 10548 | 45.29% |  |  |  |  | 4. 내부이동량 원인자부담금 : 2015년 11월 이전 인·허가 신청시 0.407 ㎥/백만원 적용 2015년 11월 이후 인·허가 신청시 2.298 ㎥/백만원 적용
생극 공공하수 처리시설 1단계증설 | 태경에코그린 | 증설 | 개발 사업자 | 208 | 83 | 125 | 208 | 53 | 750 | 21 | 32 | 53 | 6625 | 185 | 42 | 227 | 3.426% |  | 255 | 2017-03-21 | 450 | 250 이상 | 0.40694 | 1.3139
| 계 |  |  | 208 | 83 | 125 | 208 | 53 |  | 21 | 32 | 53 | 6625 | 185 | 42 | 227 | 3.426% |  |  |  |  | 4. 내부이동량 원인자부담금 : 2015년 11월 이전 인·허가 신청시 0.407 ㎥/백만원 적용 2015년 11월 이후 인·허가 신청시 2.298 ㎥/백만원 적용
감곡 공공하수 처리시설 | 감곡오향리A | 기존 | 개발 사업자 | 998 | 269 | 729 | 998 | 316 |  | 85 | 231 | 316 | 0 |  | 415 | 415 |  | 기부과 | 317 | 2017-10-25 |  | 250 이상 | 0.40694 | #REF!
| 대신리치빌 | 기존 | 개발 사업자 | 206 | 56 | 150 | 206 |  |  | 18 | 48 | 65 | 0 |  | 85 | 85 |  | 기부과 | 317 | 2016-01-01
| 포그니아파트 | 기존 | 개발 사업자 | 420 | 113 | 307 | 420 |  |  | 36 | 97 | 133 | 0 |  | 174 | 174 |  | 기부과 | 317 | 2016-02-25
| 계 |  |  | 1624 | 438 | 1186 | 1624 | 316 |  | 139 | 376 | 514 | 0 | 0 | 674 | 674 | [5 empty] | 4. 내부이동량 원인자부담금 : 2015년 11월 이전 인·허가 신청시 0.407 ㎥/백만원 적용 2015년 11월 이후 인·허가 신청시 2.298 ㎥/백만원 적용
주) 증설원인이 되는 신규개발지의 순수증가 하수량을 대상으로 증설처리장 부담금 적용하고, 내부이동 하수량은 기존처리장부담금 적용
1)금왕 증설 처리장부담금 = 순수 증가량 x 증설처리장 단가 | [8 empty] | 증설 처리장 단가 = |  | 총사업비 10,143(백만원) |  |  | = 5.072 (백만원/㎥)
증설 처리장부담금 = 1,057 (㎥/일) x 5.072 (백만원/㎥) = 5,360 (백만원) | [10 empty] | 증설용량 2,000(㎥)
2)금왕 기존처리장 부담금 = 내부이동량 x 원인자부담금 부과액 공고단가
기존처리장 부담금 = 648 (㎥/일) x 1.314 (백만원/㎥) = 850 (백만원)
3)대소 증설 처리장부담금 = 순수 증가량 x 증설처리장 단가 | [8 empty] | 증설 처리장 단가 = |  | 총사업비 23,289(백만원) |  |  | = 5.822 (백만원/㎥)
증설 처리장부담금 = 1,568 (㎥/일) x 5.822 (백만원/㎥) = 9,127 (백만원) | [10 empty] | 증설용량 4,000(㎥)
4)대소 기존처리장 부담금 = 내부이동량 x 원인자부담금 부과액 공고단가
기존처리장 부담금 = 1,283 (㎥/일) x 1.314 (백만원/㎥) = 1,683 (백만원)
5)생극 증설 처리장부담금 = 순수 증가량 x 증설처리장 단가 | [8 empty] | 증설 처리장 단가 = |  | 총사업비 6,625(백만원) |  |  | = 8.833 (백만원/㎥)
증설 처리장부담금 = 26 (㎥/일) x 8.833 (백만원/㎥) = 229 (백만원) | [10 empty] | 증설용량 750(㎥)
6)생극 기존처리장 부담금 = 내부이동량 x 원인자부담금 부과액 공고단가
기존처리장 부담금 = 39 (㎥/일) x 1.314 (백만원/㎥) = 51 (백만원)
[7 empty] | 총사업비 | 10143 | 총사업비 | 23289 | 총사업비 | 6625
[7 empty] | 증설용량 | 2000 | 증설용량 | 4000 | 증설용량 | 750
[7 empty] | 비율 | 5.0715 | 비율 | 5.8223 | 비율 | 8.8333

## 처리장 운영현황 (hidden)
음성 공공하수처리시설 운영결과 집계 (2012/01/01~2016/12/31) | [12 empty] | 금왕 공공하수처리시설 운영결과 집계 (2012/01/01~2016/12/31) | [12 empty] | 대소 공공하수처리시설 운영결과 집계 (2012/01/01~2016/12/31) | [12 empty] | 생극 공공하수처리시설 운영결과 집계 (2012/01/01~2016/12/31)
▣ 유입하수량 및 방류량 | [12 empty] | ▣ 유입하수량 및 방류량 | [12 empty] | ▣ 유입하수량 및 방류량 | [12 empty] | ▣ 유입하수량 및 방류량
구분 |  |  | 유입하수량(㎥/일) |  |  |  |  | 방류하수량(㎥/일) |  |  |  |  | 구분 |  |  | 유입하수량(㎥/일) |  |  |  |  | 방류하수량(㎥/일) |  |  |  |  | 구분 |  |  | 유입하수량(㎥/일) |  |  |  |  | 방류하수량(㎥/일) |  |  |  |  | 구분 |  |  | 유입하수량(㎥/일) |  |  |  |  | 방류하수량(㎥/일)
|  |  | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |  |  |  | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |  |  |  | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |  |  |  | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년
전 체 | 전체 | 평균 | 8109 | 8033 | 7164 | 7400 | 7874 | 7972 | 6155 | 6235 | 6444 | 6790 | 전 체 | 전체 | 평균 | 5955 | 6124 | 6378 | 6231 | 6135 | 5729 | 5761 | 5406 | 5308 | 5400 | 전 체 | 전체 | 평균 | 3654 | 3823 | 4122 | 4291 | 4392 | 3578 | 3725 | 3988 | 4164 | 4185 | 전 체 | 전체 | 평균 | 410 | 419 | 428 | 416 | 473 | 388 | 832 | 392 | 407 | 459
|  | 최대 | 15814 | 16672 | 17589 | 13892 | 22603 | 15663 | 7505 | 9218 | 8394 | 8454 |  |  | 최대 | 7014 | 7370 | 7612 | 7927 | 10429 | 6971 | 7099 | 6883 | 6842 | 9418 |  |  | 최대 | 4778 | 4515 | 5468 | 5560 | 5315 | 4698 | 4398 | 5304 | 5425 | 5781 |  |  | 최대 | 768 | 643 | 610 | 597 | 1408 | 731 | 5920 | 582 | 561 | 904
|  | 최소 | 5386 | 5021 | 5292 | 4685 | 5428 | 5253 | 4705 | 3276 | 5471 | 0 |  |  | 최소 | 4352 | 5304 | 5398 | 5187 | 4955 | 3791 | 4645 | 4099 | 4330 | 4017 |  |  | 최소 | 2777 | 3392 | 2985 | 2379 | 3479 | 2720 | 3228 | 2895 | 3108 | 3028 |  |  | 최소 | 31 | 159 | 258 | 221 | 292 | 45 | 120 | 223 | 201 | 245
| 강우사상일 (우천일+강우영향일) | 평균 | 9200 | 8992 | 7984 | 8031 | 8967 | 9063 | 6169 | 6509 | 6720 | 7077 |  | 강우사상일 (우천일+강우영향일) | 평균 | 6113 | 6306 | 6579 | 6360 | 6365 | 5912 | 5946 | 5557 | 5436 | 5703 |  | 강우사상일 (우천일+강우영향일) | 평균 | 3781 | 3880 | 4244 | 4384 | 4415 | 3705 | 3787 | 4109 | 4245 | 4258 |  | 강우사상일 (우천일+강우영향일) | 평균 | 445 | 443 | 456 | 445 | 540 | 419 | 640 | 421 | 436 | 514
|  | 최대 | 15814 | 16672 | 17589 | 13892 | 22603 | 15663 | 7505 | 9218 | 8042 | 8454 |  |  | 최대 | 7014 | 7370 | 7612 | 7927 | 10429 | 6971 | 7099 | 6883 | 6754 | 9418 |  |  | 최대 | 4562 | 4515 | 5468 | 5542 | 5215 | 4488 | 4398 | 5304 | 5403 | 5781 |  |  | 최대 | 636 | 643 | 598 | 543 | 1408 | 610 | 5849 | 570 | 524 | 904
|  | 최소 | 5792 | 5082 | 5924 | 4685 | 6103 | 5655 | 4705 | 4708 | 5682 | 5563 |  |  | 최소 | 4858 | 5542 | 5398 | 5622 | 5346 | 4463 | 4874 | 4727 | 4675 | 4341 |  |  | 최소 | 3083 | 3392 | 2985 | 3344 | 3661 | 3070 | 3295 | 2895 | 3228 | 3117 |  |  | 최소 | 261 | 159 | 258 | 294 | 303 | 241 | 120 | 223 | 239 | 331
| 청천일 | 평균 | 7491 | 7450 | 6726 | 7079 | 7341 | 7354 | 6146 | 6090 | 6303 | 6652 |  | 청천일 | 평균 | 5866 | 6013 | 6271 | 6165 | 6024 | 5625 | 5649 | 5325 | 5242 | 5252 |  | 청천일 | 평균 | 3581 | 3788 | 4056 | 4244 | 4382 | 3505 | 3687 | 3924 | 4122 | 4150 |  | 청천일 | 평균 | 390 | 404 | 413 | 402 | 440 | 370 | 948 | 377 | 392 | 432
|  | 최대 | 11854 | 13186 | 10212 | 9831 | 14185 | 11720 | 7271 | 8404 | 8394 | 8025 |  |  | 최대 | 6884 | 7062 | 7442 | 6920 | 7831 | 6844 | 6931 | 6410 | 6842 | 7069 |  |  | 최대 | 4778 | 4282 | 5187 | 5560 | 5315 | 4698 | 4192 | 5038 | 5425 | 5379 |  |  | 최대 | 768 | 607 | 610 | 597 | 682 | 731 | 5920 | 582 | 561 | 667
|  | 최소 | 5386 | 5021 | 5292 | 4981 | 5428 | 5253 | 5014 | 3276 | 5471 | 5462 |  |  | 최소 | 4352 | 5304 | 5441 | 5187 | 4955 | 3791 | 4645 | 4099 | 4330 | 4017 |  |  | 최소 | 2777 | 3436 | 3451 | 2379 | 3479 | 2720 | 3228 | 3325 | 3108 | 3028 |  |  | 최소 | 31 | 193 | 273 | 221 | 292 | 45 | 189 | 257 | 201 | 245
여름철 (7,8월) | 전체 | 평균 | 10085 | 10149 | 8338 | 8387 | 10623 | 9946 | 6115 | 6823 | 6829 | 7449 | 여름철 (7,8월) | 전체 | 평균 | 6427 | 6634 | 7025 | 6534 | 6791 | 6288 | 6247 | 5936 | 5620 | 5607 | 여름철 (7,8월) | 전체 | 평균 | 3921 | 4016 | 4447 | 4376 | 4510 | 3847 | 3935 | 4311 | 4240 | 4488 | 여름철 (7,8월) | 전체 | 평균 | 456 | 429 | 480 | 438 | 589 | 438 | 411 | 444 | 435 | 526
|  | 최대 | 15814 | 14395 | 13690 | 13892 | 22603 | 15663 | 7084 | 8097 | 8394 | 8454 |  |  | 최대 | 7014 | 7257 | 7607 | 7927 | 10429 | 6971 | 6971 | 6883 | 6754 | 9418 |  |  | 최대 | 4244 | 4377 | 5235 | 4678 | 5315 | 4186 | 4216 | 5111 | 4540 | 5728 |  |  | 최대 | 636 | 619 | 610 | 534 | 1408 | 610 | 596 | 582 | 512 | 877
|  | 최소 | 6881 | 6914 | 6174 | 6801 | 7955 | 6742 | 5262 | 5899 | 5613 | 6460 |  |  | 최소 | 5772 | 5952 | 6338 | 5864 | 5913 | 5577 | 4874 | 5204 | 4926 | 4676 |  |  | 최소 | 3503 | 3605 | 3769 | 3952 | 3546 | 3451 | 3532 | 3633 | 3831 | 3776 |  |  | 최소 | 256 | 159 | 305 | 309 | 360 | 269 | 120 | 286 | 283 | 359
| 강우사상일 (우천일+강우영향일) | 평균 | 10748 | 10569 | 8800 | 8814 | 11886 | 10606 | 6147 | 6933 | 6947 | 7629 |  | 강우사상일 (우천일+강우영향일) | 평균 | 6465 | 6630 | 7075 | 6696 | 7001 | 6305 | 6222 | 5962 | 5779 | 5924 |  | 강우사상일 (우천일+강우영향일) | 평균 | 3934 | 4022 | 4428 | 4377 | 4583 | 3860 | 3943 | 4293 | 4235 | 4562 |  | 강우사상일 (우천일+강우영향일) | 평균 | 494 | 428 | 493 | 449 | 685 | 473 | 402 | 457 | 445 | 578
|  | 최대 | 15814 | 14395 | 13690 | 13892 | 22603 | 15663 | 7084 | 8097 | 8042 | 8454 |  |  | 최대 | 7014 | 7257 | 7607 | 7927 | 10429 | 6971 | 6971 | 6883 | 6754 | 9418 |  |  | 최대 | 4244 | 4377 | 5235 | 4661 | 5098 | 4186 | 4216 | 5111 | 4504 | 5728 |  |  | 최대 | 636 | 619 | 598 | 534 | 1408 | 610 | 596 | 570 | 512 | 877
|  | 최소 | 6881 | 8669 | 6500 | 6829 | 8274 | 6742 | 5262 | 5899 | 6075 | 6460 |  |  | 최소 | 5817 | 5952 | 6338 | 6103 | 5972 | 5617 | 4874 | 5204 | 5234 | 4676 |  |  | 최소 | 3670 | 3605 | 3831 | 3952 | 4110 | 3599 | 3532 | 3685 | 3831 | 3782 |  |  | 최소 | 318 | 159 | 360 | 309 | 360 | 309 | 120 | 319 | 283 | 359
| 청천일 | 평균 | 9036 | 9386 | 7209 | 7960 | 9648 | 8902 | 6056 | 6553 | 6710 | 7310 |  | 청천일 | 평균 | 6366 | 6642 | 6904 | 6373 | 6629 | 6263 | 6294 | 5871 | 5461 | 5362 |  | 청천일 | 평균 | 3901 | 4005 | 4492 | 4376 | 4454 | 3827 | 3922 | 4354 | 4246 | 4431 |  | 청천일 | 평균 | 397 | 430 | 446 | 428 | 515 | 383 | 427 | 413 | 426 | 485
|  | 최대 | 9933 | 12261 | 8930 | 9831 | 14185 | 9793 | 6685 | 7306 | 8394 | 7840 |  |  | 최대 | 6884 | 7062 | 7364 | 6767 | 7424 | 6844 | 6931 | 6286 | 5814 | 6370 |  |  | 최대 | 4116 | 4135 | 5187 | 4678 | 5315 | 4008 | 4087 | 5038 | 4540 | 5379 |  |  | 최대 | 575 | 563 | 610 | 516 | 682 | 510 | 546 | 582 | 503 | 667
|  | 최소 | 6902 | 6914 | 6174 | 6801 | 7955 | 6764 | 5586 | 5956 | 5613 | 6856 |  |  | 최소 | 5772 | 6374 | 6493 | 5864 | 5913 | 5577 | 5384 | 5445 | 4926 | 4857 |  |  | 최소 | 3503 | 3732 | 3769 | 4074 | 3546 | 3451 | 3671 | 3633 | 3957 | 3776 |  |  | 최소 | 256 | 286 | 305 | 319 | 377 | 269 | 320 | 286 | 321 | 388
겨울철 (12~3월) | 전체 | 평균 | 6944 | 6964 | 6423 | 7263 | 6380 | 6801 | 6093 | 5832 | 6266 | 6146 | 겨울철 (12~3월) | 전체 | 평균 | 5648 | 5794 | 6029 | 6198 | 5780 | 5399 | 5532 | 5253 | 5217 | 5000 | 겨울철 (12~3월) | 전체 | 평균 | 3366 | 3659 | 3863 | 4093 | 4466 | 3293 | 3563 | 3736 | 3977 | 4208 | 겨울철 (12~3월) | 전체 | 평균 | 376 | 418 | 397 | 401 | 422 | 355 | 1711 | 362 | 380 | 413
|  | 최대 | 10631 | 11403 | 8057 | 9322 | 10216 | 10476 | 7047 | 7113 | 7714 | 7307 |  |  | 최대 | 6662 | 6733 | 6767 | 6733 | 6895 | 6538 | 6681 | 6410 | 5721 | 6631 |  |  | 최대 | 3829 | 4120 | 4363 | 4718 | 5035 | 3754 | 4018 | 4217 | 4615 | 4903 |  |  | 최대 | 558 | 618 | 540 | 576 | 608 | 489 | 5920 | 505 | 560 | 618
|  | 최소 | 5386 | 5021 | 5292 | 6318 | 5428 | 5253 | 5014 | 3403 | 5471 | 5462 |  |  | 최소 | 4352 | 5304 | 5398 | 5355 | 4955 | 3791 | 4923 | 4502 | 4330 | 4017 |  |  | 최소 | 2777 | 3392 | 2985 | 2379 | 3878 | 2720 | 3295 | 2895 | 3108 | 3231 |  |  | 최소 | 196 | 193 | 258 | 235 | 292 | 144 | 189 | 223 | 201 | 245
| 강우사상일 (우천일+강우영향일) | 평균 | 7317 | 7779 | 6676 | 7952 | 7129 | 7181 | 6148 | 5836 | 6683 | 6211 |  | 강우사상일 (우천일+강우영향일) | 평균 | 5690 | 5986 | 6024 | 6225 | 5963 | 5471 | 5713 | 5246 | 5265 | 5322 |  | 강우사상일 (우천일+강우영향일) | 평균 | 3460 | 3662 | 3853 | 4210 | 4436 | 3384 | 3566 | 3727 | 4062 | 4126 |  | 강우사상일 (우천일+강우영향일) | 평균 | 389 | 467 | 410 | 434 | 464 | 365 | 1590 | 374 | 414 | 449
|  | 최대 | 10631 | 11403 | 8057 | 9322 | 10216 | 10476 | 7047 | 7113 | 7714 | 6819 |  |  | 최대 | 6662 | 6733 | 6767 | 6733 | 6895 | 6538 | 6681 | 5934 | 5721 | 6631 |  |  | 최대 | 3816 | 4063 | 4217 | 4718 | 4870 | 3752 | 3937 | 4103 | 4584 | 4740 |  |  | 최대 | 463 | 618 | 540 | 516 | 608 | 438 | 5849 | 505 | 506 | 557
|  | 최소 | 5792 | 5642 | 5924 | 6687 | 6270 | 5655 | 5414 | 5119 | 5997 | 5712 |  |  | 최소 | 4858 | 5542 | 5398 | 5744 | 5346 | 4463 | 5171 | 4727 | 4675 | 4341 |  |  | 최소 | 3083 | 3392 | 2985 | 3344 | 4196 | 3070 | 3295 | 2895 | 3228 | 3506 |  |  | 최소 | 261 | 314 | 258 | 294 | 325 | 266 | 338 | 223 | 239 | 349
| 청천일 | 평균 | 6846 | 6730 | 6340 | 7084 | 6250 | 6701 | 6077 | 5831 | 6158 | 6138 |  | 청천일 | 평균 | 5637 | 5739 | 6031 | 6191 | 5748 | 5380 | 5481 | 5255 | 5205 | 4944 |  | 청천일 | 평균 | 3341 | 3659 | 3867 | 4063 | 4471 | 3270 | 3562 | 3739 | 3954 | 4222 |  | 청천일 | 평균 | 373 | 404 | 393 | 393 | 414 | 352 | 1746 | 358 | 371 | 407
|  | 최대 | 9120 | 8005 | 7599 | 8302 | 8060 | 8893 | 6887 | 6797 | 7677 | 7307 |  |  | 최대 | 6345 | 6293 | 6737 | 6724 | 6497 | 6198 | 6111 | 6410 | 5704 | 6094 |  |  | 최대 | 3829 | 4120 | 4363 | 4671 | 5035 | 3754 | 4018 | 4217 | 4615 | 4903 |  |  | 최대 | 558 | 607 | 524 | 576 | 544 | 489 | 5920 | 491 | 560 | 618
|  | 최소 | 5386 | 5021 | 5292 | 6318 | 5428 | 5253 | 5014 | 3403 | 5471 | 5462 |  |  | 최소 | 4352 | 5304 | 5441 | 5355 | 4955 | 3791 | 4923 | 4502 | 4330 | 4017 |  |  | 최소 | 2777 | 3436 | 3578 | 2379 | 3878 | 2720 | 3321 | 3444 | 3108 | 3231 |  |  | 최소 | 196 | 193 | 295 | 235 | 292 | 144 | 189 | 261 | 201 | 245
봄·가을 (4~372월,10~11월) | 전체 | 평균 | 8210 | 8023 | 7256 | 7154 | 7939 | 8078 | 6210 | 6303 | 6431 | 6931 | 봄·가을 (4~372월,10~11월) | 전체 | 평균 | 5999 | 6169 | 6389 | 6150 | 6151 | 5758 | 5748 | 5327 | 5261 | 5598 | 봄·가을 (4~372월,10~11월) | 전체 | 평균 | 3754 | 3866 | 4183 | 4394 | 4303 | 3675 | 3761 | 4046 | 4262 | 4066 | 봄·가을 (4~372월,10~11월) | 전체 | 평균 | 416 | 417 | 430 | 419 | 467 | 392 | 390 | 395 | 415 | 467
|  | 최대 | 15043 | 16672 | 17589 | 11283 | 12621 | 14877 | 7505 | 9218 | 7601 | 8367 |  |  | 최대 | 7009 | 7370 | 7612 | 6920 | 7831 | 6846 | 7099 | 6545 | 6842 | 8367 |  |  | 최대 | 4778 | 4515 | 5468 | 5560 | 5215 | 4698 | 4398 | 5304 | 5425 | 5781 |  |  | 최대 | 768 | 643 | 558 | 597 | 911 | 731 | 621 | 530 | 561 | 904
|  | 최소 | 6171 | 5082 | 5864 | 4685 | 6103 | 6031 | 4705 | 3276 | 5477 | 5563 |  |  | 최소 | 4773 | 5392 | 5651 | 5187 | 5343 | 4509 | 4645 | 4099 | 4406 | 4300 |  |  | 최소 | 3037 | 3416 | 3451 | 3651 | 3479 | 2971 | 3228 | 3325 | 3495 | 3028 |  |  | 최소 | 31 | 271 | 273 | 221 | 303 | 45 | 231 | 257 | 217 | 289
| 강우사상일 (우천일+강우영향일) | 평균 | 9029 | 8565 | 8047 | 7698 | 8358 | 8895 | 6191 | 6537 | 6629 | 7006 |  | 강우사상일 (우천일+강우영향일) | 평균 | 6071 | 6245 | 6482 | 6255 | 6233 | 5856 | 5880 | 5397 | 5341 | 5714 |  | 강우사상일 (우천일+강우영향일) | 평균 | 3814 | 3883 | 4313 | 4452 | 4349 | 3736 | 3783 | 4172 | 4317 | 4180 |  | 강우사상일 (우천일+강우영향일) | 평균 | 438 | 443 | 451 | 447 | 507 | 409 | 412 | 417 | 441 | 507
|  | 최대 | 15043 | 16672 | 17589 | 11283 | 12621 | 14877 | 7505 | 9218 | 7601 | 8367 |  |  | 최대 | 7009 | 7370 | 7612 | 6835 | 7092 | 6846 | 7099 | 6545 | 5918 | 8367 |  |  | 최대 | 4562 | 4515 | 5468 | 5542 | 5215 | 4488 | 4398 | 5304 | 5403 | 5781 |  |  | 최대 | 598 | 643 | 558 | 543 | 911 | 557 | 621 | 530 | 524 | 904
|  | 최소 | 6543 | 5082 | 6329 | 4685 | 6103 | 6421 | 4705 | 4708 | 5682 | 5563 |  |  | 최소 | 5004 | 5639 | 5881 | 5622 | 5382 | 4780 | 4994 | 4941 | 4687 | 4491 |  |  | 최소 | 3281 | 3416 | 3685 | 3664 | 3661 | 3208 | 3325 | 3569 | 3568 | 3117 |  |  | 최소 | 271 | 275 | 349 | 325 | 303 | 241 | 262 | 318 | 321 | 331
| 청천일 | 평균 | 7710 | 7677 | 6931 | 6837 | 7646 | 7579 | 6222 | 6208 | 6315 | 6879 |  | 청천일 | 평균 | 5954 | 6121 | 6351 | 6088 | 6093 | 5698 | 5664 | 5298 | 5214 | 5516 |  | 청천일 | 평균 | 3717 | 3855 | 4129 | 4360 | 4271 | 3637 | 3747 | 3994 | 4230 | 3987 |  | 청천일 | 평균 | 402 | 400 | 422 | 403 | 440 | 382 | 376 | 386 | 400 | 438
|  | 최대 | 11854 | 13186 | 10212 | 8155 | 9630 | 11720 | 7271 | 8404 | 7156 | 8025 |  |  | 최대 | 6857 | 6888 | 7442 | 6920 | 7831 | 6786 | 6384 | 6126 | 6842 | 7069 |  |  | 최대 | 4778 | 4282 | 4652 | 5560 | 4870 | 4698 | 4192 | 4522 | 5425 | 4980 |  |  | 최대 | 768 | 576 | 533 | 597 | 549 | 731 | 536 | 486 | 561 | 567
|  | 최소 | 6171 | 5300 | 5864 | 4981 | 6104 | 6031 | 5625 | 3276 | 5477 | 5803 |  |  | 최소 | 4773 | 5392 | 5651 | 5187 | 5343 | 4509 | 4645 | 4099 | 4406 | 4300 |  |  | 최소 | 3037 | 3467 | 3451 | 3651 | 3479 | 2971 | 3228 | 3325 | 3495 | 3028 |  |  | 최소 | 31 | 271 | 273 | 221 | 312 | 45 | 231 | 257 | 217 | 289

## 3.3.3 원인자검토(음성군조례) (hidden)
가. 공공하수처리시설 원인자부담금
구분 | 증설용량 (㎥/일) | 총사업비 (백만원) | 대상사업 | 유발인구 (인) | 하수발생원단위 (LPCD) | 발생하수량 (㎥/일) | 적용단가 (원) | 원인자부담금 (천원)
금왕 공공하수처리시설 1단계증설 | 2000 | 10143 | 시티프라디움 | 942 | 321 | 302 | 1313940 | 397
|  |  | 금석 a2블록 | 708 | 321 | 227 | 1313940 | 298
|  |  | 우신아파트 | 3661 | 321 | 1175 | 1313940 | 1544
|  |  | 계 | 5311 | 0 | 1704 |  | 2239
대소 공공하수처리시설 1단계증설 | 4000 | 23289 | 대소 삼정지구 | 4780 | 310 | 1482 | 1313940 | 1947
|  |  | 부러운아파트 | 430 | 310 | 133 | 1313940 | 175
|  |  | 웰메이드타운 | 941 | 310 | 292 | 1313940 | 384
|  |  | 대소지역주택조합 | 354 | 310 | 110 | 1313940 | 145
|  |  | 소석리3단지 | 1495 | 310 | 463 | 1313940 | 608
|  |  | 덕정리 아파트 | 976 | 262 | 256 | 1313940 | 336
|  |  | 계 | 8976 |  | 2736 |  | 3595
생극 공공하수처리시설 1단계증설 | 750 | 6625 | 태경에코그린 | 208 | 257 | 53 | 1313940 | 70
|  |  | 계 | 208 |  | 53 |  | 70
주) 1. 예천2지구, 대산지구 도시개발사업 원인자 부담금은 대상지구내 공동주택개발 사업 적용
2. 서산 2단계, 대산 1단계 개발사업 하수량은 시설용량을 초과하므로 총사업비를 해당사업별 하수량 비율로 원인자 부담금 산정

## 3.3.3 오수간선관로 원인자 (hidden)
3.3.3 오수간선관로 원인자부담금
구분 | 총하수량 (㎥/일) | 총사업비 (백만원) | 대상사업 | 유발인구 (인) | 하수발생원단위 (LPCD) | 발생하수량 (㎥/일) | 원인자 부담금비율 | 원인자부담금 (백만원)
금왕 오수간선/차집관로 교체 및 보수 | 10000 | 1095 | 시티프라디움 | 942 | 321 | 302 | 3.02% | 33
|  |  | 우신아파트 | 708 | 321 | 227 | 2.27% | 25
|  |  | 1단계 계 | 1650 | 0 | 529 | 5.29% | 58
|  |  | 우신아파트 | 3661 | 321 | 1175 | 11.75% | 129
|  |  | 2단계 계 | 3661 |  | 1175 | 11.75% | 129
|  |  | 총계 | 5311 |  | 1704 | 17.04% | 187
주) 총사업비는 개발사업을 고려한 수리검토 결과 통수능 부족에 따른 관경확대 공사비임

## 3.3.2 공공하수처리시설 원인자 (hidden)
나. 공공하수처리시설 원인자부담금
구분 | 증설용량 (㎥/일) | 총사업비 (백만원) | 대상사업 | 유발인구 (인) | 하수발생원단위 (LPCD) | 발생하수량 (㎥/일) | 원인자 부담금비율 |  | 원인자부담금 (백만원)
금왕 공공하수처리시설 1단계증설 | 2000 | 9954 | 시티프라디움 | 942 | 321 | 302 | 15.1% |  | 1503
|  |  | 금석 a2블록 | 708 | 321 | 227 | 11.35% |  | 1130
|  |  | 우신아파트 | 3661 | 321 | 1175 | 58.75% |  | 5848
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
|  |  | 계 | 5311 | 0 | 1704 | 85.2% |  | 8481
대소 공공하수처리시설 1단계증설 | 4000 | 16342 | 대소 삼정지구 | 4780 | 310 | 1482 | 37.05% | 52.85% | 6055
|  |  | 부러운아파트 | 430 | 310 | 133 | 3.325% | 4.743% | 543
|  |  | 웰메이트타운 | 941 | 310 | 292 | 7.3% | 10.41% | 1193
|  |  | 대소네오지역주택조합 | 575 | 310 | 178 | 4.45% | 6.348% | 727
|  |  | 소석리아파트(3단지) | 1495 | 310 | 463 | 11.58% | 16.51% | 1892
|  |  | 덕정리 아파트 | 976 | 262 | 256 | 6.4% | 9.13% | 1046
|  |  | 계 | 9197 |  | 2804 | 70.1% | 100% | 11456
생극 공공하수처리시설 1단계증설 | 1200 | 6502 | 태경에코그린 | 208 | 257 | 53 | 4.417% | 100% | 287
[6 empty] | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | 계 | 208 |  | 53 | 4.417% | 100% | 287
주) 1.
2. ..

## 3.3.2 공공하수처리시설 원인자(음성군조례) (hidden)
3.3.2 공공하수처리시설 원인자부담금
구분 | 증설용량 (㎥/일) | 총사업비 (백만원) | 대상사업 | 유발인구 (인) | 하수발생원단위 (LPCD) | 발생하수량 (㎥/일) | 적용단가 (원) | 원인자부담금 (천원) | 징수일자
금왕 공공하수처리시설 1단계증설 | 2000 | 9954 | 시티프라디움 | 942 | 321 | 302 | 959988 | 289916
|  |  | 금석 a2블록 | 708 | 321 | 227 |  | 774460 | 2014.4.24
|  |  | 우신아파트 | 3661 | 321 | 1175 |  | 619806 | 2014.6.12
|  |  | 계 | 5311 | 0 | 1704 |  | 1684182
대소 공공하수처리시설 1단계증설 | 4000 | 22862 | 대소 삼정지구 | 4780 | 310 | 1482 | 959988 | 1422702
|  |  | 부러운아파트 | 430 | 310 | 133 | 959988 | 127678
|  |  | 웰메이드타운 | 941 | 310 | 292 | 959988 | 280316
|  |  | 대소네오지역주택조합 | 575 | 310 | 178 | 959988 | 170878
|  |  | 소석리3단지 | 1495 | 310 | 463 | 959988 | 444474
|  |  | 덕정리 아파트 | 976 | 262 | 256 | 959988 | 245757
|  |  | 계 | 9197 |  | 2804 |  | 2691805
생극 공공하수처리시설 1단계증설 | 750 | 6502 | 태경에코그린 | 208 | 257 | 53 |  | 807349 | 2013.6.24
|  |  | 계 | 208 |  | 53 |  | 807349

## 원인자검토(물가상승률) (hidden)
3.3.2 공공하수처리시설 원인자부담금
구분 | 증설용량 (㎥/일) | 총사업비 (백만원) | 대상사업 | 유발인구 (인) | 하수발생원단위 (LPCD) | 발생하수량 (㎥/일) | 적용단가 (원) | 원인자부담금 (천원)
금왕 공공하수처리시설 1단계증설 | 2000 | 9954 | 시티프라디움 | 942 | 321 | 302 | 2409600 | 728
|  |  | 금석 a2블록 | 708 | 321 | 227 | 2409600 | 547
|  |  | 우신아파트 | 3661 | 321 | 1175 | 2409600 | 2831
|  |  | 계 | 5311 | 0 | 1704 |  | 4106
대소 공공하수처리시설 1단계증설 | 4000 | 22862 | 대소 삼정지구 | 4780 | 310 | 1482 | 2409600 | 3571
|  |  | 부러운아파트 | 430 | 310 | 133 | 2409600 | 320
|  |  | 웰메이드타운 | 941 | 310 | 292 | 2409600 | 704
|  |  | 대소네오지역주택조합 | 575 | 310 | 178 | 2409600 | 429
|  |  | 소석리3단지 | 1495 | 310 | 463 | 2409600 | 1116
|  |  | 덕정리 아파트 | 976 | 262 | 256 | 2409600 | 617
|  |  | 계 | 9197 |  | 2804 |  | 6757
생극 공공하수처리시설 1단계증설 | 750 | 6502 | 태경에코그린 | 208 | 257 | 53 | 2409600 | 128
|  |  | 계 | 208 |  | 53 |  | 128
주) 1. 예천2지구, 대산지구 도시개발사업 원인자 부담금은 대상지구내 공동주택개발 사업 적용
2. 서산 2단계, 대산 1단계 개발사업 하수량은 시설용량을 초과하므로 총사업비를 해당사업별 하수량 비율로 원인자 부담금 산정