## 설명을 먼저 읽으세요
¨ 이 엑셀파일은 "하수도정비계획기본계획 수립 지침"의 "경제성평가 매뉴얼"의 부록입니다. 따라서 엑셀파일과 매뉴얼은 동시에 활용하시기 바랍니다.
¨ 엑셀파일은 매뉴얼에서 설명하고 있는 경제성분석을 직접 수행할 수 있도록 도와주는데 목적이 있습니다.
¨ 경제성분석의 유형별로 워크시트가 있으며, 각 시트에 경제성분석에 필요한 변수(건설비, 운영비 등)를 기입하면 경제성분석이 자동적으로 시행된다.
¨ 정확한 경제성분석을 위해서는 반드시 지역특성에 적합한 데이터를 사용하여야 합니다.
¨ 매뉴얼의 이해를 돕기 위해 전국 평균데이터도 제공하고 있으나 시험계산의 목적에만 사용하시기 바랍니다.

## 경제성평가 일반
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교 - 석인
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오 | [5 empty] | 21.2
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 53
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 728
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 337.8869 | 337.8869
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 4.8028 | 4.8028
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 4.16 | 4.16
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 452.9624 | 452.9624
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 2.184 | 2.184
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 525.0706 | 1009.2725 | 595.4838 | 141.5789
관거 |  |  | 626.5236 | 64.3802
합계 | 1534.343 |  | 1427.9666
총기준관거거리(m) | 935.1666
기준관거거리(m) | 17.6447
경제성 평가 | 집합처리