## 강우량
5월 20일 | [5 empty] | 5월 21일
시:분 | 강수 | 강수15 | 강수60 | 강수12H | 일강수 | 시:분 | 강수 | 강수15 | 강수60 | 강수12H | 일강수
20:00 | ○ | 0 | 0 | 3 | 7 | 20:00 | ● | 0 | 0.5 | 10 | 11
19:00 | ○ | 0 | 0 | 3 | 7 | 19:00 | ● | 0 | 0.5 | 9.5 | 10.5
18:00 | ○ | 0 | 1.5 | 4 | 7 | 18:00 | ● | 0.5 | 2 | 9 | 10
17:00 | ○ | 0 | 1.5 | 5 | 5.5 | 17:00 | ● | 1 | 1 | 7 | 8
16:00 | ● | 0 | 0 | 4 | 4 | 16:00 | ● | 0.5 | 1.5 | 6.5 | 7
15:00 | ○ | 0 | 0 | 4 | 4 | 15:00 | ● | 0 | 2 | 5.5 | 5.5
14:00 | ○ | 0 | 0 | 4 | 4 | 14:00 | ● | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5
13:00 | ○ | 0 | 0 | 4 | 4 | 13:00 | ● | 0.5 | 0.5 | 2 | 2
12:00 | ○ | 0 | 0 | 4 | 4 | 12:00 | ○ | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
11:00 | ○ | 0 | 0 | 4 | 4 | 11:00 | ● | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5
10:00 | ○ | 0 | 0 | 4 | 4 | 10:00 | ○ | 0 | 0 | 1 | 1
9:00 | ○ | 0 | 0 | 4 | 4 | 9:00 | ○ | 0 | 0 | 1 | 1
8:00 | ○ | 0 | 0 | 4 | 4 | 8:00 | ○ | 0 | 0 | 1 | 1
7:00 | ○ | 0 | 1 | 4 | 4 | 7:00 | ○ | 0 | 0 | 1 | 1
6:00 | ● | 1 | 2.5 | 3 | 3 | 6:00 | ○ | 0 | 0 | 1 | 1
5:00 | ● | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5:00 | ○ | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1
[6 empty] | 4:00 | ● | 0 | 0.5 | 3.5 | 0.5

## 인제읍
Time | 5월 18일 |  | 5월 31일 | Rainfall | 5월 18일
0:00 | 163 | 4:00 | 48 |  | Time | PH | BOD | CODmn | CODcr | SS | T-N | T-P
0:15 | 173 | 4:15 | 35 | 0.5 | AM 00:00 | 7 | 86.3 | 51.5 | 138 | 87.6 | 19.85 | 3.12
0:30 | 143 | 4:30 | 46 | 0.5 | AM 02:00 | 7.1 | 74.1 | 41.9 | 120.3 | 84.2 | 18 | 2.07
0:45 | 137 | 4:45 | 62 | 0.5 | AM 04:00 | 7.4 | 57.5 | 29.2 | 102.9 | 57.5 | 15.98 | 1.92
1:00 | 123 | 5:00 | 51 | 0.5 | AM 06:00 | 7.1 | 82.1 | 45.6 | 122.5 | 77.6 | 29.76 | 4.04
1:15 | 100 | 5:15 | 58 | 0.5 | AM 08:00 | 6.7 | 141.1 | 84.1 | 192.9 | 172.5 | 38.89 | 4.65
1:30 | 85 | 5:30 | 50 | 0.5 | AM 10:00 | 7 | 112.2 | 67.2 | 175.3 | 106.7 | 38.43 | 4.57
1:45 | 76 | 5:45 | 72 | 0.5 | PM 12:00 | 6.7 | 135.5 | 73.4 | 217.2 | 156.3 | 45.58 | 3.75
2:00 | 77 | 6:00 | 82 | 0.5 | PM 14:00 | 7.1 | 126.8 | 58.7 | 205 | 132.5 | 38.06 | 3.99
2:15 | 70 | 6:15 | 83 | 0.5 | PM 16:00 | 7.1 | 96.6 | 48.4 | 150.1 | 112.2 | 40.06 | 3.24
2:30 | 70 | 6:30 | 102 | 0.5 | PM 18:00 | 7.3 | 138.3 | 82.9 | 244.6 | 139.4 | 31.47 | 3.55
2:45 | 73 | 6:45 | 119 | 0.5 | PM 20:00 | 7.1 | 161.9 | 76.4 | 249.3 | 178.9 | 32.47 | 3.73
3:00 | 54 | 7:00 | 153 | 0.5 | PM 22:00 | 7.2 | 99.3 | 66.2 | 179.1 | 126.8 | 28 | 3.51
3:15 | 64 | 7:15 | 200 |  | 일평균 | 7.0667 | 109.3083 | 60.4583 | 174.7667 | 119.35 | 31.3792 | 3.5117
3:30 | 59 | 7:30 | 216 |  | 일최대 | 7.4 | 161.9 | 84.1 | 249.3 | 178.9 | 45.58 | 4.65
3:45 | 43 | 7:45 | 230 |  | 일최소 | 6.7 | 57.5 | 29.2 | 102.9 | 57.5 | 15.98 | 1.92
4:00 | 38 | 8:00 | 219
4:15 | 46 | 8:15 | 204 | 1 | 5월 31일
4:30 | 36 | 8:30 | 229 | 1 | Time | PH | BOD | CODmn | CODcr | SS | T-N | T-P | Rainfall
4:45 | 44 | 8:45 | 221 | 1 | PM 15:00 | 7.4 | 116.2 | 49 | 167.6 | 109.8 | 31.69 | 3.22
5:00 | 56 | 9:00 | 253 | 1 | PM 17:00 | 7.1 | 140.8 | 50.8 | 201.1 | 101.9 | 29.12 | 3.53
5:15 | 50 | 9:15 | 207 | 1 | PM 19:00 | 6.8 | 166 | 59.9 | 286.9 | 140.9 | 36.16 | 3.34
5:30 | 56 | 9:30 | 194 | 1 | PM 20:00 | 6.8 | 152.3 | 58.9 | 272.9 | 165.3 | 41.17 | 3.25
5:45 | 57 | 9:45 | 204 | 1 | PM 20:15 | 7.3 | 131.8 | 64.4 | 292.7 | 177 | 44.14 | 3.58 | 5.5
6:00 | 71 | 10:00 | 195 | 1 | PM 20:30 | 7 | 137.6 | 57 | 253.8 | 153.3 | 38.27 | 3.19 | 5.5
6:15 | 79 | 10:15 | 208 | 1.5 | PM 20:45 | 7.3 | 137.6 | 55.7 | 223.2 | 145.6 | 36.27 | 3.58 | 5.5
6:30 | 77 | 10:30 | 212 | 1.5 | PM 21:00 | 7.2 | 144.2 | 60.7 | 194.9 | 126.9 | 38.71 | 3.94 | 5.5
6:45 | 97 | 10:45 | 180 | 1.5 | PM 22:00 | 7.2 | 98.7 | 50.8 | 179.3 | 115.8 | 29.1 | 3.42 | 2
7:00 | 126 | 11:00 | 205 | 1.5 | PM 23:00 | 6.8 | 93.2 | 58.2 | 174.3 | 103.2 | 27.75 | 2.93 | 1
7:15 | 155 | 11:15 | 197 |  | AM 00:00 | 7.2 | 100.8 | 55.3 | 131.6 | 82.7 | 24.78 | 2.58 | 0.5
7:30 | 218 | 11:30 | 172 |  | AM 03:00 | 7.3 | 69.2 | 41.9 | 131 | 73.6 | 18.94 | 2.07 | 0.5
7:45 | 204 | 11:45 | 183 |  | 일평균 | 7.1167 | 124.0333 | 55.2167 | 209.1083 | 124.6667 | 33.0083 | 3.2192 | 3.25
8:00 | 209 | 12:00 | 177 |  | 일최대 | 7.4 | 166 | 64.4 | 292.7 | 177 | 44.14 | 3.94 | 5.5
8:15 | 200 | 12:15 | 193 | 0.5 | 일최소 | 6.8 | 69.2 | 41.9 | 131 | 73.6 | 18.94 | 2.07 | 0.5
8:30 | 229 | 12:30 | 203 | 0.5
8:45 | 206 | 12:45 | 197 | 0.5
9:00 | 216 | 13:00 | 189 | 0.5
9:15 | 248 | 13:15 | 241
9:30 | 236 | 13:30 | 235
9:45 | 190 | 13:45 | 203
10:00 | 197 | 14:00 | 202
10:15 | 217 | 14:15 | 227
10:30 | 182 | 14:30 | 237
10:45 | 212 | 14:45 | 230
11:00 | 191 | 15:00 | 198
11:15 | 167 | 15:15 | 192
11:30 | 177 | 15:30 | 216
11:45 | 188 | 15:45 | 179
12:00 | 186 | 16:00 | 198
12:15 | 186 | 16:15 | 203
12:30 | 205 | 16:30 | 191
12:45 | 190 | 16:45 | 206
13:00 | 190 | 17:00 | 200
13:15 | 209 | 17:15 | 223
13:30 | 206 | 17:30 | 253
13:45 | 246 | 17:45 | 269
14:00 | 205 | 18:00 | 262
14:15 | 225 | 18:15 | 259
14:30 | 207 | 18:30 | 250
14:45 | 213 | 18:45 | 228
15:00 | 215 | 19:00 | 224
15:15 | 207 | 19:15 | 259
15:30 | 210 | 19:30 | 240
15:45 | 180 | 19:45 | 220
16:00 | 179 | 20:00 | 243
16:15 | 196 | 20:15 | 207 | 5.5
16:30 | 203 | 20:30 | 249 | 5.5
16:45 | 195 | 20:45 | 224 | 5.5
17:00 | 214 | 21:00 | 233 | 5.5
17:15 | 200 | 21:15 | 196 | 2
17:30 | 223 | 21:30 | 204 | 2
17:45 | 235 | 21:45 | 194 | 2
18:00 | 231 | 22:00 | 207 | 2
18:15 | 248 | 22:15 | 190 | 1
18:30 | 234 | 22:30 | 186 | 1
18:45 | 235 | 22:45 | 159 | 1
19:00 | 214 | 23:00 | 170 | 1
19:15 | 241 | 23:15 | 196 | 0.5
19:30 | 232 | 23:30 | 171 | 0.5
19:45 | 242 | 23:45 | 166 | 0.5
20:00 | 216 | 0:00 | 162 | 0.5
20:15 | 258 | 0:15 | 159 | 1
20:30 | 223 | 0:30 | 128 | 1
20:45 | 219 | 0:45 | 129 | 1
21:00 | 224 | 1:00 | 107 | 1
21:15 | 231 | 1:15 | 94 | 1
21:30 | 198 | 1:30 | 78 | 1
21:45 | 202 | 1:45 | 83 | 1
22:00 | 190 | 2:00 | 75 | 1
22:15 | 205 | 2:15 | 64 | 0.5
22:30 | 175 | 2:30 | 73 | 0.5
22:45 | 192 | 2:45 | 57 | 0.5
23:00 | 165 | 3:00 | 74 | 0.5
23:15 | 181 | 3:15 | 53
23:30 | 165 | 3:30 | 46
23:45 | 161 | 3:45 | 36
MIN | 36 |  | 35
MAX | 258 |  | 269
AVERAGE | 168 |  | 171

## 북면
Time | 5월 18일 |  | 5월 31일 | Rainfall | 5월 18일
0:00 | 95 | 4:00 | 23 |  | Time | PH | BOD | CODmn | CODcr | SS | T-N | T-P
0:15 | 82 | 4:15 | 23 | 0.5 | AM 00:00 | 7.3 | 70.4 | 41.4 | 105.2 | 105.9 | 19.74 | 2.25
0:30 | 82 | 4:30 | 18 | 0.5 | AM 02:00 | 7.4 | 56.8 | 29.5 | 70.2 | 45.4 | 14.2 | 2.32
0:45 | 72 | 4:45 | 28 | 0.5 | AM 04:00 | 7.6 | 36.2 | 21.2 | 57.6 | 27.8 | 17.73 | 2.08
1:00 | 59 | 5:00 | 29 | 0.5 | AM 06:00 | 7.1 | 76.3 | 43.6 | 94.4 | 55.4 | 16 | 2.04
1:15 | 64 | 5:15 | 30 | 0.5 | AM 08:00 | 7.3 | 161.4 | 76.9 | 220.5 | 165.6 | 22.16 | 3.08
1:30 | 70 | 5:30 | 30 | 0.5 | AM 10:00 | 7 | 130.2 | 63.2 | 185.2 | 152.8 | 23.2 | 2.83
1:45 | 65 | 5:45 | 38 | 0.5 | PM 12:00 | 7.3 | 128.5 | 85.3 | 186.3 | 160.9 | 27.09 | 2.16
2:00 | 68 | 6:00 | 47 | 0.5 | PM 14:00 | 7.1 | 104.4 | 46.4 | 188.9 | 142.1 | 23.91 | 1.88
2:15 | 51 | 6:15 | 63 | 0.5 | PM 16:00 | 7.2 | 123.3 | 56.2 | 172.4 | 104.3 | 25.68 | 2.19
2:30 | 41 | 6:30 | 55 | 0.5 | PM 18:00 | 7.2 | 156.9 | 62.3 | 192 | 126.2 | 18.93 | 1.95
2:45 | 50 | 6:45 | 65 | 0.5 | PM 20:00 | 7 | 128.4 | 49.7 | 162.5 | 86.3 | 16.45 | 2.47
3:00 | 29 | 7:00 | 68 | 0.5 | PM 22:00 | 7.3 | 99.3 | 40.6 | 122.8 | 78.4 | 16.31 | 1.77
3:15 | 26 | 7:15 | 95 |  | 일평균 | 7.2333 | 106.0083 | 51.3583 | 146.5 | 104.2583 | 20.1167 | 2.2517
3:30 | 19 | 7:30 | 108 |  | 일최대 | 7.6 | 161.4 | 85.3 | 220.5 | 165.6 | 27.09 | 3.08
3:45 | 18 | 7:45 | 150 |  | 일최소 | 7 | 36.2 | 21.2 | 57.6 | 27.8 | 14.2 | 1.77
4:00 | 26 | 8:00 | 153
4:15 | 26 | 8:15 | 153 | 1 | 5월 31일
4:30 | 29 | 8:30 | 174 | 1 | Time | PH | BOD | CODmn | CODcr | SS | T-N | T-P | Rainfall
4:45 | 30 | 8:45 | 185 | 1 | PM 15:00 | 7 | 107.2 | 42.8 | 196.1 | 124.3 | 22.74 | 1.81
5:00 | 39 | 9:00 | 169 | 1 | PM 17:00 | 7.4 | 141.5 | 46.9 | 175.5 | 128.4 | 18.18 | 1.76
5:15 | 42 | 9:15 | 180 | 1 | PM 19:00 | 7.3 | 116.4 | 55.5 | 202.4 | 106 | 15.94 | 1.99
5:30 | 57 | 9:30 | 175 | 1 | PM 20:00 | 7.4 | 124 | 64.7 | 176.2 | 85.5 | 15.63 | 1.88
5:45 | 58 | 9:45 | 149 | 1 | PM 20:15 | 7.3 | 109.6 | 56.5 | 186.5 | 94 | 14.66 | 2.07 | 5.5
6:00 | 68 | 10:00 | 186 | 1 | PM 20:30 | 7.3 | 117.1 | 59.4 | 159.4 | 83.6 | 16.61 | 1.84 | 5.5
6:15 | 70 | 10:15 | 167 | 1.5 | PM 20:45 | 7.1 | 103.6 | 51 | 172.3 | 78.7 | 16.19 | 2.01 | 5.5
6:30 | 95 | 10:30 | 142 | 1.5 | PM 21:00 | 7.3 | 111.5 | 53.9 | 147.9 | 70.7 | 15.13 | 1.8 | 5.5
6:45 | 99 | 10:45 | 160 | 1.5 | PM 22:00 | 7.1 | 87.5 | 38.9 | 124.3 | 74 | 18.47 | 1.87 | 2
7:00 | 136 | 11:00 | 172 | 1.5 | PM 23:00 | 6.8 | 79.1 | 42 | 114.1 | 102.6 | 18.44 | 1.73 | 1
7:15 | 127 | 11:15 | 151 |  | AM 00:00 | 7.1 | 84.8 | 36.9 | 116.6 | 107.7 | 21.01 | 1.58 | 0.5
7:30 | 150 | 11:30 | 153 |  | AM 03:00 | 6.8 | 50.4 | 24.9 | 63.8 | 46.6 | 16.63 | 1.56 | 0.5
7:45 | 158 | 11:45 | 127 |  | 일평균 | 7.1583 | 102.725 | 47.7833 | 152.925 | 91.8417 | 17.4692 | 1.825 | 3.25
8:00 | 172 | 12:00 | 161 |  | 일최대 | 7.4 | 141.5 | 64.7 | 202.4 | 128.4 | 22.74 | 2.07 | 5.5
8:15 | 182 | 12:15 | 167 | 0.5 | 일최소 | 6.8 | 50.4 | 24.9 | 63.8 | 46.6 | 14.66 | 1.56 | 0.5
8:30 | 161 | 12:30 | 151 | 0.5
8:45 | 166 | 12:45 | 157 | 0.5
9:00 | 180 | 13:00 | 166 | 0.5
9:15 | 167 | 13:15 | 176
9:30 | 160 | 13:30 | 162
9:45 | 156 | 13:45 | 156
10:00 | 154 | 14:00 | 158
10:15 | 159 | 14:15 | 148
10:30 | 141 | 14:30 | 149
10:45 | 137 | 14:45 | 152
11:00 | 139 | 15:00 | 140
11:15 | 140 | 15:15 | 125
11:30 | 151 | 15:30 | 149
11:45 | 140 | 15:45 | 148
12:00 | 135 | 16:00 | 150
12:15 | 155 | 16:15 | 125
12:30 | 171 | 16:30 | 137
12:45 | 175 | 16:45 | 152
13:00 | 148 | 17:00 | 149
13:15 | 142 | 17:15 | 145
13:30 | 156 | 17:30 | 155
13:45 | 136 | 17:45 | 123
14:00 | 140 | 18:00 | 147
14:15 | 149 | 18:15 | 164
14:30 | 135 | 18:30 | 147
14:45 | 142 | 18:45 | 174
15:00 | 146 | 19:00 | 149
15:15 | 128 | 19:15 | 161
15:30 | 127 | 19:30 | 174
15:45 | 151 | 19:45 | 180
16:00 | 139 | 20:00 | 159
16:15 | 131 | 20:15 | 165 | 5.5
16:30 | 158 | 20:30 | 181 | 5.5
16:45 | 141 | 20:45 | 165 | 5.5
17:00 | 142 | 21:00 | 140 | 5.5
17:15 | 139 | 21:15 | 158 | 2
17:30 | 154 | 21:30 | 150 | 2
17:45 | 153 | 21:45 | 134 | 2
18:00 | 163 | 22:00 | 142 | 2
18:15 | 147 | 22:15 | 143 | 1
18:30 | 147 | 22:30 | 151 | 1
18:45 | 152 | 22:45 | 124 | 1
19:00 | 152 | 23:00 | 118 | 1
19:15 | 139 | 23:15 | 127 | 0.5
19:30 | 160 | 23:30 | 125 | 0.5
19:45 | 159 | 23:45 | 118 | 0.5
20:00 | 144 | 0:00 | 112 | 0.5
20:15 | 134 | 0:15 | 93 | 1
20:30 | 134 | 0:30 | 107 | 1
20:45 | 149 | 0:45 | 87 | 1
21:00 | 128 | 1:00 | 73 | 1
21:15 | 127 | 1:15 | 79 | 1
21:30 | 164 | 1:30 | 70 | 1
21:45 | 151 | 1:45 | 61 | 1
22:00 | 124 | 2:00 | 63 | 1
22:15 | 128 | 2:15 | 62 | 0.5
22:30 | 127 | 2:30 | 65 | 0.5
22:45 | 127 | 2:45 | 56 | 0.5
23:00 | 97 | 3:00 | 51 | 0.5
23:15 | 112 | 3:15 | 38
23:30 | 98 | 3:30 | 46
23:45 | 95 | 3:45 | 30
MIN | 18 |  | 18
MAX | 182 |  | 186
AVERAGE | 118 |  | 122

## 남면
Time | 5월 18일 |  | 5월 21일 | Rainfall | 5월 18일
0:00 | 46 | 4:00 | 16 |  | Time | PH | BOD | CODmn | CODcr | SS | T-N | T-P
0:15 | 47 | 4:15 | 16 | 0.5 | AM 00:00 | 7.3 | 99.8 | 54 | 174.3 | 111.3 | 28.13 | 2.46
0:30 | 35 | 4:30 | 15 | 0.5 | AM 02:00 | 7.3 | 98.9 | 41.7 | 175.1 | 113 | 26.15 | 2.77
0:45 | 39 | 4:45 | 19 | 0.5 | AM 04:00 | 7.1 | 72.5 | 33.4 | 123.9 | 80.9 | 20.89 | 1.82
1:00 | 41 | 5:00 | 21 | 0.5 | AM 06:00 | 6.8 | 83.6 | 46.3 | 139 | 93.8 | 27.29 | 2.39
1:15 | 38 | 5:15 | 23 | 0.5 | AM 08:00 | 7.4 | 137.2 | 82.2 | 217.6 | 154.3 | 29.97 | 2.62
1:30 | 39 | 5:30 | 28 | 0.5 | AM 10:00 | 7.2 | 113.5 | 69.1 | 186.4 | 145.6 | 32.18 | 2.84
1:45 | 32 | 5:45 | 33 | 0.5 | PM 12:00 | 6.7 | 134.9 | 65.6 | 193.6 | 157.8 | 29.03 | 2.99
2:00 | 27 | 6:00 | 40 | 0.5 | PM 14:00 | 7.1 | 102.5 | 63.1 | 185.7 | 130.1 | 32.13 | 2.22
2:15 | 22 | 6:15 | 48 | 0.5 | PM 16:00 | 7.1 | 116.4 | 54.3 | 169.5 | 144.4 | 24.42 | 2.69
2:30 | 21 | 6:30 | 49 | 0.5 | PM 18:00 | 7.1 | 135.6 | 74.2 | 214.4 | 154.6 | 29.7 | 2.64
2:45 | 16 | 6:45 | 54 | 0.5 | PM 20:00 | 7.4 | 111.3 | 61.2 | 208.2 | 111.7 | 28.78 | 2.5
3:00 | 15 | 7:00 | 59 | 0.5 | PM 22:00 | 7.3 | 109.2 | 69 | 176.1 | 135.4 | 27.94 | 2.43
3:15 | 17 | 7:15 | 90 |  | 일평균 | 7.15 | 109.6167 | 59.5083 | 180.3167 | 127.7417 | 28.0508 | 2.5308
3:30 | 16 | 7:30 | 88 |  | 일최대 | 7.4 | 137.2 | 82.2 | 217.6 | 157.8 | 32.18 | 2.99
3:45 | 15 | 7:45 | 86 |  | 일최소 | 6.7 | 72.5 | 33.4 | 123.9 | 80.9 | 20.89 | 1.82
4:00 | 19 | 8:00 | 100
4:15 | 22 | 8:15 | 106 | 1 | 5월 31일
4:30 | 23 | 8:30 | 98 | 1 | Time | PH | BOD | CODmn | CODcr | SS | T-N | T-P | Rainfall
4:45 | 27 | 8:45 | 114 | 1 | PM 15:00 | 7.2 | 119.8 | 70.4 | 142 | 118.2 | 24.04 | 2.09
5:00 | 31 | 9:00 | 92 | 1 | PM 17:00 | 7.1 | 126.7 | 59.6 | 195.7 | 128.6 | 27.86 | 2.21
5:15 | 41 | 9:15 | 101 | 1 | PM 19:00 | 7.2 | 137.7 | 66.2 | 199.6 | 136.6 | 28.05 | 2.52
5:30 | 40 | 9:30 | 94 | 1 | PM 20:00 | 7.4 | 114.5 | 61.3 | 205.6 | 129.5 | 27.35 | 2.8
5:45 | 51 | 9:45 | 108 | 1 | PM 20:15 | 7.3 | 127 | 55.2 | 224.1 | 147.8 | 24.8 | 2.54 | 5.5
6:00 | 60 | 10:00 | 92 | 1 | PM 20:30 | 7.2 | 114 | 60.1 | 197.7 | 136.5 | 27.19 | 2.79 | 5.5
6:15 | 62 | 10:15 | 90 | 1.5 | PM 20:45 | 7 | 132.7 | 58 | 217.7 | 138.9 | 29.22 | 2.76 | 5.5
6:30 | 86 | 10:30 | 94 | 1.5 | PM 21:00 | 7.5 | 120.4 | 52.1 | 193.9 | 129.4 | 26.48 | 2.5 | 5.5
6:45 | 82 | 10:45 | 91 | 1.5 | PM 22:00 | 7.1 | 131.1 | 55 | 195.4 | 156 | 28.77 | 2.72 | 2
7:00 | 93 | 11:00 | 86 | 1.5 | PM 23:00 | 7.1 | 111.4 | 48.9 | 158.9 | 128.3 | 28.07 | 2.32 | 1
7:15 | 107 | 11:15 | 90 |  | AM 00:00 | 7.4 | 86.2 | 41.7 | 170.8 | 98.3 | 24.29 | 2.01 | 0.5
7:30 | 92 | 11:30 | 86 |  | AM 03:00 | 7.5 | 81.5 | 32 | 117.8 | 84.3 | 20.77 | 2.09 | 0.5
7:45 | 111 | 11:45 | 91 |  | 일평균 | 7.25 | 116.9167 | 55.0417 | 184.9333 | 127.7 | 26.4075 | 2.4458 | 3.25
8:00 | 102 | 12:00 | 77 |  | 일최대 | 7.5 | 137.7 | 70.4 | 224.1 | 156 | 29.22 | 2.8 | 5.5
8:15 | 91 | 12:15 | 92 | 0.5 | 일최소 | 7 | 81.5 | 32 | 117.8 | 84.3 | 20.77 | 2.01 | 0.5
8:30 | 107 | 12:30 | 91 | 0.5
8:45 | 98 | 12:45 | 103 | 0.5
9:00 | 102 | 13:00 | 108 | 0.5
9:15 | 104 | 13:15 | 101
9:30 | 99 | 13:30 | 93
9:45 | 80 | 13:45 | 90
10:00 | 81 | 14:00 | 105
10:15 | 75 | 14:15 | 89
10:30 | 98 | 14:30 | 81
10:45 | 92 | 14:45 | 81
11:00 | 89 | 15:00 | 73
11:15 | 83 | 15:15 | 79
11:30 | 92 | 15:30 | 84
11:45 | 85 | 15:45 | 77
12:00 | 87 | 16:00 | 69
12:15 | 99 | 16:15 | 66
12:30 | 93 | 16:30 | 77
12:45 | 91 | 16:45 | 67
13:00 | 87 | 17:00 | 85
13:15 | 86 | 17:15 | 76
13:30 | 94 | 17:30 | 81
13:45 | 97 | 17:45 | 71
14:00 | 76 | 18:00 | 84
14:15 | 85 | 18:15 | 81
14:30 | 87 | 18:30 | 91
14:45 | 75 | 18:45 | 105
15:00 | 79 | 19:00 | 105
15:15 | 74 | 19:15 | 89
15:30 | 70 | 19:30 | 87
15:45 | 68 | 19:45 | 94
16:00 | 73 | 20:00 | 107
16:15 | 73 | 20:15 | 98 | 5.5
16:30 | 78 | 20:30 | 87 | 5.5
16:45 | 76 | 20:45 | 89 | 5.5
17:00 | 65 | 21:00 | 75 | 5.5
17:15 | 78 | 21:15 | 84 | 2
17:30 | 76 | 21:30 | 76 | 2
17:45 | 90 | 21:45 | 81 | 2
18:00 | 91 | 22:00 | 79 | 2
18:15 | 102 | 22:15 | 72 | 1
18:30 | 86 | 22:30 | 74 | 1
18:45 | 86 | 22:45 | 72 | 1
19:00 | 88 | 23:00 | 64 | 1
19:15 | 99 | 23:15 | 69 | 0.5
19:30 | 82 | 23:30 | 60 | 0.5
19:45 | 103 | 23:45 | 57 | 0.5
20:00 | 91 | 0:00 | 63 | 0.5
20:15 | 78 | 0:15 | 58 | 1
20:30 | 87 | 0:30 | 52 | 1
20:45 | 79 | 0:45 | 43 | 1
21:00 | 69 | 1:00 | 49 | 1
21:15 | 73 | 1:15 | 42 | 1
21:30 | 80 | 1:30 | 44 | 1
21:45 | 74 | 1:45 | 38 | 1
22:00 | 69 | 2:00 | 38 | 1
22:15 | 64 | 2:15 | 38 | 0.5
22:30 | 69 | 2:30 | 34 | 0.5
22:45 | 63 | 2:45 | 31 | 0.5
23:00 | 63 | 3:00 | 22 | 0.5
23:15 | 55 | 3:15 | 20
23:30 | 52 | 3:30 | 16
23:45 | 53 | 3:45 | 18
MIN | 15 |  | 15
MAX | 111 |  | 114
AVERAGE | 69 |  | 71

## 상남면
Time | 5월 18일 |  | 5월 21일 | Rainfall | 5월 18일
0:00 | 137 | 4:00 | 33 |  | Time | PH | BOD | CODmn | CODcr | SS | T-N | T-P
0:15 | 112 | 4:15 | 27 | 0.5 | AM 00:00 | 7.4 | 70.8 | 34.3 | 99.1 | 57.8 | 19.88 | 1.82
0:30 | 111 | 4:30 | 36 | 0.5 | AM 02:00 | 7.4 | 54.1 | 23.2 | 79.8 | 51.1 | 16.06 | 1.78
0:45 | 98 | 4:45 | 45 | 0.5 | AM 04:00 | 7.2 | 37.4 | 19.8 | 53.7 | 29.6 | 14.96 | 1.41
1:00 | 86 | 5:00 | 38 | 0.5 | AM 06:00 | 7.1 | 62.5 | 33.7 | 81.8 | 53.7 | 23.6 | 2.03
1:15 | 74 | 5:15 | 49 | 0.5 | AM 08:00 | 7.2 | 123.8 | 63.3 | 126.9 | 111.9 | 38.79 | 2.26
1:30 | 76 | 5:30 | 38 | 0.5 | AM 10:00 | 7.5 | 112 | 80.3 | 171.7 | 148.9 | 34.66 | 2.83
1:45 | 67 | 5:45 | 64 | 0.5 | PM 12:00 | 6.9 | 143 | 74 | 224.4 | 148.8 | 21.56 | 2.44
2:00 | 52 | 6:00 | 70 | 0.5 | PM 14:00 | 7.2 | 128.8 | 38.6 | 158.1 | 101.8 | 22.88 | 2.72
2:15 | 60 | 6:15 | 80 | 0.5 | PM 16:00 | 7.3 | 106.3 | 55.3 | 158.4 | 103.2 | 18.58 | 2.17
2:30 | 47 | 6:30 | 90 | 0.5 | PM 18:00 | 7.5 | 113.7 | 75.8 | 181.1 | 104.6 | 21.05 | 2.71
2:45 | 52 | 6:45 | 119 | 0.5 | PM 20:00 | 7.3 | 119.9 | 88.4 | 204 | 162.7 | 30.77 | 2.1
3:00 | 49 | 7:00 | 143 | 0.5 | PM 22:00 | 7.1 | 94.1 | 55.7 | 160.8 | 115.7 | 19.19 | 2.46
3:15 | 33 | 7:15 | 197 |  | 일평균 | 7.2583 | 97.2 | 53.5333 | 141.65 | 99.15 | 23.4983 | 2.2275
3:30 | 30 | 7:30 | 208 |  | 일최대 | 7.5 | 143 | 88.4 | 224.4 | 162.7 | 38.79 | 2.83
3:45 | 33 | 7:45 | 214 |  | 일최소 | 6.9 | 37.4 | 19.8 | 53.7 | 29.6 | 14.96 | 1.41
4:00 | 29 | 8:00 | 216
4:15 | 39 | 8:15 | 240 | 1 | 5월 31일
4:30 | 44 | 8:30 | 223 | 1 | Time | PH | BOD | CODmn | CODcr | SS | T-N | T-P | Rainfall
4:45 | 38 | 8:45 | 242 | 1 | PM 15:00 | 7.2 | 108.3 | 46.5 | 163.3 | 111.6 | 21.48 | 2.07
5:00 | 48 | 9:00 | 199 | 1 | PM 17:00 | 7 | 92.3 | 65.1 | 175 | 97.5 | 20.96 | 2.27
5:15 | 40 | 9:15 | 204 | 1 | PM 19:00 | 7.3 | 120.4 | 81.8 | 199.7 | 130.5 | 22.79 | 2.78
5:30 | 63 | 9:30 | 208 | 1 | PM 20:00 | 7.2 | 140.8 | 77.7 | 219.4 | 160.9 | 26.32 | 2.43
5:45 | 70 | 9:45 | 203 | 1 | PM 20:15 | 7.2 | 122.3 | 83.9 | 190.6 | 141 | 28.44 | 2.21 | 5.5
6:00 | 77 | 10:00 | 201 | 1 | PM 20:30 | 6.9 | 128.3 | 73.3 | 199.9 | 149.3 | 24.87 | 2.43 | 5.5
6:15 | 89 | 10:15 | 186 | 1.5 | PM 20:45 | 7 | 117.1 | 64 | 210.5 | 149.4 | 24.37 | 2.64 | 5.5
6:30 | 121 | 10:30 | 201 | 1.5 | PM 21:00 | 7.3 | 123.3 | 68.8 | 181.6 | 159.2 | 26.25 | 2.93 | 5.5
6:45 | 155 | 10:45 | 162 | 1.5 | PM 22:00 | 6.9 | 86.8 | 53.9 | 156.6 | 119.1 | 20.68 | 2.64 | 2
7:00 | 195 | 11:00 | 190 | 1.5 | PM 23:00 | 7.1 | 80.2 | 47.2 | 138.6 | 91.5 | 20.84 | 2.19 | 1
7:15 | 199 | 11:15 | 192 |  | AM 00:00 | 7 | 80.3 | 42.9 | 127.7 | 51.7 | 18.74 | 1.8 | 0.5
7:30 | 187 | 11:30 | 170 |  | AM 03:00 | 6.8 | 52.9 | 27.1 | 69.1 | 35.2 | 16.3 | 1.53 | 0.5
7:45 | 233 | 11:45 | 175 |  | 일평균 | 7.075 | 104.4167 | 61.0167 | 169.3333 | 116.4083 | 22.67 | 2.3267 | 3.25
8:00 | 220 | 12:00 | 199 |  | 일최대 | 7.3 | 140.8 | 83.9 | 219.4 | 160.9 | 28.44 | 2.93 | 5.5
8:15 | 239 | 12:15 | 196 | 0.5 | 일최소 | 6.8 | 52.9 | 27.1 | 69.1 | 35.2 | 16.3 | 1.53 | 0.5
8:30 | 205 | 12:30 | 216 | 0.5
8:45 | 212 | 12:45 | 217 | 0.5
9:00 | 235 | 13:00 | 197 | 0.5
9:15 | 185 | 13:15 | 226
9:30 | 222 | 13:30 | 215
9:45 | 205 | 13:45 | 207
10:00 | 167 | 14:00 | 214
10:15 | 177 | 14:15 | 221
10:30 | 162 | 14:30 | 229
10:45 | 172 | 14:45 | 230
11:00 | 185 | 15:00 | 205
11:15 | 165 | 15:15 | 198
11:30 | 170 | 15:30 | 205
11:45 | 202 | 15:45 | 178
12:00 | 194 | 16:00 | 176
12:15 | 191 | 16:15 | 194
12:30 | 179 | 16:30 | 204
12:45 | 175 | 16:45 | 183
13:00 | 204 | 17:00 | 211
13:15 | 230 | 17:15 | 215
13:30 | 205 | 17:30 | 264
13:45 | 198 | 17:45 | 258
14:00 | 208 | 18:00 | 224
14:15 | 191 | 18:15 | 254
14:30 | 203 | 18:30 | 225
14:45 | 214 | 18:45 | 212
15:00 | 181 | 19:00 | 213
15:15 | 193 | 19:15 | 210
15:30 | 167 | 19:30 | 222
15:45 | 181 | 19:45 | 230
16:00 | 171 | 20:00 | 224
16:15 | 187 | 20:15 | 240 | 5.5
16:30 | 195 | 20:30 | 210 | 5.5
16:45 | 206 | 20:45 | 204 | 5.5
17:00 | 205 | 21:00 | 215 | 5.5
17:15 | 233 | 21:15 | 202 | 2
17:30 | 260 | 21:30 | 189 | 2
17:45 | 215 | 21:45 | 197 | 2
18:00 | 221 | 22:00 | 206 | 2
18:15 | 225 | 22:15 | 193 | 1
18:30 | 224 | 22:30 | 198 | 1
18:45 | 213 | 22:45 | 163 | 1
19:00 | 246 | 23:00 | 193 | 1
19:15 | 234 | 23:15 | 172 | 0.5
19:30 | 237 | 23:30 | 170 | 0.5
19:45 | 248 | 23:45 | 157 | 0.5
20:00 | 229 | 0:00 | 157 | 0.5
20:15 | 201 | 0:15 | 147 | 1
20:30 | 185 | 0:30 | 108 | 1
20:45 | 200 | 0:45 | 111 | 1
21:00 | 183 | 1:00 | 98 | 1
21:15 | 177 | 1:15 | 81 | 1
21:30 | 176 | 1:30 | 71 | 1
21:45 | 185 | 1:45 | 63 | 1
22:00 | 177 | 2:00 | 55 | 1
22:15 | 193 | 2:15 | 60 | 0.5
22:30 | 166 | 2:30 | 57 | 0.5
22:45 | 170 | 2:45 | 45 | 0.5
23:00 | 158 | 3:00 | 60 | 0.5
23:15 | 149 | 3:15 | 44
23:30 | 164 | 3:30 | 36
23:45 | 143 | 3:45 | 31
MIN | 29 |  | 27
MAX | 260 |  | 264
AVERAGE | 159 |  | 165

## 기린면
Time | 5월 18일 |  | 5월 21일 | Rainfall | 5월 18일
0:00 | 764 | 4:00 | 266 |  | Time | PH | BOD | CODmn | CODcr | SS | T-N | T-P
0:15 | 668 | 4:15 | 334 | 0.5 | AM 00:00 | 6.9 | 63.2 | 39.4 | 99.4 | 44.6 | 16.27 | 1.88
0:30 | 681 | 4:30 | 302 | 0.5 | AM 02:00 | 7.4 | 46 | 29.7 | 75.2 | 37.6 | 14.42 | 1.27
0:45 | 627 | 4:45 | 315 | 0.5 | AM 04:00 | 7.2 | 44.5 | 25.5 | 87.5 | 36.7 | 12.61 | 1.59
1:00 | 577 | 5:00 | 339 | 0.5 | AM 06:00 | 6.9 | 81.7 | 41.4 | 119.6 | 39.7 | 16.85 | 1.72
1:15 | 583 | 5:15 | 426 | 0.5 | AM 08:00 | 7.5 | 140 | 75.7 | 169.7 | 74.4 | 21.7 | 2.67
1:30 | 510 | 5:30 | 485 | 0.5 | AM 10:00 | 6.9 | 118.5 | 64.6 | 160.2 | 61.9 | 20.06 | 2.1
1:45 | 488 | 5:45 | 616 | 0.5 | PM 12:00 | 7.3 | 125.8 | 72.7 | 182.9 | 67.4 | 24.78 | 2.24
2:00 | 529 | 6:00 | 651 | 0.5 | PM 14:00 | 7.1 | 110.3 | 61.1 | 144.1 | 71.8 | 22.62 | 2.27
2:15 | 426 | 6:15 | 822 | 0.5 | PM 16:00 | 7.1 | 110.9 | 66.8 | 148 | 62.1 | 21.15 | 2.13
2:30 | 462 | 6:30 | 827 | 0.5 | PM 18:00 | 7.1 | 137.2 | 87.7 | 199 | 85.7 | 21.75 | 2.69
2:45 | 366 | 6:45 | 1085 | 0.5 | PM 20:00 | 7.4 | 113.6 | 74.4 | 161.8 | 64.8 | 16.71 | 1.84
3:00 | 420 | 7:00 | 1262 | 0.5 | PM 22:00 | 7.2 | 89.1 | 61.3 | 130 | 64.4 | 17.78 | 2.02
3:15 | 301 | 7:15 | 1346 |  | 일평균 | 7.1667 | 98.4 | 58.3583 | 139.7833 | 59.2583 | 18.8917 | 2.035
3:30 | 214 | 7:30 | 1293 |  | 일최대 | 7.5 | 140 | 87.7 | 199 | 85.7 | 24.78 | 2.69
3:45 | 206 | 7:45 | 1490 |  | 일최소 | 6.9 | 44.5 | 25.5 | 75.2 | 36.7 | 12.61 | 1.27
4:00 | 227 | 8:00 | 1549
4:15 | 248 | 8:15 | 1325 | 1 | 5월 31일
4:30 | 275 | 8:30 | 1566 | 1 | Time | PH | BOD | CODmn | CODcr | SS | T-N | T-P | Rainfall
4:45 | 319 | 8:45 | 1487 | 1 | PM 15:00 | 7.1 | 98.6 | 61.7 | 145.5 | 67.8 | 19.59 | 2.08
5:00 | 309 | 9:00 | 1403 | 1 | PM 17:00 | 7.4 | 141.2 | 63.4 | 150.4 | 79.3 | 18.85 | 2.6
5:15 | 332 | 9:15 | 1377 | 1 | PM 19:00 | 7.4 | 132.8 | 69.4 | 179.5 | 76.8 | 18.44 | 2.44
5:30 | 431 | 9:30 | 1470 | 1 | PM 20:00 | 7.1 | 120 | 68.7 | 152.2 | 77 | 15.12 | 2.31
5:45 | 480 | 9:45 | 1110 | 1 | PM 20:15 | 7 | 129.9 | 61.1 | 165 | 68.4 | 16.91 | 2.53 | 5.5
6:00 | 568 | 10:00 | 1278 | 1 | PM 20:30 | 6.8 | 113.7 | 65.7 | 144.7 | 73.4 | 15.31 | 2.24 | 5.5
6:15 | 742 | 10:15 | 1206 | 1.5 | PM 20:45 | 6.8 | 109.8 | 59.1 | 139.1 | 75.8 | 15.37 | 2.23 | 5.5
6:30 | 775 | 10:30 | 1124 | 1.5 | PM 21:00 | 7.2 | 118.4 | 52.5 | 150.4 | 67.1 | 17.18 | 1.99 | 5.5
6:45 | 932 | 10:45 | 1188 | 1.5 | PM 22:00 | 7.3 | 93.7 | 52.1 | 120.6 | 66.2 | 15.83 | 2.04 | 2
7:00 | 1096 | 11:00 | 1301 | 1.5 | PM 23:00 | 7.1 | 80.1 | 47.9 | 114.6 | 46.1 | 16.28 | 1.94 | 1
7:15 | 1090 | 11:15 | 1293 |  | AM 00:00 | 7.3 | 72.9 | 44.9 | 112.6 | 31.4 | 20.07 | 2.09 | 0.5
7:30 | 1176 | 11:30 | 1248 |  | AM 03:00 | 7.4 | 47.1 | 25.6 | 91.4 | 28.7 | 14.74 | 1.43 | 0.5
7:45 | 1413 | 11:45 | 1225 |  | 일평균 | 7.1583 | 104.85 | 56.0083 | 138.8333 | 63.1667 | 16.9742 | 2.16 | 3.25
8:00 | 1504 | 12:00 | 1350 |  | 일최대 | 7.4 | 141.2 | 69.4 | 179.5 | 79.3 | 20.07 | 2.6 | 5.5
8:15 | 1520 | 12:15 | 1449 | 0.5 | 일최소 | 6.8 | 47.1 | 25.6 | 91.4 | 28.7 | 14.74 | 1.43 | 0.5
8:30 | 1339 | 12:30 | 1403 | 0.5
8:45 | 1481 | 12:45 | 1302 | 0.5
9:00 | 1473 | 13:00 | 1269 | 0.5
9:15 | 1255 | 13:15 | 1463
9:30 | 1312 | 13:30 | 1287
9:45 | 1336 | 13:45 | 1280
10:00 | 1171 | 14:00 | 1444
10:15 | 1242 | 14:15 | 1350
10:30 | 1182 | 14:30 | 1072
10:45 | 1057 | 14:45 | 1035
11:00 | 1128 | 15:00 | 1117
11:15 | 1129 | 15:15 | 1182
11:30 | 1257 | 15:30 | 989
11:45 | 1337 | 15:45 | 1181
12:00 | 1276 | 16:00 | 1144
12:15 | 1270 | 16:15 | 1089
12:30 | 1422 | 16:30 | 1063
12:45 | 1347 | 16:45 | 968
13:00 | 1330 | 17:00 | 1016
13:15 | 1310 | 17:15 | 1121
13:30 | 1351 | 17:30 | 1194
13:45 | 1247 | 17:45 | 1255
14:00 | 1280 | 18:00 | 1291
14:15 | 1365 | 18:15 | 1330
14:30 | 1300 | 18:30 | 1271
14:45 | 1167 | 18:45 | 1386
15:00 | 1047 | 19:00 | 1273
15:15 | 1214 | 19:15 | 1411
15:30 | 1171 | 19:30 | 1410
15:45 | 1066 | 19:45 | 1321
16:00 | 1016 | 20:00 | 1409
16:15 | 1144 | 20:15 | 1344 | 5.5
16:30 | 1006 | 20:30 | 1158 | 5.5
16:45 | 1031 | 20:45 | 1189 | 5.5
17:00 | 1051 | 21:00 | 1274 | 5.5
17:15 | 1103 | 21:15 | 1217 | 2
17:30 | 1040 | 21:30 | 1086 | 2
17:45 | 1145 | 21:45 | 1015 | 2
18:00 | 1156 | 22:00 | 1057 | 2
18:15 | 1228 | 22:15 | 958 | 1
18:30 | 1257 | 22:30 | 1090 | 1
18:45 | 1181 | 22:45 | 958 | 1
19:00 | 1170 | 23:00 | 1024 | 1
19:15 | 1313 | 23:15 | 870 | 0.5
19:30 | 1439 | 23:30 | 922 | 0.5
19:45 | 1264 | 23:45 | 854 | 0.5
20:00 | 1297 | 0:00 | 741 | 0.5
20:15 | 1185 | 0:15 | 636 | 1
20:30 | 1124 | 0:30 | 735 | 1
20:45 | 1124 | 0:45 | 600 | 1
21:00 | 1140 | 1:00 | 595 | 1
21:15 | 1274 | 1:15 | 526 | 1
21:30 | 1026 | 1:30 | 559 | 1
21:45 | 1043 | 1:45 | 519 | 1
22:00 | 963 | 2:00 | 459 | 1
22:15 | 935 | 2:15 | 432 | 0.5
22:30 | 927 | 2:30 | 411 | 0.5
22:45 | 981 | 2:45 | 408 | 0.5
23:00 | 985 | 3:00 | 291 | 0.5
23:15 | 1024 | 3:15 | 237
23:30 | 879 | 3:30 | 184
23:45 | 905 | 3:45 | 210
MIN | 206 |  | 184
MAX | 1520 |  | 1566
AVERAGE | 984 |  | 1017

## 서화면
Time | 5월 18일 |  | 5월 21일 | Rainfall | 5월 18일
0:00 | 122 | 4:00 | 32 |  | Time | PH | BOD | CODmn | CODcr | SS | T-N | T-P
0:15 | 122 | 4:15 | 31 | 0.5 | AM 00:00 | 6.9 | 59.1 | 41.4 | 91.4 | 52.7 | 16.46 | 1.81
0:30 | 118 | 4:30 | 25 | 0.5 | AM 02:00 | 7.1 | 47.5 | 20.8 | 48.5 | 19.5 | 13.99 | 1.69
0:45 | 109 | 4:45 | 20 | 0.5 | AM 04:00 | 7.2 | 34.4 | 16.5 | 36.5 | 27.4 | 11.49 | 1.27
1:00 | 91 | 5:00 | 31 | 0.5 | AM 06:00 | 7 | 59.3 | 29.9 | 109.3 | 38.9 | 13.22 | 1.26
1:15 | 91 | 5:15 | 20 | 0.5 | AM 08:00 | 7 | 115.6 | 79.4 | 198.7 | 109.3 | 14.9 | 2.12
1:30 | 69 | 5:30 | 40 | 0.5 | AM 10:00 | 7.3 | 94.4 | 49.3 | 160.7 | 100.5 | 18.77 | 1.77
1:45 | 68 | 5:45 | 48 | 0.5 | PM 12:00 | 6.9 | 110.8 | 62.3 | 191.2 | 77 | 24.19 | 2.25
2:00 | 62 | 6:00 | 44 | 0.5 | PM 14:00 | 6.9 | 118.6 | 56.6 | 244.4 | 93.9 | 22.31 | 3.15
2:15 | 62 | 6:15 | 54 | 0.5 | PM 16:00 | 7.3 | 86.4 | 48.7 | 149 | 83.4 | 18.08 | 1.8
2:30 | 50 | 6:30 | 58 | 0.5 | PM 18:00 | 6.9 | 134.4 | 53.5 | 175.2 | 119.5 | 16.93 | 2.12
2:45 | 49 | 6:45 | 54 | 0.5 | PM 20:00 | 7.2 | 164.7 | 82.5 | 208.6 | 109.2 | 24.67 | 2.17
3:00 | 53 | 7:00 | 83 | 0.5 | PM 22:00 | 6.9 | 110 | 41.4 | 141.6 | 95.2 | 20.71 | 2.24
3:15 | 43 | 7:15 | 76 |  | 일평균 | 7.05 | 94.6 | 48.525 | 146.2583 | 77.2083 | 17.9767 | 1.9708
3:30 | 41 | 7:30 | 111 |  | 일최대 | 7.3 | 164.7 | 82.5 | 244.4 | 119.5 | 24.67 | 3.15
3:45 | 35 | 7:45 | 143 |  | 일최소 | 6.9 | 34.4 | 16.5 | 36.5 | 19.5 | 11.49 | 1.26
4:00 | 29 | 8:00 | 142
4:15 | 26 | 8:15 | 157 | 1 | 5월 31일
4:30 | 20 | 8:30 | 180 | 1 | Time | PH | BOD | CODmn | CODcr | SS | T-N | T-P | Rainfall
4:45 | 31 | 8:45 | 205 | 1 | PM 15:00 | 7.4 | 135.7 | 47.8 | 140.2 | 91.8 | 20.94 | 2.18
5:00 | 23 | 9:00 | 223 | 1 | PM 17:00 | 7.2 | 99.1 | 45.8 | 132 | 109.2 | 14.27 | 1.84
5:15 | 39 | 9:15 | 206 | 1 | PM 19:00 | 7.1 | 129.9 | 71.9 | 168.4 | 114 | 19.94 | 2.6
5:30 | 41 | 9:30 | 237 | 1 | PM 20:00 | 7 | 139.5 | 81.1 | 164.4 | 124.2 | 30.38 | 2.62
5:45 | 43 | 9:45 | 203 | 1 | PM 20:15 | 6.9 | 121.6 | 69.2 | 146.3 | 111.2 | 26.59 | 2.86 | 5.5
6:00 | 55 | 10:00 | 231 | 1 | PM 20:30 | 6.8 | 127.9 | 71 | 157.4 | 120.3 | 28.1 | 2.52 | 5.5
6:15 | 52 | 10:15 | 188 | 1.5 | PM 20:45 | 7.1 | 115.1 | 75.3 | 160 | 109.7 | 25.97 | 2.67 | 5.5
6:30 | 57 | 10:30 | 209 | 1.5 | PM 21:00 | 6.9 | 121.8 | 77.2 | 142.1 | 119.8 | 27.63 | 2.9 | 5.5
6:45 | 78 | 10:45 | 175 | 1.5 | PM 22:00 | 7.2 | 87.8 | 46.5 | 141.7 | 100.5 | 20.47 | 2.38 | 2
7:00 | 83 | 11:00 | 171 | 1.5 | PM 23:00 | 7 | 86.4 | 42.4 | 116.8 | 74.6 | 17.06 | 2 | 1
7:15 | 109 | 11:15 | 167 |  | AM 00:00 | 7.2 | 63.4 | 49 | 99.6 | 51 | 14.61 | 1.59 | 0.5
7:30 | 126 | 11:30 | 152 |  | AM 03:00 | 7.3 | 43.4 | 19.9 | 47 | 25.1 | 11.31 | 1.42 | 0.5
7:45 | 159 | 11:45 | 185 |  | 일평균 | 7.0917 | 105.9667 | 58.0917 | 134.6583 | 95.95 | 21.4392 | 2.2983 | 3.25
8:00 | 154 | 12:00 | 162 |  | 일최대 | 7.4 | 139.5 | 81.1 | 168.4 | 124.2 | 30.38 | 2.9 | 5.5
8:15 | 176 | 12:15 | 169 | 0.5 | 일최소 | 6.8 | 43.4 | 19.9 | 47 | 25.1 | 11.31 | 1.42 | 0.5
8:30 | 185 | 12:30 | 186 | 0.5
8:45 | 230 | 12:45 | 192 | 0.5
9:00 | 200 | 13:00 | 197 | 0.5
9:15 | 219 | 13:15 | 190
9:30 | 231 | 13:30 | 188
9:45 | 218 | 13:45 | 207
10:00 | 186 | 14:00 | 199
10:15 | 198 | 14:15 | 214
10:30 | 186 | 14:30 | 213
10:45 | 184 | 14:45 | 196
11:00 | 173 | 15:00 | 196
11:15 | 160 | 15:15 | 161
11:30 | 187 | 15:30 | 165
11:45 | 160 | 15:45 | 162
12:00 | 171 | 16:00 | 178
12:15 | 166 | 16:15 | 165
12:30 | 189 | 16:30 | 181
12:45 | 191 | 16:45 | 188
13:00 | 182 | 17:00 | 193
13:15 | 173 | 17:15 | 204
13:30 | 179 | 17:30 | 198
13:45 | 205 | 17:45 | 204
14:00 | 216 | 18:00 | 221
14:15 | 185 | 18:15 | 217
14:30 | 180 | 18:30 | 206
14:45 | 170 | 18:45 | 224
15:00 | 182 | 19:00 | 240
15:15 | 165 | 19:15 | 268
15:30 | 159 | 19:30 | 262
15:45 | 181 | 19:45 | 236
16:00 | 160 | 20:00 | 222
16:15 | 190 | 20:15 | 237 | 5.5
16:30 | 169 | 20:30 | 190 | 5.5
16:45 | 185 | 20:45 | 225 | 5.5
17:00 | 174 | 21:00 | 190 | 5.5
17:15 | 182 | 21:15 | 202 | 2
17:30 | 187 | 21:30 | 175 | 2
17:45 | 209 | 21:45 | 192 | 2
18:00 | 221 | 22:00 | 213 | 2
18:15 | 206 | 22:15 | 192 | 1
18:30 | 217 | 22:30 | 168 | 1
18:45 | 245 | 22:45 | 178 | 1
19:00 | 236 | 23:00 | 170 | 1
19:15 | 245 | 23:15 | 181 | 0.5
19:30 | 263 | 23:30 | 167 | 0.5
19:45 | 207 | 23:45 | 143 | 0.5
20:00 | 228 | 0:00 | 157 | 0.5
20:15 | 206 | 0:15 | 132 | 1
20:30 | 193 | 0:30 | 118 | 1
20:45 | 190 | 0:45 | 130 | 1
21:00 | 181 | 1:00 | 106 | 1
21:15 | 188 | 1:15 | 77 | 1
21:30 | 172 | 1:30 | 94 | 1
21:45 | 191 | 1:45 | 59 | 1
22:00 | 188 | 2:00 | 74 | 1
22:15 | 180 | 2:15 | 64 | 0.5
22:30 | 170 | 2:30 | 55 | 0.5
22:45 | 146 | 2:45 | 42 | 0.5
23:00 | 168 | 3:00 | 49 | 0.5
23:15 | 198 | 3:15 | 48
23:30 | 148 | 3:30 | 41
23:45 | 162 | 3:45 | 39
MIN | 20 |  | 20
MAX | 263 |  | 268
AVERAGE | 148 |  | 152