## 소규모 집계표 (최종)
○ 중ㆍ대규모 공공하수처리시설 연계처리 계획
구 분 |  |  | 처리시설 계 획 | 계획 단계 | 계 획 | [6 empty] | 경제적 관거연장 | 경제성 여부 | 비고
[5 empty] | 조사 가구수 | 상주 인구 | 관광인구 |  | 군부대 인구 | 하수량 (m3/일) | 신설 관로연장 (m)
[7 empty] | 숙박객 | 일귀객
1 | 인제읍 | 살구미 | 연계 | 1단계 | 22 | 52.8 |  |  |  | 19.8303 | 1000 | 990 | Y |  | 구 분 |  | 일최대 오수원단위(lpcd)
2 | 기린면 | 기린4 | 연계 | 1단계 | 21 | 50.4 |  |  |  | 14.9528 | 450 | 945 | Y |  |  |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
3 | 상남면 | 상남2리 | 연계 | 1단계 | 28 | 67.2 |  |  |  | 19.9371 | 2100 | 1260 | N | 계획 제외 | 인제읍,북면 |  | 341.4303 | 346.6786 | 330.9333 | 316.625
4 | 어론 | 어론,절골 | 연계 | 2단계 | 17 | 40.8 |  |  |  | 12.1047 | 1100 | 765 | N | 계획 제외 | 남면외 |  | 269.7115 | 273.8214 | 261.5167 | 250.2188
[15 empty] | 마을 하수도 |  | 200 | 200 | 200 | 200
[15 empty] | 군부대 |  | 351.823 | 351.823 | 351.823 | 351.823
[15 empty] | 관광인구 | 일귀객 | 26 | 26 | 26 | 26
[16 empty] | 숙박객 | 87 | 87 | 87 | 87
주) 1. 하수량 산정
상주인구 오수량 = 상주인구수 * 원단위 * 1.1
2. 경제적 관거 거리 45M/가구 적용 (하수도계획시 경제성 평가 방안에 관한 연구)