## 소규모 집계표 (최종)
○ 소규모하수처리시설 신설 경제성 평가
구 분 |  |  | 처리시설 계 획 | 계 획 단 계 | 시 설 용 량 | 계 획 | [8 empty] | 경제성 여 부 | 비 고
[6 empty] | 실제 조사 가 구 수 | 상 주 인 구 | 관광인구 |  |  | 군부대 인 구 | 하수량 (m3/일) | 환 산 가구수 | 신 설 관로연장 (m) |  |  |  | 조사가구 산정인구 2.4인/가구
[8 empty] | 숙박 시설 | 숙박객 | 일귀객
1 | 인제읍 | 고사2(텃말) | 신설 | 1단계 | 160 | 39 | 152 | 팬션9개소 60실 240인 | 240 | 3500 |  | 156.508 | 326.0583 | 1300 | Y |  |  | 93.6
2 | 남면 | 성재 |  | 1단계 | 80 | 67 | 118 |  |  |  | 130 | 76.296 | 158.95 | 3740 | Y | 도하중대(1995) |  | 160.8
3 | 북면 | 월학(말거리) |  | 1단계 | 40 | 35 | 108 | (팬션1개, 6실 60인), (마을회관 1실 40인) | 100 | 100 |  | 36.19 | 75.3958 | 1480 | Y |  |  | 84
4 | 북면 | 어두원(관벌) |  | 1단계 | 60 | 85 | 140 |  |  |  | 70 | 57.904 | 120.6333 | 3500 | Y | 1862보충병대(2008) |  | 204
5 | 기린 | 토현 |  | 1단계 | 50 | 44 | 100 | (민박 11개소 43실 172인) (팬션 1개소 4실 14인) (기타3개소 16실 64인) | 250 |  |  | 45.925 | 95.6771 | 2480 | Y |  |  | 105.6
6 | 서화 | 서화(구구골) |  | 1단계 | 400 | 107 | 331 |  |  |  | 820 | 390.324 | 813.175 | 3680 | Y | 5969-1(2010) 8227(2003) | 서화아파트80가구있음 | 256.8
7 | 상남 | 광주(후평동) |  | 1단계 | 170 | 64 | 200 |  |  |  | 310 | 164.032 | 341.7333 | 2010 | Y | 3723공병대(2008) |  | 153.6
8 | 상남 | 하남 |  | 1단계 | 160 | 150 | 270 |  |  |  | 240 | 152.328 | 317.35 | 6250 | Y | 3005(2008) 2063-134 2036-4 |  | 360
주) 1. 하수량 산정
상주인구 오수량 = 상주인구수 * 0.2 ㎥/인ㆍ일 * 1.1
관광인구 오수량 = {관광인구(숙박객) * 0.087㎥/인ㆍ일 + (일귀객)*0.026㎥/인ㆍ일} * 1.1
군부대인구 오수량 = {군부대인구*0.352㎥/인ㆍ일} * 1.1
2. 경제성평가 적용값 산정
환산 가구수 = 하수량/0.2 / 2.4 (인제군 평균 가구수, 2011통계연보)
일최대 |  |  | 오수원단위(lpcd)
2020
인제읍,북면 |  |  |  |  | 346.6786
남면외 |  |  |  |  | 273.8214
마을 하수도 |  |  |  |  | 200
군부대 |  |  |  |  | 351.823
관광인구 |  | 일귀객 |  |  | 26
|  | 숙박객 |  |  | 87