## 경제성평가 일반 (고사2텃말)
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 326 | 326
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 1300 | 1300
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 1201.1867 | 1201.1867
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 26.9182 | 26.9182
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 4.16 | 4.16
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 628.738 | 628.738
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.9 | 3.9
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 3229.6792 | 6207.978 | 2116.9426 | 793.4993
관거 |  |  | 869.651 | 114.9647
합계 | 9437.6572 |  | 3895.0576
총기준관거거리(m) | 12094.1396
기준관거거리(m) | 37.0986
경제성 평가 | 집합처리

## 경제성평가 일반 (성재)
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 159 | 159
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 3740 | 3740
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 727.608 | 727.608
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 13.6204 | 13.6204
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 4.16 | 4.16
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 1378.55 | 1378.55
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 11.22 | 11.22
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 1575.2117 | 3027.8174 | 1282.3188 | 401.5052
관거 |  |  | 1906.7679 | 330.7447
합계 | 4603.0293 |  | 3921.3367
총기준관거거리(m) | 5067.5869
기준관거거리(m) | 31.8716
경제성 평가 | 집합처리

## 경제성평가 일반 월학(말거리)
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 75 | 75
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 1480 | 1480
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 430.576 | 430.576
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 6.6767 | 6.6767
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 4.16 | 4.16
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 684.052 | 684.052
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 4.44 | 4.44
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비 | 219.5
처리시설 | 743.0244 | 1428.2157 | 758.8367 | 196.8175
관거 |  |  | 946.1597 | 130.8829
합계 | 2171.2402 |  | 2032.6968
총기준관거거리(m) | 1749.8115
기준관거거리(m) | 23.3308
경제성 평가 | 집합처리

## 경제성평가 일반 (어두원(관벌))
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 121 | 121
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 3500 | 3500
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 601.2883 | 601.2883
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 10.5112 | 10.5112
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 4.16 | 4.16
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 1304.798 | 1304.798
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 10.5 | 10.5
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 1198.746 | 2304.188 | 1059.696 | 309.8506
관거 |  |  | 1804.7563 | 309.5204
합계 | 3502.9341 |  | 3483.8235
총기준관거거리(m) | 3537.2173
기준관거거리(m) | 29.2332
경제성 평가 | 집합처리

## 경제성평가 일반 (토현)
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 96 | 96
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 2480 | 2480
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 511.5685 | 511.5685
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 8.4389 | 8.4389
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 4.16 | 4.16
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 991.352 | 991.352
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 7.44 | 7.44
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 951.0712 | 1828.1162 | 901.576 | 248.7623
관거 |  |  | 1371.2075 | 219.3173
합계 | 2779.1875 |  | 2740.8633
총기준관거거리(m) | 2554.636
기준관거거리(m) | 26.6108
경제성 평가 | 집합처리

## 경제성평가 일반 (서화구구골)
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 813 | 813
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 3680 | 3680
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 2273.5642 | 2273.5642
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 64.0619 | 64.0619
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 4.16 | 4.16
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 1360.112 | 1360.112
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 11.04 | 11.04
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 8054.3843 | 15481.8584 | 4006.875 | 1888.4242
관거 |  |  | 1881.265 | 325.4386
합계 | 23536.2422 |  | 8102.0029
총기준관거거리(m) | 33737.9805
기준관거거리(m) | 41.4981
경제성 평가 | 집합처리

## 경제성평가 일반 (광주후평동)
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 342 | 342
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 2010 | 2010
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 1242.0498 | 1242.0498
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 28.1702 | 28.1702
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 4.16 | 4.16
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 846.921 | 846.921
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 6.03 | 6.03
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 3388.1912 | 6512.6641 | 2188.9587 | 830.4044
관거 |  |  | 1171.4351 | 177.7532
합계 | 9900.8555 |  | 4368.5513
총기준관거거리(m) | 12784.0889
기준관거거리(m) | 37.3804
경제성 평가 | 집합처리

## 경제성평가 일반 (하남)
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 317 | 317
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 6250 | 6250
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 1177.9357 | 1177.9357
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 26.2126 | 26.2126
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 4.16 | 4.16
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 2149.873 | 2149.873
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 18.75 | 18.75
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 3140.5161 | 6036.5918 | 2075.9656 | 772.6996
관거 |  |  | 2973.6382 | 552.715
합계 | 9177.1074 |  | 6375.0186
총기준관거거리(m) | 11707.0332
기준관거거리(m) | 36.9307
경제성 평가 | 집합처리