## Sheet1
슬러지 발생량 산정
구 분 |  | 시설용량 (㎥/일) | 2007년 |  | 2010년 |  | 2015년 |  | 2020년 |  | 2025년
|  |  | 유입하수량 (㎥/일) | 탈수 Cake량 (톤/일) | 유입하수량 (㎥/일) | 탈수 Cake량 (톤/일) | 유입하수량 (㎥/일) | 탈수 Cake량 (톤/일) | 유입하수량 (㎥/일) | 탈수 Cake량 (톤/일) | 유입하수량 (㎥/일) | 탈수 Cake량 (톤/일)
천 안 공공하수 처리시설 | 1,2단계 | 150000 | 142460 |  | 144042 | 92.5 | 136856 | 83.4 | 142124 | 91.3 | 148771 | 98.6
| 3단계 | 30000 | 0 |  | 30000 | 20.5 | 30000 | 19.7 | 30000 | 19.9 | 30000 | 20.2
| 4단계 | 40000 | 0 |  | 0 | 0 | 40000 | 24.6 | 40000 | 24.9 | 40000 | 25.8
| 소 계 | 220000 | 142460 |  | 174042 | 113 | 206856 | 127.7 | 212124 | 136.1 | 218771 | 144.6
성 환 공공하수 처리시설 | 1단계 | 24000 | 13993 |  | 19497 | 12.8 | 23626 | 17.8 | 20543 | 16.2 | 21544 | 17.7
| 2단계 | 6000 | 0 |  | 0 |  | 6000 | 4.6 | 6000 | 4.5 | 6000 | 4.7
| 3단계 | 25000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25000 | 18.6 | 25000 | 19.4
| 소 계 | 55000 | 13993 |  | 19497 | 12.8 | 29626 | 22.4 | 51543 | 39.3 | 52544 | 41.8
병 천 공공하수 처리시설 | 1단계 | 9500 | 4440 |  | 9553 | 4.3 | 9573 | 4 | 9788 | 4.3 | 10049 | 4.5
| 2단계 | 2500 | 0 |  | 2500 | 1.1 | 2500 | 1 | 2500 | 1.1 | 2500 | 1.2
| 3단계 | 6000 | 0 |  | 0 |  | 6000 | 2.5 | 6000 | 2.7 | 6000 | 2.8
| 소 계 | 18000 | 4440 |  | 12053 | 5.4 | 18073 | 7.5 | 18288 | 8.1 | 18549 | 8.5
소규모하수처리시설 |  | 2052 | 430 |  | 1540 | 0.7 | 1760 | 0.7 | 1760 | 0.8 | 1760 | 0.8
축산폐수 찌꺼기 |  | 120 |  |  | 115.03 | 11.1 | 115.03 | 11.1 | 115.03 | 11.1 | 115.03 | 11.1
합 계 | [5 empty] | 143 |  | 169.4 |  | 195.4 |  | 206.8
[6 empty] | 113 |  | 127.7 |  | 136.1 |  | 144.6
[6 empty] | 23.9 |  | 33.5 |  | 50.4 |  | 52.9
[6 empty] | 6.1 |  | 8.2 |  | 8.9 |  | 9.3
[6 empty] | 143 |  | 169.4 |  | 195.4 |  | 206.8