## 읍면동별
▣ 행정구역별 하수관거시설 현황(2006년 기준)
행정 구역 | 합 계 | 합류식관거 |  |  |  |  | 분류식관거 | [8 empty] | 비 고
|  | 계 | 암 거 |  | 개 거 | 측 구 | 계 | 오수관거 |  |  | 우수관거
|  |  | 원형 | 각형 |  |  |  | 소계 | 원형 | 각형 | 소계 | 원형 | 각형 | 개거 | 측구
합 계 | 923551 | 595765 | 260461 | 31822 | 153129 | 150353 | 327786 | 196808 | 196675 | 133 | 130978 | 104785 | 24780 | 1110 | 303
동지역 | 652510 | 419296 | 202472 | 20622 | 105708 | 90494 | 233214 | 110903 | 110770 | 133 | 122311 | 98416 | 23592 | 0 | 303
성환읍 | 118797 | 78356 | 28434 | 5467 | 20758 | 23697 | 40441 | 34027 | 34027 | 0 | 6414 | 4960 | 344 | 1110 | 0
성거읍 | 16103 | 15355 | 5245 | 885 | 3269 | 5956 | 748 | 308 | 308 | 0 | 440 | 275 | 165 | 0 | 0
직산읍 | 28829 | 22672 | 6396 | 1693 | 7621 | 6962 | 6157 | 6120 | 6120 | 0 | 37 | 10 | 27 | 0 | 0
입장면 | 16764 | 14305 | 5539 | 263 | 2953 | 5550 | 2459 | 2340 | 2340 | 0 | 119 | 40 | 79 | 0 | 0
목천읍 | 34368 | 20467 | 6438 | 729 | 4236 | 9064 | 13901 | 13829 | 13829 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0
북 면 | 12091 | 2558 | 870 | 0 | 468 | 1220 | 9533 | 9533 | 9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성남면 | 3653 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 3353 | 2901 | 2901 | 0 | 452 | 44 | 408 | 0 | 0
수신면 | 22116 | 12815 | 2342 | 197 | 5545 | 4731 | 9301 | 8930 | 8930 | 0 | 371 | 206 | 165 | 0 | 0
병천면 | 17558 | 9641 | 2725 | 1666 | 2571 | 2679 | 7917 | 7917 | 7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
동 면 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | 0 | 0 | 0
풍세면 | 53570 | 13280 | 2269 | 2061 | 4228 | 4722 | 40290 | 40259 | 40259 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0
광덕면 | 13041 | 8726 | 2809 | 156 | 3544 | 2217 | 4315 | 4047 | 4047 | 0 | 268 | 202 | 0 | 66 | 0
자료) 천안시 통계연보(2007, 천안시)
▣ 행정구역별 하수관거시설 현황(2007년 기준)
행정 구역 | 합계 | 합류식(m) |  |  |  |  | 분류식(m) | [8 empty] | 비 고
|  | 계 | 암 거 |  | 개거 | 측구 | 계 | 오수관거 소계: 오수관거; 우수관거 소계: 우수관거
|  |  | 원형 | 각형 |  |  |  | 소계 | 원형관 | 각형 | 소계 | 원형관 | 각형 | 개거 | 측구
합 계 | 1039829 | 619322 | 266030 | 34104 | 160996 | 158192 | 420507 | 288407 | 288274 | 133 | 132100 | 105841 | 24780 | 1176 | 303
동지역 | 654659 | 419489 | 202525 | 20622 | 105708 | 90634 | 235170 | 112336 | 112203 | 133 | 122834 | 98939 | 23592 | 0 | 303
성환읍 | 119577 | 79136 | 28620 | 5467 | 20758 | 24291 | 40441 | 34027 | 34027 | 0 | 6414 | 4960 | 344 | 1110 | 0
성거읍 | 16304 | 15556 | 5245 | 950 | 3269 | 6092 | 748 | 308 | 308 | 0 | 440 | 275 | 165 | 0 | 0
직산읍 | 28829 | 22672 | 6396 | 1693 | 7621 | 6962 | 6157 | 6120 | 6120 | 0 | 37 | 10 | 27 | 0 | 0
입장면 | 16764 | 14305 | 5539 | 263 | 2953 | 5550 | 2459 | 2340 | 2340 | 0 | 119 | 40 | 79 | 0 | 0
목천읍 | 45817 | 20467 | 6438 | 729 | 4236 | 9064 | 25350 | 25278 | 25278 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0
북면 | 18111 | 2558 | 870 | 0 | 468 | 1220 | 15553 | 15553 | 15553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성남면 | 7600 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 7300 | 6848 | 6848 | 0 | 452 | 44 | 408 | 0 | 0
수신면 | 20956 | 12815 | 2342 | 197 | 5545 | 4731 | 8141 | 7770 | 7770 | 0 | 371 | 206 | 165 | 0 | 0
병천면 | 43462 | 9641 | 2725 | 1666 | 2571 | 2679 | 33821 | 33521 | 33521 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
동면 | 792 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 762 | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | 0 | 0 | 0 | 처리구역 외
풍세면 | 53665 | 13375 | 2269 | 2061 | 4323 | 4722 | 40290 | 40259 | 40259 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0
광덕면 | 13293 | 8978 | 3061 | 156 | 3544 | 2217 | 4315 | 4047 | 4047 | 0 | 268 | 202 | 0 | 66 | 0 | 처리구역 외
자료) 천안시 통계연보(2008, 천안시)
▣ 행정구역별 하수관거시설 현황(2007년 기준)
행정 구역 | 합계 | 합류식(m) |  |  |  |  | 분류식(m) | [8 empty] | 비 고
|  | 계 | 암 거 |  | 개거 | 측구 | 계 | 오수관거 소계: 오수관거; 우수관거 소계: 우수관거
|  |  | 원형 | 각형 |  |  |  | 소계 | 원형관 | 각형 | 소계 | 원형관 | 각형 | 개거 | 측구
합 계 | 49667 | 1551 | 491 | 65 | 95 | 900 | 48116 | 47293 | 47293 | 0 | 823 | 823 | 0 | 0 | 0
동지역 | 2149 | 193 | 53 | 0 | 0 | 140 | 1956 | 1433 | 1433 | 0 | 523 | 523 | 0 | 0 | 0
성환읍 | 780 | 780 | 186 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성거읍 | 201 | 201 | 0 | 65 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
직산읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
입장면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
목천읍 | 11449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11449 | 11449 | 11449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
북면 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020 | 6020 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성남면 | 3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3947 | 3947 | 3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수신면 | -1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1160 | -1160 | -1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
병천면 | 25904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25904 | 25604 | 25604 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
동면 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
풍세면 | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광덕면 | 252 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 배수처리구역별
천안시 배수구역별 하수관거 현황
배수 구역 | 합계 | 합류식(㎞) |  |  |  |  | 분류식(㎞)
|  | 계 | 암 거 |  | 개거 | 측구 | 계 | 오수관거 |  |  | 우수관거
|  |  | 원형 | 각형 |  |  |  | 소계 | 원형관 | 각형 | 소계 | 원형관 | 각형 | 개거 | 측구
계 | 1039829 | 619322 | 266030 | 34104 | 160996 | 158192 | 420507 | 288407 | 288274 | 133 | 132100 | 105841 | 24780 | 1176 | 303
천안 | 654659 | 419489 | 202525 | 20622 | 105708 | 90634 | 235170 | 112336 | 112203 | 133 | 122834 | 98939 | 23592 | 0 | 303
성환 | 181474 | 131669 | 45800 | 8373 | 34601 | 42895 | 49805 | 42795 | 42795 | 0 | 7010 | 5285 | 615 | 1110 | 0
병천 | 136738 | 45811 | 12375 | 2892 | 12820 | 17724 | 90927 | 88970 | 88970 | 0 | 1957 | 1384 | 573 | 0 | 0
풍세 | 66958 | 22353 | 5330 | 2217 | 7867 | 6939 | 44605 | 44306 | 44306 | 0 | 299 | 233 | 0 | 66 | 0
천안시 처리구역별 하수관거 현황
처리 구역 | 합계 | 합류식(㎞) |  |  |  |  | 분류식(㎞)
|  | 계 | 암 거 |  | 개거 | 측구 | 계 | 오수관거 소계: 오수관거; 우수관거 소계: 우수관거
|  |  | 원형 | 각형 |  |  |  | 소계 | 원형관 | 각형 | 소계 | 원형관 | 각형 | 개거 | 측구
계 | 1025744 | 610314 | 262969 | 33948 | 157452 | 155945 | 415430 | 284360 | 284227 | 133 | 131070 | 104877 | 24780 | 1110 | 303
천안 | 708324 | 432864 | 204794 | 22683 | 110031 | 95356 | 275460 | 152595 | 152462 | 133 | 122865 | 98970 | 23592 | 0 | 303
성환 | 181474 | 131669 | 45800 | 8373 | 34601 | 42895 | 49805 | 42795 | 42795 | 0 | 7010 | 5285 | 615 | 1110 | 0
병천 | 135946 | 45781 | 12375 | 2892 | 12820 | 17694 | 90165 | 88970 | 88970 | 0 | 1195 | 622 | 573 | 0 | 0

## 처리구역별
▣ 행정구역별 하수관거시설 현황(2007년 기준)
행정 구역 |  | 합계 | 합류식(m) |  |  |  | 분류식(m) | [7 empty] | 비 고
|  |  | 계 | 암 거 |  | 측구 | 계 | 오수관거 |  |  | 우수관거
|  |  |  | 원형 | 각형 |  |  | 소계 | 원형관 | 각형 | 소계 | 원형관 | 각형 | 측구
합 계 |  | 877660 | 458328.1349 | 266030.6718 | 34104.4664 | 158192.9967 | 419331.8651 | 288407 | 288274 | 133 | 130924.8651 | 105841.3282 | 24780.5336 | 303.0033
동지역 |  | 548951 | 313781 | 202525 | 20622 | 90634 | 235170 | 112336 | 112203 | 133 | 122834 | 98939 | 23592 | 303 | 0.39146
|  |  |  | 67.18% | 46.64% | 99.67% | [5 empty] | 32.82% | 53.36% | 0.3332%
성환읍 |  | 97709 | 58378 | 28620 | 5467 | 24291 | 39331 | 34027 | 34027 | 0 | 5304 | 4960 | 344 | 0
성거읍 |  | 13035 | 12287 | 5245 | 950 | 6092 | 748 | 308 | 308 | 0 | 440 | 275 | 165 | 0
직산읍 |  | 21208 | 15051 | 6396 | 1693 | 6962 | 6157 | 6120 | 6120 | 0 | 37 | 10 | 27 | 0
입장면 |  | 13811 | 11352 | 5539 | 263 | 5550 | 2459 | 2340 | 2340 | 0 | 119 | 40 | 79 | 0
목천읍 |  | 41581 | 16231 | 6438 | 729 | 9064 | 25350 | 25278 | 25278 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0
북면 |  | 17643 | 2090 | 870 | 0 | 1220 | 15553 | 15553 | 15553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성남면 |  | 7600 | 300 | 0 | 300 | 0 | 7300 | 6848 | 6848 | 0 | 452 | 44 | 408 | 0
수신면 |  | 15411 | 7270 | 2342 | 197 | 4731 | 8141 | 7770 | 7770 | 0 | 371 | 206 | 165 | 0
병천면 |  | 40891 | 7070 | 2725 | 1666 | 2679 | 33821 | 33521 | 33521 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0
동면 |  | 792 | 30 | 0 | 0 | 30 | 762 | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | 0 | 0 | 처리구역 외
풍세면 |  | 49342 | 9052 | 2269 | 2061 | 4722 | 40290 | 40259 | 40259 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0
광덕면 |  | 9683 | 5434 | 3061 | 156 | 2217 | 4249 | 4047 | 4047 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 처리구역 외
자료) 천안시 통계연보(2008, 천안시)
천안시 처리구역별 하수관거 현황
처리 구역 | 처리 분구 | 합계 | 합류식(㎞) |  |  |  | 분류식(㎞)
|  |  | 계 | 암 거 |  | 측구 | 계 | 오수관거 |  |  | 우수관거
|  |  |  | 원형 | 각형 |  |  | 소계 | 원형관 | 각형 | 소계 | 원형관 | 각형 | 측구
계 |  | 712.893 | 350.002 | 235.991 | 24.018 | 89.993 | 362.891 | 224.217 | 224.217 | 0 | 138.674 | 113.301 | 25.113 | 0.26
천안 | 소 계 | 689.882 | 342.432 | 233.649 | 23.521 | 85.262 | 347.45 | 209.599 | 209.599 | 0 | 137.851 | 113.051 | 24.54 | 0.26
| 천안상류 | 140.4 | 93.62 | 57.71 | 4.71 | 31.2 | 46.78 | 13.1 | 13.1 | 0 | 33.68 | 28.19 | 5.39 | 0.1
| 천안하류 | 142.2 | 66.1 | 50.86 | 7.37 | 7.87 | 76.1 | 42.8 | 42.8 | 0 | 33.3 | 24.84 | 8.43 | 0.03
| 원성 | 82.1 | 46.4 | 24.72 | 2.24 | 19.44 | 35.7 | 21 | 21 | 0 | 14.7 | 12.08 | 2.56 | 0.06
| 삼룡 | 64.8 | 39.72 | 24.12 | 2.24 | 13.36 | 25.08 | 10.7 | 10.7 | 0 | 14.38 | 11.78 | 2.56 | 0.04
| 성정 | 205.9 | 87.54 | 73.97 | 4.9 | 8.67 | 118.36 | 76.6 | 76.6 | 0 | 41.76 | 36.13 | 5.6 | 0.03
| 장재 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 청당 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 매곡 | 5.14 | 0 |  |  |  | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 0 | 0
| 풍세 | 49.342 | 9.052 | 2.269 | 2.061 | 4.722 | 40.29 | 40.259 | 40.259 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0
성환 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 성환 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 입장 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 업성 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
병천 | 소 계 | 23.011 | 7.57 | 2.342 | 0.497 | 4.731 | 15.441 | 14.618 | 14.618 | 0 | 0.823 | 0.25 | 0.573 | 0
| 병천 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 승천 | 23.011 | 7.57 | 2.342 | 0.497 | 4.731 | 15.441 | 14.618 | 14.618 | 0 | 0.823 | 0.25 | 0.573 | 0
| 광기 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
자료) 천안시 통계연보(2008, 천안시)
구 분 |  | 합계 | 오수관거 | 합류식 및 분류식 우수관거
|  |  |  | 계 | 원형관 | 암거 | 측구
합 계 |  | 635.4 | 164.2 | 471.2 | 344.4 | 46 | 80.8
1단계 | 소 계 | 428.4 | 110.7 | 317.7 | 232.8 | 25.4 | 59.5
| 천안상류 | 140.4 | 13.1 | 127.3 | 85.9 | 10.1 | 31.3
| 원성 | 82.1 | 21 | 61.1 | 36.8 | 4.8 | 19.5
| 성정 | 205.9 | 76.6 | 129.3 | 110.1 | 10.5 | 8.7
2단계 | 소 계 | 207 | 53.5 | 153.5 | 111.6 | 20.6 | 21.3
| 천안하류 | 142.2 | 42.8 | 99.4 | 75.7 | 15.8 | 7.9
| 삼룡 | 64.8 | 10.7 | 54.1 | 35.9 | 4.8 | 13.4

## BTL사업
▣ 천안시 하수관거정비 BTL사업(1단계) 사업물량 | [5 empty] | ▣ 천안시 하수관거정비 BTL사업(2단계) 사업물량
구 분 | 사업물량 |  |  |  | 비 고 | 구 분 | 사업물량 |  |  | 비 고
| 계 | 천안상류 | 원 성 | 성 정 |  |  | 계 | 천안하류 | 삼 룡
계 | [5 empty] | 계
Ⅰ. 하수관거(m) | 193906 | 100893 | 40861 | 52152 |  | Ⅰ. 하수관거(m) | 69004 | 44199 | 24805
1. 오수관거(m) | 169739 | 95520 | 36477 | 37742 |  | 1. 오수관거(m) | 51260 | 34374 | 16886
1) 개·보수(m) | 6179 | 987 | 989 | 4203 |  | 1) 개·보수(m) | 8657 | 7738 | 919
가. 교 체(m) | 3695 | 616 | 772 | 2307 |  | 가. 교 체(m) | 8526 | 7646 | 880
나. 보 수 | 2484 | 371 | 217 | 1896 |  | 나. 보 수 | 131 | 92 | 39
- 전체보수(m) | 2484 | 371 | 217 | 1896 |  | - 전체보수(m) | 0 | 0 | 0
- 부분보수(개소) | 770 | 33 | 62 | 675 |  | - 부분보수(개소) | 131 | 92 | 39
2) 신 설(m) | 163560 | 94533 | 35488 | 33539 |  | 2) 신 설(m) | 42603 | 26636 | 15967
3) 오수펌프장(개소) | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 3) 오수펌프장(개소) | 0 | 0 | 0
2. 우수관거(m) | 24167 | 5373 | 4384 | 14410 |  | 2. 우수관거(m) | 17744 | 9825 | 7919
1) 개·보수(m) | 24167 | 5373 | 4384 | 14410 |  | 1) 개·보수(m) | 17744 | 9825 | 7919
가. 교 체(m) | 18149 | 4117 | 2566 | 11466 |  | 가. 교 체(m) | 13391 | 5917 | 7474
나. 보 수 | 6018 | 1256 | 1818 | 2944 |  | 나. 보 수 | 4353 | 3908 | 445
- 전체보수(m) | 6018 | 1256 | 1818 | 2944 |  | - 전체보수(m) | 3095 | 3004 | 91
- 부분보수(개소) | 1858 | 799 | 456 | 603 |  | - 부분보수(개소) | 1258 | 904 | 354
2) 신 설(m) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2) 신 설(m) | 0 | 0 | 0
3) 기존관 철거(m) | 2967 | 0 | 1654 | 1313 |  | 3) 기존관 철거(m) | 1001 | 0 | 1001
Ⅱ. 배수설비(개소) | 15386 | 6864 | 3805 | 4717 |  | Ⅱ. 배수설비(개소) | 3172 | 1550 | 1622
Ⅲ. 유지관리모니터링시스템(식) | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Ⅲ. 유지관리모니터링시스템(식) | 0 | 0 | 0
- 유량계(개소) | 10 | 5 | 2 | 3 |  | - 유량계(개소) | 5 | 5 | 0
Ⅳ. CCTV조사(㎞) | 177 | 95 | 37 | 45 |  | Ⅳ. CCTV조사(㎞) | 64 | 40 | 24
Ⅴ. 폐기물처리(ton) | 316520 | 183135 | 64881 | 68504 |  | Ⅴ. 폐기물처리(ton) | 82787 | 51392 | 31395
자료) 천안시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 실시설계 보고서(2008.4) | [5 empty] | Ⅵ. 준공시험검사비 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ⅶ. 설계 및 감리비 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ⅷ. 기타 부대비 | 0 | 0 | 0
자료) 천안시 하수관거정비 BTL사업(2단계) 기본계획 보고서(2008.12)

## 성환관거정비
성환처리구역 하수관거정비공사
처리 분구 | 소처리 분 구 | 오수관거 | [6 empty] | 비 고
관경별 연장(m)
|  | 계 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500
계 |  | 72406.5 | 213.4 | 8426.1 | 54009.4 | 5749.5 | 2640.8 | 1367.3
성환 | 소 계 | 45887.9 | 0 | 4846.6 | 32452.5 | 4782 | 2439.5 | 1367.3
| 직산 | 9687 | 0 | 1156 | 5491 | 2346 | 694 | 0
| 삼은 | 1143 | 0 | 142 | 1001 | 0 | 0 | 0
| 성환 | 29701.1 | 0 | 2870 | 21282.3 | 2436 | 1745.5 | 1367.3
| 대홍1 | 1834.5 | 0 | 508.2 | 1326.3 | 0 | 0 | 0
| 대홍2 | 830.9 | 0 | 0 | 830.9 | 0 | 0 | 0
| 대홍3 | 922.4 | 0 | 124.1 | 798.3 | 0 | 0 | 0
| 대홍5 | 1769 | 0 | 46.3 | 1722.7 | 0 | 0 | 0
입장 | 소 계 | 26518.6 | 213.4 | 3579.5 | 21556.9 | 967.5 | 201.3 | 0
| 요방 | 5026.7 | 0 | 961.3 | 4065.4 | 0 | 0 | 0
| 성거 | 8752.3 | 213.4 | 1735 | 6041.9 | 693.5 | 68.5 | 0
| 입장 | 10619.6 | 0 | 770.7 | 9442.1 | 274 | 132.8 | 0
| 안궁1 | 884.5 | 0 | 112.5 | 772 | 0 | 0 | 0
| 안궁4 | 1235.5 | 0 | 0 | 1235.5 | 0 | 0 | 0

## 통수능부족관
천안시 처리구역별 하수관거 현황
처리 구역 | 처리 분구 | 합계 | 차집관거 | [5 empty] | 우수관거
|  |  | 계 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 계 | 오수관거 |  |  | 우수관거
계 |  | #REF! | 4120 | 123 | 774 | 228 | 1075 | 1920 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
천안 | 소 계 | #REF! | 2043 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1920 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 천안상류 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 천안하류 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 원성 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 삼룡 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 성정 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 장재 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 청당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 매곡 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 0 | 0
| 풍세 | 163.29 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.29 | 40.259 | 40.259 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0
성환 | 소 계 | 2077 | 2077 | 0 | 774 | 228 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 성환 | 2077 | 2077 | 0 | 774 | 228 | 1075 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 입장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 업성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
병천 | 소 계 | 15.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.441 | 14.618 | 14.618 | 0 | 0.823 | 0.25 | 0.573 | 0
| 병천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 승천 | 15.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.441 | 14.618 | 14.618 | 0 | 0.823 | 0.25 | 0.573 | 0
| 광기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0