## 천안1,2단계(1)
2차침전지 설계 및 운영현황
구분 |  | 1단계처리시설 |  |  |  |  | 2단계처리시설
형식 |  | 중력식 원형 |  |  |  |  | 중력식 장방형
규격 |  | Φ30m × 3.6mH × 4지 |  |  |  |  | Φ32m × 3.6mH × 4지
용량 |  | 10178.7602 |  |  |  |  | 11581.1672
수면적 |  | 2827.4334 |  |  |  |  | 3216.9909
웨어 길이 |  | 376.8 |  |  |  |  | 552.6
표면부하량(㎥/㎡·일) |  | 24.8 |  |  |  |  | 21.8
침전시간 |  | 3.5 |  |  |  |  | 3.5
월류WEIR부하율(㎥/m·일) |  | 185.8 |  |  |  |  | 144.8
잉여슬러지량(㎎/L) |  | 778 |  |  |  |  | 815
잉여슬러지농도(㎎/L) |  | 8000 |  |  |  |  | 8000
운영현황 |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
평균 |  | 58738.3403 | 63832.5967 | 65438.1049 | 62725.1818 | 64824.7166 | 75658.3756 | 77986.9213 | 76085.1001 | 77090.1242 | 64165.701
유입하수량 ㎥/일(일평균) | 1 | 50227.4194 | 52012.3871 | 65702.2903 | 59284.2258 | 63394.0968 | 60949 | 55968.4516 | 66613.9032 | 63387.8065 | 62295.6129
| 2 | 47349.0345 | 64006.8214 | 66595.75 | 56192.6071 | 63358.4138 | 65417.4483 | 60737.7143 | 70377.3214 | 64168.4643 | 63356.4483
| 3 | 45250.1935 | 64093.9032 | 66691.0323 | 57871.3226 | 66069.3226 | 72678.4194 | 66743.8065 | 66571.0645 | 71854.6774 | 64855.7097
| 4 | 46287 | 64934.1667 | 63150.7667 | 62134.1333 | 66477.0333 | 75046.4667 | 69836 | 71247.9333 | 72703.2667 | 66155.0333
| 5 | 58199.2581 | 61883.4839 | 67308.1613 | 65332.8387 |  | 75234.4516 | 70409.6774 | 77185.8065 | 77104.3871
| 6 | 65567.6667 | 62081.8 | 65195.4333 | 66449.3667 |  | 75893.3333 | 77875.6333 | 81784.1 | 75175.2333
| 7 | 67950.6774 | 71030.6129 | 73749.5484 | 72768.6452 |  | 95304.5806 | 93055.8065 | 101715.9355 | 79899.129
| 8 | 68144.9032 | 77541.5806 | 65298.0968 | 54582.129 |  | 86171.6774 | 105692.3226 | 88812.9677 | 97082.4194
| 9 | 70785.5 | 66200.5333 | 62743.4333 | 67697.8667 |  | 90642.9 | 91223.1333 | 75795.9 | 104420.6333
| 10 | 62029.3871 | 60629.2581 | 58817.4839 | 68206.0968 |  | 76734.0323 | 90525.9355 | 72393.5161 | 78623.6452
| 11 | 63649.3667 | 56723 | 64298.1333 | 60478.4333 |  | 73415.1333 | 82550.8 | 74751.3333 | 72183.6667
| 12 | 59419.6774 | 64853.6129 | 65707.129 | 61704.5161 |  | 60413.0645 | 71223.7742 | 65771.4194 | 68478.1613
평균 |  | 20.7744 | 22.5762 | 23.144 | 22.1845 | 22.9271 | 23.5184 | 24.2422 | 23.651 | 23.9634 | 19.9459
수면적부하 ㎥/㎡·일 | 1 | 17.7643 | 18.3956 | 23.2374 | 20.9675 | 22.4211 | 18.946 | 17.3978 | 20.7069 | 19.7041 | 19.3646
| 2 | 16.7463 | 22.6378 | 23.5534 | 19.8741 | 22.4085 | 20.335 | 18.8803 | 21.8768 | 19.9467 | 19.6943
| 3 | 16.004 | 22.6686 | 23.5871 | 20.4678 | 23.3672 | 22.5921 | 20.7473 | 20.6936 | 22.336 | 20.1604
| 4 | 16.3707 | 22.9658 | 22.335 | 21.9755 | 23.5114 | 23.3282 | 21.7085 | 22.1474 | 22.5998 | 20.5643
| 5 | 20.5838 | 21.8868 | 23.8054 | 23.1068 |  | 23.3866 | 21.8868 | 23.9932 | 23.9679
| 6 | 23.1898 | 21.9569 | 23.0582 | 23.5017 |  | 23.5914 | 24.2076 | 25.4225 | 23.3682
| 7 | 24.0326 | 25.1219 | 26.0836 | 25.7366 |  | 29.6254 | 28.9264 | 31.6183 | 24.8366
| 8 | 24.1013 | 27.4247 | 23.0945 | 19.3045 |  | 26.7864 | 32.8544 | 27.6075 | 30.178
| 9 | 25.0352 | 23.4136 | 22.191 | 23.9432 |  | 28.1763 | 28.3567 | 23.5611 | 32.4591
| 10 | 21.9384 | 21.4432 | 20.8024 | 24.123 |  | 23.8527 | 28.1399 | 22.5035 | 24.4401
| 11 | 22.5114 | 20.0617 | 22.7408 | 21.3899 |  | 22.8211 | 25.6609 | 23.2364 | 22.4383
| 12 | 21.0154 | 22.9373 | 23.2391 | 21.8235 |  | 18.7794 | 22.1399 | 20.445 | 21.2864
평균 |  | 155.8873 | 169.4071 | 173.668 | 166.4681 | 172.0401 | 139.2125 | 142.1472 | 139.241 | 140.8031 | 116.116
월류부하 ㎥/m·일 | 1 | 133.2999 | 138.0371 | 174.3691 | 157.3361 | 168.2434 | 136.9135 | 141.1273 | 137.6857 | 139.5044 | 116.116
| 2 | 125.6609 | 169.8695 | 176.7403 | 149.1311 | 168.1487 | 110.295 | 101.282 | 120.5463 | 114.7083 | 112.7318
| 3 | 120.0907 | 170.1006 | 176.9932 | 153.5863 | 175.3432 | 118.3812 | 109.9126 | 127.3567 | 116.121 | 114.6516
| 4 | 122.8424 | 172.3306 | 167.5976 | 164.8995 | 176.4252 | 131.5208 | 120.7814 | 120.4688 | 130.0302 | 117.3647
| 5 | 154.4566 | 164.2343 | 178.631 | 173.3886 |  | 135.8061 | 126.3771 | 128.9322 | 131.5658 | 119.7159
| 6 | 174.0119 | 164.7606 | 173.024 | 176.3518 |  | 136.1463 | 127.4153 | 139.6775 | 139.5302
| 7 | 180.3362 | 188.5101 | 195.726 | 193.1227 |  | 137.3386 | 140.9259 | 147.9987 | 136.0391
| 8 | 180.8517 | 205.7898 | 173.2964 | 144.857 |  | 172.4658 | 168.3963 | 184.0679 | 144.5876
| 9 | 187.8596 | 175.6914 | 166.5165 | 179.6653 |  | 155.9386 | 191.2637 | 160.7184 | 175.683
| 10 | 164.6215 | 160.9057 | 156.0974 | 181.0141 |  | 164.0299 | 165.0799 | 137.1623 | 188.9624
| 11 | 168.9208 | 150.5387 | 170.6426 | 160.5054 |  | 138.86 | 163.8182 | 131.0053 | 142.2795
| 12 | 157.6955 | 172.1168 | 174.382 | 163.7593 |  | 132.854 | 149.3862 | 135.272 | 130.6255
평균 |  | 4.2618 | 3.8627 | 3.7427 | 3.9215 | 3.7704 | 3.7426 | 3.6839 | 3.7092 | 3.6798 | 4.334
체류시간 hr | 1 | 4.8637 | 4.6968 | 3.7181 | 4.1207 | 3.8535 | 4.5603 | 4.9662 | 4.1725 | 4.3849 | 4.4618
| 2 | 5.1594 | 3.8166 | 3.6683 | 4.3474 | 3.8557 | 4.2488 | 4.5762 | 3.9494 | 4.3315 | 4.3871
| 3 | 5.3987 | 3.8114 | 3.663 | 4.2213 | 3.6975 | 3.8244 | 4.1644 | 4.1752 | 3.8682 | 4.2856
| 4 | 5.2777 | 3.7621 | 3.8684 | 3.9317 | 3.6748 | 3.7037 | 3.98 | 3.9011 | 3.823 | 4.2015
| 5 | 4.1975 | 3.9476 | 3.6294 | 3.7392 |  | 3.6944 | 3.9476 | 3.601 | 3.6048
| 6 | 3.7258 | 3.935 | 3.747 | 3.6763 |  | 3.6624 | 3.5691 | 3.3986 | 3.6973
| 7 | 3.5951 | 3.4392 | 3.3124 | 3.3571 |  | 2.9164 | 2.9869 | 2.7326 | 3.4787
| 8 | 3.5849 | 3.1504 | 3.7412 | 4.4756 |  | 3.2255 | 2.6298 | 3.1296 | 2.863
| 9 | 3.4511 | 3.6902 | 3.8935 | 3.6085 |  | 3.0664 | 3.0469 | 3.6671 | 2.6618
| 10 | 3.9383 | 4.0292 | 4.1534 | 3.5816 |  | 3.6222 | 3.0704 | 3.8394 | 3.5352
| 11 | 3.8381 | 4.3067 | 3.7993 | 4.0393 |  | 3.786 | 3.367 | 3.7183 | 3.8506
| 12 | 4.1113 | 3.7668 | 3.7179 | 3.959 |  | 4.6008 | 3.9025 | 4.226 | 4.0589
평균 |  | 770.2605 | 700.5816 | 786.3428 | 541.4746 | 625.0295 | 1185.9269 | 1218.3539 | 1205.3849 | 1177.0227 | 1311.388
잉여슬러지 인발량 ㎥/일(일평균) | 1 | 696.6774 | 778.2581 | 863.871 | 499.1613 | 499.1613 | 898.2903 | 914.0645 | 1272.2581 | 1241 | 1241
| 2 | 904.2069 | 981.1071 | 979.2143 | 672.2857 | 672.2857 | 967.931 | 1338.1071 | 1839.8214 | 1242.25 | 1242.25
| 3 | 879.6452 | 749.3871 | 1103.5484 | 659.871 | 659.871 | 1147.0323 | 1729.5484 | 1478.3226 | 1388.9355 | 1388.9355
| 4 | 685.6667 | 867.0333 | 686.6667 | 668.8 | 668.8 | 1115.6333 | 1065.7 | 1217.6 | 1373.3667 | 1373.3667
| 5 | 451.5806 | 912.8065 | 659.0968 | 594.8387 |  | 921.8387 | 1311.5161 | 1337.8065 | 1368.2667
| 6 | 736.9333 | 721.0333 | 696.7 | 589.3667 |  | 1213.2 | 1170.4667 | 1357.8 | 1278.5333
| 7 | 923.0581 | 640.2581 | 659.4194 | 511.6129 |  | 1009.129 | 1161.6129 | 1004.3548 | 954.2903
| 8 | 757 | 400.6774 | 642.2258 | 270.8065 |  | 907.4194 | 892.5161 | 957.5806 | 869.5484
| 9 | 744.0333 | 514.3333 |  | 360.7931 |  | 938.5667 | 1195.7 | 943.2 | 987.0667
| 10 | 721.4516 | 520.8065 |  | 475.5806 |  | 1349.0323 | 1051.3871 | 863.4516 | 1248
| 11 | 853.0667 | 661.6333 |  | 577.9333 |  | 2549.5333 | 1225.4667 | 1105.1 | 939.4667
| 12 | 889.8065 | 659.6452 |  | 616.6452 |  | 1213.5161 | 1564.1613 | 1087.3226 | 1233.5484
평균 |  | 0.89916 | 1.0393 | 0.89968 | 0.76764 | 0.75455 | 0.96569 | 1.0393 | 0.88028 | 0.80546 | 0.78792
잉여슬러지 TS농도 % | 1 | 0.85548 | 0.85161 | 1.1452 | 0.79677 | 0.79677 | 1.0006 | 0.85161 | 1.1452 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.65862 | 1.075 | 1 | 0.72143 | 0.72143 | 0.91724 | 1.075 | 0.96071 | 0.775 | 0.775
| 3 | 0.67419 | 1.0903 | 0.88387 | 0.77742 | 0.8 | 0.98065 | 1.0903 | 0.72581 | 0.8 | 0.8
| 4 | 0.61333 | 0.96 | 0.89 | 0.7 | 0.7 | 1.0233 | 0.96 | 0.79 | 0.77667 | 0.77667
| 5 | 0.88065 | 1.0871 | 0.93548 | 0.76774 |  | 1.1 | 1.0871 | 0.7871 | 0.82258
| 6 | 1.0933 | 0.97 | 1.0533 | 0.72333 |  | 1.1467 | 0.97 | 0.92667 | 0.77667
| 7 | 1.0968 | 0.94516 | 1.0323 | 0.77097 |  | 1.0839 | 0.94516 | 0.95806 | 0.8
| 8 | 1.1516 | 1.1452 | 0.83548 | 0.76452 |  | 0.93226 | 1.1452 | 0.89032 | 0.76774
| 9 | 0.97667 | 1.08 | 0.68333 | 0.76667 |  | 0.84333 | 1.08 | 0.83 | 0.83
| 10 | 0.89355 | 1.1677 | 0.76452 | 0.74839 |  | 0.89032 | 1.1677 | 0.76774 | 0.80323
| 11 | 0.96667 | 1.1 | 0.75333 | 0.80667 |  | 0.87 | 1.1 | 0.83667 | 0.82333
| 12 | 0.92903 | 1 | 0.81935 | 0.86774 |  | 0.8 | 1 | 0.94516 | 0.89032
평균 |  | 6929.4057 | 7228.0654 | 7653.382 | 4151.8004 | 4696.9543 | 11316.3094 | 12698.4129 | 10652.8555 | 9480.2554 | 10333.3506
잉여슬러지고형물량 kg·DS/일 | 1 | 5959.963 | 6627.7461 | 9892.7159 | 3977.1883 | 3977.1883 | 8988.6986 | 7784.2914 | 14569.4069 | 9928 | 9928
| 2 | 5955.2937 | 10546.9018 | 9792.1429 | 4850.0612 | 4850.0612 | 8878.264 | 14384.6518 | 17675.4273 | 9627.4375 | 9627.4375
| 3 | 5930.5109 | 8170.7367 | 9753.9438 | 5129.9646 | 5278.9677 | 11248.3163 | 18857.6566 | 10729.7607 | 11111.4839 | 11111.4839
| 4 | 4205.4222 | 8323.52 | 6111.3333 | 4681.6 | 4681.6 | 11416.6478 | 10230.72 | 9619.04 | 10666.4811 | 10666.4811
| 5 | 3976.8231 | 9923.0895 | 6165.744 | 4566.8262 |  | 10140.2258 | 14257.4495 | 10529.8314 | 11255.0968
| 6 | 8057.1378 | 6994.0233 | 7338.5733 | 4263.0856 |  | 13911.36 | 11353.5267 | 12582.28 | 9929.9422
| 7 | 10123.8626 | 6051.4714 | 6806.9095 | 3944.3704 |  | 10937.6566 | 10979.1155 | 9622.3673 | 7634.3226
| 8 | 8717.7097 | 4588.4027 | 5365.693 | 2070.359 |  | 8459.4901 | 10220.7492 | 8525.5567 | 6675.8876
| 9 | 7266.7256 | 5554.8 |  | 2766.0805 |  | 7915.2456 | 12913.56 | 7828.56 | 8192.6533
| 10 | 6446.5193 | 6081.6753 |  | 3559.1842 |  | 12010.7388 | 12277.488 | 6629.0801 | 10024.2581
| 11 | 8246.3111 | 7277.9667 |  | 4661.9956 |  | 22180.94 | 13480.1333 | 9246.0033 | 7734.9422
| 12 | 8266.589 | 6596.4516 |  | 5350.8887 |  | 9708.129 | 15641.6129 | 10276.9521 | 10982.5598

## 천안1,2단계(2)
2차침전지 유입수 수질(1단계) | [6 empty] | 2차침전지 유입수 수질(2단계) | [6 empty] | 2차침전지 유출수 수질(1단계) | [6 empty] | 2차침전지 유출수 수질(2단계) | [6 empty] | 2차침전지 처리효율(1단계) | [6 empty] | 2차침전지 처리효율(2단계) | [6 empty] | 2차침전지 잉여슬러지농도와 인발량 검토(1단계) |  |  |  | 2차침전지 잉여슬러지농도와 인발량 검토(2단계) |  |  |  | 2차침전지 잉여슬러지량과 반송슬러지량 검토(1단계) |  |  |  | 2차침전지 잉여슬러지량과 반송슬러지량 검토(2단계)
구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | 잉여슬러지농도 | 슬러지인발량 | 구분 |  | 잉여슬러지농도 | 슬러지인발량 | 구분 |  | 잉여슬러지량 | 반송슬러지량 | 구분 |  | 잉여슬러지량 | 반송슬러지량
2004 | 1월 | 83.7387 | 52.3355 | 124.1935 |  |  | 2004 | 1월 | 85.5226 | 54.7677 | 132.3871 |  |  | 2004 | 1월 | 10.129 | 10.0097 | 6.1935 |  |  | 2004 | 1월 | 10.4742 | 10.8097 | 7.1935 |  |  | 2004 | 1월 | 87.904 | 80.874 | 95.013 |  |  | 2004 | 1월 | 87.7527 | 80.2627 | 94.5663 |  |  | 2004 | 1월 | 0.85548 | 696.6774 | 2004 | 1월 | 1.0006 | 898.2903 | 2004 | 1월 | 696.6774 | 25394.1935 | 2004 | 1월 | 898.2903 | 34691.6452
| 2월 | 87.4069 | 53.7621 | 115.6897 |  |  |  | 2월 | 94.5655 | 58.1966 | 115.6207 |  |  |  | 2월 | 13.2834 | 11.8655 | 5.7931 |  |  |  | 2월 | 13.3379 | 12.369 | 6.8966 |  |  |  | 2월 | 84.8027 | 77.9296 | 94.9925 |  |  |  | 2월 | 85.8956 | 78.7462 | 94.0352 |  |  |  | 2월 | 0.65862 | 904.2069 |  | 2월 | 0.91724 | 967.931 |  | 2월 | 904.2069 | 30311.5172 |  | 2월 | 967.931 | 35365.8966
| 3월 | 104.1129 | 57.1968 | 103.6774 |  |  |  | 3월 | 104.1742 | 57.9452 | 109.7097 |  |  |  | 3월 | 13.4194 | 12.4742 | 5.6774 |  |  |  | 3월 | 12.8645 | 12.5645 | 6.0645 |  |  |  | 3월 | 87.1108 | 78.1907 | 94.524 |  |  |  | 3월 | 87.651 | 78.3165 | 94.4722 |  |  |  | 3월 | 0.67419 | 879.6452 |  | 3월 | 0.98065 | 1147.0323 |  | 3월 | 879.6452 | 28724.9677 |  | 3월 | 1147.0323 | 35281.4194
| 4월 | 117.8367 | 55.11 | 108.6 |  |  |  | 4월 | 118.3233 | 54.5667 | 97.1333 |  |  |  | 4월 | 12.8867 | 12.5967 | 6.3667 |  |  |  | 4월 | 12.6733 | 11.9433 | 5.7 |  |  |  | 4월 | 89.064 | 77.1427 | 94.1375 |  |  |  | 4월 | 89.2892 | 78.1124 | 94.1318 |  |  |  | 4월 | 0.61333 | 685.6667 |  | 4월 | 1.0233 | 1115.6333 |  | 4월 | 685.6667 | 26735.7667 |  | 4월 | 1115.6333 | 40529.8
| 5월 | 118.271 | 51.4097 | 103.5806 |  |  |  | 5월 | 117.6194 | 50.5387 | 94.7419 |  |  |  | 5월 | 10.5584 | 10.6774 | 5.6129 |  |  |  | 5월 | 10.8316 | 11.3677 | 5.1935 |  |  |  | 5월 | 91.0727 | 79.2307 | 94.5811 |  |  |  | 5월 | 90.791 | 77.5069 | 94.5182 |  |  |  | 5월 | 0.88065 | 451.5806 |  | 5월 | 1.1 | 921.8387 |  | 5월 | 451.5806 | 25152.2258 |  | 5월 | 921.8387 | 37352.6452
| 6월 | 120.06 | 50.8467 | 111.4 |  |  |  | 6월 | 121.7933 | 50.0467 | 109.9667 |  |  |  | 6월 | 7.68 | 9.6867 | 5.0667 |  |  |  | 6월 | 8.12 | 10.2217 | 5.4333 |  |  |  | 6월 | 93.6032 | 80.9493 | 95.4518 |  |  |  | 6월 | 93.333 | 79.5757 | 95.0591 |  |  |  | 6월 | 1.0933 | 736.9333 |  | 6월 | 1.1467 | 1213.2 |  | 6월 | 736.9333 | 17858.6667 |  | 6월 | 1213.2 | 32688.2333
| 7월 | 122.7935 | 50.2484 | 110.8065 |  |  |  | 7월 | 120.0677 | 51.2355 | 102.5806 |  |  |  | 7월 | 5.5452 | 7.7581 | 4.0968 |  |  |  | 7월 | 5.2613 | 7.6129 | 3.6774 |  |  |  | 7월 | 95.4842 | 84.5606 | 96.3028 |  |  |  | 7월 | 95.6181 | 85.1413 | 96.4151 |  |  |  | 7월 | 1.0968 | 923.0581 |  | 7월 | 1.0839 | 1009.129 |  | 7월 | 923.0581 | 18048.4839 |  | 7월 | 1009.129 | 35037.7419
| 8월 | 125.8968 | 54.1677 | 95.871 |  |  |  | 8월 | 123.6968 | 53.229 | 84.7097 |  |  |  | 8월 | 3.1419 | 7.6903 | 3.1935 |  |  |  | 8월 | 3.171 | 7.5226 | 2.6452 |  |  |  | 8월 | 97.5044 | 85.8028 | 96.6689 |  |  |  | 8월 | 97.4365 | 85.8675 | 96.8774 |  |  |  | 8월 | 1.1516 | 757 |  | 8월 | 0.93226 | 907.4194 |  | 8월 | 757 | 19946.7097 |  | 8월 | 907.4194 | 34496.7419
| 9월 | 130.0467 | 54.5833 | 96.7667 |  |  |  | 9월 | 125.0467 | 53.4867 | 83.8333 |  |  |  | 9월 | 5.07 | 7.7267 | 2.2667 |  |  |  | 9월 | 4.6633 | 7.6267 | 1.9333 |  |  |  | 9월 | 96.1014 | 85.8443 | 97.6576 |  |  |  | 9월 | 96.2707 | 85.741 | 97.6938 |  |  |  | 9월 | 0.97667 | 744.0333 |  | 9월 | 0.84333 | 938.5667 |  | 9월 | 744.0333 | 20063.8667 |  | 9월 | 938.5667 | 34676.2
| 10월 | 134.7613 | 55.2968 | 105.0645 |  |  |  | 10월 | 131.9419 | 54.8613 | 95.6452 |  |  |  | 10월 | 5.0161 | 9.9613 | 2.4839 |  |  |  | 10월 | 5.1871 | 10.3968 | 2.7419 |  |  |  | 10월 | 96.2778 | 81.9858 | 97.6359 |  |  |  | 10월 | 96.0687 | 81.049 | 97.1332 |  |  |  | 10월 | 0.89355 | 721.4516 |  | 10월 | 0.89032 | 1349.0323 |  | 10월 | 721.4516 | 19740.3226 |  | 10월 | 1349.0323 | 35448.2903
| 11월 | 137.0733 | 56.3667 | 106.1667 |  |  |  | 11월 | 134.5667 | 56 | 94.1667 |  |  |  | 11월 | 10.8267 | 11.0167 | 3 |  |  |  | 11월 | 10.33 | 10.6467 | 3.3 |  |  |  | 11월 | 92.1016 | 80.4554 | 97.1743 |  |  |  | 11월 | 92.3235 | 80.9881 | 96.4956 |  |  |  | 11월 | 0.96667 | 853.0667 |  | 11월 | 0.87 | 2549.5333 |  | 11월 | 853.0667 | 19187.9 |  | 11월 | 2549.5333 | 33992.9
| 12월 | 147.9032 | 60.9742 | 119.9032 |  |  |  | 12월 | 147.7871 | 60.3355 | 102.4839 |  |  |  | 12월 | 11.3903 | 11.1323 | 3.3548 |  |  |  | 12월 | 12.129 | 11.3839 | 3.6452 |  |  |  | 12월 | 92.2988 | 81.7427 | 97.202 |  |  |  | 12월 | 91.7929 | 81.1324 | 96.4432 |  |  |  | 12월 | 0.92903 | 889.8065 |  | 12월 | 0.8 | 1213.5161 |  | 12월 | 889.8065 | 19491.9355 |  | 12월 | 1213.5161 | 30587.9677
2005 | 1월 | 137.6903 | 60.1355 | 126.5806 |  |  | 2005 | 1월 | 139.0452 | 61.4935 | 113.9677 |  |  | 2005 | 1월 | 13.8484 | 13.6742 | 4.7032 |  |  | 2005 | 1월 | 15.3323 | 14.4155 | 5.7742 |  |  | 2005 | 1월 | 89.9424 | 77.261 | 96.2844 |  |  | 2005 | 1월 | 88.9732 | 76.5577 | 94.9335 |  |  | 2005 | 1월 | 0.85161 | 778.2581 | 2005 | 1월 | 0.85161 | 914.0645 | 2005 | 1월 | 778.2581 | 20697.6452 | 2005 | 1월 | 914.0645 | 31136.1935
| 2월 | 116.4143 | 65.3 | 125.2143 |  |  |  | 2월 | 123 | 67.7143 | 133.6071 |  |  |  | 2월 | 13.9071 | 14.1643 | 4.2857 |  |  |  | 2월 | 15.4643 | 15.4036 | 5.9286 |  |  |  | 2월 | 88.0537 | 78.3089 | 96.5773 |  |  |  | 2월 | 87.4274 | 77.2521 | 95.5627 |  |  |  | 2월 | 1.075 | 981.1071 |  | 2월 | 1.075 | 1338.1071 |  | 2월 | 981.1071 | 24894 |  | 2월 | 1338.1071 | 37817.3571
| 3월 | 110.4935 | 58.8516 | 117.0968 |  |  |  | 3월 | 110.4129 | 61.5742 | 139.9355 |  |  |  | 3월 | 12.0226 | 13.8355 | 4.2581 |  |  |  | 3월 | 12.9935 | 14.6871 | 6.4194 |  |  |  | 3월 | 89.1192 | 76.4909 | 96.3636 |  |  |  | 3월 | 88.2319 | 76.1473 | 95.4126 |  |  |  | 3월 | 1.0903 | 749.3871 |  | 3월 | 1.0903 | 1729.5484 |  | 3월 | 749.3871 | 24128.7742 |  | 3월 | 1729.5484 | 37483.3548
| 4월 | 101.9733 | 56.99 | 136.8 |  |  |  | 4월 | 102.72 | 58.6867 | 151.3 |  |  |  | 4월 | 10.5067 | 13.9467 | 7.8733 |  |  |  | 4월 | 10.5567 | 14.2 | 9.6933 |  |  |  | 4월 | 89.6967 | 75.5279 | 94.2446 |  |  |  | 4월 | 89.7229 | 75.8037 | 93.5933 |  |  |  | 4월 | 0.96 | 867.0333 |  | 4월 | 0.96 | 1065.7 |  | 4월 | 867.0333 | 22783.0333 |  | 4월 | 1065.7 | 36258.8
| 5월 | 109.1548 | 47.8387 | 140.3548 |  |  |  | 5월 | 106.5548 | 47.4677 | 145.871 |  |  |  | 5월 | 9.9097 | 12.9968 | 6.7581 |  |  |  | 5월 | 9.571 | 13.029 | 7.435 |  |  |  | 5월 | 90.9214 | 72.8321 | 95.185 |  |  |  | 5월 | 91.0178 | 72.5518 | 94.903 |  |  |  | 5월 | 1.0871 | 912.8065 |  | 5월 | 1.0871 | 1311.5161 |  | 5월 | 912.8065 | 19413.5806 |  | 5월 | 1311.5161 | 32869.9032
| 6월 | 107.2533 | 53.6833 | 120.3667 |  |  |  | 6월 | 103.7667 | 55.08 | 116.5 |  |  |  | 6월 | 9.8467 | 10.8267 | 5.44 |  |  |  | 6월 | 8.7567 | 10.97 | 5.38 |  |  |  | 6월 | 90.8192 | 79.8324 | 95.4805 |  |  |  | 6월 | 91.5612 | 80.0835 | 95.382 |  |  |  | 6월 | 0.97 | 721.0333 |  | 6월 | 0.97 | 1170.4667 |  | 6월 | 721.0333 | 18158.8667 |  | 6월 | 1170.4667 | 33207.7333
| 7월 | 112.2645 | 55.1903 | 112.3548 |  |  |  | 7월 | 111.7097 | 56.2194 | 107.0645 |  |  |  | 7월 | 9.4613 | 9.8323 | 4.5097 |  |  |  | 7월 | 8.6032 | 9.971 | 3.9323 |  |  |  | 7월 | 91.5723 | 82.1848 | 95.9862 |  |  |  | 7월 | 92.2986 | 82.2642 | 96.3272 |  |  |  | 7월 | 0.94516 | 640.2581 |  | 7월 | 0.94516 | 1161.6129 |  | 7월 | 640.2581 | 17939.129 |  | 7월 | 1161.6129 | 31715.2903
| 8월 | 97.4516 | 50.3516 | 101.129 |  |  |  | 8월 | 98.8065 | 50.8065 | 109.4516 |  |  |  | 8월 | 4.3548 | 7.8484 | 3.0226 |  |  |  | 8월 | 4.3581 | 7.8548 | 3.3097 |  |  |  | 8월 | 95.5313 | 84.4128 | 97.0112 |  |  |  | 8월 | 95.5893 | 84.5397 | 96.9761 |  |  |  | 8월 | 1.1452 | 400.6774 |  | 8월 | 1.1452 | 892.5161 |  | 8월 | 400.6774 | 16404.7097 |  | 8월 | 892.5161 | 35566.6452
| 9월 | 78.2967 | 50.17 | 115.3 |  |  |  | 9월 | 79.95 | 50.6933 | 122.5 |  |  |  | 9월 | 2.81 | 7.43 | 2.9133 |  |  |  | 9월 | 2.9567 | 7.5867 | 3.1767 |  |  |  | 9월 | 96.4111 | 85.1904 | 97.4733 |  |  |  | 9월 | 96.3019 | 85.0342 | 97.4068 |  |  |  | 9월 | 1.08 | 514.3333 |  | 9월 | 1.08 | 1195.7 |  | 9월 | 514.3333 | 17343.8 |  | 9월 | 1195.7 | 38090.2667
| 10월 | 82.9161 | 51.4806 | 111.8065 |  |  |  | 10월 | 84.0452 | 53.5 | 117.9355 |  |  |  | 10월 | 2.9226 | 7.8677 | 2.429 |  |  |  | 10월 | 2.9548 | 7.9871 | 2.7387 |  |  |  | 10월 | 96.4753 | 84.7171 | 97.8275 |  |  |  | 10월 | 96.4842 | 85.0708 | 97.6778 |  |  |  | 10월 | 1.1677 | 520.8065 |  | 10월 | 1.1677 | 1051.3871 |  | 10월 | 520.8065 | 18147.7097 |  | 10월 | 1051.3871 | 36789.9677
| 11월 | 88.2667 | 53.2767 | 143 |  |  |  | 11월 | 88.2833 | 53.8467 | 144.8 |  |  |  | 11월 | 3.8567 | 8.7013 | 3.29 |  |  |  | 11월 | 3.8767 | 8.73 | 3.3867 |  |  |  | 11월 | 95.6307 | 83.6676 | 97.6993 |  |  |  | 11월 | 95.6088 | 83.7873 | 97.6611 |  |  |  | 11월 | 1.1 | 661.6333 |  | 11월 | 1.1 | 1225.4667 |  | 11월 | 661.6333 | 19270.3 |  | 11월 | 1225.4667 | 36886.0667
| 12월 | 93.0323 | 57.2097 | 156.0645 |  |  |  | 12월 | 93.3355 | 57.7581 | 158.0645 |  |  |  | 12월 | 7.7484 | 9.6839 | 4.3452 |  |  |  | 12월 | 7.8323 | 9.8129 | 4.3516 |  |  |  | 12월 | 91.6713 | 83.073 | 97.2158 |  |  |  | 12월 | 91.6085 | 83.0103 | 97.2469 |  |  |  | 12월 | 1 | 659.6452 |  | 12월 | 1 | 1564.1613 |  | 12월 | 659.6452 | 20688.3226 |  | 12월 | 1564.1613 | 37514.2258
2006 | 1월 | 96.8258 | 56.9548 | 156.9032 |  |  | 2006 | 1월 | 98.0323 | 57.8516 | 162.5484 |  |  | 2006 | 1월 | 9.7065 | 9.3581 | 4.3452 |  |  | 2006 | 1월 | 10.0452 | 9.8387 | 4.5452 |  |  | 2006 | 1월 | 89.9753 | 83.5693 | 97.2307 |  |  | 2006 | 1월 | 89.7532 | 82.9932 | 97.2038 |  |  | 2006 | 1월 | 1.1452 | 863.871 | 2006 | 1월 | 1.1452 | 1272.2581 | 2006 | 1월 | 863.871 | 22610.0645 | 2006 | 1월 | 1272.2581 | 45362.871
| 2월 | 99.2643 | 57.425 | 158.9643 |  |  |  | 2월 | 100.3143 | 58.1143 | 164.75 |  |  |  | 2월 | 12.5107 | 11.8429 | 4.5214 |  |  |  | 2월 | 13.0929 | 12.0929 | 4.7893 |  |  |  | 2월 | 87.3966 | 79.3768 | 97.1557 |  |  |  | 2월 | 86.9482 | 79.1912 | 97.093 |  |  |  | 2월 | 1 | 979.2143 |  | 2월 | 0.96071 | 1839.8214 |  | 2월 | 979.2143 | 26529.6786 |  | 2월 | 1839.8214 | 42638.4643
| 3월 | 99.8258 | 60.5613 | 127.4968 |  |  |  | 3월 | 101.2323 | 61.929 | 136.9032 |  |  |  | 3월 | 14.1032 | 14.1581 | 5.4484 |  |  |  | 3월 | 15.2258 | 15.1677 | 5.8516 |  |  |  | 3월 | 85.8722 | 76.6219 | 95.7266 |  |  |  | 3월 | 84.9595 | 75.5079 | 95.7257 |  |  |  | 3월 | 0.88387 | 1103.5484 |  | 3월 | 0.72581 | 1478.3226 |  | 3월 | 1103.5484 | 26601.129 |  | 3월 | 1478.3226 | 38956.3871
| 4월 | 99.28 | 61.4867 | 101.7333 |  |  |  | 4월 | 99.74 | 61.67 | 102.0333 |  |  |  | 4월 | 11.1 | 12.2767 | 5.04 |  |  |  | 4월 | 11.36 | 11.7667 | 4.7567 |  |  |  | 4월 | 88.8195 | 80.0336 | 95.0459 |  |  |  | 4월 | 88.6104 | 80.92 | 95.3381 |  |  |  | 4월 | 0.89 | 686.6667 |  | 4월 | 0.79 | 1217.6 |  | 4월 | 686.6667 | 26675.4 |  | 4월 | 1217.6 | 43513.5
| 5월 | 98.6903 | 64.4645 | 103 |  |  |  | 5월 | 99.6452 | 65.0839 | 108.6452 |  |  |  | 5월 | 9.1871 | 10.3355 | 4.3226 |  |  |  | 5월 | 9.6581 | 10.5129 | 4.3484 |  |  |  | 5월 | 90.691 | 83.9672 | 95.8033 |  |  |  | 5월 | 90.3075 | 83.8471 | 95.9976 |  |  |  | 5월 | 0.93548 | 659.0968 |  | 5월 | 0.7871 | 1337.8065 |  | 5월 | 659.0968 | 26167.0323 |  | 5월 | 1337.8065 | 42172.7419
| 6월 | 99.78 | 62.9 | 106.6833 |  |  |  | 6월 | 100.4133 | 63.2 | 110.6333 |  |  |  | 6월 | 6.5433 | 9.0267 | 3.9933 |  |  |  | 6월 | 6.7067 | 9.2367 | 4.2267 |  |  |  | 6월 | 93.4422 | 85.6492 | 96.2568 |  |  |  | 6월 | 93.3209 | 85.385 | 96.1796 |  |  |  | 6월 | 1.0533 | 696.7 |  | 6월 | 0.92667 | 1357.8 |  | 6월 | 696.7 | 23102.6333 |  | 6월 | 1357.8 | 38699.0333
| 7월 | 97.9032 | 59.171 | 98.8387 |  |  |  | 7월 | 98.9355 | 60.3548 | 100.3226 |  |  |  | 7월 | 4.1065 | 7.5677 | 3.3226 |  |  |  | 7월 | 4.2419 | 7.9065 | 3.4516 |  |  |  | 7월 | 95.8056 | 87.2104 | 96.6384 |  |  |  | 7월 | 95.7124 | 86.9001 | 96.5595 |  |  |  | 7월 | 1.0323 | 659.4194 |  | 7월 | 0.95806 | 1004.3548 |  | 7월 | 659.4194 | 20741.6129 |  | 7월 | 1004.3548 | 35192.5161
| 8월 | 97.0968 | 59.3065 | 97.2903 |  |  |  | 8월 | 97.4581 | 59.629 | 99.5484 |  |  |  | 8월 | 4.1774 | 8.2581 | 3.8 |  |  |  | 8월 | 4.171 | 8.6097 | 4.2129 |  |  |  | 8월 | 95.6977 | 86.0756 | 96.0942 |  |  |  | 8월 | 95.7202 | 85.5613 | 95.768 |  |  |  | 8월 | 0.83548 | 642.2258 |  | 8월 | 0.89032 | 957.5806 |  | 8월 | 642.2258 | 24642.6452 |  | 8월 | 957.5806 | 34111.3871
| 9월 | 96.84 | 58.9233 | 96.9667 |  |  |  | 9월 | 97.64 | 59.1767 | 97.7 |  |  |  | 9월 | 5.0167 | 9.7967 | 4.99 |  |  |  | 9월 | 5.05 | 9.8833 | 4.7233 |  |  |  | 9월 | 94.8196 | 83.3739 | 94.8539 |  |  |  | 9월 | 94.8279 | 83.2986 | 95.1655 |  |  |  | 9월 | 0.68333 |  |  | 9월 | 0.83 | 943.2 |  | 9월 |  | 20637.8667 |  | 9월 | 943.2 | 31242.6333
| 10월 | 97.9355 | 59.6613 | 95.7742 |  |  |  | 10월 | 97.9871 | 60.5355 | 95.6774 |  |  |  | 10월 | 4.9226 | 9.4323 | 4.5839 |  |  |  | 10월 | 4.9613 | 9.5258 | 4.2452 |  |  |  | 10월 | 94.9736 | 84.1903 | 95.2139 |  |  |  | 10월 | 94.9368 | 84.2641 | 95.563 |  |  |  | 10월 | 0.76452 |  |  | 10월 | 0.76774 | 863.4516 |  | 10월 |  | 24380.5806 |  | 10월 | 863.4516 | 36505.7419
| 11월 | 97.2267 | 59.3233 | 95.7 |  |  |  | 11월 | 99.8433 | 61.47 | 108.4333 |  |  |  | 11월 | 4.6433 | 9.44 | 4.1533 |  |  |  | 11월 | 6.1833 | 10.2733 | 4.8867 |  |  |  | 11월 | 95.2242 | 84.0872 | 95.66 |  |  |  | 11월 | 93.807 | 83.2872 | 95.4934 |  |  |  | 11월 | 0.75333 |  |  | 11월 | 0.83667 | 1105.1 |  | 11월 |  | 25690.7333 |  | 11월 | 1105.1 | 34935.5
| 12월 | 96.5065 | 63.8419 | 96.9677 |  |  |  | 12월 | 106.3548 | 69.0032 | 114.2258 |  |  |  | 12월 | 5.2484 | 10.1548 | 4.2806 |  |  |  | 12월 | 6.4613 | 11.2355 | 4.4097 |  |  |  | 12월 | 94.5616 | 84.0938 | 95.5855 |  |  |  | 12월 | 93.9248 | 83.7175 | 96.1395 |  |  |  | 12월 | 0.81935 |  |  | 12월 | 0.94516 | 1087.3226 |  | 12월 |  | 26013.5484 |  | 12월 | 1087.3226 | 34658.2258
2007 | 1월 | 98.3677 | 67.4677 | 98.9677 |  |  | 2007 | 1월 | 105.9871 | 72.2226 | 110.9032 |  |  | 2007 | 1월 | 5.8419 | 11.7419 | 4.7387 |  |  | 2007 | 1월 | 6.0387 | 12.4032 | 5.1935 |  |  | 2007 | 1월 | 94.0611 | 82.5962 | 95.2119 |  |  | 2007 | 1월 | 94.3024 | 82.8264 | 95.317 |  |  | 2007 | 1월 | 0.79677 | 499.1613 | 2007 | 1월 | 0.8 | 1241 | 2007 | 1월 | 499.1613 | 26290.5806 | 2007 | 1월 | 1241 | 34786.0645
| 2월 | 98.5071 | 66.0607 | 100.8214 |  |  |  | 2월 | 99.7429 | 67.15 | 105.5 |  |  |  | 2월 | 5.2893 | 12.6929 | 5.1286 |  |  |  | 2월 | 5.5964 | 12.9036 | 5.3968 |  |  |  | 2월 | 94.6306 | 80.7861 | 94.9132 |  |  |  | 2월 | 94.3891 | 80.784 | 94.8846 |  |  |  | 2월 | 0.72143 | 672.2857 |  | 2월 | 0.775 | 1242.25 |  | 2월 | 672.2857 | 22061.3214 |  | 2월 | 1242.25 | 34016.6786
| 3월 | 99.7742 | 65.0419 | 105.8387 |  |  |  | 3월 | 98.9742 | 65.0903 | 105.4194 |  |  |  | 3월 | 6.4832 | 13.7742 | 6.4774 |  |  |  | 3월 | 6.2645 | 13.4903 | 5.429 |  |  |  | 3월 | 93.5021 | 78.8226 | 93.8799 |  |  |  | 3월 | 93.6706 | 79.2745 | 94.8501 |  |  |  | 3월 | 0.77742 | 659.871 |  | 3월 | 0.8 | 1388.9355 |  | 3월 | 659.871 | 24174.8667 |  | 3월 | 1388.9355 | 29830.2258
| 4월 | 98.7133 | 65.51 | 101.8333 |  |  |  | 4월 | 101.3 | 65.064 | 106.4333 |  |  |  | 4월 | 6.3467 | 13.3467 | 7.4167 |  |  |  | 4월 | 7.6033 | 13.8333 | 7.7967 |  |  |  | 4월 | 93.5706 | 79.6265 | 92.7169 |  |  |  | 4월 | 92.4942 | 78.7389 | 92.6746 |  |  |  | 4월 | 0.7 | 668.8 |  | 4월 | 0.77667 | 1373.3667 |  | 4월 | 668.8 | 21966.9667 |  | 4월 | 1373.3667 | 31680.9667
| 5월 | 98.5677 | 60.7323 | 96.7742 |  |  |  | 5월 | 100.7419 | 61.6387 | 100.4839 |  |  |  | 5월 | 6.4645 | 12.7032 | 4.4968 |  |  |  | 5월 | 7.5968 | 13.571 | 5.4935 |  |  |  | 5월 | 93.4415 | 79.0832 | 95.3533 |  |  |  | 5월 | 92.4592 | 77.983 | 94.5329 |  |  |  | 5월 | 0.76774 | 594.8387 |  | 5월 | 0.82258 | 1368.2667 |  | 5월 | 594.8387 | 24840.129 |  | 5월 | 1368.2667 | 34515.0968
| 6월 | 98.4733 | 60.6767 | 96.4 |  |  |  | 6월 | 99.2767 | 61.4167 | 100.2667 |  |  |  | 6월 | 5.0567 | 10.8633 | 3.8767 |  |  |  | 6월 | 5.53 | 11.5867 | 4.4833 |  |  |  | 6월 | 94.8649 | 82.0964 | 95.9786 |  |  |  | 6월 | 94.4297 | 81.1343 | 95.5286 |  |  |  | 6월 | 0.72333 | 589.3667 |  | 6월 | 0.77667 | 1278.5333 |  | 6월 | 589.3667 | 24608.4333 |  | 6월 | 1278.5333 | 33786.4
| 7월 | 97.4903 | 59.3097 | 92.3968 |  |  |  | 7월 | 98.1567 | 60.271 | 99.5161 |  |  |  | 7월 | 3.7852 | 9.2258 | 3.6387 |  |  |  | 7월 | 4.3284 | 9.7516 | 4.3452 |  |  |  | 7월 | 96.1174 | 84.4447 | 96.0619 |  |  |  | 7월 | 95.5903 | 83.8204 | 95.6337 |  |  |  | 7월 | 0.77097 | 511.6129 |  | 7월 | 0.8 | 954.2903 |  | 7월 | 511.6129 | 20006.9355 |  | 7월 | 954.2903 | 30872.0968
| 8월 | 94.4258 | 58.4613 | 94.0968 |  |  |  | 8월 | 96.0129 | 59.5419 | 97.5161 |  |  |  | 8월 | 4.6 | 8.1516 | 4.2097 |  |  |  | 8월 | 4.5968 | 8.4097 | 4.4806 |  |  |  | 8월 | 95.1285 | 86.0564 | 95.5262 |  |  |  | 8월 | 95.2123 | 85.876 | 95.4052 |  |  |  | 8월 | 0.76452 | 270.8065 |  | 8월 | 0.76774 | 869.5484 |  | 8월 | 270.8065 | 25639.2581 |  | 8월 | 869.5484 | 33348.3871
| 9월 | 97.79 | 56.8367 | 92.6333 |  |  |  | 9월 | 96.6567 | 58.14 | 96.9667 |  |  |  | 9월 | 5.86 | 8.57 | 4.4333 |  |  |  | 9월 | 6.0033 | 8.6767 | 4.3733 |  |  |  | 9월 | 94.0076 | 84.9217 | 95.2141 |  |  |  | 9월 | 93.789 | 85.0763 | 95.4899 |  |  |  | 9월 | 0.76667 | 360.7931 |  | 9월 | 0.83 | 987.0667 |  | 9월 | 360.7931 | 26361.9333 |  | 9월 | 987.0667 | 29783.0667
| 10월 | 98.1161 | 58.571 | 94.4839 |  |  |  | 10월 | 109.2903 | 59.7323 | 98.9032 |  |  |  | 10월 | 6.9806 | 9.1742 | 3.9516 |  |  |  | 10월 | 7.1452 | 9.4 | 4.6097 |  |  |  | 10월 | 92.8853 | 84.3366 | 95.8177 |  |  |  | 10월 | 93.4622 | 84.2631 | 95.3392 |  |  |  | 10월 | 0.74839 | 475.5806 |  | 10월 | 0.80323 | 1248 |  | 10월 | 475.5806 | 26519.6774 |  | 10월 | 1248 | 29270.3548
| 11월 | 148.5067 | 58.9267 | 94.8667 |  |  |  | 11월 | 137.5133 | 61.1767 | 103.3667 |  |  |  | 11월 | 6.8837 | 9.23 | 3.37 |  |  |  | 11월 | 7.9467 | 9.45 | 4.6267 |  |  |  | 11월 | 95.3647 | 84.3365 | 96.4476 |  |  |  | 11월 | 94.2212 | 84.5529 | 95.524 |  |  |  | 11월 | 0.80667 | 577.9333 |  | 11월 | 0.82333 | 939.4667 |  | 11월 | 577.9333 | 25473.6 |  | 11월 | 939.4667 | 28467.3333
| 12월 | 147.0935 | 62.8194 | 97.6387 |  |  |  | 12월 | 136.8161 | 67.6161 | 105.9355 |  |  |  | 12월 | 7.0129 | 10.1387 | 4.1484 |  |  |  | 12월 | 8.6866 | 10.4806 | 5.3 |  |  |  | 12월 | 95.2324 | 83.8605 | 95.7513 |  |  |  | 12월 | 93.6509 | 84.4998 | 94.997 |  |  |  | 12월 | 0.86774 | 616.6452 |  | 12월 | 0.89032 | 1233.5484 |  | 12월 | 616.6452 | 26007.3226 |  | 12월 | 1233.5484 | 28124.9032
2008 | 1월 | 98.3677 | 67.4677 | 98.9677 |  |  | 2008 | 1월 | 105.9871 | 72.2226 | 110.9032 |  |  | 2008 | 1월 | 8.8213 | 10.6452 | 3.6935 |  |  | 2008 | 1월 | 8.8213 | 11.0129 | 3.8452 |  |  | 2008 | 1월 | 91.0323 | 84.2219 | 96.2679 |  |  | 2008 | 1월 | 91.677 | 84.7514 | 96.5329 |  |  | 2008 | 1월 | 0.79677 | 499.1613 | 2008 | 1월 | 0.8 | 1241 | 2008 | 1월 | 499.1613 | 26290.5806 | 2008 | 1월 | 1241 | 34786.0645
| 2월 | 98.5071 | 66.0607 | 100.8214 |  |  |  | 2월 | 99.7429 | 67.15 | 105.5 |  |  |  | 2월 | 8.6297 | 11.6862 | 3.6862 |  |  |  | 2월 | 8.669 | 12.0931 | 3.1966 |  |  |  | 2월 | 91.2396 | 82.3099 | 96.3438 |  |  |  | 2월 | 91.3087 | 81.9909 | 96.9701 |  |  |  | 2월 | 0.72143 | 672.2857 |  | 2월 | 0.775 | 1242.25 |  | 2월 | 672.2857 | 22061.3214 |  | 2월 | 1242.25 | 34016.6786
| 3월 | 99.7742 | 65.0419 | 105.8387 |  |  |  | 3월 | 98.9742 | 65.0903 | 105.4194 |  |  |  | 3월 | 9.2123 | 13.0516 | 5.2613 |  |  |  | 3월 | 9.3458 | 16.7161 | 4.9806 |  |  |  | 3월 | 90.7669 | 79.9335 | 95.029 |  |  |  | 3월 | 90.5573 | 74.3186 | 95.2754 |  |  |  | 3월 | 0.8 | 659.871 |  | 3월 | 0.8 | 1388.9355 |  | 3월 | 659.871 | 24174.8667 |  | 3월 | 1388.9355 | 29830.2258
| 4월 | 98.7133 | 65.51 | 101.8333 |  |  |  | 4월 | 101.3 | 65.064 | 106.4333 |  |  |  | 4월 | 8.6367 | 13.13 | 5.28 |  |  |  | 4월 | 9.0907 | 13.1533 | 5.6233 |  |  |  | 4월 | 91.2508 | 79.9573 | 94.8151 |  |  |  | 4월 | 91.026 | 79.784 | 94.7166 |  |  |  | 4월 | 0.7 | 668.8 |  | 4월 | 0.77667 | 1373.3667 |  | 4월 | 668.8 | 21966.9667 |  | 4월 | 1373.3667 | 31680.9667
| 5월 | [6 empty] | 5월 | [6 empty] | 5월 | [6 empty] | 5월 | [6 empty] | 5월 | [6 empty] | 5월 | [6 empty] | 5월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 5월
| 6월 | [6 empty] | 6월 | [6 empty] | 6월 | [6 empty] | 6월 | [6 empty] | 6월 | [6 empty] | 6월 | [6 empty] | 6월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 6월
| 7월 | [6 empty] | 7월 | [6 empty] | 7월 | [6 empty] | 7월 | [6 empty] | 7월 | [6 empty] | 7월 | [6 empty] | 7월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 7월
| 8월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 8월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 8월
| 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 9월
| 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 10월
| 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 11월
| 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 12월

## 성환,병천(1)
2차침전지 설계 및 운영현황
구분 |  | 성환공공하수처리시설 |  |  |  | 병천공공하수처리시설
형식 |  | 중력식 장방형 |  |  |  | 중력식 장방형
규격 |  | 5.0mW × 25mL × 3.5mH × 8지 |  |  |  | 9.0mW × 20.0mL × 3.5mH × 6지
용량 |  | 3500 |  |  |  | 3780
수면적 |  | 1000 |  |  |  | 1080
웨어 길이 |  | 127.4 |  |  |  | 60
표면부하량(㎥/㎡·일) |  | 25 |  |  |  | 15 ~ 25
침전시간 |  | 3.5 |  |  |  | 3 ~ 5
월류WEIR부하율(㎥/m·일) |  | 150이하 |  |  |  | 190이하
고형물부하량(㎏/㎡·일) |  | 120 |  |  |  | 95 ~ 145
운영현황 |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008
평균 |  | 14731.2925 | 14700.3472 | 14403.298 | 12428.7299 | 5077.0075 | 5424.6126
유입하수량 ㎥/일(일평균) | 1 |  | 12780.9677 | 11525.4839 | 12603.3871 | 4384.6129 | 5113.0323
| 2 |  | 15610.3571 | 11926.7857 | 11988.5172 | 3857.0714 | 5314.8276
| 3 | 20281.5161 | 14500.3226 | 13037.6129 | 12000.4839 | 4145.7419 | 5438.9355
| 4 | 13301.3667 | 15532.8 | 13658.4333 | 12326.1 | 4656.2667 | 5579.3
| 5 | 11653.1935 | 17210.6774 | 14374.4516 | 13225.1613 | 4718.5484 | 5676.9677
| 6 | 12988.3667 | 17586.6 | 14476.9 |  | 5053.5667
| 7 | 17958.2581 | 14243.806 | 16045.2903 |  | 6277.9355
| 8 | 18363.2258 | 15200.6774 | 17852.9032 |  | 7281.3548
| 9 | 16950.6667 | 14727.9667 | 18664.5 |  | 5641.8667
| 10 | 13061.871 | 14071.8387 | 14583.3871 |  | 4816.2581
| 11 | 11823.2667 | 13140.7333 | 13639.6667 |  | 5107.8667
| 12 | 10931.1935 | 11797.4194 | 13054.1613 |  | 4983
평균 |  | 14.7313 | 14.7003 | 14.4033 | 12.4287 | 4.7009 | 5.0228
수면적부하 ㎥/㎡·일 | 1 |  | 12.781 | 11.5255 | 12.6034 | 4.0598 | 4.7343
| 2 |  | 15.6104 | 11.9268 | 11.9885 | 3.5714 | 4.9211
| 3 | 20.2815 | 14.5003 | 13.0376 | 12.0005 | 3.8386 | 5.0361
| 4 | 13.3014 | 15.5328 | 13.6584 | 12.3261 | 4.3114 | 5.166
| 5 | 11.6532 | 17.2107 | 14.3745 | 13.2252 | 4.369 | 5.2565
| 6 | 12.9884 | 17.5866 | 14.4769 |  | 4.6792
| 7 | 17.9583 | 14.2438 | 16.0453 |  | 5.8129
| 8 | 18.3632 | 15.2007 | 17.8529 |  | 6.742
| 9 | 16.9507 | 14.728 | 18.6645 |  | 5.224
| 10 | 13.0619 | 14.0718 | 14.5834 |  | 4.4595
| 11 | 11.8233 | 13.1407 | 13.6397 |  | 4.7295
| 12 | 10.9312 | 11.7974 | 13.0542 |  | 4.6139
평균 |  | 115.6302 | 115.3873 | 113.0557 | 97.5567 | 84.7474 | 90.4102
월류부하 ㎥/m·일 | 1 |  | 100.3216 | 90.4669 | 98.9277 | 84.6168 | 90.4102
| 2 |  | 122.5303 | 93.6168 | 94.1014 | 73.0769 | 85.2172
| 3 | 159.1956 | 113.8173 | 102.3361 | 94.1953 | 64.2845 | 88.5805
| 4 | 104.4063 | 121.9215 | 107.2091 | 96.7512 | 69.0957 | 90.6489
| 5 | 91.4693 | 135.0917 | 112.8293 | 103.8082 | 77.6044 | 92.9883
| 6 | 101.9495 | 138.0424 | 113.6334 |  | 78.6425 | 94.6161
| 7 | 140.9596 | 111.8038 | 125.9442 |  | 84.2261
| 8 | 144.1384 | 119.3146 | 140.1327 |  | 104.6323
| 9 | 133.0508 | 115.6041 | 146.5031 |  | 121.3559
| 10 | 102.5265 | 110.454 | 114.4693 |  | 94.0311
| 11 | 92.8043 | 103.1455 | 107.0617 |  | 80.271
| 12 | 85.8021 | 92.6014 | 102.4659 |  | 85.1311
평균 |  | 5.956 | 5.785 | 5.947 | 6.7675 | 18.379 | 16.7465
체류시간 hr | 1 |  | 6.5723 | 7.2882 | 6.6649 | 20.6905 | 17.7429
| 2 |  | 5.381 | 7.043 | 7.0067 | 23.5204 | 17.0692
| 3 | 4.1417 | 5.793 | 6.4429 | 6.9997 | 21.8827 | 16.6797
| 4 | 6.3151 | 5.4079 | 6.15 | 6.8148 | 19.4834 | 16.2601
| 5 | 7.2083 | 4.8807 | 5.8437 | 6.3515 | 19.2263 | 15.9804
| 6 | 6.4673 | 4.7764 | 5.8023 |  | 17.9517
| 7 | 4.6775 | 5.8973 | 5.2352 |  | 14.4506
| 8 | 4.5744 | 5.5261 | 4.7051 |  | 12.4592
| 9 | 4.9556 | 5.7034 | 4.5005 |  | 16.0798
| 10 | 6.4309 | 5.9694 | 5.76 |  | 18.8362
| 11 | 7.1046 | 6.3923 | 6.1585 |  | 17.7608
| 12 | 7.6844 | 7.1202 | 6.4347 |  | 18.2059
평균 |  | 119.7477 | 183.699 | 170.8544 | 104.1632 | 131.6364 | 99.6
잉여슬러지 인발량 ㎥/일(일평균) | 1 |  | 146.3548 | 164.5161 | 44.1613 |  | 93
| 2 |  | 142.8519 | 188.0714 | 81.0345 | 80 | 115
| 3 | 205.2857 | 196.0323 | 224.3871 | 111.9677 | 117 | 95
| 4 | 139.2692 | 209.4 | 257.6667 | 152.2333 | 143 | 91
| 5 | 129.2903 | 230.4194 | 257.0323 | 131.4194 | 127 | 104
| 6 | 113.2 | 231.6 | 282.8667 |  | 146
| 7 | 68.08 | 157.8784 | 205.0968 |  | 124
| 8 | 44.8333 | 176.0968 | 162.0323 |  | 173
| 9 | 103.3 | 166.7333 | 106.5333 |  | 153
| 10 | 133.6129 | 199.8387 | 97.3226 |  | 122
| 11 | 158.5667 | 172.7 | 60.5667 |  | 116
| 12 | 102.0385 | 174.4828 | 44.1613 |  | 147
평균 |  | 0.34924 | 0.43748 | 0.47904 | 0.67709 | 1.2241 | 1.5324
잉여슬러지 TS농도 % | 1 |  | 0.45106 | 0.44239 | 0.8367 |  | 1.2088
| 2 |  | 0.43879 | 0.42746 | 0.77536 | 0.99464 | 1.6174
| 3 | 0.24143 | 0.34681 | 0.44781 | 0.65027 | 1.0787 | 1.8882
| 4 | 0.23819 | 0.4499 | 0.44169 | 0.5619 | 1.0217 | 1.4059
| 5 | 0.23373 | 0.53313 | 0.42921 | 0.56121 | 1.0697 | 1.5414
| 6 | 0.30959 | 0.54427 | 0.45252 |  | 1.0743
| 7 | 0.35087 | 0.50344 | 0.4523 |  | 1.371
| 8 | 0.25675 | 0.38516 | 0.45615 |  | 1.431
| 9 | 0.47532 | 0.4029 | 0.44204 |  | 1.3137
| 10 | 0.48171 | 0.41006 | 0.44751 |  | 1.5658
| 11 | 0.50369 | 0.36566 | 0.54954 |  | 1.536
| 12 | 0.40113 | 0.41858 | 0.75984 |  | 1.0087
평균 |  | 119.7477 | 183.699 | 170.8544 | 104.1632 | 121.8855 | 92.2222
잉여슬러지고형물량 (㎏/㎡·일) | 1 |  | 146.3548 | 164.5161 | 44.1613 |  | 86.1111
| 2 |  | 142.8519 | 188.0714 | 81.0345 | 74.0741 | 106.4815
| 3 | 205.2857 | 196.0323 | 224.3871 | 111.9677 | 108.3333 | 87.963
| 4 | 139.2692 | 209.4 | 257.6667 | 152.2333 | 132.4074 | 84.2593
| 5 | 129.2903 | 230.4194 | 257.0323 | 131.4194 | 117.5926 | 96.2963
| 6 | 113.2 | 231.6 | 282.8667 |  | 135.1852
| 7 | 68.08 | 157.8784 | 205.0968 |  | 114.8148
| 8 | 44.8333 | 176.0968 | 162.0323 |  | 160.1852
| 9 | 103.3 | 166.7333 | 106.5333 |  | 141.6667
| 10 | 133.6129 | 199.8387 | 97.3226 |  | 112.963
| 11 | 158.5667 | 172.7 | 60.5667 |  | 107.4074
| 12 | 102.0385 | 174.4828 | 44.1613 |  | 136.1111

## 성환,병천(2)
2차침전지 유입수 수질(성환) | [6 empty] | 2차침전지 유입수 수질(병천) | [6 empty] | 2차침전지 유출수 수질(성환) | [6 empty] | 2차침전지 유출수 수질(병천) | [6 empty] | 2차침전지 처리효율(성환) | [6 empty] | 2차침전지 처리효율(병천) | [6 empty] | 2차침전지 생슬러지농도와 인발량 검토(성환) |  |  |  | 2차침전지 잉여슬러지농도와 인발량 검토(병천) |  |  |  | 2차침전지 잉여슬러지량과 반송슬러지량 검토(성환) |  |  |  | 2차침전지 잉여슬러지량과 반송슬러지량 검토(병천)
구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | 잉여슬러지농도 | 슬러지인발량 | 구분 |  | 잉여슬러지농도 | 슬러지인발량 | 구분 |  | 잉여슬러지량 | 반송슬러지량 | 구분 |  | 잉여슬러지량 | 반송슬러지량
2005 | 1월 | [5 empty] | 2007 | 1월 | 55.7333 | 40.9269 | 59.4308 | 23.1183 | 2.5673 | 2005 | 1월 | [5 empty] | 2007 | 1월 | 3.9263 | 5.0524 | 1.5952 | 8.8429 | 1.2086 | 2005 | 1월 | [5 empty] | 2007 | 1월 | 92.9552 | 87.6551 | 97.3158 | 61.7495 | 52.9246 | 2005 | 1월 |  |  | 2007 | 1월 |  |  | 2005 | 1월 |  |  | 2007 | 1월 | 30 | 3077.3077
| 2월 | [6 empty] | 2월 | 58.5107 | 41.15 | 59.2929 | 23.189 | 2.5916 |  | 2월 | [6 empty] | 2월 | 5.3321 | 5.3286 | 3.2571 | 7.6849 | 0.97957 |  | 2월 | [6 empty] | 2월 | 90.8869 | 87.0509 | 94.5067 | 66.8599 | 62.2016 |  | 2월 |  |  |  | 2월 | 0.99464 | 80 |  | 2월 |  |  |  | 2월 | 30.9643 | 3105
| 3월 | 40.3874 | 25.5387 | 28.5419 | 16.7751 | 1.5439 |  | 3월 | 69.7548 | 40.8226 | 71.9355 | 25.0801 | 2.802 |  | 3월 | 11.1903 | 11.6806 | 8.3452 | 13.4045 | 0.85135 |  | 3월 | 4.6065 | 6.229 | 2.5871 | 6.8408 | 0.7479 |  | 3월 | 72.2926 | 54.263 | 70.7618 | 20.0928 | 44.8558 |  | 3월 | 93.3962 | 84.7412 | 96.4036 | 72.7243 | 73.3079 |  | 3월 | 0.24143 | 205.2857 |  | 3월 | 1.0787 | 117 |  | 3월 | 205.2857 | 8380.9677 |  | 3월 | 64 | 3204.1935
| 4월 | 50.5933 | 32.55 | 44.1833 | 17.3556 | 2.6274 |  | 4월 | 65.24 | 38.5533 | 74.4167 | 24.3959 | 2.7641 |  | 4월 | 9.6783 | 10.41 | 6.9867 | 9.6394 | 1.0966 |  | 4월 | 5.1067 | 6.5267 | 2.8933 | 6.7423 | 0.68473 |  | 4월 | 80.8703 | 68.0184 | 84.1871 | 44.4591 | 58.2642 |  | 4월 | 92.1725 | 83.0711 | 96.112 | 72.3628 | 75.2273 |  | 4월 | 0.23819 | 139.2692 |  | 4월 | 1.0217 | 143 |  | 4월 | 139.2692 | 9042.2333 |  | 4월 | 66.7667 | 3590.5667
| 5월 | 40.9816 | 29.6247 | 41.6387 | 14.3999 | 4.1527 |  | 5월 | 61.6839 | 39.871 | 86.8161 | 21.5216 | 2.6965 |  | 5월 | 9.2242 | 9.9852 | 5.5194 | 10.1503 | 2.059 |  | 5월 | 6.0032 | 7.271 | 2.6226 | 7.9203 | 0.51261 |  | 5월 | 77.4919 | 66.2944 | 86.7447 | 29.5116 | 50.4187 |  | 5월 | 90.2678 | 81.7638 | 96.9792 | 63.1984 | 80.9898 |  | 5월 | 0.23373 | 129.2903 |  | 5월 | 1.0697 | 127 |  | 5월 | 129.2903 | 6703.7097 |  | 5월 | 78.4839 | 3444.9677
| 6월 | 29.4583 | 26.359 | 38.2267 | 13.2253 | 3.29 |  | 6월 | 63.7533 | 40.2667 | 100.15 | 21.4407 | 2.708 |  | 6월 | 7.9403 | 9.9763 | 3.6233 | 9.102 | 2.0419 |  | 6월 | 5.4367 | 7.43 | 3.4467 | 8.7046 | 0.30217 |  | 6월 | 73.0455 | 62.1521 | 90.5215 | 31.1774 | 37.9378 |  | 6월 | 91.4723 |  | 96.5585 | 59.4014 | 88.8418 |  | 6월 | 0.30959 | 113.2 |  | 6월 | 1.0743 | 146 |  | 6월 | 113.2 | 4128.4667 |  | 6월 | 72.2667 | 3713.3333
| 7월 | 25.1839 | 21.8613 | 34.9806 | 12.7812 | 1.9005 |  | 7월 | 83.471 | 37.7935 | 102.6452 | 19.4046 | 2.7374 |  | 7월 | 9.0613 | 7.7677 | 4.2516 | 8.0595 | 1.4475 |  | 7월 | 4.4806 | 7.0419 | 3.3258 | 8.3383 | 0.31135 |  | 7월 | 64.0195 | 64.4681 | 87.8458 | 36.9425 | 23.8313 |  | 7월 |  | 81.3674 | 96.7599 | 57.0294 | 88.6257 |  | 7월 | 0.35087 | 68.08 |  | 7월 | 1.371 | 124 |  | 7월 | 68.08 | 5376.1935 |  | 7월 | 75.1667 | 3622.7097
| 8월 | 23.1323 | 22.6935 | 40.5548 | 10.0343 | 2.0141 |  | 8월 | 79.2323 | 33.1 | 97.2484 | 18.3892 | 2.2423 |  | 8월 | 9.0194 | 7.5903 | 7.1065 | 8.0522 | 1.6587 |  | 8월 | 4.1161 | 6.0065 | 2.5226 | 7.0177 | 0.36613 |  | 8월 | 61.0096 | 66.5529 | 82.4769 | 19.7527 | 17.6463 |  | 8월 | 94.805 | 81.8536 | 97.406 | 61.8379 | 83.6714 |  | 8월 | 0.25675 | 44.8333 |  | 8월 | 1.431 | 173 |  | 8월 | 44.8333 | 8081.4194 |  | 8월 | 96.1613 | 3238.129
| 9월 | 23.7633 | 22.83 | 39.0933 | 9.7503 | 1.9531 |  | 9월 | 80.0633 | 33.4967 | 88.0233 | 23.7618 | 2.8758 |  | 9월 | 8.42 | 7.2433 | 6.4733 | 8.3598 | 1.5619 |  | 9월 | 3.36 | 5.85 | 1.29 | 7.6219 | 0.46427 |  | 9월 | 64.5673 | 68.2727 | 83.4413 | 14.2614 | 20.0297 |  | 9월 | 95.8033 | 82.5356 | 98.5345 | 67.9237 | 83.8561 |  | 9월 | 0.47532 | 103.3 |  | 9월 | 1.3137 | 153 |  | 9월 | 103.3 | 5218.9 |  | 9월 | 54.2414 | 3659.5333
| 10월 | 23.371 | 22.6097 | 44.9032 | 9.8895 | 1.849 |  | 10월 | 81.2129 | 35.9323 | 88.4194 | 37.8523 | 5.4265 |  | 10월 | 8.3839 | 8.0613 | 6.529 | 7.9952 | 1.3814 |  | 10월 | 3.0452 | 6.0355 | 1.7806 | 9.4667 | 0.34129 |  | 10월 | 64.127 | 64.3458 | 85.4598 | 19.1551 | 25.29 |  | 10월 | 96.2504 | 83.2032 | 97.9861 | 74.9905 | 93.7106 |  | 10월 | 0.48171 | 133.6129 |  | 10월 | 1.5658 | 122 |  | 10월 | 133.6129 | 4606.5484 |  | 10월 | 52.1667 | 3640.5484
| 11월 | 25.5133 | 25.6033 | 68.3733 | 11.6303 | 2.1889 |  | 11월 | 83.6367 | 40.2767 | 118.3433 | 46.3969 | 5.2169 |  | 11월 | 9.0033 | 8.74 | 6.2067 | 8.2081 | 0.95817 |  | 11월 | 3.3733 | 6.76 | 2.2633 | 9.0363 | 0.3139 |  | 11월 | 64.7113 | 65.8638 | 90.9224 | 29.4251 | 56.2268 |  | 11월 | 95.9667 | 83.2161 | 98.0875 | 80.5238 | 93.983 |  | 11월 | 0.50369 | 158.5667 |  | 11월 | 1.536 | 116 |  | 11월 | 158.5667 | 4159.6333 |  | 11월 | 54.3 | 3997.5333
| 12월 | 28.6065 | 30.5581 | 52.1387 | 12.0901 | 1.9865 |  | 12월 | 84.5 | 53.7 | 104.3645 | 43.2704 | 5.2569 |  | 12월 | 9.8032 | 9.6387 | 6.371 | 9.0823 | 1.0486 |  | 12월 | 2.9129 | 8.2903 | 2.3484 | 10.7046 | 0.30129 |  | 12월 | 65.7307 | 68.4577 | 87.7807 | 24.8787 | 47.2126 |  | 12월 | 96.5528 | 84.5618 | 97.7498 | 75.2612 | 94.2687 |  | 12월 | 0.40113 | 102.0385 |  | 12월 | 1.0087 | 147 |  | 12월 | 102.0385 | 4367.5806 |  | 12월 | 68.2333 | 4042.0645
2006 | 1월 | 32.4516 | 36.1258 | 40.0968 | 13.2282 | 1.8601 | 2008 | 1월 | 56.829 | 55.4452 | 89.3548 | 32.4301 | 3.6019 | 2006 | 1월 | 10.7387 | 10.9484 | 6.3226 | 9.8681 | 0.98206 | 2008 | 1월 | 3.9452 | 10.329 | 4.9935 | 21.6859 | 0.238 | 2006 | 1월 | 66.9085 | 69.6937 | 84.2317 | 25.4015 | 47.2036 | 2008 | 1월 | 93.0578 | 81.3707 | 94.4116 | 33.1303 | 93.3923 | 2006 | 1월 | 0.45106 | 146.3548 | 2008 | 1월 | 1.2088 | 93 | 2006 | 1월 | 146.3548 | 4464.6452 | 2008 | 1월 | 59.7419 | 4209.2258
| 2월 | 33.1036 | 33.5571 | 43.2964 | 13.8744 | 2.2126 |  | 2월 | 57.3276 | 63.7621 | 101.4483 | 36.7507 | 3.5437 |  | 2월 | 10.7321 | 11.4107 | 7.1393 | 10.3651 | 1.0442 |  | 2월 | 8.0586 | 11.9759 | 8.4793 | 25.8021 | 0.3629 |  | 2월 | 67.5801 | 65.9962 | 83.5107 | 25.2934 | 52.8054 |  | 2월 | 85.9429 | 81.2179 | 91.6417 | 29.7915 | 89.7595 |  | 2월 | 0.43879 | 142.8519 |  | 2월 | 1.6174 | 115 |  | 2월 | 142.8519 | 5803.8929 |  | 2월 | 56.8966 | 4409.5517
| 3월 | 33.3355 | 32.4548 | 39.8326 | 14.2681 | 2.0086 |  | 3월 | 76.9484 | 65.4968 | 89.5645 | 37.9318 | 3.5388 |  | 3월 | 10.8484 | 11.9903 | 6.2484 | 10.8613 | 1.1424 |  | 3월 | 7.9677 | 11.0742 | 7.9903 | 25.4315 | 0.56952 |  | 3월 | 67.4569 | 63.0554 | 84.3134 | 23.8775 | 43.1265 |  | 3월 | 89.6453 | 83.092 | 91.0787 | 32.9548 | 83.9064 |  | 3월 | 0.34681 | 196.0323 |  | 3월 | 1.8882 | 95 |  | 3월 | 196.0323 | 5656.2258 |  | 3월 | 60.1613 | 4495.5806
| 4월 | 32.2033 | 32.6467 | 49.7767 | 15.0311 | 2.0152 |  | 4월 | 109.13 | 71.91 | 92.0633 | 36.7308 | 3.4844 |  | 4월 | 10.08 | 11.0533 | 5.4233 | 10.6486 | 1.0636 |  | 4월 | 8.3733 | 10.72 | 8.3533 | 17.1345 | 0.60923 |  | 4월 | 68.6989 | 66.1425 | 89.1047 | 29.1563 | 47.2202 |  | 4월 | 92.3272 | 85.0925 | 90.9265 | 53.351 | 82.5154 |  | 4월 | 0.4499 | 209.4 |  | 4월 | 1.4059 | 91 |  | 4월 | 209.4 | 5651.1 |  | 4월 | 67.8 | 4657.8
| 5월 | 32.5645 | 33.1194 | 49 | 13.6146 | 1.9393 |  | 5월 | 133.8806 | 70.7323 | 98.2129 | 33.5692 | 3.2748 |  | 5월 | 10.6194 | 11.0194 | 5.2129 | 9.8266 | 1.0018 |  | 5월 | 8.3484 | 10.8194 | 7.3226 | 16.4711 | 0.53165 |  | 5월 | 67.3898 | 66.7284 | 89.3614 | 27.8231 | 48.3416 |  | 5월 | 93.7643 | 84.7038 | 92.5442 | 50.934 | 83.7654 |  | 5월 | 0.53313 | 230.4194 |  | 5월 | 1.5414 | 104 |  | 5월 | 230.4194 | 5860.5484 |  | 5월 | 67.2903 | 4704.5806
| 6월 | 30.7567 | 28.76 | 59.82 | 14.0383 | 1.9545 |  | 6월 | [6 empty] | 6월 | 10.2 | 10.4067 | 4.2733 | 9.7125 | 0.985 |  | 6월 | [6 empty] | 6월 | 66.8365 | 63.8155 | 92.8563 | 30.8147 | 49.6035 |  | 6월 | [6 empty] | 6월 | 0.54427 | 231.6 |  | 6월 |  |  |  | 6월 | 231.6 | 5937.5667 |  | 6월
| 7월 | 61.7802 | 50.022 | 73.4508 | 19.9941 | 4.6084 |  | 7월 | [6 empty] | 7월 | 9.8616 | 10.582 | 6.0662 | 9.6317 | 1.0177 |  | 7월 | [6 empty] | 7월 | 84.0376 | 78.8453 | 91.7412 | 51.827 | 77.9168 |  | 7월 | [6 empty] | 7월 | 0.50344 | 157.8784 |  | 7월 |  |  |  | 7월 | 157.8784 | 4755.3623 |  | 7월
| 8월 | 33.7226 | 30.3935 | 77.9161 | 11.6517 | 1.9674 |  | 8월 | [6 empty] | 8월 | 9.5419 | 8.7871 | 4.6258 | 9.7533 | 1.0324 |  | 8월 | [6 empty] | 8월 | 71.7046 | 71.0889 | 94.0631 | 16.2925 | 47.5266 |  | 8월 | [6 empty] | 8월 | 0.38516 | 176.0968 |  | 8월 |  |  |  | 8월 | 176.0968 | 5226.871 |  | 8월
| 9월 | 33.0067 | 32.85 | 65.1497 | 11.6155 | 1.9756 |  | 9월 | [6 empty] | 9월 | 9.58 | 9.0667 | 4.2467 | 9.7467 | 0.9718 |  | 9월 | [6 empty] | 9월 | 70.9756 | 72.3998 | 93.4817 | 16.0883 | 50.8091 |  | 9월 | [6 empty] | 9월 | 0.4029 | 166.7333 |  | 9월 |  |  |  | 9월 | 166.7333 | 5769.1 |  | 9월
| 10월 | 35 | 33.7065 | 97.129 | 11.509 | 1.875 |  | 10월 | [6 empty] | 10월 | 8.5323 | 8.6839 | 4.729 | 9.6377 | 0.94361 |  | 10월 | [6 empty] | 10월 | 75.6221 | 74.2368 | 95.1312 | 16.2591 | 49.6748 |  | 10월 | [6 empty] | 10월 | 0.41006 | 199.8387 |  | 10월 |  |  |  | 10월 | 199.8387 | 5526.5484 |  | 10월
| 11월 | 45.6367 | 36.7133 | 61.9 | 13.9906 | 2.2273 |  | 11월 | [6 empty] | 11월 | 9.8467 | 10.4233 | 7.0633 | 8.8691 | 1.1858 |  | 11월 | [6 empty] | 11월 | 78.4238 | 71.6089 | 88.5891 | 36.6066 | 46.7584 |  | 11월 | [6 empty] | 11월 | 0.36566 | 172.7 |  | 11월 |  |  |  | 11월 | 172.7 | 5499.5 |  | 11월
| 12월 | 84.4629 | 39.1581 | 67.9694 | 16.0958 | 2.8097 |  | 12월 | [6 empty] | 12월 | 12.2097 | 10.4097 | 5.8968 | 8.5021 | 1.2017 |  | 12월 | [6 empty] | 12월 | 85.5443 | 73.4163 | 91.3244 | 47.178 | 57.229 |  | 12월 | [6 empty] | 12월 | 0.41858 | 174.4828 |  | 12월 |  |  |  | 12월 | 174.4828 | 5299.6129 |  | 12월
2007 | 1월 | 71.8742 | 39.1952 | 72.1194 | 28.0929 | 3.496 | [7 empty] | 2007 | 1월 | 11.8032 | 11.7742 | 8.1581 | 14.8926 | 1.5379 | [7 empty] | 2007 | 1월 | 83.5779 | 69.9601 | 88.6881 | 46.9878 | 56.0101 | [7 empty] | 2007 | 1월 | 0.44239 | 164.5161 |  |  |  |  | 2007 | 1월 | 164.5161 | 5003.7419
| 2월 | 62.6 | 50.5536 | 93.6786 | 26.6947 | 3.842 | [8 empty] | 2월 | 11.2643 | 11.85 | 8.8571 | 9.8676 | 1.1035 | [8 empty] | 2월 | 82.0059 | 76.5595 | 90.5452 | 63.0352 | 71.2773 | [8 empty] | 2월 | 0.42746 | 188.0714 | [5 empty] | 2월 | 188.0714 | 4901.2143
| 3월 | 65.8871 | 59.9194 | 84.1839 | 31.1937 | 5.5878 | [8 empty] | 3월 | 11.8355 | 12.2419 | 7.3161 | 9.8055 | 0.96474 | [8 empty] | 3월 | 82.0367 | 79.5693 | 91.3093 | 68.5656 | 82.7349 | [8 empty] | 3월 | 0.44781 | 224.3871 | [5 empty] | 3월 | 224.3871 | 4918.6452
| 4월 | 68.5733 | 56.9467 | 79.48 | 28.1709 | 7.1692 | [8 empty] | 4월 | 11.6267 | 12.4967 | 5.5067 | 9.9096 | 1.0744 | [8 empty] | 4월 | 83.0449 | 78.0555 | 93.0716 | 64.8231 | 85.0131 | [8 empty] | 4월 | 0.44169 | 257.6667 | [5 empty] | 4월 | 257.6667 | 5179.2
| 5월 | 71.1839 | 53.8516 | 86.0581 | 24.1482 | 8.771 | [8 empty] | 5월 | 10.9161 | 12.3516 | 5.5226 | 10.0655 | 1.0548 | [8 empty] | 5월 | 84.6649 | 77.0636 | 93.5827 | 58.3177 | 87.9739 | [8 empty] | 5월 | 0.42921 | 257.0323 | [5 empty] | 5월 | 257.0323 | 5053.9032
| 6월 | 75.6467 | 62.35 | 89.0067 | 23.1492 | 8.5272 | [8 empty] | 6월 | 9.7433 | 11.5833 | 5 | 10.0428 | 1.0169 | [8 empty] | 6월 | 87.1199 | 81.4221 | 94.3824 | 56.6169 | 88.0743 | [8 empty] | 6월 | 0.45252 | 282.8667 | [5 empty] | 6월 | 282.8667 | 5231.3667
| 7월 | 71.8258 | 69.3581 | 85.2355 | 20.6779 | 8.667 | [8 empty] | 7월 | 9.7677 | 11.1871 | 5.6129 | 8.5445 | 0.69529 | [8 empty] | 7월 | 86.4008 | 83.8705 | 93.4148 | 58.6783 | 91.9777 | [8 empty] | 7월 | 0.4523 | 205.0968 | [5 empty] | 7월 | 205.0968 | 5430.129
| 8월 | 71.3839 | 61.6323 | 82.8645 | 19.515 | 8.4505 | [8 empty] | 8월 | 9.7613 | 10.7677 | 5.0581 | 7.9729 | 0.63861 | [8 empty] | 8월 | 86.3256 | 82.529 | 93.896 | 59.1447 | 92.4429 | [8 empty] | 8월 | 0.45615 | 162.0323 | [5 empty] | 8월 | 162.0323 | 5532.1613
| 9월 | 71.2367 | 65.29 | 73.6733 | 19.0625 | 7.9533 | [8 empty] | 9월 | 9.8767 | 10.7667 | 5.64 | 6.8582 | 0.60947 | [8 empty] | 9월 | 86.1354 | 83.5095 | 92.3446 | 64.0223 | 92.337 | [8 empty] | 9월 | 0.44204 | 106.5333 | [5 empty] | 9월 | 106.5333 | 5497.6667
| 10월 | 69.5419 | 63.7839 | 70.7032 | 19.4004 | 7.5706 | [8 empty] | 10월 | 9.6097 | 10.6613 | 5.2 | 6.7589 | 0.61906 | [8 empty] | 10월 | 86.1815 | 83.2853 | 92.6453 | 65.1611 | 91.8228 | [8 empty] | 10월 | 0.44751 | 97.3226 | [5 empty] | 10월 | 97.3226 | 5285.7419
| 11월 | 74.7467 | 62.13 | 68.4767 | 16.0644 | 5.0489 | [8 empty] | 11월 | 9.6767 | 10.66 | 4.8533 | 7.303 | 0.6387 | [8 empty] | 11월 | 87.054 | 82.8424 | 92.9124 | 54.5391 | 87.3496 | [8 empty] | 11월 | 0.54954 | 60.5667 | [5 empty] | 11월 | 60.5667 | 3012.6333
| 12월 | 64.3839 | 55.3484 | 66.4161 | 16.0629 | 4.3191 | [8 empty] | 12월 | 9.7742 | 10.4258 | 5.0581 | 8.4758 | 0.686 | [8 empty] | 12월 | 84.8189 | 81.1633 | 92.3843 | 47.2338 | 84.1169 | [8 empty] | 12월 | 0.75984 | 44.1613 | [5 empty] | 12월 | 44.1613 | 2672
2008 | 1월 | 64.4935 | 53.3516 | 57.1323 | 20.8462 | 3.1311 | [7 empty] | 2008 | 1월 | 9.0968 | 10.8323 | 7.471 | 11.7655 | 1.3668 | [7 empty] | 2008 | 1월 | 85.8951 | 79.6965 | 86.9234 | 43.5603 | 56.3459 | [7 empty] | 2008 | 1월 | 0.8367 | 44.1613 |  |  |  |  | 2008 | 1월 | 44.1613 | 2747.4839
| 2월 | 61.831 | 54.0345 | 62.0517 | 20.376 | 2.9263 | [8 empty] | 2월 | 9.5138 | 10.6828 | 8.069 | 12.8613 | 1.583 | [8 empty] | 2월 | 84.6132 | 80.2297 | 86.9964 | 36.88 | 45.9059 | [8 empty] | 2월 | 0.77536 | 81.0345 | [5 empty] | 2월 | 81.0345 | 4098.3793
| 3월 | 57.3065 | 50.271 | 56.3935 | 23.1245 | 2.6609 | [8 empty] | 3월 | 8.6935 | 10.7677 | 7.5355 | 11.7572 | 1.3562 | [8 empty] | 3월 | 84.8297 | 78.5806 | 86.6377 | 49.1568 | 49.0344 | [8 empty] | 3월 | 0.65027 | 111.9677 | [5 empty] | 3월 | 111.9677 | 4271.129
| 4월 | 67.44 | 43.3067 | 50.09 | 21.5538 | 2.146 | [8 empty] | 4월 | 7.88 | 8.2933 | 6.8 | 8.4752 | 1.0027 | [8 empty] | 4월 | 88.3155 | 80.8498 | 86.4244 | 60.6786 | 53.2759 | [8 empty] | 4월 | 0.5619 | 152.2333 | [5 empty] | 4월 | 152.2333 | 4008.0667
| 5월 | 66.9677 | 46.1 | 59.4484 | 25.5775 | 2.7045 | [8 empty] | 5월 | 6.3774 | 9.1871 | 6.4194 | 10.1712 | 1.1565 | [8 empty] | 5월 | 90.4769 | 80.0714 | 89.2018 | 60.2337 | 57.2388 | [8 empty] | 5월 | 0.56121 | 131.4194 | [5 empty] | 5월 | 131.4194 | 3973.9355
| 6월 | [13 empty] | 6월 | [13 empty] | 6월 | [13 empty] | 6월 | [7 empty] | 6월
| 7월 | [13 empty] | 7월 | [13 empty] | 7월 | [13 empty] | 7월 | [7 empty] | 7월
| 8월 | [13 empty] | 8월 | [13 empty] | 8월 | [13 empty] | 8월 | [7 empty] | 8월
| 9월 | [13 empty] | 9월 | [13 empty] | 9월 | [13 empty] | 9월 | [7 empty] | 9월
| 10월 | [13 empty] | 10월 | [13 empty] | 10월 | [13 empty] | 10월 | [7 empty] | 10월
| 11월 | [13 empty] | 11월 | [13 empty] | 11월 | [13 empty] | 11월 | [7 empty] | 11월
| 12월 | [13 empty] | 12월 | [13 empty] | 12월 | [13 empty] | 12월 | [7 empty] | 12월