## 기존
Ⅶ. 소규모하수도 계획
1. 기존시설 유지 - 10개소(2015년 공달원지구 폐쇄예정)
행정 구역 | 소규모 하수도명 | 위 치 | 처리 면적 (ha) | 세대 (가구) | 처리 인구 (인) | 시설 용량 (㎥/일) | 처리공법 | 준공 년도 | 비 고
계 |  |  | 49.3 | 437 | 1460 | 529
입장면 | 소 계 |  | 9.8 | 70 | 250 | 48
| 양대지구 | 서북구 입장면 양대리 | 9.8 | 70 | 250 | 48 | SMMIAR공법 | 2005년
북 면 | 소 계 |  | 11.3 | 86 | 300 | 96
| 운용지구 | 동남구 북면 운용리 | 2.6 | 28 | 90 | 30 | HANT공법 | 2007년
| 대평지구 | 동남구 북면 대평리 | 2.3 | 12 | 30 | 16 | SNR공법 | 2007년
| 납안지구 | 동남구 북면 납안리 | 3.8 | 28 | 110 | 30 | SMMIAR공법 | 2007년
| 전곡지구 | 동남구 북면 전곡리 | 2.6 | 18 | 70 | 20 | YM공법 | 2003년
목천읍 | 소 계 |  | 6.1 | 75 | 180 | 100
| 서흥지구 | 동남구 목천읍 서흥리 | 6.1 | 75 | 180 | 100 | HANT공법 | 2007년
성남면 | 소 계 |  | 3.5 | 37 | 110 | 35
| 공달원지구 | 동남구 성남면 화성리 | 3.5 | 37 | 110 | 35 | HBC공법 | 1996 | 2015년 폐쇄예정
풍세면 | 소 계 |  | 11 | 86 | 440 | 140
| 미죽지구 | 동남구 풍세면 미죽리 | 11 | 86 | 440 | 140 | HANT공법 | 2006년
광덕면 | 소 계 |  | 11.1 | 120 | 290 | 110
| 대덕지구 | 동남구 광덕면 대덕리 | 4.5 | 56 | 170 | 70 | 변형활성슬러지법 | 2006년
| 댓거리지구 | 동남구 광덕면 광덕리 | 6.6 | 64 | 120 | 40 | SMMIAR공법 | 2005년

## 개량
2. 개량 및 통합계획 - 4개소(통합 후 3개소 운영)
행 정 구 역 | 소규모 하수도명 | 위 치 | 처리 면적 (ha) | 세대 (가구) | 인구 (인) | 계획하수량(㎥/일) |  |  | 시설 용량 (㎥/일) | 오수관거 신설(m) | 펌프 시설 (개소) | 배수설비 (개소) | 처리공법 | 준공 년도 | 비 고 | 가구당 인구 (인/가구) | 하 수 량 원 단 위 (ℓ/인·일)
[6 empty] | 계 | 생활오수 | 기타오수
계 |  |  | 27.64 | 327 | 920 | 360.122 | 184 | 176.122 | 368 | 8640 | 2 | 325
북 면 | 소 계 |  | 4.8 | 46 | 170 | 34 | 34 | 0 | 38 | 817 | 0 | 13
| 양곡지구 | 동남구 북면 양곡리 | 4.8 | 46 | 170 | 34 | 34 | 0 | 38 | 817 | 0 | 13 | YAKURT MEDIA | 1단계 | 처리구역 증가 (관거신설) | 2.8 | 200
광덕면 | 소 계 |  | 22.84 | 281 | 750 | 326.122 | 150 | 176.122 | 330 | 7823 | 2 | 312
| 학교말지구 | 동남구 광덕면 신흥리 | 15.04 | 225 | 610 | 122 | 122 | 0 | 130 | 3073 | 1 | 225 | 고도처리공법 | 1단계 | 처리장 개량 및 관거신설 | 2.7 | 200
| 상사지구 | 동남구 광덕면 광덕리 | 6.65 | 38 | 100 | 182.272 | 20 | 162.272 | 200 | 4750 | 1 | 87 | 고도처리공법 | 1단계 | 처리장 개량 및 관거신설 | 2.1 | 200
| 해수지구 | 동남구 광덕면 광덕리 | 1.15 | 18 | 40 | 21.85 | 8 | 13.85 | [7 empty] | 2.1 | 200
▶ 첨부.1 -상사지구 기타오수량 산정
순번 | 리별 | 건물,상호 | 용도 | 세대주 |  | 규모(민박) |  | 일평균 단위오수량 |  | 오수량 (㎥/일) |  |  |  |  | 비고
[6 empty] | 면적㎡ | 인원
1 | 광덕1리 | 천연정가든 | 음식업 | 손석천 |  | 66 |  | 120 |  | 7.92
2 | " | 청솔가든 | 음식업 | 김상용 |  | 76.1 |  | 120 |  | 9.132
3 | " | 대한가든 | 음식업 |  |  | 58.3 |  | 120 |  | 6.996
4 | " | 태화산촌장 | 음식업 | 유계석 |  | 63.4 |  | 120 |  | 7.608
5 | " | 청운암산장 | 음식업 |  |  | 55.7 |  | 120 |  | 6.684
6 | " | 광덕산관광농원 | 음식업 | 이영훈 |  | 99 |  | 120 |  | 11.88
7 | " | 광덕산자락 | 음식업 |  |  | 222.7 |  | 120 |  | 26.724
8 | " | 광덕심터 | 음식업 |  |  | 56.3 |  | 120 |  | 6.756
9 | " | 산촌식당 | 음식업 | 조기행 |  | 25.7 |  | 120 |  | 3.084
10 | " | 조은날식당 | 음식업 | 박춘규 |  | 50 |  | 120 |  | 6
11 | " | 태화식당 | 음식업 |  |  | 28.2 |  | 120 |  | 3.384
12 | " | 푸른집식당 | 음식업 |  |  | 40 |  | 120 |  | 4.8
13 | " | 새삼식당 | 음식업 |  |  | 31.7 |  | 120 |  | 3.804
14 | " | 샘터식당 | 음식업 |  |  | 66 |  | 120 |  | 7.92
15 | " | 토석촌식당 | 음식업 | 김영철 |  | 83.7 |  | 120 |  | 10.044
16 | " | 리성화이트카페 | 음식업 |  |  | 289.6 |  | 35 |  | 10.136
음식점 소계 | [9 empty] | 132.872
17 | 광덕1리 | 유스호스텔 | 숙박업 |  |  | 23실 | 69 |  | 250 | 17.25
18 | " | 펜션 | 숙박업 |  |  | 6실 | 18 |  | 300 | 5.4
19 | " | 청운암 민박 | 숙박업 | 유연용 |  | 4실 | 12 |  | 250 | 3
20 | " | 고향민박 | 숙박업 | 김동수 |  | 5실 | 15 |  | 250 | 3.75
숙박업소 소계 | [9 empty] | 29.4
합계 | [9 empty] | 162.272
▶ 첨부.2 -해수지구 기타오수량 산정
순번 | 리별 | 건물,상호 | 용도 | 세대주 |  | 규모(민박) |  | 일 평균 단위오수량 |  | 오수량 (㎥/일) |  |  |  |  | 비고
[6 empty] | 면적㎡ | 인원
1 | 광덕1리 | 광덕식당 | 음식업 | 김점순 |  | 33 |  | 120 |  | 3.96
2 | " | 사주카페 | 음식업 | 장희창 |  | 154 |  | 35 |  | 5.39
음식점 소계 | [9 empty] | 9.35
3 | 광덕1리 | 산에는꽃이피네 | 숙박업 | 조기행 |  | 6실 | 18 |  | 250 | 4.5
숙박업소 소계 | [9 empty] | 4.5
합계 | [9 empty] | 13.85
주 : 1. 건축물의 용도별 오수량산정기준은 환경부고시 제2007-178호
Note on F7: 김동호: 기존양곡지구 마을하수처시설현황의 처리가구수 33가구에 132명에 추가처리구역 13가구에 세대당인구 2.8명 곱해서 168명 값나왔음
Note on F10: 김동호:강제입력
Note on F11: 김동호: 강제입력
Note on J7: 김동호: 기존처리시설용량

## 신설
3. 신설계획 - 16개소(공사중 2개소 포함)
행정 구역 |  | 소규모 하수도명 | 배 수 구 역 | 처리 면적 (ha) | 세대 (가구) | 가구당 인구 (인/가구) | 인구 (인) | 하수량 원단위 (ℓ/인·일) | 계획 하수량 (㎥/일) | 시설 용량 (㎥/일) | 오수관거(m) | 펌프시설 | 배수설비 | 처리공법 | 준공 년도 | 비 고
[12 empty] | (개소) | (개소)
계 |  |  |  | 214.37 | 2232 |  | 5540 |  | 1108 | 1190 | 72680 | 14 | 2117
성환읍 | 소 계 |  |  | 8.54 | 125 |  | 310 |  | 62 | 60 | 2659 | 0 | 125
| 신방리 | 신방지구 | 성 환 | 8.54 | 125 | 2.5 | 310 | 200 | 62 | 60 | 2659 | 0 | 125 | 고도처리공법 | 2단계
북 면 | 소 계 |  |  | 11.21 | 100 |  | 240 |  | 48 | 50 | 4463 | 1 | 100
| 오곡리 | 오곡지구 | 병 천 | 11.21 | 100 | 2.4 | 240 | 200 | 48 | 50 | 4463 | 1 | 100 | 고도처리공법 | 1단계
목천읍 | 소 계 |  |  | 28.14 | 403 |  | 990 |  | 198 | 200 | 16133 | 6 | 403
| 석천리 | 석천지구 | 병 천 | 11.33 | 164 | 2.3 | 380 | 200 | 76 | 80 | 8334 | 3 | 164 | 고도처리공법 | 1단계
| 교천리 | 교천지구 | 병 천 | 6.31 | 96 | 2.5 | 240 | 200 | 48 | 50 | 3842 | 1 | 96 | 고도처리공법 | 1단계
| 도장리 | 도장지구 | 천 안 | 10.5 | 143 | 2.6 | 370 | 200 | 74 | 70 | 3957 | 2 | 143 | 고도처리공법 | 2단계
병천면 | 소 계 |  |  | 40.29 | 358 |  | 850 |  | 170 | 190 | 12847 | 0 | 358
| 매성리 | 매성지구 | 병 천 | 23.3 | 157 |  | 390 | 200 | 78 | 100 | 4331 | 0 | 157 | HANT공법 | 2009년 | 공사중
| 봉항리 | 봉항지구 | 병 천 | 10.8 | 100 | 2.5 | 250 | 200 | 50 | 50 | 4496 | 0 | 100 | 고도처리공법 | 1단계
| 용두리 | 용두지구 | 병 천 | 6.19 | 101 | 2.1 | 210 | 200 | 42 | 40 | 4020 | 0 | 101 | 고도처리공법 | 1단계
동 면 | 소 계 |  |  | 86.5 | 610 |  | 1650 |  | 330 | 380 | 23012 | 3 | 610
| 화계리 | 화계지구 | 병 천 | 63.1 | 370 |  | 1040 | 200 | 208 | 260 | 10345 | 2 | 370 | HANT공법 | 2009년 | 공사중
| 수남리 | 수남지구 | 병 천 | 6.3 | 95 | 2.6 | 250 | 200 | 50 | 50 | 4715 | 0 | 95 | 고도처리공법 | 1단계
| 장송리 | 장송지구 | 병 천 | 17.1 | 145 | 2.5 | 360 | 200 | 72 | 70 | 7952 | 1 | 145 | 고도처리공법 | 1단계
수신면 | 소 계 |  |  | 5.8 | 90 |  | 230 |  | 46 | 50 | 2426 | 0 | 90
| 백자리 | 백자지구 | 병 천 | 5.8 | 90 | 2.5 | 230 | 200 | 46 | 50 | 2426 | 0 | 90 | 고도처리공법 | 1단계
풍세면 | 소 계 |  |  | 15.08 | 121 |  | 290 |  | 58 | 60 | 3609 | 0 | 121
| 용정리 | 용정지구 | 천 안 | 15.08 | 121 | 2.4 | 290 | 200 | 58 | 60 | 3609 | 0 | 121 | 고도처리공법 | 2단계
광덕면 | 소 계 |  |  | 18.81 | 425 |  | 980 |  | 196 | 200 | 7531 | 4 | 310
| 지장리 | 지장지구 | 천 안 | 4.04 | 185 | 2.2 | 410 | 200 | 82 | 80 | 1354 | 2 | 70 | 고도처리공법 | 1단계
| 행정리 | 행정지구 | 천 안 | 9.6 | 142 | 2.3 | 330 | 200 | 66 | 70 | 3216 | 1 | 142 | 고도처리공법 | 1단계
| 원덕리 | 원덕지구 | 천 안 | 5.17 | 98 | 2.4 | 240 | 200 | 48 | 50 | 2961 | 1 | 98 | 고도처리공법 | 2단계
[10 empty] | 830 | 58004