## 공공시설
3. 공공시설
(단위 : 원, %)
부처별 | 공종별 | 규격 | 단위 | 2010년 단가 (A) | 2011년 요구안 |  | 비고
[5 empty] | 단가 (B) | 인상율(%) ((B-A/A)
가. 공통사항
국토해양부 | (1) 떼 | 줄떼 | ㎡ | 8700 |  | 0
국토해양부 |  | 평떼 | 〃 | 15100 |  | 0
국토해양부 | (2) 석축 | 메쌓기(H=3m미만) | 〃 | 123900 |  | 0
국토해양부 |  | (H=3m∼6m) | 〃 | 171400 |  | 0
국토해양부 |  | 찰쌓기(H=3m미만) | 〃 | 153900 |  | 0
국토해양부 |  | (H=3m∼6m) | 〃 | 192600 |  | 0
국토해양부 | (3) 콘크리트 | 철근콘크리트(σ28=210kg/㎠)-레미콘 | ㎥ | 128500 |  | 0
국토해양부 |  | (σ28=180kg/㎠)- 〃 | 〃 | 127900 |  | 0
국토해양부 |  | (σ28=210kg/㎠)-인력비빔 | 〃 | 307400 |  | 0
국토해양부 |  | (σ28=180kg/㎠)- 〃 | 〃 | 302600 |  | 0
국토해양부 |  | 무근콘크리트(σ28=210kg/㎠)-레미콘 | 〃 | 124300 |  | 0
국토해양부 |  | (σ28=180kg/㎠)- 〃 | 〃 | 123700 |  | 0
국토해양부 |  | (σ28=135kg/㎠)- 〃 | 〃 | 117400 |  | 0
국토해양부 |  | (σ28=180kg/㎠)-인력비빔 | 〃 | 267300 |  | 0
국토해양부 |  | (σ28=135kg/㎠)- 〃 | 〃 | 271100 |  | 0
국토해양부 | (4) 철근가공조립 | 보통 | 톤 | 1387000 |  | 0
국토해양부 | (5) 거푸집 | 4회사용(수로,측구 등 비교적 간단한 구조) | ㎡ | 28300 |  | 0
국토해양부 | (6) 견치블럭쌓기 | 스톤무늬견치 | ㎡ | 168600 |  | 0
국토해양부 | (7) 돌망태옹벽 | 게비온 설치(1.0*1.0*2.0) | ㎥ | 256600 |  | 0
국토해양부 |  | 게비온 설치(1.0*1.0*1.5) | 〃 | 288100 |  | 0
국토해양부 | (8) 식생매트 | 침식방지 식생매트(18mm) | ㎡ | 22700 |  | 0
국토해양부 |  | 침식방지 식생매트(25mm) | ㎡ | 31200 |  | 0
나. 도로 및 교량
국토해양부 | (1) 도 로 | 확포장(비포장→2차선), 노폭=9m | m | 5200500 | 5382500 | 3.4997 |  | 4808160
국토해양부 |  | (2→4차선), 노폭=18.5m | 〃 | 9061600 | 9469300 | 4.4992 |  | 8377992
국토해양부 |  | 신 설(2차선), 노폭=11m | 〃 | 5222900 | 5431800 | 3.9997 |  | 4828950
국토해양부 |  | (4차선), 노폭=18.5m | 〃 | 9936000 | 10244000 | 3.0998 |  | 9186450
행정안전부 | (2) 시군도 및 농어촌도로 | 시군도 | m | 1449300 | 1500000 | 3.4982 |  | 1340000
행정안전부 |  | 농어촌도로 | m | 854400 | 884300 | 3.4995 |  | 790000
국토해양부 | (3) 교 량 | Slab교(확대기초,교각6m)-2차선(10m) | m | 14928900 | 15600000 | 4.4953
국토해양부 |  | (파일.우물통기초,교각6m)- 〃 | 〃 | 16387350 | 17000000 | 3.7386
국토해양부 |  | Slab교(확대기초,교각6m)-4차선(19.5m) | 〃 | 25595850 | 26500000 | 3.5324
국토해양부 |  | (파일.우물통기초,교각6m)- 〃 | 〃 | 27430200 | 28500000 | 3.9001
국토해양부 |  | P.CBeam교(확대기초,교각7m)-2차선(10m) | 〃 | 14590800 | 15400000 | 5.546
국토해양부 |  | (파일.우물통기초,교각7m)- 〃 | m | 16119600 | 17000000 | 5.4617
국토해양부 |  | P.CBeam교(확대기초,교각7m)-4차선(19.5m) | 〃 | 25479300 | 27000000 | 5.9684
국토해양부 |  | (파일.우물통기초,교각7m)- 〃 | 〃 | 28792050 | 30500000 | 5.932
국토해양부 |  | P.CBox교(파일.우물,교각15m)-4차선(19.5m) | 〃 | 28792050 | 30000000 | 4.1954
국토해양부 |  | Steel Box교(확대,교각10m)-4차선(19.5m) | 〃 | 43960350 | 45300000 | 3.0474
국토해양부 |  | (파일.우물통기초,교각10m)- 〃 | 〃 | 46426800 | 48400000 | 4.2501
다. 도로시설물
국토해양부 | (1) 토공 | 도로사태 | ㎥ | 9000 | 9300 | 3.3333 |  | 8400
국토해양부 |  | 침식 및 유실 | 〃 | 20400 | 21200 | 3.9216 |  | 18900
국토해양부 | (2) 포장공 | 아스콘포장 (B.B기층) | a | 5550000 | 5799700 | 4.4991 |  | 5131350
국토해양부 |  | 콘크리트포장(T=28cm, 보조기층:32cm) | 〃 | 6312600 | 6565100 | 3.9999 |  | 5836410
국토해양부 | (3) 구조물공 | 옹벽 : 중력식(H=2m) | m | 505100 | 565200 | 11.8986 |  | 467000 | 376824
국토해양부 |  | (H=3m) | 〃 | 843600 | 939000 | 11.3087 |  | 780000 | 626022
국토해양부 |  | (H=4m) | 〃 | 1252500 | 1411300 | 12.6786 |  | 1158060 | 940896
국토해양부 |  | 역 T형(H=4m) | 〃 | 1356700 | 1425000 | 5.0343 |  | 1254410 | 950020
국토해양부 |  | (H=5m) | 〃 | 1890000 | 1972100 | 4.3439 |  | 1747480 | 1314779
국토해양부 |  | (H=6m) | 〃 | 2483200 | 2619900 | 5.505 |  | 2295920 | 1746660
국토해양부 |  | (H=7m) | 〃 | 3356800 | 3430100 | 2.1836 |  | 3103580 | 2286793
국토해양부 |  | 암거 : 구 체(1.0 ×1.0m) | 〃 | 789500 | 832300 | 5.4212 |  | 730000 | 554878
국토해양부 |  | (1.5 ×1.5m) | 〃 | 1352000 | 1448500 | 7.1376 |  | 1250000 | 965671
국토해양부 |  | (1.5 ×1.5m ×2련) | 〃 | 2379500 | 2525100 | 6.1189 |  | 2200000 | 1683423
국토해양부 |  | (1.5 ×2.0m) | 〃 | 1426700 | 1448500 | 1.528 |  | 1319130 | 965671
국토해양부 |  | (2.0 ×2.0m) | m | 1622400 | 1684600 | 3.8338 |  | 1500000 | 1123111
국토해양부 |  | (2.0 ×2.0m ×2련) | 〃 | 2709100 | 2860500 | 5.5886 |  | 2504770 | 1907061
국토해양부 |  | (2.0 ×2.0m ×3련) | 〃 | 3654900 | 3818700 | 4.4817 |  | 3379210 | 2545841
국토해양부 |  | (2.5 ×2.5m) | 〃 | 2055000 | 2195300 | 6.8273 |  | 1900000 | 1463589
국토해양부 |  | (2.5 ×2.5m ×2련) | 〃 | 3497400 | 3821900 | 9.2783 |  | 3233600 | 2547941
국토해양부 |  | (3.0 ×3.0m) | 〃 | 2812100 | 3009800 | 7.0303 |  | 2600000 | 2006579
국토해양부 |  | (3.0 ×3.0m ×2련) | 〃 | 4630300 | 5087200 | 9.8676 |  | 4281000 | 3391467
국토해양부 |  | (3.5 ×3.5m ×2련) | 〃 | 5841700 | 6354800 | 8.7834 |  | 5401000 | 4236588
국토해양부 |  | 날개벽(1.0 ×1.0m) | 개소 | 1444200 | 1506800 | 4.3346 |  | 1335250 | 1004598
국토해양부 |  | (1.5 ×1.5m) | 〃 | 2203200 | 2369000 | 7.5254 |  | 2037000 | 1579335
국토해양부 |  | (2.0 ×2.0m) | 〃 | 3560600 | 3834700 | 7.6981 |  | 3292000 | 2556512
국토해양부 |  | (2.5 ×2.5m) | 〃 | 5475000 | 5912000 | 7.9817 |  | 5062000 | 3941393
국토해양부 |  | (3.0 ×3.0m) | 개소 | 7255500 | 7409300 | 2.1198 |  | 6708166.6667 | 4939592
국토해양부 |  | 배수관 : 흄관(D= 600mm) | m | 134400 | 147200 | 9.5238 |  | 124283.3333 | 98155
국토해양부 |  | (D= 800mm) | 〃 | 213800 | 231400 | 8.232 |  | 197758.3333 | 154286
국토해양부 |  | (D=1,000mm) | 〃 | 320200 | 336700 | 5.153 |  | 296091.6667 | 224521
국토해양부 |  | (D=1,200mm) | 〃 | 450700 | 466900 | 3.5944 |  | 416750 | 311276
국토해양부 | (4) 배수구조물 | 측 구 L형 (B=50cm) | 〃 | 36000 | 37800 | 5 |  | 33342 | 25205
국토해양부 |  | L형 (B=100cm) | m | 54700 | 58600 | 7.1298 |  | 50650 | 39118
국토해양부 |  | L형측구 옹벽(B=45cm) | 〃 | 97700 | 103700 | 6.1412 |  | 90374 | 69160
국토해양부 |  | 산마루 측구(H=45cm) | 〃 | 76700 | 80900 | 5.4759 |  | 70970 | 53980
국토해양부 | (5) 부대시설 | 낙석 방지책(H=3m) | 〃 | 497500 | 544700 | 9.4874 |  | 460000 | 363191
국토해양부 |  | 방 호 벽 (콘크리트) | 〃 | 129700 | 141000 | 8.7124 |  | 120000 | 94057
국토해양부 |  | 가 드 레 일 (L=4m) | 〃 | 63400 | 69300 | 9.306 |  | 58640 | 46229
라. 하천제방
국토해양부 | (1) 하천제방축조 | 국가하천(축제+블럭) | m | 2302200 |  | 0
국토해양부 |  | (축제+블럭+돌망태) | 〃 | 2464900 |  | 0
국토해양부 |  | (축제+블럭+사석) | 〃 | 3001500 |  | 0
국토해양부 |  | 지방1급하천(축제+블럭) | 〃 | 1804600 |  | 0
국토해양부 |  | (축제+블럭+돌망태) | 〃 | 1967200 |  | 0
국토해양부 |  | (축제+블럭+사석) | 〃 | 2503800 |  | 0
국토해양부 |  | 지방2급하천(축제+블럭) | 〃 | 1054100 |  | 0
국토해양부 |  | (축제+블럭+돌망태) | 〃 | 1216700 |  | 0
국토해양부 |  | (축제+블럭+사석) | 〃 | 1560800 |  | 0
마. 하천시설물
국토해양부 | (1) 토공 및 호안공 | 성 토 | ㎥ | 9300 |  | 0
국토해양부 |  | 돌망태(8-95cm×45) | ㎡ | 43600 |  | 0
국토해양부 |  | 호안블럭(40×25×12) | 〃 | 43800 |  | 0
국토해양부 |  | 돌붙임(공장35cm) | 〃 | 107000 |  | 0
국토해양부 |  | (공장45cm) | ㎡ | 118800 |  | 0
국토해양부 |  | 사 석 | ㎥ | 83400 |  | 0
국토해양부 | (2) 구조물공 | 배수문 - 구 체(1.5 ×1.5m) | m | 1110000 |  | 0
국토해양부 |  | 문 비 - 핀잭형( 〃 ) | 개소 | 27188000 |  | 0
소방방재청 |  | 문 비 - 완전자동형( 〃 ) | 개소 | 14231200 |  | 0
국토해양부 |  | 날개벽 ( 〃 ) | 〃 | 3305000 |  | 0
국토해양부 |  | 배수문 - 구 체(1.8 ×1.8m) | m | 1330000 |  | 0
국토해양부 |  | 문 비 - 핀잭형( 〃 ) | 개소 | 35350000 |  | 0
소방방재청 |  | 문 비 - 완전자동형( 〃 ) | 개소 | 19688000 |  | 0
국토해양부 |  | 날개벽 (1.8 ×1.8m) | 〃 | 4180000 |  | 0
국토해양부 |  | 배수문 - 구 체(2.0 ×2.0m) | m | 1552000 |  | 0
국토해양부 |  | 문 비 - 핀잭형( 〃 ) | 개소 | 36615000 |  | 0
소방방재청 |  | 문 비 - 완전자동형( 〃 ) | 개소 | 21873000 |  | 0
국토해양부 |  | 날개벽 ( 〃 ) | 〃 | 4915000 |  | 0
국토해양부 |  | 배수문 - 구 체(2.0 ×2.0m) ×2련 | m | 2644000 |  | 0
국토해양부 |  | 문 비 - 핀잭형( 〃 ) | 개소 | 74833000 |  | 0
국토해양부 |  | 날개벽 ( 〃 ) | 〃 | 5532000 |  | 0
국토해양부 |  | 배수문 - 구 체(2.5 ×2.5m) | m | 2059000 |  | 0
국토해양부 |  | 문 비 - 핀잭형( 〃 ) | 개소 | 51440000 |  | 0
소방방재청 |  | 문 비 - 완전자동형( 〃 ) | 개소 | 37818900 |  | 0
국토해양부 |  | 날개벽 ( 〃 ) | 〃 | 8056000 |  | 0
국토해양부 |  | 배수문 - 구 체(2.5 ×2.5m) ×2련 | m | 3914000 |  | 0
국토해양부 |  | 문 비 - 핀잭형( 〃 ) | 개소 | 100929000 |  | 0
국토해양부 |  | 날개벽 ( 〃 ) | 〃 | 9027000 |  | 0
국토해양부 |  | 배수문 - 구 체(2.5 ×2.5m) ×3련 | m | 5543000 |  | 0
국토해양부 |  | 문 비 - 핀잭형( 〃 ) | 개소 | 150393000 |  | 0
국토해양부 |  | 날개벽 ( 〃 ) | 〃 | 9982000 |  | 0
국토해양부 |  | 배수문 - 구 체(3.0 ×3.0m) | m | 2914000 |  | 0
국토해양부 |  | 문 비 - 핀잭형(3.0 ×3.0m) | 개소 | 55086000 |  | 0
소방방재청 |  | 문 비 - 완전자동형( 〃 ) | 개소 | 49335000 |  | 0
국토해양부 |  | 날개벽 ( 〃 ) | 〃 | 11145000 |  | 0
국토해양부 |  | 배수문 - 구 체(3.0 ×3.0m) ×2련 | m | 4975000 |  | 0
국토해양부 |  | 문 비 - 핀잭형( 〃 ) | 개소 | 108221000 |  | 0
국토해양부 |  | 날개벽 ( 〃 ) | 개소 | 12376000 |  | 0
국토해양부 |  | 배수문 - 구 체(3.0 ×3.0m) ×3련 | m | 6823000 |  | 0
국토해양부 |  | 문 비 - 핀잭형( 〃 ) | 개소 | 161331000 |  | 0
국토해양부 |  | 날개벽 ( 〃 ) | 〃 | 13663000 |  | 0
국토해양부 |  | 권양대 : (2 ×2)m ×2련, H=6m기준 | 식 | 15837000 |  | 0
소방방재청 | (3) 간이배수펌프시설 | 펌프일체형 수문 Ø500 - 구체 1.5×1.5, 28톤/분 | 식 | 301281600 |  | 0
소방방재청 |  | 〃 Ø600 - 구체 1.5×1.5, 36톤/분 | 식 | 314046600 |  | 0
소방방재청 |  | 〃 Ø700 - 구체 1.8×1.8, 50톤/분 | 식 | 344223700 |  | 0
소방방재청 |  | 〃 Ø800 - 구체 2.0×2.0, 70톤/분 | 식 | 417162500 |  | 0
소방방재청 |  | 〃 Ø900 - 구체 2.5×2.5, 90톤/분 | 식 | 449121000 |  | 0
소방방재청 |  | 〃 Ø1000 - 구체 2.5×2.5, 115톤/분 | 식 | 507972200 |  | 0
소방방재청 |  | 〃 Ø1200 - 구체 3.0×3.0, 150톤/분 | 식 | 620485900 |  | 0
바. 상하수도시설
환경부 | (1) 상수도시설 | 펌프모터 : 20HP(양정 30~40m기준) | 대 | 2263000 |  | 0
환경부 |  | 30HP | 〃 | 5500000 |  | 0
환경부 |  | 40HP | 〃 | 6600000 |  | 0
환경부 |  | 50HP | 〃 | 7700000 |  | 0
환경부 |  | 75HP | 〃 | 11000000 |  | 0
환경부 |  | 100HP | 〃 | 13200000 |  | 0
환경부 |  | 150HP | 〃 | 20180000 |  | 0
환경부 |  | 200HP | 〃 | 27377000 |  | 0
환경부 |  | 250HP | 〃 | 33051000 |  | 0
환경부 |  | 송배수관 : 300mm - 강관 (토사구간) | m | 156000 |  | 0
환경부 |  | 350mm | 〃 | 152000 |  | 0
환경부 |  | 400mm | 〃 | 181000 |  | 0
환경부 |  | 450mm | 〃 | 200000 |  | 0
환경부 |  | 500mm | 〃 | 227000 |  | 0
환경부 |  | 600mm | 〃 | 274000 |  | 0
환경부 |  | 700mm | 〃 | 332000 |  | 0
환경부 |  | 800mm | 〃 | 407000 |  | 0
환경부 |  | 900mm | m | 467000 |  | 0
환경부 |  | 1,000mm | 〃 | 546000 |  | 0
환경부 |  | 1,100mm | 〃 | 590000 |  | 0
환경부 |  | 1,200mm | 〃 | 751000 |  | 0
환경부 |  | 1,350mm | 〃 | 845000 |  | 0
환경부 |  | 1,500mm | 〃 | 997000 |  | 0
환경부 |  | 1,650mm | 〃 | 1134000 |  | 0
환경부 |  | 1,800mm | 〃 | 1249000 |  | 0
환경부 |  | 2,000mm | 〃 | 1484000 |  | 0
환경부 |  | 2,200mm | 〃 | 1690000 |  | 0
환경부 |  | 2,400mm | 〃 | 1941000 |  | 0
환경부 |  | 100mm - 주철관 | 〃 | 58000 |  | 0
환경부 |  | 150mm | 〃 | 77000 |  | 0
환경부 |  | 200mm | 〃 | 91000 |  | 0
환경부 |  | 250mm | 〃 | 109000 |  | 0
환경부 |  | 300mm | 〃 | 127000 |  | 0
환경부 |  | 350mm | 〃 | 146000 |  | 0
환경부 |  | 400mm | 〃 | 184000 |  | 0
환경부 |  | 450mm | 〃 | 209000 |  | 0
환경부 |  | 500mm | 〃 | 234000 |  | 0
환경부 |  | 600mm | 〃 | 270000 |  | 0
환경부 |  | 700mm | m | 323000 |  | 0
환경부 |  | 800mm | 〃 | 387000 |  | 0
환경부 |  | 900mm | 〃 | 455000 |  | 0
환경부 |  | 1,000mm | 〃 | 529000 |  | 0
환경부 |  | 75mm - PE관 | 〃 | 6100 |  | 0
환경부 |  | 100mm | 〃 | 10000 |  | 0
환경부 |  | 150mm | 〃 | 21000 |  | 0
환경부 |  | 200mm | 〃 | 35000 |  | 0
환경부 |  | 250mm | 〃 | 48000 |  | 0
환경부 |  | 300mm | 〃 | 69000 |  | 0
환경부 |  | 350mm | 〃 | 85000 |  | 0
환경부 |  | 400mm | 〃 | 94000 |  | 0
환경부 | (2) 하수도시설 | 측구(L 형, B=50cm) | 〃 | 33000 |  | 0
환경부 |  | (U 형, B=45cm) | 〃 | 101000 |  | 0
환경부 |  | (LU형, B=45cm) | 〃 | 120000 |  | 0
환경부 |  | 콘크리트관(D=250mm) - 토피 2m기준, 비포장 | m | 237000 |  | 0
환경부 |  | (D=300mm) | 〃 | 258000 |  | 0
환경부 |  | (D=350mm) | 〃 | 265000 |  | 0
환경부 |  | (D=400mm) | 〃 | 271000 |  | 0
환경부 |  | (D=450mm) | 〃 | 295000 |  | 0
환경부 |  | (D=500mm) | 〃 | 412000 |  | 0
환경부 |  | (D=600mm) | 〃 | 483000 |  | 0
환경부 |  | (D=700mm) | 〃 | 559000 |  | 0
환경부 |  | (D=800mm) | 〃 | 653000 |  | 0
환경부 |  | (D=900mm) | 〃 | 743000 |  | 0
환경부 |  | (D=1000mm) | 〃 | 849000 |  | 0
환경부 |  | (D=1100mm) | 〃 | 974000 |  | 0
환경부 |  | (D=1200mm) | 〃 | 1131000 |  | 0
환경부 |  | (D=1350mm) | 〃 | 1411000 |  | 0
환경부 |  | 콘크리트관(D=250mm) - 토피 2m기준, 아스팔트 | m | 354000 |  | 0
환경부 |  | (D=300mm) | 〃 | 376000 |  | 0
환경부 |  | (D=350mm) | 〃 | 390000 |  | 0
환경부 |  | (D=400mm) | 〃 | 408000 |  | 0
환경부 |  | (D=450mm) | 〃 | 430000 |  | 0
환경부 |  | (D=500mm) | 〃 | 550000 |  | 0
환경부 |  | (D=600mm) | 〃 | 631000 |  | 0
환경부 |  | (D=700mm) | 〃 | 717000 |  | 0
환경부 |  | (D=800mm) | 〃 | 820000 |  | 0
환경부 |  | (D=900mm) | 〃 | 917000 |  | 0
환경부 |  | (D=1000mm) | 〃 | 1033000 |  | 0
환경부 |  | (D=1100mm) | 〃 | 1166000 |  | 0
환경부 |  | (D=1200mm) | 〃 | 1332000 |  | 0
환경부 |  | (D=1350mm) | 〃 | 1625000 |  | 0
환경부 |  | 콘크리트관(D=250mm) - 토피 2m기준, 콘크리트 | m | 372000 |  | 0
환경부 |  | (D=300mm) | 〃 | 394000 |  | 0
환경부 |  | (D=350mm) | 〃 | 410000 |  | 0
환경부 |  | (D=400mm) | 〃 | 428000 |  | 0
환경부 |  | (D=450mm) | 〃 | 449000 |  | 0
환경부 |  | (D=500mm) | 〃 | 570000 |  | 0
환경부 |  | (D=600mm) | 〃 | 652000 |  | 0
환경부 |  | (D=700mm) | 〃 | 740000 |  | 0
환경부 |  | (D=800mm) | 〃 | 844000 |  | 0
환경부 |  | (D=900mm) | 〃 | 943000 |  | 0
환경부 |  | (D=1000mm) | 〃 | 1059000 |  | 0
환경부 |  | (D=1100mm) | 〃 | 1194000 |  | 0
환경부 |  | (D=1200mm) | 〃 | 1361000 |  | 0
환경부 |  | (D=1350mm) | 〃 | 1656000 |  | 0
환경부 |  | 강 관(D=250mm) - 토피 2m기준, 비포장 | m | 262000 |  | 0
환경부 |  | (D=300mm) | 〃 | 300000 |  | 0
환경부 |  | (D=350mm) | 〃 | 340000 |  | 0
환경부 |  | (D=400mm) | 〃 | 393000 |  | 0
환경부 |  | (D=450mm) | 〃 | 441000 |  | 0
환경부 |  | (D=500mm) | 〃 | 490000 |  | 0
환경부 |  | (D=600mm) | 〃 | 588000 |  | 0
환경부 |  | (D=700mm) | 〃 | 711000 |  | 0
환경부 |  | (D=800mm) | 〃 | 862000 |  | 0
환경부 |  | (D=900mm) | 〃 | 1050000 |  | 0
환경부 |  | (D=1000mm) | 〃 | 1230000 |  | 0
환경부 |  | (D=1100mm) | 〃 | 1406000 |  | 0
환경부 |  | (D=1200mm) | 〃 | 1606000 |  | 0
환경부 |  | 강 관(D=250mm) - 토피 2m기준, 아스팔트 | m | 373000 |  | 0
환경부 |  | (D=300mm) | 〃 | 415000 |  | 0
환경부 |  | (D=350mm) | 〃 | 459000 |  | 0
환경부 |  | (D=400mm) | 〃 | 517000 |  | 0
환경부 |  | (D=450mm) | 〃 | 569000 |  | 0
환경부 |  | (D=500mm) | 〃 | 623000 |  | 0
환경부 |  | (D=600mm) | 〃 | 729000 |  | 0
환경부 |  | (D=700mm) | 〃 | 861000 |  | 0
환경부 |  | (D=800mm) | 〃 | 1020000 |  | 0
환경부 |  | (D=900mm) | 〃 | 1218000 |  | 0
환경부 |  | (D=1000mm) | 〃 | 1406000 |  | 0
환경부 |  | (D=1100mm) | 〃 | 1591000 |  | 0
환경부 |  | (D=1200mm) | 〃 | 1800000 |  | 0
환경부 |  | 강 관(D=250mm) - 토피 2m기준, 콘크리트 | m | 389000 |  | 0
환경부 |  | (D=300mm) | 〃 | 432000 |  | 0
환경부 |  | (D=350mm) | 〃 | 476000 |  | 0
환경부 |  | (D=400mm) | 〃 | 536000 |  | 0
환경부 |  | (D=450mm) | 〃 | 588000 |  | 0
환경부 |  | (D=500mm) | 〃 | 642000 |  | 0
환경부 |  | (D=600mm) | 〃 | 750000 |  | 0
환경부 |  | (D=700mm) | 〃 | 883000 |  | 0
환경부 |  | (D=800mm) | 〃 | 1044000 |  | 0
환경부 |  | (D=900mm) | 〃 | 1242000 |  | 0
환경부 |  | (D=1000mm) | 〃 | 1431000 |  | 0
환경부 |  | (D=1100mm) | 〃 | 1618000 |  | 0
환경부 |  | (D=1200mm) | 〃 | 1828000 |  | 0
환경부 |  | 플라스틱관(D=250mm) - 토피 2m기준, 비포장 | m | 229000 |  | 0
환경부 |  | (D=300mm) | 〃 | 259000 |  | 0
환경부 |  | (D=350mm) | 〃 | 301000 |  | 0
환경부 |  | (D=400mm) | 〃 | 347000 |  | 0
환경부 |  | (D=450mm) | 〃 | 391000 |  | 0
환경부 |  | (D=500mm) | 〃 | 463000 |  | 0
환경부 |  | (D=600mm) | 〃 | 557000 |  | 0
환경부 |  | (D=700mm) | 〃 | 640000 |  | 0
환경부 |  | (D=800mm) | 〃 | 786000 |  | 0
환경부 |  | (D=900mm) | 〃 | 920000 |  | 0
환경부 |  | (D=1000mm) | 〃 | 1124000 |  | 0
환경부 |  | (D=1200mm) | 〃 | 1474000 |  | 0
환경부 |  | 플라스틱관(D=250mm) - 토피 2m기준, 아스팔트 | m | 346000 |  | 0
환경부 |  | (D=300mm) | 〃 | 380000 |  | 0
환경부 |  | (D=350mm) | 〃 | 427000 |  | 0
환경부 |  | (D=400mm) | 〃 | 477000 |  | 0
환경부 |  | (D=450mm) | 〃 | 525000 |  | 0
환경부 |  | (D=500mm) | 〃 | 601000 |  | 0
환경부 |  | (D=600mm) | 〃 | 705000 |  | 0
환경부 |  | (D=700mm) | 〃 | 797000 |  | 0
환경부 |  | (D=800mm) | 〃 | 951000 |  | 0
환경부 |  | (D=900mm) | 〃 | 1094000 |  | 0
환경부 |  | (D=1000mm) | 〃 | 1307000 |  | 0
환경부 |  | (D=1200mm) | 〃 | 1675000 |  | 0
환경부 |  | 플라스틱관(D=250mm) - 토피 2m기준, 콘크리트 | m | 363000 |  | 0
환경부 |  | (D=300mm) | 〃 | 398000 |  | 0
환경부 |  | (D=350mm) | 〃 | 445000 |  | 0
환경부 |  | (D=400mm) | 〃 | 497000 |  | 0
환경부 |  | (D=450mm) | 〃 | 545000 |  | 0
환경부 |  | (D=500mm) | 〃 | 622000 |  | 0
환경부 |  | (D=600mm) | 〃 | 726000 |  | 0
환경부 |  | (D=700mm) | 〃 | 820000 |  | 0
환경부 |  | (D=800mm) | 〃 | 975000 |  | 0
환경부 |  | (D=900mm) | 〃 | 1120000 |  | 0
환경부 |  | (D=1000mm) | 〃 | 1334000 |  | 0
환경부 |  | (D=1200mm) | 〃 | 1704000 |  | 0
환경부 |  | 맨홀(H=2.0m, D=1.2m) | 개소 | 720000 |  | 0
환경부 |  | (H=2.0m, D=1.5m) | 〃 | 1040000 |  | 0
사. 국립공원시설
환경부 |  | 국립공원 탐방로(B=1.5m) | km | 351037000 |  | 0
아. 농업시설(수리)
농림수산식품부 | (1) 저수지 | 성 토 | ㎥ | 12020 |  | 0
농림수산식품부 |  | 중심점토 | 〃 | 12260 |  | 0
농림수산식품부 |  | 돌 붙 임(메붙임) | ㎡ | 102660 |  | 0
농림수산식품부 | (2) 용배수로 | 토공수로 | ㎥ | 21350 |  | 0
농림수산식품부 | (3) 방조제 | 성 토 | ㎥ | 23620 |  | 0
농림수산식품부 | (4) 구조물공 | 개 거(0.5×0.5m) | m | 279840 |  | 0
농림수산식품부 |  | (0.6×0.6m) | 〃 | 338970 |  | 0
농림수산식품부 |  | (0.8×0.8m) | 〃 | 417570 |  | 0
농림수산식품부 |  | (1.0×1.0m) | 〃 | 503850 |  | 0
농림수산식품부 |  | 유 공 관(D= 600mm) | 〃 | 780010 |  | 0
농림수산식품부 |  | (D= 800mm) | 〃 | 937820 |  | 0
농림수산식품부 |  | (D= 900mm) | m | 1059790 |  | 0
농림수산식품부 |  | (D=1,000mm) | m | 1196150 |  | 0
농림수산식품부 | - 배수갑문 | 구체 L=20m(1.5×1.5m)-날개벽포함 | 개소 | 59243750 |  | 0
농림수산식품부 |  | (1.8×1.8m)- 〃 | 〃 | 84681750 |  | 0
농림수산식품부 |  | (2.1×2.1m)- 〃 | 〃 | 115904850 |  | 0
농림수산식품부 |  | 자동문비(1.5×1.5m) | 〃 | 3195760 |  | 0
농림수산식품부 |  | (1.8×1.8m) | 〃 | 3854910 |  | 0
농림수산식품부 |  | (2.1×2.1m) | 개소 | 4424910 |  | 0
농림수산식품부 |  | 비상문비(1.5×1.5m) | 〃 | 9305830 |  | 0
농림수산식품부 |  | (1.8×1.8m) | 〃 | 12874660 |  | 0
농림수산식품부 |  | (2.1×2.1m) | 〃 | 14639330 |  | 0
농림수산식품부 | - 취입보 | 언 체(H=0.8m) | m | 3245230 |  | 0
농림수산식품부 |  | (H=1.0m) | 〃 | 3255140 |  | 0
농림수산식품부 |  | (H=1.5m) | 〃 | 4461860 |  | 0
농림수산식품부 |  | 취입수문(0.6×0.6m) - 문비포함 | 개소 | 4944110 |  | 0
자. 항만어항시설
국토해양부 | (1) 사석운반투하 | 0.015∼0.03㎥급(육상수상) | ㎥ | 39780 |  | 0
국토해양부 |  | 0.015∼0.03㎥급(육상수중) | 〃 | 53390 |  | 0
국토해양부 |  | 0.015∼0.02㎥급(해상수상) | 〃 | 57580 |  | 0
국토해양부 |  | 0.015∼0.03㎥급(해상수중) | 〃 | 54440 |  | 0
국토해양부 |  | 0.2∼0.5㎥급(육상수상) | 〃 | 49200 |  | 0
국토해양부 |  | 0.2∼0.5㎥급(육상수중) | 〃 | 62820 |  | 0
국토해양부 |  | 0.2∼0.5㎥급(해상수상) | 〃 | 81660 |  | 0
국토해양부 |  | 0.2∼0.5㎥급(해상수중) | 〃 | 94230 |  | 0
국토해양부 |  | 0.6∼1.0㎥급(육상수상) | 〃 | 50250 |  | 0
국토해양부 |  | 0.6∼1.0㎥급(육상수중) | ㎥ | 64910 |  | 0
국토해양부 |  | 0.6∼1.0㎥급(해상수상) | 〃 | 85850 |  | 0
국토해양부 |  | 0.6∼1.0㎥급(육상수중) | 〃 | 96320 |  | 0
국토해양부 | (2) 피복석고르기 | 0.2∼1.0㎥급(육상수상) | ㎡ | 43970 |  | 0
국토해양부 |  | 0.2∼0.5㎥급(육상수중) | 〃 | 112020 |  | 0
국토해양부 |  | 0.2∼0.5㎥급(해상수중) | 〃 | 124590 |  | 0
국토해양부 |  | 0.6∼1.0㎥급(육상수중) | 〃 | 130870 |  | 0
국토해양부 |  | 0.6∼1.0㎥급(해상수중) | 〃 | 186360 |  | 0
국토해양부 | (3) 속고르기 | 0.015∼0.03㎥급(수상) | 〃 | 18840 |  | 0
국토해양부 |  | 0.015∼0.03㎥급(수중) | 〃 | 54440 |  | 0
국토해양부 |  | 0.2∼1.0㎥급(수상) | 〃 | 40830 |  | 0
국토해양부 |  | 0.2∼0.5㎥급(육상수중) | 〃 | 100510 |  | 0
국토해양부 |  | 0.2∼0.5㎥급(해상수중) | 〃 | 110980 |  | 0
국토해양부 |  | 0.6∼1.0㎥급(육상수중) | 〃 | 115170 |  | 0
국토해양부 |  | 0.6∼1.0㎥급(해상수중) | 〃 | 165420 |  | 0
국토해양부 | (4) T.T.P | 제작운반거치 (4 톤급) - 수상 | 개 | 409370 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (5 톤급) - 〃 | 〃 | 496270 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (6.3 톤급) - 〃 | 개 | 618770 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (8 톤급) - 〃 | 〃 | 737080 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (10 톤급) - 〃 | 〃 | 899370 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (12.5톤급) - 〃 | 〃 | 1109820 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (16 톤급) - 〃 | 〃 | 1329690 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (20 톤급) - 〃 | 〃 | 1609230 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (25 톤급) - 〃 | 〃 | 1955790 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (32 톤급) - 〃 | 〃 | 2374590 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (40 톤급) - 〃 | 〃 | 2920080 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (50 톤급) - 〃 | 〃 | 3486510 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (64 톤급) - 〃 | 〃 | 4324110 |  | 0
국토해양부 |  | 제작운반거치 (4 톤급) - 수중 | 〃 | 554910 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (5 톤급) - 〃 | 〃 | 656460 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (6.3 톤급) - 〃 | 〃 | 806190 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (8 톤급) - 〃 | 〃 | 921360 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (10 톤급) - 〃 | 〃 | 1151700 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (12.5톤급) - 〃 | 〃 | 1465800 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (16 톤급) - 〃 | 개 | 1685670 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (20 톤급) - 〃 | 〃 | 1968360 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (25 톤급) - 〃 | 〃 | 2344230 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (32 톤급) - 〃 | 〃 | 2780830 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (40 톤급) - 〃 | 〃 | 3359820 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (50 톤급) - 〃 | 〃 | 3957660 |  | 0
국토해양부 |  | 〃 (64 톤급) - 〃 | 〃 | 4876920 |  | 0
차. 학교시설
교육과학기술부 | (1) 담 장 | 벽돌담장 | ㎡ | 149000 |  | 0
교육과학기술부 |  | 블럭담장 | 〃 | 104000 |  | 0
교육과학기술부 |  | 철망휀스 | 〃 | 70000 |  | 0
카. 산림시설
산림청 |  | 산 사 태 | ha | 95940000 |  | 0
산림청 |  | 야계사방 | km | 228590000 |  | 0
산림청 |  | 사 방 댐(B=50m,H=8.3m) | 개소 | 287359000 |  | 0
산림청 |  | 임 도(B=4m) | km | 188000000 |  | 0
산림청 |  | 자연휴양림시설물 - 숲속의집 | ㎡ | 1512000 |  | 0
산림청 |  | - 화 장 실 | 〃 | 1026000 |  | 0
산림청 |  | 수목원시설 - 묘포장 | ㎡ | 5000 |  | 0
산림청 |  | - 유리온실 | ㎡ | 80000 |  | 0
산림청 |  | - 초 본 원 | ㎡ | 133 |  | 0
산림청 |  | - 교관목원 | ㎡ | 1200 |  | 0
산림청 |  | - 생태관찰로 | km | 125499000 |  | 0
산림청 |  | - 휴게실 | ㎡ | 1512000 |  | 0
산림청 |  | - 화장실 | ㎡ | 1026000 |  | 0
산림청 |  | 가로수(은행나무 흉고직경 8㎝) | 본 | 121000 |  | 0
타. 철도시설
국토해양부 |  | 궤도유실(단선) | m | 497010 |  | 0
국토해양부 |  | 둑 유 실 | ㎥ | 115770 |  | 0
국토해양부 |  | 노반침하 | 〃 | 56440 |  | 0
국토해양부 |  | 깍기비탈붕괴(토사) | 〃 | 62210 |  | 0
국토해양부 |  | (암석) | 〃 | 125840 |  | 0
국토해양부 |  | 궤도매몰(단선) | 〃 | 72870 |  | 0
국토해양부 |  | 도상유실 | 〃 | 256800 |  | 0
국토해양부 |  | 교대, 교각도괴(H=8m, B=12m)(단선) | 기 | 75553220 |  | 0
국토해양부 |  | 교대 및 교각도괴(복선) (H=11.0m) | 기 | 185491000 |  | 0
파. 소규모시설
소방방재청 | (1) 농로 | 토공 | ㎥ | 8580 |  | 0
소방방재청 |  | 콘크리트포장(T=20cm) | a | 4345050 |  | 0
소방방재청 | (2) 소교량 | 상부(Slab) : B=3m, H=3m | m | 2099230 |  | 0
소방방재청 |  | H=5m | 〃 | 2258370 |  | 0
소방방재청 |  | B=4m, H=3m | 〃 | 2634250 |  | 0
소방방재청 |  | 상부(Slab) : B=4m, H=5m | 〃 | 2853070 |  | 0
소방방재청 |  | B=5m, H=3m | 〃 | 3019540 |  | 0
소방방재청 |  | H=5m | 〃 | 3456140 |  | 0
소방방재청 |  | B=6m, H=3m | 〃 | 3780710 |  | 0
소방방재청 |  | H=5m | 〃 | 4064450 |  | 0
소방방재청 |  | 하부(교대) : B=3m, H=3m | 기 | 3571310 |  | 0
소방방재청 |  | H=5m | 〃 | 4721970 |  | 0
소방방재청 |  | B=4m, H=3m | 〃 | 4726150 |  | 0
소방방재청 |  | H=5m | 〃 | 6270480 |  | 0
소방방재청 |  | B=5m, H=3m | 〃 | 5908220 |  | 0
소방방재청 |  | H=5m | 〃 | 7779210 |  | 0
소방방재청 |  | B=6m, H=3m | 〃 | 6966730 |  | 0
소방방재청 |  | H=5m | 〃 | 9341330 |  | 0
소방방재청 |  | 하부(교각) : B=3m, H=3m | 기 | 1981970 |  | 0
소방방재청 |  | H=5m | 〃 | 3081320 |  | 0
소방방재청 |  | B=4m, H=3m | 〃 | 2949390 |  | 0
소방방재청 |  | H=5m | 〃 | 4302120 |  | 0
소방방재청 |  | B=5m, H=3m | 〃 | 3666590 |  | 0
소방방재청 |  | H=5m | 〃 | 5345980 |  | 0
소방방재청 |  | B=6m, H=3m | 〃 | 4339810 |  | 0
소방방재청 |  | H=5m | 〃 | 6388790 |  | 0
소방방재청 |  | 세 월 교 : B=5m, Φ 600mm | m | 1159020 |  | 0
소방방재청 |  | Φ 800mm | 〃 | 1649020 |  | 0
소방방재청 |  | Φ1,000mm | 〃 | 2019660 |  | 0
하. 소하천
소방방재청 |  | 자연석 쌓기(300×400×500) | ㎡ | 116770 |  | 0
소방방재청 |  | (500×700×800) | 〃 | 136710 |  | 0
거. 군 시 설
국방부 | (1) 병영건물 | 통합막사(철근콘크리트조, 3,300㎡) | ㎡ | 1065260 |  | 0
국방부 |  | ( 〃 , 1,650㎡) | 〃 | 1049870 |  | 0
국방부 |  | ( 〃 , 660㎡) | 〃 | 1156510 |  | 0
국방부 |  | 내 무 반(철근콘크리트조, 1,650㎡) | 〃 | 1200480 |  | 0
국방부 |  | ( 〃 , 660㎡) | 〃 | 1467620 |  | 0
국방부 |  | 취사식당(철근콘크리트조, 363㎡) | 〃 | 1417050 |  | 0
국방부 |  | 목 욕 탕(철근콘크리트조, 165㎡) | 〃 | 2183300 |  | 0
국방부 |  | 창 고(철근콘크리트조, 297㎡) | 〃 | 777230 |  | 0
국방부 |  | 체 육 관(철근콘크리트조, 165㎡) | 〃 | 1334600 |  | 0
국방부 |  | 화 장 실(조적 스라브조, 24㎡) | 〃 | 1286230 |  | 0
국방부 | (2) 기타시설 | 탄 약 고(이그루대형, 208㎡) | 〃 | 1099350 |  | 0
국방부 |  | (소 형, 50㎥) | 〃 | 814610 |  | 0
국방부 |  | 무 기 고(반지하형, 66㎥) | 〃 | 939930 |  | 0
국방부 |  | 정 비 고(철근콘크리트조-차량, 119㎡) | 〃 | 1123530 |  | 0
국방부 |  | 검 문 소(철근콘크리트조, 66㎡) | 〃 | 958620 |  | 0
국방부 |  | 위병및면회시설(철근콘크리트조, 100㎡) | 〃 | 1012490 |  | 0
국방부 |  | 고가초소(철근콘크리트조, 12㎡) | 〃 | 865170 |  | 0
국방부 |  | 울 타 리(블록담장, 6〃×13단) | m | 168190 |  | 0
국방부 |  | (철책울타리 Y형, 3.3 ×3m) | 〃 | 211070 |  | 0
국방부 |  | (쇠고리철조망, 2.65 ×3m) | 〃 | 124220 |  | 0
국방부 |  | (철조망, 2.65 ×3m) | 〃 | 39570 |  | 0
국방부 |  | 심 정(150m, 100톤/일) | 개소 | 98364330 |  | 0
너. 문화재시설
문화재청 | (1) 건물보수 | 다포계(해체보수,부식재교체,단청) | ㎡ | 8098970 |  | 0
문화재청 |  | 〃 (도리이상 해체보수,벽체,기단) | 〃 | 4252870 |  | 0
문화재청 |  | 〃 (산자이상 해체보수) | 〃 | 2534500 |  | 0
문화재청 |  | 익공계(해체보수,부식재교체) | 〃 | 4565670 |  | 0
문화재청 |  | 〃 (도리이상 해체보수,벽체,기단) | 〃 | 3511360 |  | 0
문화재청 |  | 〃 (산자이상 해체보수) | 〃 | 1462520 |  | 0
문화재청 |  | 민가등 일반와가(해체보수,고색가칠) | 〃 | 2842500 |  | 0
문화재청 |  | 〃 (도리이상 해체보수) | 〃 | 1451460 |  | 0
문화재청 |  | 〃 (산자이상 해체보수) | 〃 | 1173440 |  | 0
문화재청 | (2) 건물신축 | 다포계(한식목조, 단청) | 〃 | 9510710 |  | 0
문화재청 |  | 익공계(한식목조, 단청) | 〃 | 6114190 |  | 0
문화재청 |  | 민가, 일반와가(한식목조, 고색가칠) | 〃 | 3256530 |  | 0
문화재청 |  | 누각, 정자(한식목조, 고색가칠) | 〃 | 6715250 |  | 0
문화재청 |  | 보호각(한식목조, 고색가칠) | 〃 | 5439840 |  | 0
문화재청 |  | 전시관(절충식기와) | 〃 | 5776190 |  | 0
문화재청 |  | 일각문, 협문 | 〃 | 6542540 |  | 0
문화재청 |  | 사주문 | 〃 | 3724720 |  | 0
문화재청 |  | 초가집 | 〃 | 2087530 |  | 0
(3) 기타시설
문화재청 | - 기단, 계단 | 신설(막돌 시공) | ㎡ | 274110 |  | 0
문화재청 |  | 〃 (장대석시공) | 〃 | 1145850 |  | 0
문화재청 |  | 보수(막돌 시공) | 〃 | 213590 |  | 0
문화재청 |  | 〃 (장대석시공) | 〃 | 807350 |  | 0
문화재청 | - 담장 | 신설(막돌 담장) | m | 653330 |  | 0
문화재청 |  | 〃 (사고석담장) | 〃 | 3311500 |  | 0
문화재청 |  | 〃 (토 담) | 〃 | 489030 |  | 0
문화재청 |  | 〃 (돌 담) | 〃 | 489710 |  | 0
문화재청 |  | 보수(막돌 담장) | 〃 | 463520 |  | 0
문화재청 |  | 〃 (사고석담장) | 〃 | 2350630 |  | 0
문화재청 |  | 〃 (토 담) | 〃 | 440090 |  | 0
문화재청 |  | 〃 (돌 담) | 〃 | 353500 |  | 0
문화재청 | - 배수로 | 신설(자 연 석) | 〃 | 288220 |  | 0
문화재청 |  | 〃 (장 대 석) | 〃 | 973820 |  | 0
문화재청 |  | 〃 (흄관 매설) | 〃 | 136840 |  | 0
문화재청 |  | 보수(자 연 석) | 〃 | 202840 |  | 0
문화재청 |  | 〃 (장 대 석) | 〃 | 479630 |  | 0
문화재청 |  | 〃 (흄관 보수) | 〃 | 96590 |  | 0
문화재청 | - 성곽 | 재축(완전인멸부분,H=4.1,B=5.3m) | 〃 | 6924080 |  | 0
문화재청 |  | 보수(성석보충해체보수,H=4.1,B=5.3m) | 〃 | 3480000 |  | 0
문화재청 | - 석축 | 신설(자연석, h=2m) | m | 706690 |  | 0
문화재청 |  | 보수(자연석, h=2m) | 〃 | 384700 |  | 0
|  | 504 |  | 504 | 56 | 0.64322 | 0

## 산출근거
일위대가 및 일위단가 등 첨부