## DATA
오수
|  |  |  | 1.벽체콘크리트 |  | 3.SLAB콘크리트 |  |  | 5.기초 콘크리트 | 6.높이조절용뚜껑고정 | 7.INVERT콘크리트 |  | 8. 잡 석 |  | 8. 버림콘크리트 | 10. 스텐레스강봉 |  | 11.철근 |  |  | 13. 몰 탈 | 14. 콘크리트
높이조절 |  | 0.26 |  | 25-18-12 |  | 25-21-12 |  |  | 25-18-12 | 25-18-12 | 25-18-12 |  | D50~D150 |  | 25-18-8 | 10.SUS사다리 |  | D13 | D16 | D19 |  | 25-21-12 | 25-18-12 | 25-18-8
1호원형맨홀 평균높이
H= | 1.62 |  |  | 1호원형 |  | 0.15 |  |  | 0.2 | 0.15 | 0.122 |  | 0.2 |  | 0.1 | 2.333 | 3.333 | 0.0146 | 0.0167 |  | 0.017
2호원형맨홀 평균높이
H= |  |  |  | 2호원형 |  | 0.2 |  |  | 0.25 | 0.15 | 0.266 |  | 0.2 |  | 0.1 | 2.333 | 3.333 |  | 0.0477 | 0.031 | 0.03
3호원형맨홀 평균높이
H= |  |  |  | 3호원형 |  | 0.2 |  |  | 0.25 | 0.15 | 0.486 |  | 0.2 |  | 0.1 | 2.333 | 3.333 |  | 0.093 | 0.0351 | 0.05
4호원형맨홀 평균높이
H= |  |  |  | 4호원형 |  | 0.25 |  |  | 0.3 | 0.15 | 0.85 |  | 0.2 |  | 0.1 | 2.333 | 3.333 |  | 0.13333 | 0.0384 | 0.07
1.2X1.2 사각맨홀 평균높이
H= |  |  |  | 1.2X1.2 |  | 0.2 |  |  | 0.25 | 0.15 | #REF! |  | 0.2 |  | 0.1 | 2.333 | 3.333 | 0.1485 | 0.0838 | 0.0136 | 0.043
1.5X1.2 사각맨홀 평균높이
H= |  |  |  | 1.5x1.2 |  | 0.2 |  |  | 0.25 | 0.15 | #REF! |  | 0.2 |  | 0.1 | 2.333 | 3.333 | 0.1803 | 0.0992 | 0.0155 | 0.054
소형원형맨홀평균높이
H= | 1 |  |  | 소형맨홀 |  | 0.15 |  |  | 0.2 | 0.15 | 0.058 |  | 0.2 |  | 0.1 | - | 3.333 | 0.023
높이조절 |  | 0.15
토공 |  |  |  |  | 0.26 | 0.15 | H | 0.2 | 0.2
|  |  | 밑변 |  | 높이 | [6 empty] | 윗변
오수 | D900 |  | 2.2 |  | 0.26 + 0.15 + 1.62 + 0.2 + 0.2 | [6 empty] | 2.2+0.3X2X높이
|  |  | 2.2 |  | 2.43 | [6 empty] | 3.658 |  | 2.2 + 0.30 x 2 x 2.43 = 3.658
오수 | D1200 |  | 2.6 |  | #REF! | [6 empty] | 2.6+0.3X2X높이
|  |  | 2.6 |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF!
오수 | D1500 |  | 2.9 |  | #REF! | [6 empty] | 2.9+0.3X2X높이
|  |  | 2.9 |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF!
오수 | D1800 |  | 3.3 |  | #REF! | [6 empty] | 3.3+0.3X2X높이
|  |  | 3.3 |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF!
오수 | 1.2X1.2 |  | 2.6 |  | #REF! | [6 empty] | 3.3+0.3X2X높이
|  |  | 2.6 |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF!
오수 | 1.5X1.2 |  | 2.9 |  | #REF! | [6 empty] | 2.9+0.3X2X높이
|  |  | 2.9 |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF!
|  |  | 2.6 |  | #REF! | [6 empty] | 2.6+0.3X2X높이
|  |  | 2.6 |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF!
소형 | D740 |  | 1.64 |  | #REF! | [6 empty] | 1.64+0.3X2X높이
|  |  | 1.64 |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF!

## 자재집계
맨 홀 자 재 집 계 표 - 1 | [16 empty] | 맨 홀 자 재 집 계 표 - 2
공 종 | 규 격 | 수 량 | 레 미 콘 | [5 empty] | 거 푸 집 | [5 empty] | 잡 석 |  | 공 종 | 규 격 | 수 량 | PE사다리 |  | 뚜 껑 |  | 철 근 | [5 empty] | 몰탈 |  | 비 고
|  |  | 25-18-8 |  | 25-18-12 |  | 25-21-12 |  | 벽체거푸집 |  | 기초및스라브 |  | 4회 |  | D50~D150 | [8 empty] | D13 |  | D16 |  | D19 |  | 1:2
오수맨홀 | MA형 | 17 |  |  | 1.718 |  | 0.157 |  | 1.62 |  | 1 |  | 0.471 |  | 0.509 |  | 오수맨홀 | MA형 | 17 | 5.399 |  | 1 |  | 0.0146 |  | 0.0167 |  |  |  | 0.017
[6 empty] | 29.21 |  | 2.67 |  | 27.54 |  | 17 |  | 8.01 |  | 8.65 |  |  |  |  | 91.78 |  | 17 |  | 0.248 |  | 0.284 |  |  |  | 0.289
계 |  |  |  | ㎥ |  | ㎥ |  | ㎥ |  | ㎡ |  | EA |  | ㎡ |  | ㎥ | 계 |  |  |  | SET |  | EA |  | TON |  | TON |  | TON |  | ㎥ |  | 0.28
|  |  | 0 |  | 29.21 |  | 2.67 |  | 27.54 |  | 17 |  | 8.01 |  | 8.65 |  |  |  |  | 91.78 |  | 17 |  | 0.248 |  | 0.284 |  | 0 |  | 0.289 |  |  | 5
★ 모래량산출 : 0.289 X 0.98 = 0.28 ㎥
★ 시멘트량산출 : 0.289 X 680 / 40 = 5 포대

## 토공집계
맨 홀 토 공 집 계 표
공 종 | 규 격 | 수 량 | 터파기 |  |  |  | 되메우기 |  |  |  | 잔 토 |  | 비 고
|  |  | 기계 |  | 인력 |  | 기계 |  | 인력
오수맨홀 | D900 | 17 | 17.38 |  |  |  | 13.92 |  |  |  | 3.46
|  |  |  | 295.46 |  |  |  | 236.64 |  |  |  | 58.82
합 계 |  |  |  | ㎥ |  | ㎥ |  | ㎥ |  | ㎥ |  | ㎥
|  |  | 295.4 |  |  |  | 236.6 |  |  |  | 58.8

## 단위수량
1호 맨홀 (우수 D=900M/M)
[8 empty] | 버림콘크리트 | 0.1 | 2
[8 empty] | 잡 석 | 0.2
[9 empty] | 잡 석 | 0.2 | 200
(1개소당)
공 종 |  | 산 출 근 거 |  |  |  | 수 량
1. 벽체콘크리트 |  | ( 3.14 x 1.3 x 1.3 / 4 |  |  |  | 1.119
25-18-12 |  | - 3.14 x 0.9 x 0.9 / 4 ) x 1.62 = |  |  |  | ㎥
2. 벽체 거푸집 |  | D = 900 |  |  |  | 1.62
( PE 조립식 ) | [5 empty] | m
3.SLAB콘크리트 |  | ( 3.14 x 1.3 x 1.3 / 4 |  |  |  | 0.157
25-21-12 |  | - 3.14 x 0.6 x 0.6 / 4 ) x 0.15 = |  |  |  | ㎥
4. SLAB 및 기초 |  | 스라브 PE거푸집 1EA |  |  |  | 2
( PE 조립식 ) |  | 기초 PE거푸집 1EA |  |  |  | EA
5.기초 콘크리트 | [5 empty] | 0.402
25-18-12 |  | ( 3.14 x 1.6 x 1.6 / 4 ) x 0.2 = |  |  |  | ㎥
6.높이조절용뚜껑고정 |  | ( 3.14 x 1.0 x 1.0 / 4 |  |  |  | 0.075
25-18-12 |  | - 3.14 x 0.6 x 0.6 / 4 ) x 0.15 = |  |  |  | ㎥
7.INVERT콘크리트 |  |  | 표준도에 의함 |  |  | 0.122
25-18-12 | [5 empty] | ㎥
8. 잡 석 | [5 empty] | 0.509
D50~D150 |  | ( 3.14 x 1.8 x 1.8 / 4 ) x 0.2 = |  |  |  | ㎥
9.거푸집 | 4회 | (높이조절) 1.0 x 3.14 x 0.15 = |  |  |  | 0.471
㎡
10.SUS사다리 |  | 3.333 x 1.62 = |  |  |  | 5.399 | EA
11.철근 | D13 |  |  | 0.0146 |  | 0.0146 | TON
| D16 |  |  | 0.0167 |  | 0.0167 | TON
| 계 |  |  |  |  | 0.0313 | TON
12. 뚜껑 및 받침 |  |  | 차도측 : 주철제 D = 648M/M |  |  | 1 | 조
|  |  | 보도측 : 주 물 + 인조석 |  |  | 1 | 조
13. 몰 탈 |  | 1 : 2 |  |  |  | 0.017 | ㎥
14. 콘크리트 |  | 25-21-12 : 0.157 |  |  | = 0.157 ㎥ | 0.157 | ㎥
|  | 25-18-12 : 1.119 + 0.402 + 0.075 + 0.122 |  |  | = 1.718 ㎥ | 1.718 | ㎥
Note on Q18: REDDEVIL: 버림,잡석번호입력

## 단위토공
1호 맨홀 (우수D900mm)토공
(1개소당)
공 종 | 산 출 근 거 |  | 수 량
1. 터 파 기 | ((3.14x2.2x2.2/4)+(3.14x3.658x3.658/4))x1/2 x 2.43 = |  | 17.38
㎥
2. 잔 토 | (3.14 x 1.0 x 1.0 / 4) x 0.26 +
(3.14 x 1.3 x 1.3 / 4) x 1.77 +
| (3.14 x 1.6 x 1.6 / 4) x 0.20 + |  | 3.46
| (3.14 x 1.8 x 1.8 / 4) x 0.20 = |  |  | ㎥
3. 되 메 우 기 |  | 17.38 - 3.46 = | 13.92
㎥
2.2 + 0.30 x 2 x 2.43 = 3.658
2.430
1.62
200

## 평균높이산출
맨 홀 평 균 높 이
| 오 수 맨 홀 | [5 empty] | 소형맨홀
번 호 | MA형(D900) | MB형(D1200) | MC형(D1500) | MD형(D1800) | 1.2x1.2 | 1.5x1.2 | (D740)
1 | 1.57
2 | 1.67
3 | 1.74
4 | 1.81
5 | 1.87
6 | 1.68
7 | 1.73
8 | 2.12
9 | 1.98
10 | 1.97
11 | 1.86
12 | 0.95
13 | 1.07
14 | 1.38
15 | 1.01
16 | 1.59
17 | 1.54
18
19
20
21
22
소 계 | 27.54 | - | - | - | - | - | -
| 27.54/17= | - | - | - | - | - | -
평균높이 | 1.62 | - | - | - | - | - | -